2017年扬州供电公司供电可靠率

| 2017年一季度 | 城市 | 农村 |
| --- | --- | --- |
| 扬州 | 99.9819% | 99.9189% |
| 2017年二季度 | 城市 | 农村 |
| 扬州 | 99.9701% | 99.9088% |
| 2017年三季度 | 城市 | 农村 |
| 扬州 | 99.9657% | 99.8388% |
| 2017年四季度 | 城市 | 农村 |
| 扬州 | 99.97% | 99.9043% |

供电可靠性定义：

供电可靠率指在统计时间内，对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值。

计算公式：

供电可靠率=（1-用户平均停电时间/统计期间时间）*100%