2018年扬州供电公司上半年供电可靠率

| 2018年一季度 | 城市 | 农村 |
| --- | --- | --- |
| 扬州 | 99.9774% | 99.9727% |
| 2018年二季度 | 城市 | 农村 |
| 扬州 | 99.9609% | 99.9167% |

供电可靠性定义：

供电可靠率指在统计时间内，对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值。

计算公式：

供电可靠率=（1-用户平均停电时间/统计期间时间）*100%