附件1

监管评价评分表一

（规定指标）

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便利电力(15%) | 完善办电平台 | 0.4 | APP等线上办电渠道推广情况 | 0.5 |
| 2 |  |  |  | 政务服务大厅业务窗口设置情况 | 0.5 |
| 3 |  | 精简办电资料 | 0.4 | 大中型企业用户办电收资 | 0.5 |
| 4 |  |  |  | 小微企业用户办电收资 | 0.5 |
| 5 |  | 减少办电环节 | 0.2 | 办电环节设置情况 | 1 |
| 6 | 快捷电力(15%) | 压缩报装时间 | 1 | 用户外线工程平均建设时长 | 0.4 |
| 7 |  |  |  | 其他报装环节时长 | 0.6 |
| 8 | 经济电力(20%) | 降低接电成本 | 0.5 | 低压供电容量标准 | 1 |
| 9 |  | 减轻用电成本 | 0.5 | 电价调整提前公告 | 0.5 |
| 10 |  |  |  | 准确执行电价政策 | 0.5 |
| 11 | 可靠电力(15%) | 保障电能质量 | 0.3 | 低电压情况 | 0.3 |
| 12 |  |  |  | 频繁停电情况 | 0.3 |
| 13 |  |  |  | “两率”情况 | 0.4 |
| 14 |  | 及时抢修服务 | 0.4 | 抢修抵达时长承诺兑现率 | 0.4 |
| 15 |  |  |  | 故障恢复时长准确性 | 0.6 |
| 16 |  | 优化停电作业 | 0.3 | 停电计划合理性 | 0.4 |
| 17 |  |  |  | 停电信息获取及时性 | 0.4 |
| 18 |  |  |  | 不停电作业普及率 | 0.2 |
| 19 | 公平电力(20%) | 落实查验职责 | 0.2 | 电力工程承接企业资质查验 | 0.5 |
| 20 |  |  |  | 并网发电资质查验 | 0.5 |
| 21 |  | 规范市场行为 | 0.4 | 用户受电工程“三指定”情况 | 1 |
| 22 |  | 市场占有份额 | 0.4 | 电力设计 | 0.4 |
| 23 |  |  |  | 电力施工 | 0.4 |
| 24 |  |  |  | 电力监理 | 0.2 |
| 25 | 阳光电力(15%) | 强化信息公开 | 0.4 | 营业厅信息公开情况 | 0.4 |
| 26 |  |  |  | 门户网站、媒体信息公开情况 | 0.4 |
| 27 |  |  |  | 向江苏能源监管办报送信息的及时性、准确性 | 0.2 |
| 28 |  | 处理投诉举报 | 0.4 | 12398热线工单受理情况 | 0.5 |
| 29 |  |  |  | 12398热线工单投诉举报查处情况 | 0.5 |
| 30 |  | 电力用户感知 | 0.2 | 用户对供电企业的服务满意度 | 1 |

监管评价评分表二

（自选指标）

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便利电力 （25%） | 完善办电平台 | 0.4 | 重点项目“绿色通道”设置情况 | 1 |
| 2 |  | 精简办电资料 | 0.3 | “政电联办”线上收资情况 | 1 |
| 3 |  | 减少办电环节 | 0.3 | “一次都不跑”举措实施情况 | 1 |
| 4 | 快捷电力（25%） | 简化审批手续 | 0.5 | 办电审批并联办理情况 | 0.5 |
| 5 |  |  |  | 办电审批免办情况 | 0.5 |
| 6 |  | 重大项目服务 | 0.5 | 重大项目服务机制建立情况 | 0.5 |
| 7 |  |  |  | 重大项目服务评价情况 | 0.5 |
| 8 | 经济电力（25%） | 降低接电成本 | 0.8 | 大中型企业用户投资界面情况 | 0.6 |
| 9 |  |  |  | 小微企业用户投资界面情况 | 0.4 |
| 10 |  | 减轻用电成本 | 0.2 | 做好电力市场化交易服务情况 | 1 |
| 11 | 阳光电力（25%） | 加强对外宣传 | 0.2 | 媒体报道情况 | 1 |
| 12 |  | 首创成果应用 | 0.8 | 省内首创成果 | 0.4 |
| 13 |  |  |  | 国内首创成果 | 0.6 |

附件2

监管评价指标计算办法

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标解释及计算方法 | 数据来源 | 自证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便利电力 | 完善办电平台 | APP等线上办电渠道推广情况 | 供电企业是否提供完善的APP等线上办电渠道，渠道是否畅通。统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 参评单位自报、第三方调查、问卷调查 |  |
| 2 |  |  | 政务服务大厅业务窗口设置情况 | 供电企业是否在所在地政务服务大厅设置办电窗口。统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 参评单位自报、现场核查 |  |
| 3 |  |  | 重点项目“绿色通道”设置情况 | 供电企业是否为民生、重点项目设置“绿色通道”。统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 参评单位自报、现场核查 |  |
| 4 |  | 精简办电资料 | 大中型企业用户办电收资 | 对于大中型企业用户，供电企业是否按照江苏能源监管办《关于进一步提升江苏用户“获得电力”优质服务水平优化用电营商环境的实施意见》要求，收取规定的5项资料，每发现多收一起扣该指标分值的20%。 | 样本校核 | 参评单位提供样本及收取的资料清单。 |
| 5 |  |  | 小微企业用户办电收资 | 对于小微企业用户，供电企业是否按照江苏能源监管办《关于进一步提升江苏用户“获得电力”优质服务水平优化用电营商环境的实施意见》要求，收取规定的3项资料，每发现多收一起扣该指标分值的20%。 | 样本校核 | 参评单位提供样本及收取的资料清单。 |
| 6 |  |  | “政电联办”线上收资 | 供电企业与政务大数据中心建立信息通道，在线获取用户办电申请时所需提供的资料，如能全部在线收资得满分，否则按在线收资数量的比例得分。 | 参评单位自报、样本校核 | 1.参评单位提供营销系统与政务大数据中心信息交互情况截图； 2.参评单位提供样本。 |
| 7 |  | 减少办电环节 | 高低压办电环节压减 | 供电企业是否按照江苏能源监管办《关于进一步提升江苏用户“获得电力”优质服务水平优化用电营商环境的实施意见》要求对当前高低压办电业务的环节进行压减。 | 参评单位自报、样本校核 | 1.参评单位提供报装资料； 2.参评单位提供样本。 |
| 8 |  |  | “一次都不跑” | 是否为小微企业用户提供“一站式”受理，全过程可查的“一次都不跑”服务。 | 参评单位自报、样本校核 | 1.参评单位提供报装资料； 2.参评单位提供样本。 |
| 9 | 快捷电力 | 压缩报装时间 | 用户外线工程平均建设时长 | 业扩配套工程建设平均时长（不含小区、临时用电，并扣除用户原因）作为完成值，高压平均时长压减至45个工作日内，低压平均时长压减至10个工作日以内的即得满分，每高1个工作日扣该指标分值的20%。时长计算项目自用户正式提出用电申请起至竣工结束的时间。 | 参评单位自报、样本校核 | 1. 参评单位提供业扩配套工程系统工程时长记录截图； 2.参评单位提供样本。 |
| 10 |  |  | 其他报装环节时长 | 用电报装各个环节时长符合国家能源局《压缩用电报装时间实施方案》要求的得满分，出现一起超出时长要求的扣该指标分值的10%。 | 参评单位自报、样本校核、现场核查 | 1.参评单位提供业扩配套工程系统工程时长记录截图； 2.参评单位提供样本。 |
| 11 |  | 简化审批手续 | 行政审批并联办理情况 | 业扩外线工程涉及的行政审批手续是否并联办理，是否明确办理时长。 | 参评单位自报、样本校核 | 1.参评单位提供政府发文明确的行政审批办理方式； 2.参评单位提供样本。 |
| 12 |  |  | 行政审批免办情况 | 业扩外线工程涉及的行政审批手续免办情形，计算分数。 | 参评单位自报、样本校核 | 1.参评单位提供政府发文明确的免办情形； 2.参评单位提供样本。 |
| 13 |  | 重大项目服务 | 重大项目服务机制建立情况 | 供电企业是否建立重大项目服务机制。 | 参评单位自报 | 参评单位提供服务重大项目的服务机制建立文件。 |
| 14 |  |  | 重大项目服务评价情况 | 当地政府部门对供电企业服务重大项目的成效评价，评价积极的得满分，否则不得分。 | 参评单位自报 | 参评单位提供政府肯定的发文或批示件。 |
| 15 | 经济电力 | 降低接电成本 | 大中型企业用户投资界面 | 10千伏用户（不含小区、临时用电，不含用户书面提出建设外线工程的）外线工程是否投资到资产分界点。统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 参评单位自报、样本校核 | 1.参评单位提供相关文件； 2.参评单位提供样本。 |
| 16 |  |  | 小微企业用户投资界面 | 0.4千伏用户（不含小区、临时用电，不含用户书面提出建设外线工程的）外线工程是否投资到资产分界点。统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 参评单位自报、样本校核 | 1.参评单位提供相关文件； 2.参评单位提供样本。 |
| 17 |  |  | 低压供电容量标准 | 160千瓦以下（不含用户书面提出采用高压供电的）是否采用低压供电。统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 参评单位自报、样本校核 | 1.参评单位提供相关文件； 2.参评单位提供样本。 |
| 18 |  | 减轻用电成本 | 电价调整提前公告 | 供电企业是否提前公示。 | 第三方调查、问卷调查 |  |
| 19 |  |  | 准确执行电价政策 | 现场核查供电企业是否准确执行国家和省价格主管部门制定的电价政策，违规收取国家取消的业务费用，每发现一起问题扣该指标分值的20%。 | 现场核查 |  |
| 20 |  |  | 做好市场化交易服务 | 供电企业是否为用户参与市场化交易做好服务。 | 第三方调查、问卷调查 |  |
| 21 | 可靠电力 | 保障电能质量 | 低电压情况 | 根据各单位报送的低电压情况，计算分数。出现一起扣减指标分的5% | 参评单位自报 | 参评单位提供可靠性系统截图。 |
| 22 |  |  | 频繁停电情况 | 根据各单位报送的频繁停电情况，计算分数。出现一起属实频繁停电工单扣减指标分的5%；因计划停电超规定次数引起的频繁停电，出现一起扣减指标分的20%。 | 参评单位自报 | 参评单位提供可靠性系统截图。 |
| 23 |  |  | “两率”情况 | 根据各单位报送的“两率”情况，达到监管要求的得满分，否则不得分。 | 参评单位自报 | 参评单位提供电能质量相关系统截图。 |
| 24 |  | 及时抢修服务 | 抢修抵达时长承诺兑现率 | 以各单位报送的抢修抵达时长是否满足对外承诺，计算基准分数。回访抽检样本数据核查，每发生回访一次不满足（用户准确回复抵达时间超出对外承诺时间），统计为“否”，统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 参评单位自报、第三方调查、问卷调查 | 参评单位提供95598系统截图。 |
| 25 |  |  | 故障恢复时长准确性 | 统计报修故障停电平均恢复时长（报修到恢复供电）作为完成值，以系统数据为基础，回访抽检核查。每发生回访一次不满足（用户准确回复恢复时间超出系统时间过大），统计为“否”，统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 参评单位自报、第三方调查、问卷调查 | 参评单位提供可靠性系统截图。 |
| 26 |  | 优化停电作业 | 停电计划合理性 | 停电计划的制定是否符合国家有关要求 | 参评单位自报、现场核查 | 参评单位提供停电计划样本及相关系统截图。 |
| 27 |  |  | 停电信息获取及时性 | 用户是否能方便及时准确获取停电计划、故障停电以及抢修完成送电信息。统计“是”的占比作为完成值，计算分数。 | 第三方调查、问卷调查 | 1.参评单位提供样本； 2.第三方抽样调查。 |
| 28 |  |  | 不停电作业普及率 | 供电企业是否常态化开展不停电作业，根据各单位报送的“不停电”作业率，计算分数。 | 样本校核 | 参评单位提供样本。 |
| 29 | 公平电力 | 落实查验职责 | 电力工程资质查验 | 供电企业是否严格履行电力工程承揽单位资质查验职责；供电企业发包是是否严格筛选符合承装修试等级的施工单位进行施工。 | 参评单位自报、现场核查 |  |
| 30 |  |  | 发电企业并网资质查验 | 供电企业办理并网发电中是否履行发电业务许可证资质查验职责 | 参评单位自报、现场核查 |  |
| 31 |  | 规范市场行为 | 用户工程“三指定” | 供电企业是否存在用户工程“三指定”行为 | 参评单位自报、现场核查 |  |
| 32 |  | 市场占有份额 | 电力设计 | 计算供电企业所属关联集体企业在电力工程中的市场占有率，根据实际占有率排名并计算得分。 | 参评单位自报 | 1.参评单位报送的市场占有率； 2.第三方抽查。 |
| 33 |  |  | 电力施工 | 计算供电企业所属关联集体企业在电力工程中的市场占有率，根据实际占有率排名并计算得分。 | 参评单位自报 | 1.参评单位报送的市场占有率； 2.第三方抽查。 |
| 34 |  |  | 电力监理 | 计算供电企业所属关联集体企业在电力工程中的市场占有率，根据实际占有率排名并计算得分。 | 参评单位自报 | 1.参评单位报送的市场占有率； 2.第三方抽查。 |
| 36 | 阳光电力 | 强化信息公开 | 营业厅信息公开情况 | 供电企业营业厅内是否按照信息公开的要求落实各项公开事项，全部落实的得满分，少公开一项扣该指标分值的20%，扣完为止。 | 现场核查 |  |
| 37 |  |  | 门户网站、媒体信息公开情况 | 门户网站、媒体是否按照信息公开的要求落实各项公开事项，全部落实的得满分，少公开一项扣该指标分值的20%，扣完为止。 | 现场核查 |  |
| 38 |  |  | 向江苏能源监管办报送信息情况 | 供电企业是否按照江苏能源监管办办相关文件要求，及时报送相关信息，每迟报、漏报或故意少报一次扣该指标分值的50%，扣完为止。 | 能监办统计 |  |
| 39 |  | 处理投诉举报 | 12398热线工单受理情况 | 汇总供电企业全年12398热线工单数、投诉工单数、属实举报数等，计算分数。 | 能监办统计 |  |
| 40 |  |  | 12398热线工单投诉举报查处情况 | 汇总供电企业全年属实投诉举报案件数，整改落实反馈及时率，计算分数。 | 能监办统计 |  |
| 41 |  | 电力用户感知 | 用户对供电企业的服务满意度 | 通过调查用户对供电企业的服务满意度评价，满意度98%及以上获满分，满意度95%及以上获得指标分的80%，满意度90%及以上获得指标分的50%，满意度在90%以下不得分。 | 第三方调查 |  |
| 42 |  | 加强对外宣传 | 媒体报道情况 | 在市级及以上媒体宣传优化电力营商环境举措的得满分，否则不得分。 | 参评单位自报 | 参评单位提供宣传材料。 |
| 43 |  | 首创成果应用 | 省内首创成果 | 省内率先实现的优化用电营商环境举措。 | 参评单位自报，现场核查 | 参评单位提供相应材料或证明。 |
| 44 |  |  | 国内首创成果 | 国内率先实现的优化用电营商环境举措。 | 参评单位自报，现场核查 | 参评单位提供相应材料或证明。 |

附件3

电力工程市场占有份额发布实施办法

为加强供电市场秩序监管，规范报装接电服务行为，检验各级供电企业在电力市场公平开放方面的工作成效，根据《国家能源局关于进一步规范用户受电工程市场的通知》（国能监管〔2013〕408号）精神，在本次监管评价指标中特别设置市场开放度指标，除正常开展监管评价外，决定每年对各级供电企业所属关联企业在电力工程中的市场占有率进行公开发布。具体内容如下：

一、发布内容

发布内容为年度供电企业所属关联企业在电网工程、用户工程（不含居配）以及居配工程中的市场占有份额，分设计、施工、监理三方面分别统计发布。

二、发布时间

每年二季度发布上年度市场占有份额情况。

三、工作要求

各级供电企业要高度重视发布工作，按部门责任分工落实到位，安排专人负责及时、准确、完整、真实的报送信息。省电力公司做好督促工作。

我办将对企业报送的信息开展随机回访抽查，发现瞒报、漏报或提供虚假信息的将按有关规定依法严肃处理。

附：市场占有份额发布格式

附：市场占有份额发布格式

| 地市 | 电网工程市场占有率 |  |  | 用户工程市场占有率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用户工程（不含居配） 市场占有率 |  |  | 居配工程市场占有率 |  |  |
|  | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| 南京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无锡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扬州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连云港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 淮安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：电网工程指由电网企业出资建设的工程项目；用户工程指由用户出资建设项目，其中居配工程单列。