## 线路信息
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 额定电流类型 | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 在途容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
盱眙 | 安乐126线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 凹土143线 | 10 | 485 | 经验值 | 171.68 | 2020-01-08 | 35.4 | 轻载 | 2906.64 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 6405 | 2906.64
盱眙 | 八仙179线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 51.48 | 2020-01-24 | 9.31 | 轻载 | 5812.94 | 0 | 淮安.莲塘变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 14805 | 5812.94
盱眙 | 八一187线 | 10 | 485 | 经验值 | 194.4 | 2020-01-03 | 40.08 | 轻载 | 2513.13 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 20520 | 2513.13
盱眙 | 宝山162线 | 10 | 485 | 经验值 | 72.07 | 2020-03-20 | 14.86 | 轻载 | 4631.89 | 0 | 淮安.仇集变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 20050 | 4631.89
盱眙 | 鲍集143线 | 10 | 485 | 经验值 | 78.52 | 2020-01-27 | 16.19 | 轻载 | 4520.17 | 0 | 淮安.鲍集变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 17130 | 4520.17
盱眙 | 北山111线 | 10 | 485 | 经验值 | 26.72 | 2020-01-26 | 5.51 | 轻载 | 5417.35 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 7620 | 5417.35
盱眙 | 碧桂园127线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 10.6 | 2020-01-13 | 1.77 | 轻载 | 7090.81 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7090.81
盱眙 | 碧桂园1号127线 | 10 | 485 | 经验值 | 9.92 | 2020-01-01 | 2.05 | 轻载 | 5708.33 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5708.33
盱眙 | 碧桂园2号128线 | 10 | 485 | 经验值 | 9.92 | 2020-01-06 | 2.05 | 轻载 | 5708.33 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5708.33
盱眙 | 财富136线 | 10 | 485 | 经验值 | 178.16 | 2020-01-14 | 36.73 | 轻载 | 2794.41 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅲ段母线 | 38 | 8040 | 2794.41
盱眙 | 蔡庄17E线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6722.76
盱眙 | 长山151线 | 10 | 485 | 经验值 | 51.33 | 2020-01-26 | 10.58 | 轻载 | 4991.1 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 7450 | 4991.1
盱眙 | 城北132线 | 10 | 485 | 经验值 | 182.9 | 2020-01-13 | 37.71 | 轻载 | 2712.31 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 19445 | 2712.31
盱眙 | 城东128线 | 10 | 485 | 经验值 | 260.63 | 2020-01-15 | 53.74 | 中载 | 1366.03 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 26000 | 1366.03
盱眙 | 城根161 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0
盱眙 | 城南134线 | 10 | 485 | 经验值 | 170.24 | 2020-01-27 | 35.1 | 轻载 | 2931.58 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 24950 | 2931.58
盱眙 | 仇集164线 | 10 | 485 | 经验值 | 100.49 | 2020-01-26 | 20.72 | 轻载 | 4139.65 | 0 | 淮安.仇集变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 14455 | 4139.65
盱眙 | 楚东173线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6722.76
盱眙 | 大港157线 | 10 | 485 | 经验值 | 18.46 | 2020-03-27 | 3.81 | 轻载 | 5560.41 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5560.41
盱眙 | 大剧院13E线 | 10 | 485 | 经验值 | 343.23 | 2020-01-11 | 70.77 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 12680 | 0
盱眙 | 大龙潭142线 | 10 | 485 | 经验值 | 25.2 | 2020-03-09 | 5.2 | 轻载 | 5443.68 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5443.68
盱眙 | 大元174线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 111.6 | 2020-03-31 | 20.18 | 轻载 | 4771.66 | 0 | 淮安.莲塘变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 20035 | 4771.66
盱眙 | 大洲125线 | 10 | 485 | 经验值 | 51.22 | 2020-03-10 | 10.56 | 轻载 | 4993.01 | 0 | 淮安.淮河变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 52 | 10195 | 4993.01
盱眙 | 电视台133线 | 10 | 485 | 经验值 | 240.23 | 2020-01-15 | 49.53 | 轻载 | 1719.36 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 18200 | 1719.36
盱眙 | 丁马176线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 130.08 | 2020-03-19 | 23.44 | 轻载 | 4475.83 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 14443 | 4475.83
盱眙 | 东城122线 | 10 | 485 | 经验值 | 155.59 | 2020-01-24 | 32.08 | 轻载 | 3185.32 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 30545 | 3185.32
盱眙 | 东方130线 | 10 | 485 | 经验值 | 211.74 | 2020-01-15 | 43.66 | 轻载 | 2212.8 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 17710 | 2212.8
盱眙 | 东方世纪1号124线 | 10 | 485 | 经验值 | 49.59 | 2020-01-15 | 10.22 | 轻载 | 5021.24 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 6690 | 5021.24
盱眙 | 东方世纪2号140线 | 10 | 485 | 经验值 | 246.21 | 2020-01-01 | 50.76 | 中载 | 1615.78 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 24520 | 1615.78
盱眙 | 东风143线 | 10 | 485 | 经验值 | 63.31 | 2020-01-21 | 13.05 | 轻载 | 4783.61 | 0 | 淮安.桂五变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 18870 | 4783.61
盱眙 | 东阳165线 | 10 | 485 | 经验值 | 61.99 | 2020-01-27 | 12.78 | 轻载 | 4806.47 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 17958 | 4806.47
盱眙 | 董氏纺织183 | 10 | 485 | 经验值 | 197.99 | 2020-01-03 | 40.82 | 轻载 | 2450.95 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2450.95
盱眙 | 都梁166线 | 10 | 485 | 经验值 | 218.07 | 2020-01-10 | 44.96 | 轻载 | 2103.17 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 11550 | 2103.17
盱眙 | 陡湖138线 | 10 | 485 | 经验值 | 94.44 | 2020-01-04 | 19.47 | 轻载 | 4244.44 | 0 | 淮安.兴隆变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0 |  | 4244.44
盱眙 | 二环175 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-01-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 翡翠谷145线 | 10 | 485 | 经验值 | 77.88 | 2020-01-01 | 16.06 | 轻载 | 4531.26 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 32 | 26435 | 4531.26
盱眙 | 枫杨126线 | 10 | 485 | 经验值 | 351.73 | 2020-01-01 | 72.52 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 34700 | 0
盱眙 | 冯港154线 | 10 | 485 | 经验值 | 84.08 | 2020-01-27 | 17.34 | 轻载 | 4423.87 | 0 | 淮安.河桥变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 11175 | 4423.87
盱眙 | 冯洼131线 | 10 | 485 | 经验值 | 44.64 | 2020-01-26 | 9.2 | 轻载 | 5106.98 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 5106.98
盱眙 | 伏湖195 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0
盱眙 | 伏湖195线 | 10 | 485 | 经验值 | 150.85 | 2020-01-27 | 31.1 | 轻载 | 3267.42 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 20945 | 3267.42
盱眙 | 付庄114线 | 10 | 485 | 经验值 | 113.87 | 2020-01-15 | 23.48 | 轻载 | 3907.91 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 26930 | 3907.91
盱眙 | 富春192线 | 10 | 485 | 经验值 | 207.2 | 2020-01-15 | 42.72 | 轻载 | 2291.44 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 36080 | 2291.44
盱眙 | 高桥174线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6722.76
盱眙 | 工八168 | 10 | 485 | 经验值 | 102.99 | 2020-01-03 | 21.24 | 轻载 | 4096.35 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4096.35
盱眙 | 工贸179 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 工七167 | 10 | 485 | 经验值 | 97.99 | 2020-01-03 | 20.2 | 轻载 | 4182.95 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4182.95
盱眙 | 公馆129线 | 10 | 485 | 经验值 | 70.7 | 2020-01-24 | 14.58 | 轻载 | 4655.62 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 30345 | 4655.62
盱眙 | 古桑197线 | 10 | 485 | 经验值 | 175.2 | 2020-01-14 | 36.12 | 轻载 | 2845.68 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 144 | 41390 | 2845.68
盱眙 | 观音寺113线 | 10 | 485 | 经验值 | 258.72 | 2020-03-31 | 53.34 | 中载 | 1399.11 | 0 | 淮安.马庄变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 14165 | 1399.11
盱眙 | 官滩118线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 20240 | 5880.14
盱眙 | 管街156线 | 10 | 485 | 经验值 | 230.39 | 2020-01-26 | 47.5 | 轻载 | 1889.79 | 0 | 淮安.管镇变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 24965 | 1889.79
盱眙 | 管西157线 | 10 | 485 | 经验值 | 140.87 | 2020-01-04 | 29.05 | 轻载 | 3440.27 | 0 | 淮安.管镇变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 88 | 24855 | 3440.27
盱眙 | 龟山156线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 4 | 1820 | 5874.08
盱眙 | 桂北140线 | 10 | 485 | 经验值 | 60.67 | 2020-03-19 | 12.51 | 轻载 | 4829.34 | 0 | 淮安.桂五变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 14715 | 4829.34
盱眙 | 桂五147线 | 10 | 485 | 经验值 | 158.28 | 2020-01-27 | 32.64 | 轻载 | 3138.73 | 0 | 淮安.桂五变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 20210 | 3138.73
盱眙 | 国贸122线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 果园136线 | 10 | 485 | 经验值 | 220.19 | 2020-01-17 | 45.4 | 轻载 | 2066.45 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 20065 | 2066.45
盱眙 | 哈滩152 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0
盱眙 | 海宁155线 | 10 | 485 | 经验值 | 301.89 | 2020-01-03 | 62.25 | 中载 | 651.41 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 11545 | 651.41
盱眙 | 海通1号125线 | 10 | 485 | 经验值 | 111.5 | 2020-01-17 | 22.99 | 轻载 | 3948.96 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 7950 | 3948.96
盱眙 | 海通2号143线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 4090 | 5880.14
盱眙 | 合欢173 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-01-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 合山131线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 |  | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5874.08
盱眙 | 河洪111线 | 10 | 450 | D5000维护值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5455.8 | 0 | 淮安.铁佛变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5455.8
盱眙 | 河桥151线 | 10 | 485 | 经验值 | 106.2 | 2020-01-27 | 21.9 | 轻载 | 4040.76 | 0 | 淮安.河桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 19615 | 4040.76
盱眙 | 恒西114线 | 10 | 485 | 经验值 | 45.84 | 2020-02-15 | 9.45 | 轻载 | 5086.19 | 0 | 淮安.马庄变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 15078 | 5086.19
盱眙 | 洪湖114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-01-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5874.08
盱眙 | 洪山165线 | 10 | 485 | 经验值 | 63.87 | 2020-03-15 | 13.17 | 轻载 | 4773.91 | 0 | 淮安.仇集变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 17315 | 4773.91
盱眙 | 洪武177 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-01-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 花园113线 | 10 | 485 | 经验值 | 61.92 | 2020-01-27 | 12.77 | 轻载 | 4807.69 | 0 | 淮安.铁佛变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 15600 | 4807.69
盱眙 | 花园153线 | 10 | 485 | 经验值 | 32.7 | 2020-01-26 | 6.74 | 轻载 | 5313.78 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 2375 | 5313.78
盱眙 | 化肥185线 | 10 | 485 | 经验值 | 27.75 | 2020-01-26 | 5.72 | 轻载 | 5399.51 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5399.51
盱眙 | 化农148线 | 10 | 485 | 经验值 | 45.18 | 2020-01-27 | 9.32 | 轻载 | 5097.62 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 45 | 9415 | 5097.62
盱眙 | 淮大124线 | 10 | 485 | 经验值 | 221.6 | 2020-01-15 | 45.69 | 轻载 | 2042.03 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 30985 | 2042.03
盱眙 | 淮河124线 | 10 | 485 | 经验值 | 150.78 | 2020-01-27 | 31.09 | 轻载 | 3268.63 | 0 | 淮安.淮河变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 105 | 27410 | 3268.63
盱眙 | 淮流123线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5874.08
盱眙 | 黄高17B线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 91.06 | 2020-02-15 | 16.41 | 轻载 | 5151.66 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 13288 | 5151.66
盱眙 | 黄花塘171线 | 10 | 485 | 经验值 | 37.08 | 2020-01-27 | 7.65 | 轻载 | 5237.91 | 0 | 淮安.莲塘变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 10950 | 5237.91
盱眙 | 黄龙149线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.桂五变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 甲山187线 | 10 | 485 | 经验值 | 246.36 | 2020-03-13 | 50.8 | 中载 | 1613.18 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 21053 | 1613.18
盱眙 | 街道114线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 街道122线 | 10 | 485 | 经验值 | 101.98 | 2020-01-24 | 21.03 | 轻载 | 4113.85 | 0 | 淮安.淮河变/1号主变 |  | 10千伏母线 | 26 | 10105 | 4113.85
盱眙 | 街道144线 | 10 | 485 | 经验值 | 115.9 | 2020-01-15 | 23.9 | 轻载 | 3872.75 | 0 | 淮安.桂五变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 10035 | 3872.75
盱眙 | 街道193 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0
盱眙 | 街道193线 | 10 | 485 | 经验值 | 106.35 | 2020-01-26 | 21.93 | 轻载 | 4038.16 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 16916 | 4038.16
盱眙 | 街西122线 | 10 | 485 | 经验值 | 64.69 | 2020-01-27 | 13.34 | 轻载 | 4759.71 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 8410 | 4759.71
盱眙 | 金福152线 | 10 | 485 | 经验值 | 169.94 | 2020-01-15 | 35.04 | 轻载 | 2936.78 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 11610 | 2936.78
盱眙 | 金桂172 | 10 | 485 | 经验值 | 122.99 | 2020-01-03 | 25.36 | 轻载 | 3749.95 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3749.95
盱眙 | 金澜湾123线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.37 | 2020-03-19 | 0.28 | 轻载 | 5856.41 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5856.41
盱眙 | 金陵116线 | 10 | 485 | 经验值 | 82.45 | 2020-01-25 | 17 | 轻载 | 4452.11 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 14590 | 4452.11
盱眙 | 金南1号115线 | 10 | 485 | 经验值 | 90.54 | 2020-01-10 | 18.67 | 轻载 | 4311.99 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 12270 | 4311.99
盱眙 | 金南2号146线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 13 | 4920 | 5880.14
盱眙 | 金源138线 | 10 | 485 | 经验值 | 362.29 | 2020-01-18 | 74.7 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 85 | 41770 | 0
盱眙 | 旧铺156线 | 10 | 485 | 经验值 | 278.34 | 2020-01-27 | 57.39 | 中载 | 1059.29 | 0 | 淮安.旧铺变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 108 | 33510 | 1059.29
盱眙 | 葵花174 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-01-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 老渔1号116线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.7 | 2020-03-10 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5868.02
盱眙 | 老渔2号126线 | 10 | 485 | 经验值 | 71.37 | 2020-02-15 | 14.72 | 轻载 | 4644.01 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 24765 | 4644.01
盱眙 | 老子山127线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.2 | 2020-01-01 | 0.25 | 轻载 | 5859.36 | 0 | 淮安.渔沟变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 1260 | 5859.36
盱眙 | 冷库196线 | 10 | 485 | 经验值 | 121.6 | 2020-01-24 | 25.07 | 轻载 | 3774.03 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 19685 | 3774.03
盱眙 | 梁工154线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 242.15 | 2020-01-09 | 43.79 | 轻载 | 2510.53 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 12960 | 2510.53
盱眙 | 梁牡156线 | 10 | 485 | 经验值 | 224.75 | 2020-03-17 | 46.34 | 轻载 | 1987.47 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 2665 | 1987.47
盱眙 | 临淮184线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 龙锦186线 | 10 | 485 | 经验值 | 44 | 2020-01-27 | 9.07 | 轻载 | 5118.06 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 5 | 3150 | 5118.06
盱眙 | 龙泉155线 | 10 | 485 | 经验值 | 105.03 | 2020-01-02 | 21.66 | 轻载 | 4061.02 | 0 | 淮安.河桥变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 8868 | 4061.02
盱眙 | 龙泉193线 | 10 | 485 | 经验值 | 210 | 2020-01-24 | 43.3 | 轻载 | 2242.94 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 22735 | 2242.94
盱眙 | 龙山163线 | 10 | 485 | 经验值 | 105.18 | 2020-01-26 | 21.69 | 轻载 | 4058.42 | 0 | 淮安.仇集变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 33135 | 4058.42
盱眙 | 龙王山199线 | 10 | 485 | 经验值 | 256.8 | 2020-01-10 | 52.95 | 中载 | 1432.36 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 92 | 28400 | 1432.36
盱眙 | 龙虾广场123线 | 10 | 485 | 经验值 | 259.2 | 2020-01-14 | 53.44 | 中载 | 1390.8 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 1390.8
盱眙 | 马坝161线 | 10 | 485 | 经验值 | 292.67 | 2020-01-24 | 60.34 | 中载 | 811.1 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 26445 | 811.1
盱眙 | 马南160线 | 10 | 485 | 经验值 | 156.67 | 2020-01-24 | 32.3 | 轻载 | 3166.62 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 12830 | 3166.62
盱眙 | 马庄111线 | 10 | 485 | 经验值 | 27.36 | 2020-01-27 | 5.64 | 轻载 | 5406.26 | 0 | 淮安.马庄变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 14555 | 5406.26
盱眙 | 梅花151线 | 10 | 485 | 经验值 | 238.67 | 2020-03-27 | 49.21 | 轻载 | 1746.38 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 1225 | 1746.38
盱眙 | 梦兰147线 | 10 | 485 | 经验值 | 314.06 | 2020-03-18 | 64.75 | 中载 | 440.62 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 20540 | 440.62
盱眙 | 米厂148线 | 10 | 485 | 经验值 | 96.02 | 2020-01-26 | 19.8 | 轻载 | 4217.07 | 0 | 淮安.桂五变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 20148 | 4217.07
盱眙 | 米厂163线 | 10 | 485 | 经验值 | 245.63 | 2020-01-24 | 50.65 | 中载 | 1625.83 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 106 | 29545 | 1625.83
盱眙 | 明陵157 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0
盱眙 | 明珠125线 | 10 | 485 | 经验值 | 28.13 | 2020-01-20 | 5.8 | 轻载 | 5392.93 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 5790 | 5392.93
盱眙 | 牡丹176 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-01-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 穆店172线 | 10 | 485 | 经验值 | 45.96 | 2020-01-24 | 9.48 | 轻载 | 5084.11 | 0 | 淮安.莲塘变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 21048 | 5084.11
盱眙 | 穆山巷188线 | 10 | 485 | 经验值 | 162.4 | 2020-01-15 | 33.48 | 轻载 | 3067.37 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 30430 | 3067.37
盱眙 | 泥沛164线 | 10 | 485 | 经验值 | 96.96 | 2020-02-15 | 19.99 | 轻载 | 4200.79 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 17635 | 4200.79
盱眙 | 宁淮151线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 桥口142线 | 10 | 485 | 经验值 | 70.9 | 2020-03-17 | 14.62 | 轻载 | 4652.15 | 0 | 淮安.鲍集变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 11960 | 4652.15
盱眙 | 三墩122线 | 10 | 485 | 经验值 | 253.2 | 2020-01-02 | 52.21 | 中载 | 1494.72 | 0 | 淮安.渔沟变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 204 | 53430 | 1494.72
盱眙 | 三灌183线 | 10 | 485 | 经验值 | 71.48 | 2020-01-19 | 14.74 | 轻载 | 4642.11 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 13945 | 4642.11
盱眙 | 三河186线 | 10 | 485 | 经验值 | 208.83 | 2020-03-27 | 43.06 | 轻载 | 2263.2 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 18190 | 2263.2
盱眙 | 三森188线 | 10 | 485 | 经验值 | 178.73 | 2020-01-11 | 36.85 | 轻载 | 2784.54 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 24923 | 2784.54
盱眙 | 三塘144线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 三瓦184线 | 10 | 485 | 经验值 | 121.52 | 2020-03-26 | 25.06 | 轻载 | 3775.41 | 0 | 淮安.三河变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 13585 | 3775.41
盱眙 | 沙巷194 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0
盱眙 | 沙巷194线 | 10 | 485 | 经验值 | 72.84 | 2020-01-26 | 15.02 | 轻载 | 4618.55 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 7985 | 4618.55
盱眙 | 山水名都13C线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.06 | 2020-03-13 | 0.22 | 轻载 | 5861.78 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5861.78
盱眙 | 山西16E线 | 10 | 485 | 经验值 | 219.02 | 2020-01-01 | 45.16 | 轻载 | 2086.71 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 27435 | 2086.71
盱眙 | 圣安115线 | 10 | 485 | 经验值 | 18.81 | 2020-01-27 | 3.88 | 轻载 | 5554.35 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 10470 | 5554.35
盱眙 | 圣山170 | 10 | 485 | 经验值 | 112.99 | 2020-01-03 | 23.3 | 轻载 | 3923.15 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3923.15
盱眙 | 十泰132线 | 10 | 485 | 经验值 | 274.6 | 2020-01-03 | 56.62 | 中载 | 1124.07 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅲ段母线 | 59 | 29490 | 1124.07
盱眙 | 十小113线 | 10 | 485 | 经验值 | 322.81 | 2020-01-24 | 66.56 | 中载 | 289.07 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 15505 | 289.07
盱眙 | 十窑12D线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 910 | 6704.57
盱眙 | 双河134线 | 10 | 485 | 经验值 | 37.32 | 2020-02-06 | 7.69 | 轻载 | 5233.76 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 5233.76
盱眙 | 双黄153线 | 10 | 485 | 经验值 | 76.68 | 2020-01-26 | 15.81 | 轻载 | 4552.04 | 0 | 淮安.管镇变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 15660 | 4552.04
盱眙 | 双马17C线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6722.76
盱眙 | 水库113线 | 10 | 485 | 经验值 | 46.59 | 2020-01-26 | 9.61 | 轻载 | 5073.2 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5835 | 5073.2
盱眙 | 水库141线 | 10 | 485 | 经验值 | 72.81 | 2020-01-12 | 15.01 | 轻载 | 4619.07 | 0 | 淮安.桂五变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 12990 | 4619.07
盱眙 | 水轮泵112线 | 10 | 485 | 经验值 | 57.24 | 2020-01-24 | 11.8 | 轻载 | 4888.74 | 0 | 淮安.马庄变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 13335 | 4888.74
盱眙 | 顺河118线 | 10 | 485 | 经验值 | 195.12 | 2020-01-01 | 40.23 | 轻载 | 2500.66 | 0 | 淮安.马庄变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15290 | 2500.66
盱眙 | 苏宁1号12B线 | 10 | 485 | 经验值 | 57.51 | 2020-01-18 | 11.86 | 轻载 | 4884.07 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4884.07
盱眙 | 苏宁2号13B线 | 10 | 485 | 经验值 | 30.78 | 2020-01-18 | 6.35 | 轻载 | 5347.03 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5347.03
盱眙 | 泰新178 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-01-01 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 塘坝17A线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 67.85 | 2020-01-26 | 12.23 | 轻载 | 5553.66 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 18215 | 5553.66
盱眙 | 塘东1号145线 | 10 | 485 | 经验值 | 188.67 | 2020-03-26 | 38.9 | 轻载 | 2612.38 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 3750 | 2612.38
盱眙 | 塘东2号146线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 特高压1号112线 | 10 | 560 | D5000维护值 | 16.11 | 2020-01-17 | 2.88 | 轻载 | 6510.41 | 0 | 淮安.铁山寺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6510.41
盱眙 | 特高压2号183线 | 10 | 485 | 经验值 | 19.42 | 2020-01-17 | 4 | 轻载 | 5543.79 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5543.79
盱眙 | 体育121线 | 10 | 485 | 经验值 | 27.07 | 2020-01-12 | 5.58 | 轻载 | 5411.29 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 2500 | 5411.29
盱眙 | 天都1号12A线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 13925 | 5880.14
盱眙 | 天都2号13A线 | 10 | 485 | 经验值 | 168.83 | 2020-01-15 | 34.81 | 轻载 | 2956 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 35545 | 2956
盱眙 | 天一1号133线 | 10 | 485 | 经验值 | 77.97 | 2020-01-06 | 16.08 | 轻载 | 4529.7 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 7900 | 4529.7
盱眙 | 天一2号142线 | 10 | 485 | 经验值 | 185.68 | 2020-03-27 | 38.28 | 轻载 | 2664.16 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 2 | 8642 | 2664.16
盱眙 | 铁街112线 | 10 | 450 | D5000维护值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5455.8 | 0 | 淮安.铁佛变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5455.8
盱眙 | 铁山寺1号147线 | 10 | 485 | 经验值 | 38.68 | 2020-01-18 | 7.98 | 轻载 | 5210.2 | 0 | 淮安.铁山寺变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 63 | 17650 | 5210.2
盱眙 | 铁营146线 | 10 | 485 | 经验值 | 39.26 | 2020-01-26 | 8.09 | 轻载 | 5200.16 | 0 | 淮安.鲍集变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 9000 | 5200.16
盱眙 | 通宇153线 | 10 | 485 | 经验值 | 58.59 | 2020-01-07 | 12.08 | 轻载 | 4865.36 | 0 | 淮安.河桥变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 15025 | 4865.36
盱眙 | 王店184线 | 10 | 485 | 经验值 | 99.34 | 2020-01-27 | 20.48 | 轻载 | 4159.57 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 20515 | 4159.57
盱眙 | 王桥115线 | 10 | 485 | 经验值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5874.08
盱眙 | 王营154线 | 10 | 485 | 经验值 | 103.9 | 2020-03-16 | 21.42 | 轻载 | 4080.59 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 22640 | 4080.59
盱眙 | 圩滩192 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0
盱眙 | 圩滩192线 | 10 | 485 | 经验值 | 119.13 | 2020-01-02 | 24.56 | 轻载 | 3816.81 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 17165 | 3816.81
盱眙 | 维东187线 | 10 | 485 | 经验值 | 197.23 | 2020-01-23 | 40.67 | 轻载 | 2464.12 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 21253 | 2464.12
盱眙 | 维桥181线 | 10 | 485 | 经验值 | 166.64 | 2020-01-11 | 34.36 | 轻载 | 2993.94 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 20945 | 2993.94
盱眙 | 维圣175线 | 10 | 348 | D5000维护值 | 48.16 | 2020-01-27 | 13.84 | 轻载 | 3385.02 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 15398 | 3385.02
盱眙 | 维瓦182线 | 10 | 485 | 经验值 | 97.51 | 2020-01-14 | 20.11 | 轻载 | 4191.27 | 0 | 淮安.三河变/2号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 9805 | 4191.27
盱眙 | 卧龙162线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 75.18 | 2020-03-20 | 25.06 | 轻载 | 2335.08 | 0 | 江苏.马坝变/5号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 14383 | 2335.08
盱眙 | 吴小圩126线 | 10 | 485 | 经验值 | 57.6 | 2020-02-05 | 11.88 | 轻载 | 4882.51 | 0 | 淮安.渔沟变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 96 | 20691 | 4882.51
盱眙 | 五丰物流146线 | 10 | 485 | 经验值 | 1.06 | 2020-01-01 | 0.22 | 轻载 | 5861.78 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 7 | 4920 | 5861.78
盱眙 | 五环126线 | 10 | 485 | 经验值 | 149.49 | 2020-01-15 | 30.82 | 轻载 | 3290.97 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 15615 | 3290.97
盱眙 | 西巷114线 | 10 | 485 | 经验值 | 40.17 | 2020-01-26 | 8.28 | 轻载 | 5184.4 | 0 | 淮安.铁佛变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 14065 | 5184.4
盱眙 | 县医院125线 | 10 | 485 | 经验值 | 208.26 | 2020-01-14 | 42.94 | 轻载 | 2273.08 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 10000 | 2273.08
盱眙 | 县医院2号158线 | 10 | 485 | 经验值 | 198.07 | 2020-03-06 | 40.84 | 轻载 | 2449.57 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 4515 | 2449.57
盱眙 | 项庄191 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0
盱眙 | 项庄191线 | 10 | 485 | 经验值 | 86.09 | 2020-01-26 | 17.75 | 轻载 | 4389.06 | 0 | 淮安.明祖陵变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 14755 | 4389.06
盱眙 | 小溪123线 | 10 | 485 | 经验值 | 31.92 | 2020-01-05 | 6.58 | 轻载 | 5327.29 | 0 | 淮安.淮河变/1号主变 |  | 10千伏母线 | 53 | 12595 | 5327.29
盱眙 | 晓庄136线 | 10 | 485 | 经验值 | 73.68 | 2020-01-15 | 15.19 | 轻载 | 4604 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4604
盱眙 | 肖嘴145线 | 10 | 485 | 经验值 | 108.98 | 2020-01-26 | 22.47 | 轻载 | 3992.61 | 0 | 淮安.鲍集变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 98 | 23160 | 3992.61
盱眙 | 新城153线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 12415 | 5880.14
盱眙 | 新城御景145线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 新海169 | 10 | 485 | 经验值 | 107.99 | 2020-01-03 | 22.27 | 轻载 | 4009.75 | 0 | 淮安.果园变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4009.75
盱眙 | 新华137线 | 10 | 485 | 经验值 | 104.93 | 2020-01-01 | 21.64 | 轻载 | 4062.75 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅲ段母线 | 50 | 18530 | 4062.75
盱眙 | 新街167线 | 10 | 485 | 经验值 | 199.9 | 2020-01-27 | 41.22 | 轻载 | 2417.87 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 143 | 36760 | 2417.87
盱眙 | 新迁140线 | 10 | 280 | D5000维护值 | 155.86 | 2020-01-24 | 55.66 | 中载 | 695.22 | 0 | 淮安.鲍集变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 16465 | 695.22
盱眙 | 新滩123线 | 10 | 485 | 经验值 | 1 | 2020-03-31 | 0.21 | 轻载 | 5862.82 | 0 | 淮安.渔沟变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 3200 | 5862.82
盱眙 | 新滩152线 | 10 | 485 | 经验值 | 74.88 | 2020-02-02 | 15.44 | 轻载 | 4583.22 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 28500 | 4583.22
盱眙 | 新塘152线 | 10 | 485 | 经验值 | 45.66 | 2020-01-15 | 9.41 | 轻载 | 5089.31 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 18830 | 5089.31
盱眙 | 新湾121线 | 10 | 485 | 经验值 | 133.71 | 2020-01-27 | 27.57 | 轻载 | 3564.28 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 16410 | 3564.28
盱眙 | 兴府139线 | 10 | 485 | 经验值 | 162.15 | 2020-01-15 | 33.43 | 轻载 | 3071.7 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 8575 | 3071.7
盱眙 | 兴隆135线 | 10 | 485 | 经验值 | 111.36 | 2020-01-27 | 22.96 | 轻载 | 3951.38 | 0 | 淮安.兴隆变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0 |  | 3951.38
盱眙 | 幸福168线 | 10 | 485 | 经验值 | 73.83 | 2020-03-27 | 15.22 | 轻载 | 4601.4 | 0 | 淮安.仇集变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 4601.4
盱眙 | 盱城194线 | 10 | 485 | 经验值 | 182.4 | 2020-01-14 | 37.61 | 轻载 | 2720.97 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 34490 | 2720.97
盱眙 | 盱工117线 | 10 | 485 | 经验值 | 335.12 | 2020-03-27 | 69.1 | 中载 | 75.86 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 21060 | 75.86
盱眙 | 盱淮137线 | 10 | 485 | 经验值 | 166.02 | 2020-01-24 | 34.23 | 轻载 | 3004.67 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 20415 | 3004.67
盱眙 | 盱中13D线 | 10 | 485 | 经验值 | 37.75 | 2020-01-13 | 7.78 | 轻载 | 5226.31 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5226.31
盱眙 | 畜牧场157线 | 10 | 485 | 经验值 | 119.3 | 2020-03-09 | 24.6 | 轻载 | 3813.86 | 0 | 淮安.旧铺变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 88 | 18575 | 3813.86
盱眙 | 宣化1号127线 | 10 | 485 | 经验值 | 126.62 | 2020-01-15 | 26.11 | 轻载 | 3687.08 | 0 | 淮安.盱眙变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 19480 | 3687.08
盱眙 | 宣化2号142线 | 10 | 485 | 经验值 | 79.14 | 2020-01-24 | 16.32 | 轻载 | 4509.44 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 9880 | 4509.44
盱眙 | 严岗141线 | 10 | 485 | 经验值 | 89.59 | 2020-01-27 | 18.47 | 轻载 | 4328.44 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 58 | 21403 | 4328.44
盱眙 | 艳阳154线 | 10 | 485 | 经验值 | 51.68 | 2020-01-18 | 10.66 | 轻载 | 4985.04 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 71280 | 4985.04
盱眙 | 杨滩117线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 49.08 | 2020-01-08 | 16.36 | 轻载 | 2787.13 | 0 | 淮安.铁佛变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 9955 | 2787.13
盱眙 | 腰滩139线 | 10 | 485 | 经验值 | 67.92 | 2020-01-08 | 14 | 轻载 | 4703.77 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 4703.77
盱眙 | 尧塘178线 | 10 | 553 | D5000维护值 | 191.64 | 2020-01-24 | 34.65 | 轻载 | 3385.37 | 0 | 淮安.莲塘变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 33528 | 3385.37
盱眙 | 窑厂181线 | 10 | 485 | 经验值 | 106.94 | 2020-01-27 | 22.05 | 轻载 | 4027.94 | 0 | 淮安.王店变/2号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 21841 | 4027.94
盱眙 | 一级站152线 | 10 | 485 | 经验值 | 105.47 | 2020-03-28 | 21.75 | 轻载 | 4053.4 | 0 | 淮安.河桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 14440 | 4053.4
盱眙 | 伊顿182 | 10 | 485 | 经验值 | 202.99 | 2020-01-03 | 41.85 | 轻载 | 2364.35 | 0 | 淮安.果园变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2364.35
盱眙 | 迎湖124线 | 10 | 485 | 经验值 | 14.06 | 2020-01-13 | 2.9 | 轻载 | 5636.62 | 0 | 淮安.老子山变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 66050 | 5636.62
盱眙 | 永丰142线 | 10 | 485 | 经验值 | 54.87 | 2020-03-09 | 11.31 | 轻载 | 4929.79 | 0 | 淮安.桂五变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 2430 | 4929.79
盱眙 | 永正116线 | 10 | 485 | 经验值 | 52.66 | 2020-01-24 | 10.86 | 轻载 | 4968.07 | 0 | 淮安.十里营变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 11680 | 4968.07
盱眙 | 油田130线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 渔沟124线 | 10 | 485 | 经验值 | 212 | 2020-01-26 | 43.71 | 轻载 | 2208.3 | 0 | 淮安.渔沟变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 24880 | 2208.3
盱眙 | 玉皇山156线 | 10 | 248 | D5000维护值 | 32.23 | 2020-01-26 | 13 | 轻载 | 2448.53 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2448.53
盱眙 | 玉兰157线 | 10 | 485 | 经验值 | 365.4 | 2020-03-30 | 75.34 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 11920 | 0
盱眙 | 御欧144线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 园北172线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6722.76
盱眙 | 园东17D线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6722.76
盱眙 | 园南171线 | 10 | 555 | D5000维护值 | 0.35 | 2020-01-17 | 0.06 | 轻载 | 6722.76 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 6722.76
盱眙 | 园区115线 | 10 | 300 | D5000维护值 | 89.6 | 2020-03-02 | 29.87 | 轻载 | 2085.33 | 0 | 淮安.铁佛变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 9730 | 2085.33
盱眙 | 园区126线 | 10 | 485 | 经验值 | 235.24 | 2020-03-31 | 48.5 | 轻载 | 1805.78 | 0 | 淮安.淮河变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 27 | 10290 | 1805.78
盱眙 | 园区154线 | 10 | 485 | 经验值 | 167.95 | 2020-01-04 | 34.63 | 轻载 | 2971.25 | 0 | 淮安.管镇变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 6105 | 2971.25
盱眙 | 园区158线 | 10 | 485 | 经验值 | 312.29 | 2020-03-28 | 64.39 | 中载 | 471.28 | 0 | 淮安.旧铺变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 11490 | 471.28
盱眙 | 园区166 | 10 | 485 | 经验值 |  |  |  |  | 0 | 0 | 淮安.洪武变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 0
盱眙 | 园区16A线 | 10 | 485 | 经验值 | 278.94 | 2020-01-10 | 57.51 | 中载 | 1048.9 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 96 | 30830 | 1048.9
盱眙 | 园西17F线 | 10 | 600 | D5000维护值 | 265.78 | 2020-03-18 | 44.3 | 轻载 | 2671.09 | 0 | 淮安.高桥变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 12510 | 2671.09
盱眙 | 跃马135线 | 10 | 485 | 经验值 | 138.15 | 2020-01-07 | 28.48 | 轻载 | 3487.38 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅲ段母线 | 1 | 2000 | 3487.38
盱眙 | 越李173线 | 10 | 485 | 经验值 | 85.44 | 2020-01-26 | 17.62 | 轻载 | 4400.32 | 0 | 淮安.莲塘变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 21563 | 4400.32
盱眙 | 云山16D线 | 10 | 485 | 经验值 | 133.32 | 2020-03-22 | 27.49 | 轻载 | 3571.04 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 128 | 27145 | 3571.04
盱眙 | 枣树141线 | 10 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5880.14
盱眙 | 粘土198线 | 10 | 485 | 经验值 | 212 | 2020-01-27 | 43.71 | 轻载 | 2208.3 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 142 | 39660 | 2208.3
盱眙 | 张洪153线 | 10 | 485 | 经验值 | 167.34 | 2020-01-24 | 34.5 | 轻载 | 2981.81 | 0 | 淮安.旧铺变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 117 | 32903 | 2981.81
盱眙 | 张嘴155线 | 10 | 485 | 经验值 | 41.84 | 2020-01-26 | 8.63 | 轻载 | 5155.47 | 0 | 淮安.老子山变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 5370 | 5155.47
盱眙 | 镇北16B线 | 10 | 485 | 经验值 | 220.78 | 2020-01-24 | 45.52 | 轻载 | 2056.23 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 16150 | 2056.23
盱眙 | 镇南16C线 | 10 | 485 | 经验值 | 278.79 | 2020-01-27 | 57.48 | 中载 | 1051.5 | 0 | 江苏.马坝变/1号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 44 | 20355 | 1051.5
盱眙 | 政法121线 | 10 | 485 | 经验值 | 218.4 | 2020-01-14 | 45.03 | 轻载 | 2097.45 | 0 | 淮安.龙泉变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 31875 | 2097.45
盱眙 | 中央141线 | 10 | 485 | 经验值 | 67.18 | 2020-01-24 | 13.85 | 轻载 | 4716.58 | 0 | 淮安.盱眙变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 20990 | 4716.58
盱眙 | 中央御景圆1号134线 | 10 | 485 | 经验值 | 34.2 | 2020-01-05 | 7.05 | 轻载 | 5287.8 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅲ段母线 | 0 |  | 5287.8
盱眙 | 中央御景圆2号144线 | 10 | 485 | 经验值 | 51.53 | 2020-01-30 | 10.62 | 轻载 | 4987.64 | 0 | 淮安.十里营变/2号主变 |  | 10千伏Ⅳ段母线 | 20 | 11390 | 4987.64
盱眙 | 中油148线 | 10 | 485 | 经验值 | 84.38 | 2020-01-26 | 17.4 | 轻载 | 4418.68 | 0 | 淮安.鲍集变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 12710 | 4418.68
盱眙 | 中再生195线 | 10 | 485 | 经验值 | 26.4 | 2020-03-25 | 5.44 | 轻载 | 5422.89 | 0 | 淮安.龙泉变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 5422.89
盱眙 | 祖尧133线 | 10 | 485 | 经验值 | 31.32 | 2020-01-26 | 6.46 | 轻载 | 5337.68 | 0 | 淮安.兴隆变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 5337.68
盱眙 | 奥体22C线 | 20 | 485 | 经验值 | 60.97 | 2020-03-24 | 12.57 | 轻载 | 9648.28 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 20 | 7225 | 9648.28
盱眙 | 昌盛22J线 | 20 | 485 | 经验值 | 367.4 | 2020-03-13 | 75.75 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 0
盱眙 | 古怡23A线 | 20 | 485 | 经验值 | 369.79 | 2020-01-13 | 76.25 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 |  | 20千伏Ⅱ段母线 | 28 | 16995 | 0
盱眙 | 国槐258线 | 20 | 485 | 经验值 | 179.8 | 2020-03-28 | 37.07 | 轻载 | 5532.01 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 20千伏Ⅱ段母线 | 35 | 18965 | 5532.01
盱眙 | 金鼎华府22E线 | 20 | 500 | D5000维护值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 12124 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 12124
盱眙 | 金东1号229线 | 20 | 485 | 经验值 | 282.27 | 2020-03-27 | 58.2 | 中载 | 1982.45 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 1982.45
盱眙 | 金东2号22A线 | 20 | 485 | 经验值 | 533.17 | 2020-02-11 | 109.93 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 1 | 400 | 0
盱眙 | 经三257线 | 20 | 485 | 经验值 | 133.4 | 2020-01-03 | 27.51 | 轻载 | 7139.3 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 20千伏Ⅱ段母线 | 14 | 9005 | 7139.3
盱眙 | 科二232线 | 20 | 485 | 经验值 | 28.82 | 2020-01-05 | 5.94 | 轻载 | 10761.96 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5345 | 10761.96
盱眙 | 葵北1号227线 | 20 | 485 | 经验值 | 105.52 | 2020-03-13 | 21.76 | 轻载 | 8105.07 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7250 | 8105.07
盱眙 | 葵北2号228线 | 20 | 485 | 经验值 | 98.78 | 2020-01-24 | 20.37 | 轻载 | 8338.54 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 52 | 25055 | 8338.54
盱眙 | 葵南1号225线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 11760.28
盱眙 | 葵南2号226线 | 20 | 485 | 经验值 | 487.74 | 2020-02-29 | 100.56 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 25 | 6130 | 0
盱眙 | 龙泉湖233线 | 20 | 485 | 经验值 | 475.94 | 2020-03-13 | 98.13 | 重载 | 0 | 0 | 淮安.古桑变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 25 | 17175 | 0
盱眙 | 体育22B线 | 20 | 485 | 经验值 | 68.88 | 2020-03-24 | 14.2 | 轻载 | 9374.28 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 89 | 73000 | 9374.28
盱眙 | 天新256线 | 20 | 485 | 经验值 | 236.35 | 2020-03-25 | 48.73 | 轻载 | 3573.12 | 0 | 淮安.梁营变/2号主变 |  | 20千伏Ⅱ段母线 | 28 | 19375 | 3573.12
盱眙 | 旭日22H线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 79.1 | 2020-03-24 | 26.37 | 轻载 | 4534.38 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 1 | 100 | 4534.38
盱眙 | 迎春234线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.古桑变/2号主变 |  | 20千伏Ⅳ段母线 | 0 |  | 11760.28
盱眙 | 玉北1号223线 | 20 | 485 | 经验值 | 49.77 | 2020-03-24 | 10.26 | 轻载 | 10036.25 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 2050 | 10036.25
盱眙 | 玉北2号224线 | 20 | 485 | 经验值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 11760.28 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 27 | 12695 | 11760.28
盱眙 | 玉南1号221线 | 20 | 485 | 经验值 | 140.4 | 2020-01-11 | 28.95 | 轻载 | 6896.82 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 43 | 28840 | 6896.82
盱眙 | 玉南2号222线 | 20 | 485 | 经验值 | 165.9 | 2020-03-26 | 34.21 | 轻载 | 6013.5 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 26 | 17825 | 6013.5
盱眙 | 中弘1号22F线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2020-03-13 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7274.4
盱眙 | 中弘2号22G线 | 20 | 300 | D5000维护值 | 0 | 2020-01-01 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 0 | 淮安.梁营变/1号主变 |  | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7274.4