常州电网受限接入配电线路清单

截止2022年3月底，常州电网受限接入配电线路共10条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观里变 | 10kV泉林125线 | 103.41% | 本部 |
| 2 | 剑北变 | 10kV剑辰141线 | 98.94% | 本部 |
| 3 | 礼嘉变 | 10kV礼塑132线 | 98.24% | 本部 |
| 4 | 余桥变 | 10kV余新132线 | 96.54% | 溧阳 |
| 5 | 汤庄变 | 10kV吕西111线 | 96.44% | 本部 |
| 6 | 凤林变 | 10kV震塘126线 | 95.54% | 本部 |
| 7 | 跃进变 | 10kV恒塑122线 | 95.27% | 本部 |
| 8 | 新塘变 | 10kV戴家112线 | 95.21% | 本部 |
| 9 | 鸣凰变 | 10kV巨轮125线 | 95.04% | 本部 |
| 10 | 运河变 | 10kV棕榈113线 | 93.91% | 本部 |
| 11 | 春江变 | 10kV建新132线 | 93.69% | 本部 |
| 12 | 埭头变 | 10kV申特115线 | 93.50% | 溧阳 |
| 13 | 黄桥变 | 10kV吴奇115线 | 93.32% | 本部 |
| 14 | 焦溪变 | 10kV蔡歧116线 | 91.93% | 本部 |
| 15 | 农场变 | 10kV亚飞126线 | 90.54% | 本部 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到90%。