## Sheet1
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
泗洪 | 阿特斯I14C线 | 10 | 500 | 320.98 | 2022-04-01 | 64.2 | 中载 | 502.63 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 502.63
泗洪 | 阿特斯II159线 | 10 | 500 | 201.45 | 2022-04-01 | 40.29 | 轻载 | 2572.89 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 37.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2572.89
泗洪 | 安河165线 | 10 | 500 | 93.19 | 2022-06-25 | 18.64 | 轻载 | 4447.95 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 9.45 | 10千伏母线 | 4447.95
泗洪 | 白庙192线 | 10 | 400 | 181 | 2022-05-13 | 45.25 | 轻载 | 1714.68 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1714.68
泗洪 | 半城197线 | 10 | 500 | 206.71 | 2022-06-30 | 41.34 | 轻载 | 2481.78 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 8.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2481.78
泗洪 | 半岛177线 | 10 | 530 | 256.39 | 2022-06-22 | 48.38 | 轻载 | 1985.05 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1985.05
泗洪 | 汴河1D3线 | 10 | 500 | 143.77 | 2022-06-16 | 28.75 | 轻载 | 3571.9 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3571.9
泗洪 | 部队173线 | 10 | 500 | 24.14 | 2022-06-24 | 4.83 | 轻载 | 5643.9 | 宿迁.车门变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5643.9
泗洪 | 蔡圩152线 | 10 | 500 | 71.43 | 2022-06-13 | 14.29 | 轻载 | 4824.83 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4824.83
泗洪 | 场部162线 | 10 | 530 | 264.37 | 2022-05-26 | 49.88 | 轻载 | 1846.83 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1846.83
泗洪 | 车马162线 | 10 | 385 | 117.81 | 2022-06-21 | 30.6 | 轻载 | 2627.27 | 宿迁.车门变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2627.27
泗洪 | 车门192线 | 10 | 500 | 134.6 | 2022-06-25 | 26.92 | 轻载 | 3730.73 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3730.73
泗洪 | 车桥166线 | 10 | 500 | 105.35 | 2022-06-10 | 21.07 | 轻载 | 4237.34 | 宿迁.车门变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4237.34
泗洪 | 车秦163线 | 10 | 500 | 291.18 | 2022-06-22 | 58.24 | 中载 | 1018.76 | 宿迁.车门变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1018.76
泗洪 | 车全193线 | 10 | 500 | 230.94 | 2022-06-02 | 46.19 | 轻载 | 2062.12 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2062.12
泗洪 | 车园183线 | 10 | 500 | 298.47 | 2022-06-21 | 59.69 | 中载 | 892.5 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 892.5
泗洪 | 车站174线 | 10 | 500 | 192.3 | 2022-06-19 | 38.46 | 轻载 | 2731.36 | 宿迁.车门变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2731.36
泗洪 | 车站1B5线 | 10 | 500 | 3.72 | 2022-06-23 | 0.74 | 轻载 | 5997.57 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5997.57
泗洪 | 车朱172线 | 10 | 423 | 172.79 | 2022-06-16 | 40.85 | 轻载 | 2135.73 | 宿迁.车门变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2135.73
泗洪 | 车庄182线 | 10 | 500 | 172.47 | 2022-05-08 | 34.49 | 轻载 | 3074.82 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3074.82
泗洪 | 陈北162线 | 10 | 458 | 8.09 | 2022-06-22 | 1.77 | 轻载 | 5412.67 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 12.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5412.67
泗洪 | 陈东167线 | 10 | 458 | 270.59 | 2022-06-18 | 59.08 | 中载 | 866.17 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 866.17
泗洪 | 陈庙136线 | 10 | 465 | 122.61 | 2022-06-13 | 26.37 | 轻载 | 3514.05 | 宿迁.三里变/2号主变 | 40.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3514.05
泗洪 | 陈南161线 | 10 | 458 | 190.77 | 2022-06-25 | 41.65 | 轻载 | 2248.66 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 12.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2248.66
泗洪 | 陈吴166线 | 10 | 500 | 42.71 | 2022-05-31 | 8.54 | 轻载 | 5322.26 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 5.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5322.26
泗洪 | 陈西166线 | 10 | 400 | 25.2 | 2022-06-25 | 6.3 | 轻载 | 4413.14 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4413.14
泗洪 | 城陈142线 | 10 | 500 | 33.18 | 2022-06-25 | 6.64 | 轻载 | 5487.32 | 宿迁.城头变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5487.32
泗洪 | 城湖144线 | 10 | 500 | 184.5 | 2022-06-27 | 36.9 | 轻载 | 2866.46 | 宿迁.城头变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2866.46
泗洪 | 城淮141线 | 10 | 500 | 157.38 | 2022-06-26 | 31.48 | 轻载 | 3336.18 | 宿迁.城头变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3336.18
泗洪 | 城集151线 | 10 | 500 | 81.5 | 2022-06-19 | 16.3 | 轻载 | 4650.42 | 宿迁.城头变/1号主变 | 39.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4650.42
泗洪 | 城靳131线 | 10 | 500 | 52.3 | 2022-06-20 | 10.46 | 轻载 | 5156.16 | 宿迁.城头变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5156.16
泗洪 | 城溧143线 | 10 | 369 | 220.02 | 2022-06-18 | 59.63 | 中载 | 663.01 | 宿迁.城头变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅳ段母线 | 663.01
泗洪 | 城临134线 | 10 | 500 | 94.74 | 2022-06-24 | 18.95 | 轻载 | 4421.1 | 宿迁.城头变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4421.1
泗洪 | 城南174线 | 10 | 530 | 119.98 | 2022-06-22 | 22.64 | 轻载 | 4347.67 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4347.67
泗洪 | 城邱161线 | 10 | 500 | 122.5 | 2022-05-11 | 24.5 | 轻载 | 3940.3 | 宿迁.城头变/1号主变 | 39.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3940.3
泗洪 | 城头133线 | 10 | 500 | 77.94 | 2022-06-29 | 15.59 | 轻载 | 4712.08 | 宿迁.城头变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4712.08
泗洪 | 城西171线 | 10 | 530 | 188.58 | 2022-06-26 | 35.58 | 轻载 | 3159.51 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3159.51
泗洪 | 城园132线 | 10 | 500 | 135.42 | 2022-05-15 | 27.08 | 轻载 | 3716.53 | 宿迁.城头变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3716.53
泗洪 | 崔集195线 | 10 | 500 | 89.15 | 2022-06-22 | 17.83 | 轻载 | 4517.92 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4517.92
泗洪 | 大付155线 | 10 | 530 | 165.68 | 2022-04-01 | 31.26 | 轻载 | 3556.14 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 6.5 | 10千伏母线 | 3556.14
泗洪 | 大门184线 | 10 | 500 | 120.01 | 2022-06-15 | 24 | 轻载 | 3983.43 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3983.43
泗洪 | 缔景Ⅰ13B线 | 10 | 500 | 279.5 | 2022-06-29 | 55.9 | 中载 | 1221.06 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1221.06
泗洪 | 缔景Ⅱ13M线 | 10 | 500 | 93.67 | 2022-06-24 | 18.73 | 轻载 | 4439.64 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4439.64
泗洪 | 电厂147线 | 10 | 465 | 37.18 | 2022-06-22 | 8 | 轻载 | 4993.7 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4993.7
泗洪 | 东北1E2线 | 10 | 500 | 121.86 | 2022-06-25 | 24.37 | 轻载 | 3951.38 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3951.38
泗洪 | 东郊132线 | 10 | 500 | 143.93 | 2022-06-29 | 28.79 | 轻载 | 3569.13 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3569.13
泗洪 | 东南1D3线 | 10 | 500 | 140.82 | 2022-06-15 | 28.16 | 轻载 | 3623 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3623
泗洪 | 董晨198线 | 10 | 530 | 325.44 | 2022-06-27 | 61.4 | 中载 | 789.1 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 789.1
泗洪 | 董创192线 | 10 | 530 | 547.56 | 2022-05-15 | 103.31 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 董岗19B线 | 10 | 530 | 162.07 | 2022-06-27 | 30.58 | 轻载 | 3618.67 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3618.67
泗洪 | 董杭199线 | 10 | 530 | 277.44 | 2022-06-24 | 52.35 | 中载 | 1620.46 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1620.46
泗洪 | 董康19D线 | 10 | 530 | 234.36 | 2022-06-25 | 44.22 | 轻载 | 2366.6 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2366.6
泗洪 | 董昆19A线 | 10 | 530 | 320.03 | 2022-06-17 | 60.38 | 中载 | 882.8 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 882.8
泗洪 | 董杉197线 | 10 | 530 | 303.6 | 2022-04-22 | 57.28 | 中载 | 1167.37 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1167.37
泗洪 | 董泰196线 | 10 | 530 | 285.32 | 2022-06-26 | 53.83 | 中载 | 1483.98 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1483.98
泗洪 | 段庄1D4线 | 10 | 530 | 233.4 | 2022-06-19 | 44.04 | 轻载 | 2383.23 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2383.23
泗洪 | 纺化Ⅰ1D5线 | 10 | 500 | 40 | 2022-06-29 | 8 | 轻载 | 5369.2 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5369.2
泗洪 | 纺化Ⅱ1E5线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 峰黄152线 | 10 | 500 | 73.48 | 2022-06-26 | 14.7 | 轻载 | 4789.33 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 37.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4789.33
泗洪 | 峰民153线 | 10 | 500 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 6055.94 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 37.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6055.94
泗洪 | 峰山151线 | 10 | 500 | 74.88 | 2022-06-26 | 14.98 | 轻载 | 4765.08 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 37.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4765.08
泗洪 | 峰塔148线 | 10 | 500 | 0.7 | 2022-06-20 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6049.88
泗洪 | 峰吴145线 | 10 | 500 | 108.63 | 2022-05-08 | 21.73 | 轻载 | 4180.53 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4180.53
泗洪 | 峰雪144线 | 10 | 500 | 111.8 | 2022-05-11 | 22.36 | 轻载 | 4125.62 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4125.62
泗洪 | 峰窑143线 | 10 | 500 | 230.98 | 2022-06-26 | 46.2 | 轻载 | 2061.43 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2061.43
泗洪 | 凤墩1E5线 | 10 | 500 | 123.36 | 2022-06-13 | 24.67 | 轻载 | 3925.4 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3925.4
泗洪 | 附小144线 | 10 | 530 | 273.24 | 2022-06-26 | 51.55 | 中载 | 1693.2 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1693.2
泗洪 | 钢板1D6线 | 10 | 500 | 86.57 | 2022-06-20 | 17.31 | 轻载 | 4562.61 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4562.61
泗洪 | 古城152线 | 10 | 350 | 152.88 | 2022-06-25 | 43.68 | 轻载 | 1595.52 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1595.52
泗洪 | 古城1E5线 | 10 | 500 | 0.1 | 2022-06-22 | 0.02 | 轻载 | 6060.27 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6060.27
泗洪 | 古岗172线 | 10 | 500 | 297.36 | 2022-06-30 | 59.47 | 中载 | 911.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 911.72
泗洪 | 古钱175线 | 10 | 530 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古孙181线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 古台154线 | 10 | 530 | 200.52 | 2022-06-26 | 37.83 | 轻载 | 2952.71 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2952.71
泗洪 | 古姚173线 | 10 | 500 | 118.74 | 2022-06-28 | 23.75 | 轻载 | 4005.42 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4005.42
泗洪 | 古渔171线 | 10 | 530 | 89.58 | 2022-06-30 | 16.9 | 轻载 | 4874.19 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4874.19
泗洪 | 古玉174线 | 10 | 500 | 74.82 | 2022-06-18 | 14.96 | 轻载 | 4766.12 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4766.12
泗洪 | 古园153线 | 10 | 500 | 131.58 | 2022-06-28 | 26.32 | 轻载 | 3783.03 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3783.03
泗洪 | 古镇151线 | 10 | 417 | 99.54 | 2022-06-30 | 23.87 | 轻载 | 3331.68 | 江苏.古徐变/1号主变 | 99.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3331.68
泗洪 | 官塘155线 | 10 | 500 | 162.81 | 2022-06-18 | 32.56 | 轻载 | 3242.13 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 9.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3242.13
泗洪 | 归花167线 | 10 | 500 | 98.81 | 2022-06-18 | 19.76 | 轻载 | 4350.61 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 9.45 | 10千伏母线 | 4350.61
泗洪 | 归梅168线 | 10 | 500 | 196.04 | 2022-04-22 | 39.21 | 轻载 | 2666.59 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 9.45 | 10千伏母线 | 2666.59
泗洪 | 归仁163线 | 10 | 400 | 273.35 | 2022-06-22 | 68.34 | 中载 | 115.18 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 9.45 | 10千伏母线 | 115.18
泗洪 | 郭咀1D1线 | 10 | 500 | 325.68 | 2022-04-30 | 65.14 | 中载 | 421.22 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 421.22
泗洪 | 郭庙166线 | 10 | 500 | 130.29 | 2022-06-16 | 26.06 | 轻载 | 3805.38 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 9.45 | 10千伏母线 | 3805.38
泗洪 | 洪高14G线 | 10 | 500 | 100.07 | 2022-06-26 | 20.01 | 轻载 | 4328.79 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4328.79
泗洪 | 洪尖14N线 | 10 | 500 | 302.64 | 2022-06-26 | 60.53 | 中载 | 820.28 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 820.28
泗洪 | 洪利14Q线 | 10 | 500 | 86.75 | 2022-06-22 | 17.35 | 轻载 | 4559.49 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4559.49
泗洪 | 洪良14F线 | 10 | 500 | 184.07 | 2022-06-26 | 36.81 | 轻载 | 2873.91 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2873.91
泗洪 | 洪亮146线 | 10 | 500 | 167.99 | 2022-06-25 | 33.6 | 轻载 | 3152.41 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3152.41
泗洪 | 洪尚14P线 | 10 | 500 | 57.7 | 2022-06-22 | 11.54 | 轻载 | 5062.64 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5062.64
泗洪 | 洪嵩14K线 | 10 | 500 | 203.98 | 2022-06-26 | 40.8 | 轻载 | 2529.07 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2529.07
泗洪 | 洪泽148线 | 10 | 530 | 121.18 | 2022-06-29 | 22.86 | 轻载 | 4326.88 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4326.88
泗洪 | 洪中133线 | 10 | 500 | 258.19 | 2022-06-16 | 51.64 | 中载 | 1590.15 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1590.15
泗洪 | 侯湾186线 | 10 | 500 | 194.69 | 2022-06-22 | 38.94 | 轻载 | 2689.97 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10kVⅠ段母线 | 2689.97
泗洪 | 湖滨1E1线 | 10 | 500 | 35.23 | 2022-06-22 | 7.05 | 轻载 | 5451.82 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5451.82
泗洪 | 湖东164线 | 10 | 385 | 139.22 | 2022-06-25 | 36.16 | 轻载 | 2256.45 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 5.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2256.45
泗洪 | 湖集Ⅰ154线 | 10 | 442 | 298.62 | 2022-06-25 | 67.56 | 中载 | 186.71 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 141.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 186.71
泗洪 | 湖集Ⅱ164线 | 10 | 442 | 214.5 | 2022-06-27 | 48.53 | 轻载 | 1643.67 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 141.9 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1643.67
泗洪 | 湖梨165线 | 10 | 442 | 166.65 | 2022-06-20 | 37.7 | 轻载 | 2472.43 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 141.9 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2472.43
泗洪 | 湖西167线 | 10 | 500 | 70.84 | 2022-06-25 | 14.17 | 轻载 | 4835.05 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 5.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4835.05
泗洪 | 华沟154线 | 10 | 400 | 91.58 | 2022-06-06 | 22.9 | 轻载 | 3263.43 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 15.54 | 10千伏母线 | 3263.43
泗洪 | 华讯Ⅰ164线 | 10 | 600 | 542.86 | 2022-04-16 | 90.48 | 重载 | 0 | 宿迁.车门变/1号主变 | 34.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 华讯Ⅱ184线 | 10 | 600 | 544.94 | 2022-04-16 | 90.82 | 重载 | 0 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.98 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 淮北14C线 | 10 | 500 | 72.23 | 2022-06-22 | 14.45 | 轻载 | 4810.98 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4810.98
泗洪 | 黄台165线 | 10 | 465 | 279.14 | 2022-04-30 | 60.03 | 中载 | 802.96 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 802.96
泗洪 | 机关161线 | 10 | 500 | 142.73 | 2022-06-26 | 28.55 | 轻载 | 3589.92 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 5.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3589.92
泗洪 | 机关193线 | 10 | 500 | 169.99 | 2022-06-25 | 34 | 轻载 | 3117.77 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3117.77
泗洪 | 佳讯14B线 | 10 | 500 | 457.03 | 2022-04-28 | 91.41 | 重载 | 0 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 29.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 监区Ⅰ1D4线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 监区Ⅱ1E4线 | 10 | 500 | 103.33 | 2022-06-16 | 20.67 | 轻载 | 4272.32 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4272.32
泗洪 | 界曹174线 | 10 | 417 | 194.23 | 2022-06-19 | 46.58 | 轻载 | 1691.64 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1691.64
泗洪 | 界东181线 | 10 | 500 | 150.91 | 2022-06-25 | 30.18 | 轻载 | 3448.24 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3448.24
泗洪 | 界墩183线 | 10 | 500 | 156 | 2022-06-25 | 31.2 | 轻载 | 3360.08 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3360.08
泗洪 | 界岗182线 | 10 | 500 | 116.17 | 2022-06-20 | 23.23 | 轻载 | 4049.94 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4049.94
泗洪 | 界集175线 | 10 | 500 | 124.62 | 2022-06-30 | 24.92 | 轻载 | 3903.58 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3903.58
泗洪 | 界楼173线 | 10 | 500 | 224.43 | 2022-04-25 | 44.89 | 轻载 | 2174.87 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2174.87
泗洪 | 界南172线 | 10 | 500 | 72.58 | 2022-06-18 | 14.52 | 轻载 | 4804.91 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4804.91
泗洪 | 界青176线 | 10 | 500 | 209.06 | 2022-06-11 | 41.81 | 轻载 | 2441.08 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2441.08
泗洪 | 界山171线 | 10 | 500 | 50.31 | 2022-06-18 | 10.06 | 轻载 | 5190.63 | 宿迁.界集变/1号主变 | 33.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5190.63
泗洪 | 界太184线 | 10 | 500 | 13.95 | 2022-06-03 | 2.79 | 轻载 | 5820.39 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5820.39
泗洪 | 金曹Ⅰ185线 | 10 | 346 | 148.61 | 2022-06-20 | 42.95 | 轻载 | 1620.98 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1620.98
泗洪 | 金曹Ⅱ193线 | 10 | 400 | 312.36 | 2022-06-19 | 78.09 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 金南196线 | 10 | 400 | 306.47 | 2022-06-27 | 76.62 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 金西195线 | 10 | 500 | 99.1 | 2022-06-19 | 19.82 | 轻载 | 4345.59 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4345.59
泗洪 | 金鑫Ⅰ191线 | 10 | 500 | 402.17 | 2022-04-04 | 80.43 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 金鹰Ⅰ140线 | 10 | 465 | 0.46 | 2022-04-22 | 0.1 | 轻载 | 5629.69 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5629.69
泗洪 | 金周181线 | 10 | 500 | 46.08 | 2022-06-20 | 9.22 | 轻载 | 5263.89 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 11.89 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5263.89
泗洪 | 靳台176线 | 10 | 308 | 221.62 | 2022-06-16 | 71.95 | 重载 | 0 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 景城Ⅰ14B线 | 10 | 465 | 52.54 | 2022-06-26 | 11.3 | 轻载 | 4727.67 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4727.67
泗洪 | 景城Ⅱ14H线 | 10 | 465 | 17.14 | 2022-06-17 | 3.69 | 轻载 | 5340.8 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5340.8
泗洪 | 开发172线 | 10 | 530 | 210.13 | 2022-06-26 | 39.65 | 轻载 | 2786.27 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2786.27
泗洪 | 丽景137线 | 10 | 530 | 371.7 | 2022-06-22 | 70.13 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/2号主变 | 40.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 林园161线 | 10 | 530 | 236.95 | 2022-04-22 | 44.71 | 轻载 | 2321.75 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2321.75
泗洪 | 临淮164线 | 10 | 417 | 127.65 | 2022-04-07 | 30.61 | 轻载 | 2844.81 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 12.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2844.81
泗洪 | 柳山174线 | 10 | 308 | 81.03 | 2022-06-18 | 26.31 | 轻载 | 2330.75 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2330.75
泗洪 | 芦东177线 | 10 | 346 | 45.71 | 2022-06-15 | 13.21 | 轻载 | 3403.21 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.58 | Ⅱ段母线 | 2580
泗洪 | 芦井173线 | 10 | 346 | 224.41 | 2022-04-09 | 64.86 | 中载 | 308.12 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.58 | Ⅰ段母线 | 308.12
泗洪 | 芦米174线 | 10 | 346 | 101.38 | 2022-05-18 | 29.3 | 轻载 | 2439 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.58 | Ⅰ段母线 | 2439
泗洪 | 芦山181线 | 10 | 530 | 205 | 2022-06-25 | 38.68 | 轻载 | 2875.12 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2875.12
泗洪 | 芦石172线 | 10 | 346 | 93 | 2022-06-18 | 26.88 | 轻载 | 2584.14 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.58 | Ⅰ段母线 | 2580
泗洪 | 芦西178线 | 10 | 346 | 149.35 | 2022-06-15 | 43.16 | 轻载 | 1608.16 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.58 | Ⅱ段母线 | 1608.16
泗洪 | 绿华1E2线 | 10 | 500 | 39.24 | 2022-04-19 | 7.85 | 轻载 | 5382.36 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5382.36
泗洪 | 马庄151线 | 10 | 500 | 201.7 | 2022-06-26 | 40.34 | 轻载 | 2568.56 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2568.56
泗洪 | 梅井1D3线 | 10 | 500 | 212.88 | 2022-06-25 | 42.58 | 轻载 | 2374.92 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2374.92
泗洪 | 梅园Ⅲ1B3线 | 10 | 500 | 277.2 | 2022-05-24 | 55.44 | 中载 | 1260.9 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1260.9
泗洪 | 梅园Ⅳ1E1线 | 10 | 500 | 10.59 | 2022-06-29 | 2.12 | 轻载 | 5878.58 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5878.58
泗洪 | 蒙牛1A1线 | 10 | 500 | 225.12 | 2022-06-20 | 45.02 | 轻载 | 2162.92 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2162.92
泗洪 | 米业131线 | 10 | 500 | 151.88 | 2022-06-24 | 30.38 | 轻载 | 3431.44 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3431.44
泗洪 | 名城157线 | 10 | 400 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 6.5 | 10千伏母线 | 4849.6
泗洪 | 穆墩岛163线 | 10 | 308 | 0.7 | 2022-04-18 | 0.23 | 轻载 | 3722.07 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 12.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3722.07
泗洪 | 南岗154线 | 10 | 500 | 93.18 | 2022-06-18 | 18.64 | 轻载 | 4448.12 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3300
泗洪 | 南苑141线 | 10 | 500 | 305.39 | 2022-06-26 | 61.08 | 中载 | 772.65 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 772.65
泗洪 | 宁河164线 | 10 | 530 | 473.9 | 2022-04-16 | 89.42 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 潘岗162线 | 10 | 500 | 185.45 | 2022-05-09 | 37.09 | 轻载 | 2850.01 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 5.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2850.01
泗洪 | 潘山164线 | 10 | 500 | 145.05 | 2022-06-18 | 29.01 | 轻载 | 3549.73 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 9.45 | 10千伏母线 | 3549.73
泗洪 | 平南155线 | 10 | 417 | 65.12 | 2022-05-20 | 15.62 | 轻载 | 3927.83 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3300
泗洪 | 平洋156线 | 10 | 385 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 4667.74 | 宿迁.太平变/1号主变 | 3.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3360
泗洪 | 戚河166线 | 10 | 530 | 432.77 | 2022-04-18 | 81.65 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 戚宁163线 | 10 | 530 | 243.63 | 2022-04-21 | 45.97 | 轻载 | 2206.05 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2206.05
泗洪 | 戚庄179线 | 10 | 423 | 100.45 | 2022-06-27 | 23.75 | 轻载 | 3388.66 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.58 | Ⅱ段母线 | 2580
泗洪 | 前老1D2线 | 10 | 500 | 62.4 | 2022-06-19 | 12.48 | 轻载 | 4981.23 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4981.23
泗洪 | 秦沟168线 | 10 | 465 | 256.64 | 2022-06-22 | 55.19 | 中载 | 1192.66 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1192.66
泗洪 | 青诚Ⅰ1B2线 | 10 | 500 | 92.87 | 2022-06-20 | 18.57 | 轻载 | 4453.49 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4453.49
泗洪 | 青诚Ⅱ1D6线 | 10 | 500 | 190.35 | 2022-06-22 | 38.07 | 轻载 | 2765.14 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2765.14
泗洪 | 青楚Ⅰ1E1线 | 10 | 500 | 138.58 | 2022-06-02 | 27.72 | 轻载 | 3661.79 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3661.79
泗洪 | 青楚Ⅱ1A2线 | 10 | 500 | 215.47 | 2022-06-25 | 43.09 | 轻载 | 2330.06 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2330.06
泗洪 | 青翠1A4线 | 10 | 485 | 119.82 | 2022-04-06 | 24.71 | 轻载 | 3804.86 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3804.86
泗洪 | 青东1A1线 | 10 | 500 | 210.97 | 2022-06-26 | 42.19 | 轻载 | 2408 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2408
泗洪 | 青高1B4线 | 10 | 530 | 4.23 | 2022-06-26 | 0.8 | 轻载 | 6352.46 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6352.46
泗洪 | 青古1A3线 | 10 | 530 | 137.83 | 2022-06-27 | 26.01 | 轻载 | 4038.5 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4038.5
泗洪 | 青厚1E2线 | 10 | 500 | 227.65 | 2022-06-22 | 45.53 | 轻载 | 2119.1 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2119.1
泗洪 | 青景Ⅰ1B5线 | 10 | 500 | 66.35 | 2022-06-22 | 13.27 | 轻载 | 4912.82 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4912.82
泗洪 | 青景Ⅱ1E3线 | 10 | 500 | 52.44 | 2022-06-20 | 10.49 | 轻载 | 5153.74 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5153.74
泗洪 | 青开1B1线 | 10 | 500 | 56.51 | 2022-06-20 | 11.3 | 轻载 | 5083.25 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5083.25
泗洪 | 青杉1D1线 | 10 | 500 | 0.17 | 2022-06-21 | 0.03 | 轻载 | 6059.06 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6059.06
泗洪 | 青文1D5线 | 10 | 500 | 205.95 | 2022-06-26 | 41.19 | 轻载 | 2494.95 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2494.95
泗洪 | 青园176线 | 10 | 346 | 39.42 | 2022-06-22 | 11.39 | 轻载 | 3512.15 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.58 | Ⅱ段母线 | 2580
泗洪 | 青庄1B3线 | 10 | 500 | 59.83 | 2022-06-26 | 11.97 | 轻载 | 5025.74 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 35.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.74
泗洪 | 三古181线 | 10 | 530 | 94.86 | 2022-06-26 | 17.9 | 轻载 | 4782.74 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4782.74
泗洪 | 三花Ⅰ13E线 | 10 | 500 | 240.94 | 2022-06-03 | 48.19 | 轻载 | 1888.92 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1888.92
泗洪 | 三黄II182线 | 10 | 530 | 285.18 | 2022-06-24 | 53.81 | 中载 | 1486.4 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1486.4
泗洪 | 三黄IV184线 | 10 | 530 | 205.26 | 2022-06-24 | 38.73 | 轻载 | 2870.62 | 宿迁.三里变/2号主变 | 40.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2870.62
泗洪 | 三利Ⅰ13F线 | 10 | 500 | 99.55 | 2022-06-26 | 19.91 | 轻载 | 4337.79 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4337.79
泗洪 | 三山183线 | 10 | 530 | 183.65 | 2022-06-26 | 34.65 | 轻载 | 3244.9 | 宿迁.三里变/2号主变 | 40.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3244.9
泗洪 | 三水13H线 | 10 | 500 | 78.89 | 2022-04-08 | 15.78 | 轻载 | 4695.63 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4695.63
泗洪 | 三义13K线 | 10 | 500 | 272.95 | 2022-06-26 | 54.59 | 中载 | 1334.51 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1334.51
泗洪 | 三有Ⅰ150线 | 10 | 530 | 420.37 | 2022-04-01 | 79.32 | 重载 | 0 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 三有Ⅱ158线 | 10 | 530 | 422.36 | 2022-04-01 | 79.69 | 重载 | 0 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 9.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 三周138线 | 10 | 500 | 77.45 | 2022-04-23 | 15.49 | 轻载 | 4720.57 | 宿迁.三里变/2号主变 | 40.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4720.57
泗洪 | 三竹Ⅰ13D线 | 10 | 500 | 165.22 | 2022-06-22 | 33.04 | 轻载 | 3200.39 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3200.39
泗洪 | 桑园157线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 9.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 山河186线 | 10 | 530 | 232.82 | 2022-06-26 | 43.93 | 轻载 | 2393.28 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2393.28
泗洪 | 商城149线 | 10 | 415 | 0.11 | 2022-04-30 | 0.03 | 轻载 | 5029.55 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5029.55
泗洪 | 商贸176线 | 10 | 530 | 216.48 | 2022-06-26 | 40.85 | 轻载 | 2676.29 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2676.29
泗洪 | 商业145线 | 10 | 530 | 79.79 | 2022-06-27 | 15.05 | 轻载 | 5043.76 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5043.76
泗洪 | 上北164线 | 10 | 500 | 145.2 | 2022-06-26 | 29.04 | 轻载 | 3547.14 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3547.14
泗洪 | 上垫154线 | 10 | 385 | 209.16 | 2022-06-19 | 54.33 | 中载 | 1045.09 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1045.09
泗洪 | 上付145线 | 10 | 500 | 228.96 | 2022-06-26 | 45.79 | 轻载 | 2096.41 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2096.41
泗洪 | 上南133线 | 10 | 500 | 73.32 | 2022-06-26 | 14.66 | 轻载 | 4792.1 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4792.1
泗洪 | 上桥144线 | 10 | 500 | 18.36 | 2022-06-18 | 3.67 | 轻载 | 5744 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5744
泗洪 | 上石152线 | 10 | 500 | 58.8 | 2022-06-26 | 11.76 | 轻载 | 5043.58 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5043.58
泗洪 | 上向165线 | 10 | 500 | 237.72 | 2022-06-27 | 47.54 | 轻载 | 1944.69 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1944.69
泗洪 | 上营143线 | 10 | 500 | 0.12 | 2022-05-28 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6059.92
泗洪 | 上园Ⅰ134线 | 10 | 500 | 202.56 | 2022-05-08 | 40.51 | 轻载 | 2553.66 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2553.66
泗洪 | 上园Ⅱ163线 | 10 | 500 | 396.72 | 2022-04-07 | 79.34 | 重载 | 0 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 上周132线 | 10 | 500 | 74.04 | 2022-06-27 | 14.81 | 轻载 | 4779.63 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 34.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4779.63
泗洪 | 上庄153线 | 10 | 500 | 23.64 | 2022-06-20 | 4.73 | 轻载 | 5652.56 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 13.9 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5652.56
泗洪 | 少黄1D4线 | 10 | 500 | 227.58 | 2022-06-22 | 45.52 | 轻载 | 2120.31 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2120.31
泗洪 | 少民1D2线 | 10 | 500 | 168.89 | 2022-06-26 | 33.78 | 轻载 | 3136.83 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3136.83
泗洪 | 少青1E6线 | 10 | 500 | 284.47 | 2022-06-26 | 56.89 | 中载 | 1134.98 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1134.98
泗洪 | 少通1E4线 | 10 | 500 | 375.79 | 2022-06-22 | 75.16 | 重载 | 0 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 26.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 湿地165线 | 10 | 417 | 105.32 | 2022-06-25 | 25.26 | 轻载 | 3231.57 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3231.57
泗洪 | 实小143线 | 10 | 530 | 252.23 | 2022-06-27 | 47.59 | 轻载 | 2057.1 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2057.1
泗洪 | 双北148线 | 10 | 500 | 157.57 | 2022-06-23 | 31.51 | 轻载 | 3332.89 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3332.89
泗洪 | 双城146线 | 10 | 500 | 190.99 | 2022-06-25 | 38.2 | 轻载 | 2754.05 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2754.05
泗洪 | 双府147线 | 10 | 500 | 57.86 | 2022-06-26 | 11.57 | 轻载 | 5059.86 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5059.86
泗洪 | 双工137线 | 10 | 500 | 132.78 | 2022-04-29 | 26.56 | 轻载 | 3762.25 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3762.25
泗洪 | 双沟131线 | 10 | 500 | 186.59 | 2022-06-26 | 37.32 | 轻载 | 2830.26 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2830.26
泗洪 | 双豪144线 | 10 | 500 | 81.78 | 2022-06-02 | 16.36 | 轻载 | 4645.57 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4645.57
泗洪 | 双河134线 | 10 | 500 | 201.54 | 2022-06-26 | 40.31 | 轻载 | 2571.33 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2571.33
泗洪 | 双淮136线 | 10 | 500 | 39.22 | 2022-06-24 | 7.84 | 轻载 | 5382.71 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5382.71
泗洪 | 双环138线 | 10 | 500 | 400.09 | 2022-04-14 | 80.02 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 双酒13A线 | 10 | 500 | 29.9 | 2022-06-26 | 5.98 | 轻载 | 5544.13 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5544.13
泗洪 | 双闽142线 | 10 | 500 | 171.82 | 2022-06-22 | 34.36 | 轻载 | 3086.08 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3086.08
泗洪 | 双塘145线 | 10 | 500 | 225.46 | 2022-06-18 | 45.09 | 轻载 | 2157.03 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2157.03
泗洪 | 双陶135线 | 10 | 500 | 77.56 | 2022-04-21 | 15.51 | 轻载 | 4718.66 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4718.66
泗洪 | 双雪143线 | 10 | 500 | 320.78 | 2022-04-07 | 64.16 | 中载 | 506.09 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 506.09
泗洪 | 双亿139线 | 10 | 500 | 179.56 | 2022-06-29 | 35.91 | 轻载 | 2952.02 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2952.02
泗洪 | 双鱼141线 | 10 | 500 | 370.37 | 2022-05-10 | 74.07 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 双玉149线 | 10 | 500 | 175.34 | 2022-05-06 | 35.07 | 轻载 | 3025.11 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3025.11
泗洪 | 双园133线 | 10 | 500 | 259.93 | 2022-06-24 | 51.99 | 中载 | 1560.01 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 43.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1560.01
泗洪 | 司法142线 | 10 | 500 | 210.11 | 2022-06-06 | 42.02 | 轻载 | 2422.89 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2422.89
泗洪 | 泗瑶Ⅰ173线 | 10 | 575 | 339.47 | 2022-06-26 | 59.04 | 中载 | 1091.68 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1091.68
泗洪 | 泗瑶Ⅱ183线 | 10 | 575 | 257.12 | 2022-06-15 | 44.72 | 轻载 | 2517.98 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2517.98
泗洪 | 嵩黄182线 | 10 | 530 | 146.19 | 2022-06-26 | 27.58 | 轻载 | 3893.71 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3893.71
泗洪 | 孙古181线 | 10 | 500 | 1.26 | 2022-06-27 | 0.25 | 轻载 | 6040.18 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 8.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6040.18
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 1.31 | 2022-06-23 | 0.26 | 轻载 | 6039.31 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6039.31
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 8.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 孙张191线 | 10 | 500 | 447.05 | 2022-05-17 | 89.41 | 重载 | 0 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 唐庄198线 | 10 | 500 | 102.06 | 2022-06-26 | 20.41 | 轻载 | 4294.32 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 8.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4294.32
泗洪 | 塘陈152线 | 10 | 400 | 166.69 | 2022-06-25 | 41.67 | 轻载 | 1962.53 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1962.53
泗洪 | 田波172线 | 10 | 530 | 57.3 | 2022-04-19 | 10.81 | 轻载 | 5433.28 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5433.28
泗洪 | 田黄195线 | 10 | 530 | 339.26 | 2022-06-09 | 64.01 | 中载 | 549.74 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 549.74
泗洪 | 田经194线 | 10 | 530 | 486.56 | 2022-04-22 | 91.8 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田芦173线 | 10 | 530 | 272.81 | 2022-06-28 | 51.47 | 中载 | 1700.65 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1700.65
泗洪 | 田宁191线 | 10 | 530 | 277.73 | 2022-06-13 | 52.4 | 中载 | 1615.44 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1615.44
泗洪 | 田戚171线 | 10 | 530 | 216.21 | 2022-06-13 | 40.79 | 轻载 | 2680.96 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2680.96
泗洪 | 田三197线 | 10 | 530 | 372.65 | 2022-06-21 | 70.31 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田纬192线 | 10 | 530 | 450.35 | 2022-06-22 | 84.97 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田象193线 | 10 | 530 | 424.33 | 2022-05-06 | 80.06 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 26.73 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田园174线 | 10 | 500 | 146.25 | 2022-06-23 | 29.25 | 轻载 | 3528.95 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3528.95
泗洪 | 瓦房173线 | 10 | 308 | 123.15 | 2022-06-25 | 39.98 | 轻载 | 1601.23 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1601.23
泗洪 | 万博Ⅰ191线 | 10 | 530 | 368.1 | 2022-06-26 | 69.45 | 中载 | 50.23 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50.23
泗洪 | 万博Ⅱ195线 | 10 | 500 | 36.77 | 2022-06-28 | 7.35 | 轻载 | 5425.14 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5425.14
泗洪 | 万全1E4线 | 10 | 500 | 133.08 | 2022-06-20 | 26.62 | 轻载 | 3757.05 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3757.05
泗洪 | 魏营154线 | 10 | 500 | 69.08 | 2022-06-26 | 13.82 | 轻载 | 4865.53 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4865.53
泗洪 | 魏营Ⅱ153线 | 10 | 500 | 152.22 | 2022-06-26 | 30.44 | 轻载 | 3425.55 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 10.62 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3425.55
泗洪 | 魏园156线 | 10 | 500 | 113.22 | 2022-06-27 | 22.64 | 轻载 | 4101.03 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 9.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4101.03
泗洪 | 文化Ⅰ14A线 | 10 | 465 | 251.75 | 2022-06-26 | 54.14 | 中载 | 1277.35 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1277.35
泗洪 | 文化Ⅱ14J线 | 10 | 465 | 81.72 | 2022-06-02 | 17.57 | 轻载 | 4222.27 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4222.27
泗洪 | 五农156线 | 10 | 275 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 3334.1 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 15.54 | 10千伏母线 | 3334.1
泗洪 | 西北1D2线 | 10 | 500 | 118.58 | 2022-06-08 | 23.72 | 轻载 | 4008.19 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4008.19
泗洪 | 西南1E3线 | 10 | 500 | 111.78 | 2022-06-16 | 22.36 | 轻载 | 4125.97 | 宿迁.农场变/2号主变 | 13.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4125.97
泗洪 | 象宁167线 | 10 | 530 | 286.17 | 2022-05-19 | 53.99 | 中载 | 1469.26 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1469.26
泗洪 | 新区135线 | 10 | 500 | 313.23 | 2022-06-25 | 62.65 | 中载 | 636.86 | 宿迁.三里变/2号主变 | 40.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 636.86
泗洪 | 兴成181线 | 10 | 358 | 188.79 | 2022-06-18 | 52.73 | 中载 | 1070.55 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 18.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1070.55
泗洪 | 兴工174线 | 10 | 500 | 184.36 | 2022-06-01 | 36.87 | 轻载 | 2868.88 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2868.88
泗洪 | 兴洪153线 | 10 | 530 | 316.6 | 2022-04-25 | 59.74 | 中载 | 942.21 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 6.5 | 10千伏母线 | 942.21
泗洪 | 兴侯183线 | 10 | 500 | 161.38 | 2022-06-18 | 32.28 | 轻载 | 3266.9 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 18.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3266.9
泗洪 | 兴集172线 | 10 | 500 | 61.41 | 2022-06-25 | 12.28 | 轻载 | 4998.38 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4998.38
泗洪 | 兴南175线 | 10 | 500 | 58.5 | 2022-06-13 | 11.7 | 轻载 | 5048.78 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5048.78
泗洪 | 兴农176线 | 10 | 500 | 19.78 | 2022-06-29 | 3.96 | 轻载 | 5719.41 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5719.41
泗洪 | 兴洼173线 | 10 | 500 | 67.54 | 2022-06-25 | 13.51 | 轻载 | 4892.21 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4892.21
泗洪 | 兴圩171线 | 10 | 500 | 98.62 | 2022-06-19 | 19.72 | 轻载 | 4353.9 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 21.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4353.9
泗洪 | 兴园184线 | 10 | 500 | 82.8 | 2022-06-16 | 16.56 | 轻载 | 4627.9 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 18.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4627.9
泗洪 | 兴政182线 | 10 | 500 | 122.41 | 2022-06-26 | 24.48 | 轻载 | 3941.86 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 18.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3941.86
泗洪 | 徐洪175线 | 10 | 530 | 307.23 | 2022-06-22 | 57.97 | 中载 | 1104.5 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1104.5
泗洪 | 薛北16B线 | 10 | 530 | 177.7 | 2022-04-02 | 33.53 | 轻载 | 3347.96 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3347.96
泗洪 | 薛博179线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 12.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 薛城171线 | 10 | 530 | 378.64 | 2022-05-06 | 71.44 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 薛磁17C线 | 10 | 530 | 300.96 | 2022-06-24 | 56.78 | 中载 | 1213.09 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1213.09
泗洪 | 薛杭161线 | 10 | 530 | 252.22 | 2022-06-06 | 47.59 | 轻载 | 2057.27 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2057.27
泗洪 | 薛黄165线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6062
泗洪 | 薛江175线 | 10 | 530 | 105.96 | 2022-04-23 | 19.99 | 轻载 | 4590.49 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4590.49
泗洪 | 薛金166线 | 10 | 530 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗洪 | 薛金177线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 12.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 薛军16A线 | 10 | 530 | 253.21 | 2022-06-11 | 47.78 | 轻载 | 2040.12 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2040.12
泗洪 | 薛康168线 | 10 | 530 | 118.91 | 2022-04-24 | 22.44 | 轻载 | 4366.2 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4366.2
泗洪 | 薛里16C线 | 10 | 530 | 320.12 | 2022-06-29 | 60.4 | 中载 | 881.24 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 881.24
泗洪 | 薛楼178线 | 10 | 530 | 135.12 | 2022-06-17 | 25.49 | 轻载 | 4085.44 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4085.44
泗洪 | 薛庙167线 | 10 | 530 | 186.4 | 2022-06-19 | 35.17 | 轻载 | 3197.27 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3197.27
泗洪 | 薛名162线 | 10 | 530 | 411.74 | 2022-06-17 | 77.69 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 薛钱176线 | 10 | 530 | 17.45 | 2022-06-13 | 3.29 | 轻载 | 6123.49 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6123.49
泗洪 | 薛三164线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6062
泗洪 | 薛三Ⅱ174线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 12.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 薛沙17B线 | 10 | 530 | 191.89 | 2022-05-18 | 36.21 | 轻载 | 3102.19 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3102.19
泗洪 | 薛双17A线 | 10 | 530 | 418.01 | 2022-06-26 | 78.87 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 薛万169线 | 10 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6062
泗洪 | 薛务173线 | 10 | 530 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 薛政163线 | 10 | 530 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗洪 | 薛珠172线 | 10 | 530 | 83.8 | 2022-06-29 | 15.81 | 轻载 | 4974.3 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 13.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4974.3
泗洪 | 洋井194线 | 10 | 500 | 161.95 | 2022-06-25 | 32.39 | 轻载 | 3257.03 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 14.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3257.03
泗洪 | 医院Ⅰ14D线 | 10 | 500 | 1.54 | 2022-05-16 | 0.31 | 轻载 | 6035.33 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 27.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6035.33
泗洪 | 医院Ⅱ14M线 | 10 | 500 | 133.31 | 2022-06-21 | 26.66 | 轻载 | 3753.07 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 32.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3753.07
泗洪 | 颖都139线 | 10 | 500 | 188.85 | 2022-06-26 | 37.77 | 轻载 | 2791.12 | 宿迁.三里变/2号主变 | 40.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2791.12
泗洪 | 园东194线 | 10 | 530 | 344.09 | 2022-06-24 | 64.92 | 中载 | 466.08 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 466.08
泗洪 | 园区Ⅰ1A2线 | 10 | 500 | 127.44 | 2022-05-13 | 25.49 | 轻载 | 3854.74 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3854.74
泗洪 | 园区Ⅱ1D5线 | 10 | 500 | 322.2 | 2022-06-21 | 64.44 | 中载 | 481.5 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 481.5
泗洪 | 圆北193线 | 10 | 530 | 107.82 | 2022-06-23 | 20.34 | 轻载 | 4558.28 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4558.28
泗洪 | 早陈13A线 | 10 | 500 | 294.63 | 2022-06-26 | 58.93 | 中载 | 959.01 | 宿迁.三里变/2号主变 | 40.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 959.01
泗洪 | 张圩175线 | 10 | 308 | 202.48 | 2022-06-25 | 65.74 | 中载 | 227.24 | 宿迁.石集变/2号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 227.24
泗洪 | 赵庄1E3线 | 10 | 358 | 273.6 | 2022-06-12 | 76.42 | 重载 | 0 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 郑集165线 | 10 | 500 | 55.37 | 2022-06-22 | 11.07 | 轻载 | 5102.99 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 5.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5102.99
泗洪 | 中洼196线 | 10 | 500 | 111.48 | 2022-06-19 | 22.3 | 轻载 | 4131.17 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 8.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4131.17
泗洪 | 中医134线 | 10 | 530 | 330.66 | 2022-06-29 | 62.39 | 中载 | 698.69 | 宿迁.三里变/1号主变 | 24.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 698.69
泗洪 | 重岗151线 | 10 | 346 | 261.96 | 2022-05-21 | 75.71 | 重载 | 0 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 6.5 | 10千伏母线 | 0
泗洪 | 重南152线 | 10 | 417 | 99.64 | 2022-06-06 | 23.89 | 轻载 | 3329.94 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 6.5 | 10千伏母线 | 3329.94
泗洪 | 周青153线 | 10 | 417 | 281.29 | 2022-06-25 | 67.46 | 中载 | 183.77 | 宿迁.太平变/2号主变 | 3.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 183.77
泗洪 | 洲发178线 | 10 | 530 | 70.15 | 2022-06-26 | 13.24 | 轻载 | 5210.72 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5210.72
泗洪 | 洲古185线 | 10 | 500 | 9.27 | 2022-05-22 | 1.85 | 轻载 | 5901.44 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5901.44
泗洪 | 洲名188线 | 10 | 530 | 115.15 | 2022-06-24 | 21.73 | 轻载 | 4431.32 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4431.32
泗洪 | 洲徐184线 | 10 | 530 | 1.93 | 2022-06-27 | 0.36 | 轻载 | 6392.29 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6392.29
泗洪 | 朱洪165线 | 10 | 417 | 103.71 | 2022-06-13 | 24.87 | 轻载 | 3259.45 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 36.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3259.45
泗洪 | 朱湖174线 | 10 | 500 | 108.98 | 2022-06-25 | 21.8 | 轻载 | 4174.47 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4174.47
泗洪 | 朱柳175线 | 10 | 500 | 221.13 | 2022-06-21 | 44.23 | 轻载 | 2232.03 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2232.03
泗洪 | 朱楼164线 | 10 | 458 | 219.14 | 2022-06-26 | 47.85 | 轻载 | 1757.29 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 36.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1757.29
泗洪 | 朱圃161线 | 10 | 500 | 226.41 | 2022-06-19 | 45.28 | 轻载 | 2140.58 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 36.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2140.58
泗洪 | 朱水167线 | 10 | 500 | 71.72 | 2022-06-29 | 14.34 | 轻载 | 4819.81 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 36.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4819.81
泗洪 | 朱圩171线 | 10 | 500 | 141.68 | 2022-06-16 | 28.34 | 轻载 | 3608.1 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3608.1
泗洪 | 朱吴166线 | 10 | 500 | 80.86 | 2022-04-03 | 16.17 | 轻载 | 4661.5 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 36.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4661.5
泗洪 | 朱学163线 | 10 | 500 | 72.77 | 2022-06-29 | 14.55 | 轻载 | 4801.62 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 36.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4801.62
泗洪 | 朱鱼162线 | 10 | 500 | 274.92 | 2022-06-17 | 54.98 | 中载 | 1300.39 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 36.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1300.39
泗洪 | 朱园173线 | 10 | 500 | 95.27 | 2022-05-25 | 19.05 | 轻载 | 4411.92 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4411.92
泗洪 | 朱周176线 | 10 | 500 | 206.02 | 2022-06-18 | 41.2 | 轻载 | 2493.73 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2493.73
泗洪 | 朱庄172线 | 10 | 417 | 148.01 | 2022-05-14 | 35.49 | 轻载 | 2492.17 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 35.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2492.17
泗洪 | 波司登243线 | 20 | 500 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 董丰227线 | 20 | 465 | 2.2 | 2022-04-01 | 0.47 | 轻载 | 11199.11 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11199.11
泗洪 | 董珠Ⅰ218线 | 20 | 500 | 71.2 | 2022-04-08 | 14.24 | 轻载 | 9657.63 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9657.63
泗洪 | 董珠Ⅱ228线 | 20 | 500 | 55.53 | 2022-04-01 | 11.11 | 轻载 | 10200.44 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10200.44
泗洪 | 富康Ⅰ214线 | 20 | 500 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 富康Ⅱ224线 | 20 | 500 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 高环Ⅰ2E5线 | 20 | 530 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 12851.44 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 74.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12851.44
泗洪 | 高环Ⅱ2H2线 | 20 | 530 | 451 | 2022-04-16 | 85.09 | 重载 | 0 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 衡丹2B2线 | 20 | 500 | 88.22 | 2022-05-10 | 17.64 | 轻载 | 9068.06 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9068.06
泗洪 | 衡金Ⅰ219线 | 20 | 465 | 44.46 | 2022-06-21 | 9.56 | 轻载 | 9735.23 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9735.23
泗洪 | 衡金Ⅱ229线 | 20 | 500 | 56.51 | 2022-06-09 | 11.3 | 轻载 | 10166.49 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10166.49
泗洪 | 衡珠222线 | 20 | 465 | 30.93 | 2022-06-29 | 6.65 | 轻载 | 10203.9 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10203.9
泗洪 | 红利来256线 | 20 | 500 | 12.5 | 2022-06-20 | 2.5 | 轻载 | 11691 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11691
泗洪 | 京华2F6线 | 20 | 500 | 97.23 | 2022-06-29 | 19.45 | 轻载 | 8755.95 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8755.95
泗洪 | 昆长211线 | 20 | 500 | 210.16 | 2022-06-29 | 42.03 | 轻载 | 4844.06 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4844.06
泗洪 | 昆丹216线 | 20 | 500 | 281.65 | 2022-05-04 | 56.33 | 中载 | 2367.64 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2367.64
泗洪 | 青香Ⅰ213线 | 20 | 500 | 29.97 | 2022-06-30 | 5.99 | 轻载 | 11085.84 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11085.84
泗洪 | 青香Ⅱ223线 | 20 | 500 | 93.11 | 2022-06-27 | 18.62 | 轻载 | 8898.67 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8898.67
泗洪 | 首义Ⅰ215线 | 20 | 465 | 144.79 | 2022-06-14 | 31.14 | 轻载 | 6259.79 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6259.79
泗洪 | 首义Ⅱ2E3线 | 20 | 500 | 136.76 | 2022-05-05 | 27.35 | 轻载 | 7386.63 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 74.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7386.63
泗洪 | 斯迪克Ⅰ217线 | 20 | 465 | 215.57 | 2022-06-29 | 46.36 | 轻载 | 3807.98 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 3807.98
泗洪 | 斯迪克Ⅱ2D2线 | 20 | 500 | 210.76 | 2022-06-25 | 42.15 | 轻载 | 4823.27 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 74.34 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4823.27
泗洪 | 斯迪克Ⅲ2B3线 | 20 | 500 | 63.7 | 2022-04-02 | 12.74 | 轻载 | 9917.43 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9917.43
泗洪 | 泗衡Ⅰ246线 | 20 | 530 | 29.21 | 2022-06-27 | 5.51 | 轻载 | 11839.61 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11839.61
泗洪 | 泗衡Ⅱ247线 | 20 | 500 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 泗健Ⅰ244线 | 20 | 530 | 220.2 | 2022-06-26 | 41.55 | 轻载 | 5223.71 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 5223.71
泗洪 | 泗健Ⅱ255线 | 20 | 500 | 153.77 | 2022-06-26 | 30.75 | 轻载 | 6797.41 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6797.41
泗洪 | 泗水254线 | 20 | 500 | 12.07 | 2022-06-26 | 2.41 | 轻载 | 11705.9 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11705.9
泗洪 | 泗通245线 | 20 | 530 | 39.22 | 2022-06-26 | 7.4 | 轻载 | 11492.86 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 34.99 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11492.86
泗洪 | 嵩北2F4线 | 20 | 500 | 141.01 | 2022-06-23 | 28.2 | 轻载 | 7239.41 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7239.41
泗洪 | 嵩丹212线 | 20 | 500 | 92.37 | 2022-06-17 | 18.47 | 轻载 | 8924.3 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8924.3
泗洪 | 嵩金2F3线 | 20 | 500 | 151.21 | 2022-05-25 | 30.24 | 轻载 | 6886.09 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6886.09
泗洪 | 嵩五2D3线 | 20 | 500 | 281.07 | 2022-06-30 | 56.21 | 中载 | 2387.74 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 74.34 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2387.74
泗洪 | 泰五2F1线 | 20 | 500 | 174.55 | 2022-04-19 | 34.91 | 轻载 | 6077.59 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6077.59
泗洪 | 泰香221线 | 20 | 500 | 184.27 | 2022-06-14 | 36.85 | 轻载 | 5740.89 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5740.89
泗洪 | 天香226线 | 20 | 500 | 11.82 | 2022-06-29 | 2.36 | 轻载 | 11714.56 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11714.56
泗洪 | 田东281线 | 20 | 500 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 12111.88 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 20千伏母线 | 12111.88
泗洪 | 田皇283线 | 20 | 500 | 0.7 | 2022-04-18 | 0.14 | 轻载 | 12099.75 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 20千伏母线 | 12099.75
泗洪 | 田健Ⅰ282线 | 20 | 500 | 35.16 | 2022-06-08 | 7.03 | 轻载 | 10906.06 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 20千伏母线 | 10906.06
泗洪 | 田健Ⅳ284线 | 20 | 500 | 30.59 | 2022-04-05 | 6.12 | 轻载 | 11064.36 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 52.75 | 20千伏母线 | 11064.36
泗洪 | 星河253线 | 20 | 500 | 37.05 | 2022-06-25 | 7.41 | 轻载 | 10840.59 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 29.28 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10840.59
泗洪 | 杨杭2H5线 | 20 | 500 | 372.75 | 2022-06-17 | 74.55 | 重载 | 0 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 杨衡2H4线 | 20 | 500 | 90.2 | 2022-04-25 | 18.04 | 轻载 | 8999.47 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅳ段母线 | 8999.47
泗洪 | 杨金2H3线 | 20 | 500 | 330.55 | 2022-06-28 | 66.11 | 中载 | 673.75 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅳ段母线 | 673.75
泗洪 | 杨浦2F2线 | 20 | 500 | 140.84 | 2022-05-20 | 28.17 | 轻载 | 7245.3 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7245.3
泗洪 | 杨山2E4线 | 20 | 500 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 74.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 杨尚2E1线 | 20 | 500 | 48.52 | 2022-05-29 | 9.7 | 轻载 | 10443.27 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 74.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10443.27
泗洪 | 杨盛2F5线 | 20 | 500 | 211.87 | 2022-05-28 | 42.37 | 轻载 | 4784.82 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 65.48 | 20千伏Ⅲ段母线 | 4784.82
泗洪 | 杨嵩2D1线 | 20 | 500 | 0 | 2022-05-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 74.34 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 永达Ⅰ2A2线 | 20 | 500 | 297.21 | 2022-04-12 | 59.44 | 中载 | 1828.65 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 36.14 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1828.65
泗洪 | 永达Ⅱ2B1线 | 20 | 500 | 335.54 | 2022-04-13 | 67.11 | 中载 | 500.89 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 28.98 | 20千伏Ⅱ段母线 | 500.89
泗洪 | 虞金2E2线 | 20 | 500 | 291.44 | 2022-06-26 | 58.29 | 中载 | 2028.52 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 74.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 2028.52