## Sheet1
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
泗阳 | 爱北185线 | 10 | 485 | 6.68 | 2022-06-25 | 1.38 | 轻载 | 5764.44 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5764.44
泗阳 | 爱变186线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱城195线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱村193线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱电187线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱东182线 | 10 | 415 | 153.63 | 2022-06-25 | 37.02 | 轻载 | 2370.59 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2370.59
泗阳 | 爱工198线 | 10 | 489 | 371.25 | 2022-06-23 | 75.92 | 重载 | 0 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 爱华915线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱街196线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱民916线 | 10 | 485 | 68.2 | 2022-06-22 | 14.06 | 轻载 | 4698.92 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4698.92
泗阳 | 爱南184线 | 10 | 415 | 79.8 | 2022-05-20 | 19.23 | 轻载 | 3649.32 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3649.32
泗阳 | 爱倪199线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱农194线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-05-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱区197线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱松911线 | 10 | 415 | 74.53 | 2022-06-17 | 17.96 | 轻载 | 3740.6 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3740.6
泗阳 | 爱所188线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱圩913线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-05-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱西183线 | 10 | 415 | 110.04 | 2022-06-22 | 26.52 | 轻载 | 3125.57 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3125.57
泗阳 | 爱乡191线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-05-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱业917线 | 10 | 485 | 0.7 | 2022-04-18 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱站189线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱镇912线 | 10 | 415 | 190.43 | 2022-06-25 | 45.89 | 轻载 | 1733.21 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1733.21
泗阳 | 爱中914线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 34.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱庄192线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 37.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 安居175线 | 10 | 400 | 5.8 | 2022-06-30 | 1.45 | 轻载 | 4749.14 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4749.14
泗阳 | 坝南143线 | 10 | 300 | 160.73 | 2022-06-21 | 53.58 | 中载 | 853.36 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 853.36
泗阳 | 北城969线 | 10 | 465 | 205.41 | 2022-06-22 | 44.17 | 轻载 | 2079.96 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2079.96
泗阳 | 北都972线 | 10 | 530 | 453.39 | 2022-06-26 | 85.55 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 北府966线 | 10 | 575 | 244.46 | 2022-06-18 | 42.51 | 轻载 | 2737.25 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2737.25
泗阳 | 北富191线 | 10 | 530 | 49.26 | 2022-06-22 | 9.29 | 轻载 | 5572.54 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5572.54
泗阳 | 北高195线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北果979线 | 10 | 530 | 5.86 | 2022-06-16 | 1.11 | 轻载 | 6324.22 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6324.22
泗阳 | 北翰961线 | 10 | 575 | 356.31 | 2022-06-26 | 61.97 | 中载 | 800.01 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 800.01
泗阳 | 北洪981线 | 10 | 530 | 263.51 | 2022-06-25 | 49.72 | 轻载 | 1861.73 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1861.73
泗阳 | 北环151线 | 10 | 530 | 256.49 | 2022-06-26 | 48.39 | 轻载 | 1983.31 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1983.31
泗阳 | 北金977线 | 10 | 530 | 17.88 | 2022-06-22 | 3.37 | 轻载 | 6116.04 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6116.04
泗阳 | 北康965线 | 10 | 575 | 283.15 | 2022-06-27 | 49.24 | 轻载 | 2067.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2067.14
泗阳 | 北民974线 | 10 | 530 | 226.52 | 2022-06-22 | 42.74 | 轻载 | 2502.39 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2502.39
泗阳 | 北润975线 | 10 | 530 | 168.48 | 2022-06-22 | 31.79 | 轻载 | 3507.65 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3507.65
泗阳 | 北上198线 | 10 | 530 | 220.78 | 2022-06-25 | 41.66 | 轻载 | 2601.81 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2601.81
泗阳 | 北圣964线 | 10 | 575 | 211.39 | 2022-06-26 | 36.76 | 轻载 | 3310.03 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3310.03
泗阳 | 北市973线 | 10 | 530 | 266.61 | 2022-06-26 | 50.3 | 中载 | 1808.03 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1808.03
泗阳 | 北桃960线 | 10 | 530 | 347.86 | 2022-06-22 | 65.63 | 中载 | 400.78 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 400.78
泗阳 | 北铁971线 | 10 | 194 | 16.53 | 2022-06-09 | 8.52 | 轻载 | 2065.76 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2065.76
泗阳 | 北万967线 | 10 | 575 | 249.73 | 2022-06-29 | 43.43 | 轻载 | 2645.98 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2645.98
泗阳 | 北文194线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北相193线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北新196线 | 10 | 530 | 116.11 | 2022-06-22 | 21.91 | 轻载 | 4414.69 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4414.69
泗阳 | 北学968线 | 10 | 575 | 97.43 | 2022-06-26 | 16.94 | 轻载 | 5283.81 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5283.81
泗阳 | 北雨978线 | 10 | 530 | 61.55 | 2022-06-29 | 11.61 | 轻载 | 5359.67 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5359.67
泗阳 | 北园980线 | 10 | 530 | 132.78 | 2022-06-26 | 25.05 | 轻载 | 4125.97 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4125.97
泗阳 | 北泽982线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北郑962Ⅰ线 | 10 | 575 | 437.21 | 2022-06-22 | 76.04 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 北郑963Ⅱ线 | 10 | 575 | 278.57 | 2022-06-26 | 48.45 | 轻载 | 2146.47 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 16.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2146.47
泗阳 | 北中192线 | 10 | 530 | 6.16 | 2022-04-14 | 1.16 | 轻载 | 6319.03 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6319.03
泗阳 | 北周197线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 26.29 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
泗阳 | 朝阳176线 | 10 | 530 | 285.82 | 2022-06-22 | 53.93 | 中载 | 1475.32 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1475.32
泗阳 | 城碧998线 | 10 | 530 | 103.55 | 2022-06-22 | 19.54 | 轻载 | 4632.23 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4632.23
泗阳 | 城农987线 | 10 | 443 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 宿迁.城南变/1号主变 | 31.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5370.93
泗阳 | 穿爱944线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿北925线 | 10 | 415 | 140.16 | 2022-06-20 | 33.77 | 轻载 | 2603.89 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2603.89
泗阳 | 穿波942线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿东922线 | 10 | 415 | 72.48 | 2022-06-16 | 17.47 | 轻载 | 3776.11 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3776.11
泗阳 | 穿墩938线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿古936线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿胡939线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿集931线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿井937线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿静941线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿李927线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿明929线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿南919线 | 10 | 415 | 39.24 | 2022-06-24 | 9.46 | 轻载 | 4351.82 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4351.82
泗阳 | 穿农932线 | 10 | 415 | 42.48 | 2022-06-15 | 10.24 | 轻载 | 4295.71 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4295.71
泗阳 | 穿三918线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿树926线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿圩934线 | 10 | 415 | 32.4 | 2022-04-28 | 7.81 | 轻载 | 4470.29 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4470.29
泗阳 | 穿西921线 | 10 | 415 | 122.4 | 2022-06-22 | 29.49 | 轻载 | 2911.49 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2911.49
泗阳 | 穿新928线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿油923线 | 10 | 415 | 166.56 | 2022-06-24 | 40.13 | 轻载 | 2146.64 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2146.64
泗阳 | 穿园943线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿张935线 | 10 | 415 | 55.68 | 2022-06-14 | 13.42 | 轻载 | 4067.08 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4067.08
泗阳 | 穿中924线 | 10 | 415 | 142.92 | 2022-06-26 | 34.44 | 轻载 | 2556.09 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2556.09
泗阳 | 穿庄933线 | 10 | 415 | 57.6 | 2022-06-25 | 13.88 | 轻载 | 4033.83 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4033.83
泗阳 | 东园Ⅰ177线 | 10 | 530 | 99.35 | 2022-06-27 | 18.75 | 轻载 | 4704.98 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4704.98
泗阳 | 东园Ⅱ178线 | 10 | 530 | 377.06 | 2022-06-26 | 71.14 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 冬田147线 | 10 | 300 | 125.42 | 2022-06-25 | 41.81 | 轻载 | 1464.93 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1464.93
泗阳 | 港百1F6线 | 10 | 1000 | 633.06 | 2022-05-21 | 63.31 | 中载 | 1159.4 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1159.4
泗阳 | 港昌948线 | 10 | 530 | 122.73 | 2022-05-11 | 23.16 | 轻载 | 4300.04 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4300.04
泗阳 | 港城950线 | 10 | 530 | 50.46 | 2022-06-25 | 9.52 | 轻载 | 5551.75 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5551.75
泗阳 | 港东932线 | 10 | 530 | 331.78 | 2022-06-28 | 62.6 | 中载 | 679.29 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 679.29
泗阳 | 港纺954线 | 10 | 600 | 720 | 2022-05-19 | 120 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港丰931线 | 10 | 530 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗阳 | 港福951线 | 10 | 600 | 537.49 | 2022-04-01 | 89.58 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港桂1F3线 | 10 | 530 | 421.1 | 2022-06-02 | 79.45 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港华1F4线 | 10 | 600 | 326.33 | 2022-05-18 | 54.39 | 中载 | 1622.36 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1622.36
泗阳 | 港环934线 | 10 | 535 | 531.28 | 2022-06-26 | 99.3 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港江937线 | 10 | 535 | 232.26 | 2022-06-22 | 43.41 | 轻载 | 2463.6 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2463.6
泗阳 | 港金945线 | 10 | 530 | 529.93 | 2022-06-29 | 99.99 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 港晶935线 | 10 | 600 | 407.91 | 2022-05-16 | 67.98 | 中载 | 209.4 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 209.4
泗阳 | 港酒942线 | 10 | 600 | 502.86 | 2022-04-25 | 83.81 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港开953线 | 10 | 600 | 2.99 | 2022-05-31 | 0.5 | 轻载 | 7222.61 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 7222.61
泗阳 | 港康949线 | 10 | 530 | 273.93 | 2022-06-26 | 51.68 | 中载 | 1681.25 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1681.25
泗阳 | 港口941线 | 10 | 530 | 139.43 | 2022-04-16 | 26.31 | 轻载 | 4010.79 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4010.79
泗阳 | 港良1F1线 | 10 | 530 | 233.32 | 2022-05-28 | 44.02 | 轻载 | 2384.62 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2384.62
泗阳 | 港绿944线 | 10 | 530 | 318.24 | 2022-06-22 | 60.05 | 中载 | 913.8 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 913.8
泗阳 | 港明938线 | 10 | 520 | 326.86 | 2022-06-22 | 62.86 | 中载 | 643.26 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 643.26
泗阳 | 港润1F2线 | 10 | 530 | 261.98 | 2022-05-11 | 49.43 | 轻载 | 1888.23 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1888.23
泗阳 | 港盛947线 | 10 | 600 | 398.94 | 2022-05-10 | 66.49 | 中载 | 364.76 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 364.76
泗阳 | 港太952线 | 10 | 600 | 2.29 | 2022-05-01 | 0.38 | 轻载 | 7234.74 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 7234.74
泗阳 | 港通1F5线 | 10 | 1000 | 585.02 | 2022-05-16 | 58.5 | 中载 | 1991.45 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1991.45
泗阳 | 港未940线 | 10 | 530 | 256.88 | 2022-04-02 | 48.47 | 轻载 | 1976.56 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1976.56
泗阳 | 港旭933线 | 10 | 530 | 411.43 | 2022-06-27 | 77.63 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港亚946线 | 10 | 600 | 275.69 | 2022-06-08 | 45.95 | 轻载 | 2499.45 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2499.45
泗阳 | 港洋939线 | 10 | 520 | 296.62 | 2022-05-28 | 57.04 | 中载 | 1167.02 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1167.02
泗阳 | 港宇936线 | 10 | 520 | 138.9 | 2022-06-17 | 26.71 | 轻载 | 3898.73 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 23.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3898.73
泗阳 | 港运943线 | 10 | 530 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 15.56 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
泗阳 | 高渡147线 | 10 | 462 | 225.71 | 2022-06-16 | 48.85 | 轻载 | 1691.99 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1691.99
泗阳 | 工业162线 | 10 | 220 | 45.63 | 2022-06-26 | 20.74 | 轻载 | 1876.97 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1876.97
泗阳 | 河虎172线 | 10 | 397 | 179.68 | 2022-06-25 | 45.26 | 轻载 | 1701.17 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1701.17
泗阳 | 河李173线 | 10 | 415 | 111.51 | 2022-06-26 | 26.87 | 轻载 | 3100.11 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3100.11
泗阳 | 河圩174线 | 10 | 526 | 328.57 | 2022-05-07 | 62.47 | 中载 | 686.39 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 686.39
泗阳 | 花八161 | 10 | 415 | 104.06 | 2022-06-19 | 25.07 | 轻载 | 3229.14 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3229.14
泗阳 | 花北165 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花城181 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-05-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花穿158 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花东156 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-05-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花费175 | 10 | 415 | 95.63 | 2022-06-25 | 23.04 | 轻载 | 3375.15 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3375.15
泗阳 | 花工167 | 10 | 415 | 191.6 | 2022-06-20 | 46.17 | 轻载 | 1712.95 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1712.95
泗阳 | 花河159 | 10 | 415 | 116.37 | 2022-06-26 | 28.04 | 轻载 | 3015.93 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3015.93
泗阳 | 花槐176 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花江162 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花街169 | 10 | 415 | 278.09 | 2022-06-25 | 67.01 | 中载 | 214.94 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 214.94
泗阳 | 花刘179 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-05-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花民163 | 10 | 415 | 112.15 | 2022-04-26 | 27.02 | 轻载 | 3089.02 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3089.02
泗阳 | 花南174 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花三166 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花石171 | 10 | 415 | 69.61 | 2022-06-22 | 16.77 | 轻载 | 3825.81 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3825.81
泗阳 | 花塘172 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花王173 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花西177 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花新157 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花园155 | 10 | 415 | 90.82 | 2022-06-10 | 21.88 | 轻载 | 3458.46 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3458.46
泗阳 | 花张164 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花郑178 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花庄168 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 黄圩154线 | 10 | 369 | 285.48 | 2022-06-25 | 77.37 | 重载 | 0 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 吉城946线 | 10 | 415 | 1.68 | 2022-06-01 | 0.4 | 轻载 | 5002.36 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5002.36
泗阳 | 吉东968线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉观949线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉宏971线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉湖966线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉华964线 | 10 | 415 | 305.64 | 2022-06-20 | 73.65 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 吉嘉958线 | 10 | 415 | 414.8 | 2022-05-30 | 99.95 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 吉界953线 | 10 | 415 | 78.48 | 2022-06-25 | 18.91 | 轻载 | 3672.19 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3672.19
泗阳 | 吉康957线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉林967线 | 10 | 415 | 34.2 | 2022-05-09 | 8.24 | 轻载 | 4439.12 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4439.12
泗阳 | 吉卢955线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉绿965线 | 10 | 415 | 312.6 | 2022-06-25 | 75.33 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 吉茂952线 | 10 | 415 | 350.04 | 2022-06-22 | 84.35 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 吉南969线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉农951线 | 10 | 415 | 315.6 | 2022-06-22 | 76.05 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 吉汽956线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉陶962线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉伟945线 | 10 | 415 | 335.16 | 2022-06-20 | 80.76 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 吉兴948线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉姚961线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉宇959线 | 10 | 415 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉中954线 | 10 | 415 | 205.2 | 2022-05-18 | 49.45 | 轻载 | 1477.4 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1477.4
泗阳 | 吉朱947线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉庄963线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 36.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 街区146线 | 10 | 415 | 90.29 | 2022-06-27 | 21.76 | 轻载 | 3467.64 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3467.64
泗阳 | 来博929线 | 10 | 595 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7213.78
泗阳 | 来晨927线 | 10 | 575 | 134.1 | 2022-06-17 | 23.32 | 轻载 | 4648.69 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4648.69
泗阳 | 来电114线 | 10 | 508 | 261.98 | 2022-04-16 | 51.57 | 中载 | 1621.5 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1621.5
泗阳 | 来鼎Ⅰ923线 | 10 | 400 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4849.6
泗阳 | 来鼎Ⅱ925线 | 10 | 554 | 185.68 | 2022-06-29 | 33.52 | 轻载 | 3500.72 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3500.72
泗阳 | 来葛922线 | 10 | 526 | 316.54 | 2022-06-25 | 60.18 | 中载 | 894.75 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 894.75
泗阳 | 来禾113线 | 10 | 575 | 449.38 | 2022-06-23 | 78.15 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 来开116线 | 10 | 575 | 195.86 | 2022-06-16 | 34.06 | 轻载 | 3579 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3579
泗阳 | 来民924线 | 10 | 575 | 290.26 | 2022-06-22 | 50.48 | 中载 | 1944 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1944
泗阳 | 来齐926线 | 10 | 575 | 218.81 | 2022-06-16 | 38.05 | 轻载 | 3181.51 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3181.51
泗阳 | 来庆119线 | 10 | 575 | 358.48 | 2022-06-30 | 62.34 | 中载 | 762.43 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 762.43
泗阳 | 来荣118线 | 10 | 575 | 390.34 | 2022-06-27 | 67.89 | 中载 | 210.61 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 210.61
泗阳 | 来申111线 | 10 | 575 | 145.7 | 2022-05-06 | 25.34 | 轻载 | 4447.78 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4447.78
泗阳 | 来英117线 | 10 | 575 | 370.25 | 2022-06-30 | 64.39 | 中载 | 558.57 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 558.57
泗阳 | 来宇928线 | 10 | 615 | 278.11 | 2022-06-22 | 45.22 | 轻载 | 2639.39 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2639.39
泗阳 | 来浙121线 | 10 | 575 | 356.78 | 2022-04-12 | 62.05 | 中载 | 791.87 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 791.87
泗阳 | 李岸1A9线 | 10 | 415 | 80.67 | 2022-06-22 | 19.44 | 轻载 | 3634.26 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.42 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3634.26
泗阳 | 李北1Y1线 | 10 | 415 | 163.97 | 2022-06-21 | 39.51 | 轻载 | 2191.5 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2191.5
泗阳 | 李场1X5线 | 10 | 415 | 46.74 | 2022-06-02 | 11.26 | 轻载 | 4221.92 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4221.92
泗阳 | 李城1X4线 | 10 | 369 | 154.02 | 2022-06-25 | 41.74 | 轻载 | 1806.13 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1806.13
泗阳 | 李大1F1线 | 10 | 462 | 82.41 | 2022-06-26 | 17.84 | 轻载 | 4173.95 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.42 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4173.95
泗阳 | 李岛1A8线 | 10 | 415 | 119.53 | 2022-06-26 | 28.8 | 轻载 | 2961.2 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.42 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2961.2
泗阳 | 李高1Y6线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 李华1Y4线 | 10 | 415 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李建1A3线 | 10 | 415 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.42 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李口142线 | 10 | 415 | 98.53 | 2022-06-25 | 23.74 | 轻载 | 3324.92 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3324.92
泗阳 | 李绿1A7线 | 10 | 415 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.42 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李罗1Y7线 | 10 | 415 | 276.01 | 2022-05-30 | 66.51 | 中载 | 250.97 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.42 | 10千伏Ⅲ段母线 | 250.97
泗阳 | 李农1A2线 | 10 | 415 | 177.33 | 2022-06-20 | 42.73 | 轻载 | 1960.1 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.42 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1960.1
泗阳 | 李其1X8线 | 10 | 429 | 121.21 | 2022-06-25 | 28.25 | 轻载 | 3101.84 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3101.84
泗阳 | 李厢1Y5线 | 10 | 415 | 129.11 | 2022-06-22 | 31.11 | 轻载 | 2795.27 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2795.27
泗阳 | 李新1X6线 | 10 | 415 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李杨1Y3线 | 10 | 415 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李园1X7线 | 10 | 480 | 379.43 | 2022-05-07 | 79.05 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 李运1A4线 | 10 | 462 | 3.8 | 2022-05-20 | 0.82 | 轻载 | 5535.47 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.42 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5535.47
泗阳 | 李镇1Y2线 | 10 | 434 | 280.54 | 2022-06-02 | 64.64 | 中载 | 402.86 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 402.86
泗阳 | 李珠1A1线 | 10 | 415 | 54.21 | 2022-06-24 | 13.06 | 轻载 | 4092.54 | 江苏.李口变/1号主变 | 64.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4092.54
泗阳 | 临成958线 | 10 | 462 | 313.95 | 2022-06-08 | 67.95 | 中载 | 163.67 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 163.67
泗阳 | 临东126线 | 10 | 369 | 155.39 | 2022-06-16 | 42.11 | 轻载 | 1782.4 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1782.4
泗阳 | 临渡986线 | 10 | 369 | 167.34 | 2022-06-25 | 45.35 | 轻载 | 1575.43 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1575.43
泗阳 | 临纺125线 | 10 | 434 | 357.19 | 2022-06-13 | 82.3 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 临豪Ⅰ123线 | 10 | 415 | 237.3 | 2022-06-27 | 57.18 | 中载 | 921.42 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 921.42
泗阳 | 临豪Ⅱ128线 | 10 | 520 | 306.91 | 2022-05-06 | 59.02 | 中载 | 988.8 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 988.8
泗阳 | 临河127线 | 10 | 369 | 160.66 | 2022-06-22 | 43.54 | 轻载 | 1691.12 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1691.12
泗阳 | 临华1H1线 | 10 | 434 | 203.32 | 2022-06-29 | 46.85 | 轻载 | 1740.31 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1740.31
泗阳 | 临惠1G1线 | 10 | 462 | 29.3 | 2022-06-25 | 6.34 | 轻载 | 5093.81 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5093.81
泗阳 | 临嘉956线 | 10 | 443 | 111.45 | 2022-06-25 | 25.16 | 轻载 | 3440.62 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3440.62
泗阳 | 临绿1G3线 | 10 | 434 | 210.94 | 2022-06-27 | 48.6 | 轻载 | 1608.34 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1608.34
泗阳 | 临圃982线 | 10 | 508 | 416.25 | 2022-06-09 | 81.94 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临伟957线 | 10 | 369 | 77.7 | 2022-06-22 | 21.06 | 轻载 | 3127.99 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3127.99
泗阳 | 临兴124线 | 10 | 462 | 294.26 | 2022-04-26 | 63.69 | 中载 | 504.7 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 504.7
泗阳 | 临熊129线 | 10 | 369 | 172.27 | 2022-06-25 | 46.69 | 轻载 | 1490.04 | 宿迁.临河变/1号主变 | 26.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1490.04
泗阳 | 临杨988线 | 10 | 462 | 284.41 | 2022-06-25 | 61.56 | 中载 | 675.31 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 675.31
泗阳 | 临宇959线 | 10 | 415 | 191.6 | 2022-04-02 | 46.17 | 轻载 | 1712.95 | 宿迁.临河变/2号主变 | 22.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1712.95
泗阳 | 卢成1N9线 | 10 | 323 | 107.04 | 2022-06-25 | 33.14 | 轻载 | 2062.12 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 34.15 | 10kVⅣ段母线 | 2062.12
泗阳 | 卢东1F9线 | 10 | 415 | 145.44 | 2022-06-25 | 35.05 | 轻载 | 2512.44 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 2512.44
泗阳 | 卢范126线 | 10 | 369 | 63.36 | 2022-06-20 | 17.17 | 轻载 | 3376.36 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 34.15 | 10kVⅡ段母线 | 3376.36
泗阳 | 卢岗1N8线 | 10 | 323 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 3916.05 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 34.15 | 10kVⅣ段母线 | 3916.05
泗阳 | 卢高1F7线 | 10 | 369 | 145.4 | 2022-06-19 | 39.4 | 轻载 | 1955.43 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 1955.43
泗阳 | 卢桂1N7线 | 10 | 415 | 42 | 2022-06-18 | 10.12 | 轻载 | 4304.02 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 34.15 | 10kVⅣ段母线 | 4304.02
泗阳 | 卢郝1N6线 | 10 | 415 | 97.92 | 2022-06-25 | 23.6 | 轻载 | 3335.49 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 3335.49
泗阳 | 卢李128线 | 10 | 369 | 38.4 | 2022-06-29 | 10.41 | 轻载 | 3808.67 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 34.15 | 10kVⅣ段母线 | 3808.67
泗阳 | 卢潘1F8线 | 10 | 323 | 96.12 | 2022-04-16 | 29.76 | 轻载 | 2251.25 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 2251.25
泗阳 | 卢西1G4线 | 10 | 462 | 113.76 | 2022-06-18 | 24.62 | 轻载 | 3630.96 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 34.15 | 10kVⅣ段母线 | 3630.96
泗阳 | 卢新1N5线 | 10 | 369 | 90.24 | 2022-06-20 | 24.46 | 轻载 | 2910.8 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 2910.8
泗阳 | 卢薛1F6线 | 10 | 378 | 110.76 | 2022-06-18 | 29.3 | 轻载 | 2664.51 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 36.57 | 10kVⅢ段母线 | 2664.51
泗阳 | 卢园1G5线 | 10 | 508 | 312.8 | 2022-06-30 | 61.57 | 中载 | 741.3 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 34.15 | 10kVⅣ段母线 | 741.3
泗阳 | 马场145线 | 10 | 300 | 130.72 | 2022-06-25 | 43.57 | 轻载 | 1373.13 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 27.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1373.13
泗阳 | 南板169线 | 10 | 415 | 14.39 | 2022-06-22 | 3.47 | 轻载 | 4782.23 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4782.23
泗阳 | 南碧981线 | 10 | 530 | 1.05 | 2022-05-12 | 0.2 | 轻载 | 6407.53 | 宿迁.城南变/1号主变 | 31.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.53
泗阳 | 南博938线 | 10 | 530 | 61.07 | 2022-06-23 | 11.52 | 轻载 | 5367.99 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5367.99
泗阳 | 南成994线 | 10 | 485 | 2.81 | 2022-06-24 | 0.58 | 轻载 | 5831.47 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5831.47
泗阳 | 南华983线 | 10 | 508 | 119.34 | 2022-06-27 | 23.49 | 轻载 | 4092.02 | 宿迁.城南变/1号主变 | 31.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4092.02
泗阳 | 南绿985线 | 10 | 415 | 9.13 | 2022-06-03 | 2.2 | 轻载 | 4873.33 | 宿迁.城南变/1号主变 | 31.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4873.33
泗阳 | 南美936线 | 10 | 489 | 163.22 | 2022-06-22 | 33.38 | 轻载 | 3101.67 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3101.67
泗阳 | 南农934线 | 10 | 443 | 66.34 | 2022-06-22 | 14.98 | 轻载 | 4221.92 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4221.92
泗阳 | 南汽992线 | 10 | 485 | 196.56 | 2022-06-25 | 40.53 | 轻载 | 2475.72 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2475.72
泗阳 | 南荣991线 | 10 | 575 | 522.47 | 2022-06-28 | 90.86 | 重载 | 0 | 宿迁.城南变/1号主变 | 31.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 南厢996线 | 10 | 508 | 206.04 | 2022-06-29 | 40.56 | 轻载 | 2590.38 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2590.38
泗阳 | 南政989线 | 10 | 295 | 0.7 | 2022-06-17 | 0.24 | 轻载 | 3564.46 | 宿迁.城南变/1号主变 | 31.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3564.46
泗阳 | 埝圩171线 | 10 | 415 | 271.81 | 2022-06-30 | 65.5 | 中载 | 323.71 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 323.71
泗阳 | 农场164线 | 10 | 480 | 20.36 | 2022-06-02 | 4.24 | 轻载 | 5466.88 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5466.88
泗阳 | 裴北146线 | 10 | 369 | 107.58 | 2022-06-25 | 29.15 | 轻载 | 2610.47 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2610.47
泗阳 | 裴曹135线 | 10 | 369 | 90.71 | 2022-06-19 | 24.58 | 轻载 | 2902.66 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2902.66
泗阳 | 裴陈132线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-05-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴电137线 | 10 | 415 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴东128线 | 10 | 369 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.09 | 轻载 | 4467.69 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4467.69
泗阳 | 裴岗151线 | 10 | 415 | 131.84 | 2022-06-17 | 31.77 | 轻载 | 2747.99 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2747.99
泗阳 | 裴高133线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴和139线 | 10 | 415 | 78.75 | 2022-06-02 | 18.98 | 轻载 | 3667.51 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3667.51
泗阳 | 裴洪148线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴湖152线 | 10 | 415 | 125.51 | 2022-06-26 | 30.24 | 轻载 | 2857.63 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2857.63
泗阳 | 裴黄153线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴李129线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴良149线 | 10 | 415 | 186.69 | 2022-06-18 | 44.99 | 轻载 | 1797.99 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1797.99
泗阳 | 裴南142线 | 10 | 415 | 203.91 | 2022-06-25 | 49.13 | 轻载 | 1499.74 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1499.74
泗阳 | 裴启145线 | 10 | 415 | 37.97 | 2022-06-25 | 9.15 | 轻载 | 4373.82 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4373.82
泗阳 | 裴邱138线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴区131线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-05-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴升143线 | 10 | 397 | 214.81 | 2022-04-28 | 54.11 | 中载 | 1092.72 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1092.72
泗阳 | 裴石141线 | 10 | 369 | 2.34 | 2022-06-25 | 0.63 | 轻载 | 4433.23 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4433.23
泗阳 | 裴新136线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-05-01 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴园144线 | 10 | 415 | 111.8 | 2022-06-23 | 26.94 | 轻载 | 3095.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3095.08
泗阳 | 裴众134线 | 10 | 415 | 23.91 | 2022-06-26 | 5.76 | 轻载 | 4617.34 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 39.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4617.34
泗阳 | 前曹1V4线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5880.14
泗阳 | 前柴1V6线 | 10 | 369 | 197.88 | 2022-06-22 | 53.63 | 中载 | 1046.47 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1046.47
泗阳 | 前朝1S7线 | 10 | 415 | 28.44 | 2022-06-18 | 6.85 | 轻载 | 4538.88 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4538.88
泗阳 | 前东1T7线 | 10 | 415 | 117.65 | 2022-06-26 | 28.35 | 轻载 | 2993.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2993.76
泗阳 | 前河1T1线 | 10 | 369 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4473.76
泗阳 | 前横1T8线 | 10 | 369 | 237.06 | 2022-06-25 | 64.24 | 中载 | 367.88 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 367.88
泗阳 | 前洪1T2线 | 10 | 397 | 149.65 | 2022-06-19 | 37.7 | 轻载 | 2221.29 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2221.29
泗阳 | 前淮113线 | 10 | 485 | 49.7 | 2022-06-18 | 10.25 | 轻载 | 5019.34 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5019.34
泗阳 | 前里1T5线 | 10 | 415 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 前楼1V3线 | 10 | 369 | 62.29 | 2022-06-03 | 16.88 | 轻载 | 3394.89 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3394.89
泗阳 | 前卢1T9线 | 10 | 369 | 86.14 | 2022-06-18 | 23.34 | 轻载 | 2981.81 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2981.81
泗阳 | 前码1V2线 | 10 | 397 | 299.84 | 2022-06-16 | 75.53 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 前唐1S9线 | 10 | 415 | 17.42 | 2022-06-25 | 4.2 | 轻载 | 4729.75 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4729.75
泗阳 | 前陶112线 | 10 | 485 | 43 | 2022-06-30 | 8.87 | 轻载 | 5135.38 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5135.38
泗阳 | 前西1T4线 | 10 | 369 | 75.31 | 2022-06-22 | 20.41 | 轻载 | 3169.39 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3169.39
泗阳 | 前颜1T3线 | 10 | 369 | 77.7 | 2022-06-18 | 21.06 | 轻载 | 3127.99 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3127.99
泗阳 | 前园1T6线 | 10 | 415 | 10.42 | 2022-06-25 | 2.51 | 轻载 | 4850.99 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4850.99
泗阳 | 前张1V5线 | 10 | 415 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.46
泗阳 | 前政1S8线 | 10 | 369 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 34.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4473.76
泗阳 | 前庄1V1线 | 10 | 369 | 66.56 | 2022-06-25 | 18.04 | 轻载 | 3320.94 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3320.94
泗阳 | 三程1Q9线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.46 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三穿1P1线 | 10 | 462 | 209.54 | 2022-06-02 | 45.35 | 轻载 | 1972.06 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1972.06
泗阳 | 三费1P4线 | 10 | 369 | 161.62 | 2022-05-31 | 43.8 | 轻载 | 1674.5 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1674.5
泗阳 | 三富1Q8线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.46 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三华1P5线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三槐1Q4线 | 10 | 369 | 151.61 | 2022-06-19 | 41.09 | 轻载 | 1847.87 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.46 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1847.87
泗阳 | 三江1Q7线 | 10 | 415 | 104.64 | 2022-06-19 | 25.21 | 轻载 | 3219.1 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.46 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3219.1
泗阳 | 三梨1Q6线 | 10 | 369 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.46 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4473.76
泗阳 | 三林1S1线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.46 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三民1P6线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三史1P7线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三团1P2线 | 10 | 443 | 143.22 | 2022-06-26 | 32.33 | 轻载 | 2890.36 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2890.36
泗阳 | 三尤1P3线 | 10 | 415 | 68.28 | 2022-06-25 | 16.45 | 轻载 | 3848.85 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 36.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3848.85
泗阳 | 三园1Q5线 | 10 | 443 | 229.81 | 2022-05-13 | 51.88 | 中载 | 1390.62 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.46 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1390.62
泗阳 | 市区155线 | 10 | 530 | 370.37 | 2022-06-26 | 69.88 | 中载 | 10.91 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10.91
泗阳 | 桃果园123线 | 10 | 575 | 272.27 | 2022-06-29 | 47.35 | 轻载 | 2255.58 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2255.58
泗阳 | 天巴1K7线 | 10 | 485 | 0.12 | 2022-04-12 | 0.02 | 轻载 | 5878.06 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅱ段母线 | 5878.06
泗阳 | 天碧1E2线 | 10 | 530 | 9.22 | 2022-06-22 | 1.74 | 轻载 | 6266.03 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅲ段母线 | 6266.03
泗阳 | 天都II线1E5 | 10 | 485 | 0.14 | 2022-04-02 | 0.03 | 轻载 | 5877.72 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅳ段母线 | 5877.72
泗阳 | 天都I线1F8 | 10 | 530 | 0.35 | 2022-04-11 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅲ段母线 | 6419.66
泗阳 | 天禾1J2线 | 10 | 485 | 0.08 | 2022-05-17 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅱ段母线 | 5878.75
泗阳 | 天河II线1E7 | 10 | 530 | 29.07 | 2022-06-25 | 5.48 | 轻载 | 5922.23 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅳ段母线 | 5922.23
泗阳 | 天河I线1E1 | 10 | 530 | 145.1 | 2022-06-29 | 27.38 | 轻载 | 3912.59 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅲ段母线 | 3912.59
泗阳 | 天湖II线1E6 | 10 | 530 | 260.73 | 2022-06-29 | 49.19 | 轻载 | 1909.88 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅳ段母线 | 1909.88
泗阳 | 天湖I线1F9 | 10 | 530 | 319.94 | 2022-06-24 | 60.37 | 中载 | 884.36 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅲ段母线 | 884.36
泗阳 | 天华1K8线 | 10 | 485 | 0.07 | 2022-04-03 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅱ段母线 | 5878.93
泗阳 | 天流1K6线 | 10 | 530 | 28.8 | 2022-06-26 | 5.43 | 轻载 | 5926.9 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅰ段母线 | 5926.9
泗阳 | 天绿线1K4 | 10 | 530 | 26.02 | 2022-06-26 | 4.91 | 轻载 | 5975.05 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅰ段母线 | 5975.05
泗阳 | 天罗1K3线 | 10 | 530 | 64.94 | 2022-05-13 | 12.25 | 轻载 | 5300.96 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅰ段母线 | 5300.96
泗阳 | 天马1J3线 | 10 | 530 | 124.93 | 2022-05-13 | 23.57 | 轻载 | 4261.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅱ段母线 | 4261.93
泗阳 | 天门1K9线 | 10 | 530 | 457.2 | 2022-06-26 | 86.26 | 重载 | 0 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 天名II线1E4 | 10 | 530 | 168.94 | 2022-06-22 | 31.88 | 轻载 | 3499.68 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅳ段母线 | 3499.68
泗阳 | 天名I线1F7 | 10 | 530 | 92.71 | 2022-06-26 | 17.49 | 轻载 | 4819.98 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅲ段母线 | 4819.98
泗阳 | 天牌II线1E3 | 10 | 530 | 128.89 | 2022-06-26 | 24.32 | 轻载 | 4193.35 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅳ段母线 | 4193.35
泗阳 | 天牌I线1F6 | 10 | 530 | 164.49 | 2022-06-26 | 31.04 | 轻载 | 3576.75 | 宿迁.天后变/2号主变 | 30.77 | Ⅲ段母线 | 3576.75
泗阳 | 天瑞1K2线 | 10 | 485 | 0.09 | 2022-05-12 | 0.02 | 轻载 | 5878.58 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅰ段母线 | 5878.58
泗阳 | 天太1J4线 | 10 | 530 | 383.3 | 2022-06-22 | 72.32 | 重载 | 0 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 天滩1K5线 | 10 | 530 | 68.27 | 2022-06-26 | 12.88 | 轻载 | 5243.28 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅰ段母线 | 5243.28
泗阳 | 天桃线1J1 | 10 | 530 | 0.07 | 2022-04-04 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅱ段母线 | 6424.51
泗阳 | 天阳线1K1 | 10 | 530 | 42.27 | 2022-06-19 | 7.98 | 轻载 | 5693.6 | 宿迁.天后变/1号主变 | 32.3 | Ⅰ段母线 | 5693.6
泗阳 | 廷奥923线 | 10 | 530 | 366.24 | 2022-04-07 | 69.1 | 中载 | 82.44 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅵ段母线 | 82.44
泗阳 | 廷城917线 | 10 | 485 | 11.76 | 2022-06-22 | 2.42 | 轻载 | 5676.46 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5676.46
泗阳 | 廷高916线 | 10 | 530 | 121.5 | 2022-06-16 | 22.92 | 轻载 | 4321.34 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4321.34
泗阳 | 廷葛921线 | 10 | 530 | 312.18 | 2022-06-24 | 58.9 | 中载 | 1018.76 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1018.76
泗阳 | 廷宏922线 | 10 | 485 | 2.34 | 2022-06-22 | 0.48 | 轻载 | 5839.61 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5839.61
泗阳 | 廷黄918线 | 10 | 530 | 393.9 | 2022-04-01 | 74.32 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 廷集924线 | 10 | 530 | 277.08 | 2022-06-05 | 52.28 | 中载 | 1626.69 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1626.69
泗阳 | 廷江914线 | 10 | 530 | 407.64 | 2022-05-26 | 76.91 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 廷九919线 | 10 | 530 | 275.58 | 2022-04-02 | 52 | 中载 | 1652.67 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅵ段母线 | 1652.67
泗阳 | 廷漓913线 | 10 | 530 | 350.94 | 2022-04-13 | 66.22 | 中载 | 347.44 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅴ段母线 | 347.44
泗阳 | 廷卢911线 | 10 | 530 | 4.32 | 2022-04-11 | 0.82 | 轻载 | 6350.9 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6350.9
泗阳 | 廷松912线 | 10 | 530 | 405.42 | 2022-05-19 | 76.49 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 廷新915线 | 10 | 530 | 220.8 | 2022-06-29 | 41.66 | 轻载 | 2601.46 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 42.64 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2601.46
泗阳 | 王北139线 | 10 | 369 | 140.48 | 2022-06-25 | 38.07 | 轻载 | 2040.64 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2040.64
泗阳 | 王集134线 | 10 | 462 | 457.85 | 2022-06-21 | 99.1 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 32.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 王金131线 | 10 | 369 | 135.03 | 2022-06-25 | 36.59 | 轻载 | 2135.04 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2135.04
泗阳 | 王里138线 | 10 | 508 | 408.97 | 2022-05-09 | 80.51 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 32.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 王树135线 | 10 | 415 | 71.38 | 2022-06-22 | 17.2 | 轻载 | 3795.16 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3795.16
泗阳 | 王园136线 | 10 | 480 | 168.79 | 2022-06-29 | 35.16 | 轻载 | 2896.08 | 宿迁.王集变/2号主变 | 32.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2896.08
泗阳 | 王韵130线 | 10 | 415 | 146.64 | 2022-06-25 | 35.33 | 轻载 | 2491.66 | 宿迁.王集变/2号主变 | 32.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2491.66
泗阳 | 王张133线 | 10 | 369 | 225.76 | 2022-06-25 | 61.18 | 中载 | 563.59 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 563.59
泗阳 | 王镇137线 | 10 | 415 | 78.24 | 2022-06-25 | 18.85 | 轻载 | 3676.34 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3676.34
泗阳 | 圩东1V8线 | 10 | 397 | 2 | 2022-06-25 | 0.5 | 轻载 | 4778.59 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4778.59
泗阳 | 圩庄1V9线 | 10 | 369 | 64.25 | 2022-05-24 | 17.41 | 轻载 | 3360.95 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 34.36 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3360.95
泗阳 | 文北1M9线 | 10 | 508 | 277.66 | 2022-06-23 | 54.66 | 中载 | 1349.92 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅳ母线 | 1349.92
泗阳 | 文电1N4线 | 10 | 508 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏V母线 | 6158.99
泗阳 | 文东1M2线 | 10 | 508 | 186.77 | 2022-06-20 | 36.77 | 轻载 | 2924.14 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅲ母线 | 2924.14
泗阳 | 文葛1M1线 | 10 | 508 | 353.32 | 2022-06-29 | 69.55 | 中载 | 39.49 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅲ母线 | 39.49
泗阳 | 文集1M3线 | 10 | 415 | 192.84 | 2022-06-25 | 46.47 | 轻载 | 1691.47 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅲ母线 | 1691.47
泗阳 | 文姜1M8线 | 10 | 530 | 390.25 | 2022-05-13 | 73.63 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅳ母线 | 0
泗阳 | 文开1N1线 | 10 | 508 | 274.55 | 2022-06-20 | 54.05 | 中载 | 1403.79 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅳ母线 | 1403.79
泗阳 | 文联1M6线 | 10 | 508 | 296.24 | 2022-05-23 | 58.31 | 中载 | 1028.12 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅲ母线 | 1028.12
泗阳 | 文南1M5线 | 10 | 530 | 136.7 | 2022-06-28 | 25.79 | 轻载 | 4058.08 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅲ母线 | 4058.08
泗阳 | 文四1N3线 | 10 | 508 | 337.86 | 2022-06-06 | 66.51 | 中载 | 307.26 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅳ母线 | 307.26
泗阳 | 文新1N2线 | 10 | 530 | 276.09 | 2022-06-23 | 52.09 | 中载 | 1643.84 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅳ母线 | 1643.84
泗阳 | 文兴1M7线 | 10 | 508 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅳ母线 | 6158.99
泗阳 | 文浙1M4线 | 10 | 530 | 289.07 | 2022-04-03 | 54.54 | 中载 | 1419.03 | 江苏.文城变/2号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅲ母线 | 1419.03
泗阳 | 厢东166线 | 10 | 415 | 86 | 2022-06-18 | 20.72 | 轻载 | 3541.94 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3541.94
泗阳 | 厢西168线 | 10 | 415 | 8.42 | 2022-06-26 | 2.03 | 轻载 | 4885.63 | 宿迁.城南变/1号主变 | 31.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4885.63
泗阳 | 园北976线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园帛975线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园东989线 | 10 | 530 | 301.79 | 2022-06-08 | 56.94 | 中载 | 1198.72 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅢ段母线 | 1198.72
泗阳 | 园纺981线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园福979线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园桂987线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园湖997线 | 10 | 530 | 242.23 | 2022-06-23 | 45.7 | 轻载 | 2230.3 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅣ段母线 | 2230.3
泗阳 | 园华972线 | 10 | 530 | 230.56 | 2022-04-28 | 43.5 | 轻载 | 2432.42 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅠ段母线 | 2432.42
泗阳 | 园皇992线 | 10 | 530 | 523.87 | 2022-05-11 | 98.84 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园江996线 | 10 | 530 | 394.91 | 2022-04-01 | 74.51 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园金978线 | 10 | 485 | 143.88 | 2022-06-23 | 29.67 | 轻载 | 3388.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅡ段母线 | 3388.14
泗阳 | 园酒984线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园开983线 | 10 | 530 | 260.72 | 2022-04-01 | 49.19 | 轻载 | 1910.05 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅡ段母线 | 1910.05
泗阳 | 园康994线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅣ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园口977线 | 10 | 530 | 442.09 | 2022-04-17 | 83.41 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 园良982线 | 10 | 485 | 0.47 | 2022-06-23 | 0.1 | 轻载 | 5872 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅡ段母线 | 5872
泗阳 | 园绿995线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅣ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园明986线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园青988线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园盛973线 | 10 | 530 | 359.59 | 2022-05-11 | 67.85 | 中载 | 197.62 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅠ段母线 | 197.62
泗阳 | 园太974线 | 10 | 530 | 346.95 | 2022-05-16 | 65.46 | 中载 | 416.55 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅠ段母线 | 416.55
泗阳 | 园拓993线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 34.93 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园未991线 | 10 | 530 | 340.79 | 2022-06-25 | 64.3 | 中载 | 523.24 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅢ段母线 | 523.24
泗阳 | 园运985线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 27.33 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 原种厂163线 | 10 | 335 | 57.56 | 2022-06-22 | 17.18 | 轻载 | 3064.6 | 宿迁.城南变/2号主变 | 29.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3064.6
泗阳 | 张圩132线 | 10 | 415 | 65.41 | 2022-06-25 | 15.76 | 轻载 | 3898.56 | 宿迁.王集变/2号主变 | 32.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3898.56
泗阳 | 郑岛914线 | 10 | 575 | 167.78 | 2022-06-26 | 29.18 | 轻载 | 4065.35 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4065.35
泗阳 | 郑发912线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 郑纺124线 | 10 | 462 | 293.35 | 2022-06-25 | 63.5 | 中载 | 520.47 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 520.47
泗阳 | 郑福126线 | 10 | 575 | 161.09 | 2022-06-22 | 28.02 | 轻载 | 4181.22 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4181.22
泗阳 | 郑解125线 | 10 | 575 | 412.53 | 2022-06-26 | 71.74 | 重载 | 0 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 郑金916线 | 10 | 575 | 60 | 2022-05-13 | 10.43 | 轻载 | 5932.1 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5932.1
泗阳 | 郑绢122线 | 10 | 335 | 163.91 | 2022-06-06 | 48.93 | 轻载 | 1222.62 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1222.62
泗阳 | 郑凌915线 | 10 | 400 | 280.71 | 2022-06-22 | 70.18 | 重载 | 0 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 郑马132线 | 10 | 575 | 214.91 | 2022-06-24 | 37.38 | 轻载 | 3249.06 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3249.06
泗阳 | 郑美913线 | 10 | 575 | 270.06 | 2022-06-22 | 46.97 | 轻载 | 2293.86 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2293.86
泗阳 | 郑农917线 | 10 | 485 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 郑史Ⅰ136线 | 10 | 397 | 320.78 | 2022-06-25 | 80.8 | 重载 | 0 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 郑史Ⅱ131线 | 10 | 400 | 146.62 | 2022-06-26 | 36.66 | 轻载 | 2310.14 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2310.14
泗阳 | 郑水918线 | 10 | 411 | 303.68 | 2022-06-22 | 73.89 | 重载 | 0 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 郑西Ⅰ133线 | 10 | 455 | 295.07 | 2022-06-22 | 64.85 | 中载 | 405.81 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 405.81
泗阳 | 郑西Ⅱ134线 | 10 | 400 | 211.67 | 2022-06-27 | 52.92 | 中载 | 1183.48 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1183.48
泗阳 | 郑兴921线 | 10 | 575 | 299.02 | 2022-06-29 | 52 | 中载 | 1792.27 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1792.27
泗阳 | 郑雅919线 | 10 | 411 | 1.06 | 2022-05-19 | 0.26 | 轻载 | 4964.6 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 38.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4964.6
泗阳 | 致远153线 | 10 | 400 | 2.22 | 2022-04-04 | 0.56 | 轻载 | 4811.15 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4811.15
泗阳 | 众成174线 | 10 | 530 | 43.36 | 2022-06-22 | 8.18 | 轻载 | 5674.72 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5674.72
泗阳 | 众鼎Ⅰ952线 | 10 | 575 | 313.82 | 2022-06-29 | 54.58 | 中载 | 1535.94 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1535.94
泗阳 | 众鼎Ⅱ953线 | 10 | 575 | 39.7 | 2022-06-26 | 6.9 | 轻载 | 6283.7 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6283.7
泗阳 | 众东184线 | 10 | 530 | 298.36 | 2022-06-26 | 56.29 | 中载 | 1258.12 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1258.12
泗阳 | 众海183线 | 10 | 466 | 321.91 | 2022-06-22 | 69.08 | 中载 | 74.3 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74.3
泗阳 | 众康173线 | 10 | 530 | 193.75 | 2022-06-26 | 36.56 | 轻载 | 3069.97 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3069.97
泗阳 | 众名Ⅰ186线 | 10 | 600 | 201.65 | 2022-06-30 | 33.61 | 轻载 | 3781.82 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3781.82
泗阳 | 众名Ⅱ187线 | 10 | 600 | 390.55 | 2022-06-26 | 65.09 | 中载 | 510.07 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 25.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 510.07
泗阳 | 众汽954线 | 10 | 575 | 411.9 | 2022-04-28 | 71.63 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 众万951线 | 10 | 575 | 78.59 | 2022-06-26 | 13.67 | 轻载 | 5610.12 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5610.12
泗阳 | 众苑156线 | 10 | 530 | 188.69 | 2022-06-27 | 35.6 | 轻载 | 3157.61 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3157.61
泗阳 | 来钢215线 | 20 | 575 | 193.99 | 2022-05-05 | 33.74 | 轻载 | 7222.79 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7222.79
泗阳 | 来海Ⅰ211线 | 20 | 575 | 325.7 | 2022-06-08 | 56.64 | 中载 | 2660.35 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 20千伏Ⅱ段母线 | 2660.35
泗阳 | 来海Ⅱ216线 | 20 | 361 | 58.08 | 2022-04-18 | 16.09 | 轻载 | 6741.64 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6741.64
泗阳 | 来宏232线 | 20 | 575 | 123.6 | 2022-06-10 | 21.5 | 轻载 | 9661.1 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9661.1
泗阳 | 来聚231线 | 20 | 575 | 295.72 | 2022-05-30 | 51.43 | 中载 | 3698.86 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 20千伏Ⅰ段母线 | 3698.86
泗阳 | 来马Ⅰ219线 | 20 | 231 | 82.09 | 2022-04-04 | 35.54 | 轻载 | 2757.69 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2757.69
泗阳 | 来马Ⅱ213线 | 20 | 231 | 2.11 | 2022-06-22 | 0.91 | 轻载 | 5528.2 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5528.2
泗阳 | 来瑞214线 | 20 | 575 | 0 | 2022-05-27 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13942.6
泗阳 | 来泰233线 | 20 | 575 | 66.16 | 2022-04-28 | 11.51 | 轻载 | 11650.82 | 宿迁.来安变/1号主变 | 37.96 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11650.82
泗阳 | 来炭217线 | 20 | 692 | 666.84 | 2022-05-17 | 96.36 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 来信212线 | 20 | 530 | 360.79 | 2022-04-16 | 68.07 | 中载 | 353.67 | 宿迁.来安变/2号主变 | 32 | 20千伏Ⅱ段母线 | 353.67