江苏镇江上党500千伏变电站主变增容

工程环境影响评价第一次公示

为满足镇江西部负荷增长的供电需求，确保供区内供电安全，增强镇江西部供区220kV电网从500kV电网的受电能力，提高该地区供电可靠性，建设江苏镇江上党500kV变电站主变增容工程是必要的。根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），在“国网江苏省电力公司网站（http：//www.js.sgcc.com.cn/）”上发布建设江苏镇江上党500千伏变电站主变增容工程环境影响评价信息公示。

一、建设项目名称、选址、建设内容等基本情况

（1）建设项目名称

江苏镇江上党500千伏变电站主变增容工程

（2）选址

上党500kV变电站位于江苏省镇江市丹徒区谷阳镇境内，东侧临近镇荣公路，南侧临近G312国道。

（3）建设内容

①本期将现有2台750MVA主变（#1、#2）增容为2台1000MVA主变（#1、#2），三相分体，户外布置；

②本期500kV和220kV均不新增出线；

③本期在#1主变低压侧扩建1组60Mvar低压并联电容器，在#2主变低压侧扩建1组60Mvar低压并联电容器。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位名称：国网江苏省电力有限公司

联系方式：江苏省南京市上海路215号，联系人：曹先生；电话：025-85851678，Email：jsdlhp@163.com，邮编：210024。

三、环境影响报告书编制单位的名称

环境影响报告书编制单位：江苏方天电力技术有限公司

联系方式：南京市江宁区苏源大道58号，联系人：傅先生；电话：025-68685383；Email：178148845@qq.com；邮编：211102

四、公众意见表的网络链接

公众意见表见附件。

五、提交公众意见表的方式和途径

任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可通过信函或邮件等方式向建设单位或环境影响评价机构实名、书面提交公众意见表（见附件），并请留下真实的联系方式，以便及时向您反馈。

国网江苏省电力有限公司

2022年7月14日