宿迁2022年二季度电网受限接入配电线路清单

截止2022年6月底，宿迁二季度电网受限接入配电线路共5条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁.三义变/2号主变 | 三金2#191线 | 113.48 | 市区 |
| 2 | 宿迁.南湖变/1号主变 | 南深937线 | 117.65 | 沭阳 |
| 3 | 江苏.任码变/1号主变 | 任东9A2线 | 102.68 | 沭阳 |
| 4 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 董创192线 | 103.31 | 泗洪 |
| 5 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 港纺954线 | 120 | 泗阳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。