淮安电网受限接入配电线路清单

2022年三季度，淮安电网受限接入配电线路共5条，具体情况如下表所示:

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山阳变 | 韩泰148线 | 107.59 | 淮安直属 |
| 2 | 左庄变 | 糖厂187线 | 103.46 | 淮安直属 |
| 3 | 学府变 | 龙园960线 | 103.12 | 淮安直属 |
| 4 | 顺河变 | 顺中114线 | 103.12 | 淮安直属 |
| 5 | 红窑变 | 陈沟155线 | 105.84 | 涟水 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及淮安供电公司管辖资产的10（20）千伏在运。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。