## Sheet1
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
| 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
泗洪 | 安河165线 | 10 | 500 | 126.95 | 2022-08-08 | 25.39 | 轻载 | 3863.23 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 6.08 | 10千伏母线 | 3863.23
泗洪 | 白庙192线 | 10 | 500 | 207.4 | 2022-08-14 | 41.48 | 轻载 | 2469.83 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2469.83
泗洪 | 半城197线 | 10 | 500 | 236.72 | 2022-07-14 | 47.34 | 轻载 | 1962.01 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 14.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1962.01
泗洪 | 半岛177线 | 10 | 530 | 86.97 | 2022-08-15 | 16.41 | 轻载 | 4919.4 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4919.4
泗洪 | 北岗144线 | 10 | 417 | 138.04 | 2022-08-04 | 33.1 | 轻载 | 2664.86 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 12.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2664.86
泗洪 | 北杭151线 | 10 | 530 | 119.96 | 2022-07-10 | 22.63 | 轻载 | 4348.01 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 11.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4348.01
泗洪 | 北昆152线 | 10 | 417 | 321.84 | 2022-08-18 | 77.18 | 重载 | 0 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 11.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 北梁142线 | 10 | 485 | 119.92 | 2022-07-10 | 24.73 | 轻载 | 3803.13 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 12.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3803.13
泗洪 | 北仑143线 | 10 | 465 | 73.2 | 2022-09-29 | 15.74 | 轻载 | 4369.84 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 12.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4369.84
泗洪 | 北沙141线 | 10 | 485 | 119.94 | 2022-07-10 | 24.73 | 轻载 | 3802.78 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 12.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3802.78
泗洪 | 北鑫155线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 11.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 北裕153线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 11.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗洪 | 北重154线 | 10 | 417 | 400.55 | 2022-08-12 | 96.06 | 重载 | 0 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 11.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 汴河1D3线 | 10 | 500 | 268.04 | 2022-08-14 | 53.61 | 中载 | 1419.55 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1419.55
泗洪 | 部队173线 | 10 | 500 | 40.73 | 2022-09-21 | 8.15 | 轻载 | 5356.56 | 宿迁.车门变/1号主变 | 28.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5356.56
泗洪 | 蔡圩152线 | 10 | 500 | 85.26 | 2022-08-09 | 17.05 | 轻载 | 4585.3 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 8.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4585.3
泗洪 | 场部162线 | 10 | 530 | 222.19 | 2022-08-06 | 41.92 | 轻载 | 2577.39 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2577.39
泗洪 | 车马162线 | 10 | 385 | 142.11 | 2022-08-08 | 36.91 | 轻载 | 2206.39 | 宿迁.车门变/1号主变 | 28.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2206.39
泗洪 | 车门192线 | 10 | 500 | 172.77 | 2022-08-06 | 34.55 | 轻载 | 3069.62 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3069.62
泗洪 | 车桥166线 | 10 | 500 | 140.99 | 2022-08-15 | 28.2 | 轻载 | 3620.05 | 宿迁.车门变/1号主变 | 28.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3620.05
泗洪 | 车秦163线 | 10 | 500 | 375.91 | 2022-08-08 | 75.18 | 重载 | 0 | 宿迁.车门变/1号主变 | 28.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 车全193线 | 10 | 500 | 154.73 | 2022-07-03 | 30.95 | 轻载 | 3382.08 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.13 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3382.08
泗洪 | 车园183线 | 10 | 500 | 285.58 | 2022-09-09 | 57.12 | 中载 | 1115.75 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1115.75
泗洪 | 车站174线 | 10 | 500 | 191.37 | 2022-08-04 | 38.27 | 轻载 | 2747.47 | 宿迁.车门变/1号主变 | 28.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2747.47
泗洪 | 车站1B5线 | 10 | 500 | 4.92 | 2022-09-14 | 0.98 | 轻载 | 5976.79 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5976.79
泗洪 | 车朱172线 | 10 | 423 | 234.69 | 2022-08-13 | 55.48 | 中载 | 1063.62 | 宿迁.车门变/1号主变 | 28.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1063.62
泗洪 | 车庄182线 | 10 | 500 | 205.68 | 2022-08-14 | 41.14 | 轻载 | 2499.62 | 宿迁.车门变/2号主变 | 32.13 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2499.62
泗洪 | 陈北162线 | 10 | 458 | 0.7 | 2022-08-31 | 0.15 | 轻载 | 5540.67 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 12.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5540.67
泗洪 | 陈东167线 | 10 | 458 | 0.7 | 2022-08-31 | 0.15 | 轻载 | 5540.67 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5540.67
泗洪 | 陈庙136线 | 10 | 465 | 138.78 | 2022-08-14 | 29.85 | 轻载 | 3233.99 | 宿迁.三里变/2号主变 | 27.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3233.99
泗洪 | 陈南161线 | 10 | 458 | 328.79 | 2022-08-13 | 71.79 | 重载 | 0 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 12.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 陈吴166线 | 10 | 500 | 34.28 | 2022-08-12 | 6.86 | 轻载 | 5468.27 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5468.27
泗洪 | 陈西166线 | 10 | 400 | 0.7 | 2022-07-12 | 0.18 | 轻载 | 4837.48 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4837.48
泗洪 | 城陈142线 | 10 | 500 | 48.54 | 2022-08-12 | 9.71 | 轻载 | 5221.29 | 宿迁.城头变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5221.29
泗洪 | 城湖144线 | 10 | 500 | 206.22 | 2022-08-13 | 41.24 | 轻载 | 2490.27 | 宿迁.城头变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2490.27
泗洪 | 城淮141线 | 10 | 500 | 315.54 | 2022-08-14 | 63.11 | 中载 | 596.85 | 宿迁.城头变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 596.85
泗洪 | 城集151线 | 10 | 500 | 118.7 | 2022-08-06 | 23.74 | 轻载 | 4006.12 | 宿迁.城头变/1号主变 | 38.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4006.12
泗洪 | 城靳131线 | 10 | 500 | 134.3 | 2022-08-11 | 26.86 | 轻载 | 3735.92 | 宿迁.城头变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3735.92
泗洪 | 城溧143线 | 10 | 369 | 287.82 | 2022-08-14 | 78 | 重载 | 0 | 宿迁.城头变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 城临134线 | 10 | 500 | 120.42 | 2022-08-14 | 24.08 | 轻载 | 3976.33 | 宿迁.城头变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3976.33
泗洪 | 城南174线 | 10 | 530 | 82.49 | 2022-08-15 | 15.56 | 轻载 | 4996.99 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4996.99
泗洪 | 城邱161线 | 10 | 500 | 137.9 | 2022-08-11 | 27.58 | 轻载 | 3673.57 | 宿迁.城头变/1号主变 | 38.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3673.57
泗洪 | 城头133线 | 10 | 500 | 112.14 | 2022-08-11 | 22.43 | 轻载 | 4119.74 | 宿迁.城头变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4119.74
泗洪 | 城西171线 | 10 | 530 | 232.26 | 2022-08-19 | 43.82 | 轻载 | 2402.98 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2402.98
泗洪 | 城园132线 | 10 | 500 | 135.78 | 2022-08-03 | 27.16 | 轻载 | 3710.29 | 宿迁.城头变/2号主变 | 12.39 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3710.29
泗洪 | 崔集195线 | 10 | 500 | 129.04 | 2022-08-12 | 25.81 | 轻载 | 3827.03 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 11.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3827.03
泗洪 | 大门184线 | 10 | 500 | 69.74 | 2022-07-11 | 13.95 | 轻载 | 4854.1 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4854.1
泗洪 | 缔景Ⅰ13B线 | 10 | 500 | 259.9 | 2022-08-08 | 51.98 | 中载 | 1560.53 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1560.53
泗洪 | 缔景Ⅱ13M线 | 10 | 500 | 113.5 | 2022-08-15 | 22.7 | 轻载 | 4096.18 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4096.18
泗洪 | 电厂147线 | 10 | 465 | 45.35 | 2022-08-14 | 9.75 | 轻载 | 4852.2 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4852.2
泗洪 | 东北1E2线 | 10 | 500 | 115.76 | 2022-08-09 | 23.15 | 轻载 | 4057.04 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4057.04
泗洪 | 东郊132线 | 10 | 500 | 178.38 | 2022-08-11 | 35.68 | 轻载 | 2972.46 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2972.46
泗洪 | 东南1D3线 | 10 | 500 | 128.76 | 2022-08-10 | 25.75 | 轻载 | 3831.88 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3831.88
泗洪 | 董晨198线 | 10 | 530 | 329.04 | 2022-07-01 | 62.08 | 中载 | 726.75 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 726.75
泗洪 | 董创192线 | 10 | 530 | 507.23 | 2022-08-09 | 95.7 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 董岗19B线 | 10 | 530 | 241.25 | 2022-08-11 | 45.52 | 轻载 | 2247.27 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2247.27
泗洪 | 董杭199线 | 10 | 530 | 414.12 | 2022-09-08 | 78.14 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 董康19D线 | 10 | 530 | 292.2 | 2022-08-15 | 55.13 | 中载 | 1364.82 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1364.82
泗洪 | 董昆19A线 | 10 | 530 | 330.33 | 2022-07-28 | 62.33 | 中载 | 704.4 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 704.4
泗洪 | 董杉197线 | 10 | 530 | 287.28 | 2022-09-23 | 54.2 | 中载 | 1450.03 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1450.03
泗洪 | 董泰196线 | 10 | 530 | 456.59 | 2022-08-14 | 86.15 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 董政19E线 | 10 | 500 | 121.08 | 2022-08-11 | 24.22 | 轻载 | 3964.89 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3964.89
泗洪 | 段庄1D4线 | 10 | 530 | 252.36 | 2022-09-19 | 47.62 | 轻载 | 2054.84 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2054.84
泗洪 | 纺化Ⅰ1D5线 | 10 | 500 | 49.58 | 2022-08-15 | 9.92 | 轻载 | 5203.27 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5203.27
泗洪 | 纺化Ⅱ1E5线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 峰黄152线 | 10 | 500 | 95.27 | 2022-08-05 | 19.05 | 轻载 | 4411.92 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 37.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4411.92
泗洪 | 峰民153线 | 10 | 500 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6055.94 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 37.7 | 10kVⅡ段母线 | 6055.94
泗洪 | 峰山151线 | 10 | 500 | 103.01 | 2022-08-14 | 20.6 | 轻载 | 4277.87 | 宿迁.峰山变/2号主变 | 37.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4277.87
泗洪 | 峰塔148线 | 10 | 500 | 0.7 | 2022-08-24 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6049.88
泗洪 | 峰吴145线 | 10 | 500 | 75.23 | 2022-08-12 | 15.05 | 轻载 | 4759.02 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4759.02
泗洪 | 峰雪144线 | 10 | 500 | 155.74 | 2022-08-15 | 31.15 | 轻载 | 3364.58 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3364.58
泗洪 | 峰窑143线 | 10 | 500 | 222.19 | 2022-07-21 | 44.44 | 轻载 | 2213.67 | 宿迁.峰山变/1号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2213.67
泗洪 | 凤墩1E5线 | 10 | 500 | 133.32 | 2022-09-15 | 26.66 | 轻载 | 3752.9 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3752.9
泗洪 | 附小144线 | 10 | 530 | 310.9 | 2022-08-04 | 58.66 | 中载 | 1040.93 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1040.93
泗洪 | 钢板1D6线 | 10 | 500 | 85.76 | 2022-07-08 | 17.15 | 轻载 | 4576.64 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4576.64
泗洪 | 古城152线 | 10 | 350 | 295.5 | 2022-08-15 | 84.43 | 重载 | 0 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 古岗172线 | 10 | 500 | 446.28 | 2022-08-14 | 89.26 | 重载 | 0 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 古钱175线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古孙181线 | 10 | 500 | 1.5 | 2022-08-13 | 0.3 | 轻载 | 6036.02 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6036.02
泗洪 | 古台154线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古姚173线 | 10 | 500 | 145.14 | 2022-08-12 | 29.03 | 轻载 | 3548.18 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3548.18
泗洪 | 古渔171线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗洪 | 古玉174线 | 10 | 500 | 79.08 | 2022-08-05 | 15.82 | 轻载 | 4692.33 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4692.33
泗洪 | 古园153线 | 10 | 500 | 133.38 | 2022-07-14 | 26.68 | 轻载 | 3751.86 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3751.86
泗洪 | 古镇151线 | 10 | 417 | 226.2 | 2022-08-14 | 54.24 | 中载 | 1137.92 | 江苏.古徐变/1号主变 | 74.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1137.92
泗洪 | 官塘155线 | 10 | 500 | 238.22 | 2022-08-08 | 47.64 | 轻载 | 1936.03 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1936.03
泗洪 | 归花167线 | 10 | 500 | 135.38 | 2022-08-16 | 27.08 | 轻载 | 3717.22 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 6.08 | 10千伏母线 | 3717.22
泗洪 | 归梅168线 | 10 | 500 | 239.47 | 2022-08-14 | 47.89 | 轻载 | 1914.38 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 6.08 | 10千伏母线 | 1914.38
泗洪 | 归仁163线 | 10 | 400 | 367.47 | 2022-08-14 | 91.87 | 重载 | 0 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 6.08 | 10千伏母线 | 0
泗洪 | 郭咀1D1线 | 10 | 500 | 215.76 | 2022-08-12 | 43.15 | 轻载 | 2325.04 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2325.04
泗洪 | 郭庙166线 | 10 | 500 | 140.13 | 2022-08-11 | 28.03 | 轻载 | 3634.95 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 6.08 | 10千伏母线 | 3634.95
泗洪 | 洪高14G线 | 10 | 500 | 112.9 | 2022-08-13 | 22.58 | 轻载 | 4106.57 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4106.57
泗洪 | 洪尖14N线 | 10 | 500 | 369.83 | 2022-08-14 | 73.97 | 重载 | 0 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 洪利14Q线 | 10 | 500 | 128.15 | 2022-09-20 | 25.63 | 轻载 | 3842.44 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3842.44
泗洪 | 洪良14F线 | 10 | 500 | 221.86 | 2022-08-14 | 44.37 | 轻载 | 2219.38 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2219.38
泗洪 | 洪亮146线 | 10 | 500 | 191.28 | 2022-07-13 | 38.26 | 轻载 | 2749.03 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2749.03
泗洪 | 洪尚14P线 | 10 | 500 | 71.87 | 2022-08-14 | 14.37 | 轻载 | 4817.21 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4817.21
泗洪 | 洪嵩14K线 | 10 | 500 | 248.52 | 2022-08-15 | 49.7 | 轻载 | 1757.63 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1757.63
泗洪 | 洪泽148线 | 10 | 530 | 136.54 | 2022-07-13 | 25.76 | 轻载 | 4060.85 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4060.85
泗洪 | 洪中133线 | 10 | 500 | 371.27 | 2022-08-13 | 74.25 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 侯湾186线 | 10 | 500 | 211.91 | 2022-07-13 | 42.38 | 轻载 | 2391.72 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2391.72
泗洪 | 湖滨1E1线 | 10 | 500 | 48.8 | 2022-08-12 | 9.76 | 轻载 | 5216.78 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5216.78
泗洪 | 湖东164线 | 10 | 385 | 212.17 | 2022-08-13 | 55.11 | 中载 | 992.96 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 992.96
泗洪 | 湖墩153线 | 10 | 485 | 0.05 | 2022-08-30 | 0.01 | 轻载 | 5879.27 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 105.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5879.27
泗洪 | 湖岗163线 | 10 | 485 | 0.06 | 2022-07-15 | 0.01 | 轻载 | 5879.1 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 105.66 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5879.1
泗洪 | 湖集Ⅰ154线 | 10 | 442 | 284.53 | 2022-07-01 | 64.37 | 中载 | 430.75 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 105.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 430.75
泗洪 | 湖集Ⅱ164线 | 10 | 442 | 219.84 | 2022-07-03 | 49.74 | 轻载 | 1551.18 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 105.66 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1551.18
泗洪 | 湖梨165线 | 10 | 442 | 130.81 | 2022-07-03 | 29.6 | 轻载 | 3093.18 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 105.66 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3093.18
泗洪 | 湖庙Ⅰ152线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 105.66 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5880.14
泗洪 | 湖庙Ⅱ162线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.迎湖变/2号主变 | 105.66 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗洪 | 湖西167线 | 10 | 500 | 103.18 | 2022-08-13 | 20.64 | 轻载 | 4274.92 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4274.92
泗洪 | 淮北14C线 | 10 | 500 | 59.64 | 2022-08-15 | 11.93 | 轻载 | 5029.04 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5029.04
泗洪 | 黄台165线 | 10 | 465 | 239.41 | 2022-07-20 | 51.49 | 中载 | 1491.08 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1491.08
泗洪 | 机关161线 | 10 | 500 | 199.16 | 2022-08-15 | 39.83 | 轻载 | 2612.55 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2612.55
泗洪 | 机关193线 | 10 | 500 | 240.83 | 2022-08-12 | 48.17 | 轻载 | 1890.82 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 11.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1890.82
泗洪 | 监区Ⅰ1D4线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 监区Ⅱ1E4线 | 10 | 500 | 106 | 2022-07-16 | 21.2 | 轻载 | 4226.08 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4226.08
泗洪 | 界曹174线 | 10 | 417 | 206.34 | 2022-08-19 | 49.48 | 轻载 | 1481.9 | 宿迁.界集变/1号主变 | 37.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1481.9
泗洪 | 界东181线 | 10 | 500 | 208.56 | 2022-08-14 | 41.71 | 轻载 | 2449.74 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2449.74
泗洪 | 界墩183线 | 10 | 500 | 147.2 | 2022-07-01 | 29.44 | 轻载 | 3512.5 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3512.5
泗洪 | 界岗182线 | 10 | 500 | 136.81 | 2022-08-11 | 27.36 | 轻载 | 3692.45 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3692.45
泗洪 | 界集175线 | 10 | 500 | 181.93 | 2022-08-15 | 36.39 | 轻载 | 2910.97 | 宿迁.界集变/1号主变 | 37.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2910.97
泗洪 | 界楼173线 | 10 | 500 | 233.82 | 2022-08-04 | 46.76 | 轻载 | 2012.24 | 宿迁.界集变/1号主变 | 37.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2012.24
泗洪 | 界南172线 | 10 | 500 | 83.53 | 2022-08-07 | 16.71 | 轻载 | 4615.26 | 宿迁.界集变/1号主变 | 37.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4615.26
泗洪 | 界青176线 | 10 | 500 | 275.41 | 2022-08-19 | 55.08 | 中载 | 1291.9 | 宿迁.界集变/1号主变 | 37.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1291.9
泗洪 | 界山171线 | 10 | 500 | 70.75 | 2022-08-07 | 14.15 | 轻载 | 4836.61 | 宿迁.界集变/1号主变 | 37.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4836.61
泗洪 | 界太184线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.界集变/2号主变 | 36.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 金曹Ⅰ185线 | 10 | 346 | 204.6 | 2022-08-14 | 59.13 | 中载 | 651.23 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 651.23
泗洪 | 金曹Ⅱ193线 | 10 | 400 | 236.72 | 2022-08-04 | 59.18 | 中载 | 749.61 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 749.61
泗洪 | 金南196线 | 10 | 500 | 375.68 | 2022-08-15 | 75.14 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 金西195线 | 10 | 500 | 67.88 | 2022-08-12 | 13.58 | 轻载 | 4886.32 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4886.32
泗洪 | 金鑫Ⅰ191线 | 10 | 500 | 408.66 | 2022-09-28 | 81.73 | 重载 | 0 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 金鹰Ⅰ140线 | 10 | 465 | 0.46 | 2022-08-09 | 0.1 | 轻载 | 5629.69 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5629.69
泗洪 | 金周181线 | 10 | 500 | 54.17 | 2022-08-15 | 10.83 | 轻载 | 5123.78 | 宿迁.金镇变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5123.78
泗洪 | 靳台176线 | 10 | 308 | 220.85 | 2022-07-13 | 71.7 | 重载 | 0 | 宿迁.石集变/2号主变 | 0.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 景城Ⅰ14B线 | 10 | 465 | 59.39 | 2022-08-13 | 12.77 | 轻载 | 4609.03 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4609.03
泗洪 | 景城Ⅱ14H线 | 10 | 465 | 19.18 | 2022-08-13 | 4.12 | 轻载 | 5305.46 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5305.46
泗洪 | 开发172线 | 10 | 530 | 264.59 | 2022-08-14 | 49.92 | 轻载 | 1843.02 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1843.02
泗洪 | 丽景137线 | 10 | 530 | 379.65 | 2022-08-15 | 71.63 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/2号主变 | 27.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 林园161线 | 10 | 530 | 222.89 | 2022-09-01 | 42.05 | 轻载 | 2565.27 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2565.27
泗洪 | 临淮164线 | 10 | 417 | 0.88 | 2022-08-21 | 0.21 | 轻载 | 5040.47 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 12.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5040.47
泗洪 | 柳山174线 | 10 | 308 | 124.32 | 2022-08-11 | 40.36 | 轻载 | 1580.97 | 宿迁.石集变/2号主变 | 0.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 810
泗洪 | 芦东177线 | 10 | 346 | 57.72 | 2022-08-16 | 16.68 | 轻载 | 3195.19 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2840
泗洪 | 芦井173线 | 10 | 346 | 248.46 | 2022-08-14 | 71.81 | 重载 | 0 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 芦米174线 | 10 | 346 | 93.71 | 2022-09-18 | 27.08 | 轻载 | 2571.85 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2571.85
泗洪 | 芦山181线 | 10 | 530 | 159.81 | 2022-08-05 | 30.15 | 轻载 | 3657.81 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3657.81
泗洪 | 芦石172线 | 10 | 346 | 113.61 | 2022-08-08 | 32.84 | 轻载 | 2227.18 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2227.18
泗洪 | 芦西178线 | 10 | 346 | 154.87 | 2022-08-13 | 44.76 | 轻载 | 1512.56 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1512.56
泗洪 | 绿华1E2线 | 10 | 500 | 6.24 | 2022-09-02 | 1.25 | 轻载 | 5953.92 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5953.92
泗洪 | 马庄151线 | 10 | 500 | 262.15 | 2022-08-12 | 52.43 | 中载 | 1521.56 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 8.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1521.56
泗洪 | 梅井1D3线 | 10 | 500 | 289.8 | 2022-08-14 | 57.96 | 中载 | 1042.66 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1042.66
泗洪 | 梅园Ⅲ1B3线 | 10 | 500 | 277.68 | 2022-09-15 | 55.54 | 中载 | 1252.58 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1252.58
泗洪 | 梅园Ⅳ1E1线 | 10 | 500 | 12.57 | 2022-08-13 | 2.51 | 轻载 | 5844.29 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5844.29
泗洪 | 蒙牛1A1线 | 10 | 500 | 226.08 | 2022-07-13 | 45.22 | 轻载 | 2146.29 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2146.29
泗洪 | 米业131线 | 10 | 500 | 149.74 | 2022-07-05 | 29.95 | 轻载 | 3468.5 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3468.5
泗洪 | 穆墩岛163线 | 10 | 308 | 0.7 | 2022-08-31 | 0.23 | 轻载 | 3722.07 | 宿迁.陈圩变/1号主变 | 12.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3722.07
泗洪 | 南岗154线 | 10 | 417 | 99.82 | 2022-08-01 | 23.94 | 轻载 | 3326.83 | 宿迁.太平变/2号主变 | 0.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 750
泗洪 | 南苑141线 | 10 | 500 | 375 | 2022-08-14 | 75 | 重载 | 0 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 宁河164线 | 10 | 530 | 309.02 | 2022-07-22 | 58.31 | 中载 | 1073.49 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1073.49
泗洪 | 潘岗162线 | 10 | 500 | 210.94 | 2022-08-18 | 42.19 | 轻载 | 2408.52 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2408.52
泗洪 | 潘山164线 | 10 | 500 | 207.65 | 2022-08-08 | 41.53 | 轻载 | 2465.5 | 宿迁.归仁变/1号主变 | 6.08 | 10千伏母线 | 2465.5
泗洪 | 平南155线 | 10 | 417 | 41.27 | 2022-08-05 | 9.9 | 轻载 | 4340.91 | 宿迁.太平变/2号主变 | 0.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 750
泗洪 | 平洋156线 | 10 | 385 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 4667.74 | 宿迁.太平变/1号主变 | 0.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 880
泗洪 | 戚河166线 | 10 | 530 | 208.12 | 2022-08-22 | 39.27 | 轻载 | 2821.08 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2821.08
泗洪 | 戚宁163线 | 10 | 530 | 221.13 | 2022-09-24 | 41.72 | 轻载 | 2595.75 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2595.75
泗洪 | 戚庄179线 | 10 | 423 | 130.15 | 2022-08-15 | 30.77 | 轻载 | 2874.25 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2840
泗洪 | 前老1D2线 | 10 | 500 | 81.12 | 2022-08-07 | 16.22 | 轻载 | 4657 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4657
泗洪 | 秦沟168线 | 10 | 465 | 309.02 | 2022-08-14 | 66.46 | 中载 | 285.43 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 285.43
泗洪 | 青诚Ⅰ1B2线 | 10 | 500 | 61.3 | 2022-09-29 | 12.26 | 轻载 | 5000.28 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5000.28
泗洪 | 青诚Ⅱ1D6线 | 10 | 500 | 222.42 | 2022-08-15 | 44.48 | 轻载 | 2209.69 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2209.69
泗洪 | 青楚Ⅰ1E1线 | 10 | 500 | 126.15 | 2022-08-14 | 25.23 | 轻载 | 3877.08 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3877.08
泗洪 | 青楚Ⅱ1A2线 | 10 | 500 | 243.32 | 2022-08-09 | 48.66 | 轻载 | 1847.7 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1847.7
泗洪 | 青翠1A4线 | 10 | 485 | 0.08 | 2022-07-21 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5878.75
泗洪 | 青东1A1线 | 10 | 500 | 249.02 | 2022-08-14 | 49.8 | 轻载 | 1748.97 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1748.97
泗洪 | 青高1B4线 | 10 | 530 | 16.1 | 2022-08-08 | 3.04 | 轻载 | 6146.87 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6146.87
泗洪 | 青古1A3线 | 10 | 530 | 81.37 | 2022-08-26 | 15.35 | 轻载 | 5016.39 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5016.39
泗洪 | 青厚1E2线 | 10 | 500 | 259.34 | 2022-08-15 | 51.87 | 中载 | 1570.23 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1570.23
泗洪 | 青景Ⅰ1B5线 | 10 | 500 | 76.43 | 2022-08-14 | 15.29 | 轻载 | 4738.23 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4738.23
泗洪 | 青景Ⅱ1E3线 | 10 | 500 | 11.2 | 2022-08-15 | 2.24 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5868.02
泗洪 | 青开1B1线 | 10 | 500 | 37.95 | 2022-07-13 | 7.59 | 轻载 | 5404.71 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5404.71
泗洪 | 青杉1D1线 | 10 | 500 | 0.15 | 2022-08-08 | 0.03 | 轻载 | 6059.4 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6059.4
泗洪 | 青文1D5线 | 10 | 500 | 256.34 | 2022-08-06 | 51.27 | 中载 | 1622.19 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1622.19
泗洪 | 青园176线 | 10 | 346 | 39.7 | 2022-08-08 | 11.47 | 轻载 | 3507.3 | 宿迁.芦沟变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2840
泗洪 | 青庄1B3线 | 10 | 500 | 68.59 | 2022-08-12 | 13.72 | 轻载 | 4874.02 | 宿迁.青阳变/1号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4874.02
泗洪 | 三古181线 | 10 | 530 | 117.79 | 2022-08-14 | 22.22 | 轻载 | 4385.6 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4385.6
泗洪 | 三花Ⅰ13E线 | 10 | 500 | 173.96 | 2022-08-14 | 34.79 | 轻载 | 3049.01 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3049.01
泗洪 | 三黄II182线 | 10 | 530 | 333.9 | 2022-08-14 | 63 | 中载 | 642.57 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 642.57
泗洪 | 三黄IV184线 | 10 | 530 | 223.33 | 2022-08-15 | 42.14 | 轻载 | 2557.64 | 宿迁.三里变/2号主变 | 27.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2557.64
泗洪 | 三利Ⅰ13F线 | 10 | 500 | 134.12 | 2022-08-14 | 26.82 | 轻载 | 3739.04 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3739.04
泗洪 | 三山183线 | 10 | 530 | 212.71 | 2022-08-12 | 40.13 | 轻载 | 2741.58 | 宿迁.三里变/2号主变 | 27.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2741.58
泗洪 | 三水13H线 | 10 | 500 | 0.82 | 2022-08-03 | 0.16 | 轻载 | 6047.8 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6047.8
泗洪 | 三义13K线 | 10 | 500 | 405.41 | 2022-08-11 | 81.08 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 三周138线 | 10 | 530 | 83.66 | 2022-08-05 | 15.78 | 轻载 | 4976.73 | 宿迁.三里变/2号主变 | 27.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4976.73
泗洪 | 三竹Ⅰ13D线 | 10 | 500 | 207.45 | 2022-08-14 | 41.49 | 轻载 | 2468.97 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2468.97
泗洪 | 桑园157线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 山河186线 | 10 | 530 | 290.83 | 2022-08-15 | 54.87 | 中载 | 1388.54 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1388.54
泗洪 | 商城149线 | 10 | 415 | 0.11 | 2022-08-20 | 0.03 | 轻载 | 5029.55 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5029.55
泗洪 | 商贸176线 | 10 | 530 | 337.58 | 2022-08-15 | 63.69 | 中载 | 578.83 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 578.83
泗洪 | 商业145线 | 10 | 530 | 84.36 | 2022-08-14 | 15.92 | 轻载 | 4964.6 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4964.6
泗洪 | 上北164线 | 10 | 500 | 159.4 | 2022-08-05 | 31.88 | 轻载 | 3301.19 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 11.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3301.19
泗洪 | 上垫154线 | 10 | 385 | 216.6 | 2022-08-11 | 56.26 | 中载 | 916.23 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 11.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 916.23
泗洪 | 上付145线 | 10 | 500 | 235.68 | 2022-08-07 | 47.14 | 轻载 | 1980.02 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1980.02
泗洪 | 上南133线 | 10 | 500 | 95.04 | 2022-08-12 | 19.01 | 轻载 | 4415.91 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4415.91
泗洪 | 上桥144线 | 10 | 500 | 22.56 | 2022-08-07 | 4.51 | 轻载 | 5671.26 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5671.26
泗洪 | 上石152线 | 10 | 500 | 69 | 2022-08-13 | 13.8 | 轻载 | 4866.92 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 11.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4866.92
泗洪 | 上向165线 | 10 | 500 | 217.08 | 2022-07-01 | 43.42 | 轻载 | 2302.17 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 11.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2302.17
泗洪 | 上营143线 | 10 | 500 | 0.12 | 2022-07-06 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6059.92
泗洪 | 上园Ⅰ134线 | 10 | 500 | 186.24 | 2022-07-09 | 37.25 | 轻载 | 2836.32 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2836.32
泗洪 | 上园Ⅱ163线 | 10 | 500 | 338.16 | 2022-08-03 | 67.63 | 中载 | 205.07 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 11.4 | 10千伏Ⅳ段母线 | 205.07
泗洪 | 上周132线 | 10 | 500 | 45.96 | 2022-08-11 | 9.19 | 轻载 | 5265.97 | 宿迁.上塘变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5265.97
泗洪 | 上庄153线 | 10 | 500 | 36.24 | 2022-08-13 | 7.25 | 轻载 | 5434.32 | 宿迁.上塘变/2号主变 | 11.4 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5434.32
泗洪 | 少黄1D4线 | 10 | 500 | 313.23 | 2022-08-15 | 62.65 | 中载 | 636.86 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 636.86
泗洪 | 少民1D2线 | 10 | 500 | 126.99 | 2022-09-07 | 25.4 | 轻载 | 3862.53 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3862.53
泗洪 | 少青1E6线 | 10 | 500 | 339.92 | 2022-08-15 | 67.98 | 中载 | 174.59 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 174.59
泗洪 | 少通1E4线 | 10 | 500 | 404.33 | 2022-07-13 | 80.87 | 重载 | 0 | 宿迁.青阳变/2号主变 | 14.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 湿地165线 | 10 | 417 | 190.95 | 2022-08-11 | 45.79 | 轻载 | 1748.45 | 宿迁.陈圩变/2号主变 | 6.69 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1748.45
泗洪 | 实小143线 | 10 | 530 | 297.72 | 2022-08-15 | 56.17 | 中载 | 1269.21 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1269.21
泗洪 | 双北148线 | 10 | 500 | 200.84 | 2022-08-09 | 40.17 | 轻载 | 2583.45 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2583.45
泗洪 | 双城146线 | 10 | 500 | 237.42 | 2022-08-13 | 47.48 | 轻载 | 1949.89 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1949.89
泗洪 | 双府147线 | 10 | 500 | 131.19 | 2022-09-05 | 26.24 | 轻载 | 3789.79 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3789.79
泗洪 | 双工137线 | 10 | 500 | 127.68 | 2022-08-15 | 25.54 | 轻载 | 3850.58 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3850.58
泗洪 | 双沟131线 | 10 | 500 | 251.49 | 2022-08-13 | 50.3 | 中载 | 1706.19 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1706.19
泗洪 | 双豪144线 | 10 | 417 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 5055.71 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5055.71
泗洪 | 双河134线 | 10 | 500 | 279.62 | 2022-08-11 | 55.92 | 中载 | 1218.98 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1218.98
泗洪 | 双淮136线 | 10 | 500 | 61.2 | 2022-08-22 | 12.24 | 轻载 | 5002.02 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5002.02
泗洪 | 双环138线 | 10 | 500 | 281.91 | 2022-08-14 | 56.38 | 中载 | 1179.32 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1179.32
泗洪 | 双酒13A线 | 10 | 500 | 8.97 | 2022-07-24 | 1.79 | 轻载 | 5906.64 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5906.64
泗洪 | 双闽142线 | 10 | 500 | 70.7 | 2022-08-15 | 14.14 | 轻载 | 4837.48 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4837.48
泗洪 | 双塘145线 | 10 | 500 | 236.89 | 2022-08-03 | 47.38 | 轻载 | 1959.07 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1959.07
泗洪 | 双陶135线 | 10 | 500 | 73.86 | 2022-08-15 | 14.77 | 轻载 | 4782.74 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4782.74
泗洪 | 双雪143线 | 10 | 500 | 320.25 | 2022-09-25 | 64.05 | 中载 | 515.27 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 515.27
泗洪 | 双亿139线 | 10 | 500 | 189.41 | 2022-07-07 | 37.88 | 轻载 | 2781.42 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2781.42
泗洪 | 双鱼141线 | 10 | 500 | 402.9 | 2022-08-14 | 80.58 | 重载 | 0 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 双玉149线 | 10 | 500 | 153.71 | 2022-08-03 | 30.74 | 轻载 | 3399.74 | 宿迁.双沟变/2号主变 | 26.38 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3399.74
泗洪 | 双园133线 | 10 | 500 | 153.36 | 2022-08-03 | 30.67 | 轻载 | 3405.8 | 宿迁.双沟变/1号主变 | 37.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3405.8
泗洪 | 司法142线 | 10 | 500 | 115.07 | 2022-09-07 | 23.01 | 轻载 | 4068.99 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4068.99
泗洪 | 泗瑶Ⅰ173线 | 10 | 575 | 269.62 | 2022-08-08 | 46.89 | 轻载 | 2301.48 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2301.48
泗洪 | 泗瑶Ⅱ183线 | 10 | 575 | 245.11 | 2022-07-12 | 42.63 | 轻载 | 2725.99 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2725.99
泗洪 | 嵩黄182线 | 10 | 530 | 184.88 | 2022-08-13 | 34.88 | 轻载 | 3223.6 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3223.6
泗洪 | 孙古181线 | 10 | 500 | 1.56 | 2022-09-16 | 0.31 | 轻载 | 6034.98 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 14.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6034.98
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 11.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅰ1D1线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6062
泗洪 | 孙农Ⅱ1E6线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 14.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 孙张191线 | 10 | 500 | 415.99 | 2022-07-28 | 83.2 | 重载 | 0 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 11.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 唐庄198线 | 10 | 500 | 162.89 | 2022-08-15 | 32.58 | 轻载 | 3240.75 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 14.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3240.75
泗洪 | 塘陈152线 | 10 | 400 | 231.51 | 2022-08-14 | 57.88 | 中载 | 839.85 | 宿迁.太平变/2号主变 | 0.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 750
泗洪 | 田波172线 | 10 | 530 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.07 | 轻载 | 6419.66 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6419.66
泗洪 | 田黄195线 | 10 | 530 | 331.87 | 2022-09-08 | 62.62 | 中载 | 677.73 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 677.73
泗洪 | 田经194线 | 10 | 530 | 443.32 | 2022-09-22 | 83.65 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田芦173线 | 10 | 530 | 257.69 | 2022-07-03 | 48.62 | 轻载 | 1962.53 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1962.53
泗洪 | 田宁191线 | 10 | 530 | 218.67 | 2022-08-09 | 41.26 | 轻载 | 2638.36 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2638.36
泗洪 | 田戚171线 | 10 | 530 | 203.9 | 2022-07-07 | 38.47 | 轻载 | 2894.17 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2894.17
泗洪 | 田三197线 | 10 | 530 | 370.19 | 2022-09-29 | 69.85 | 中载 | 14.03 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 14.03
泗洪 | 田纬192线 | 10 | 530 | 444.02 | 2022-09-08 | 83.78 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田象193线 | 10 | 530 | 410.62 | 2022-07-30 | 77.48 | 重载 | 0 | 宿迁.田桥变/3号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗洪 | 田园174线 | 10 | 500 | 175.78 | 2022-07-20 | 35.16 | 轻载 | 3017.49 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3017.49
泗洪 | 瓦房173线 | 10 | 308 | 161.46 | 2022-08-05 | 52.42 | 中载 | 937.7 | 宿迁.石集变/2号主变 | 0.81 | 10千伏Ⅰ段母线 | 810
泗洪 | 万博Ⅰ191线 | 10 | 530 | 461.73 | 2022-08-14 | 87.12 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗洪 | 万博Ⅱ195线 | 10 | 500 | 44.05 | 2022-09-03 | 8.81 | 轻载 | 5299.05 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5299.05
泗洪 | 万全1E4线 | 10 | 500 | 134.88 | 2022-08-12 | 26.98 | 轻载 | 3725.88 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3725.88
泗洪 | 魏营154线 | 10 | 500 | 91.22 | 2022-08-13 | 18.24 | 轻载 | 4482.07 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 8.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4482.07
泗洪 | 魏营Ⅱ153线 | 10 | 500 | 191.58 | 2022-08-15 | 38.32 | 轻载 | 2743.83 | 宿迁.魏营变/1号主变 | 8.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2743.83
泗洪 | 魏园156线 | 10 | 500 | 115.49 | 2022-08-10 | 23.1 | 轻载 | 4061.71 | 宿迁.魏营变/2号主变 | 11.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4061.71
泗洪 | 文化Ⅰ14A线 | 10 | 465 | 302.99 | 2022-08-14 | 65.16 | 中载 | 389.87 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 389.87
泗洪 | 文化Ⅱ14J线 | 10 | 465 | 96.22 | 2022-08-08 | 20.69 | 轻载 | 3971.13 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3971.13
泗洪 | 五农156线 | 10 | 400 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.北郊变/2号主变 | 11.68 | 10千伏母线 | 4849.6
泗洪 | 西北1D2线 | 10 | 500 | 94.09 | 2022-08-09 | 18.82 | 轻载 | 4432.36 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4432.36
泗洪 | 西南1E3线 | 10 | 500 | 121.28 | 2022-07-06 | 24.26 | 轻载 | 3961.43 | 宿迁.农场变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3961.43
泗洪 | 象宁167线 | 10 | 530 | 225.35 | 2022-09-08 | 42.52 | 轻载 | 2522.66 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2522.66
泗洪 | 新区135线 | 10 | 530 | 391.8 | 2022-08-15 | 73.92 | 重载 | 0 | 宿迁.三里变/2号主变 | 27.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 兴成181线 | 10 | 358 | 287.24 | 2022-08-08 | 80.23 | 重载 | 0 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 兴工174线 | 10 | 500 | 170.37 | 2022-08-21 | 34.07 | 轻载 | 3111.19 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3111.19
泗洪 | 兴洪153线 | 10 | 530 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 12.79 | 10千伏母线 | 6425.72
泗洪 | 兴侯183线 | 10 | 500 | 286.69 | 2022-08-13 | 57.34 | 中载 | 1096.53 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1096.53
泗洪 | 兴集172线 | 10 | 500 | 85.77 | 2022-08-14 | 17.15 | 轻载 | 4576.46 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4576.46
泗洪 | 兴南175线 | 10 | 500 | 58.58 | 2022-08-12 | 11.72 | 轻载 | 5047.39 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5047.39
泗洪 | 兴农176线 | 10 | 500 | 20.52 | 2022-07-20 | 4.1 | 轻载 | 5706.59 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5706.59
泗洪 | 兴洼173线 | 10 | 500 | 120.5 | 2022-08-14 | 24.1 | 轻载 | 3974.94 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3974.94
泗洪 | 兴圩171线 | 10 | 500 | 153.24 | 2022-08-15 | 30.65 | 轻载 | 3407.88 | 宿迁.兴湖变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3407.88
泗洪 | 兴园184线 | 10 | 500 | 83.45 | 2022-08-01 | 16.69 | 轻载 | 4616.65 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4616.65
泗洪 | 兴政182线 | 10 | 500 | 163.49 | 2022-08-15 | 32.7 | 轻载 | 3230.35 | 宿迁.兴湖变/2号主变 | 11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3230.35
泗洪 | 徐洪175线 | 10 | 530 | 322.1 | 2022-08-14 | 60.77 | 中载 | 846.95 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 846.95
泗洪 | 薛北16B线 | 10 | 530 | 205.3 | 2022-09-17 | 38.74 | 轻载 | 2869.92 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2869.92
泗洪 | 薛博179线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 薛城171线 | 10 | 530 | 355.6 | 2022-07-09 | 67.09 | 中载 | 266.73 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 266.73
泗洪 | 薛磁17C线 | 10 | 530 | 304.74 | 2022-08-07 | 57.5 | 中载 | 1147.62 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1147.62
泗洪 | 薛杭161线 | 10 | 530 | 169.67 | 2022-09-04 | 32.01 | 轻载 | 3487.04 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3487.04
泗洪 | 薛黄165线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5860
泗洪 | 薛江175线 | 10 | 530 | 20.72 | 2022-08-16 | 3.91 | 轻载 | 6066.85 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6066.85
泗洪 | 薛金166线 | 10 | 530 | 2.23 | 2022-07-22 | 0.42 | 轻载 | 6387.1 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5860
泗洪 | 薛金177线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6062
泗洪 | 薛军16A线 | 10 | 530 | 254.5 | 2022-07-13 | 48.02 | 轻载 | 2017.78 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2017.78
泗洪 | 薛康168线 | 10 | 530 | 93.74 | 2022-07-05 | 17.69 | 轻载 | 4802.14 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4802.14
泗洪 | 薛里16C线 | 10 | 530 | 353.99 | 2022-08-15 | 66.79 | 中载 | 294.61 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 294.61
泗洪 | 薛楼178线 | 10 | 530 | 156.82 | 2022-08-11 | 29.59 | 轻载 | 3709.6 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3709.6
泗洪 | 薛庙167线 | 10 | 530 | 195.3 | 2022-08-14 | 36.85 | 轻载 | 3043.12 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3043.12
泗洪 | 薛名162线 | 10 | 530 | 299.92 | 2022-08-15 | 56.59 | 中载 | 1231.11 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1231.11
泗洪 | 薛钱176线 | 10 | 530 | 19.16 | 2022-08-18 | 3.62 | 轻载 | 6093.87 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6093.87
泗洪 | 薛三164线 | 10 | 500 | 63.19 | 2022-08-24 | 12.64 | 轻载 | 4967.55 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4967.55
泗洪 | 薛三Ⅱ174线 | 10 | 500 | 82.3 | 2022-08-24 | 16.46 | 轻载 | 4636.56 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4636.56
泗洪 | 薛沙17B线 | 10 | 530 | 216.85 | 2022-09-23 | 40.92 | 轻载 | 2669.88 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2669.88
泗洪 | 薛双17A线 | 10 | 530 | 447.06 | 2022-07-13 | 84.35 | 重载 | 0 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 薛万169线 | 10 | 500 | 0 | 2022-08-31 | 0 | 轻载 | 6062 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5860
泗洪 | 薛务173线 | 10 | 530 | 190.49 | 2022-08-15 | 35.94 | 轻载 | 3126.43 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3126.43
泗洪 | 薛政163线 | 10 | 530 | 127.04 | 2022-08-09 | 23.97 | 轻载 | 4225.39 | 宿迁.薛岗变/1号主变 | 5.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4225.39
泗洪 | 薛珠172线 | 10 | 530 | 100.32 | 2022-08-19 | 18.93 | 轻载 | 4688.18 | 宿迁.薛岗变/2号主变 | 15.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4688.18
泗洪 | 洋井194线 | 10 | 500 | 228.11 | 2022-08-11 | 45.62 | 轻载 | 2111.13 | 宿迁.孙园变/1号主变 | 11.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2111.13
泗洪 | 医院Ⅰ14D线 | 10 | 500 | 1.54 | 2022-07-02 | 0.31 | 轻载 | 6035.33 | 宿迁.泗洪变/1号主变 | 17.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6035.33
泗洪 | 医院Ⅱ14M线 | 10 | 500 | 147.11 | 2022-08-05 | 29.42 | 轻载 | 3514.05 | 宿迁.泗洪变/2号主变 | 21.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3514.05
泗洪 | 颖都139线 | 10 | 530 | 223.57 | 2022-08-15 | 42.18 | 轻载 | 2553.49 | 宿迁.三里变/2号主变 | 27.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2553.49
泗洪 | 园东194线 | 10 | 530 | 342.01 | 2022-08-18 | 64.53 | 中载 | 502.11 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 502.11
泗洪 | 园区Ⅰ1A2线 | 10 | 500 | 113.76 | 2022-07-03 | 22.75 | 轻载 | 4091.68 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4091.68
泗洪 | 园区Ⅱ1D5线 | 10 | 500 | 312.48 | 2022-08-05 | 62.5 | 中载 | 649.85 | 宿迁.梅花变/2号主变 | 6.83 | 10千伏Ⅲ段母线 | 649.85
泗洪 | 圆北193线 | 10 | 530 | 154.58 | 2022-09-08 | 29.17 | 轻载 | 3748.39 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3748.39
泗洪 | 早陈13A线 | 10 | 530 | 353.15 | 2022-08-08 | 66.63 | 中载 | 309.16 | 宿迁.三里变/2号主变 | 27.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 309.16
泗洪 | 张圩175线 | 10 | 308 | 259.11 | 2022-08-08 | 84.13 | 重载 | 0 | 宿迁.石集变/2号主变 | 0.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 赵庄1E3线 | 10 | 358 | 135.24 | 2022-08-09 | 37.78 | 轻载 | 1998.04 | 宿迁.梅花变/1号主变 | 19.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1998.04
泗洪 | 郑集165线 | 10 | 500 | 78.05 | 2022-08-13 | 15.61 | 轻载 | 4710.17 | 宿迁.天岗湖变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4710.17
泗洪 | 中洼196线 | 10 | 500 | 133.88 | 2022-08-06 | 26.78 | 轻载 | 3743.2 | 宿迁.孙园变/2号主变 | 14.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3743.2
泗洪 | 中医134线 | 10 | 530 | 89.02 | 2022-08-15 | 16.8 | 轻载 | 4883.89 | 宿迁.三里变/1号主变 | 8.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4883.89
泗洪 | 重岗151线 | 10 | 346 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 4194.9 | 宿迁.北郊变/1号主变 | 12.79 | 10千伏母线 | 4194.9
泗洪 | 周青153线 | 10 | 417 | 265.48 | 2022-07-02 | 63.66 | 中载 | 457.59 | 宿迁.太平变/2号主变 | 0.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 457.59
泗洪 | 洲发178线 | 10 | 530 | 90.25 | 2022-08-05 | 17.03 | 轻载 | 4862.59 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4862.59
泗洪 | 洲古185线 | 10 | 500 | 8.34 | 2022-07-31 | 1.67 | 轻载 | 5917.55 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5917.55
泗洪 | 洲名188线 | 10 | 530 | 82.02 | 2022-08-14 | 15.48 | 轻载 | 5005.13 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5005.13
泗洪 | 洲徐184线 | 10 | 530 | 22.9 | 2022-07-22 | 4.32 | 轻载 | 6029.09 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6029.09
泗洪 | 朱洪165线 | 10 | 417 | 150.12 | 2022-08-10 | 36 | 轻载 | 2455.63 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2455.63
泗洪 | 朱湖174线 | 10 | 500 | 148.71 | 2022-08-09 | 29.74 | 轻载 | 3486.34 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 31.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3486.34
泗洪 | 朱柳175线 | 10 | 500 | 223.24 | 2022-07-01 | 44.65 | 轻载 | 2195.48 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 31.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2195.48
泗洪 | 朱楼164线 | 10 | 458 | 298.24 | 2022-08-15 | 65.12 | 中载 | 387.28 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 387.28
泗洪 | 朱圃161线 | 10 | 500 | 98.44 | 2022-07-19 | 19.69 | 轻载 | 4357.02 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4357.02
泗洪 | 朱水167线 | 10 | 500 | 84.38 | 2022-08-17 | 16.88 | 轻载 | 4600.54 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4600.54
泗洪 | 朱圩171线 | 10 | 500 | 125.51 | 2022-08-12 | 25.1 | 轻载 | 3888.17 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 31.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3888.17
泗洪 | 朱吴166线 | 10 | 500 | 65.74 | 2022-09-07 | 13.15 | 轻载 | 4923.38 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4923.38
泗洪 | 朱学163线 | 10 | 500 | 95.27 | 2022-08-14 | 19.05 | 轻载 | 4411.92 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4411.92
泗洪 | 朱鱼162线 | 10 | 383 | 68.2 | 2022-08-02 | 17.81 | 轻载 | 3462.27 | 宿迁.朱湖变/1号主变 | 31.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3462.27
泗洪 | 朱园173线 | 10 | 500 | 99.14 | 2022-08-11 | 19.83 | 轻载 | 4344.9 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 31.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4344.9
泗洪 | 朱周176线 | 10 | 500 | 173.67 | 2022-09-10 | 34.73 | 轻载 | 3054.04 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 31.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3054.04
泗洪 | 朱庄172线 | 10 | 417 | 73.13 | 2022-08-03 | 17.54 | 轻载 | 3789.1 | 宿迁.朱湖变/2号主变 | 31.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3789.1
泗洪 | 波司登243线 | 20 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 董丰227线 | 20 | 465 | 2.36 | 2022-09-30 | 0.51 | 轻载 | 11193.57 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11193.57
泗洪 | 董淮223线 | 20 | 500 | 202.05 | 2022-09-19 | 40.41 | 轻载 | 5124.99 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5124.99
泗洪 | 董双224线 | 20 | 500 | 226.33 | 2022-09-30 | 45.27 | 轻载 | 4283.93 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4283.93
泗洪 | 董珠Ⅰ218线 | 20 | 500 | 42.07 | 2022-08-17 | 8.41 | 轻载 | 10666.7 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10666.7
泗洪 | 董珠Ⅱ228线 | 20 | 500 | 28.68 | 2022-09-24 | 5.74 | 轻载 | 11130.52 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11130.52
泗洪 | 富康Ⅰ214线 | 20 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 衡丹2B2线 | 20 | 500 | 85.05 | 2022-09-29 | 17.01 | 轻载 | 9177.87 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9177.87
泗洪 | 衡金Ⅰ219线 | 20 | 465 | 92.14 | 2022-09-17 | 19.82 | 轻载 | 8083.59 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8083.59
泗洪 | 衡金Ⅱ229线 | 20 | 500 | 126.09 | 2022-09-24 | 25.22 | 轻载 | 7756.24 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7756.24
泗洪 | 衡珠222线 | 20 | 465 | 39.36 | 2022-08-08 | 8.46 | 轻载 | 9911.89 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9911.89
泗洪 | 红利来256线 | 20 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 京华2F6线 | 20 | 500 | 97.41 | 2022-07-15 | 19.48 | 轻载 | 8749.72 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅲ段母线 | 8749.72
泗洪 | 昆长211线 | 20 | 500 | 229.16 | 2022-08-09 | 45.83 | 轻载 | 4185.9 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4185.9
泗洪 | 昆丹216线 | 20 | 500 | 227.75 | 2022-09-03 | 45.55 | 轻载 | 4234.74 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4234.74
泗洪 | 青香Ⅰ213线 | 20 | 500 | 34.54 | 2022-07-28 | 6.91 | 轻载 | 10927.53 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10927.53
泗洪 | 首义Ⅰ215线 | 20 | 465 | 45.17 | 2022-08-06 | 9.71 | 轻载 | 9710.63 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9710.63
泗洪 | 首义Ⅱ2E3线 | 20 | 500 | 140.27 | 2022-08-07 | 28.05 | 轻载 | 7265.05 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 36.29 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7265.05
泗洪 | 斯迪克Ⅰ217线 | 20 | 465 | 220.51 | 2022-08-18 | 47.42 | 轻载 | 3636.85 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 3636.85
泗洪 | 斯迪克Ⅱ2D2线 | 20 | 500 | 77.34 | 2022-07-31 | 15.47 | 轻载 | 9444.94 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 36.29 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9444.94
泗洪 | 斯迪克Ⅲ2B3线 | 20 | 500 | 70.87 | 2022-07-28 | 14.17 | 轻载 | 9669.06 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9669.06
泗洪 | 泗衡Ⅰ246线 | 20 | 530 | 38.89 | 2022-08-10 | 7.34 | 轻载 | 11504.29 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11504.29
泗洪 | 泗衡Ⅱ247线 | 20 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 泗健Ⅰ244线 | 20 | 530 | 249.8 | 2022-08-15 | 47.13 | 轻载 | 4198.37 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4198.37
泗洪 | 泗健Ⅱ255线 | 20 | 500 | 180.99 | 2022-08-14 | 36.2 | 轻载 | 5854.51 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5854.51
泗洪 | 泗水254线 | 20 | 500 | 6.03 | 2022-09-06 | 1.21 | 轻载 | 11915.12 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11915.12
泗洪 | 泗通245线 | 20 | 530 | 42.27 | 2022-07-27 | 7.98 | 轻载 | 11387.21 | 宿迁.泗洲变/1号主变 | 22.06 | 20千伏Ⅰ段母线 | 11387.21
泗洪 | 嵩北2F4线 | 20 | 500 | 138.73 | 2022-08-03 | 27.75 | 轻载 | 7318.39 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅲ段母线 | 7318.39
泗洪 | 嵩丹212线 | 20 | 500 | 118.2 | 2022-07-25 | 23.64 | 轻载 | 8029.55 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8029.55
泗洪 | 嵩金2F3线 | 20 | 500 | 154.37 | 2022-07-04 | 30.87 | 轻载 | 6776.62 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6776.62
泗洪 | 嵩五2D3线 | 20 | 500 | 314.3 | 2022-07-11 | 62.86 | 中载 | 1236.65 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 36.29 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1236.65
泗洪 | 泰五2F1线 | 20 | 500 | 168.75 | 2022-08-18 | 33.75 | 轻载 | 6278.5 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅲ段母线 | 6278.5
泗洪 | 泰香221线 | 20 | 500 | 199.99 | 2022-08-27 | 40 | 轻载 | 5196.35 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5196.35
泗洪 | 天香226线 | 20 | 500 | 13.09 | 2022-07-12 | 2.62 | 轻载 | 11670.56 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 11670.56
泗洪 | 田东281线 | 20 | 500 | 0.35 | 2022-08-30 | 0.07 | 轻载 | 12111.88 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 20千伏母线 | 12111.88
泗洪 | 田皇283线 | 20 | 500 | 0.7 | 2022-08-31 | 0.14 | 轻载 | 12099.75 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 20千伏母线 | 12099.75
泗洪 | 田健Ⅰ282线 | 20 | 500 | 20.04 | 2022-08-19 | 4.01 | 轻载 | 11429.81 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 20千伏母线 | 11429.81
泗洪 | 田健Ⅳ284线 | 20 | 500 | 30.24 | 2022-07-04 | 6.05 | 轻载 | 11076.49 | 宿迁.田桥变/1号主变 | 33.39 | 20千伏母线 | 11076.49
泗洪 | 星河253线 | 20 | 500 | 47.76 | 2022-08-15 | 9.55 | 轻载 | 10469.59 | 宿迁.泗洲变/2号主变 | 22.34 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10469.59
泗洪 | 杨杭2H5线 | 20 | 500 | 357.1 | 2022-07-13 | 71.42 | 重载 | 0 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅳ段母线 | 0
泗洪 | 杨衡2H4线 | 20 | 500 | 71.03 | 2022-08-09 | 14.21 | 轻载 | 9663.52 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅳ段母线 | 9663.52
泗洪 | 杨金2H3线 | 20 | 500 | 310.51 | 2022-08-09 | 62.1 | 中载 | 1367.93 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅳ段母线 | 1367.93
泗洪 | 杨浦2F2线 | 20 | 500 | 76.31 | 2022-07-31 | 15.26 | 轻载 | 9480.62 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅲ段母线 | 9480.62
泗洪 | 杨山2E4线 | 20 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 36.29 | 20千伏Ⅱ段母线 | 12124
泗洪 | 杨尚2E1线 | 20 | 500 | 43.59 | 2022-07-02 | 8.72 | 轻载 | 10614.04 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 36.29 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10614.04
泗洪 | 杨盛2F5线 | 20 | 500 | 192.35 | 2022-07-09 | 38.47 | 轻载 | 5461 | 江苏.杨庄变/2号主变 | 55.03 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5461
泗洪 | 杨嵩2D1线 | 20 | 500 | 0 | 2022-08-26 | 0 | 轻载 | 12124 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 36.29 | 20千伏Ⅰ段母线 | 12124
泗洪 | 永达Ⅰ2A2线 | 20 | 500 | 316.67 | 2022-09-29 | 63.33 | 中载 | 1154.55 | 宿迁.董沟变/1号主变 | 22.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1154.55
泗洪 | 永达Ⅱ2B1线 | 20 | 500 | 361.04 | 2022-09-28 | 72.21 | 重载 | 0 | 宿迁.董沟变/2号主变 | 21.37 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
泗洪 | 虞金2E2线 | 20 | 500 | 294.78 | 2022-07-15 | 58.96 | 中载 | 1912.82 | 江苏.杨庄变/1号主变 | 36.29 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1912.82