## Sheet1
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
| 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
泗阳 | 爱北185线 | 10 | 415 | 260.86 | 2022-07-28 | 62.86 | 中载 | 513.36 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 513.36
泗阳 | 爱变186线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱城195线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱村193线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱电187线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱东182线 | 10 | 415 | 220.08 | 2022-08-14 | 53.03 | 中载 | 1219.67 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1219.67
泗阳 | 爱工198线 | 10 | 489 | 356.48 | 2022-07-03 | 72.9 | 重载 | 0 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 爱华915线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱街196线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱民916线 | 10 | 415 | 95.63 | 2022-08-13 | 23.04 | 轻载 | 3375.15 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3375.15
泗阳 | 爱南184线 | 10 | 415 | 82.27 | 2022-08-15 | 19.82 | 轻载 | 3606.54 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3606.54
泗阳 | 爱倪199线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱农194线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-15 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱区197线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱松911线 | 10 | 415 | 88.95 | 2022-08-14 | 21.43 | 轻载 | 3490.85 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3490.85
泗阳 | 爱所188线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱圩913线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-15 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱西183线 | 10 | 415 | 145.2 | 2022-08-13 | 34.99 | 轻载 | 2516.6 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2516.6
泗阳 | 爱乡191线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-15 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱业917线 | 10 | 485 | 0.7 | 2022-07-06 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱站189线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱镇912线 | 10 | 415 | 244.34 | 2022-08-14 | 58.88 | 中载 | 799.49 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 799.49
泗阳 | 爱中914线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 30.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱庄192线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 35.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 安居175线 | 10 | 400 | 6.85 | 2022-07-23 | 1.71 | 轻载 | 4730.96 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4730.96
泗阳 | 坝南143线 | 10 | 300 | 199.05 | 2022-08-10 | 66.35 | 中载 | 189.65 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 24.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 189.65
泗阳 | 北城969线 | 10 | 465 | 249.38 | 2022-08-15 | 53.63 | 中载 | 1318.4 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1318.4
泗阳 | 北都972线 | 10 | 530 | 550.11 | 2022-08-08 | 103.79 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 北府966线 | 10 | 575 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5680
泗阳 | 北富191线 | 10 | 530 | 135.75 | 2022-08-15 | 25.61 | 轻载 | 4074.53 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4074.53
泗阳 | 北高195线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5680
泗阳 | 北果979线 | 10 | 530 | 22.57 | 2022-08-12 | 4.26 | 轻载 | 6034.81 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6034.81
泗阳 | 北翰961线 | 10 | 575 | 366.86 | 2022-08-08 | 63.8 | 中载 | 617.28 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 617.28
泗阳 | 北洪981线 | 10 | 530 | 297.51 | 2022-08-13 | 56.13 | 中载 | 1272.85 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1272.85
泗阳 | 北环151线 | 10 | 530 | 322.03 | 2022-08-08 | 60.76 | 中载 | 848.16 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 848.16
泗阳 | 北金977线 | 10 | 530 | 162.09 | 2022-08-11 | 30.58 | 轻载 | 3618.32 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3618.32
泗阳 | 北康965线 | 10 | 575 | 553.98 | 2022-08-15 | 96.34 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 北民974线 | 10 | 530 | 276.81 | 2022-08-15 | 52.23 | 中载 | 1631.37 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1631.37
泗阳 | 北润975线 | 10 | 530 | 194.86 | 2022-08-15 | 36.77 | 轻载 | 3050.74 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3050.74
泗阳 | 北上198线 | 10 | 530 | 237.49 | 2022-07-11 | 44.81 | 轻载 | 2312.39 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2312.39
泗阳 | 北圣964线 | 10 | 575 | 273.65 | 2022-08-08 | 47.59 | 轻载 | 2231.68 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2231.68
泗阳 | 北市973线 | 10 | 530 | 327.82 | 2022-08-13 | 61.85 | 中载 | 747.88 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 747.88
泗阳 | 北桃960线 | 10 | 530 | 413.64 | 2022-08-15 | 78.05 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 北铁971线 | 10 | 194 | 18.99 | 2022-08-29 | 9.79 | 轻载 | 2023.15 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2023.15
泗阳 | 北万967线 | 10 | 575 | 386.91 | 2022-08-15 | 67.29 | 中载 | 270.02 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 270.02
泗阳 | 北文194线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5680
泗阳 | 北相193线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5680
泗阳 | 北新196线 | 10 | 530 | 184.42 | 2022-08-15 | 34.8 | 轻载 | 3231.57 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3231.57
泗阳 | 北学968线 | 10 | 575 | 124.87 | 2022-08-13 | 21.72 | 轻载 | 4808.55 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4808.55
泗阳 | 北雨978线 | 10 | 530 | 58.33 | 2022-08-04 | 11.01 | 轻载 | 5415.44 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5415.44
泗阳 | 北园980线 | 10 | 530 | 166.49 | 2022-08-14 | 31.41 | 轻载 | 3542.11 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3542.11
泗阳 | 北泽982线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 11.57 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北郑962Ⅰ线 | 10 | 575 | 493.49 | 2022-08-08 | 85.82 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 北郑963Ⅱ线 | 10 | 575 | 274 | 2022-07-12 | 47.65 | 轻载 | 2225.62 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2225.62
泗阳 | 北中192线 | 10 | 530 | 4.1 | 2022-08-21 | 0.77 | 轻载 | 6354.71 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5680
泗阳 | 北周197线 | 10 | 530 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 5.68 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5680
泗阳 | 朝阳176线 | 10 | 530 | 351.83 | 2022-08-15 | 66.38 | 中载 | 332.02 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 332.02
泗阳 | 城碧998线 | 10 | 530 | 124.96 | 2022-08-15 | 23.58 | 轻载 | 4261.41 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4261.41
泗阳 | 城农987线 | 10 | 443 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5370.93
泗阳 | 穿爱944线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿北925线 | 10 | 415 | 153.36 | 2022-08-11 | 36.95 | 轻载 | 2375.26 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2375.26
泗阳 | 穿波942线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿东922线 | 10 | 415 | 90.12 | 2022-08-14 | 21.72 | 轻载 | 3470.58 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3470.58
泗阳 | 穿墩938线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿古936线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿胡939线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿集931线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿井937线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿静941线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿李927线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿明929线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿南919线 | 10 | 369 | 56.04 | 2022-08-11 | 15.19 | 轻载 | 3503.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3503.14
泗阳 | 穿农932线 | 10 | 415 | 44.4 | 2022-08-08 | 10.7 | 轻载 | 4262.45 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4262.45
泗阳 | 穿三918线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿树926线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿圩934线 | 10 | 415 | 26.88 | 2022-07-09 | 6.48 | 轻载 | 4565.9 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4565.9
泗阳 | 穿西921线 | 10 | 415 | 170.4 | 2022-08-13 | 41.06 | 轻载 | 2080.13 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2080.13
泗阳 | 穿新928线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿油923线 | 10 | 415 | 176.88 | 2022-07-07 | 42.62 | 轻载 | 1967.9 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1967.9
泗阳 | 穿园943线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿张935线 | 10 | 415 | 40.8 | 2022-08-09 | 9.83 | 轻载 | 4324.8 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4324.8
泗阳 | 穿中924线 | 10 | 415 | 167.28 | 2022-08-15 | 40.31 | 轻载 | 2134.17 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 31.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2134.17
泗阳 | 穿庄933线 | 10 | 415 | 70.8 | 2022-08-13 | 17.06 | 轻载 | 3805.2 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 23.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3805.2
泗阳 | 东厂191线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-03 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东城175线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东鼎181线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东都182线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东发172线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东府183线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东工171线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东洪196线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东黄177线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东居178线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东康173线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东明186线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东农193线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东片194线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东汽174线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东区192线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东市184线 | 10 | 530 | 98.77 | 2022-08-29 | 18.64 | 轻载 | 4715.02 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 4715.02
泗阳 | 东桃188线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东万187线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东新176线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东学189线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东宇179线 | 10 | 530 | 1.45 | 2022-08-28 | 0.27 | 轻载 | 6400.61 | 宿迁.东祥变/1号主变 |  | 10kVⅠ段母线 | 6400.61
泗阳 | 东园Ⅰ177线 | 10 | 530 | 206.39 | 2022-08-13 | 38.94 | 轻载 | 2851.05 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2851.05
泗阳 | 东园Ⅱ178线 | 10 | 530 | 469.57 | 2022-08-11 | 88.6 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 东中195线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 东众185线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.东祥变/2号主变 |  | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 冬田147线 | 10 | 300 | 180.65 | 2022-08-13 | 60.22 | 中载 | 508.34 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 508.34
泗阳 | 港百1F6线 | 10 | 1000 | 672.32 | 2022-07-30 | 67.23 | 中载 | 479.42 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 479.42
泗阳 | 港昌948线 | 10 | 530 | 10.55 | 2022-08-30 | 1.99 | 轻载 | 6242.99 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6242.99
泗阳 | 港城950线 | 10 | 530 | 389.8 | 2022-08-15 | 73.55 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港东932线 | 10 | 530 | 360.97 | 2022-07-14 | 68.11 | 中载 | 173.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 173.72
泗阳 | 港纺954线 | 10 | 600 | 692.75 | 2022-07-12 | 115.46 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港丰931线 | 10 | 530 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗阳 | 港福951线 | 10 | 600 | 494.24 | 2022-07-07 | 82.37 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港桂1F3线 | 10 | 530 | 372.04 | 2022-08-25 | 70.2 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港华1F4线 | 10 | 600 | 275.16 | 2022-08-26 | 45.86 | 轻载 | 2508.63 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2508.63
泗阳 | 港环934线 | 10 | 530 | 484.1 | 2022-07-01 | 91.34 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港江937线 | 10 | 489 | 285.89 | 2022-08-15 | 58.46 | 中载 | 977.02 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 977.02
泗阳 | 港金945线 | 10 | 530 | 551.91 | 2022-08-19 | 104.13 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 港晶935线 | 10 | 600 | 439.74 | 2022-08-27 | 73.29 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港酒942线 | 10 | 600 | 401.05 | 2022-08-13 | 66.84 | 中载 | 328.21 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 328.21
泗阳 | 港开953线 | 10 | 600 | 2.81 | 2022-08-18 | 0.47 | 轻载 | 7225.73 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 7225.73
泗阳 | 港康949线 | 10 | 530 | 333.54 | 2022-08-15 | 62.93 | 中载 | 648.81 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 648.81
泗阳 | 港口941线 | 10 | 530 | 126.07 | 2022-07-22 | 23.79 | 轻载 | 4242.19 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4242.19
泗阳 | 港良1F1线 | 10 | 530 | 227.34 | 2022-07-02 | 42.89 | 轻载 | 2488.19 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2488.19
泗阳 | 港绿944线 | 10 | 530 | 365.71 | 2022-07-28 | 69 | 中载 | 91.62 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 91.62
泗阳 | 港明938线 | 10 | 520 | 316.66 | 2022-07-06 | 60.9 | 中载 | 819.93 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 819.93
泗阳 | 港润1F2线 | 10 | 530 | 266.55 | 2022-07-25 | 50.29 | 中载 | 1809.07 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1809.07
泗阳 | 港盛947线 | 10 | 600 | 114.99 | 2022-07-20 | 19.16 | 轻载 | 5282.77 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5282.77
泗阳 | 港太952线 | 10 | 600 | 2.29 | 2022-08-19 | 0.38 | 轻载 | 7234.74 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 7234.74
泗阳 | 港通1F5线 | 10 | 1000 | 515.88 | 2022-08-02 | 51.59 | 中载 | 3188.96 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3188.96
泗阳 | 港未940线 | 10 | 530 | 151.91 | 2022-08-22 | 28.66 | 轻载 | 3794.64 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3794.64
泗阳 | 港旭933线 | 10 | 530 | 388.86 | 2022-08-29 | 73.37 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港亚946线 | 10 | 600 | 274.81 | 2022-07-30 | 45.8 | 轻载 | 2514.69 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2514.69
泗阳 | 港洋939线 | 10 | 520 | 290.99 | 2022-07-03 | 55.96 | 中载 | 1264.53 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1264.53
泗阳 | 港宇936线 | 10 | 520 | 142.59 | 2022-08-23 | 27.42 | 轻载 | 3834.82 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3834.82
泗阳 | 港运943线 | 10 | 530 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 26.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
泗阳 | 高渡147线 | 10 | 462 | 242.23 | 2022-08-23 | 52.43 | 中载 | 1405.86 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1405.86
泗阳 | 工业162线 | 10 | 220 | 65.99 | 2022-08-15 | 30 | 轻载 | 1524.33 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1524.33
泗阳 | 河虎172线 | 10 | 397 | 163.25 | 2022-08-19 | 41.12 | 轻载 | 1985.74 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 24.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1985.74
泗阳 | 河李173线 | 10 | 415 | 149.78 | 2022-08-13 | 36.09 | 轻载 | 2437.27 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2437.27
泗阳 | 河圩174线 | 10 | 526 | 386.95 | 2022-08-27 | 73.56 | 重载 | 0 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 花八161 | 10 | 415 | 115.66 | 2022-08-10 | 27.87 | 轻载 | 3028.23 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3028.23
泗阳 | 花北165 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花城181 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-15 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花穿158 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花东156 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-15 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花费175 | 10 | 415 | 133.24 | 2022-08-14 | 32.11 | 轻载 | 2723.74 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2723.74
泗阳 | 花工167 | 10 | 415 | 162.42 | 2022-07-12 | 39.14 | 轻载 | 2218.35 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2218.35
泗阳 | 花河159 | 10 | 415 | 159.61 | 2022-08-14 | 38.46 | 轻载 | 2267.01 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2267.01
泗阳 | 花槐176 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花江162 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花街169 | 10 | 415 | 325.2 | 2022-08-11 | 78.36 | 重载 | 0 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 花刘179 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-15 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花民163 | 10 | 415 | 119.18 | 2022-08-14 | 28.72 | 轻载 | 2967.26 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2967.26
泗阳 | 花南174 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花三166 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花石171 | 10 | 415 | 97.03 | 2022-08-13 | 23.38 | 轻载 | 3350.9 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3350.9
泗阳 | 花塘172 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花王173 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花西177 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花新157 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花园155 | 10 | 415 | 106.64 | 2022-08-14 | 25.7 | 轻载 | 3184.46 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3184.46
泗阳 | 花张164 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 33.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花郑178 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花庄168 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 33.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 黄圩154线 | 10 | 369 | 402.53 | 2022-08-08 | 109.09 | 重载 | 0 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 吉城946线 | 10 | 415 | 316.56 | 2022-08-18 | 76.28 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 吉东968线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉观949线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉宏971线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉湖966线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉华964线 | 10 | 508 | 389.04 | 2022-08-19 | 76.58 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 吉嘉958线 | 10 | 415 | 102.6 | 2022-08-11 | 24.72 | 轻载 | 3254.43 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3254.43
泗阳 | 吉界953线 | 10 | 415 | 104.64 | 2022-08-11 | 25.21 | 轻载 | 3219.1 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3219.1
泗阳 | 吉康957线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉林967线 | 10 | 415 | 33.84 | 2022-07-13 | 8.15 | 轻载 | 4445.35 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4445.35
泗阳 | 吉卢955线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉绿965线 | 10 | 462 | 347.52 | 2022-08-19 | 75.22 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 吉茂952线 | 10 | 415 | 243.6 | 2022-08-10 | 58.7 | 中载 | 812.31 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 812.31
泗阳 | 吉南969线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉农951线 | 10 | 415 | 161.88 | 2022-08-29 | 39.01 | 轻载 | 2227.7 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2227.7
泗阳 | 吉汽956线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉陶962线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉伟945线 | 10 | 508 | 385.08 | 2022-08-07 | 75.8 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 吉兴948线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉姚961线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉宇959线 | 10 | 415 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉中954线 | 10 | 415 | 211.8 | 2022-07-21 | 51.04 | 中载 | 1363.08 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1363.08
泗阳 | 吉朱947线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 27.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉庄963线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 街区146线 | 10 | 415 | 114.32 | 2022-08-15 | 27.55 | 轻载 | 3051.44 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3051.44
泗阳 | 来博929线 | 10 | 595 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7213.78
泗阳 | 来晨927线 | 10 | 575 | 160.46 | 2022-08-22 | 27.91 | 轻载 | 4192.13 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4192.13
泗阳 | 来电114线 | 10 | 508 | 249.58 | 2022-08-28 | 49.13 | 轻载 | 1836.27 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1836.27
泗阳 | 来鼎Ⅰ923线 | 10 | 400 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4849.6
泗阳 | 来鼎Ⅱ925线 | 10 | 554 | 198.12 | 2022-07-28 | 35.76 | 轻载 | 3285.26 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3285.26
泗阳 | 来葛922线 | 10 | 526 | 395.59 | 2022-08-15 | 75.21 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 来禾113线 | 10 | 575 | 466.74 | 2022-08-03 | 81.17 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 来开116线 | 10 | 575 | 185.9 | 2022-07-20 | 32.33 | 轻载 | 3751.51 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3751.51
泗阳 | 来民924线 | 10 | 575 | 313.02 | 2022-08-19 | 54.44 | 中载 | 1549.79 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1549.79
泗阳 | 来齐926线 | 10 | 575 | 249.55 | 2022-07-12 | 43.4 | 轻载 | 2649.09 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2649.09
泗阳 | 来庆119线 | 10 | 575 | 373.39 | 2022-08-22 | 64.94 | 中载 | 504.19 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 504.19
泗阳 | 来荣118线 | 10 | 575 | 393.14 | 2022-07-06 | 68.37 | 中载 | 162.12 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 162.12
泗阳 | 来申111线 | 10 | 575 | 68.47 | 2022-08-05 | 11.91 | 轻载 | 5785.4 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5785.4
泗阳 | 来英117线 | 10 | 575 | 392.38 | 2022-08-19 | 68.24 | 中载 | 175.28 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 175.28
泗阳 | 来宇928线 | 10 | 615 | 323.89 | 2022-08-15 | 52.67 | 中载 | 1846.49 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1846.49
泗阳 | 来浙121线 | 10 | 575 | 360.59 | 2022-08-23 | 62.71 | 中载 | 725.88 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 725.88
泗阳 | 李岸1A9线 | 10 | 415 | 80.32 | 2022-08-11 | 19.35 | 轻载 | 3640.32 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3640.32
泗阳 | 李北1Y1线 | 10 | 415 | 192.01 | 2022-08-28 | 46.27 | 轻载 | 1705.85 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1705.85
泗阳 | 李场1X5线 | 10 | 415 | 44 | 2022-08-24 | 10.6 | 轻载 | 4269.38 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4269.38
泗阳 | 李城1X4线 | 10 | 369 | 205.46 | 2022-08-14 | 55.68 | 中载 | 915.19 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 915.19
泗阳 | 李大1F1线 | 10 | 462 | 102.71 | 2022-08-15 | 22.23 | 轻载 | 3822.35 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3822.35
泗阳 | 李岛1A8线 | 10 | 415 | 142.65 | 2022-08-15 | 34.37 | 轻载 | 2560.76 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2560.76
泗阳 | 李渡1F3线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 李高1Y6线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 李华1Y4线 | 10 | 415 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李建1A3线 | 10 | 415 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李口142线 | 10 | 415 | 132.2 | 2022-08-13 | 31.86 | 轻载 | 2741.76 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 24.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2741.76
泗阳 | 李绿1A7线 | 10 | 415 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李罗1Y7线 | 10 | 415 | 266.01 | 2022-08-27 | 64.1 | 中载 | 424.17 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 424.17
泗阳 | 李农1A2线 | 10 | 415 | 210.77 | 2022-08-11 | 50.79 | 中载 | 1380.92 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1380.92
泗阳 | 李其1X8线 | 10 | 429 | 163.64 | 2022-08-14 | 38.14 | 轻载 | 2366.95 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2366.95
泗阳 | 李厢1Y5线 | 10 | 415 | 168.67 | 2022-08-11 | 40.64 | 轻载 | 2110.1 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2110.1
泗阳 | 李新1X6线 | 10 | 415 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李杨1Y3线 | 10 | 415 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李园1X7线 | 10 | 480 | 350.52 | 2022-07-23 | 73.03 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 李运1A4线 | 10 | 462 | 4.1 | 2022-07-11 | 0.89 | 轻载 | 5530.28 | 江苏.李口变/2号主变 | 30.76 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5530.28
泗阳 | 李镇1Y2线 | 10 | 434 | 399.47 | 2022-08-28 | 92.04 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 李珠1A1线 | 10 | 415 | 82.02 | 2022-08-14 | 19.76 | 轻载 | 3610.87 | 江苏.李口变/1号主变 | 16.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3610.87
泗阳 | 临成958线 | 10 | 462 | 68.91 | 2022-08-07 | 14.92 | 轻载 | 4407.77 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4407.77
泗阳 | 临东126线 | 10 | 369 | 215.51 | 2022-08-11 | 58.4 | 中载 | 741.12 | 宿迁.临河变/1号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 741.12
泗阳 | 临渡986线 | 10 | 369 | 220.43 | 2022-08-15 | 59.74 | 中载 | 655.91 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 655.91
泗阳 | 临纺125线 | 10 | 369 | 388.13 | 2022-07-12 | 105.18 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/1号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 临豪Ⅰ123线 | 10 | 415 | 247.85 | 2022-07-03 | 59.72 | 中载 | 738.7 | 宿迁.临河变/1号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 738.7
泗阳 | 临豪Ⅱ128线 | 10 | 520 | 5.27 | 2022-08-05 | 1.01 | 轻载 | 6213.2 | 宿迁.临河变/1号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6213.2
泗阳 | 临河127线 | 10 | 369 | 213.75 | 2022-08-13 | 57.93 | 中载 | 771.61 | 宿迁.临河变/1号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 771.61
泗阳 | 临华1H1线 | 10 | 434 | 217.09 | 2022-08-15 | 50.02 | 中载 | 1501.82 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1501.82
泗阳 | 临惠1G1线 | 10 | 462 | 38.96 | 2022-08-15 | 8.43 | 轻载 | 4926.5 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4926.5
泗阳 | 临嘉956线 | 10 | 443 | 104.77 | 2022-07-12 | 23.65 | 轻载 | 3556.32 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3556.32
泗阳 | 临绿1G3线 | 10 | 434 | 220.02 | 2022-07-12 | 50.7 | 中载 | 1451.07 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1451.07
泗阳 | 临圃982线 | 10 | 508 | 374.77 | 2022-07-04 | 73.77 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临伟957线 | 10 | 369 | 36.56 | 2022-07-18 | 9.91 | 轻载 | 3840.54 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3840.54
泗阳 | 临兴124线 | 10 | 462 | 299.88 | 2022-08-03 | 64.91 | 中载 | 407.37 | 宿迁.临河变/1号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 407.37
泗阳 | 临熊129线 | 10 | 369 | 220.08 | 2022-08-14 | 59.64 | 中载 | 661.97 | 宿迁.临河变/1号主变 | 24.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 661.97
泗阳 | 临杨988线 | 10 | 462 | 349.1 | 2022-07-13 | 75.56 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临宇959线 | 10 | 415 | 203.55 | 2022-08-26 | 49.05 | 轻载 | 1505.97 | 宿迁.临河变/2号主变 | 19.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1505.97
泗阳 | 卢成1N9线 | 10 | 323 | 107.76 | 2022-07-02 | 33.36 | 轻载 | 2049.65 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅣ段母线 | 2049.65
泗阳 | 卢东1F9线 | 10 | 415 | 187.68 | 2022-08-13 | 45.22 | 轻载 | 1780.84 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅢ段母线 | 1780.84
泗阳 | 卢范126线 | 10 | 369 | 76.8 | 2022-08-11 | 20.81 | 轻载 | 3143.58 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 31.27 | 10kVⅡ段母线 | 3143.58
泗阳 | 卢岗1N8线 | 10 | 323 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 3916.05 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅣ段母线 | 3916.05
泗阳 | 卢高1F7线 | 10 | 369 | 196.6 | 2022-08-14 | 53.28 | 中载 | 1068.64 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅢ段母线 | 1068.64
泗阳 | 卢桂1N7线 | 10 | 415 | 52.44 | 2022-08-13 | 12.64 | 轻载 | 4123.2 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅣ段母线 | 4123.2
泗阳 | 卢郝1N6线 | 10 | 415 | 133.44 | 2022-08-14 | 32.15 | 轻载 | 2720.28 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅢ段母线 | 2720.28
泗阳 | 卢李128线 | 10 | 369 | 73.08 | 2022-08-14 | 19.8 | 轻载 | 3208.01 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅣ段母线 | 3208.01
泗阳 | 卢潘1F8线 | 10 | 323 | 95.88 | 2022-07-22 | 29.68 | 轻载 | 2255.41 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅢ段母线 | 2255.41
泗阳 | 卢西1G4线 | 10 | 462 | 145.32 | 2022-08-12 | 31.45 | 轻载 | 3084.35 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅣ段母线 | 3084.35
泗阳 | 卢新1N5线 | 10 | 369 | 109.68 | 2022-08-08 | 29.72 | 轻载 | 2574.1 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅢ段母线 | 2574.1
泗阳 | 卢薛1F6线 | 10 | 378 | 146.88 | 2022-08-07 | 38.86 | 轻载 | 2038.91 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅢ段母线 | 2038.91
泗阳 | 卢园1G5线 | 10 | 508 | 301.2 | 2022-07-27 | 59.29 | 中载 | 942.21 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 32.07 | 10kVⅣ段母线 | 942.21
泗阳 | 马场145线 | 10 | 300 | 174.15 | 2022-08-14 | 58.05 | 中载 | 620.92 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 24.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 620.92
泗阳 | 南板169线 | 10 | 415 | 14.04 | 2022-08-14 | 3.38 | 轻载 | 4788.29 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4788.29
泗阳 | 南碧981线 | 10 | 530 | 14.74 | 2022-08-19 | 2.78 | 轻载 | 6170.42 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6170.42
泗阳 | 南博938线 | 10 | 530 | 64.23 | 2022-08-17 | 12.12 | 轻载 | 5313.26 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5313.26
泗阳 | 南成994线 | 10 | 415 | 2.46 | 2022-08-15 | 0.59 | 轻载 | 4988.85 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4988.85
泗阳 | 南华983线 | 10 | 508 | 194.1 | 2022-08-13 | 38.21 | 轻载 | 2797.18 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2797.18
泗阳 | 南绿985线 | 10 | 415 | 13.34 | 2022-08-03 | 3.21 | 轻载 | 4800.41 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4800.41
泗阳 | 南美936线 | 10 | 489 | 197.61 | 2022-08-07 | 40.41 | 轻载 | 2506.03 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2506.03
泗阳 | 南农934线 | 10 | 443 | 61.07 | 2022-07-05 | 13.79 | 轻载 | 4313.2 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4313.2
泗阳 | 南汽992线 | 10 | 415 | 212.36 | 2022-08-06 | 51.17 | 中载 | 1353.38 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1353.38
泗阳 | 南荣991线 | 10 | 575 | 488.23 | 2022-07-31 | 84.91 | 重载 | 0 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 南厢996线 | 10 | 508 | 231.31 | 2022-08-14 | 45.53 | 轻载 | 2152.7 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2152.7
泗阳 | 南政989线 | 10 | 295 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.12 | 轻载 | 3570.52 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3570.52
泗阳 | 埝圩171线 | 10 | 415 | 347.43 | 2022-08-14 | 83.72 | 重载 | 0 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 14.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 农场164线 | 10 | 480 | 96.53 | 2022-08-20 | 20.11 | 轻载 | 4147.62 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4147.62
泗阳 | 裴北146线 | 10 | 369 | 155.04 | 2022-08-13 | 42.02 | 轻载 | 1788.46 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1788.46
泗阳 | 裴曹135线 | 10 | 369 | 146.25 | 2022-08-13 | 39.63 | 轻载 | 1940.71 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1940.71
泗阳 | 裴陈132线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-15 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴电137线 | 10 | 415 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴东128线 | 10 | 369 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.09 | 轻载 | 4467.69 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4467.69
泗阳 | 裴岗151线 | 10 | 415 | 180.71 | 2022-08-11 | 43.54 | 轻载 | 1901.56 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1901.56
泗阳 | 裴高133线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴和139线 | 10 | 415 | 90.71 | 2022-07-21 | 21.86 | 轻载 | 3460.36 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3460.36
泗阳 | 裴洪148线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴湖152线 | 10 | 415 | 180.01 | 2022-08-11 | 43.38 | 轻载 | 1913.69 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1913.69
泗阳 | 裴黄153线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴李129线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴良149线 | 10 | 415 | 283.02 | 2022-08-14 | 68.2 | 中载 | 129.55 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 129.55
泗阳 | 裴南142线 | 10 | 415 | 262.51 | 2022-08-14 | 63.26 | 中载 | 484.79 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 484.79
泗阳 | 裴启145线 | 10 | 415 | 51.33 | 2022-08-12 | 12.37 | 轻载 | 4142.42 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4142.42
泗阳 | 裴邱138线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴区131线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-07-15 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴升143线 | 10 | 397 | 209.89 | 2022-08-28 | 52.87 | 中载 | 1177.93 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1177.93
泗阳 | 裴石141线 | 10 | 369 | 107.23 | 2022-08-09 | 29.06 | 轻载 | 2616.53 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2616.53
泗阳 | 裴新136线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-07-16 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴园144线 | 10 | 415 | 115.67 | 2022-07-26 | 27.87 | 轻载 | 3028.06 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3028.06
泗阳 | 裴众134线 | 10 | 415 | 31.99 | 2022-08-12 | 7.71 | 轻载 | 4477.39 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 27.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4477.39
泗阳 | 前曹1V4线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5880.14
泗阳 | 前柴1V6线 | 10 | 369 | 281.08 | 2022-08-14 | 76.17 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 前朝1S7线 | 10 | 415 | 32.47 | 2022-08-08 | 7.82 | 轻载 | 4469.08 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4469.08
泗阳 | 前东1T7线 | 10 | 415 | 127.18 | 2022-07-13 | 30.65 | 轻载 | 2828.7 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2828.7
泗阳 | 前河1T1线 | 10 | 369 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4473.76
泗阳 | 前横1T8线 | 10 | 369 | 280.2 | 2022-08-11 | 75.93 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 前洪1T2线 | 10 | 397 | 176.81 | 2022-08-04 | 44.54 | 轻载 | 1750.88 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1750.88
泗阳 | 前淮113线 | 10 | 369 | 67 | 2022-08-05 | 18.16 | 轻载 | 3313.32 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3313.32
泗阳 | 前开111线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 前里1T5线 | 10 | 415 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 前楼1V3线 | 10 | 369 | 43.66 | 2022-08-08 | 11.83 | 轻载 | 3717.56 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3717.56
泗阳 | 前卢1T9线 | 10 | 369 | 124.64 | 2022-08-08 | 33.78 | 轻载 | 2314.99 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2314.99
泗阳 | 前码1V2线 | 10 | 397 | 276.31 | 2022-08-29 | 69.6 | 中载 | 27.54 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 27.54
泗阳 | 前唐1S9线 | 10 | 415 | 18.86 | 2022-08-12 | 4.54 | 轻载 | 4704.8 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4704.8
泗阳 | 前陶112线 | 10 | 369 | 59.77 | 2022-07-04 | 16.2 | 轻载 | 3438.54 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3438.54
泗阳 | 前西1T4线 | 10 | 369 | 95.68 | 2022-08-13 | 25.93 | 轻载 | 2816.58 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2816.58
泗阳 | 前颜1T3线 | 10 | 369 | 97.34 | 2022-08-14 | 26.38 | 轻载 | 2787.83 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2787.83
泗阳 | 前园1T6线 | 10 | 415 | 17.35 | 2022-08-14 | 4.18 | 轻载 | 4730.96 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4730.96
泗阳 | 前张1V5线 | 10 | 415 | 99.7 | 2022-08-04 | 24.02 | 轻载 | 3304.66 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3304.66
泗阳 | 前政1S8线 | 10 | 369 | 354.47 | 2022-08-29 | 96.06 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 27.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 前庄1V1线 | 10 | 369 | 86.2 | 2022-08-15 | 23.36 | 轻载 | 2980.77 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2980.77
泗阳 | 三程1Q9线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三穿1P1线 | 10 | 462 | 208.08 | 2022-08-06 | 45.04 | 轻载 | 1997.34 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1997.34
泗阳 | 三费1P4线 | 10 | 369 | 180.79 | 2022-08-02 | 48.99 | 轻载 | 1342.47 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1342.47
泗阳 | 三富1Q8线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三华1P5线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三槐1Q4线 | 10 | 369 | 139.92 | 2022-08-07 | 37.92 | 轻载 | 2050.34 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2050.34
泗阳 | 三江1Q7线 | 10 | 415 | 140.88 | 2022-08-14 | 33.95 | 轻载 | 2591.42 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2591.42
泗阳 | 三梨1Q6线 | 10 | 369 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4473.76
泗阳 | 三林1S1线 | 10 | 369 | 179.3 | 2022-08-14 | 48.59 | 轻载 | 1368.28 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.86 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1368.28
泗阳 | 三民1P6线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三史1P7线 | 10 | 369 | 251.68 | 2022-08-14 | 68.21 | 中载 | 114.66 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅱ段母线 | 114.66
泗阳 | 三团1P2线 | 10 | 443 | 196.88 | 2022-08-14 | 44.44 | 轻载 | 1960.97 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1960.97
泗阳 | 三尤1P3线 | 10 | 415 | 99.54 | 2022-08-22 | 23.99 | 轻载 | 3307.43 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3307.43
泗阳 | 三园1Q5线 | 10 | 443 | 214.91 | 2022-08-27 | 48.51 | 轻载 | 1648.69 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 33.86 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1648.69
泗阳 | 市区155线 | 10 | 530 | 448.33 | 2022-08-15 | 84.59 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 桃果园123线 | 10 | 575 | 338.2 | 2022-08-15 | 58.82 | 中载 | 1113.68 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1113.68
泗阳 | 天巴1K7线 | 10 | 530 | 267.56 | 2022-08-08 | 50.48 | 中载 | 1791.58 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅱ段母线 | 1791.58
泗阳 | 天碧1E2线 | 10 | 530 | 11.12 | 2022-07-12 | 2.1 | 轻载 | 6233.12 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅲ段母线 | 6233.12
泗阳 | 天都II线1E5 | 10 | 485 | 0.13 | 2022-08-10 | 0.03 | 轻载 | 5877.89 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅳ段母线 | 5877.89
泗阳 | 天都I线1F8 | 10 | 530 | 2.03 | 2022-07-21 | 0.38 | 轻载 | 6390.56 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅲ段母线 | 6390.56
泗阳 | 天禾1J2线 | 10 | 530 | 233.54 | 2022-08-15 | 44.06 | 轻载 | 2380.81 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅱ段母线 | 2380.81
泗阳 | 天河II线1E7 | 10 | 530 | 35.79 | 2022-08-13 | 6.75 | 轻载 | 5805.84 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅳ段母线 | 5805.84
泗阳 | 天河I线1E1 | 10 | 530 | 214.65 | 2022-08-13 | 40.5 | 轻载 | 2707.98 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅲ段母线 | 2707.98
泗阳 | 天湖II线1E6 | 10 | 530 | 337.12 | 2022-08-11 | 63.61 | 中载 | 586.8 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅳ段母线 | 586.8
泗阳 | 天湖I线1F9 | 10 | 530 | 268.39 | 2022-07-07 | 50.64 | 中载 | 1777.21 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅲ段母线 | 1777.21
泗阳 | 天华1K8线 | 10 | 485 | 0.07 | 2022-08-07 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅱ段母线 | 5878.93
泗阳 | 天流1K6线 | 10 | 530 | 43.29 | 2022-08-14 | 8.17 | 轻载 | 5675.94 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅰ段母线 | 5675.94
泗阳 | 天绿线1K4 | 10 | 530 | 34.88 | 2022-08-10 | 6.58 | 轻载 | 5821.6 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅰ段母线 | 5821.6
泗阳 | 天罗1K3线 | 10 | 530 | 18.21 | 2022-08-14 | 3.44 | 轻载 | 6110.32 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅰ段母线 | 6110.32
泗阳 | 天马1J3线 | 10 | 530 | 62.92 | 2022-08-12 | 11.87 | 轻载 | 5335.95 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅱ段母线 | 5335.95
泗阳 | 天门1K9线 | 10 | 530 | 484.61 | 2022-07-13 | 91.44 | 重载 | 0 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 天名II线1E4 | 10 | 530 | 193.59 | 2022-08-15 | 36.53 | 轻载 | 3072.74 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅳ段母线 | 3072.74
泗阳 | 天名I线1F7 | 10 | 530 | 114.93 | 2022-08-15 | 21.68 | 轻载 | 4435.13 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅲ段母线 | 4435.13
泗阳 | 天牌II线1E3 | 10 | 530 | 144.06 | 2022-08-13 | 27.18 | 轻载 | 3930.6 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅳ段母线 | 3930.6
泗阳 | 天牌I线1F6 | 10 | 530 | 174.98 | 2022-08-14 | 33.02 | 轻载 | 3395.07 | 宿迁.天后变/2号主变 | 22.89 | Ⅲ段母线 | 3395.07
泗阳 | 天瑞1K2线 | 10 | 485 | 0.08 | 2022-08-30 | 0.02 | 轻载 | 5878.75 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅰ段母线 | 5878.75
泗阳 | 天太1J4线 | 10 | 530 | 435.51 | 2022-08-08 | 82.17 | 重载 | 0 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 天滩1K5线 | 10 | 530 | 84.82 | 2022-08-15 | 16 | 轻载 | 4956.64 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅰ段母线 | 4956.64
泗阳 | 天桃线1J1 | 10 | 530 | 0.07 | 2022-08-06 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅱ段母线 | 6424.51
泗阳 | 天阳线1K1 | 10 | 530 | 46.41 | 2022-07-08 | 8.76 | 轻载 | 5621.9 | 宿迁.天后变/1号主变 | 24.29 | Ⅰ段母线 | 5621.9
泗阳 | 廷奥923线 | 10 | 530 | 355.02 | 2022-07-23 | 66.98 | 中载 | 276.77 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅵ段母线 | 276.77
泗阳 | 廷城917线 | 10 | 530 | 183.06 | 2022-08-13 | 34.54 | 轻载 | 3255.12 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3255.12
泗阳 | 廷高916线 | 10 | 530 | 393.9 | 2022-08-08 | 74.32 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 廷葛921线 | 10 | 530 | 322.86 | 2022-08-30 | 60.92 | 中载 | 833.78 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅵ段母线 | 833.78
泗阳 | 廷宏922线 | 10 | 530 | 2.28 | 2022-07-17 | 0.43 | 轻载 | 6386.23 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6386.23
泗阳 | 廷黄918线 | 10 | 530 | 362.1 | 2022-08-18 | 68.32 | 中载 | 154.15 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅵ段母线 | 154.15
泗阳 | 廷集924线 | 10 | 530 | 330.12 | 2022-07-22 | 62.29 | 中载 | 708.04 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅵ段母线 | 708.04
泗阳 | 廷江914线 | 10 | 530 | 473.76 | 2022-08-30 | 89.39 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 廷九919线 | 10 | 530 | 247.86 | 2022-08-26 | 46.77 | 轻载 | 2132.78 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2132.78
泗阳 | 廷漓913线 | 10 | 530 | 348 | 2022-08-24 | 65.66 | 中载 | 398.36 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅴ段母线 | 398.36
泗阳 | 廷卢911线 | 10 | 530 | 4.14 | 2022-08-19 | 0.78 | 轻载 | 6354.02 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6354.02
泗阳 | 廷松912线 | 10 | 530 | 374.58 | 2022-07-28 | 70.68 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 廷新915线 | 10 | 530 | 485.7 | 2022-08-10 | 91.64 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 48.39 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 王北139线 | 10 | 369 | 162.81 | 2022-08-13 | 44.12 | 轻载 | 1653.89 | 宿迁.王集变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1653.89
泗阳 | 王集134线 | 10 | 369 | 481.41 | 2022-07-13 | 130.46 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 24.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 王金131线 | 10 | 369 | 150.33 | 2022-08-05 | 40.74 | 轻载 | 1870.04 | 宿迁.王集变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1870.04
泗阳 | 王里138线 | 10 | 508 | 394.72 | 2022-07-04 | 77.7 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 24.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 王树135线 | 10 | 415 | 72.44 | 2022-08-13 | 17.46 | 轻载 | 3776.8 | 宿迁.王集变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3776.8
泗阳 | 王园136线 | 10 | 480 | 208.35 | 2022-08-15 | 43.41 | 轻载 | 2210.9 | 宿迁.王集变/2号主变 | 24.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2210.9
泗阳 | 王韵130线 | 10 | 415 | 177.76 | 2022-08-14 | 42.83 | 轻载 | 1952.66 | 宿迁.王集变/2号主变 | 24.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1952.66
泗阳 | 王张133线 | 10 | 369 | 257.05 | 2022-08-13 | 69.66 | 中载 | 21.65 | 宿迁.王集变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21.65
泗阳 | 王镇137线 | 10 | 415 | 98.99 | 2022-08-14 | 23.85 | 轻载 | 3316.95 | 宿迁.王集变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3316.95
泗阳 | 圩东1V8线 | 10 | 397 | 2.83 | 2022-08-14 | 0.71 | 轻载 | 4764.21 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4764.21
泗阳 | 圩庄1V9线 | 10 | 369 | 61.54 | 2022-08-13 | 16.68 | 轻载 | 3407.88 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 31.35 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3407.88
泗阳 | 文北1M9线 | 10 | 508 | 274.23 | 2022-07-28 | 53.98 | 中载 | 1409.33 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅳ母线 | 1409.33
泗阳 | 文电1N4线 | 10 | 508 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏V母线 | 5890
泗阳 | 文东1M2线 | 10 | 508 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅲ母线 | 5890
泗阳 | 文葛1M1线 | 10 | 508 | 446.51 | 2022-08-12 | 87.9 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
泗阳 | 文集1M3线 | 10 | 415 | 274.24 | 2022-08-15 | 66.08 | 中载 | 281.62 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅲ母线 | 281.62
泗阳 | 文姜1M8线 | 10 | 530 | 381.46 | 2022-07-04 | 71.97 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅳ母线 | 0
泗阳 | 文开1N1线 | 10 | 508 | 344.4 | 2022-08-04 | 67.8 | 中载 | 193.98 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅳ母线 | 193.98
泗阳 | 文联1M6线 | 10 | 508 | 280.3 | 2022-07-21 | 55.18 | 中载 | 1304.2 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅲ母线 | 1304.2
泗阳 | 文南1M5线 | 10 | 530 | 169.26 | 2022-08-18 | 31.94 | 轻载 | 3494.14 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅲ母线 | 3494.14
泗阳 | 文四1N3线 | 10 | 508 | 393.51 | 2022-07-09 | 77.46 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅳ母线 | 0
泗阳 | 文新1N2线 | 10 | 530 | 271.71 | 2022-07-11 | 51.27 | 中载 | 1719.7 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅳ母线 | 1719.7
泗阳 | 文兴1M7线 | 10 | 508 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅳ母线 | 5890
泗阳 | 文浙1M4线 | 10 | 530 | 279.35 | 2022-07-07 | 52.71 | 中载 | 1587.38 | 江苏.文城变/2号主变 | 5.89 | 10千伏Ⅲ母线 | 1587.38
泗阳 | 厢东166线 | 10 | 415 | 115.48 | 2022-08-11 | 27.83 | 轻载 | 3031.35 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3031.35
泗阳 | 厢西168线 | 10 | 415 | 12.29 | 2022-08-12 | 2.96 | 轻载 | 4818.6 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4818.6
泗阳 | 园北976线 | 10 | 530 | 265.84 | 2022-07-12 | 50.16 | 中载 | 1821.37 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅠ段母线 | 1821.37
泗阳 | 园帛975线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园东989线 | 10 | 530 | 300.28 | 2022-08-02 | 56.66 | 中载 | 1224.87 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅢ段母线 | 1224.87
泗阳 | 园纺981线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园福979线 | 10 | 530 | 138.02 | 2022-07-24 | 26.04 | 轻载 | 4035.21 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅡ段母线 | 4035.21
泗阳 | 园桂987线 | 10 | 485 | 0.26 | 2022-08-05 | 0.05 | 轻载 | 5875.64 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅢ段母线 | 5875.64
泗阳 | 园湖997线 | 10 | 530 | 186.4 | 2022-07-13 | 35.17 | 轻载 | 3197.27 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅣ段母线 | 3197.27
泗阳 | 园华972线 | 10 | 530 | 164.7 | 2022-08-25 | 31.08 | 轻载 | 3573.12 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅠ段母线 | 3573.12
泗阳 | 园皇992线 | 10 | 530 | 530 | 2022-08-29 | 100 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园江996线 | 10 | 530 | 364.51 | 2022-07-25 | 68.78 | 中载 | 112.41 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅣ段母线 | 112.41
泗阳 | 园金978线 | 10 | 530 | 149.83 | 2022-07-12 | 28.27 | 轻载 | 3830.66 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅡ段母线 | 3830.66
泗阳 | 园酒984线 | 10 | 530 | 0.69 | 2022-08-18 | 0.13 | 轻载 | 6413.77 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅡ段母线 | 6413.77
泗阳 | 园开983线 | 10 | 530 | 266.52 | 2022-08-30 | 50.29 | 中载 | 1809.59 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅡ段母线 | 1809.59
泗阳 | 园康994线 | 10 | 485 | 441.99 | 2022-08-23 | 91.13 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园口977线 | 10 | 530 | 451.1 | 2022-08-05 | 85.11 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 园良982线 | 10 | 530 | 7.04 | 2022-08-23 | 1.33 | 轻载 | 6303.79 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅡ段母线 | 6303.79
泗阳 | 园绿995线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅣ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园明986线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园青988线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园盛973线 | 10 | 530 | 367.98 | 2022-07-17 | 69.43 | 中载 | 52.31 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅠ段母线 | 52.31
泗阳 | 园太974线 | 10 | 530 | 355.44 | 2022-07-28 | 67.06 | 中载 | 269.5 | 宿迁.园区变/1号主变 | 27.63 | 10kVⅠ段母线 | 269.5
泗阳 | 园拓993线 | 10 | 485 | 478.96 | 2022-08-29 | 98.75 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园未991线 | 10 | 530 | 333.53 | 2022-07-01 | 62.93 | 中载 | 648.98 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅢ段母线 | 648.98
泗阳 | 园运985线 | 10 | 485 | 0 | 2022-08-02 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 25.16 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 原种厂163线 | 10 | 335 | 84.94 | 2022-08-15 | 25.36 | 轻载 | 2590.38 | 宿迁.城南变/2号主变 | 23.6 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2590.38
泗阳 | 张圩132线 | 10 | 415 | 74.73 | 2022-08-11 | 18.01 | 轻载 | 3737.14 | 宿迁.王集变/2号主变 | 24.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3737.14
泗阳 | 郑岛914线 | 10 | 575 | 228.28 | 2022-08-14 | 39.7 | 轻载 | 3017.49 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3017.49
泗阳 | 郑发912线 | 10 | 485 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 郑纺124线 | 10 | 462 | 340.83 | 2022-08-08 | 73.77 | 重载 | 0 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 郑福126线 | 10 | 575 | 334.85 | 2022-08-15 | 58.23 | 中载 | 1171.7 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1171.7
泗阳 | 郑解125线 | 10 | 575 | 458.97 | 2022-07-13 | 79.82 | 重载 | 0 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 郑金916线 | 10 | 575 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6971.3
泗阳 | 郑绢122线 | 10 | 400 | 197.21 | 2022-08-04 | 49.3 | 轻载 | 1433.92 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1433.92
泗阳 | 郑凌915线 | 10 | 400 | 278.04 | 2022-08-10 | 69.51 | 中载 | 33.95 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33.95
泗阳 | 郑马132线 | 10 | 575 | 154.76 | 2022-08-14 | 26.91 | 轻载 | 4290.86 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4290.86
泗阳 | 郑美913线 | 10 | 575 | 343.89 | 2022-08-15 | 59.81 | 中载 | 1015.13 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 12.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1015.13
泗阳 | 郑农917线 | 10 | 485 | 79.93 | 2022-08-15 | 16.48 | 轻载 | 4495.75 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4495.75
泗阳 | 郑史Ⅰ136线 | 10 | 397 | 405.9 | 2022-08-08 | 102.24 | 重载 | 0 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 郑史Ⅱ131线 | 10 | 400 | 153.86 | 2022-08-15 | 38.47 | 轻载 | 2184.74 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2184.74
泗阳 | 郑水918线 | 10 | 411 | 338.16 | 2022-07-12 | 82.28 | 重载 | 0 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 郑西Ⅰ133线 | 10 | 455 | 240.46 | 2022-08-19 | 52.85 | 中载 | 1351.65 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1351.65
泗阳 | 郑西Ⅱ134线 | 10 | 400 | 238.79 | 2022-08-19 | 59.7 | 中载 | 713.76 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 713.76
泗阳 | 郑兴921线 | 10 | 575 | 343.44 | 2022-08-09 | 59.73 | 中载 | 1022.92 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1022.92
泗阳 | 郑雅919线 | 10 | 411 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 4982.96 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 28.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4982.96
泗阳 | 致远153线 | 10 | 400 | 2.21 | 2022-08-12 | 0.55 | 轻载 | 4811.32 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4811.32
泗阳 | 众成174线 | 10 | 530 | 54.72 | 2022-08-15 | 10.32 | 轻载 | 5477.97 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5477.97
泗阳 | 众鼎Ⅰ952线 | 10 | 575 | 367.1 | 2022-08-04 | 63.84 | 中载 | 613.13 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 613.13
泗阳 | 众鼎Ⅱ953线 | 10 | 575 | 74.42 | 2022-07-07 | 12.94 | 轻载 | 5682.35 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5682.35
泗阳 | 众东184线 | 10 | 530 | 392.94 | 2022-08-15 | 74.14 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 众海183线 | 10 | 530 | 394.1 | 2022-08-15 | 74.36 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 众康173线 | 10 | 530 | 231.49 | 2022-08-15 | 43.68 | 轻载 | 2416.31 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2416.31
泗阳 | 众名Ⅰ186线 | 10 | 600 | 254.1 | 2022-08-11 | 42.35 | 轻载 | 2873.39 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2873.39
泗阳 | 众名Ⅱ187线 | 10 | 600 | 469.81 | 2022-08-13 | 78.3 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 9.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 众汽954线 | 10 | 575 | 231.05 | 2022-08-13 | 40.18 | 轻载 | 2969.51 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2969.51
泗阳 | 众万951线 | 10 | 575 | 99.48 | 2022-08-15 | 17.3 | 轻载 | 5248.31 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5248.31
泗阳 | 众苑156线 | 10 | 530 | 243.22 | 2022-08-15 | 45.89 | 轻载 | 2213.15 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 17.72 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2213.15
泗阳 | 来钢215线 | 20 | 575 | 194.56 | 2022-07-12 | 33.84 | 轻载 | 7203.04 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 7203.04
泗阳 | 来海Ⅰ211线 | 20 | 575 | 306.35 | 2022-07-01 | 53.28 | 中载 | 3330.64 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 20千伏Ⅱ段母线 | 3330.64
泗阳 | 来海Ⅱ216线 | 20 | 361 | 46.48 | 2022-07-06 | 12.88 | 轻载 | 7143.46 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7080
泗阳 | 来宏232线 | 20 | 575 | 132.08 | 2022-07-06 | 22.97 | 轻载 | 9367.35 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7080
泗阳 | 来聚231线 | 20 | 575 | 282 | 2022-07-03 | 49.04 | 轻载 | 4174.12 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4174.12
泗阳 | 来马Ⅰ219线 | 20 | 231 | 94.6 | 2022-08-19 | 40.95 | 轻载 | 2324.34 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2324.34
泗阳 | 来马Ⅱ213线 | 20 | 231 | 2.11 | 2022-07-09 | 0.91 | 轻载 | 5528.2 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5528.2
泗阳 | 来瑞214线 | 20 | 575 | 0 | 2022-07-31 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7080
泗阳 | 来泰233线 | 20 | 575 | 112.25 | 2022-08-28 | 19.52 | 轻载 | 10054.26 | 宿迁.来安变/1号主变 | 27.9 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10054.26
泗阳 | 来炭217线 | 20 | 692 | 645.5 | 2022-07-22 | 93.28 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 来信212线 | 20 | 530 | 329.85 | 2022-08-28 | 62.24 | 中载 | 1425.44 | 宿迁.来安变/2号主变 | 7.08 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1425.44