宿迁市区2022年三季度电网受限接入配电线路清单

截止2022年9月底，市区三季度电网受限接入配电线路共5条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁.关庙变/1号主变 | 关街911线 | 118.39 | 市区 |
| 2 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 洋河196线 | 111.49 | 市区 |
| 3 | 宿迁.洋河变/1号主变 | 洋圩914线 | 108.75 | 市区 |
| 4 | 宿迁.豫东变/3号主变 | 豫顺1#971线 | 114.62 | 市区 |
| 5 | 宿迁.皂河变/2号主变 | 皂闫139线 | 113.38 | 市区 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。