## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
营区131线 | 10 | 36.97 | 轻载 | 858.03 | 盐城.靶场变/1号主变 | 3.21 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 858.03
阵地132线 | 10 | 29.93 | 轻载 | 2428.78 | 盐城.靶场变/1号主变 | 3.21 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 2428.78
爱民161线 | 10 | 1.97 | 轻载 | 5714.91 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 12 | 8010 | 5714.91
安东135线 | 10 | 32.23 | 轻载 | 3172.85 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 9.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 28345 | 3172.85
安南145线 | 10 | 17.26 | 轻载 | 5480.74 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 11735 | 5480.74
安徒154线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
八大134线 | 10 | 31.95 | 轻载 | 3215.8 | 盐城.临海变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 27075 | 3215.8
八合138线 | 10 | 52.63 | 中载 | 1468.04 | 盐城.临海变/2号主变 | 14.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 23080 | 1468.04
八六133线 | 10 | 25.09 | 轻载 | 3733.85 | 盐城.临海变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 7300 | 3733.85
八双132线 | 10 | 21.24 | 轻载 | 4053.57 | 盐城.临海变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 14245 | 4053.57
八圩136线 | 10 | 25.54 | 轻载 | 2772.24 | 盐城.临海变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 10420 | 2772.24
保健156线 | 10 | 40.45 | 轻载 | 2481.96 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2481.96
鲍工135线 | 10 | 36.09 | 轻载 | 2848.45 | 盐城.千秋变/1号主变 | 10.78 | 10千伏母线 | 153 | 27250 | 2848.45
鲍农137线 | 10 | 46.68 | 轻载 | 1453.84 | 盐城.临海变/2号主变 | 14.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 222 | 38290 | 1453.84
北海153线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
北集131线 | 10 | 20.37 | 轻载 | 4168.75 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 11395 | 4168.75
北尖122线 | 10 | 27.2 | 轻载 | 4099.12 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 222 | 55080 | 4099.12
北郊163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
北洋131线 | 10 | 46.83 | 轻载 | 2408.17 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 144 | 43535 | 2408.17
北中141线 | 10 | 21.37 | 轻载 | 4657.35 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 13705 | 4657.35
北庄146线 | 10 | 17.42 | 轻载 | 5464.46 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 12175 | 5464.46
滨湖132线 | 10 | 26.88 | 轻载 | 3621.96 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 37 | 10245 | 3621.96
补水137线 | 10 | 0 | 轻载 | 5092.08 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 6.81 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 5092.08
岔北151线 | 10 | 9.54 | 轻载 | 6283.18 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6283.18
长风166线 | 10 | 43.01 | 轻载 | 2266.84 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9495 | 2266.84
长港139线 | 10 | 9 | 轻载 | 6339.47 | 盐城.阜余变/2号主变 | 23.26 | 10千伏II段母线 | 45 | 8915 | 6339.47
长工131线 | 10 | 46.2 | 轻载 | 2279.31 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 19.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 34675 | 2279.31
长农138线 | 10 | 23.23 | 轻载 | 4479.82 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 17475 | 4479.82
长洋165线 | 10 | 2.25 | 轻载 | 5691.01 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 13 | 9600 | 5691.01
长源136线 | 10 | 49.97 | 轻载 | 2081.86 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2081.86
长增Ⅰ134线 | 10 | 2.11 | 轻载 | 7055.13 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 19.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7055.13
长增Ⅱ140线 | 10 | 3.12 | 轻载 | 6406.15 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6406.15
场东131线 | 10 | 11.65 | 轻载 | 5588.82 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 7270 | 5588.82
场西132线 | 10 | 13.49 | 轻载 | 5412.67 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 15365 | 5412.67
场医143线 | 10 | 23.87 | 轻载 | 3355.4 | 盐城.临农变/2号主变 | 4.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6700 | 3355.4
场直142线 | 10 | 15.72 | 轻载 | 5198.77 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 17050 | 5198.77
场中135线 | 10 | 26.55 | 轻载 | 3160.55 | 盐城.临农变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 8570 | 3160.55
陈玻131线 | 10 | 19.21 | 轻载 | 4266.61 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 6.41 | 10千伏I段母线 | 37 | 8795 | 4266.61
陈东136线 | 10 | 24.65 | 轻载 | 3809.88 | 盐城.陈洋变/2号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 26905 | 2550
陈墩131线 | 10 | 16.9 | 轻载 | 4460.77 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16060 | 4460.77
陈工135线 | 10 | 59.29 | 中载 | 899.25 | 盐城.陈洋变/2号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 17570 | 899.25
陈林139线 | 10 | 18.76 | 轻载 | 4908.14 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 21030 | 4908.14
陈南134线 | 10 | 25.59 | 轻载 | 3730.73 | 盐城.陈洋变/2号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 98 | 22995 | 2550
陈圩134线 | 10 | 6.86 | 轻载 | 6047.1 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 36 | 8300 | 6047.1
晨光138线 | 10 | 34.37 | 轻载 | 3703.02 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3703.02
城东142线 | 10 | 40.58 | 轻载 | 3057.33 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 28010 | 3057.33
城南153线 | 10 | 3.59 | 轻载 | 5578.77 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 4960 | 5578.77
城西西143线 | 10 | 55.81 | 中载 | 1474.62 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 21550 | 1474.62
城中140线 | 10 | 17.63 | 轻载 | 4426.13 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 25405 | 4426.13
川彭121线 | 10 | 15.44 | 轻载 | 4583.56 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4583.56
达阳142线 | 10 | 17.83 | 轻载 | 5421.51 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 23020 | 5421.51
大兴131线 | 10 | 24.16 | 轻载 | 3850.41 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 46205 | 3850.41
德才165线 | 10 | 1.97 | 轻载 | 5714.91 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5714.91
东都135线 | 10 | 5.84 | 轻载 | 5389.64 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5389.64
东方134线 | 10 | 31.41 | 轻载 | 4009.93 | 盐城.金海变/1号主变 | 23.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 20100 | 4009.93
东海132线 | 10 | 28.46 | 轻载 | 3489.63 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 165 | 47025 | 3489.63
东湖145线 | 10 | 3.15 | 轻载 | 6947.05 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 142 | 47065 | 6947.05
东辉135线 | 10 | 27.08 | 轻载 | 3605.68 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 120 | 25210 | 3605.68
东郊132线 | 10 | 27.42 | 轻载 | 4077.82 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 14015 | 4077.82
东联142线 | 10 | 19.08 | 轻载 | 4277.69 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 15690 | 4277.69
东明143线 | 10 | 37.16 | 轻载 | 3145.66 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 153 | 27250 | 3145.66
东南152线 | 10 | 1.82 | 轻载 | 5727.38 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 15 | 11600 | 5727.38
东区134线 | 10 | 40.42 | 轻载 | 2500.14 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 17175 | 2500.14
东阳161线 | 10 | 5.01 | 轻载 | 5458.92 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5458.92
陡港122线 | 10 | 36.67 | 轻载 | 2799.95 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 25095 | 2799.95
垛西136线 | 10 | 0.22 | 轻载 | 5861.78 | 盐城.六垛变/2号主变 | 7 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 5861.78
垛直132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.48 | 10千伏母线 | 38 | 7540 | 3480
二垛151线 | 10 | 26.08 | 轻载 | 3689.51 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 68 | 12725 | 3689.51
二塔138线 | 10 | 11.54 | 轻载 | 6074.64 | 盐城.阜余变/2号主变 | 23.26 | 10千伏II段母线 | 81 | 13710 | 6074.64
发特122线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 6698.51 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6698.51
翡翠145线 | 10 | 0.71 | 轻载 | 5820.91 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5820.91
丰登144线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
凤北141线 | 10 | 15.05 | 轻载 | 5710.75 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 17590 | 5710.75
凤凰135线 | 10 | 18.52 | 轻载 | 5349.97 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 24030 | 5349.97
凤开II142线 | 10 | 7.54 | 轻载 | 6491.19 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 19350 | 6491.19
阜工134线 | 10 | 19.9 | 轻载 | 5206.91 | 盐城.阜余变/1号主变 | 28.28 | 10千伏母线 | 74 | 16180 | 5206.91
阜康131线 | 10 | 16.79 | 轻载 | 5529.76 | 盐城.阜余变/1号主变 | 28.28 | 10千伏母线 | 75 | 10580 | 5529.76
阜南132线 | 10 | 63.55 | 中载 | 670.11 | 盐城.阜余变/1号主变 | 28.28 | 10千伏母线 | 63 | 14855 | 670.11
阜西133线 | 10 | 9.44 | 轻载 | 6293.91 | 盐城.阜余变/1号主变 | 28.28 | 10千伏母线 | 41 | 7125 | 6293.91
复塘142线 | 10 | 15.28 | 轻载 | 4596.38 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 10955 | 4596.38
富建134线 | 10 | 10.23 | 轻载 | 6211.3 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6211.3
港城140线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.金海变/2号主变 | 38.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
港区142线 | 10 | 34.7 | 轻载 | 2965.36 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 38570 | 2965.36
港直134线 | 10 | 46.06 | 轻载 | 1670.86 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 10170 | 1670.86
革新123线 | 10 | 12.6 | 轻载 | 4822.06 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7080 | 4822.06
工农133线 | 10 | 14.1 | 轻载 | 4066.39 | 盐城.临农变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 10960 | 3470
工业137线 | 10 | 47.85 | 轻载 | 1860.34 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 10.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 36190 | 1860.34
公园154线 | 10 | 7.08 | 轻载 | 6538.82 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6538.82
古长131线 | 10 | 9.79 | 轻载 | 5766.69 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 6850 | 5766.69
广阳137线 | 10 | 37.78 | 轻载 | 3085.9 | 盐城.海通变/1号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 33400 | 3085.9
国盛134线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
海城152线 | 10 | 12.56 | 轻载 | 4825.35 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 8565 | 4825.35
海都134线 | 10 | 28.55 | 轻载 | 3481.49 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 13220 | 3481.49
海港134线 | 10 | 42.55 | 轻载 | 2319.84 | 盐城.靶场变/1号主变 | 3.21 | 10千伏母线 | 56 | 24415 | 2319.84
海工133线 | 10 | 46.6 | 轻载 | 1965.47 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14730 | 1965.47
海汇146线 | 10 | 79.64 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海口132线 | 10 | 30.07 | 轻载 | 4149.87 | 盐城.金海变/1号主变 | 23.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 16613 | 4149.87
海兰140线 | 10 | 0.1 | 轻载 | 6695.39 | 盐城.临海变/2号主变 | 14.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 18430 | 6695.39
海润131线 | 10 | 68.31 | 中载 | 141.68 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 132 | 36580 | 141.68
海通132线 | 10 | 68.26 | 中载 | 126.61 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 7.44 | 10千伏I段母线 | 72 | 19620 | 126.61
海维136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
海星141线 | 10 | 16.18 | 轻载 | 5593.32 | 盐城.金海变/2号主变 | 38.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15350 | 5593.32
海悦134线 | 10 | 28.79 | 轻载 | 3461.92 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 16605 | 3461.92
海运143线 | 10 | 10.53 | 轻载 | 4995.43 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 50 | 11111 | 4995.43
海韵136线 | 10 | 25.24 | 轻载 | 4651.63 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 46 | 30155 | 4651.63
海政133线 | 10 | 23.37 | 轻载 | 4466.65 | 盐城.海通变/1号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 4466.65
韩资145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
合东135线 | 10 | 24.79 | 轻载 | 3797.76 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 34655 | 3797.76
合兴138线 | 10 | 28.78 | 轻载 | 4283.41 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 121 | 36095 | 4283.41
合闸136线 | 10 | 44.15 | 轻载 | 2171.58 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 36305 | 2171.58
和气135线 | 10 | 13.75 | 轻载 | 4725.07 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7865 | 4725.07
河西133线 | 10 | 25.66 | 轻载 | 3724.67 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 6.41 | 10千伏I段母线 | 81 | 16045 | 3724.67
贺丰132线 | 10 | 44.33 | 轻载 | 2156.34 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 149 | 37650 | 2156.34
鹤碧151线 | 10 | 1.82 | 轻载 | 7085.44 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 14 | 10350 | 7085.44
鹤湖161线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
恒隆148线 | 10 | 10.38 | 轻载 | 6196.23 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 8170 | 6196.23
红旗135线 | 10 | 29.59 | 轻载 | 4199.41 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 23100 | 4199.41
红星133线 | 10 | 23.6 | 轻载 | 3897.69 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 9.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 13785 | 3897.69
宏大144线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
宏基152线 | 10 | 26.94 | 轻载 | 4474.97 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4474.97
宏业140线 | 10 | 44.02 | 轻载 | 2699.67 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2699.67
虹悦121线 | 10 | 67.97 | 中载 | 170.78 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 14575 | 170.78
后湾148线 | 10 | 54.18 | 中载 | 1644.36 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 28215 | 1644.36
后羿146线 | 10 | 10.1 | 轻载 | 6224.81 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 12150 | 6224.81
花园135线 | 10 | 8.44 | 轻载 | 6397.49 | 盐城.阜余变/1号主变 | 28.28 | 10千伏母线 | 48 | 7665 | 6397.49
华港141线 | 10 | 15.45 | 轻载 | 4582.53 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 48 | 10395 | 4582.53
华中141线 | 10 | 43.76 | 轻载 | 2513.65 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 216 | 36980 | 2513.65
化纤134线 | 10 | 31.74 | 轻载 | 3976.15 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15290 | 3976.15
淮农134线 | 10 | 24.51 | 轻载 | 3820.97 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.48 | 10千伏母线 | 127 | 26305 | 3480
黄工143线 | 10 | 7.82 | 轻载 | 6462.09 | 盐城.金海变/2号主变 | 38.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 4780 | 6462.09
黄盐142线 | 10 | 55.51 | 中载 | 1505.63 | 盐城.金海变/2号主变 | 38.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 10300 | 1505.63
汇丰155线 | 10 | 7.32 | 轻载 | 6514.05 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6514.05
惠民166线 | 10 | 9.4 | 轻载 | 5090.35 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 5090.35
机场144线 | 10 | 1.96 | 轻载 | 7070.72 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7070.72
集美154线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 8330 | 7274.4
纪元142线 | 10 | 2.85 | 轻载 | 5641.12 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5641.12
建北163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.98 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建东133线 | 10 | 22.09 | 轻载 | 4588.93 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 16135 | 4588.93
建港135线 | 10 | 32.57 | 轻载 | 1945.04 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 18540 | 1945.04
建工141线 | 10 | 30.58 | 轻载 | 3311.41 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 25 | 10840 | 3311.41
建国131线 | 10 | 13.07 | 轻载 | 5452.34 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 16350 | 5452.34
建南131线 | 10 | 15.13 | 轻载 | 4609.37 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 40 | 22235 | 4609.37
建设I144线 | 10 | 8.99 | 轻载 | 6339.99 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 15550 | 6339.99
建设II153线 | 10 | 0.24 | 轻载 | 7249.29 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7249.29
建阳165线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建益133线 | 10 | 22.99 | 轻载 | 3948.79 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 120 | 49950 | 3948.79
建益134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
健康146线 | 10 | 2.12 | 轻载 | 7054.44 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7054.44
街道134线 | 10 | 19.27 | 轻载 | 4261.76 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 8660 | 4261.76
金碧162线 | 10 | 6.51 | 轻载 | 5333.52 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 5333.52
金刚星134线 | 10 | 65.1 | 中载 | 411.35 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 9.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 411.35
金港135线 | 10 | 25.86 | 轻载 | 4586.86 | 盐城.金海变/1号主变 | 23.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 26270 | 4586.86
金海133线 | 10 | 30.64 | 轻载 | 3769.7 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 7.44 | 10千伏I段母线 | 51 | 18040 | 3769.7
金科143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
金区151线 | 10 | 6.88 | 轻载 | 6559.78 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6559.78
津南131线 | 10 | 29.4 | 轻载 | 3410.48 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 9.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 115 | 33385 | 3410.48
津西137线 | 10 | 15.85 | 轻载 | 5186.13 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 22630 | 5186.13
九口134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 6360 | 5880.14
开北132线 | 10 | 19.58 | 轻载 | 4235.43 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 125 | 20590 | 4235.43
开发133线 | 10 | 31.63 | 轻载 | 3222.91 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 53 | 20000 | 3222.91
开放151线 | 10 | 32.81 | 轻载 | 3124.18 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 3124.18
开明133线 | 10 | 18.63 | 轻载 | 3559.09 | 盐城.四明变/1号主变 | 4.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 16610 | 3559.09
凯利特137线 | 10 | 6.37 | 轻载 | 6612.6 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6612.6
康复156线 | 10 | 0.74 | 轻载 | 5817.79 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5817.79
夸套133线 | 10 | 10.85 | 轻载 | 4999.07 | 盐城.靶场变/1号主变 | 3.21 | 10千伏母线 | 66 | 14155 | 3210
朗能143线 | 10 | 43.7 | 轻载 | 2732.75 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2732.75
理想132线 | 10 | 41.84 | 轻载 | 2365.57 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 2365.57
联东136线 | 10 | 39.36 | 轻载 | 2573.93 | 盐城.千秋变/2号主变 | 8.59 | 10千伏II段母线 | 216 | 36980 | 2573.93
联合131线 | 10 | 2.3 | 轻载 | 5686.85 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 3775 | 5686.85
联盟151线 | 10 | 11.92 | 轻载 | 5562.84 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 6875 | 5562.84
林峰145线 | 10 | 7.57 | 轻载 | 5244.15 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5244.15
林南135线 | 10 | 47.78 | 轻载 | 769.87 | 盐城.海通变/1号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 7910 | 769.87
临岸133线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临港132线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7262.28
临工131线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5895.21 | 盐城.临海变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 228260 | 5895.21
临通143线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7268.34
临直151线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7268.34
磷农133线 | 10 | 12.05 | 轻载 | 5550.54 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 21790 | 5550.54
六场156线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 84 | 388965 | 5880.14
六垛变/10kV六二133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.48 | 10千伏母线 | 48 | 9815 | 3480
六泽135线 | 10 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 盐城.六垛变/2号主变 | 7 | 10千伏母线 | 1 | 630 | 5868.02
芦湾134线 | 10 | 50.18 | 中载 | 1029.85 | 盐城.海通变/1号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 1029.85
码头139线 | 10 | 18.11 | 轻载 | 5392.41 | 盐城.金海变/2号主变 | 38.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6590 | 5392.41
米南123线 | 10 | 77.14 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
闽东140线 | 10 | 45.98 | 轻载 | 2495.99 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 16435 | 2495.99
名都136线 | 10 | 40.87 | 轻载 | 2446.62 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2446.62
明达146线 | 10 | 47.07 | 轻载 | 1925.98 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 23260 | 1925.98
模范131线 | 10 | 29.64 | 轻载 | 4193.86 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 28975 | 4193.86
南都143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 4 | 2900 | 7274.4
南工142线 | 10 | 32.54 | 轻载 | 3147.04 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 43390 | 3147.04
南湖144线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南淮155线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南郊137线 | 10 | 31.5 | 轻载 | 3687.08 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 14835 | 3687.08
南郊西132线 | 10 | 20.19 | 轻载 | 5175.91 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 29360 | 5175.91
南渠131线 | 10 | 7.08 | 轻载 | 5285.72 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 3900 | 5285.72
南盛122线 | 10 | 33.87 | 轻载 | 3034.81 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 2795 | 3034.81
南双132线 | 10 | 5.52 | 轻载 | 5416.66 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 4845 | 5416.66
南圩153线 | 10 | 54.95 | 中载 | 1264.01 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 17300 | 1264.01
南沃138线 | 10 | 24.97 | 轻载 | 4312.85 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 12.26 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 58 | 13975 | 4312.85
南灶131线 | 10 | 23.2 | 轻载 | 3931.47 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 165 | 39740 | 3931.47
南庄136线 | 10 | 20.48 | 轻载 | 4159.57 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 10.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 19145 | 4159.57
农开138线 | 10 | 52.86 | 中载 | 1641.59 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 6.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 19050 | 1641.59
农垦151线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 5880.14
盘陈148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘东146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘工136线 | 10 | 13.85 | 轻载 | 5377.86 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 12.26 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 7470 | 5377.86
盘林153线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘胜154线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘直132线 | 10 | 19.95 | 轻载 | 4793.66 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 12.26 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 15300 | 4793.66
七场143线 | 10 | 16.38 | 轻载 | 4504.24 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 8260 | 4504.24
其林137线 | 10 | 21.55 | 轻载 | 4640.55 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 11995 | 4640.55
麒麟163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5880.14
麒鑫147线 | 10 | 11.36 | 轻载 | 6094.22 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 18 | 19420 | 6094.22
千工133线 | 10 | 22.87 | 轻载 | 3958.83 | 盐城.千秋变/1号主变 | 10.78 | 10千伏母线 | 60 | 15675 | 3958.83
千惠166线 | 10 | 6.07 | 轻载 | 5369.89 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 27 | 18910 | 5369.89
千正121线 | 10 | 23.44 | 轻载 | 4459.38 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 15675 | 4459.38
桥南138线 | 10 | 21.32 | 轻载 | 4088.91 | 盐城.千秋变/2号主变 | 8.59 | 10千伏II段母线 | 67 | 16350 | 4088.91
琴海141线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
区直135线 | 10 | 57.13 | 中载 | 936.49 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 6.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 24315 | 936.49
渠北123线 | 10 | 9.78 | 轻载 | 6258.24 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6258.24
渠西131线 | 10 | 16.32 | 轻载 | 4509.44 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.48 | 10千伏母线 | 61 | 12175 | 3480
渠星134线 | 10 | 26.23 | 轻载 | 3677.04 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11355 | 3677.04
日新135线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
荣华141线 | 10 | 49.79 | 轻载 | 1697.36 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 82 | 40010 | 1697.36
荣新146线 | 10 | 20.12 | 轻载 | 4190.4 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 4190.4
容川164线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
三区144线 | 10 | 24.05 | 轻载 | 4401.19 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 116 | 22940 | 4401.19
纱II141线 | 10 | 38.05 | 轻载 | 3059.92 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 17605 | 3059.92
邵尖138线 | 10 | 7.69 | 轻载 | 5967.95 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 9700 | 5967.95
射滨135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 11810 | 5880.14
射岛135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
射东137线 | 10 | 25.19 | 轻载 | 3764.33 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 30725 | 3764.33
射港156线 | 10 | 36.51 | 轻载 | 2812.94 | 盐城.建新变/2号主变 | 34.98 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 10210 | 2812.94
射海131线 | 10 | 30.79 | 轻载 | 4074.88 | 盐城.金海变/1号主变 | 23.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 15370 | 4074.88
盛泽152线 | 10 | 49.98 | 轻载 | 1681.77 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 34 | 15080 | 1681.77
市北142线 | 10 | 54.21 | 中载 | 1512.04 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 25295 | 1512.04
市北西137线 | 10 | 24.36 | 轻载 | 4743.43 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20585 | 4743.43
市南138线 | 10 | 47.18 | 轻载 | 2185.96 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 22235 | 2185.96
市南西147线 | 10 | 43.57 | 轻载 | 2746.26 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 24110 | 2746.26
书香148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
双慧150线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
双龙135线 | 10 | 39.95 | 轻载 | 3122.97 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 10715 | 3122.97
双塘142线 | 10 | 25.05 | 轻载 | 4305.75 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 12985 | 4305.75
双拥132线 | 10 | 24.79 | 轻载 | 4698.22 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 13615 | 4698.22
水泥135线 | 10 | 26.69 | 轻载 | 4148.49 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 12.26 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 20675 | 4148.49
四渔141线 | 10 | 19.9 | 轻载 | 3644.13 | 盐城.临农变/2号主变 | 4.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 8630 | 3644.13
特工133线 | 10 | 61.89 | 中载 | 776.98 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 12.26 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 84 | 27850 | 776.98
提水138线 | 10 | 14.3 | 轻载 | 964.72 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 964.72
题东124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5880.14
天润155线 | 10 | 24.67 | 轻载 | 3807.98 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 3807.98
条北143线 | 10 | 1.6 | 轻载 | 5746.08 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5746.08
条滩152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
通飞147线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 6680.15 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 6680.15
通港141线 | 10 | 25.68 | 轻载 | 4244.96 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 23280 | 4244.96
通工134线 | 10 | 5.49 | 轻载 | 4469.43 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4469.43
通湖139线 | 10 | 19.3 | 轻载 | 4856.18 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4856.18
通心136线 | 10 | 15.68 | 轻载 | 5644.93 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 19065 | 5644.93
通兴131线 | 10 | 33.69 | 轻载 | 3477.51 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 7.44 | 10千伏I段母线 | 68 | 21850 | 3477.51
湾区137线 | 10 | 36.73 | 轻载 | 3186.88 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 12.26 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 34110 | 3186.88
万隆132线 | 10 | 27.04 | 轻载 | 3608.45 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 9.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 31865 | 3608.45
万胜133线 | 10 | 22.01 | 轻载 | 4031.23 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 34340 | 4031.23
望海136线 | 10 | 40.93 | 轻载 | 2442.12 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 57 | 32820 | 2442.12
望湖138线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5879.27 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5879.27
维新136线 | 10 | 40.95 | 轻载 | 1207.55 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 117 | 26905 | 1207.55
卫国136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
文明132线 | 10 | 11.06 | 轻载 | 5645.28 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 12050 | 5645.28
五道164线 | 10 | 24.95 | 轻载 | 3784.07 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3784.07
西北131线 | 10 | 20.27 | 轻载 | 4763.17 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 12.26 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 71 | 16450 | 4763.17
西湖140线 | 10 | 19.97 | 轻载 | 5199.46 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 13765 | 5199.46
西南133线 | 10 | 8.24 | 轻载 | 5915.82 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 6250 | 5915.82
西区145线 | 10 | 32.77 | 轻载 | 3869.11 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 37100 | 3869.11
虾场134线 | 10 | 96.57 | 重载 | 0 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 7.44 | 10千伏I段母线 | 195 | 48555 | 0
乡直141线 | 10 | 21.3 | 轻载 | 4090.64 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 32 | 7970 | 4090.64
新潮136线 | 10 | 34.41 | 轻载 | 2989.26 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 15990 | 2989.26
新城133线 | 10 | 16.4 | 轻载 | 5570.11 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 14460 | 5570.11
新墩138线 | 10 | 23.42 | 轻载 | 4840.77 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7750 | 4840.77
新港131线 | 10 | 10.45 | 轻载 | 5704 | 盐城.四明变/1号主变 | 4.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 10345 | 4010
新农133线 | 10 | 25.35 | 轻载 | 4276.83 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 19.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 19875 | 4276.83
新区139线 | 10 | 8.1 | 轻载 | 6433.17 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 31 | 25665 | 6433.17
新坍132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 19.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 400 | 6704.57
新塘133线 | 10 | 12.07 | 轻载 | 4866.57 | 盐城.新坍变/1号主变 | 8.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 15210 | 4866.57
新条136线 | 10 | 15.91 | 轻载 | 5621.38 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 20575 | 5621.38
新中146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
鑫源154线 | 10 | 38.28 | 轻载 | 2664.86 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 38 | 36215 | 2664.86
兴北西133线 | 10 | 38.28 | 轻载 | 3296.69 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 26535 | 3296.69
兴创147线 | 10 | 18.56 | 轻载 | 5345.99 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 15020 | 5345.99
兴东133线 | 10 | 56.9 | 中载 | 1361.53 | 盐城.金海变/1号主变 | 23.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 116 | 39560 | 1361.53
兴海135线 | 10 | 14.21 | 轻载 | 4686.1 | 盐城.射北变/1号主变 | 23.89 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 77 | 19380 | 4686.1
兴垦136线 | 10 | 34.11 | 轻载 | 3014.89 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22560 | 3014.89
兴南141线 | 10 | 20.88 | 轻载 | 5104.55 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 17860 | 5104.55
兴耦131线 | 10 | 26.56 | 轻载 | 3648.8 | 江苏.通明变/2号主变 | 63.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 18005 | 3648.8
兴纱139线 | 10 | 20.05 | 轻载 | 4784.3 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.51 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 16970 | 4784.3
兴纱西139线 | 10 | 26.67 | 轻载 | 4502.68 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 33155 | 4502.68
兴阳144线 | 10 | 21.56 | 轻载 | 5034.23 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 15040 | 5034.23
星辰125线 | 10 | 14.65 | 轻载 | 4649.73 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 15275 | 4649.73
星六154线 | 10 | 7.5 | 轻载 | 5250.38 | 盐城.南星变/2号主变 | 25.01 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 5650 | 5250.38
幸福137线 | 10 | 12.9 | 轻载 | 5933.83 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.31 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 38 | 24850 | 5933.83
丫农142线 | 10 | 26.3 | 轻载 | 3178.74 | 盐城.临农变/2号主变 | 4.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 16560 | 3178.74
沿河136线 | 10 | 17.57 | 轻载 | 5021.76 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 12871 | 5021.76
沿河西131线 | 10 | 17.88 | 轻载 | 5416.48 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15215 | 5416.48
盐工133线 | 10 | 44.4 | 轻载 | 1706.89 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 13540 | 1706.89
洋北132线 | 10 | 19.79 | 轻载 | 4217.77 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 6.41 | 10千伏I段母线 | 99 | 19505 | 4217.77
洋港134线 | 10 | 15.77 | 轻载 | 4555.68 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 28160 | 4555.68
洋工133线 | 10 | 39.4 | 轻载 | 2570.46 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.43 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 23545 | 2570.46
洋河136线 | 10 | 40.34 | 轻载 | 2841 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 15425 | 2841
洋西138线 | 10 | 19.39 | 轻载 | 5259.91 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22550 | 5259.91
养老152线 | 10 | 2.93 | 轻载 | 6969.57 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6969.57
养殖136线 | 10 | 15.83 | 轻载 | 5188.38 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 6.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 45235 | 5188.38
一场131线 | 10 | 11.75 | 轻载 | 4236.99 | 盐城.临农变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7795 | 3470
亿阳137线 | 10 | 1.62 | 轻载 | 5744.18 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 1130 | 5744.18
映亭155线 | 10 | 31.53 | 轻载 | 3231.22 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3231.22
永安131线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
永丰139线 | 10 | 38.09 | 轻载 | 3316.43 | 盐城.特庸变/2号主变 | 25.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 25245 | 3316.43
永泰141线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7268.34
永坛136线 | 10 | 12.83 | 轻载 | 5940.76 | 盐城.阜余变/1号主变 | 28.28 | 10千伏母线 | 83 | 13465 | 5940.76
油化135线 | 10 | 60.92 | 中载 | 767.62 | 盐城.临海变/1号主变 | 15.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 767.62
渔场132线 | 10 | 15 | 轻载 | 4001.27 | 盐城.临农变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 6505 | 3470
玉丰143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.52 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
育才135线 | 10 | 24.61 | 轻载 | 4347.84 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 17105 | 4347.84
育苗146线 | 10 | 78.26 | 重载 | 0 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 126 | 21325 | 0
园农143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
园区136线 | 10 | 92.89 | 重载 | 0 | 盐城.海通变/1号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 24795 | 0
园西133线 | 10 | 79.57 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 20.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 13175 | 0
悦府164线 | 10 | 3.09 | 轻载 | 5620.34 | 盐城.明湖变/2号主变 | 32.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5620.34
跃中145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
运良121线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 6698.51 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6698.51
轧钢135线 | 10 | 56.71 | 中载 | 1272.5 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 19120 | 1272.5
轧花132线 | 10 | 29.08 | 轻载 | 3437.15 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 15405 | 3437.15
闸北135线 | 10 | 8.14 | 轻载 | 5925.17 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8185 | 5925.17
战斗137线 | 10 | 32.77 | 轻载 | 3127.65 | 盐城.千秋变/2号主变 | 8.59 | 10千伏II段母线 | 222 | 55080 | 3127.65
张林133线 | 10 | 8.66 | 轻载 | 5152.7 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 18130 | 5152.7
张网132线 | 10 | 0.92 | 轻载 | 5802.55 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 24935 | 5802.55
镇直132线 | 10 | 28.02 | 轻载 | 2908.03 | 盐城.四明变/1号主变 | 4.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 18210 | 2908.03
正塘134线 | 10 | 0.15 | 轻载 | 7259.16 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 10200 | 7259.16
政区151线 | 10 | 70 | 中载 | 0.17 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 15505 | 0.17
中北139线 | 10 | 11.05 | 轻载 | 6125.91 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 22970 | 6125.91
中联162线 | 10 | 26.14 | 轻载 | 3684.31 | 盐城.射北变/2号主变 | 36.18 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 20010 | 3684.31
中南134线 | 10 | 31.35 | 轻载 | 3246.46 | 盐城.千秋变/1号主变 | 10.78 | 10千伏母线 | 116 | 22940 | 3246.46
中沙124线 | 10 | 10.56 | 轻载 | 5693.43 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5693.43
中心137线 | 10 | 23.02 | 轻载 | 4882.16 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 54.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 13195 | 4882.16
众鑫149线 | 10 | 2.62 | 轻载 | 7002.13 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.36 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 10 | 7720 | 7002.13
祝伟141线 | 10 | 46.03 | 轻载 | 2491.31 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 42230 | 2491.31
紫宸144线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 34.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
港岛238线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 116.58 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 16030 | 13409.14
港东233线 | 20 | 12.9 | 轻载 | 10938.27 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 116.58 | 20千伏Ⅰ段母线 | 13 | 24410 | 10938.27
港口240线 | 20 | 8.49 | 轻载 | 7670.34 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 116.58 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 9530 | 7670.34
光伏232线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 116.58 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13409.14
华锐237线 | 20 | 26.88 | 轻载 | 8260.6 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 116.58 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3420 | 8260.6
辉山Ⅰ236线 | 20 | 12.58 | 轻载 | 10999.24 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 116.58 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 8050 | 10999.24
辉山Ⅱ261线 | 20 | 21.73 | 轻载 | 9246.46 | 江苏.兴阳变/#2主变 | 133.06 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5 | 12380 | 9246.46
秾晨239线 | 20 | 30.99 | 轻载 | 7472.19 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 116.58 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 6000 | 7472.19
益南231线 | 20 | 2.16 | 轻载 | 12995.2 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 116.58 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 18490 | 12995.2