## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
营区131线 | 10 | 150 | 16.35 | 10.9 | 轻载 | 1535.42 | 盐城.靶场变/1号主变 | 1.95 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 1535.42
阵地132线 | 10 | 350 | 139.92 | 39.98 | 轻载 | 1819.99 | 盐城.靶场变/1号主变 | 1.95 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 1819.99
爱民161线 | 10 | 485 | 34.92 | 7.2 | 轻载 | 5275.33 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 12 | 8010 | 5275.33
安东135线 | 10 | 485 | 182.86 | 37.7 | 轻载 | 2713 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 28345 | 2713
安南145线 | 10 | 600 | 79.58 | 13.26 | 轻载 | 5896.07 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 11735 | 5896.07
安徒154线 | 10 | 485 | 4.44 | 0.92 | 轻载 | 5803.24 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5803.24
八大134线 | 10 | 488 | 199.36 | 40.85 | 轻载 | 2463.6 | 盐城.临海变/1号主变 | 14.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 27075 | 2463.6
八合138线 | 10 | 488 | 298.86 | 61.24 | 中载 | 740.26 | 盐城.临海变/2号主变 | 16.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 23080 | 740.26
八六133线 | 10 | 480 | 113.22 | 23.59 | 轻载 | 3858.55 | 盐城.临海变/1号主变 | 14.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 7300 | 3858.55
八双132线 | 10 | 480 | 147.32 | 30.69 | 轻载 | 3267.94 | 盐城.临海变/1号主变 | 14.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 14245 | 3267.94
八圩136线 | 10 | 360 | 124.29 | 34.52 | 轻载 | 2211.94 | 盐城.临海变/1号主变 | 14.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 10420 | 2211.94
保健156线 | 10 | 485 | 288.36 | 59.46 | 中载 | 885.74 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 885.74
鲍农137线 | 10 | 360 | 82.98 | 23.05 | 轻载 | 2927.43 | 盐城.临海变/2号主变 | 16.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 222 | 38290 | 2927.43
北海153线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
北集131线 | 10 | 485 | 117.03 | 24.13 | 轻载 | 3853.18 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 11395 | 3853.18
北尖122线 | 10 | 553 | 208.78 | 37.75 | 轻载 | 3088.5 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 222 | 55080 | 3088.5
北郊163线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
北洋131线 | 10 | 600 | 397.27 | 66.21 | 中载 | 393.68 | 盐城.特庸变/1号主变 | 12.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 144 | 43535 | 393.68
北中141线 | 10 | 553 | 105.36 | 19.05 | 轻载 | 4879.74 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 13705 | 4879.74
北庄146线 | 10 | 600 | 156.95 | 26.16 | 轻载 | 4556.03 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 12175 | 4556.03
滨湖132线 | 10 | 485 | 126.36 | 26.05 | 轻载 | 3691.58 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 37 | 10245 | 3691.58
滨南142线 | 10 | 553 | 71.2 | 12.88 | 轻载 | 5471.39 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5471.39
补水137线 | 10 | 420 | 0 | 0 | 轻载 | 5092.08 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 6.11 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 5092.08
岔北151线 | 10 | 600 | 0.06 | 0.01 | 轻载 | 7273.36 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.36
长风166线 | 10 | 485 | 173.47 | 35.77 | 轻载 | 2875.64 | 盐城.建新变/2号主变 | 36.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9495 | 2875.64
长港139线 | 10 | 600 | 38.86 | 6.48 | 轻载 | 6601.34 | 盐城.阜余变/2号主变 | 29.99 | 10千伏II段母线 | 45 | 8915 | 6601.34
长工131线 | 10 | 553 | 318.78 | 57.65 | 中载 | 1183.3 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 24.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 34675 | 1183.3
长农138线 | 10 | 553 | 142.52 | 25.77 | 轻载 | 4236.13 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 17475 | 4236.13
长洋165线 | 10 | 485 | 56.04 | 11.55 | 轻载 | 4909.53 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 13 | 9600 | 4909.53
长源136线 | 10 | 600 | 305.86 | 50.98 | 中载 | 1976.9 | 盐城.特庸变/2号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1976.9
长增Ⅰ134线 | 10 | 600 | 34.46 | 5.74 | 轻载 | 6677.55 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 24.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6677.55
长增Ⅱ140线 | 10 | 553 | 22.15 | 4.01 | 轻载 | 6320.93 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6320.93
场东131线 | 10 | 553 | 279.38 | 50.52 | 中载 | 1865.71 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 7270 | 1865.71
场西132线 | 10 | 553 | 75.32 | 13.62 | 轻载 | 5400.03 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 15365 | 5400.03
场医143线 | 10 | 420 | 53.94 | 12.84 | 轻载 | 4157.84 | 盐城.临农变/2号主变 | 1.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6700 | 1710
场直142线 | 10 | 553 | 128.16 | 23.18 | 轻载 | 4484.84 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 17050 | 4484.84
场中135线 | 10 | 420 | 101.74 | 24.22 | 轻载 | 3329.94 | 盐城.临农变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 8570 | 2100
陈玻131线 | 10 | 485 | 122.7 | 25.3 | 轻载 | 3754.98 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 5.21 | 10千伏I段母线 | 37 | 8795 | 3754.98
陈东136线 | 10 | 485 | 142.73 | 29.43 | 轻载 | 3408.06 | 盐城.陈洋变/2号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 26905 | 2100
陈墩131线 | 10 | 485 | 123.18 | 25.4 | 轻载 | 3746.66 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16060 | 3746.66
陈工135线 | 10 | 485 | 315.7 | 65.09 | 中载 | 412.22 | 盐城.陈洋变/2号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 17570 | 412.22
陈林139线 | 10 | 553 | 174.04 | 31.47 | 轻载 | 3690.2 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 21030 | 3690.2
陈南134线 | 10 | 485 | 198.63 | 40.95 | 轻载 | 2439.87 | 盐城.陈洋变/2号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 98 | 22995 | 2100
陈圩134线 | 10 | 553 | 50.09 | 9.06 | 轻载 | 5837.01 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 36 | 8300 | 5837.01
晨光138线 | 10 | 600 | 299.47 | 49.91 | 轻载 | 2087.58 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 2087.58
城东142线 | 10 | 600 | 410.61 | 68.44 | 中载 | 162.63 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 28010 | 162.63
城南153线 | 10 | 485 | 102.96 | 21.23 | 轻载 | 4096.87 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 4960 | 4096.87
城西西143线 | 10 | 600 | 342.02 | 57 | 中载 | 1350.61 | 盐城.合德变/2号主变 | 15.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 21550 | 1350.61
城中140线 | 10 | 488 | 129.65 | 26.57 | 轻载 | 3670.97 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 25405 | 3670.97
川彭121线 | 10 | 485 | 88.55 | 18.26 | 轻载 | 4346.45 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4346.45
川洋141线 | 10 | 600 | 0.08 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 盐城.西开变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.01
达阳142线 | 10 | 600 | 118.92 | 19.82 | 轻载 | 5214.71 | 盐城.合德变/2号主变 | 15.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 23020 | 5214.71
大兴131线 | 10 | 485 | 0.06 | 0.01 | 轻载 | 5879.1 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 46205 | 5879.1
丹鹤153线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
德才165线 | 10 | 485 | 15.72 | 3.24 | 轻载 | 5607.87 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5607.87
东都135线 | 10 | 485 | 45.72 | 9.43 | 轻载 | 5088.27 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5088.27
东方134线 | 10 | 600 | 286 | 47.67 | 轻载 | 2320.88 | 盐城.金海变/1号主变 | 17.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 20100 | 2320.88
东海132线 | 10 | 485 | 254.76 | 52.53 | 中载 | 1467.7 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 165 | 47025 | 1467.7
东湖145线 | 10 | 600 | 24.21 | 4.04 | 轻载 | 6855.08 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 142 | 47065 | 6855.08
东辉135线 | 10 | 485 | 143.98 | 29.69 | 轻载 | 3386.41 | 盐城.洋马变/1号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 120 | 25210 | 3386.41
东郊132线 | 10 | 553 | 255.26 | 46.16 | 轻载 | 2283.47 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 14015 | 2283.47
东联142线 | 10 | 485 | 121.26 | 25 | 轻载 | 3779.92 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 15690 | 3779.92
东明143线 | 10 | 553 | 231.09 | 41.79 | 轻载 | 2702.09 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 153 | 27250 | 2702.09
东南152线 | 10 | 485 | 60.06 | 12.38 | 轻载 | 4839.9 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 15 | 11600 | 4839.9
东区134线 | 10 | 488 | 247.17 | 50.65 | 中载 | 1635.53 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 17175 | 1635.53
东阳161线 | 10 | 485 | 9.75 | 2.01 | 轻载 | 5711.27 | 盐城.建新变/2号主变 | 36.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5711.27
陡港122线 | 10 | 485 | 194.62 | 40.13 | 轻载 | 2509.32 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 25095 | 2509.32
垛西136线 | 10 | 485 | 1.06 | 0.22 | 轻载 | 5861.78 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.11 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 5861.78
垛直132线 | 10 | 485 | 53.46 | 11.02 | 轻载 | 4954.21 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.01 | 10千伏母线 | 38 | 7540 | 3010
二垛151线 | 10 | 485 | 157.56 | 32.49 | 轻载 | 3151.2 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 68 | 12725 | 3151.2
二塔138线 | 10 | 600 | 61.54 | 10.26 | 轻载 | 6208.53 | 盐城.阜余变/2号主变 | 29.99 | 10千伏II段母线 | 81 | 13710 | 6208.53
二洼151线 | 10 | 600 | 38.38 | 6.4 | 轻载 | 6609.66 | 盐城.西开变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6609.66
发特122线 | 10 | 553 | 85.08 | 15.39 | 轻载 | 5230.99 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5230.99
翡翠145线 | 10 | 485 | 4.8 | 0.99 | 轻载 | 5797 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5797
丰登144线 | 10 | 553 | 0 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
凤北141线 | 10 | 600 | 172.28 | 28.71 | 轻载 | 4290.51 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 17590 | 4290.51
凤凰135线 | 10 | 600 | 186.64 | 31.11 | 轻载 | 4041.8 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 24030 | 4041.8
凤开II142线 | 10 | 600 | 54.23 | 9.04 | 轻载 | 6335.14 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 19350 | 6335.14
阜工134线 | 10 | 600 | 125.87 | 20.98 | 轻载 | 5094.33 | 盐城.阜余变/1号主变 | 17.63 | 10千伏母线 | 74 | 16180 | 5094.33
阜康131线 | 10 | 600 | 111.98 | 18.66 | 轻载 | 5334.91 | 盐城.阜余变/1号主变 | 17.63 | 10千伏母线 | 75 | 10580 | 5334.91
阜南132线 | 10 | 600 | 383.77 | 63.96 | 中载 | 627.5 | 盐城.阜余变/1号主变 | 17.63 | 10千伏母线 | 63 | 14855 | 627.5
阜西133线 | 10 | 600 | 111.28 | 18.55 | 轻载 | 5347.03 | 盐城.阜余变/1号主变 | 17.63 | 10千伏母线 | 41 | 7125 | 5347.03
复塘142线 | 10 | 485 | 99.04 | 20.42 | 轻载 | 4164.77 | 盐城.海河变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 10955 | 4164.77
富建134线 | 10 | 600 | 62.71 | 10.45 | 轻载 | 6188.26 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6188.26
港城140线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.金海变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
港区142线 | 10 | 485 | 239.17 | 49.31 | 轻载 | 1737.72 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 38570 | 1737.72
港直134线 | 10 | 403 | 229.75 | 57.01 | 中载 | 906.7 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 10170 | 906.7
革新123线 | 10 | 485 | 73.2 | 15.09 | 轻载 | 4612.32 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7080 | 4612.32
工农133线 | 10 | 420 | 53.51 | 12.74 | 轻载 | 4165.29 | 盐城.临农变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 10960 | 2100
工业137线 | 10 | 485 | 240.7 | 49.63 | 轻载 | 1711.22 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 8.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 36190 | 1711.22
公园154线 | 10 | 600 | 55.66 | 9.28 | 轻载 | 6310.37 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6310.37
古长131线 | 10 | 553 | 72.25 | 13.07 | 轻载 | 5453.2 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 6850 | 5453.2
广阳137线 | 10 | 553 | 286.66 | 51.84 | 中载 | 1739.62 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 33400 | 1739.62
国盛134线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
海城152线 | 10 | 485 | 78.07 | 16.1 | 轻载 | 4527.97 | 盐城.海河变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 8565 | 4527.97
海都134线 | 10 | 485 | 165.48 | 34.12 | 轻载 | 3014.03 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 13220 | 3014.03
海港134线 | 10 | 488 | 248.91 | 51.01 | 中载 | 1605.39 | 盐城.靶场变/1号主变 | 1.95 | 10千伏母线 | 56 | 24415 | 1605.39
海工133线 | 10 | 485 | 263.3 | 54.29 | 中载 | 1319.78 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14730 | 1319.78
海汇146线 | 10 | 485 | 467.04 | 96.3 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海口132线 | 10 | 600 | 355.2 | 59.2 | 中载 | 1122.34 | 盐城.金海变/1号主变 | 17.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 16613 | 1122.34
海兰140线 | 10 | 553 | 299.91 | 54.23 | 中载 | 1510.13 | 盐城.临海变/2号主变 | 16.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 18430 | 1510.13
海润131线 | 10 | 485 | 388.56 | 80.12 | 重载 | 0 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 132 | 36580 | 0
海通132线 | 10 | 420 | 275.97 | 65.71 | 中载 | 312.28 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 6.93 | 10千伏I段母线 | 72 | 19620 | 312.28
海维136线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
海星141线 | 10 | 600 | 62.83 | 10.47 | 轻载 | 6186.18 | 盐城.金海变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15350 | 6186.18
海悦134线 | 10 | 485 | 165.96 | 34.22 | 轻载 | 3005.71 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 16605 | 3005.71
海运143线 | 10 | 485 | 98.53 | 20.32 | 轻载 | 4173.6 | 盐城.海河变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 50 | 11111 | 4173.6
海韵136线 | 10 | 600 | 202.03 | 33.67 | 轻载 | 3775.24 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 46 | 30155 | 3775.24
海政133线 | 10 | 553 | 154.33 | 27.91 | 轻载 | 4031.58 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 4031.58
韩资145线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
合东135线 | 10 | 485 | 210.88 | 43.48 | 轻载 | 2227.7 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 9.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 34655 | 2227.7
合兴138线 | 10 | 600 | 234.94 | 39.16 | 轻载 | 3205.24 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 121 | 36095 | 3205.24
合闸136线 | 10 | 485 | 363.43 | 74.93 | 重载 | 0 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 9.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 36305 | 0
和气135线 | 10 | 485 | 89.12 | 18.38 | 轻载 | 4336.58 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7865 | 4336.58
河西133线 | 10 | 553 | 137.05 | 24.78 | 轻载 | 4330.87 | 盐城.西开变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4330.87
贺丰132线 | 10 | 485 | 252.8 | 52.12 | 中载 | 1501.64 | 盐城.洋马变/1号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 149 | 37650 | 1501.64
鹤碧151线 | 10 | 600 | 43.68 | 7.28 | 轻载 | 6517.86 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 14 | 10350 | 6517.86
鹤湖161线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
恒隆148线 | 10 | 600 | 71.04 | 11.84 | 轻载 | 6043.99 | 盐城.合德变/2号主变 | 15.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 8170 | 6043.99
红旗135线 | 10 | 600 | 183.98 | 30.66 | 轻载 | 4087.87 | 盐城.特庸变/1号主变 | 12.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 23100 | 4087.87
红星133线 | 10 | 485 | 145.41 | 29.98 | 轻载 | 3361.64 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 13785 | 3361.64
宏大144线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
宏基152线 | 10 | 600 | 167.39 | 27.9 | 轻载 | 4375.21 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4375.21
宏业140线 | 10 | 600 | 284.7 | 47.45 | 轻载 | 2343.4 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2343.4
虹悦121线 | 10 | 485 | 332.28 | 68.51 | 中载 | 125.05 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 14575 | 125.05
后湾148线 | 10 | 600 | 328.91 | 54.82 | 中载 | 1577.68 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 28215 | 1577.68
后羿146线 | 10 | 600 | 90.35 | 15.06 | 轻载 | 5709.54 | 盐城.合德变/2号主变 | 15.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 12150 | 5709.54
花园135线 | 10 | 600 | 68.91 | 11.48 | 轻载 | 6080.88 | 盐城.阜余变/1号主变 | 17.63 | 10千伏母线 | 48 | 7665 | 6080.88
华港141线 | 10 | 485 | 110.56 | 22.8 | 轻载 | 3965.24 | 盐城.海河变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 48 | 10395 | 3965.24
华中141线 | 10 | 553 | 306.39 | 55.41 | 中载 | 1397.9 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 216 | 36980 | 1397.9
化纤134线 | 10 | 600 | 235.84 | 39.31 | 轻载 | 3189.65 | 盐城.特庸变/1号主变 | 12.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15290 | 3189.65
淮农134线 | 10 | 485 | 167.08 | 34.45 | 轻载 | 2986.31 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.01 | 10千伏母线 | 127 | 26305 | 2986.31
黄工143线 | 10 | 600 | 96.41 | 16.07 | 轻载 | 5604.58 | 盐城.金海变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 4780 | 5604.58
黄盐142线 | 10 | 600 | 405.64 | 67.61 | 中载 | 248.72 | 盐城.金海变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 10300 | 248.72
汇丰155线 | 10 | 600 | 32.28 | 5.38 | 轻载 | 6715.31 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6715.31
惠民166线 | 10 | 485 | 53.28 | 10.99 | 轻载 | 4957.33 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 4957.33
机场144线 | 10 | 600 | 17.62 | 2.94 | 轻载 | 6969.22 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6969.22
集美154线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 8330 | 7274.4
纪元142线 | 10 | 485 | 23.88 | 4.92 | 轻载 | 5466.54 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5466.54
建北163线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 36.89 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建东133线 | 10 | 553 | 145.35 | 26.28 | 轻载 | 4187.11 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 16135 | 4187.11
建港135线 | 10 | 300 | 132.46 | 44.15 | 轻载 | 1342.99 | 盐城.四明变/2号主变 | 13.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 18540 | 1342.99
建工141线 | 10 | 485 | 142.58 | 29.4 | 轻载 | 3410.65 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 25 | 10840 | 3410.65
建国131线 | 10 | 553 | 111.9 | 20.24 | 轻载 | 4766.46 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 16350 | 4766.46
建南131线 | 10 | 485 | 83.14 | 17.14 | 轻载 | 4440.16 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 40 | 22235 | 4440.16
建设I144线 | 10 | 600 | 123.57 | 20.6 | 轻载 | 5134.17 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 15550 | 5134.17
建设II153线 | 10 | 600 | 108.02 | 18 | 轻载 | 5403.49 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5403.49
建阳165线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 36.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建益133线 | 10 | 485 | 169.12 | 34.87 | 轻载 | 2950.98 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 120 | 49950 | 2950.98
建益134线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
健康146线 | 10 | 600 | 106.75 | 17.79 | 轻载 | 5425.49 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5425.49
街道134线 | 10 | 485 | 128.01 | 26.39 | 轻载 | 3663.01 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 8660 | 3663.01
金碧162线 | 10 | 485 | 140.64 | 29 | 轻载 | 3444.26 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 3444.26
金刚星134线 | 10 | 485 | 338.46 | 69.79 | 中载 | 18.01 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 18.01
金港135线 | 10 | 600 | 233.76 | 38.96 | 轻载 | 3225.68 | 盐城.金海变/1号主变 | 17.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 26270 | 3225.68
金海133线 | 10 | 553 | 159.6 | 28.86 | 轻载 | 3940.3 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 6.93 | 10千伏I段母线 | 51 | 18040 | 3940.3
金科143线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
金区151线 | 10 | 600 | 44.87 | 7.48 | 轻载 | 6497.25 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6497.25
津南131线 | 10 | 485 | 169.67 | 34.98 | 轻载 | 2941.46 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 115 | 33385 | 2941.46
津西137线 | 10 | 553 | 151.89 | 27.47 | 轻载 | 4073.84 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 22630 | 4073.84
九口134线 | 10 | 485 | 59.4 | 12.25 | 轻载 | 4851.33 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 6360 | 4851.33
开北132线 | 10 | 485 | 132.68 | 27.36 | 轻载 | 3582.12 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 125 | 20590 | 3582.12
开发133线 | 10 | 485 | 134.64 | 27.76 | 轻载 | 3548.18 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 53 | 20000 | 3548.18
开放151线 | 10 | 485 | 277.68 | 57.25 | 中载 | 1070.72 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 1070.72
开明133线 | 10 | 400 | 103.7 | 25.92 | 轻载 | 3053.52 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 16610 | 3053.52
凯利特137线 | 10 | 600 | 36.99 | 6.16 | 轻载 | 6633.73 | 盐城.特庸变/2号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6633.73
康复156线 | 10 | 485 | 86.52 | 17.84 | 轻载 | 4381.61 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4381.61
夸套133线 | 10 | 488 | 71.72 | 14.7 | 轻载 | 4674.32 | 盐城.靶场变/1号主变 | 1.95 | 10千伏母线 | 66 | 14155 | 1950
朗能143线 | 10 | 600 | 269.66 | 44.94 | 轻载 | 2603.89 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2603.89
理想132线 | 10 | 485 | 270.36 | 55.74 | 中载 | 1197.5 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 1197.5
联合131线 | 10 | 485 | 10.68 | 2.2 | 轻载 | 5695.16 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 3775 | 5695.16
联盟151线 | 10 | 553 | 93.16 | 16.85 | 轻载 | 5091.04 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 6875 | 5091.04
林峰145线 | 10 | 485 | 35.88 | 7.4 | 轻载 | 5258.7 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5258.7
林南135线 | 10 | 200 | 103.06 | 51.53 | 中载 | 639.8 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 7910 | 639.8
临岸133线 | 10 | 600 | 0.35 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临港132线 | 10 | 600 | 0.35 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临工131线 | 10 | 488 | 1.05 | 0.22 | 轻载 | 5898.33 | 盐城.临海变/1号主变 | 14.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 228260 | 5898.33
临通143线 | 10 | 600 | 0.35 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7268.34
临直151线 | 10 | 600 | 145.2 | 24.2 | 轻载 | 4759.54 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4759.54
磷农133线 | 10 | 553 | 112.51 | 20.35 | 轻载 | 4755.9 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 21790 | 4755.9
六场156线 | 10 | 485 | 81.24 | 16.75 | 轻载 | 4473.06 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 84 | 388965 | 4473.06
六二133线 | 10 | 485 | 37.64 | 7.76 | 轻载 | 5228.22 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.01 | 10千伏母线 | 48 | 9815 | 3010
六泽135线 | 10 | 485 | 0.7 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.11 | 10千伏母线 | 1 | 630 | 5868.02
芦湾134线 | 10 | 300 | 117.13 | 39.04 | 轻载 | 1608.51 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 1608.51
码头139线 | 10 | 600 | 483.77 | 80.63 | 重载 | 0 | 盐城.金海变/2号主变 | 30.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6590 | 0
米南123线 | 10 | 485 | 433.08 | 89.29 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
闽东140线 | 10 | 600 | 281.03 | 46.84 | 轻载 | 2406.96 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 16435 | 2406.96
名都136线 | 10 | 485 | 212.88 | 43.89 | 轻载 | 2193.06 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2193.06
明达146线 | 10 | 485 | 241.62 | 49.82 | 轻载 | 1695.28 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 23260 | 1695.28
模范131线 | 10 | 600 | 216.25 | 36.04 | 轻载 | 3528.95 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 28975 | 3528.95
南都143线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 4 | 2900 | 7274.4
南工142线 | 10 | 485 | 146.76 | 30.26 | 轻载 | 3338.26 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 43390 | 3338.26
南湖144线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南淮155线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南郊137线 | 10 | 553 | 266.69 | 48.23 | 轻载 | 2085.5 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 14835 | 2085.5
南郊西132线 | 10 | 600 | 86.52 | 14.42 | 轻载 | 5775.87 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 29360 | 5775.87
南渠131线 | 10 | 485 | 41.88 | 8.64 | 轻载 | 5154.78 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 3900 | 5154.78
南盛122线 | 10 | 485 | 132.84 | 27.39 | 轻载 | 3579.35 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 2795 | 3579.35
南双132线 | 10 | 485 | 94.92 | 19.57 | 轻载 | 4236.13 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 4845 | 4236.13
南圩153线 | 10 | 485 | 365.52 | 75.36 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 17300 | 0
南沃138线 | 10 | 553 | 137.39 | 24.84 | 轻载 | 4324.98 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 11.29 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 58 | 13975 | 4324.98
南灶131线 | 10 | 485 | 174.75 | 36.03 | 轻载 | 2853.47 | 盐城.洋马变/1号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 165 | 39740 | 2853.47
南庄136线 | 10 | 485 | 134.33 | 27.7 | 轻载 | 3553.54 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 8.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 19145 | 3553.54
农开138线 | 10 | 553 | 321.49 | 58.14 | 中载 | 1136.37 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 6.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 19050 | 1136.37
农垦151线 | 10 | 485 | 141.18 | 29.11 | 轻载 | 3434.9 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 3434.9
盘陈148线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘东146线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘工136线 | 10 | 553 | 89.25 | 16.14 | 轻载 | 5158.76 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 11.29 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 7470 | 5158.76
盘林153线 | 10 | 600 | 115.23 | 19.2 | 轻载 | 5278.62 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5278.62
盘胜154线 | 10 | 600 | 133.3 | 22.22 | 轻载 | 4965.64 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4965.64
盘直132线 | 10 | 553 | 170.77 | 30.88 | 轻载 | 3746.84 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 11.29 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 15300 | 3746.84
七场143线 | 10 | 485 | 71.52 | 14.75 | 轻载 | 4641.41 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 8260 | 4641.41
其林137线 | 10 | 553 | 83.66 | 15.13 | 轻载 | 5255.58 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 11995 | 5255.58
麒麟163线 | 10 | 485 | 3.48 | 0.72 | 轻载 | 5819.87 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5819.87
麒鑫147线 | 10 | 600 | 112.06 | 18.68 | 轻载 | 5333.52 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 18 | 19420 | 5333.52
千惠166线 | 10 | 485 | 116.1 | 23.94 | 轻载 | 3869.29 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 27 | 18910 | 3869.29
千正121线 | 10 | 553 | 188.84 | 34.15 | 轻载 | 3433.86 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 15675 | 3433.86
琴海141线 | 10 | 485 | 68.4 | 14.1 | 轻载 | 4695.45 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4695.45
庆丰132线 | 10 | 385 | 339.55 | 88.19 | 重载 | 0 | 盐城.特庸变/1号主变 | 12.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 10240 | 0
区直135线 | 10 | 420 | 272.1 | 64.79 | 中载 | 379.31 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 6.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 24315 | 379.31
渠北123线 | 10 | 600 | 76.13 | 12.69 | 轻载 | 5955.83 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5955.83
渠西131线 | 10 | 485 | 97.9 | 20.19 | 轻载 | 4184.51 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.01 | 10千伏母线 | 61 | 12175 | 3010
渠星134线 | 10 | 485 | 140.04 | 28.87 | 轻载 | 3454.65 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11355 | 3454.65
日新135线 | 10 | 553 | 0 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
荣华141线 | 10 | 485 | 437.1 | 90.12 | 重载 | 0 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 82 | 40010 | 0
荣新146线 | 10 | 485 | 96.6 | 19.92 | 轻载 | 4207.03 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 4207.03
容川164线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 36.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
三区144线 | 10 | 553 | 180.79 | 32.69 | 轻载 | 3573.29 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 32.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 116 | 22940 | 3573.29
纱II141线 | 10 | 553 | 293.76 | 53.12 | 中载 | 1616.65 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 17605 | 1616.65
邵尖138线 | 10 | 553 | 57.65 | 10.42 | 轻载 | 5706.07 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 9700 | 5706.07
射滨135线 | 10 | 485 | 79.56 | 16.4 | 轻载 | 4502.16 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 11810 | 4502.16
射陈121线 | 10 | 553 | 127.71 | 23.09 | 轻载 | 4492.63 | 盐城.西开变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4492.63
射岛135线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
射东137线 | 10 | 485 | 190.76 | 39.33 | 轻载 | 2576.18 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 9.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 30725 | 2576.18
射港156线 | 10 | 485 | 137.63 | 28.38 | 轻载 | 3496.39 | 盐城.建新变/2号主变 | 36.89 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 10210 | 3496.39
射海131线 | 10 | 600 | 284.14 | 47.36 | 轻载 | 2353.1 | 盐城.金海变/1号主变 | 17.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 15370 | 2353.1
盛泽152线 | 10 | 485 | 282.24 | 58.19 | 中载 | 991.74 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 34 | 15080 | 991.74
市北142线 | 10 | 553 | 410.43 | 74.22 | 重载 | 0 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 25295 | 0
市北西137线 | 10 | 600 | 237.93 | 39.66 | 轻载 | 3153.45 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20585 | 3153.45
市南138线 | 10 | 553 | 377.85 | 68.33 | 中载 | 160.21 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 22235 | 160.21
市南西147线 | 10 | 600 | 384.2 | 64.03 | 中载 | 620.06 | 盐城.合德变/2号主变 | 15.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 24110 | 620.06
书香148线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
双慧150线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
双龙135线 | 10 | 600 | 241.8 | 40.3 | 轻载 | 3086.42 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 10715 | 3086.42
双塘142线 | 10 | 553 | 113.37 | 20.5 | 轻载 | 4741 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 12985 | 4741
双拥132线 | 10 | 600 | 160.94 | 26.82 | 轻载 | 4486.92 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 13615 | 4486.92
水泥135线 | 10 | 553 | 177.45 | 32.09 | 轻载 | 3631.14 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 11.29 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 20675 | 3631.14
四渔141线 | 10 | 420 | 91.72 | 21.84 | 轻载 | 3503.49 | 盐城.临农变/2号主变 | 1.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 8630 | 1710
特工133线 | 10 | 553 | 345.41 | 62.46 | 中载 | 722.07 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 11.29 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 84 | 27850 | 722.07
提水138线 | 10 | 100 | 13.74 | 13.74 | 轻载 | 974.42 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 974.42
题东124线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5880.14
天润155线 | 10 | 485 | 66 | 13.61 | 轻载 | 4737.02 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 4737.02
条北143线 | 10 | 485 | 12.36 | 2.55 | 轻载 | 5666.06 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5666.06
条滩152线 | 10 | 485 | 0 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
通飞147线 | 10 | 553 | 78.21 | 14.14 | 轻载 | 5349.97 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 5349.97
通港141线 | 10 | 553 | 139.9 | 25.3 | 轻载 | 4281.5 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 23280 | 4281.5
通工134线 | 10 | 400 | 30.4 | 7.6 | 轻载 | 4323.07 | 盐城.四明变/2号主变 | 13.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4323.07
通湖139线 | 10 | 553 | 130.06 | 23.52 | 轻载 | 4451.93 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4451.93
通心136线 | 10 | 600 | 147.72 | 24.62 | 轻载 | 4715.89 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 19065 | 4715.89
通兴131线 | 10 | 553 | 339.42 | 61.38 | 中载 | 825.82 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 6.93 | 10千伏I段母线 | 68 | 21850 | 825.82
同建142线 | 10 | 553 | 120 | 21.7 | 轻载 | 4626.17 | 盐城.临海变/2号主变 | 16.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4626.17
湾区137线 | 10 | 553 | 241.05 | 43.59 | 轻载 | 2529.59 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 11.29 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 34110 | 2529.59
万隆132线 | 10 | 485 | 200.62 | 41.36 | 轻载 | 2405.4 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 8.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 31865 | 2405.4
万胜133线 | 10 | 485 | 188.69 | 38.91 | 轻载 | 2612.03 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 34340 | 2612.03
望海136线 | 10 | 485 | 263.8 | 54.39 | 中载 | 1311.12 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 57 | 32820 | 1311.12
望湖138线 | 10 | 485 | 0.03 | 0.01 | 轻载 | 5879.62 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 9.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5879.62
维新136线 | 10 | 240 | 147.38 | 61.41 | 中载 | 357.14 | 盐城.四明变/2号主变 | 13.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 117 | 26905 | 357.14
卫国136线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
文明132线 | 10 | 553 | 81.55 | 14.75 | 轻载 | 5292.13 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 12050 | 5292.13
五道164线 | 10 | 485 | 107.64 | 22.19 | 轻载 | 4015.82 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4015.82
西北131线 | 10 | 553 | 147.58 | 26.69 | 轻载 | 4148.49 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 11.29 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 71 | 16450 | 4148.49
西湖140线 | 10 | 600 | 172.64 | 28.77 | 轻载 | 4284.28 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 13765 | 4284.28
西南133线 | 10 | 553 | 43.3 | 7.83 | 轻载 | 5954.62 | 盐城.新农变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 6250 | 5954.62
西区145线 | 10 | 600 | 214.33 | 35.72 | 轻载 | 3562.2 | 盐城.合德变/2号主变 | 15.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 37100 | 3562.2
虾场134线 | 10 | 553 | 182.81 | 33.06 | 轻载 | 3538.3 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 6.93 | 10千伏I段母线 | 195 | 48555 | 3538.3
乡直141线 | 10 | 485 | 112.8 | 23.26 | 轻载 | 3926.44 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 32 | 7970 | 3926.44
新潮136线 | 10 | 485 | 180.11 | 37.14 | 轻载 | 2760.63 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 15990 | 2760.63
新城133线 | 10 | 600 | 150.2 | 25.03 | 轻载 | 4672.94 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 14460 | 4672.94
新墩138线 | 10 | 600 | 132.48 | 22.08 | 轻载 | 4979.85 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7750 | 4979.85
新港131线 | 10 | 553 | 76.45 | 13.82 | 轻载 | 5380.46 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 10345 | 3440
新农133线 | 10 | 553 | 177.21 | 32.05 | 轻载 | 3635.29 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 24.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 19875 | 3635.29
新区139线 | 10 | 600 | 176.43 | 29.4 | 轻载 | 4218.63 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 31 | 25665 | 4218.63
新坍132线 | 10 | 553 | 0 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 24.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 400 | 6704.57
新塘133线 | 10 | 485 | 100.45 | 20.71 | 轻载 | 4140.35 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 15210 | 4140.35
新条136线 | 10 | 600 | 149.14 | 24.86 | 轻载 | 4691.3 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 20575 | 4691.3
新中146线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
鑫源154线 | 10 | 485 | 208.8 | 43.05 | 轻载 | 2263.72 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 38 | 36215 | 2263.72
兴北西133线 | 10 | 600 | 334.82 | 55.8 | 中载 | 1475.32 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 26535 | 1475.32
兴创147线 | 10 | 600 | 180.22 | 30.04 | 轻载 | 4152.99 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 23.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 15020 | 4152.99
兴东133线 | 10 | 600 | 533.62 | 88.94 | 重载 | 0 | 盐城.金海变/1号主变 | 17.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 116 | 39560 | 0
兴海135线 | 10 | 485 | 59.46 | 12.26 | 轻载 | 4850.29 | 盐城.射北变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 77 | 19380 | 4850.29
兴垦136线 | 10 | 485 | 183.89 | 37.92 | 轻载 | 2695.17 | 盐城.洋马变/1号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22560 | 2695.17
兴南141线 | 10 | 600 | 185.35 | 30.89 | 轻载 | 4064.14 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 17860 | 4064.14
兴耦131线 | 10 | 485 | 155.2 | 32 | 轻载 | 3192.08 | 江苏.通明变/2号主变 | 66.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 18005 | 3192.08
兴纱139线 | 10 | 553 | 190.1 | 34.38 | 轻载 | 3412.04 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 16970 | 3412.04
兴纱西139线 | 10 | 600 | 208.21 | 34.7 | 轻载 | 3668.2 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 33155 | 3668.2
兴阳144线 | 10 | 600 | 163.49 | 27.25 | 轻载 | 4442.75 | 盐城.合德变/2号主变 | 15.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 15040 | 4442.75
星辰125线 | 10 | 485 | 74.64 | 15.39 | 轻载 | 4587.38 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 15275 | 4587.38
星六154线 | 10 | 485 | 143.4 | 29.57 | 轻载 | 3396.45 | 盐城.南星变/2号主变 | 23.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 5650 | 3396.45
幸福137线 | 10 | 600 | 145.1 | 24.18 | 轻载 | 4761.27 | 盐城.合南变/1号主变 | 43.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 38 | 24850 | 4761.27
丫农142线 | 10 | 420 | 179.99 | 42.85 | 轻载 | 1974.65 | 盐城.临农变/2号主变 | 1.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 16560 | 1710
沿河136线 | 10 | 553 | 133.14 | 24.08 | 轻载 | 4398.59 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 12871 | 4398.59
沿河西131线 | 10 | 600 | 165.65 | 27.61 | 轻载 | 4405.34 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15215 | 4405.34
盐工133线 | 10 | 385 | 182.96 | 47.52 | 轻载 | 1498.87 | 盐城.特庸变/1号主变 | 12.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 13540 | 1498.87
洋北132线 | 10 | 485 | 112.5 | 23.2 | 轻载 | 3931.64 | 盐城.陈洋变/1号主变 | 5.21 | 10千伏I段母线 | 99 | 19505 | 3931.64
洋东142线 | 10 | 600 | 0.08 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 盐城.西开变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.01
洋港134线 | 10 | 485 | 90.19 | 18.6 | 轻载 | 4318.05 | 盐城.洋马变/1号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 28160 | 4318.05
洋工133线 | 10 | 485 | 184.59 | 38.06 | 轻载 | 2683.04 | 盐城.洋马变/1号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 23545 | 2683.04
洋河136线 | 10 | 553 | 327.48 | 59.22 | 中载 | 1032.62 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 15425 | 1032.62
洋西138线 | 10 | 600 | 193.36 | 32.23 | 轻载 | 3925.4 | 盐城.特庸变/2号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22550 | 3925.4
养老152线 | 10 | 600 | 25.89 | 4.32 | 轻载 | 6825.99 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6825.99
养殖136线 | 10 | 553 | 110.39 | 19.96 | 轻载 | 4792.62 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 6.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 45235 | 4792.62
一场131线 | 10 | 420 | 40.84 | 9.72 | 轻载 | 4384.73 | 盐城.临农变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7795 | 2100
亿阳137线 | 10 | 485 | 12.77 | 2.63 | 轻载 | 5658.96 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.66 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 1130 | 5658.96
映亭155线 | 10 | 485 | 267.84 | 55.22 | 中载 | 1241.15 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1241.15
永安131线 | 10 | 600 | 56.25 | 9.38 | 轻载 | 6300.15 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6300.15
永丰139线 | 10 | 600 | 418.36 | 69.73 | 中载 | 28.4 | 盐城.特庸变/2号主变 | 23.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 25245 | 28.4
永泰141线 | 10 | 600 | 106.52 | 17.75 | 轻载 | 5429.47 | 盐城.临港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5429.47
永坛136线 | 10 | 600 | 95.28 | 15.88 | 轻载 | 5624.15 | 盐城.阜余变/1号主变 | 17.63 | 10千伏母线 | 83 | 13465 | 5624.15
油化135线 | 10 | 488 | 259.83 | 53.24 | 中载 | 1416.26 | 盐城.临海变/1号主变 | 14.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1416.26
渔场132线 | 10 | 420 | 54.95 | 13.08 | 轻载 | 4140.35 | 盐城.临农变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 6505 | 2100
玉丰143线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 39.04 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
育才135线 | 10 | 553 | 162.09 | 29.31 | 轻载 | 3897.17 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 17105 | 3897.17
育苗146线 | 10 | 485 | 135.63 | 27.96 | 轻载 | 3531.03 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 126 | 21325 | 3531.03
园农143线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
园区136线 | 10 | 553 | 552.46 | 99.9 | 重载 | 0 | 盐城.海通变/1号主变 | 18.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 24795 | 0
园西133线 | 10 | 485 | 314.04 | 64.75 | 中载 | 440.97 | 盐城.南星变/1号主变 | 23.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 13175 | 440.97
悦府164线 | 10 | 485 | 28.92 | 5.96 | 轻载 | 5379.25 | 盐城.明湖变/2号主变 | 31.65 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5379.25
跃中145线 | 10 | 600 | 0 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
运良121线 | 10 | 553 | 69.61 | 12.59 | 轻载 | 5498.93 | 盐城.临港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5498.93
轧钢135线 | 10 | 553 | 317.38 | 57.39 | 中载 | 1207.55 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 19120 | 1207.55
轧花132线 | 10 | 485 | 175.07 | 36.1 | 轻载 | 2847.93 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 15405 | 2847.93
闸北135线 | 10 | 553 | 54.14 | 9.79 | 轻载 | 5766.87 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8185 | 4820
张林133线 | 10 | 485 | 91.08 | 18.78 | 轻载 | 4302.63 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 18130 | 4302.63
张网132线 | 10 | 485 | 2.15 | 0.44 | 轻载 | 5842.9 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 24935 | 5842.9
镇直132线 | 10 | 400 | 137.31 | 34.33 | 轻载 | 2471.39 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.44 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 18210 | 2471.39
正塘134线 | 10 | 600 | 0.7 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.合德变/1号主变 | 18.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 10200 | 7262.28
政区151线 | 10 | 485 | 380.24 | 78.4 | 重载 | 0 | 盐城.海河变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 15505 | 0
中北139线 | 10 | 600 | 96.63 | 16.1 | 轻载 | 5600.77 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 22970 | 5600.77
中联162线 | 10 | 485 | 196.38 | 40.49 | 轻载 | 2478.84 | 盐城.射北变/2号主变 | 35.12 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 20010 | 2478.84
中沙124线 | 10 | 553 | 0.05 | 0.01 | 轻载 | 6703.71 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6703.71
中心137线 | 10 | 600 | 143.39 | 23.9 | 轻载 | 4790.89 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 53.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 13195 | 4790.89
众鑫149线 | 10 | 600 | 25.91 | 4.32 | 轻载 | 6825.64 | 盐城.合南变/2号主变 | 38.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 10 | 7720 | 6825.64
祝伟141线 | 10 | 600 | 248.86 | 41.48 | 轻载 | 2964.14 | 盐城.合德变/2号主变 | 15.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 42230 | 2964.14
港岛238线 | 20 | 553 | 0 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 89.25 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 16030 | 13409.14
港东233线 | 20 | 553 | 64.83 | 11.72 | 轻载 | 11163.43 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 89.25 | 20千伏Ⅰ段母线 | 13 | 24410 | 11163.43
港口240线 | 20 | 360 | 3.86 | 1.07 | 轻载 | 8595.57 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 89.25 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 9530 | 8595.57
光伏232线 | 20 | 553 | 0 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 89.25 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13409.14
华锐237线 | 20 | 553 | 171.46 | 31.01 | 轻载 | 7469.77 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 89.25 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3420 | 7469.77
辉山Ⅰ236线 | 20 | 553 | 78.18 | 14.14 | 轻载 | 10700.99 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 89.25 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 8050 | 10700.99
辉山Ⅱ261线 | 20 | 553 | 73.26 | 13.25 | 轻载 | 10871.42 | 江苏.兴阳变/#2主变 | 103.18 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5 | 12380 | 10871.42
秾晨239线 | 20 | 553 | 170.95 | 30.91 | 轻载 | 7487.44 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 89.25 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 6000 | 7487.44
益南231线 | 20 | 553 | 11.42 | 2.07 | 轻载 | 13013.56 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 89.25 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 18490 | 13013.56