## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
营区131线 | 10 | 9.14 | 轻载 | 1581.14 | 盐城.靶场变/1号主变 | 1.38 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 1380
阵地132线 | 10 | 38.67 | 轻载 | 1899.14 | 盐城.靶场变/1号主变 | 1.38 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 1380
爱民161线 | 10 | 3.76 | 轻载 | 5564.22 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 12 | 8010 | 5564.22
安东135线 | 10 | 27.77 | 轻载 | 3547.48 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 28345 | 3547.48
安南145线 | 10 | 14.86 | 轻载 | 5729.98 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 11735 | 5729.98
安徒154线 | 10 | 0.93 | 轻载 | 5802.2 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5802.2
八大134线 | 10 | 30.05 | 轻载 | 3377.05 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 27075 | 3377.05
八合138线 | 10 | 60.45 | 中载 | 807.29 | 盐城.临海变/2号主变 | 13.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 23080 | 807.29
八六133线 | 10 | 17.1 | 轻载 | 4397.55 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 7300 | 4397.55
八双132线 | 10 | 19.52 | 轻载 | 4196.64 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 14245 | 4196.64
八圩136线 | 10 | 24.76 | 轻载 | 2820.91 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 10420 | 2820.91
保健156线 | 10 | 37.68 | 轻载 | 2714.74 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2714.74
鲍农137线 | 10 | 34.09 | 轻载 | 2239.3 | 盐城.临海变/2号主变 | 13.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 222 | 38290 | 2239.3
北海153线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
北集131线 | 10 | 29.12 | 轻载 | 3434.38 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 11395 | 3434.38
北尖122线 | 10 | 34.41 | 轻载 | 3408.75 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 35.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 222 | 55080 | 3408.75
北郊163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
北洋131线 | 10 | 54.15 | 中载 | 1647.13 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 144 | 43535 | 1647.13
北中141线 | 10 | 3.67 | 轻载 | 6352.63 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 13705 | 6352.63
北庄146线 | 10 | 21.88 | 轻载 | 5000.98 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 12175 | 5000.98
滨湖132线 | 10 | 28 | 轻载 | 3528.43 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 37 | 10245 | 3528.43
滨南142线 | 10 | 11.27 | 轻载 | 5624.67 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5624.67
补水137线 | 10 | 0 | 轻载 | 5092.08 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 4.82 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 4820
岔北151线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.36 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.36
长风166线 | 10 | 36.72 | 轻载 | 2795.97 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9495 | 2795.97
长港139线 | 10 | 6.62 | 轻载 | 6586.1 | 盐城.阜余变/2号主变 | 30.19 | 10千伏II段母线 | 45 | 8915 | 6586.1
长工131线 | 10 | 45.1 | 轻载 | 2384.96 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 17.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 34675 | 2384.96
长农138线 | 10 | 19.33 | 轻载 | 4853.24 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 17475 | 4853.24
长洋165线 | 10 | 4.45 | 轻载 | 5506.03 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 13 | 9600 | 5506.03
长源136线 | 10 | 54.13 | 中载 | 1648.86 | 盐城.特庸变/2号主变 | 19.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1648.86
长增Ⅰ134线 | 10 | 6.27 | 轻载 | 6622.82 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 17.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6622.82
长增Ⅱ140线 | 10 | 3.5 | 轻载 | 6369.6 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6369.6
场东131线 | 10 | 7.85 | 轻载 | 5952.88 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 7270 | 5952.88
场西132线 | 10 | 15.44 | 轻载 | 5225.44 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 15365 | 5225.44
场医143线 | 10 | 14.76 | 轻载 | 4018.41 | 盐城.临农变/2号主变 | 2.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6700 | 2270
场直142线 | 10 | 19.07 | 轻载 | 4878.35 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 17050 | 4878.35
场中135线 | 10 | 21.01 | 轻载 | 3563.42 | 盐城.临农变/1号主变 | 4.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 8570 | 3563.42
陈玻154线 | 10 | 19.82 | 轻载 | 4806.65 | 盐城.西开变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4806.65
陈墩131线 | 10 | 12.66 | 轻载 | 4817.04 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16060 | 4817.04
陈工155线 | 10 | 66.43 | 中载 | 342.24 | 盐城.西开变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 342.24
陈林139线 | 10 | 15.64 | 轻载 | 5206.57 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 21030 | 5206.57
陈南123线 | 10 | 25.41 | 轻载 | 4270.94 | 盐城.西开变/1号主变 | 36.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4270.94
陈圩134线 | 10 | 7.09 | 轻载 | 6025.8 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 36 | 8300 | 6025.8
晨光138线 | 10 | 37.78 | 轻载 | 3347.78 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3347.78
城东142线 | 10 | 57.35 | 中载 | 1314.59 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 28010 | 1314.59
城南153线 | 10 | 5.44 | 轻载 | 5422.89 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 4960 | 5422.89
城西西143线 | 10 | 49.4 | 轻载 | 2140.93 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 21550 | 2140.93
城中140线 | 10 | 26.08 | 轻载 | 3712.02 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 25405 | 3712.02
川彭121线 | 10 | 10.08 | 轻载 | 5033.02 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5033.02
川洋141线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.19 | 盐城.西开变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.19
达阳142线 | 10 | 17.61 | 轻载 | 5444.54 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 23020 | 5444.54
大兴131线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5879.1 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 46205 | 5879.1
丹鹤153线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
德才165线 | 10 | 3.7 | 轻载 | 5569.42 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5569.42
东都135线 | 10 | 8.12 | 轻载 | 5198.42 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5198.42
东方134线 | 10 | 43.64 | 轻载 | 2739.5 | 盐城.金海变/1号主变 | 4.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 20100 | 2739.5
东海132线 | 10 | 25.53 | 轻载 | 3735.92 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 165 | 47025 | 3735.92
东湖145线 | 10 | 2.92 | 轻载 | 6970.61 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 142 | 47065 | 6970.61
东辉135线 | 10 | 32.77 | 轻载 | 3127.65 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 120 | 25210 | 3127.65
东郊132线 | 10 | 38.23 | 轻载 | 3042.6 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 14015 | 3042.6
东联142线 | 10 | 24.33 | 轻载 | 3836.03 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 15690 | 3836.03
东明143线 | 10 | 36.79 | 轻载 | 3181.16 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 153 | 27250 | 3181.16
东南152线 | 10 | 3.22 | 轻载 | 5609.95 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 15 | 11600 | 5609.95
东区134线 | 10 | 36.67 | 轻载 | 2816.92 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 17175 | 2816.92
东阳161线 | 10 | 1.81 | 轻载 | 5727.9 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5727.9
陡港122线 | 10 | 36.75 | 轻载 | 2792.68 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 25095 | 2792.68
垛西136线 | 10 | 0.22 | 轻载 | 5861.78 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.44 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 5861.78
垛直132线 | 10 | 9.21 | 轻载 | 5106.46 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.19 | 10千伏母线 | 38 | 7540 | 3190
二垛151线 | 10 | 20.44 | 轻载 | 4163.38 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 68 | 12725 | 4163.38
二塔138线 | 10 | 10.08 | 轻载 | 6226.89 | 盐城.阜余变/2号主变 | 30.19 | 10千伏II段母线 | 81 | 13710 | 6226.89
二洼151线 | 10 | 9.1 | 轻载 | 6329.25 | 盐城.西开变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6329.25
发特122线 | 10 | 10.49 | 轻载 | 5699.84 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5699.84
翡翠145线 | 10 | 1.24 | 轻载 | 5776.22 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5776.22
丰登144线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
凤北141线 | 10 | 17.86 | 轻载 | 5417.87 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 17590 | 5417.87
凤凰135线 | 10 | 29.17 | 轻载 | 4243.05 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 24030 | 4243.05
凤开II142线 | 10 | 22.08 | 轻载 | 4980.02 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 19350 | 4980.02
阜工134线 | 10 | 20.77 | 轻载 | 5115.64 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.55 | 10千伏母线 | 74 | 16180 | 5115.64
阜康131线 | 10 | 29.1 | 轻载 | 4250.85 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.55 | 10千伏母线 | 75 | 10580 | 4250.85
阜南132线 | 10 | 72.43 | 重载 | 0 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.55 | 10千伏母线 | 63 | 14855 | 0
阜西133线 | 10 | 17.67 | 轻载 | 5438.31 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.55 | 10千伏母线 | 41 | 7125 | 5438.31
复塘142线 | 10 | 23.29 | 轻载 | 3923.33 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 10955 | 3923.33
富建134线 | 10 | 10.11 | 轻载 | 6223.77 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6223.77
港城140线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.金海变/2号主变 | 26.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
港区142线 | 10 | 45.86 | 轻载 | 2027.83 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 38570 | 2027.83
港直134线 | 10 | 45.89 | 轻载 | 1683.16 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 3.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 10170 | 1683.16
革新123线 | 10 | 16.34 | 轻载 | 4507.18 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7080 | 4507.18
工农133线 | 10 | 10.54 | 轻载 | 4325.5 | 盐城.临农变/1号主变 | 4.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 10960 | 4270
工业137线 | 10 | 45.32 | 轻载 | 2073.55 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 13.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 36190 | 2073.55
公园154线 | 10 | 11.06 | 轻载 | 6125.04 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6125.04
古长131线 | 10 | 10.84 | 轻载 | 5666.24 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 6850 | 5666.24
广阳137线 | 10 | 42.21 | 轻载 | 2661.74 | 盐城.海通变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 33400 | 2661.74
国盛134线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
海城152线 | 10 | 9.8 | 轻载 | 5056.75 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 8565 | 5056.75
海都134线 | 10 | 38.58 | 轻载 | 2639.22 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 13220 | 2639.22
海港134线 | 10 | 45.72 | 轻载 | 2051.9 | 盐城.靶场变/1号主变 | 1.38 | 10千伏母线 | 56 | 24415 | 1380
海工133线 | 10 | 50.79 | 中载 | 1614.05 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14730 | 1614.05
海汇146线 | 10 | 47.93 | 轻载 | 1854.28 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1854.28
海口132线 | 10 | 56.31 | 中载 | 1423.01 | 盐城.金海变/1号主变 | 4.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 16613 | 1423.01
海兰140线 | 10 | 69.49 | 中载 | 48.5 | 盐城.临海变/2号主变 | 13.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 18430 | 48.5
海强141线 | 10 | 21.71 | 轻载 | 4624.96 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4624.96
海润131线 | 10 | 56.33 | 中载 | 1148.66 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 132 | 36580 | 1148.66
海通132线 | 10 | 71.31 | 重载 | 0 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 8.61 | 10千伏I段母线 | 72 | 19620 | 0
海维136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
海星141线 | 10 | 27.35 | 轻载 | 4432.36 | 盐城.金海变/2号主变 | 26.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15350 | 4432.36
海悦134线 | 10 | 27.74 | 轻载 | 3550.25 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 16605 | 3550.25
海运143线 | 10 | 9.59 | 轻载 | 5074.76 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 50 | 11111 | 5074.76
海韵136线 | 10 | 34.08 | 轻载 | 3733.33 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 46 | 30155 | 3733.33
海政133线 | 10 | 5.14 | 轻载 | 6211.82 | 盐城.海通变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 6211.82
韩资145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 35.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
合东135线 | 10 | 25.39 | 轻载 | 3747.01 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 34655 | 3747.01
合兴138线 | 10 | 43.55 | 轻载 | 2748.34 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 121 | 36095 | 2748.34
合闸136线 | 10 | 64 | 中载 | 504.36 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 36305 | 504.36
和气135线 | 10 | 12.11 | 轻载 | 4862.59 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7865 | 4862.59
河西133线 | 10 | 25 | 轻载 | 4309.74 | 盐城.西开变/1号主变 | 36.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4309.74
贺丰132线 | 10 | 38.57 | 轻载 | 2640.43 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 149 | 37650 | 2640.43
鹤碧151线 | 10 | 3.28 | 轻载 | 6933.54 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 14 | 10350 | 6933.54
鹤湖161线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
恒隆148线 | 10 | 10.67 | 轻载 | 6165.75 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 8170 | 6165.75
红旗135线 | 10 | 26.9 | 轻载 | 4478.43 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 23100 | 4478.43
红星133线 | 10 | 22.73 | 轻载 | 3970.78 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 13785 | 3970.78
宏大144线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 35.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
宏基152线 | 10 | 44.98 | 轻载 | 2600.25 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2600.25
宏业140线 | 10 | 45.6 | 轻载 | 2535.13 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2535.13
虹悦121线 | 10 | 65.29 | 中载 | 395.24 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 14575 | 395.24
后湾148线 | 10 | 46.44 | 轻载 | 2448.87 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 28215 | 2448.87
后羿146线 | 10 | 15.1 | 轻载 | 5705.55 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 12150 | 5705.55
花园135线 | 10 | 7.76 | 轻载 | 6467.46 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.55 | 10千伏母线 | 48 | 7665 | 6467.46
华港141线 | 10 | 17.11 | 轻载 | 4443.1 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 48 | 10395 | 4443.1
华中141线 | 10 | 26.03 | 轻载 | 4211.18 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 216 | 36980 | 4211.18
化纤134线 | 10 | 35.35 | 轻载 | 3600.65 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15290 | 3600.65
淮农134线 | 10 | 17.99 | 轻载 | 4369.32 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.19 | 10千伏母线 | 127 | 26305 | 3190
黄工143线 | 10 | 17.21 | 轻载 | 5485.94 | 盐城.金海变/2号主变 | 26.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 4780 | 5485.94
黄盐142线 | 10 | 74.8 | 重载 | 0 | 盐城.金海变/2号主变 | 26.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 10300 | 0
汇丰155线 | 10 | 5.2 | 轻载 | 6734.36 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6734.36
惠民166线 | 10 | 8.24 | 轻载 | 5188.03 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 5188.03
机场144线 | 10 | 2.2 | 轻载 | 7046.12 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7046.12
集美154线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 8330 | 7274.4
纪元142线 | 10 | 2.62 | 轻载 | 5659.83 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5659.83
建北163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.63 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建东133线 | 10 | 19.01 | 轻载 | 4884.24 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 16135 | 4884.24
建港135线 | 10 | 32.12 | 轻载 | 1968.42 | 盐城.四明变/2号主变 | 13.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 18540 | 1968.42
建工141线 | 10 | 28.56 | 轻载 | 3480.97 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 25 | 10840 | 3480.97
建国131线 | 10 | 13.63 | 轻载 | 5399.34 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 35.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 16350 | 5399.34
建南131线 | 10 | 15.54 | 轻载 | 4574.9 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 40 | 22235 | 4574.9
建设I144线 | 10 | 15.04 | 轻载 | 5711.62 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 15550 | 5711.62
建设II153线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 7248.77 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7248.77
建阳165线 | 10 | 1.7 | 轻载 | 5737.08 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5737.08
建益133线 | 10 | 30.94 | 轻载 | 3281.27 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 120 | 49950 | 3281.27
健康146线 | 10 | 20.68 | 轻载 | 5125.51 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5125.51
街道134线 | 10 | 39.33 | 轻载 | 2576.7 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 8660 | 2576.7
金碧162线 | 10 | 13.41 | 轻载 | 4753.65 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 4753.65
金刚星134线 | 10 | 71.53 | 重载 | 0 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
金港135线 | 10 | 34.35 | 轻载 | 3704.75 | 盐城.金海变/1号主变 | 4.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 26270 | 3704.75
金海133线 | 10 | 26.03 | 轻载 | 4211.18 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 8.61 | 10千伏I段母线 | 51 | 18040 | 4211.18
金科143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
金区151线 | 10 | 10.16 | 轻载 | 6218.75 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6218.75
津南131线 | 10 | 26.61 | 轻载 | 3644.99 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 115 | 33385 | 3644.99
津西137线 | 10 | 36.28 | 轻载 | 3229.31 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 22630 | 3229.31
九口134线 | 10 | 12.12 | 轻载 | 4861.72 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 6360 | 4861.72
开北132线 | 10 | 15.87 | 轻载 | 4547.02 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 125 | 20590 | 4547.02
开发133线 | 10 | 57.86 | 中载 | 1019.8 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 53 | 20000 | 1019.8
开放151线 | 10 | 48.37 | 轻载 | 1816.87 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 1816.87
开明133线 | 10 | 23.9 | 轻载 | 3193.98 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 16610 | 3193.98
凯利特137线 | 10 | 7.04 | 轻载 | 6542.8 | 盐城.特庸变/2号主变 | 19.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6542.8
康复156线 | 10 | 11.67 | 轻载 | 4900.17 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4900.17
夸套133线 | 10 | 12.3 | 轻载 | 4877.31 | 盐城.靶场变/1号主变 | 1.38 | 10千伏母线 | 66 | 14155 | 1380
朗能143线 | 10 | 41.48 | 轻载 | 2964.14 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2964.14
理想132线 | 10 | 42.46 | 轻载 | 2313.61 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 2313.61
联合131线 | 10 | 2.65 | 轻载 | 5657.75 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 3775 | 5657.75
联盟151线 | 10 | 11.76 | 轻载 | 5578.08 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 35.82 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 6875 | 5578.08
林峰145线 | 10 | 9.4 | 轻载 | 5090.35 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5090.35
林南135线 | 10 | 26.67 | 轻载 | 1500.95 | 盐城.海通变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 7910 | 1500.95
临岸133线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临港132线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临工131线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5895.21 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 228260 | 5895.21
临通143线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7268.34
临直151线 | 10 | 16.93 | 轻载 | 5514.69 | 盐城.临港变/2号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5514.69
磷农133线 | 10 | 22.09 | 轻载 | 4588.41 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 21790 | 4588.41
六场156线 | 10 | 6.8 | 轻载 | 5308.58 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 84 | 388965 | 5308.58
六二133线 | 10 | 27.07 | 轻载 | 3605.85 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.19 | 10千伏母线 | 48 | 9815 | 3190
六泽135线 | 10 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.44 | 10千伏母线 | 1 | 630 | 5868.02
芦湾134线 | 10 | 39.98 | 轻载 | 1559.84 | 盐城.海通变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 1559.84
码头139线 | 10 | 33.36 | 轻载 | 3807.98 | 盐城.金海变/2号主变 | 26.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6590 | 3807.98
米南123线 | 10 | 87.62 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
闽东140线 | 10 | 41.46 | 轻载 | 2965.53 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 16435 | 2965.53
名都136线 | 10 | 36.74 | 轻载 | 2793.72 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2793.72
明达146线 | 10 | 61.03 | 中载 | 753.77 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 23260 | 753.77
模范131线 | 10 | 56.56 | 中载 | 1396.86 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 28975 | 1396.86
南都143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 4 | 2900 | 7274.4
南工142线 | 10 | 36.27 | 轻载 | 2833.21 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 43390 | 2833.21
南湖144线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南淮155线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南郊137线 | 10 | 39.9 | 轻载 | 2883.26 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 14835 | 2883.26
南郊西132线 | 10 | 27.08 | 轻载 | 4460.07 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 29360 | 4460.07
南渠131线 | 10 | 12.17 | 轻载 | 4857.57 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 3900 | 4857.57
南盛122线 | 10 | 27.88 | 轻载 | 3537.78 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 2795 | 3537.78
南双132线 | 10 | 5.84 | 轻载 | 5389.64 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 4845 | 5389.64
南滩152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6703.19 | 盐城.西开变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6703.19
南圩153线 | 10 | 79.35 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 17300 | 0
南沃138线 | 10 | 26.88 | 轻载 | 4130.3 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 58 | 13975 | 4130.3
南灶131线 | 10 | 28.42 | 轻载 | 3492.92 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 165 | 39740 | 3492.92
南庄136线 | 10 | 25.41 | 轻载 | 3745.45 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 13.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 19145 | 3745.45
农开138线 | 10 | 66.56 | 中载 | 329.6 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 19050 | 329.6
农垦151线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 5880.14
盘陈148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 35.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘东146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 35.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘工136线 | 10 | 13.34 | 轻载 | 5426.53 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 7470 | 5426.53
盘林153线 | 10 | 18.39 | 轻载 | 5363.14 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 35.82 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5363.14
盘胜154线 | 10 | 40.33 | 轻载 | 3083.13 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 35.82 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3083.13
盘直132线 | 10 | 30.37 | 轻载 | 3795.5 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 15300 | 3795.5
七场143线 | 10 | 1.06 | 轻载 | 5790.77 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 8260 | 5790.77
其林137线 | 10 | 6.99 | 轻载 | 6034.81 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 11995 | 6034.81
麒麟163线 | 10 | 0.96 | 轻载 | 5799.08 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5799.08
麒鑫147线 | 10 | 18.02 | 轻载 | 5401.59 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 18 | 19420 | 5401.59
千惠166线 | 10 | 13.13 | 轻载 | 4777.55 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 27 | 18910 | 4777.55
千正121线 | 10 | 27.18 | 轻载 | 4101.72 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 35.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 15675 | 4101.72
琴海141线 | 10 | 14.42 | 轻载 | 4668.43 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4668.43
庆丰132线 | 10 | 94.51 | 重载 | 0 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 10240 | 0
区直135线 | 10 | 33.61 | 轻载 | 2647.36 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 24315 | 2647.36
渠北123线 | 10 | 8.98 | 轻载 | 6341.03 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 35.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6341.03
渠西131线 | 10 | 14.6 | 轻载 | 4653.54 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.19 | 10千伏母线 | 61 | 12175 | 3190
渠星134线 | 10 | 30.21 | 轻载 | 3342.41 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11355 | 3342.41
日新135线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
荣华141线 | 10 | 38.43 | 轻载 | 2651.69 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 82 | 40010 | 2651.69
荣新146线 | 10 | 19.35 | 轻载 | 4254.83 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 4254.83
容川164线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
三区144线 | 10 | 33.34 | 轻载 | 3511.11 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 33.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 116 | 22940 | 3511.11
纱II141线 | 10 | 37.58 | 轻载 | 3105.48 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 17605 | 3105.48
邵尖138线 | 10 | 12.43 | 轻载 | 5514.34 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 9700 | 5514.34
射滨135线 | 10 | 12.82 | 轻载 | 4803.53 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 11810 | 4803.53
射陈121线 | 10 | 65.44 | 中载 | 436.81 | 盐城.西开变/1号主变 | 36.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 436.81
射岛135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.64 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
射东137线 | 10 | 27.27 | 轻载 | 3589.05 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.58 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 30725 | 3589.05
射港156线 | 10 | 31.9 | 轻载 | 3200.39 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.63 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 10210 | 3200.39
射海131线 | 10 | 41.62 | 轻载 | 2949.42 | 盐城.金海变/1号主变 | 4.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 15370 | 2949.42
盛泽152线 | 10 | 65 | 中载 | 420.18 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 34 | 15080 | 420.18
市北142线 | 10 | 46.75 | 轻载 | 2226.66 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 25295 | 2226.66
市北西137线 | 10 | 34 | 轻载 | 3741.29 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20585 | 3741.29
市南138线 | 10 | 64.6 | 中载 | 517.35 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 22235 | 517.35
市南西147线 | 10 | 51.02 | 中载 | 1972.23 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 24110 | 1972.23
书香148线 | 10 | 23.38 | 轻载 | 4844.23 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4844.23
双慧150线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
双龙135线 | 10 | 42.64 | 轻载 | 2842.9 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 10715 | 2842.9
双塘142线 | 10 | 9.98 | 轻载 | 5748.68 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 12985 | 5748.68
双拥132线 | 10 | 21.18 | 轻载 | 5073.37 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 13615 | 5073.37
水泥135线 | 10 | 30.25 | 轻载 | 3807.63 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 20675 | 3807.63
四渔141线 | 10 | 12.31 | 轻载 | 4196.64 | 盐城.临农变/2号主变 | 2.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 8630 | 2270
特工133线 | 10 | 75.42 | 重载 | 0 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 84 | 27850 | 0
提水138线 | 10 | 23.65 | 轻载 | 802.78 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 802.78
题东124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5880.14
天润155线 | 10 | 13.71 | 轻载 | 4728.71 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 4728.71
条北143线 | 10 | 5.01 | 轻载 | 5459.26 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5459.26
条滩152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
通飞147线 | 10 | 16.18 | 轻载 | 5155.12 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 5155.12
通港141线 | 10 | 41.83 | 轻载 | 2698.46 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 23280 | 2698.46
通工134线 | 10 | 21.18 | 轻载 | 3381.9 | 盐城.四明变/2号主变 | 13.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3381.9
通湖139线 | 10 | 21.7 | 轻载 | 4626.17 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4626.17
通润140线 | 10 | 21.7 | 轻载 | 4626.17 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4626.17
通心136线 | 10 | 47.74 | 轻载 | 2312.91 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 19065 | 2312.91
通兴131线 | 10 | 51.05 | 中载 | 1815.14 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 8.61 | 10千伏I段母线 | 68 | 21850 | 1815.14
同建142线 | 10 | 37.61 | 轻载 | 3102.01 | 盐城.临海变/2号主变 | 13.44 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3102.01
湾区137线 | 10 | 41.87 | 轻载 | 2693.95 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 34110 | 2693.95
万隆132线 | 10 | 28.2 | 轻载 | 3510.94 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 6.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 31865 | 3510.94
万胜133线 | 10 | 43.05 | 轻载 | 2263.55 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 34340 | 2263.55
望海136线 | 10 | 49.94 | 轻载 | 1685.24 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 57 | 32820 | 1685.24
望湖138线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5879.45 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 10.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5879.45
维新136线 | 10 | 39.71 | 轻载 | 1258.99 | 盐城.四明变/2号主变 | 13.84 | 10千伏Ⅱ段母线 | 117 | 26905 | 1258.99
卫国136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
文明132线 | 10 | 8.17 | 轻载 | 5922.23 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 12050 | 5922.23
五道164线 | 10 | 3.9 | 轻载 | 5552.79 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5552.79
西北131线 | 10 | 15.44 | 轻载 | 5225.62 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 71 | 16450 | 5225.62
西湖140线 | 10 | 43.73 | 轻载 | 2729.63 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 13765 | 2729.63
西南133线 | 10 | 2.19 | 轻载 | 6494.65 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 6250 | 6494.65
西区145线 | 10 | 41.38 | 轻载 | 2974.54 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 37100 | 2974.54
虾场134线 | 10 | 25.78 | 轻载 | 4235.61 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 8.61 | 10千伏I段母线 | 195 | 48555 | 4235.61
乡直141线 | 10 | 20.81 | 轻载 | 4132.21 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 32 | 7970 | 4132.21
新潮136线 | 10 | 32.82 | 轻载 | 3122.8 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 15990 | 3122.8
新城133线 | 10 | 16.52 | 轻载 | 5557.12 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 14460 | 5557.12
新墩138线 | 10 | 19.56 | 轻载 | 5241.55 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7750 | 5241.55
新港131线 | 10 | 8.19 | 轻载 | 5920.15 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 10345 | 3600
新农133线 | 10 | 24.08 | 轻载 | 4398.59 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 17.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 19875 | 4398.59
新区139线 | 10 | 21.19 | 轻载 | 5071.99 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 31 | 25665 | 5071.99
新坍132线 | 10 | 13.82 | 轻载 | 5381.15 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 17.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 400 | 5381.15
新塘133线 | 10 | 12.04 | 轻载 | 4868.65 | 盐城.新坍变/1号主变 | 7.52 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 15210 | 4868.65
新条136线 | 10 | 26.16 | 轻载 | 4556.2 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 20575 | 4556.2
新中146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
鑫源154线 | 10 | 42.28 | 轻载 | 2328.15 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 38 | 36215 | 2328.15
兴北西133线 | 10 | 36.37 | 轻载 | 3494.66 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 26535 | 3494.66
兴创147线 | 10 | 33.22 | 轻载 | 3822.7 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 21.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 15020 | 3822.7
兴东133线 | 10 | 89.28 | 重载 | 0 | 盐城.金海变/1号主变 | 4.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 116 | 39560 | 0
兴海135线 | 10 | 17.46 | 轻载 | 4413.83 | 盐城.射北变/1号主变 | 26.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 77 | 19380 | 4413.83
兴垦136线 | 10 | 36.43 | 轻载 | 2820.04 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22560 | 2820.04
兴南141线 | 10 | 29.34 | 轻载 | 4225.91 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 17860 | 4225.91
兴耦131线 | 10 | 29.1 | 轻载 | 3435.6 | 江苏.通明变/2号主变 | 79.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 18005 | 3435.6
兴纱139线 | 10 | 29.29 | 轻载 | 3899.25 | 盐城.射阳变/2号主变 | 25.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 16970 | 3899.25
兴纱西139线 | 10 | 28.9 | 轻载 | 4271.29 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 33155 | 4271.29
兴阳144线 | 10 | 22.76 | 轻载 | 4908.83 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 15040 | 4908.83
星辰125线 | 10 | 12.87 | 轻载 | 4799.37 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 15275 | 4799.37
星六154线 | 10 | 10.34 | 轻载 | 5011.37 | 盐城.南星变/2号主变 | 35.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 5650 | 5011.37
幸福137线 | 10 | 26.64 | 轻载 | 4506.14 | 盐城.合南变/1号主变 | 47.38 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 38 | 24850 | 4506.14
丫农142线 | 10 | 39.9 | 轻载 | 2189.42 | 盐城.临农变/2号主变 | 2.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 16560 | 2189.42
沿河136线 | 10 | 21.17 | 轻载 | 4676.75 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 12871 | 4676.75
沿河西131线 | 10 | 23.18 | 轻载 | 4865.19 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15215 | 4865.19
盐工133线 | 10 | 38.43 | 轻载 | 2105.25 | 盐城.特庸变/1号主变 | 13.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 13540 | 2105.25
洋北132线 | 10 | 5.5 | 轻载 | 6177.87 | 盐城.西开变/1号主变 | 36.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6177.87
洋东142线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 7272.84 | 盐城.西开变/2号主变 | 35.58 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7272.84
洋港134线 | 10 | 22.22 | 轻载 | 4013.56 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 28160 | 4013.56
洋工133线 | 10 | 45.71 | 轻载 | 2040.64 | 盐城.洋马变/1号主变 | 10.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 23545 | 2040.64
洋河136线 | 10 | 58.68 | 中载 | 1084.41 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 3.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 15425 | 1084.41
洋西138线 | 10 | 18.85 | 轻载 | 5315.68 | 盐城.特庸变/2号主变 | 19.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22550 | 5315.68
养老152线 | 10 | 3.28 | 轻载 | 6933.89 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6933.89
养殖136线 | 10 | 15.45 | 轻载 | 5224.92 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 45235 | 4820
一场131线 | 10 | 7.36 | 轻载 | 4556.72 | 盐城.临农变/1号主变 | 4.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7795 | 4270
亿阳137线 | 10 | 2.46 | 轻载 | 5673.17 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 1130 | 5673.17
映亭155线 | 10 | 37.67 | 轻载 | 2715.78 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2715.78
永安131线 | 10 | 11.19 | 轻载 | 6111.36 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6111.36
永丰139线 | 10 | 69.97 | 中载 | 3.12 | 盐城.特庸变/2号主变 | 19.43 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 25245 | 3.12
永泰141线 | 10 | 7.38 | 轻载 | 6507.12 | 盐城.临港变/2号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6507.12
永坛136线 | 10 | 20.3 | 轻载 | 5164.3 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.55 | 10千伏母线 | 83 | 13465 | 5164.3
油化135线 | 10 | 38.15 | 轻载 | 2692.05 | 盐城.临海变/1号主变 | 13.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2692.05
渔场132线 | 10 | 4.2 | 轻载 | 4786.9 | 盐城.临农变/1号主变 | 4.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 6505 | 4270
玉丰143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 35.82 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
育才135线 | 10 | 32.2 | 轻载 | 3620.05 | 盐城.射阳变/1号主变 | 30.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 17105 | 3620.05
育苗146线 | 10 | 7.97 | 轻载 | 5210.9 | 盐城.建新变/1号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 126 | 21325 | 5210.9
园农143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
园区136线 | 10 | 75.57 | 重载 | 0 | 盐城.海通变/1号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 24795 | 0
园西133线 | 10 | 63.12 | 中载 | 578.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 32.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 13175 | 578.14
悦府164线 | 10 | 6.48 | 轻载 | 5335.6 | 盐城.明湖变/2号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5335.6
跃中145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
运良121线 | 10 | 5.78 | 轻载 | 6150.51 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6150.51
轧钢135线 | 10 | 61.21 | 中载 | 842.27 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 24.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 19120 | 842.27
轧花132线 | 10 | 31.43 | 轻载 | 3240.23 | 盐城.海河变/1号主变 | 32.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 15405 | 3240.23
闸北135线 | 10 | 7.63 | 轻载 | 5973.84 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 3.37 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8185 | 3370
张林133线 | 10 | 22.81 | 轻载 | 3963.86 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 18130 | 3963.86
张网132线 | 10 | 1.45 | 轻载 | 5758.21 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 12.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 24935 | 5758.21
镇直132线 | 10 | 26.51 | 轻载 | 3013.16 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 18210 | 3013.16
正塘134线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.合德变/1号主变 | 22.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 10200 | 7262.28
政区151线 | 10 | 70.4 | 重载 | 0 | 盐城.海河变/2号主变 | 32.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 15505 | 0
中北139线 | 10 | 22.72 | 轻载 | 4913.34 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 22970 | 4913.34
中联162线 | 10 | 42.48 | 轻载 | 2311.53 | 盐城.射北变/2号主变 | 34.76 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 20010 | 2311.53
中沙124线 | 10 | 4.36 | 轻载 | 6287.33 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 35.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6287.33
中心137线 | 10 | 45.54 | 轻载 | 2542.06 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 13195 | 2542.06
众鑫149线 | 10 | 5.21 | 轻载 | 6732.8 | 盐城.合南变/2号主变 | 36.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 10 | 7720 | 6732.8
祝伟141线 | 10 | 51.6 | 中载 | 1912.47 | 盐城.合德变/2号主变 | 18.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 42230 | 1912.47
紫宸144线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
港岛238线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 106.4 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 16030 | 13409.14
港东233线 | 20 | 10.83 | 轻载 | 11333.86 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 106.4 | 20千伏Ⅰ段母线 | 13 | 24410 | 11333.86
港口240线 | 20 | 1.07 | 轻载 | 8595.57 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 106.4 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 9530 | 8595.57
光伏232线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 106.4 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13409.14
华锐237线 | 20 | 28.5 | 轻载 | 7950.57 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 106.4 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3420 | 7950.57
辉山Ⅰ236线 | 20 | 13.79 | 轻载 | 10767.84 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 106.4 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 8050 | 10767.84
辉山Ⅱ261线 | 20 | 12.8 | 轻载 | 10956.63 | 江苏.兴阳变/#2主变 | 96.49 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5 | 12380 | 10956.63
秾晨239线 | 20 | 31.21 | 轻载 | 7430.28 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 106.4 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 6000 | 7430.28
益南231线 | 20 | 2.64 | 轻载 | 12904.09 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 106.4 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 18490 | 12904.09