## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
营区131线 | 10 | 10.19 | 轻载 | 1553.78 | 盐城.靶场变/1号主变 | 2.36 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 1553.78
阵地132线 | 10 | 11.25 | 轻载 | 3561.34 | 盐城.靶场变/1号主变 | 2.36 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 2360
爱民161线 | 10 | 11.65 | 轻载 | 4901.21 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 12 | 8010 | 4901.21
安东135线 | 10 | 30.96 | 轻载 | 3279.54 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 28345 | 3279.54
安南145线 | 10 | 10.83 | 轻载 | 6149.12 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 11735 | 6149.12
安徒154线 | 10 | 0.98 | 轻载 | 5798.04 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5798.04
八大134线 | 10 | 37.03 | 轻载 | 2786.44 | 盐城.临海变/1号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 27075 | 2786.44
八合138线 | 10 | 61.17 | 中载 | 746.32 | 盐城.临海变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 23080 | 746.32
八六133线 | 10 | 11.87 | 轻载 | 4832.97 | 盐城.临海变/1号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 7300 | 4832.97
八双132线 | 10 | 28.64 | 轻载 | 3438.37 | 盐城.临海变/1号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 14245 | 3438.37
八圩136线 | 10 | 27.25 | 轻载 | 2665.55 | 盐城.临海变/1号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 10420 | 2665.55
保健156线 | 10 | 41.1 | 轻载 | 2427.92 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2427.92
鲍农137线 | 10 | 15.58 | 轻载 | 3393.33 | 盐城.临海变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 222 | 38290 | 3393.33
北海153线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
北集131线 | 10 | 23.38 | 轻载 | 3915.88 | 盐城.新坍变/1号主变 | 6.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 11395 | 3915.88
北尖122线 | 10 | 19.07 | 轻载 | 4877.66 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 222 | 55080 | 4877.66
北郊163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
北洋131线 | 10 | 55.37 | 中载 | 1520.18 | 盐城.特庸变/1号主变 | 11.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 144 | 43535 | 1520.18
北中141线 | 10 | 3.33 | 轻载 | 6385.54 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 13705 | 6385.54
北庄146线 | 10 | 9.48 | 轻载 | 6289.41 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 12175 | 6289.41
滨湖132线 | 10 | 29.47 | 轻载 | 3404.77 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 37 | 10245 | 3404.77
滨南142线 | 10 | 15.16 | 轻载 | 5252.81 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 34.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5252.81
补水137线 | 10 | 0 | 轻载 | 5092.08 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 7.89 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 5092.08
岔北151线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.36 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 34.18 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.36
长风166线 | 10 | 47.55 | 轻载 | 1886.15 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.59 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9495 | 1886.15
长港139线 | 10 | 4.89 | 轻载 | 6765.88 | 盐城.阜余变/2号主变 | 30.86 | 10千伏II段母线 | 45 | 8915 | 6765.88
长工131线 | 10 | 47.64 | 轻载 | 2141.27 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 24.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 128 | 34675 | 2141.27
长农138线 | 10 | 18.48 | 轻载 | 4934.47 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 17475 | 4934.47
长洋165线 | 10 | 7.92 | 轻载 | 5215.05 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 13 | 9600 | 5215.05
长源136线 | 10 | 53.38 | 中载 | 1726.63 | 盐城.特庸变/2号主变 | 22.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1726.63
长增Ⅰ134线 | 10 | 3.05 | 轻载 | 6957.79 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 24.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6957.79
长增Ⅱ140线 | 10 | 0.7 | 轻载 | 6637.54 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6637.54
场东131线 | 10 | 4.2 | 轻载 | 6302.23 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 7270 | 6302.23
场西132线 | 10 | 12.92 | 轻载 | 5467.58 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 15365 | 5467.58
场医143线 | 10 | 12.5 | 轻载 | 4182.61 | 盐城.临农变/2号主变 | 4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6700 | 4000
场直142线 | 10 | 22.1 | 轻载 | 4587.72 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 17050 | 4587.72
场中135线 | 10 | 20.06 | 轻载 | 3632.87 | 盐城.临农变/1号主变 | 4.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 8570 | 3632.87
陈玻154线 | 10 | 15.41 | 轻载 | 5228.39 | 盐城.西开变/2号主变 | 34.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5228.39
陈墩131线 | 10 | 17.87 | 轻载 | 4379.19 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16060 | 4379.19
陈工155线 | 10 | 65.46 | 中载 | 434.73 | 盐城.西开变/2号主变 | 34.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 434.73
陈林139线 | 10 | 22.51 | 轻载 | 4548.75 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 21030 | 4548.75
陈南123线 | 10 | 26.98 | 轻载 | 4120.43 | 盐城.西开变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4120.43
陈圩134线 | 10 | 7.37 | 轻载 | 5998.26 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 36 | 8300 | 5998.26
晨光138线 | 10 | 38.38 | 轻载 | 3286.12 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3286.12
城东142线 | 10 | 68.4 | 中载 | 165.75 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 28010 | 165.75
城南153线 | 10 | 5.1 | 轻载 | 5451.99 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 4960 | 5451.99
城西西143线 | 10 | 48.46 | 轻载 | 2238.61 | 盐城.合德变/2号主变 | 16.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 21550 | 2238.61
城中140线 | 10 | 25.4 | 轻载 | 3769.87 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 25405 | 3769.87
川彭121线 | 10 | 11.33 | 轻载 | 4928.23 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4928.23
川洋141线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.19 | 盐城.西开变/2号主变 | 34.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.19
达阳142线 | 10 | 21.58 | 轻载 | 5031.81 | 盐城.合德变/2号主变 | 16.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 23020 | 5031.81
大兴131线 | 10 | 21.68 | 轻载 | 4058.77 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 46205 | 4058.77
丹鹤153线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
德才165线 | 10 | 7.03 | 轻载 | 5289.87 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5289.87
东都135线 | 10 | 11.98 | 轻载 | 4874.19 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4874.19
东方134线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 4023.09 | 盐城.金海变/1号主变 | 27.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 20100 | 4023.09
东海132线 | 10 | 39.79 | 轻载 | 2537.55 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 165 | 47025 | 2537.55
东湖145线 | 10 | 7.01 | 轻载 | 6545.57 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 142 | 47065 | 6545.57
东辉135线 | 10 | 25.23 | 轻载 | 3760.86 | 盐城.洋马变/1号主变 | 11.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 120 | 25210 | 3760.86
东郊132线 | 10 | 41.79 | 轻载 | 2701.57 | 盐城.射阳变/1号主变 | 27.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 14015 | 2701.57
东联142线 | 10 | 26.42 | 轻载 | 3660.41 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 15690 | 3660.41
东明143线 | 10 | 34.8 | 轻载 | 3371.68 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 34.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 153 | 27250 | 3371.68
东南152线 | 10 | 5.95 | 轻载 | 5380.28 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 15 | 11600 | 5380.28
东区134线 | 10 | 44.89 | 轻载 | 2122.57 | 盐城.射阳变/1号主变 | 27.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 17175 | 2122.57
东阳161线 | 10 | 1.64 | 轻载 | 5742.27 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.59 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5742.27
陡港122线 | 10 | 32.06 | 轻载 | 3187.23 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 25095 | 3187.23
垛西136线 | 10 | 0.22 | 轻载 | 5861.78 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.31 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 5861.78
垛直132线 | 10 | 9.28 | 轻载 | 5100.39 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.12 | 10千伏母线 | 38 | 7540 | 3120
二垛151线 | 10 | 20.51 | 轻载 | 4157.15 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 68 | 12725 | 4157.15
二塔138线 | 10 | 7.97 | 轻载 | 6446.16 | 盐城.阜余变/2号主变 | 30.86 | 10千伏II段母线 | 81 | 13710 | 6446.16
二洼151线 | 10 | 11.05 | 轻载 | 6125.74 | 盐城.西开变/2号主变 | 34.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6125.74
发特122线 | 10 | 11.7 | 轻载 | 5584.14 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5584.14
翡翠145线 | 10 | 0.8 | 轻载 | 5812.59 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5812.59
丰登144线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
凤北141线 | 10 | 25.2 | 轻载 | 4655.96 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 17590 | 4655.96
凤凰135线 | 10 | 31.33 | 轻载 | 4018.76 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 24030 | 4018.76
凤开II142线 | 10 | 9.02 | 轻载 | 6337.39 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 19350 | 6337.39
阜工134线 | 10 | 23.06 | 轻载 | 4878.18 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.42 | 10千伏母线 | 74 | 16180 | 4878.18
阜康131线 | 10 | 14.65 | 轻载 | 5751.97 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.42 | 10千伏母线 | 75 | 10580 | 5751.97
阜南132线 | 10 | 68.44 | 中载 | 161.6 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.42 | 10千伏母线 | 63 | 14855 | 161.6
阜西133线 | 10 | 7.36 | 轻载 | 6510.07 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.42 | 10千伏母线 | 41 | 7125 | 6510.07
复塘142线 | 10 | 14.81 | 轻载 | 4636.22 | 盐城.海河变/2号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 10955 | 4636.22
富建134线 | 10 | 8.19 | 轻载 | 6423.47 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6423.47
港城140线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.金海变/2号主变 | 25.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
港区142线 | 10 | 47.38 | 轻载 | 1900.52 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 38570 | 1900.52
港直134线 | 10 | 15.88 | 轻载 | 3777.84 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 10170 | 3777.84
革新123线 | 10 | 24.07 | 轻载 | 3857.86 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7080 | 3857.86
工农133线 | 10 | 8.85 | 轻载 | 4448.47 | 盐城.临农变/1号主变 | 4.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 10960 | 4250
工业137线 | 10 | 42.78 | 轻载 | 2286.76 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 12.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 36190 | 2286.76
公园154线 | 10 | 15.94 | 轻载 | 5618.09 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5618.09
古长131线 | 10 | 11.22 | 轻载 | 5629.69 | 盐城.射阳变/1号主变 | 27.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 8 | 6850 | 5629.69
广阳137线 | 10 | 48.31 | 轻载 | 2077.71 | 盐城.海通变/1号主变 | 37.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 96 | 33400 | 2077.71
国盛134线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
海城152线 | 10 | 10.71 | 轻载 | 4980.37 | 盐城.海河变/2号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 8565 | 4980.37
海都134线 | 10 | 33.21 | 轻载 | 3090.06 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 13220 | 3090.06
海港134线 | 10 | 41.4 | 轻载 | 2417.35 | 盐城.靶场变/1号主变 | 2.36 | 10千伏母线 | 56 | 24415 | 2360
海工133线 | 10 | 55.34 | 中载 | 1231.63 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14730 | 1231.63
海汇146线 | 10 | 80.71 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海口132线 | 10 | 29.23 | 轻载 | 4236.65 | 盐城.金海变/1号主变 | 27.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 16613 | 4236.65
海兰140线 | 10 | 45.49 | 轻载 | 2347.38 | 盐城.临海变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 18430 | 2347.38
海强141线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
海润131线 | 10 | 52.34 | 中载 | 1483.28 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 132 | 36580 | 1483.28
海通132线 | 10 | 68.43 | 中载 | 114.49 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 9.59 | 10千伏I段母线 | 72 | 19620 | 114.49
海维136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
海星141线 | 10 | 13.48 | 轻载 | 5873.56 | 盐城.金海变/2号主变 | 25.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 15350 | 5873.56
海悦134线 | 10 | 30.17 | 轻载 | 3345.53 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 16605 | 3345.53
海运143线 | 10 | 12.72 | 轻载 | 4811.5 | 盐城.海河变/2号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 50 | 11111 | 4811.5
海韵136线 | 10 | 43.9 | 轻载 | 2711.79 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 46 | 30155 | 2711.79
海政133线 | 10 | 28.1 | 轻载 | 4012.7 | 盐城.海通变/1号主变 | 37.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 4012.7
韩资145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 37.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
合东135线 | 10 | 62.54 | 中载 | 626.46 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 8.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 34655 | 626.46
合兴138线 | 10 | 41.24 | 轻载 | 2989.09 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 121 | 36095 | 2989.09
合闸136线 | 10 | 65.86 | 中载 | 347.96 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 8.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 36305 | 347.96
和气135线 | 10 | 22.35 | 轻载 | 4002.83 | 盐城.新坍变/1号主变 | 6.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 7865 | 4002.83
河西133线 | 10 | 22.53 | 轻载 | 4546.67 | 盐城.西开变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4546.67
贺丰132线 | 10 | 36.97 | 轻载 | 2774.32 | 盐城.洋马变/1号主变 | 11.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 149 | 37650 | 2774.32
鹤碧151线 | 10 | 10.11 | 轻载 | 6223.42 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 14 | 10350 | 6223.42
鹤湖161线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
恒隆148线 | 10 | 8.18 | 轻载 | 6424.68 | 盐城.合德变/2号主变 | 16.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 8170 | 6424.68
红旗135线 | 10 | 25.39 | 轻载 | 4635.87 | 盐城.特庸变/1号主变 | 11.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 23100 | 4635.87
红星133线 | 10 | 24.69 | 轻载 | 3806.24 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 13785 | 3806.24
宏大144线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 37.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
宏基152线 | 10 | 40.94 | 轻载 | 3020.09 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3020.09
宏业140线 | 10 | 43.35 | 轻载 | 2769.64 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2769.64
虹悦121线 | 10 | 61.53 | 中载 | 711.16 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 14575 | 711.16
后湾148线 | 10 | 46.2 | 轻载 | 2473.47 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 28215 | 2473.47
后羿146线 | 10 | 22.6 | 轻载 | 4926.15 | 盐城.合德变/2号主变 | 16.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 12150 | 4926.15
花园135线 | 10 | 9.44 | 轻载 | 6293.91 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.42 | 10千伏母线 | 48 | 7665 | 6293.91
华港141线 | 10 | 12.54 | 轻载 | 4826.56 | 盐城.海河变/2号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 48 | 10395 | 4826.56
华中141线 | 10 | 22.27 | 轻载 | 4571.96 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 34.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 216 | 36980 | 4571.96
化纤134线 | 10 | 34.08 | 轻载 | 3732.63 | 盐城.特庸变/1号主变 | 11.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15290 | 3732.63
淮农134线 | 10 | 31.11 | 轻载 | 3266.55 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.12 | 10千伏母线 | 127 | 26305 | 3120
黄工143线 | 10 | 18.93 | 轻载 | 5307.02 | 盐城.金海变/2号主变 | 25.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 4780 | 5307.02
黄盐142线 | 10 | 21.3 | 轻载 | 5060.56 | 盐城.金海变/2号主变 | 25.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3 | 10300 | 5060.56
汇丰155线 | 10 | 5.68 | 轻载 | 6684.48 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6684.48
惠民166线 | 10 | 8.12 | 轻载 | 5198.42 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 5198.42
机场144线 | 10 | 2.44 | 轻载 | 7021.01 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7021.01
集美154线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 8330 | 7274.4
纪元142线 | 10 | 8.12 | 轻载 | 5198.42 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5198.42
建北163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.59 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
建东133线 | 10 | 16.37 | 轻载 | 5136.77 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 16135 | 5136.77
建港135线 | 10 | 27.1 | 轻载 | 2228.91 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 18540 | 2228.91
建工141线 | 10 | 16.75 | 轻载 | 4472.72 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 25 | 10840 | 4472.72
建国131线 | 10 | 12.27 | 轻载 | 5528.89 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 16350 | 5528.89
建南131线 | 10 | 29.64 | 轻载 | 3390.04 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 40 | 22235 | 3390.04
建设I144线 | 10 | 11.05 | 轻载 | 6126.26 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 15550 | 6126.26
建设II153线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 7248.07 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7248.07
建阳165线 | 10 | 1.94 | 轻载 | 5717.51 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.59 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5717.51
建益133线 | 10 | 27 | 轻载 | 3612.09 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 120 | 49950 | 3612.09
健康146线 | 10 | 19.68 | 轻载 | 5229.08 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5229.08
街道134线 | 10 | 41.93 | 轻载 | 2358.12 | 盐城.新坍变/1号主变 | 6.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 8660 | 2358.12
金碧162线 | 10 | 20.51 | 轻载 | 4157.15 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 10290 | 4157.15
金刚星134线 | 10 | 75.3 | 重载 | 0 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
金港135线 | 10 | 30.6 | 轻载 | 4094.1 | 盐城.金海变/1号主变 | 27.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 26270 | 4094.1
金海133线 | 10 | 68.24 | 中载 | 168.18 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 9.59 | 10千伏I段母线 | 51 | 18040 | 168.18
金科143线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
金区151线 | 10 | 21.82 | 轻载 | 5007.04 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5007.04
津南131线 | 10 | 27.91 | 轻载 | 3535.36 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 115 | 33385 | 3535.36
津西137线 | 10 | 25.77 | 轻载 | 4236.13 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 22630 | 4236.13
九口134线 | 10 | 2.03 | 轻载 | 5709.71 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 6360 | 5709.71
开北132线 | 10 | 20.01 | 轻载 | 4199.06 | 盐城.新坍变/1号主变 | 6.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 125 | 20590 | 4199.06
开发133线 | 10 | 58.95 | 中载 | 928.35 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 53 | 20000 | 928.35
开放151线 | 10 | 51.04 | 中载 | 1592.4 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 1592.4
开明133线 | 10 | 24.92 | 轻载 | 3122.97 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 76 | 16610 | 3122.97
凯利特137线 | 10 | 5.7 | 轻载 | 6682.4 | 盐城.特庸变/2号主变 | 22.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6682.4
康复156线 | 10 | 12.56 | 轻载 | 4825.35 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4825.35
夸套133线 | 10 | 14.7 | 轻载 | 4674.32 | 盐城.靶场变/1号主变 | 2.36 | 10千伏母线 | 66 | 14155 | 2360
朗能143线 | 10 | 36.86 | 轻载 | 3443.39 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3443.39
理想132线 | 10 | 42.28 | 轻载 | 2328.15 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 2328.15
联合131线 | 10 | 3.66 | 轻载 | 5572.54 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 3775 | 5572.54
联盟151线 | 10 | 10.97 | 轻载 | 5654.29 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 37.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 6875 | 5654.29
林峰145线 | 10 | 9.18 | 轻载 | 5109.05 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5109.05
林南135线 | 10 | 18.57 | 轻载 | 1781.71 | 盐城.海通变/1号主变 | 37.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 7910 | 1781.71
临岸133线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临港132线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7268.34
临工131线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5895.21 | 盐城.临海变/1号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 228260 | 5895.21
临通143线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 7268.34 | 盐城.临港变/2号主变 | 39.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7268.34
临直151线 | 10 | 6.62 | 轻载 | 6586.28 | 盐城.临港变/2号主变 | 39.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6586.28
磷农133线 | 10 | 24.29 | 轻载 | 4378.32 | 盐城.射阳变/1号主变 | 27.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 21790 | 4378.32
六场156线 | 10 | 6.8 | 轻载 | 5308.58 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 84 | 388965 | 5308.58
六垛变/10kV六二133线 | 10 | 3.87 | 轻载 | 5555.22 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.12 | 10千伏母线 | 48 | 9815 | 3120
六泽135线 | 10 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 盐城.六垛变/2号主变 | 6.31 | 10千伏母线 | 1 | 630 | 5868.02
芦湾134线 | 10 | 35.21 | 轻载 | 1807.52 | 盐城.海通变/1号主变 | 37.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 17150 | 1807.52
码头139线 | 10 | 11.62 | 轻载 | 6067.02 | 盐城.金海变/2号主变 | 25.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6590 | 6067.02
米南123线 | 10 | 89.05 | 重载 | 0 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
闽东140线 | 10 | 33.15 | 轻载 | 3829.11 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 16435 | 3829.11
名都136线 | 10 | 30.63 | 轻载 | 3307.08 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3307.08
明达146线 | 10 | 59.31 | 中载 | 898.22 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 23260 | 898.22
模范131线 | 10 | 55.75 | 中载 | 1481.21 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 28975 | 1481.21
南都143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 4 | 2900 | 7274.4
南工142线 | 10 | 38.87 | 轻载 | 2614.97 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 43390 | 2614.97
南湖144线 | 10 | 1.04 | 轻载 | 5792.85 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5792.85
南淮155线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
南郊137线 | 10 | 39.07 | 轻载 | 2962.41 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 14835 | 2962.41
南郊西132线 | 10 | 17.64 | 轻载 | 5440.9 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 29360 | 5440.9
南渠131线 | 10 | 10.79 | 轻载 | 4973.96 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 3900 | 4973.96
南盛122线 | 10 | 26.18 | 轻载 | 3681.19 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 2795 | 3681.19
南双132线 | 10 | 6.88 | 轻载 | 5302.34 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 4845 | 5302.34
南滩152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6703.19 | 盐城.西开变/2号主变 | 34.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6703.19
南圩153线 | 10 | 68.36 | 中载 | 137.52 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 17300 | 137.52
南沃138线 | 10 | 26.5 | 轻载 | 4166.67 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 58 | 13975 | 4166.67
南灶131线 | 10 | 36.18 | 轻载 | 2841.35 | 盐城.洋马变/1号主变 | 11.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 165 | 39740 | 2841.35
南庄136线 | 10 | 23.49 | 轻载 | 3906.87 | 盐城.兴桥变/2号主变 | 12.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 97 | 19145 | 3906.87
农开138线 | 10 | 55.34 | 中载 | 1404.13 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 7.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 19050 | 1404.13
农垦151线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 5880.14
盘陈148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 37.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘东146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 37.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
盘工136线 | 10 | 15.06 | 轻载 | 5262.16 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 7470 | 5262.16
盘林153线 | 10 | 11.64 | 轻载 | 6065.12 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 37.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6065.12
盘胜154线 | 10 | 21.44 | 轻载 | 5046.87 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 37.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5046.87
盘直132线 | 10 | 18.93 | 轻载 | 4890.99 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 15300 | 4890.99
七场143线 | 10 | 1.88 | 轻载 | 5722.18 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 8260 | 5722.18
其林137线 | 10 | 10.23 | 轻载 | 5724.43 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 11995 | 5724.43
麒麟163线 | 10 | 9.55 | 轻载 | 5077.88 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 5077.88
麒鑫147线 | 10 | 21.37 | 轻载 | 5053.46 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 18 | 19420 | 5053.46
千惠166线 | 10 | 22.43 | 轻载 | 3996.07 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 27 | 18910 | 3996.07
千正121线 | 10 | 32.88 | 轻载 | 3555.1 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 15675 | 3555.1
琴海141线 | 10 | 18.14 | 轻载 | 4356.67 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4356.67
庆丰132线 | 10 | 89.18 | 重载 | 0 | 盐城.特庸变/1号主变 | 11.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 10240 | 0
区直135线 | 10 | 33.15 | 轻载 | 2680.96 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 7.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 80 | 24315 | 2680.96
渠北123线 | 10 | 9.62 | 轻载 | 6274.69 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6274.69
渠西131线 | 10 | 14.48 | 轻载 | 4663.76 | 盐城.六垛变/1号主变 | 3.12 | 10千伏母线 | 61 | 12175 | 3120
渠星134线 | 10 | 32.14 | 轻载 | 3180.3 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11355 | 3180.3
日新135线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
荣华141线 | 10 | 76.97 | 重载 | 0 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 82 | 40010 | 0
荣新146线 | 10 | 21.92 | 轻载 | 4038.68 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 65885 | 4038.68
容川164线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.59 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
三区144线 | 10 | 23.31 | 轻载 | 4471.85 | 盐城.秋阳变/2号主变 | 34.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 116 | 22940 | 4471.85
纱II141线 | 10 | 38.78 | 轻载 | 2989.78 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 17605 | 2989.78
邵尖138线 | 10 | 8.14 | 轻载 | 5925.35 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 9700 | 5925.35
射滨135线 | 10 | 21.67 | 轻载 | 4059.46 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 11810 | 4059.46
射陈121线 | 10 | 56.05 | 中载 | 1335.72 | 盐城.西开变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1335.72
射岛135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.08 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
射东137线 | 10 | 29.6 | 轻载 | 3393.85 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 8.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 30725 | 3393.85
射港156线 | 10 | 31.46 | 轻载 | 3237.8 | 盐城.建新变/2号主变 | 38.59 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 3 | 10210 | 3237.8
射海131线 | 10 | 26.11 | 轻载 | 4560.88 | 盐城.金海变/1号主变 | 27.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 15370 | 4560.88
盛泽152线 | 10 | 59.51 | 中载 | 881.59 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 34 | 15080 | 881.59
市北142线 | 10 | 50.19 | 中载 | 1897.75 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 25295 | 1897.75
市北西137线 | 10 | 44.46 | 轻载 | 2653.94 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20585 | 2653.94
市南138线 | 10 | 57.73 | 中载 | 1175.16 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 22235 | 1175.16
市南西147线 | 10 | 29.27 | 轻载 | 4232.32 | 盐城.合德变/2号主变 | 16.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 24110 | 4232.32
书香148线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
双慧150线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
双龙135线 | 10 | 46.02 | 轻载 | 2492.52 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 10715 | 2492.52
双塘142线 | 10 | 11.12 | 轻载 | 5639.05 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 12985 | 5639.05
双拥132线 | 10 | 23.55 | 轻载 | 4827.26 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 13615 | 4827.26
水泥135线 | 10 | 30.5 | 轻载 | 3783.38 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 20675 | 3783.38
四渔141线 | 10 | 8.15 | 轻载 | 4499.56 | 盐城.临农变/2号主变 | 4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 8630 | 4000
特工133线 | 10 | 77.14 | 重载 | 0 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 84 | 27850 | 0
提水138线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
题东124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5880.14
天润155线 | 10 | 16.48 | 轻载 | 4495.93 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 58 | 43795 | 4495.93
条北143线 | 10 | 8.64 | 轻载 | 5154.78 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5154.78
条滩152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
通飞147线 | 10 | 6.2 | 轻载 | 6111.02 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 100 | 6111.02
通港141线 | 10 | 36.61 | 轻载 | 3197.62 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 23280 | 3197.62
通工134线 | 10 | 3.88 | 轻载 | 4581.14 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4581.14
通湖139线 | 10 | 20.45 | 轻载 | 4745.68 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4745.68
通润140线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.海通变/2号主变 | 25.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6704.57
通心136线 | 10 | 48.1 | 轻载 | 2276.37 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 19065 | 2276.37
通兴131线 | 10 | 44.85 | 轻载 | 2408.87 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 9.59 | 10千伏I段母线 | 68 | 21850 | 2408.87
同建142线 | 10 | 39.06 | 轻载 | 2963.45 | 盐城.临海变/2号主变 | 12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2963.45
湾区137线 | 10 | 37.68 | 轻载 | 3095.6 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 93 | 34110 | 3095.6
万隆132线 | 10 | 39.12 | 轻载 | 2594.36 | 盐城.兴桥变/1号主变 | 7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 31865 | 2594.36
万胜133线 | 10 | 54.61 | 中载 | 1293.11 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 34340 | 1293.11
望海136线 | 10 | 57.46 | 中载 | 1053.06 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 57 | 32820 | 1053.06
望湖138线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5879.62 | 盐城.射阳开发区变/2号主变 | 8.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5879.62
维新136线 | 10 | 26.56 | 轻载 | 1805.61 | 盐城.四明变/2号主变 | 14.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 117 | 26905 | 1805.61
卫国136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
文明132线 | 10 | 10.84 | 轻载 | 5666.58 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 12050 | 5666.58
五道164线 | 10 | 8.29 | 轻载 | 5183.88 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5183.88
西北131线 | 10 | 17.22 | 轻载 | 5055.36 | 盐城.盘湾变/1号主变 | 13.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 71 | 16450 | 5055.36
西湖140线 | 10 | 52.41 | 中载 | 1827.95 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 13765 | 1827.95
西南133线 | 10 | 3.32 | 轻载 | 6386.75 | 盐城.新农变/1号主变 | 15.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 6250 | 6386.75
西区145线 | 10 | 45.27 | 轻载 | 2569.6 | 盐城.合德变/2号主变 | 16.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 37100 | 2569.6
虾场134线 | 10 | 25.11 | 轻载 | 4299.52 | 盐城.东风桥变/1号主变 | 9.59 | 10千伏I段母线 | 195 | 48555 | 4299.52
乡直141线 | 10 | 28.03 | 轻载 | 3525.31 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 32 | 7970 | 3525.31
新潮136线 | 10 | 34.05 | 轻载 | 3019.57 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 15990 | 3019.57
新城133线 | 10 | 12.84 | 轻载 | 5939.89 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 14460 | 5939.89
新墩138线 | 10 | 18.04 | 轻载 | 5399.34 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7750 | 5399.34
新港131线 | 10 | 10.76 | 轻载 | 5674.38 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 10345 | 3200
新农133线 | 10 | 31.11 | 轻载 | 3724.67 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 24.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 19875 | 3724.67
新区139线 | 10 | 20.27 | 轻载 | 5167.77 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 31 | 25665 | 5167.77
新坍132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6704.57 | 盐城.胜利桥变/1号主变 | 24.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6 | 400 | 6704.57
新塘133线 | 10 | 17.07 | 轻载 | 4445.87 | 盐城.新坍变/1号主变 | 6.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 15210 | 4445.87
新条136线 | 10 | 19.9 | 轻载 | 5206.05 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 20575 | 5206.05
新中146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
鑫源154线 | 10 | 34 | 轻载 | 3024.42 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 38 | 36215 | 3024.42
兴北西133线 | 10 | 25.82 | 轻载 | 4591.01 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 82 | 26535 | 4591.01
兴创147线 | 10 | 34.34 | 轻载 | 3706.13 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 15020 | 3706.13
兴东133线 | 10 | 36.29 | 轻载 | 3503.14 | 盐城.金海变/1号主变 | 27.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 116 | 39560 | 3503.14
兴海135线 | 10 | 19.36 | 轻载 | 4253.79 | 盐城.射北变/1号主变 | 19.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 77 | 19380 | 4253.79
兴垦136线 | 10 | 20.44 | 轻载 | 4162.86 | 盐城.洋马变/1号主变 | 11.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22560 | 4162.86
兴南141线 | 10 | 30.75 | 轻载 | 4079.21 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 17860 | 4079.21
兴耦131线 | 10 | 25.08 | 轻载 | 3773.51 | 江苏.通明变/2号主变 | 62.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 18005 | 3773.51
兴纱139线 | 10 | 29.03 | 轻载 | 3923.67 | 盐城.射阳变/2号主变 | 20.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 16970 | 3923.67
兴纱西139线 | 10 | 37.4 | 轻载 | 3387.97 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 33155 | 3387.97
兴阳144线 | 10 | 21.85 | 轻载 | 5003.4 | 盐城.合德变/2号主变 | 16.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 15040 | 5003.4
星辰125线 | 10 | 12.62 | 轻载 | 4820.16 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 15275 | 4820.16
星六154线 | 10 | 8.78 | 轻载 | 5142.31 | 盐城.南星变/2号主变 | 27.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 5650 | 5142.31
幸福137线 | 10 | 31.18 | 轻载 | 4034.52 | 盐城.合南变/1号主变 | 33.95 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 38 | 24850 | 4034.52
丫农142线 | 10 | 8.03 | 轻载 | 4508.22 | 盐城.临农变/2号主变 | 4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 16560 | 4000
沿河136线 | 10 | 21.76 | 轻载 | 4619.94 | 盐城.射阳变/1号主变 | 27.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 12871 | 4619.94
沿河西131线 | 10 | 23.3 | 轻载 | 4853.06 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 15215 | 4853.06
盐工133线 | 10 | 38.73 | 轻载 | 2084.98 | 盐城.特庸变/1号主变 | 11.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 13540 | 2084.98
洋北132线 | 10 | 10.1 | 轻载 | 5736.9 | 盐城.西开变/1号主变 | 33.63 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5736.9
洋东142线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 7272.84 | 盐城.西开变/2号主变 | 34.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7272.84
洋港134线 | 10 | 18.99 | 轻载 | 4284.62 | 盐城.洋马变/1号主变 | 11.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 28160 | 4284.62
洋工133线 | 10 | 36.79 | 轻载 | 2789.56 | 盐城.洋马变/1号主变 | 11.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 89 | 23545 | 2789.56
洋河136线 | 10 | 32.14 | 轻载 | 3626.63 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 15425 | 3626.63
洋西138线 | 10 | 33.45 | 轻载 | 3798.62 | 盐城.特庸变/2号主变 | 22.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 109 | 22550 | 3798.62
养老152线 | 10 | 3.79 | 轻载 | 6880.2 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6880.2
养殖136线 | 10 | 56.93 | 中载 | 1252.06 | 盐城.东风桥变/2号主变 | 7.89 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 45235 | 1252.06
一场131线 | 10 | 4.02 | 轻载 | 4799.37 | 盐城.临农变/1号主变 | 4.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 7795 | 4250
亿阳137线 | 10 | 2.42 | 轻载 | 5677.15 | 盐城.新坍变/2号主变 | 10.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 1130 | 5677.15
映亭155线 | 10 | 27.65 | 轻载 | 3557.53 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3557.53
永安131线 | 10 | 16.41 | 轻载 | 5569.42 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5569.42
永丰139线 | 10 | 56.44 | 中载 | 1408.64 | 盐城.特庸变/2号主变 | 22.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 25245 | 1408.64
永泰141线 | 10 | 15.12 | 轻载 | 5703.48 | 盐城.临港变/2号主变 | 39.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5703.48
永坛136线 | 10 | 20.74 | 轻载 | 5118.58 | 盐城.阜余变/1号主变 | 21.42 | 10千伏母线 | 83 | 13465 | 5118.58
油化135线 | 10 | 16.46 | 轻载 | 4525.02 | 盐城.临海变/1号主变 | 19.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4525.02
渔场132线 | 10 | 4.75 | 轻载 | 4746.89 | 盐城.临农变/1号主变 | 4.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 6505 | 4250
玉丰143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.盘湾变/2号主变 | 37.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
育才135线 | 10 | 31.35 | 轻载 | 3702.32 | 盐城.射阳变/1号主变 | 27.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 17105 | 3702.32
育苗146线 | 10 | 9.63 | 轻载 | 5071.3 | 盐城.建新变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 126 | 21325 | 5071.3
园农143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
园区136线 | 10 | 76.68 | 重载 | 0 | 盐城.海通变/1号主变 | 37.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 24795 | 0
园西133线 | 10 | 60.17 | 中载 | 825.47 | 盐城.南星变/1号主变 | 26.42 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 13175 | 825.47
悦府164线 | 10 | 14.8 | 轻载 | 4637.26 | 盐城.明湖变/2号主变 | 30.2 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8800 | 4637.26
跃中145线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.新农变/2号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
运良121线 | 10 | 5.28 | 轻载 | 6199.17 | 盐城.临港变/1号主变 | 38.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6199.17
轧钢135线 | 10 | 66.21 | 中载 | 363.2 | 盐城.胜利桥变/2号主变 | 15.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 19120 | 363.2
轧花132线 | 10 | 36.37 | 轻载 | 2825.24 | 盐城.海河变/1号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 15405 | 2825.24
闸北135线 | 10 | 6.48 | 轻载 | 6083.48 | 盐城.新洋港变/1号主变 | 7.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8185 | 6083.48
张林133线 | 10 | 21.33 | 轻载 | 4088.56 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 18130 | 4088.56
张网132线 | 10 | 2.05 | 轻载 | 5707.81 | 盐城.射阳开发区变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 24935 | 5707.81
镇直132线 | 10 | 34.54 | 轻载 | 2456.67 | 盐城.四明变/1号主变 | 3.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 18210 | 2456.67
正塘134线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.合德变/1号主变 | 21.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 10200 | 7262.28
政区151线 | 10 | 78.03 | 重载 | 0 | 盐城.海河变/2号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 15505 | 0
中北139线 | 10 | 11.75 | 轻载 | 6053.34 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 22970 | 6053.34
中联162线 | 10 | 42.4 | 轻载 | 2318.8 | 盐城.射北变/2号主变 | 32.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 20010 | 2318.8
中沙124线 | 10 | 7 | 轻载 | 6034.46 | 盐城.秋阳变/1号主变 | 34.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6034.46
中心137线 | 10 | 47.9 | 轻载 | 2296.63 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 13195 | 2296.63
众鑫149线 | 10 | 10.11 | 轻载 | 6223.94 | 盐城.合南变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 10 | 7720 | 6223.94
祝伟141线 | 10 | 61 | 中载 | 935.28 | 盐城.合德变/2号主变 | 16.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 42230 | 935.28
紫宸144线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.明湖变/1号主变 | 30.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
凤哈243线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 14150 | 14548.8
凤胜242线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 盐城.凤鸣变/2号主变 | 26.33 | 20千伏Ⅱ段母线 | 10 | 24900 | 14548.8
凤舞237线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9 | 3785 | 14548.8
港岛238线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 96.35 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 16030 | 13409.14
港东233线 | 20 | 11.63 | 轻载 | 11181.79 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 96.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 13 | 24410 | 11181.79
港口240线 | 20 | 10.54 | 轻载 | 7414.69 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 96.35 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 9530 | 7414.69
光伏232线 | 20 | 0 | 轻载 | 13409.14 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 96.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13409.14
华锐237线 | 20 | 24.49 | 轻载 | 8717.16 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 96.35 | 20千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3420 | 8717.16
辉山Ⅰ236线 | 20 | 10.29 | 轻载 | 11437.44 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 96.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 8050 | 11437.44
辉山Ⅱ261线 | 20 | 6.93 | 轻载 | 12082.43 | 江苏.兴阳变/#2主变 | 95.68 | 20千伏Ⅲ段母线 | 5 | 12380 | 12082.43
闽奥238线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 14548.8
闽南240线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 盐城.凤鸣变/1号主变 | 57.49 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6790 | 14548.8
秾晨239线 | 20 | 30.86 | 轻载 | 7496.79 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 96.35 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1 | 6000 | 7496.79
益南231线 | 20 | 2.89 | 轻载 | 12855.25 | 江苏.兴阳变/#1主变 | 96.35 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 18490 | 12855.25