## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
[5 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
八墩153线 | 10 | 18.01 | 轻载 | 3773.16 | 盐城.南河变/2号主变 | 6.39 | 盐城.南河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 9675 | 3773.16
八里132线 | 10 | 26.85 | 轻载 | 3131.46 | 盐城.七套变/1号主变 | 4.38 | 盐城.七套变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 105 | 20275 | 3131.46
八套143线 | 10 | 30.08 | 轻载 | 2897.12 | 盐城.七套变/1号主变 | 4.38 | 盐城.七套变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 19480 | 2897.12
北海125线 | 10 | 18.88 | 轻载 | 3329.08 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 5760 | 3329.08
北胜144线 | 10 | 15.44 | 轻载 | 3959.53 | 盐城.七套变/2号主变 | 14.75 | 盐城.七套变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 6380 | 3959.53
滨河132线 | 10 | 27.84 | 轻载 | 3059.92 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 70 | 44620 | 3059.92
昌盛152线 | 10 | 41.45 | 轻载 | 2071.65 | 盐城.南河变/2号主变 | 6.39 | 盐城.南河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 31080 | 2071.65
长江171线 | 10 | 60.47 | 中载 | 620.58 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 620.58
厂部125线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 200 | 6971.3
潮河132线 | 10 | 41.9 | 轻载 | 2798.05 | 盐城.民生变/1号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2798.05
城北126线 | 10 | 37.88 | 轻载 | 2330.75 | 盐城.东园变/2号主变 | 15.2 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 23840 | 2330.75
城东125线 | 10 | 26.3 | 轻载 | 3171.12 | 盐城.东园变/2号主变 | 15.2 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 12595 | 3171.12
城南161线 | 10 | 58.79 | 中载 | 1116.27 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1116.27
春景177线 | 10 | 0.99 | 轻载 | 7171.35 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7171.35
大东129线 | 10 | 48.99 | 轻载 | 2092.78 | 盐城.运河变/2号主变 | 4.47 | 盐城.运河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 129 | 34250 | 2092.78
大港121线 | 10 | 26.71 | 轻载 | 4310.95 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 19990 | 4310.95
大工191线 | 10 | 31.49 | 轻载 | 3835.51 | 盐城.大有变/1号主变 | 2.52 | 盐城.大有变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 15010 | 2520
大湖119线 | 10 | 53.91 | 中载 | 1342.99 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 85 | 38985 | 1342.99
大民134线 | 10 | 11.6 | 轻载 | 4875.58 | 盐城.民生变/1号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4875.58
大农197线 | 10 | 18.65 | 轻载 | 5114.08 | 盐城.大有变/2号主变 | 2.92 | 盐城.大有变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2920
大桥122线 | 10 | 27.77 | 轻载 | 3064.43 | 盐城.东园变/1号主变 | 6.77 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 11570 | 3064.43
大双114线 | 10 | 13.67 | 轻载 | 5609.95 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 10840 | 5609.95
大通131线 | 10 | 0.13 | 轻载 | 5869.06 | 江苏.佑东变/220kV.3号主变 | 101.59 | 江苏.佑东变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5869.06
大圩117线 | 10 | 48.42 | 轻载 | 2148.72 | 盐城.小尖变/2号主变 | 39.55 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 25145 | 2148.72
大新119线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
大有111线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6971.3
东都178线 | 10 | 2.48 | 轻载 | 5636.79 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5636.79
东风128线 | 10 | 63.48 | 中载 | 473.18 | 盐城.东园变/2号主变 | 15.2 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 99 | 37455 | 473.18
东府179线 | 10 | 10.82 | 轻载 | 4940.7 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4940.7
东港124线 | 10 | 55.29 | 中载 | 1067.26 | 盐城.东园变/1号主变 | 6.77 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 11875 | 1067.26
东工136线 | 10 | 58.53 | 中载 | 832.57 | 盐城.东园变/1号主变 | 6.77 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 102470 | 832.57
东海126线 | 10 | 63.4 | 中载 | 483.4 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 73 | 50725 | 483.4
东河117线 | 10 | 0.13 | 轻载 | 6958.48 | 盐城.金化变/1号主变 | 38.56 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6958.48
东环129线 | 10 | 43.75 | 轻载 | 2196.35 | 盐城.东园变/2号主变 | 15.2 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 96 | 56940 | 2196.35
东开135线 | 10 | 40.17 | 轻载 | 2970.73 | 盐城.东园变/1号主变 | 6.77 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 80 | 47695 | 2970.73
东鸣128线 | 10 | 10.44 | 轻载 | 4972.57 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4972.57
东学137线 | 10 | 27.76 | 轻载 | 4206.85 | 盐城.东园变/2号主变 | 15.2 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 31465 | 4206.85
东直131线 | 10 | 46.34 | 轻载 | 2356.73 | 盐城.民生变/1号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2356.73
二套121线 | 10 | 34.28 | 轻载 | 3557.53 | 盐城.运河变/2号主变 | 4.47 | 盐城.运河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 144 | 32215 | 3557.53
翻水113线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 6968.01 | 盐城.灌东变/1号主变 | 40 | 盐城.灌东变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6968.01
丰沃118线 | 10 | 0.1 | 轻载 | 5871.83 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I乙母线 | 0 | 0 | 5871.83
富邦114线 | 10 | 38.35 | 轻载 | 2641.82 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 23090 | 2641.82
富饶115线 | 10 | 0.1 | 轻载 | 5871.83 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I甲母线 | 0 | 0 | 5871.83
港北150线 | 10 | 63.58 | 中载 | 465.56 | 盐城.陈港变/2号主变 | 14.98 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 44250 | 465.56
港二153线 | 10 | 55.62 | 中载 | 1432.02 | 盐城.陈港变/2号主变 | 14.98 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 31355 | 1432.02
港龙182线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
港南149线 | 10 | 5.25 | 轻载 | 4699.26 | 盐城.陈港变/2号主变 | 14.98 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 1550 | 4699.26
港西118线 | 10 | 18.17 | 轻载 | 5161.71 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5161.71
港一143线 | 10 | 22.17 | 轻载 | 4763.52 | 盐城.陈港变/1号主变 | 42.43 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 32768 | 4763.52
港镇142线 | 10 | 57.11 | 中载 | 935.28 | 盐城.陈港变/1号主变 | 42.43 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 13700 | 935.28
戈正184线 | 10 | 18.33 | 轻载 | 3749.78 | 盐城.张集变/1号主变 | 4.04 | 盐城.张集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 11240 | 3749.78
工业122线 | 10 | 11.41 | 轻载 | 5835.45 | 盐城.运河变/2号主变 | 4.47 | 盐城.运河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 10050 | 4470
灌海117线 | 10 | 58.52 | 中载 | 1143.47 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 31735 | 1143.47
灌河164线 | 10 | 60.56 | 中载 | 615.03 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 615.03
灌江113线 | 10 | 38.6 | 轻载 | 3127.13 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 37 | 16705 | 3127.13
灌贸118线 | 10 | 35.93 | 轻载 | 2844.64 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 98 | 68835 | 2844.64
灌商115线 | 10 | 23.56 | 轻载 | 3877.08 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 75 | 54055 | 3877.08
灌舍111线 | 10 | 18.07 | 轻载 | 3768.66 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 23185 | 3768.66
灌西127线 | 10 | 51.37 | 中载 | 1855.32 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 95 | 36385 | 1855.32
灌银116线 | 10 | 57.61 | 中载 | 1233.53 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 6730 | 1233.53
国道174线 | 10 | 31.38 | 轻载 | 2515.04 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2515.04
国灌116线 | 10 | 69.86 | 中载 | 13.86 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I甲母线 | 0 | 0 | 13.86 | 光伏并网专线
海安115线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 盐城.金化变/1号主变 | 38.56 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7273.01
海七135线 | 10 | 51.63 | 中载 | 1333.12 | 盐城.立礼变/2号主变 | 29.43 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 140 | 30225 | 1333.12
海悦183线 | 10 | 15.82 | 轻载 | 5630.73 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5630.73
韩荡138线 | 10 | 0.15 | 轻载 | 5068.87 | 江苏.佑东变/3号主变 | 101.59 | 江苏.佑东变/10kV.10千伏Ⅲ段甲母线 | 38 | 7840 | 5068.87
合兴154线 | 10 | 25.53 | 轻载 | 3226.89 | 盐城.南河变/2号主变 | 6.39 | 盐城.南河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 117 | 15160 | 3226.89
和谐129线 | 10 | 15.84 | 轻载 | 4521.73 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 6600 | 4521.73
河顺119线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6971.3
红旗126线 | 10 | 9.78 | 轻载 | 4370.36 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 28 | 19070 | 4370.36
红卫117线 | 10 | 34.09 | 轻载 | 3576.58 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 25230 | 3576.58
宏景125线 | 10 | 5.46 | 轻载 | 4684.02 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 30 | 14540 | 4684.02
洪北131线 | 10 | 18.13 | 轻载 | 5165.52 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 22 | 19370 | 5165.52
洪南124线 | 10 | 28.71 | 轻载 | 4111.77 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 59 | 27530 | 4111.77
洪圩129线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
花枝123线 | 10 | 21.04 | 轻载 | 4876.1 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 94 | 17980 | 4876.1
华都184线 | 10 | 39.71 | 轻载 | 2218.87 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2218.87
华余121线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.小尖变/2号主变 | 39.55 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
化工152线 | 10 | 1.85 | 轻载 | 4945.9 | 盐城.陈港变/2号主变 | 14.98 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 22 | 13399 | 4945.9
淮北124线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6969.39 | 盐城.灌东变/2号主变 | 40 | 盐城.灌东变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6969.39
淮二155线 | 10 | 8.72 | 轻载 | 5115.98 | 盐城.陈港变/2号主变 | 14.98 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5115.98
淮河192线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 6965.24 | 盐城.大有变/1号主变 | 2.52 | 盐城.大有变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 0 | 2520
淮民121线 | 10 | 16.6 | 轻载 | 5549.33 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 8880 | 5549.33
淮一147线 | 10 | 11.56 | 轻载 | 4878.35 | 盐城.陈港变/1号主变 | 42.43 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 18300 | 4878.35
黄北114线 | 10 | 6.61 | 轻载 | 6313.14 | 盐城.黄圩变/1号主变 | 5.01 | 盐城.黄圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 7355 | 5010
黄滨155线 | 10 | 23.74 | 轻载 | 4607.29 | 盐城.民生变/2号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4607.29
黄东115线 | 10 | 8.24 | 轻载 | 6151.02 | 盐城.黄圩变/1号主变 | 5.01 | 盐城.黄圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 6695 | 5010
黄二118线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.黄圩变/2号主变 | 10.37 | 盐城.黄圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
黄工153线 | 10 | 10.01 | 轻载 | 5974.36 | 盐城.民生变/2号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5974.36
黄海195线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 6968.18 | 盐城.大有变/2号主变 | 2.92 | 盐城.大有变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2920
黄河112线 | 10 | 58.24 | 中载 | 1171.01 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 150 | 50370 | 1171.01
黄民135线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.民生变/1号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
黄南116线 | 10 | 14.85 | 轻载 | 5492.86 | 盐城.黄圩变/1号主变 | 5.01 | 盐城.黄圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5010
黄农112线 | 10 | 13.67 | 轻载 | 5609.95 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 8600 | 5609.95
黄西111线 | 10 | 24.07 | 轻载 | 4574.21 | 盐城.黄圩变/1号主变 | 5.01 | 盐城.黄圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 86 | 20880 | 4574.21
黄响135线 | 10 | 26.9 | 轻载 | 3127.99 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 37 | 16095 | 3127.99
黄阳113线 | 10 | 12.66 | 轻载 | 5710.4 | 盐城.黄圩变/1号主变 | 5.01 | 盐城.黄圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 11085 | 5010
黄一117线 | 10 | 17.36 | 轻载 | 5242.24 | 盐城.黄圩变/1号主变 | 5.01 | 盐城.黄圩变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 13140 | 5010
机关173线 | 10 | 6.99 | 轻载 | 6548.17 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6548.17
集镇152线 | 10 | 37.88 | 轻载 | 2331.27 | 盐城.六套变/1号主变 | 36.98 | 盐城.六套变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2331.27
季小165线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 盐城.六套变/2号主变 | 40 | 盐城.六套变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.01
金城175线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
金港124线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6968.88 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6968.88
金立122线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.01
金龙123线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 4556.37 | 盐城.金化变/1号主变 | 38.56 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4556.37
金容112线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7273.01
金沙125线 | 10 | 0.06 | 轻载 | 6965.41 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6965.41
金四131线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 6968.18 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6968.18
金湾132线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6968.88 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6968.88
金园121线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5078.57 | 盐城.金化变/1号主变 | 38.56 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 12 | 9030 | 5078.57
开发134线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5842.04 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.04
康工122线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
康庄193线 | 10 | 13.94 | 轻载 | 5582.93 | 盐城.大有变/1号主变 | 2.52 | 盐城.大有变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 7980 | 2520
老舍113线 | 10 | 12.66 | 轻载 | 5710.92 | 盐城.小尖变/1号主变 | 31.81 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 21605 | 5710.92
立港144线 | 10 | 53.86 | 中载 | 1606.95 | 盐城.立礼变/1号主变 | 27.98 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 26240 | 1606.95
立海145线 | 10 | 27.94 | 轻载 | 4188.67 | 盐城.立礼变/1号主变 | 27.98 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 15480 | 4188.67
立和132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5079.96 | 盐城.立礼变/2号主变 | 29.43 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 10 | 12445 | 5079.96
立恒149线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.立礼变/1号主变 | 27.98 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6062
立化133线 | 10 | 13.42 | 轻载 | 4105.71 | 盐城.立礼变/2号主变 | 29.43 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 3760 | 4105.71
立江148线 | 10 | 0.18 | 轻载 | 4837.48 | 盐城.立礼变/1号主变 | 27.98 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4837.48
立来140线 | 10 | 0 | 轻载 | 3879.68 | 盐城.立礼变/1号主变 | 27.98 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3879.68
立联Ⅰ142线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.立礼变/2号主变 | 29.43 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
立联Ⅱ143线 | 10 | 2.4 | 轻载 | 5853.99 | 盐城.立礼变/1号主变 | 27.98 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5853.99
立容141线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.立礼变/1号主变 | 27.98 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
立双136线 | 10 | 21.56 | 轻载 | 4823.79 | 盐城.立礼变/2号主变 | 29.43 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 85 | 20490 | 4823.79
联络133线 | 10 | 52.99 | 中载 | 1423.01 | 盐城.东园变/1号主变 | 6.77 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 19510 | 1423.01
良种122线 | 10 | 20.24 | 轻载 | 4955.25 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 11330 | 4955.25
林舍139线 | 10 | 12.93 | 轻载 | 4141.9 | 江苏.佑东变/3号主变 | 101.59 | 江苏.佑东变/10kV.10千伏Ⅲ段甲母线 | 45 | 7730 | 4141.9
六工167线 | 10 | 21.28 | 轻载 | 3535.36 | 盐城.六套变/2号主变 | 40 | 盐城.六套变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3535.36
六套135线 | 10 | 8.04 | 轻载 | 6170.6 | 盐城.七套变/2号主变 | 14.75 | 盐城.七套变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 111 | 30725 | 6170.6
六园154线 | 10 | 15.98 | 轻载 | 5379.77 | 盐城.六套变/1号主变 | 36.98 | 盐城.六套变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5379.77
米厂156线 | 10 | 17.02 | 轻载 | 5276.36 | 盐城.民生变/2号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5276.36
苗寨119线 | 10 | 26.14 | 轻载 | 4367.58 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 123 | 22930 | 4367.58
民富118线 | 10 | 9.5 | 轻载 | 6025.63 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 11850 | 6025.63
南丰132线 | 10 | 58.5 | 中载 | 834.48 | 盐城.响水南郊变/1号主变 | 11.69 | 盐城.响水南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 162 | 41615 | 834.48
南工151线 | 10 | 35.09 | 轻载 | 2533.74 | 盐城.南河变/2号主变 | 6.39 | 盐城.南河变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 12745 | 2533.74
南国135线 | 10 | 60.96 | 中载 | 655.74 | 盐城.响水南郊变/1号主变 | 11.69 | 盐城.响水南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 31165 | 655.74
南黄142线 | 10 | 29.41 | 轻载 | 4042.14 | 盐城.响水南郊变/1号主变 | 11.69 | 盐城.响水南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 23185 | 4042.14
南锦134线 | 10 | 29.94 | 轻载 | 2609.08 | 盐城.响水南郊变/1号主变 | 11.69 | 盐城.响水南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 27450 | 2609.08
南平118线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 30770 | 7274.4
南桥136线 | 10 | 43.41 | 轻载 | 2648.23 | 盐城.响水南郊变/1号主变 | 11.69 | 盐城.响水南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 12750 | 2648.23
南舍156线 | 10 | 15.28 | 轻载 | 5449.22 | 盐城.南河变/1号主变 | 12.91 | 盐城.南河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 15695 | 5449.22
南体139线 | 10 | 18.88 | 轻载 | 3709.6 | 盐城.响水南郊变/1号主变 | 11.69 | 盐城.响水南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 15915 | 3709.6
南星133线 | 10 | 26.86 | 轻载 | 3130.42 | 盐城.响水南郊变/1号主变 | 11.69 | 盐城.响水南郊变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 25 | 11720 | 3130.42
南绣141线 | 10 | 22.74 | 轻载 | 3077.42 | 盐城.响水南郊变/1号主变 | 11.69 | 盐城.响水南郊变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 13455 | 3077.42
南园128线 | 10 | 26.39 | 轻载 | 3164.54 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 41 | 38810 | 3164.54
欧亚172线 | 10 | 13.95 | 轻载 | 5581.54 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5581.54
平建133线 | 10 | 40.4 | 轻载 | 2148.03 | 盐城.七套变/1号主变 | 4.38 | 盐城.七套变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 179 | 34006 | 2148.03
浦南166线 | 10 | 64.24 | 中载 | 421.74 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 6000 | 421.74
浦舍134线 | 10 | 26.6 | 轻载 | 3149.64 | 盐城.七套变/2号主变 | 14.75 | 盐城.七套变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 134 | 24020 | 3149.64
七星142线 | 10 | 12.5 | 轻载 | 5726.17 | 盐城.七套变/1号主变 | 4.38 | 盐城.七套变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 12 | 4220 | 4380
勤丰Ⅰ138线 | 10 | 44.85 | 轻载 | 2504.3 | 盐城.立礼变/2号主变 | 29.43 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2504.3
勤丰Ⅱ139线 | 10 | 4.57 | 轻载 | 2266.5 | 盐城.立礼变/2号主变 | 29.43 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2266.5
清港119线 | 10 | 0.09 | 轻载 | 5872.87 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I乙母线 | 0 | 0 | 5872.87
清海114线 | 10 | 0.09 | 轻载 | 5872.87 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I甲母线 | 1 | 2500 | 5872.87
荣生134线 | 10 | 54.76 | 中载 | 1584.26 | 盐城.东园变/1号主变 | 6.77 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1584.26
瑞格116线 | 10 | 75.4 | 重载 | 0 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0 | 用户专线
三河153线 | 10 | 21.73 | 轻载 | 3503.14 | 盐城.六套变/1号主变 | 36.98 | 盐城.六套变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3503.14
三环163线 | 10 | 46.43 | 轻载 | 1534.9 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1534.9
沙荡148线 | 10 | 30.8 | 轻载 | 2844.81 | 盐城.陈港变/1号主变 | 42.43 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 17335 | 2844.81
商业135线 | 10 | 8.61 | 轻载 | 5124.64 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5124.64
上兴113线 | 10 | 15.81 | 轻载 | 5396.91 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 12880 | 5396.91
尚圩111线 | 10 | 30.05 | 轻载 | 3978.4 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 113 | 21600 | 3978.4
舍南136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.老舍变/2号主变 | 40 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
舍平113线 | 10 | 10.85 | 轻载 | 5890.53 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5890.53
舍西125线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.老舍变/2号主变 | 40 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
社直112线 | 10 | 30.19 | 轻载 | 3964.55 | 盐城.黄圩变/1号主变 | 5.01 | 盐城.黄圩变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 85 | 24585 | 3964.55
生态133线 | 10 | 16.83 | 轻载 | 4438.94 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4438.94
石港156线 | 10 | 9.17 | 轻载 | 6057.67 | 盐城.陈港变/2号主变 | 14.98 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 9220 | 6057.67
市民168线 | 10 | 35.45 | 轻载 | 3590.44 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3590.44
市区123线 | 10 | 61.42 | 中载 | 622.83 | 盐城.东园变/2号主变 | 15.2 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 26005 | 622.83
疏港111线 | 10 | 6.06 | 轻载 | 6367.87 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 8615 | 6367.87
四丰114线 | 10 | 66.75 | 中载 | 236.07 | 盐城.小尖变/1号主变 | 31.81 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 27895 | 236.07
四港145线 | 10 | 10.49 | 轻载 | 4318.57 | 盐城.陈港变/1号主变 | 42.43 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 24320 | 4318.57
唐友115线 | 10 | 14.19 | 轻载 | 5557.99 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 11460 | 5557.99
题桥131线 | 10 | 16.54 | 轻载 | 5324.17 | 盐城.东园变/1号主变 | 6.77 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 21540 | 5324.17
体东185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6971.3
天工186线 | 10 | 34.46 | 轻载 | 3693.32 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3693.32
天马181线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
条房121线 | 10 | 45.9 | 轻载 | 2400.38 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 159 | 37360 | 2400.38
通榆167线 | 10 | 43.87 | 轻载 | 1914.21 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1914.21
万银126线 | 10 | 19.35 | 轻载 | 3509.03 | 盐城.老舍变/2号主变 | 40 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3509.03
王集155线 | 10 | 64.48 | 中载 | 400.61 | 盐城.南河变/1号主变 | 12.91 | 盐城.南河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 100 | 26910 | 400.61
王商134线 | 10 | 20.46 | 轻载 | 4933.43 | 盐城.立礼变/2号主变 | 29.43 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 89 | 21825 | 4933.43
五河122线 | 10 | 13.76 | 轻载 | 5600.94 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 56 | 10925 | 5600.94
五套123线 | 10 | 9.08 | 轻载 | 6066.85 | 盐城.运河变/2号主变 | 4.47 | 盐城.运河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 168 | 36125 | 4470
五星162线 | 10 | 66.39 | 中载 | 235.21 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 235.21
西河117线 | 10 | 45.71 | 轻载 | 2028 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 38960 | 2028
西环119线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 盐城.金化变/1号主变 | 38.56 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.01
西通112线 | 10 | 58.79 | 中载 | 935.8 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 56 | 49040 | 935.8
西沿111线 | 10 | 16.3 | 轻载 | 4482.59 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 46 | 43500 | 4482.59
西榆118线 | 10 | 40.79 | 轻载 | 2438.14 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 37015 | 2438.14
县道114线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5078.57 | 盐城.金化变/1号主变 | 38.56 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 21750 | 5078.57
县直112线 | 10 | 53.53 | 中载 | 1640.38 | 盐城.小尖变/1号主变 | 31.81 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 26555 | 1640.38
响福118线 | 10 | 32.13 | 轻载 | 3771.43 | 盐城.小尖变/2号主变 | 39.55 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3771.43
响工115线 | 10 | 3.88 | 轻载 | 6584.54 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 5400 | 6584.54
响坎132线 | 10 | 48.76 | 轻载 | 971.13 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 27 | 20220 | 971.13
响铁Ⅰ112线 | 10 | 4.22 | 轻载 | 5502.56 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5502.56
响铁Ⅱ124线 | 10 | 4.75 | 轻载 | 5458.4 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5458.4
响西127线 | 10 | 6.51 | 轻载 | 6322.84 | 盐城.东园变/2号主变 | 15.2 | 盐城.东园变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 3230 | 6322.84
响业123线 | 10 | 28.65 | 轻载 | 4117.83 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 4250 | 4117.83
小尖119线 | 10 | 49.96 | 轻载 | 1454.01 | 盐城.小尖变/2号主变 | 39.55 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 105 | 28660 | 1454.01
小浦114线 | 10 | 11.22 | 轻载 | 5853.64 | 盐城.天宏变/1号主变 | 54.15 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 5710 | 5853.64
新城136线 | 10 | 12.29 | 轻载 | 4818.08 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4818.08
新荡124线 | 10 | 0 | 轻载 | 3200.74 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 4056 | 3200.74
新东Ⅰ113线 | 10 | 0.1 | 轻载 | 6960.91 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I甲母线 | 0 | 0 | 6960.91
新东Ⅱ121线 | 10 | 6.23 | 轻载 | 6350.9 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I乙母线 | 0 | 0 | 6350.9
新发117线 | 10 | 0.09 | 轻载 | 5872.87 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I乙母线 | 0 | 0 | 5872.87
新港Ⅰ112线 | 10 | 25.12 | 轻载 | 4469.95 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I甲母线 | 0 | 0 | 4469.95
新港Ⅱ122线 | 10 | 28.1 | 轻载 | 4172.73 | 江苏.清新变/1号主变 | 135.22 | 江苏.清新变/10kV.10千伏I乙母线 | 0 | 0 | 4172.73
新工133线 | 10 | 14.88 | 轻载 | 4601.4 | 盐城.民生变/1号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4601.4
新河141线 | 10 | 64.54 | 中载 | 396.28 | 盐城.陈港变/1号主变 | 42.43 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 29280 | 396.28
新怀142线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 5870.44 | 江苏.佑东变/220kV.3号主变 | 101.59 | 江苏.佑东变/10kV.10千伏Ⅲ段甲母线 | 0 | 0 | 5870.44
新建196线 | 10 | 30.82 | 轻载 | 3902.37 | 盐城.大有变/2号主变 | 2.92 | 盐城.大有变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 148 | 30900 | 2920
新康114线 | 10 | 13.15 | 轻载 | 5661.91 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 16985 | 5661.91
新民113线 | 10 | 37.15 | 轻载 | 3271.06 | 盐城.金化变/2号主变 | 39.97 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 28960 | 3271.06
新南157线 | 10 | 45.81 | 轻载 | 1755.56 | 盐城.南河变/1号主变 | 12.91 | 盐城.南河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 149 | 30445 | 1755.56
新农154线 | 10 | 42.83 | 轻载 | 2705.38 | 盐城.民生变/2号主变 | 40 | 盐城.民生变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 2705.38
新舍116线 | 10 | 22.43 | 轻载 | 4737.02 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 24625 | 4737.02
新套126线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
兴太122线 | 10 | 15.51 | 轻载 | 5426.88 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 64 | 23640 | 5426.88
兴业131线 | 10 | 18.64 | 轻载 | 4287.74 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4287.74
幸福133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5079.96 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5079.96
许圩116线 | 10 | 4.17 | 轻载 | 6556.31 | 盐城.金化变/1号主变 | 38.56 | 盐城.金化变/10kV.10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6556.31
宣圩121线 | 10 | 43.01 | 轻载 | 2687.72 | 盐城.灌河变/1号主变 | 27.31 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅰ段乙母线 | 91 | 46655 | 2687.72
杨回187线 | 10 | 19.65 | 轻载 | 3654.17 | 盐城.张集变/2号主变 | 3.21 | 盐城.张集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 83 | 14070 | 3210
窑庄115线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.小尖变/1号主变 | 31.81 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
义兴146线 | 10 | 37.85 | 轻载 | 3202.12 | 盐城.立礼变/1号主变 | 27.98 | 盐城.立礼变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 93 | 26165 | 3202.12
银都146线 | 10 | 26.48 | 轻载 | 4334.16 | 盐城.陈港变/1号主变 | 42.43 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 17155 | 4334.16
银河134线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.天宏变/2号主变 | 31.99 | 盐城.天宏变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
迎宾127线 | 10 | 25.28 | 轻载 | 3733.33 | 盐城.灌河变/2号主变 | 38.67 | 盐城.灌河变/10kV.10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3733.33
佑东145线 | 10 | 0.1 | 轻载 | 6961.6 | 江苏.佑东变/3号主变 | 101.59 | 江苏.佑东变/10kV.10千伏Ⅲ段乙母线 | 0 | 0 | 6961.6
豫东147线 | 10 | 36.85 | 轻载 | 2784.71 | 江苏.佑东变/3号主变 | 101.59 | 江苏.佑东变/10kV.10千伏Ⅲ段乙母线 | 63 | 21085 | 2784.71
豫南141线 | 10 | 0.13 | 轻载 | 5869.06 | 江苏.佑东变/220kV.3号主变 | 101.59 | 江苏.佑东变/10kV.10千伏Ⅲ段甲母线 | 0 | 0 | 5869.06
园二151线 | 10 | 18.93 | 轻载 | 5086.19 | 盐城.陈港变/2号主变 | 14.98 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 45285 | 5086.19
园区146线 | 10 | 19.42 | 轻载 | 5037 | 江苏.佑东变/3号主变 | 101.59 | 江苏.佑东变/10kV.10千伏Ⅲ段乙母线 | 35 | 9000 | 5037
园一144线 | 10 | 22.2 | 轻载 | 4760.4 | 盐城.陈港变/1号主变 | 42.43 | 盐城.陈港变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 36330 | 4760.4
月港185线 | 10 | 27.93 | 轻载 | 3052.82 | 盐城.张集变/1号主变 | 4.04 | 盐城.张集变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 18245 | 3052.82
运东124线 | 10 | 10.78 | 轻载 | 5897.29 | 盐城.运河变/2号主变 | 4.47 | 盐城.运河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 132 | 22085 | 4470
皂角166线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 7273.01 | 盐城.六套变/2号主变 | 40 | 盐城.六套变/10kV.10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7273.01
造纸186线 | 10 | 17.95 | 轻载 | 3777.49 | 盐城.张集变/2号主变 | 3.21 | 盐城.张集变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 14095 | 3210
站前123线 | 10 | 1.77 | 轻载 | 6794.64 | 盐城.老舍变/1号主变 | 34.8 | 盐城.老舍变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 3000 | 6794.64
镇区194线 | 10 | 15.83 | 轻载 | 5394.31 | 盐城.大有变/1号主变 | 2.52 | 盐城.大有变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 5930 | 2520
镇西111线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.小尖变/1号主变 | 31.81 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6971.3
镇中113线 | 10 | 19.3 | 轻载 | 5048.78 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 15580 | 5048.78
郑庄125线 | 10 | 29.84 | 轻载 | 3999.19 | 盐城.运河变/2号主变 | 4.47 | 盐城.运河变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 111 | 31695 | 3999.19
中奥169线 | 10 | 36.47 | 轻载 | 2456.84 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2456.84
中粮115线 | 10 | 11.27 | 轻载 | 5848.96 | 盐城.大新变/1号主变 | 36.35 | 盐城.大新变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 3830 | 5848.96
中山198线 | 10 | 34.06 | 轻载 | 3579.7 | 盐城.大有变/2号主变 | 2.92 | 盐城.大有变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 18325 | 2920
中轴165线 | 10 | 49.85 | 轻载 | 1312.16 | 盐城.三村变/1号主变 | 27.23 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1312.16
周集120线 | 10 | 36.17 | 轻载 | 3369.61 | 盐城.小尖变/2号主变 | 39.55 | 盐城.小尖变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 175 | 33335 | 3369.61
珠江176线 | 10 | 56.56 | 中载 | 984.64 | 盐城.三村变/2号主变 | 35.57 | 盐城.三村变/10kV.10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 984.64
产业223线 | 20 | 1.03 | 轻载 | 14335.76 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段乙母线 | 14 | 3590 | 14335.76
潮三215线 | 20 | 15.42 | 轻载 | 10872.11 | 盐城.银海变/1号主变 | 45.11 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 45 | 28555 | 10872.11
船基214线 | 20 | 14.69 | 轻载 | 11495.28 | 盐城.银海变/1号主变 | 45.11 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 11495.28
船铭213线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 盐城.银海变/1号主变 | 45.11 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13942.6
丰潮231线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 14548.8
丰港232线 | 20 | 25.44 | 轻载 | 8875.81 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段乙母线 | 26 | 30005 | 8875.81
丰海233线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 14548.8
丰卡235线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 14548.8
港道218线 | 20 | 30.62 | 轻载 | 7844.57 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 39770 | 7844.57
高卡211线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 14548.8
灌能238线 | 20 | 0 | 轻载 | 17337.32 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 17337.32
灌水216线 | 20 | 7.52 | 轻载 | 12444.07 | 盐城.银海变/1号主变 | 45.11 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 1660 | 12444.07
灌源239线 | 20 | 0 | 轻载 | 17337.32 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 17337.32
国华223线 | 20 | 6.35 | 轻载 | 14662.77 | 盐城.银海变/2号主变 | 49.86 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 14662.77
海成219线 | 20 | 24.73 | 轻载 | 9016.79 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 39770 | 9016.79
海二219线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 盐城.银海变/1号主变 | 45.11 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 5 | 2395 | 13942.6
海四217线 | 20 | 23.06 | 轻载 | 9349.34 | 盐城.银海变/1号主变 | 45.11 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 9349.34
海一220线 | 20 | 26.79 | 轻载 | 8605.96 | 盐城.银海变/1号主变 | 45.11 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 32 | 12655 | 8605.96
合金228线 | 20 | 14.52 | 轻载 | 11532 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段甲母线 | 35 | 23460 | 11532
恒兆237线 | 20 | 99.72 | 重载 | 0 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 22560 | 0 | 光伏并网专线
弘圣225线 | 20 | 0 | 轻载 | 14912.52 | 盐城.银海变/2号主变 | 49.86 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 14912.52
开创227线 | 20 | 7.23 | 轻载 | 13045.42 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段甲母线 | 28 | 24840 | 13045.42
浦一222线 | 20 | 12.28 | 轻载 | 11995.83 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段乙母线 | 17 | 7460 | 11995.83
天坦I217线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 14548.8
天坦II236线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 14548.8
通城213线 | 20 | 36.96 | 轻载 | 6580.21 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 22560 | 6580.21
通海224线 | 20 | 30.74 | 轻载 | 2720.28 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2720.28
厦能I218线 | 20 | 0 | 轻载 | 14912.52 | 盐城.银海变/1号主变 | 45.11 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 14912.52
厦能II224线 | 20 | 0 | 轻载 | 14912.52 | 盐城.银海变/2号主变 | 49.86 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 14912.52
新丰225线 | 20 | 11.58 | 轻载 | 11636.62 | 江苏.德丰变/#2主变 | 164.39 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅱ段甲母线 | 34 | 8080 | 11636.62
银一227线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 盐城.银海变/2号主变 | 49.86 | 盐城.银海变/20kV.20千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 30 | 13942.6
永大212线 | 20 | 0 | 轻载 | 14548.8 | 江苏.德丰变/#1主变 | 112.01 | 江苏.德丰变/20kV.20千伏Ⅰ段甲母线 | 14 | 3590 | 14548.8