## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
艾森127线 | 10 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5637.66
奥通174线 | 10 | 86.31 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/1号主变 | 24.36 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 0
澳滨175线 | 10 | 49.88 | 轻载 | 1680.04 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 50 | 1680.04
八灶165线 | 10 | 14.94 | 轻载 | 3576.23 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 5.73 | 10千伏母线 | 74 | 14440 | 3576.23
白龙115线 | 10 | 43.01 | 轻载 | 2253.51 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.38 | 10千伏I母线 | 59 | 16415 | 2253.51
白南112线 | 10 | 29.78 | 轻载 | 3169.56 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.38 | 10千伏I母线 | 51 | 14905 | 3169.56
白狮125线 | 10 | 39.1 | 轻载 | 2435.19 | 盐城.白驹变/2号主变 | 9.78 | 10千伏II母线 | 44 | 21170 | 2435.19
白团114线 | 10 | 57.96 | 中载 | 949.14 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.38 | 10千伏I母线 | 48 | 17305 | 949.14
宝龙165线 | 10 | 0 | 轻载 | 3697.82 | 盐城.渔业变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 3697.82
北虹124线 | 10 | 8.96 | 轻载 | 4492.98 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 9800 | 4492.98
北郊177线 | 10 | 22.31 | 轻载 | 3981.35 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 20350 | 3981.35
北团123线 | 10 | 20.11 | 轻载 | 4165.11 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段乙母线 | 84 | 18560 | 4165.11
碧桂141线 | 10 | 9.55 | 轻载 | 5046.18 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 18180 | 5046.18
彩虹111线 | 10 | 13.86 | 轻载 | 4686.79 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 76 | 16625 | 4686.79
草港116线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7274.4
草庙121线 | 10 | 14.67 | 轻载 | 4618.9 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 6760 | 0
草堰116线 | 10 | 11.21 | 轻载 | 4907.8 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 6445 | 4907.8
草园125线 | 10 | 31.07 | 轻载 | 3250.1 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 15460 | 3250.1
昌平117线 | 10 | 44.69 | 轻载 | 2113.21 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 17105 | 2113.21
长安111线 | 10 | 7.71 | 轻载 | 5200.33 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段甲母线 | 7 | 3470 | 5200.33
长乐163线 | 10 | 42.88 | 轻载 | 2264.07 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 17290 | 2264.07
长坍172线 | 10 | 16.3 | 轻载 | 4482.59 | 盐城.方强变/2号主变 | 12.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 12705 | 4482.59
常北161线 | 10 | 55.75 | 中载 | 1189.54 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11600 | 1189.54
常鹏163线 | 10 | 47.94 | 轻载 | 1841.29 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19310 | 1841.29
常新128线 | 10 | 41.93 | 轻载 | 2343.57 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 29 | 13605 | 2343.57
场东115线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 2596.27 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2596.27
场西123线 | 10 | 23.72 | 轻载 | 1723.34 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 8800 | 1723.34
超产117线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
超达136线 | 10 | 7.33 | 轻载 | 5231.51 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 4370 | 5231.51
朝荣127线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.73 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.73
朝阳164线 | 10 | 20.75 | 轻载 | 4111.42 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 12190 | 4111.42
车滩162线 | 10 | 48.61 | 轻载 | 1389.24 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 5.73 | 10千伏母线 | 54 | 13795 | 1389.24
车站113线 | 10 | 36.4 | 轻载 | 2805.15 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 17390 | 2805.15
晨悦121线 | 10 | 3.92 | 轻载 | 5516.42 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5516.42
诚通132线 | 10 | 3.11 | 轻载 | 5583.97 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 64 | 46025 | 5583.97
城西162线 | 10 | 45.37 | 轻载 | 2056.4 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11835 | 2056.4
持久142线 | 10 | 18.9 | 轻载 | 4265.74 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 10515 | 4265.74
川北165线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6050 | 3637.2
川东114线 | 10 | 27.88 | 轻载 | 3515.96 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 22595 | 3515.96
川南112线 | 10 | 39.2 | 轻载 | 2571.15 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段甲母线 | 33 | 57620 | 2571.15
川闸123线 | 10 | 28.02 | 轻载 | 3308.29 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 19750 | 0
川竹123线 | 10 | 18.09 | 轻载 | 4333.98 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段乙母线 | 11 | 1720 | 4333.98
创业125线 | 10 | 55 | 中载 | 1252.41 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1252.41
大龙132线 | 10 | 61.88 | 中载 | 677.56 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 12785 | 677.56
大桥113线 | 10 | 57.93 | 中载 | 884.36 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 107 | 32140 | 0
大团163线 | 10 | 7.27 | 轻载 | 4074.53 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 5.73 | 10千伏母线 | 65 | 13050 | 4074.53
大新124线 | 10 | 13.4 | 轻载 | 4724.9 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段乙母线 | 15 | 10470 | 4724.9
大洋Ⅰ132线 | 10 | 69.6 | 中载 | 33.6 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 33.6
大洋Ⅱ143线 | 10 | 7.32 | 轻载 | 5232.72 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5232.72
大中119线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
道远136线 | 10 | 0 | 轻载 | 3091.62 | 盐城.川南变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3091.62
德丰116线 | 10 | 52.38 | 中载 | 1470.64 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 116 | 48630 | 1470.64
迪赛164线 | 10 | 32.08 | 轻载 | 2475.89 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2475.89
电镀113线 | 10 | 6.17 | 轻载 | 3150.85 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 3150.85
电子118线 | 10 | 30.21 | 轻载 | 3322.15 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 28740 | 3322.15
丁溪114线 | 10 | 69.45 | 中载 | 45.55 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 11080 | 45.55
鼎丰141线 | 10 | 18.71 | 轻载 | 4281.5 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段乙母线 | 39 | 12095 | 4281.5
鼎信163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 5843.77
鼎中123线 | 10 | 6.23 | 轻载 | 5323.3 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段乙母线 | 28 | 6115 | 5323.3
东坝Ⅰ172线 | 10 | 28.99 | 轻载 | 3423.3 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 5685 | 3423.3
东坝Ⅱ176线 | 10 | 15.44 | 轻载 | 4554.99 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 1500 | 4554.99
东方164线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3637.2
东海171线 | 10 | 2.2 | 轻载 | 5342.87 | 盐城.渔业变/2号主变 | 14.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 2190 | 5342.87
东华126线 | 10 | 18.67 | 轻载 | 4284.97 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 69 | 14990 | 4284.97
东郊164线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.39 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 62470 | 1.39
东立171线（旧） | 10 | 6.26 | 轻载 | 5320.88 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏II段母线（旧） | 17 | 10375 | 5320.88
东宁122线 | 10 | 21.28 | 轻载 | 4067.43 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 18015 | 4067.43
东水172线 | 10 | 7.17 | 轻载 | 4135.15 | 盐城.渔业变/2号主变 | 14.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 5715 | 4135.15
东窑122线 | 10 | 8.53 | 轻载 | 5131.57 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5131.57
东苑113线 | 10 | 49.46 | 轻载 | 1714.33 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 24700 | 1714.33
东灶121线 | 10 | 7.67 | 轻载 | 5203.1 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 12100 | 5203.1
斗龙136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
二水172线 | 10 | 46.02 | 轻载 | 2002.19 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 24915 | 2002.19
方北171线 | 10 | 17.97 | 轻载 | 4343.34 | 盐城.方强变/2号主变 | 12.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 16385 | 4343.34
方东113线 | 10 | 21.54 | 轻载 | 4045.95 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 8050 | 4045.95
方丰123线 | 10 | 6.47 | 轻载 | 5303.38 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 4770 | 5303.38
方南175线 | 10 | 27.74 | 轻载 | 3528.26 | 盐城.方强变/2号主变 | 12.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 14495 | 3528.26
方强112线 | 10 | 8.99 | 轻载 | 5093.64 | 盐城.金墩变/1号主变 | 10.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 9330 | 5093.64
方西163线 | 10 | 7.06 | 轻载 | 5254.71 | 盐城.方强变/1号主变 | 4.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 6875 | 4590
飞达166线 | 10 | 45.04 | 轻载 | 2083.77 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏III段母线 | 46 | 17445 | 2083.77
丰产131线 | 10 | 61.21 | 中载 | 734.19 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 32 | 11400 | 734.19
丰海176线（旧） | 10 | 24.08 | 轻载 | 3833.44 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏II段母线（旧） | 6 | 16060 | 3833.44
丰和116线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
丰华132线 | 10 | 28.45 | 轻载 | 3469.02 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 4550 | 3469.02
丰惠Ⅰ126线 | 10 | 17.08 | 轻载 | 4417.99 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 16695 | 4417.99
丰惠Ⅱ127线 | 10 | 80.17 | 重载 | 0 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 19030 | 0
丰南131线 | 10 | 20.41 | 轻载 | 3435.6 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 17815 | 3435.6
丰农116线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7262.28
丰尚113线 | 10 | 37.7 | 轻载 | 2696.38 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段甲母线 | 50 | 23650 | 2696.38
丰盛126线 | 10 | 70 | 中载 | 0.17 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0.17
丰收145线 | 10 | 47.74 | 轻载 | 1858.44 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 18 | 10670 | 1858.44
丰西141线 | 10 | 28.57 | 轻载 | 3458.8 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 11200 | 3458.8
丰医134线 | 10 | 42.23 | 轻载 | 2318.28 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 8830 | 2318.28
丰余145线 | 10 | 10.88 | 轻载 | 4935.51 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11650 | 4935.51
风情136线 | 10 | 19.53 | 轻载 | 4213.44 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段甲母线 | 1 | 2500 | 4213.44
福成142线 | 10 | 46.68 | 轻载 | 1946.77 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 8830 | 1946.77
福田114线 | 10 | 11.74 | 轻载 | 4863.98 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段甲母线 | 11 | 3280 | 4863.98
阜北125线 | 10 | 41.29 | 轻载 | 2396.91 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段乙母线 | 44 | 24445 | 2396.91
阜丰112线 | 10 | 25.4 | 轻载 | 3723.63 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 16235 | 3723.63
富民146线 | 10 | 24.03 | 轻载 | 3837.42 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 5885 | 3837.42
刚强111线 | 10 | 68.28 | 中载 | 125.74 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 38425 | 125.74
港北114线 | 10 | 13.69 | 轻载 | 4700.82 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 13535 | 0
港城131线 | 10 | 17.65 | 轻载 | 4370.36 | 盐城.盐港变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 26770 | 4370.36
港城167线 | 10 | 28.14 | 轻载 | 3494.48 | 盐城.滩涂变/2号主变 | 3.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 26770 | 3260
港口162线 | 10 | 14.44 | 轻载 | 4637.95 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 57 | 20695 | 4637.95
高层162线 | 10 | 13.85 | 轻载 | 4687.48 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 2810 | 4687.48
高丰111线 | 10 | 40.67 | 轻载 | 2448.36 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 41595 | 2448.36
高新131线 | 10 | 28.3 | 轻载 | 3481.15 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 17055 | 3481.15
工农155线 | 10 | 31.71 | 轻载 | 3196.75 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 10140 | 3196.75
工缫171线 | 10 | 40.8 | 轻载 | 2139.54 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 20970 | 2139.54
公园124线 | 10 | 27.98 | 轻载 | 3507.99 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 17635 | 3507.99
供电174线 | 10 | 36.62 | 轻载 | 2786.27 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 23515 | 2786.27
固威126线 | 10 | 93.57 | 重载 | 0 | 盐城.南阳变/2号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
光辉174线 | 10 | 0.17 | 轻载 | 5829.22 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5829.22
光明165线 | 10 | 29.04 | 轻载 | 3015.24 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 5 | 1510 | 3015.24
广丰123线 | 10 | 48.11 | 轻载 | 1827.09 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 34120 | 1827.09
海安162线 | 10 | 38.58 | 轻载 | 3265.17 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3265.17
海北167线 | 10 | 6.61 | 轻载 | 4995.61 | 盐城.渔业变/2号主变 | 14.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 9600 | 4995.61
海滨111线 | 10 | 3.07 | 轻载 | 5216.78 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 1400 | 5216.78
海堤115线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
海东145线 | 10 | 77.53 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 4 | 9060 | 0
海防128线 | 10 | 20.64 | 轻载 | 4120.95 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4120.95
海纺143线 | 10 | 33.75 | 轻载 | 3026.32 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 5095 | 3026.32
海华161线 | 10 | 11.87 | 轻载 | 6041.22 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6041.22
海晶173线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 10010 | 5843.77
海景146线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.05 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
海俊136线 | 10 | 91.52 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海冷167线 | 10 | 25.36 | 轻载 | 4638.99 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4638.99
海露162线 | 10 | 68.6 | 中载 | 110.67 | 盐城.滩涂变/1号主变 | 6.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 14825 | 110.67
海南146线 | 10 | 28.28 | 轻载 | 3483.23 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 3900 | 3483.23
海牛164线 | 10 | 41.13 | 轻载 | 2999.82 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2999.82
海前166线 | 10 | 12.87 | 轻载 | 5937.3 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5937.3
海事133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
海四169线 | 10 | 17.24 | 轻载 | 5482.82 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5482.82
海团126线 | 10 | 63.46 | 中载 | 546.1 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11650 | 546.1
海新114线 | 10 | 69.9 | 中载 | 7.27 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 12655 | 7.27
海新165线 | 10 | 35.39 | 轻载 | 3597.02 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3597.02
海研111线 | 10 | 14.32 | 轻载 | 4648.69 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 4330 | 4648.69
海盈125线 | 10 | 29.86 | 轻载 | 3350.9 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 10650 | 3050
海元163线 | 10 | 27.28 | 轻载 | 4439.46 | 盐城.海丰变/1号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4439.46
海园123线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 14240 | 5843.77
海韵112线 | 10 | 36.97 | 轻载 | 2757.34 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 31410 | 2757.34
海中121线 | 10 | 13.86 | 轻载 | 4686.79 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 79 | 14650 | 4686.79
禾大163线 | 10 | 18.24 | 轻载 | 4320.99 | 盐城.竹川变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 6050 | 4320.99
禾丰113线 | 10 | 23.54 | 轻载 | 2092.26 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2092.26
和平113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
河北122线 | 10 | 1.37 | 轻载 | 5729.46 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 29 | 4935 | 5729.46
河滨116线 | 10 | 11.33 | 轻载 | 4572.48 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 4750 | 4572.48
河东125线 | 10 | 3.24 | 轻载 | 5573.58 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 2555 | 5573.58
河口153线 | 10 | 44.85 | 轻载 | 2099.7 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 15355 | 2099.7
河南155线 | 10 | 47.37 | 轻载 | 1888.92 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 18830 | 1888.92
鹤东126线 | 10 | 5.85 | 轻载 | 5355.34 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 7240 | 5355.34
鹤西111线 | 10 | 5.98 | 轻载 | 5344.95 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 48 | 12000 | 5344.95
恒北128线 | 10 | 66.13 | 中载 | 323.02 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 323.02
恒广129线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
恒嘉115线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
恒郊126线 | 10 | 65.99 | 中载 | 334.8 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 334.8
恒天164线 | 10 | 49.74 | 轻载 | 1691.12 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏III段母线 | 23 | 9830 | 1691.12
红花127线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
宏垒133线 | 10 | 24.93 | 轻载 | 3762.25 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3762.25
湖畔126线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.72 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.72
蝴蝶122线 | 10 | 4.41 | 轻载 | 5475.2 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5475.2
沪苏118线 | 10 | 28.12 | 轻载 | 3496.39 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 2335 | 3496.39
花都114线 | 10 | 55.34 | 中载 | 1224 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 65790 | 1224
花海121线 | 10 | 37.33 | 轻载 | 2574.44 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段乙母线 | 53 | 35670 | 2574.44
花园128线 | 10 | 37.74 | 轻载 | 2692.91 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 20260 | 2692.91
华丰168线 | 10 | 31.51 | 轻载 | 3213.03 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 68 | 18040 | 3213.03
华府122线 | 10 | 2.95 | 轻载 | 5597.65 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5597.65
华升141线 | 10 | 49.05 | 轻载 | 1749.32 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9750 | 1749.32
淮海146线 | 10 | 69.41 | 中载 | 48.84 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 13915 | 48.84
环湖143线 | 10 | 9.37 | 轻载 | 5061.25 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 9 | 9300 | 5061.25
黄海167线 | 10 | 3.99 | 轻载 | 4836.26 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段甲母线 | 13 | 3100 | 4836.26
黄埔114线 | 10 | 9.61 | 轻载 | 5041.33 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段甲母线 | 69 | 11315 | 5041.33
汇金165线 | 10 | 59.33 | 中载 | 890.42 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏III段母线 | 16 | 8600 | 890.42
汇贤134线 | 10 | 46.4 | 轻载 | 2452.86 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2452.86
会师113线 | 10 | 57.92 | 中载 | 951.73 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.38 | 10千伏I母线 | 26 | 10285 | 951.73
集镇162线 | 10 | 15.57 | 轻载 | 4543.73 | 盐城.方强变/1号主变 | 4.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5315 | 4543.73
集中115线 | 10 | 8.93 | 轻载 | 4759.54 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4950 | 4759.54
嘉英132线 | 10 | 58.31 | 中载 | 975.81 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 44 | 23500 | 975.81
监区Ⅰ112线 | 10 | 15.79 | 轻载 | 2675.94 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1250 | 2675.94
监区Ⅱ125线 | 10 | 12.21 | 轻载 | 2852.6 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 1 | 800 | 2852.6
建川122线 | 10 | 12.59 | 轻载 | 4792.62 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段乙母线 | 42 | 8200 | 4792.62
建设162线 | 10 | 49.99 | 轻载 | 1670.69 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 20490 | 1670.69
剑丰126线 | 10 | 9.72 | 轻载 | 5031.98 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段乙母线 | 1 | 3845 | 5031.98
健康121线 | 10 | 48.37 | 轻载 | 1805.78 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 15415 | 1805.78
健西156线 | 10 | 59.64 | 中载 | 759.31 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 16760 | 759.31
江北125线 | 10 | 46.32 | 轻载 | 1742.74 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 14495 | 1742.74
姜尚172线 | 10 | 31.62 | 轻载 | 3204.2 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 13365 | 3204.2
交通161线 | 10 | 72.89 | 重载 | 0 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 41635 | 0
教改121线 | 10 | 5.6 | 轻载 | 5019.34 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 2230 | 5019.34
教育114线 | 10 | 41.76 | 轻载 | 2357.94 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 22945 | 2357.94
解放111线 | 10 | 21.61 | 轻载 | 4039.89 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段甲母线 | 35 | 8475 | 4039.89
界中112线 | 10 | 8.52 | 轻载 | 5132.44 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8695 | 5132.44
今达Ⅰ141线 | 10 | 63.55 | 中载 | 538.65 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 538.65
今达Ⅱ131线 | 10 | 49.56 | 轻载 | 1706.19 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1706.19
今日164线 | 10 | 27.05 | 轻载 | 3585.76 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 11970 | 3585.76
金东125线 | 10 | 10.94 | 轻载 | 4930.83 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 10765 | 4930.83
金墩115线 | 10 | 32.32 | 轻载 | 2937.13 | 盐城.金墩变/1号主变 | 10.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16250 | 2937.13
金丰169线（旧） | 10 | 87.64 | 重载 | 0 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 39 | 16410 | 0
金海115线 | 10 | 68.24 | 中载 | 147.05 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 31610 | 147.05
金润178线 | 10 | 62.97 | 中载 | 486.87 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 15035 | 486.87
金维125线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
金掌132线 | 10 | 62.33 | 中载 | 640.15 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 640.15
锦丰111线 | 10 | 10.86 | 轻载 | 4936.89 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 13510 | 4936.89
锦龙126线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.56 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.56
九一131线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.56 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 6375 | 5842.56
康陵112线 | 10 | 25.84 | 轻载 | 3686.74 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 6455 | 3686.74
康平179线 | 10 | 52.71 | 中载 | 1443.45 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 18420 | 1443.45
康悦116线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5843.77
科教161线 | 10 | 12.74 | 轻载 | 4214.82 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 21 | 7330 | 4214.82
乐丰122线 | 10 | 25.99 | 轻载 | 3430.05 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15840 | 3430.05
朸健175线（旧） | 10 | 11.55 | 轻载 | 4879.22 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏II段母线（旧） | 12 | 16085 | 4879.22
利民115线 | 10 | 38.27 | 轻载 | 2649.27 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 66 | 22275 | 2649.27
联发133线 | 10 | 1.78 | 轻载 | 5695.34 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5695.34
林场171线 | 10 | 10.38 | 轻载 | 4977.08 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 6315 | 4977.08
临海125线 | 10 | 11.74 | 轻载 | 4863.8 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段乙母线 | 47 | 10395 | 4863.8
陵园161线 | 10 | 42.3 | 轻载 | 2029.04 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 13030 | 2029.04
刘北136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
刘长114线 | 10 | 0 | 轻载 | 5128.45 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 3660 | 5128.45
刘东111线 | 10 | 25.89 | 轻载 | 3682.23 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 90 | 18215 | 3682.23
刘铁141线 | 10 | 12.77 | 轻载 | 3865.82 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3865.82
刘西126线 | 10 | 69.85 | 中载 | 9.87 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 77 | 19880 | 9.87
刘庄132线 | 10 | 36.36 | 轻载 | 2464.46 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 12445 | 2464.46
六川112线 | 10 | 21.81 | 轻载 | 3338.78 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 20035 | 3050
六连114线 | 10 | 1.24 | 轻载 | 5739.85 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 16 | 2900 | 5739.85
龙城113线 | 10 | 54.48 | 中载 | 1295.54 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5655 | 1295.54
龙福166线（旧） | 10 | 30.14 | 轻载 | 3327.69 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 29 | 20615 | 3327.69
龙金144线 | 10 | 6.16 | 轻载 | 5329.54 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 4120 | 5329.54
龙开133线 | 10 | 24.66 | 轻载 | 3141.33 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 16725 | 3141.33
龙南134线 | 10 | 27.47 | 轻载 | 3550.25 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 14720 | 3550.25
龙新133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
龙窑167线 | 10 | 66.55 | 中载 | 287.86 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 26610 | 287.86
龙闸173线 | 10 | 11.17 | 轻载 | 4636.39 | 盐城.渔业变/2号主变 | 14.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 8005 | 4636.39
隆万125线 | 10 | 0.88 | 轻载 | 5770.68 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 8050 | 5770.68
绿洲161线 | 10 | 10.6 | 轻载 | 3086.42 | 盐城.竹川变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3086.42
绿洲161线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.4 | 10千伏母线 | 20 | 6050 | 3637.2
马港116线 | 10 | 23.83 | 轻载 | 3854.74 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 10615 | 3854.74
码头165线 | 10 | 13.17 | 轻载 | 2785.58 | 盐城.滩涂变/1号主变 | 6.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 4510 | 2785.58
迈克166线 | 10 | 4.74 | 轻载 | 2260.43 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2260.43
迷宫115线 | 10 | 17.11 | 轻载 | 4415.56 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15770 | 4415.56
棉种169线 | 10 | 33.32 | 轻载 | 1334.16 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1334.16
民北175线 | 10 | 28.76 | 轻载 | 3443.04 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 13185 | 3443.04
民心133线 | 10 | 59.96 | 中载 | 735.23 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 735.23
民主124线 | 10 | 56.16 | 中载 | 1155.24 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 131 | 27915 | 1155.24
名府158线 | 10 | 61.27 | 中载 | 729 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 16460 | 729
明珠113线 | 10 | 2 | 轻载 | 5676.63 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5676.63
南郊156线 | 10 | 54.11 | 中载 | 1164.42 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 19030 | 1164.42
南界122线 | 10 | 11.64 | 轻载 | 4871.77 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 7000 | 4871.77
南开125线 | 10 | 41.53 | 轻载 | 2377 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 18385 | 2377
南热115线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2424.8
南团122线 | 10 | 21.88 | 轻载 | 4017.03 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 12400 | 4017.03
南园122线 | 10 | 75.06 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 8475 | 0
南闸113线 | 10 | 2.51 | 轻载 | 5634.54 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段甲母线 | 1 | 250 | 5634.54
纽威161线 | 10 | 59.89 | 中载 | 761.91 | 盐城.通商变/1号主变 | 24.36 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 761.91
农北124线 | 10 | 10.75 | 轻载 | 4946.59 | 盐城.白驹变/2号主变 | 9.78 | 10千伏II母线 | 61 | 13975 | 4946.59
农东112线 | 10 | 28.92 | 轻载 | 4091.16 | 盐城.南阳变/1号主变 | 8.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 8360 | 4091.16
农工114线 | 10 | 10.58 | 轻载 | 4960.45 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 9580 | 4960.45
农南123线 | 10 | 24.81 | 轻载 | 3561.17 | 盐城.白驹变/2号主变 | 9.78 | 10千伏II母线 | 86 | 21605 | 3561.17
农西123线 | 10 | 22.07 | 轻载 | 4773.22 | 盐城.南阳变/2号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17285 | 4773.22
潘丿112线 | 10 | 33.69 | 轻载 | 2660.53 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 19980 | 0
啤酒116线 | 10 | 61.96 | 中载 | 589.23 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 27975 | 589.23
平高134线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 11687.54
七灶168线（旧） | 10 | 29.12 | 轻载 | 3413.08 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 24 | 11540 | 3413.08
齐贤164线 | 10 | 21.42 | 轻载 | 4055.3 | 盐城.方强变/1号主变 | 4.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 13550 | 4055.3
前进144线 | 10 | 7.84 | 轻载 | 5189.25 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 6940 | 5189.25
勤政144线 | 10 | 51.42 | 中载 | 1551.01 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 47 | 36615 | 1551.01
青岛123线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.67 | 10千伏I段乙母线 | 64 | 46025 | 6365.1
清港111线 | 10 | 14.57 | 轻载 | 2736.21 | 盐城.盐港变/1号主变 | 40 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2736.21
庆丰142线 | 10 | 1.3 | 轻载 | 5033.19 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5033.19
庆生173线 | 10 | 27.35 | 轻载 | 3560.3 | 盐城.通商变/1号主变 | 24.36 | 10千伏I段乙母线 | 39 | 6825 | 3560.3
群乐124线 | 10 | 11.6 | 轻载 | 4875.41 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 11235 | 4875.41
瑞丰132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6971.3
润泰154线 | 10 | 14.44 | 轻载 | 4070.2 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10420 | 4070.2
三纺163线 | 10 | 0 | 轻载 | 2606.66 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2606.66
三工116线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.39 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 157 | 43870 | 1.39
三龙132线 | 10 | 32.94 | 轻载 | 3093.53 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 9555 | 3093.53
三枪174线（旧） | 10 | 33.69 | 轻载 | 3031.35 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏II段母线（旧） | 9 | 12430 | 3031.35
三水118线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
三圩115线 | 10 | 56.1 | 中载 | 1018.42 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 156 | 31745 | 1018.42
沙港112线 | 10 | 28.45 | 轻载 | 3468.68 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 100 | 30010 | 3468.68
商庆171线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/1号主变 | 24.36 | 10千伏I段母线 | 20 | 12190 | 11687.54
申丰114线 | 10 | 87.01 | 重载 | 0 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 67 | 35755 | 0
神鹿111线 | 10 | 6.55 | 轻载 | 5297.15 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段甲母线 | 19 | 4590 | 5297.15
沈灶112线 | 10 | 15.2 | 轻载 | 4575.25 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 87 | 13715 | 4575.25
胜利134线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 37 | 7350 | 5843.77
盛业166线 | 10 | 52.15 | 中载 | 1307.49 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段甲母线 | 84 | 29000 | 1307.49
时丰127线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.03 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6365.1
市府114线 | 10 | 56.59 | 中载 | 1119.56 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 28590 | 1119.56
市政176线 | 10 | 39.29 | 轻载 | 2250.04 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 11835 | 2250.04
首府111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
寿力134线 | 10 | 43.18 | 轻载 | 2239.3 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 10510 | 2239.3
双垛124线 | 10 | 29.78 | 轻载 | 3357.31 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 47 | 11320 | 3357.31
双福116线 | 10 | 7.3 | 轻载 | 5234.1 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 7000 | 3050
双府119线 | 10 | 31.43 | 轻载 | 3219.61 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3219.61
双河111线 | 10 | 12.06 | 轻载 | 4837.3 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5340 | 4837.3
双龙115线 | 10 | 52.33 | 中载 | 1475.49 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段甲母线 | 30 | 9095 | 1475.49
双瑞125线 | 10 | 12.12 | 轻载 | 4831.59 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4831.59
双喜165线 | 10 | 22.65 | 轻载 | 3469.2 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15290 | 3210
水产167线 | 10 | 54.33 | 中载 | 692.28 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 692.28
水东129线 | 10 | 60.87 | 中载 | 762.25 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 121 | 48415 | 762.25
苏丰124线 | 10 | 9.97 | 轻载 | 5011.2 | 盐城.川南变/1号主变 | 26.76 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 4570 | 5011.2
苏盐117线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 18 | 17595 | 5843.77
太同164线 | 10 | 28.13 | 轻载 | 2719.76 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 5.73 | 10千伏母线 | 117 | 29215 | 2719.76
泰丰111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
泰西112线 | 10 | 69.73 | 中载 | 19.74 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 15310 | 19.74
滩东164线 | 10 | 48.1 | 轻载 | 1517.58 | 盐城.滩涂变/1号主变 | 6.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 21255 | 1517.58
汤舍119线 | 10 | 21.06 | 轻载 | 4085.61 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 14155 | 4085.61
桃园176线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5822.98 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5822.98
体育172线（旧） | 10 | 29.43 | 轻载 | 3386.75 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏II段母线（旧） | 2 | 8750 | 3386.75
天北123线 | 10 | 26.5 | 轻载 | 3631.14 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 171 | 37680 | 3631.14
天池123线 | 10 | 38.68 | 轻载 | 2614.28 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19795 | 2614.28
天工123线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
天居121线 | 10 | 2.29 | 轻载 | 5652.73 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5652.73
天祥125线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.9 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.9
通港135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
通汇111线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.9 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5842.9
通鹿135线 | 10 | 0 | 轻载 | 436.46 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 436.46
通南131线 | 10 | 7.99 | 轻载 | 5176.95 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段乙母线 | 4 | 1690 | 5176.95
通庆162线 | 10 | 21.12 | 轻载 | 4080.94 | 盐城.通商变/1号主变 | 24.36 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 4080.94
通榆135线 | 10 | 23.4 | 轻载 | 3890.25 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 730 | 3890.25
通园132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
同福124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
团结125线 | 10 | 49.17 | 轻载 | 1738.93 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段乙母线 | 57 | 11870 | 1738.93
万达121线 | 10 | 69.29 | 中载 | 46.24 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 46.24
万嘉126线 | 10 | 0.95 | 轻载 | 5764.62 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 42.09 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5764.62
万盈121线 | 10 | 0.15 | 轻载 | 5831.64 | 盐城.南阳变/2号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 3575 | 5831.64
王生163线 | 10 | 22.39 | 轻载 | 3974.25 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 10千伏I段母线 | 67 | 23525 | 3974.25
苇鱼163线 | 10 | 19.4 | 轻载 | 3987.76 | 盐城.渔业变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 9075 | 3987.76
温泉123线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
文广133线 | 10 | 3.16 | 轻载 | 6945.67 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6945.67
吴王124线 | 10 | 45.32 | 轻载 | 2060.73 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段乙母线 | 33 | 16540 | 2060.73
吾悦115线 | 10 | 2.24 | 轻载 | 5656.89 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5656.89
五金173线 | 10 | 29.45 | 轻载 | 3385.37 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9205 | 3385.37
五一112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
西工121线 | 10 | 50.3 | 中载 | 1644.53 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 32535 | 1644.53
西河115线 | 10 | 18.35 | 轻载 | 4311.64 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 6990 | 4311.64
西郊113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 9880 | 5843.77
西康131线 | 10 | 69.02 | 中载 | 81.58 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 40360 | 81.58
西灵135线 | 10 | 77.85 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
西水134线 | 10 | 29.78 | 轻载 | 3357.31 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 11630 | 3357.31
西团134线 | 10 | 42.95 | 轻载 | 2258.53 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 11365 | 2258.53
喜南124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
虾场166线 | 10 | 99.77 | 重载 | 0 | 盐城.滩涂变/2号主变 | 3.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 25585 | 0
夏明166线 | 10 | 18.66 | 轻载 | 4045.61 | 盐城.渔业变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13505 | 4045.61
贤丰132线 | 10 | 39.95 | 轻载 | 2508.98 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 9225 | 2508.98
香堤112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
香丰122线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5515.21 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 5515.21
箱板111线 | 10 | 33.09 | 轻载 | 2908.72 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.38 | 10千伏I母线 | 0 | 0 | 2908.72
祥附122线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5837.71 | 盐城.南阳变/2号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5837.71
祥南113线 | 10 | 31 | 轻载 | 3884.18 | 盐城.南阳变/1号主变 | 8.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 16065 | 3884.18
祥泰116线 | 10 | 79.46 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段甲母线 | 37 | 20100 | 0
祥西114线 | 10 | 20.54 | 轻载 | 4925.29 | 盐城.南阳变/1号主变 | 8.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15690 | 4925.29
翔益154线 | 10 | 18.67 | 轻载 | 4284.97 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5660 | 2080
小海113线 | 10 | 36.47 | 轻载 | 2799.09 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 22095 | 2799.09
小沈116线 | 10 | 36.11 | 轻载 | 2829.57 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2829.57
小团121线 | 10 | 35.01 | 轻载 | 2921.02 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 12650 | 2921.02
协力122线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
新北161线 | 10 | 6.45 | 轻载 | 5304.94 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏III段母线 | 8 | 10205 | 5304.94
新村133线 | 10 | 53.95 | 中载 | 1339.88 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 6975 | 1339.88
新德169线 | 10 | 34.04 | 轻载 | 3001.9 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 17625 | 3001.9
新丰134线 | 10 | 24.44 | 轻载 | 3803.82 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段甲母线 | 22 | 9115 | 3803.82
新港141线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.05 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
新海144线 | 10 | 63.55 | 中载 | 538.83 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 24.78 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 2880 | 538.83
新华114线 | 10 | 9.39 | 轻载 | 5059.69 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5059.69
新居173线（旧） | 10 | 35.88 | 轻载 | 2848.62 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏II段母线（旧） | 42 | 12840 | 2848.62
新龙135线 | 10 | 13.52 | 轻载 | 4714.85 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 15595 | 4714.85
新民123线 | 10 | 47.77 | 轻载 | 1628.43 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 28620 | 1628.43
新南165线（旧） | 10 | 18.46 | 轻载 | 4302.46 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 92 | 26845 | 4302.46
新区145线 | 10 | 5.32 | 轻载 | 5399.86 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 22515 | 5399.86
新团124线 | 10 | 60.65 | 中载 | 684.83 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 21305 | 684.83
新窑115线 | 10 | 17.87 | 轻载 | 4351.82 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 46.88 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 16185 | 4351.82
兴化127线 | 10 | 44.53 | 轻载 | 2126.03 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 10315 | 2126.03
兴惠173线 | 10 | 69.67 | 中载 | 20.26 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 20.26
星光115线 | 10 | 5.49 | 轻载 | 5385.13 | 盐城.盐港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 42035 | 5385.13
星光163线 | 10 | 30.77 | 轻载 | 3274.87 | 盐城.滩涂变/1号主变 | 6.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 42035 | 3274.87
星河136线 | 10 | 8.61 | 轻载 | 5125.33 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 13240 | 5125.33
星湖131线 | 10 | 29.05 | 轻载 | 3418.97 | 盐城.锦城变/2号主变 | 39.05 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 71 | 45870 | 3418.97
熊猫122线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.67 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
沿海168线 | 10 | 11.38 | 轻载 | 4893.94 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段甲母线 | 48 | 10760 | 4893.94
沿河113线 | 10 | 2.37 | 轻载 | 5646.32 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 2465 | 5646.32
盐北117线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5837.71 | 盐城.盐港变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 26770 | 5837.71
盐阜152线 | 10 | 11.85 | 轻载 | 3021.65 | 盐城.大丰变/1号主变 | 17.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 5000 | 3021.65
盐垦126线 | 10 | 44.21 | 轻载 | 2032.5 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段乙母线 | 55 | 22680 | 2032.5
堰北128线 | 10 | 3.72 | 轻载 | 5532.87 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 2555 | 5532.87
扬水162线 | 10 | 9.1 | 轻载 | 3164.54 | 盐城.竹川变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3164.54
洋北117线 | 10 | 9.15 | 轻载 | 5080.13 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 12185 | 5080.13
洋南115线 | 10 | 77.05 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 11030 | 0
洋西112线 | 10 | 31.73 | 轻载 | 3194.67 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 24.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 19430 | 3194.67
窑厂111线 | 10 | 10.42 | 轻载 | 4973.78 | 盐城.大桥变/1号主变 | -3.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 8245 | 0
一厂131线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5126.2 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5126.2
怡景131线 | 10 | 59.91 | 中载 | 739.22 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 26 | 12540 | 739.22
亿轩126线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
益北121线 | 10 | 15.83 | 轻载 | 4522.25 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11335 | 4522.25
益民122线 | 10 | 74.9 | 重载 | 0 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 16600 | 0
益西123线 | 10 | 8.2 | 轻载 | 5159.45 | 盐城.金墩变/2号主变 | 8.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 9160 | 5159.45
益鑫142线 | 10 | 95.33 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 7350 | 0
盈北114线 | 10 | 23.19 | 轻载 | 3907.57 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 16035 | 3050
盈东113线 | 10 | 16.09 | 轻载 | 4500.95 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 8555 | 3050
盈南124线 | 10 | 40.72 | 轻载 | 2444.2 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 166 | 32525 | 2444.2
永久164线 | 10 | 65.38 | 中载 | 385.37 | 盐城.长安变/2号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15665 | 385.37
永盛133线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
永泰151线 | 10 | 37.99 | 轻载 | 2345.13 | 盐城.大丰变/2号主变 | 4.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 7815 | 2345.13
永悦123线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.89 | 江苏.永泰变/1号主变 | 83 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.89
游园113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1260 | 5843.77
友谊122线 | 10 | 29.78 | 轻载 | 3357.48 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 75 | 22135 | 3357.48
渔业164线 | 10 | 12.86 | 轻载 | 3958.31 | 盐城.渔业变/1号主变 | 15.04 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 9750 | 3958.31
裕北144线 | 10 | 24.56 | 轻载 | 3793.08 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段乙母线 | 54 | 12795 | 3793.08
裕丰135线 | 10 | 17.14 | 轻载 | 4412.79 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 13675 | 4412.79
裕华124线 | 10 | 4.5 | 轻载 | 5468.1 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5468.1
裕南115线 | 10 | 40.26 | 轻载 | 2483.17 | 盐城.祥云变/1号主变 | 9.52 | 10千伏I段甲母线 | 68 | 20810 | 2483.17
裕西122线 | 10 | 38.3 | 轻载 | 2646.32 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 46085 | 2646.32
元丰129线 | 10 | 18 | 轻载 | 4341.08 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 36.22 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4341.08
园区165线 | 10 | 70.48 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.9 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 9500 | 0
原乡131线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 28.75 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
悦隽114线 | 10 | 4.23 | 轻载 | 4818.42 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.83 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4818.42
再生143线 | 10 | 49.95 | 轻载 | 1673.98 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 3830 | 1673.98
灶河126线 | 10 | 25.13 | 轻载 | 3746.14 | 盐城.泰新变/1号主变 | 27.94 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 11345 | 3746.14
造纸111线 | 10 | 17.73 | 轻载 | 5205.53 | 盐城.南阳变/1号主变 | 8.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13330 | 5205.53
增产143线 | 10 | 15.32 | 轻载 | 4565.03 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 12305 | 4565.03
轧花133线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 2544.83 | 盐城.祥云变/2号主变 | 29.58 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 2544.83
闸东121线 | 10 | 6.22 | 轻载 | 5324.17 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 5995 | 5324.17
站前142线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
照明119线 | 10 | 22.34 | 轻载 | 3978.4 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 14360 | 3978.4
珍丰157线 | 10 | 40.93 | 轻载 | 2129.67 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 24445 | 2080
珍禽121线 | 10 | 1.45 | 轻载 | 5722.53 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.67 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 625 | 5722.53
振兴133线 | 10 | 52.83 | 中载 | 1433.4 | 盐城.西康变/2号主变 | 20.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 72 | 25350 | 1433.4
镇北111线 | 10 | 19.47 | 轻载 | 4218.46 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 27290 | 4218.46
镇南112线 | 10 | 69.91 | 中载 | 7.62 | 盐城.草庙变/2号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 20335 | 7.62
正泰112线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5841.86 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5841.86
智业116线 | 10 | 2.51 | 轻载 | 5634.2 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5634.2
中路124线 | 10 | 3.24 | 轻载 | 5573.58 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 4570 | 5573.58
忠跃121线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5841.34 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 35.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 4080 | 5841.34
种子112线 | 10 | 5.2 | 轻载 | 5050.51 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.44 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4790 | 5050.51
众心145线 | 10 | 32.51 | 轻载 | 3129.38 | 盐城.泰新变/2号主变 | 17.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 59 | 13520 | 3129.38
竹港116线 | 10 | 11.83 | 轻载 | 4856.53 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 59 | 8910 | 4856.53
铸件122线 | 10 | 13.32 | 轻载 | 4731.82 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 8610 | 4731.82
铸造163线 | 10 | 40.09 | 轻载 | 2253.85 | 盐城.通商变/1号主变 | 24.36 | 10千伏I段乙母线 | 20 | 9500 | 2253.85
北港251 | 20 | 7.26 | 轻载 | 11409.03 | 江苏.围海变/#3主变 | 187.81 | 20千伏III段甲母线 | 11 | 19240 | 11409.03
北工269线 | 20 | 49.73 | 轻载 | 4036.95 | 盐城.长安变/1号主变 | 43.66 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 27650 | 4036.95
博大266线（旧） | 20 | 58.97 | 中载 | 2197.22 | 盐城.长安变/1号主变 | 43.66 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 4 | 12500 | 2197.22
常工271线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 43.66 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13384.9
大唐222线 | 20 | 55.24 | 中载 | 1252.24 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1252.24
丹围231线 | 20 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 11687.54
东港222线 | 20 | 1.83 | 轻载 | 12397.66 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 12397.66
丰山273线 | 20 | 45.11 | 轻载 | 4458.17 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4458.17
丰营213线 | 20 | 28.9 | 轻载 | 7360.65 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 9935 | 7360.65
广港223线 | 20 | 4.11 | 轻载 | 11981.98 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 9 | 45240 | 11981.98
国大264 | 20 | 69.95 | 中载 | 10.74 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 10.74
海港224线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
海融272线 | 20 | 16.3 | 轻载 | 10695.1 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 20千伏Ⅱ段母线 | 59 | 48485 | 10695.1
海兴216线 | 20 | 0 | 轻载 | 9456.72 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 9456.72
和丰Ⅰ268线 | 20 | 41.3 | 轻载 | 5140.58 | 盐城.长安变/1号主变 | 43.66 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 16050 | 5140.58
和顺234线 | 20 | 3.64 | 轻载 | 11884.64 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 11884.64
鸿基264线（旧） | 20 | 21.33 | 轻载 | 5141.62 | 盐城.长安变/1号主变 | 43.66 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 7615 | 5141.62
华尚267线（旧） | 20 | 27.44 | 轻载 | 6707.34 | 盐城.长安变/1号主变 | 43.66 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 23000 | 6707.34
辉丰261线 | 20 | 36.23 | 轻载 | 6141.67 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 6141.67
汇坚263线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 43.66 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13384.9
理研265线（旧） | 20 | 49.87 | 轻载 | 3605.33 | 盐城.长安变/1号主变 | 43.66 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 1 | 12300 | 3605.33
鹿港213线 | 20 | 66.68 | 中载 | 661.62 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 12750 | 661.62
木业233线 | 20 | 19.18 | 轻载 | 9102.01 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 15970 | 9102.01
南港212线 | 20 | 29.01 | 轻载 | 6460.01 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 111035 | 6460.01
宁波215线 | 20 | 0 | 轻载 | 12730.2 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 12730.2
瑞医Ⅰ236线 | 20 | 12.17 | 轻载 | 11519.19 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 7300 | 11519.19
瑞医Ⅱ253线 | 20 | 37.42 | 轻载 | 6489.46 | 江苏.围海变/#3主变 | 187.81 | 20千伏III段甲母线 | 2 | 3780 | 6489.46
泰港214线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 27 | 25120 | 13942.6
腾龙271线 | 20 | 21.35 | 轻载 | 9690.54 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.88 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7 | 11510 | 9690.54
通用211线 | 20 | 32.08 | 轻载 | 6790.83 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 2 | 24850 | 6790.83
围丰262线 | 20 | 29 | 轻载 | 7456.95 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 7456.95
围卓263线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
物联226线 | 20 | 26.21 | 轻载 | 7841.46 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 15 | 34030 | 7841.46
新安德211线 | 20 | 34.54 | 轻载 | 7063.1 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7063.1
医药214线 | 20 | 17.44 | 轻载 | 9412.38 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 8210 | 9412.38
跃龙224线 | 20 | 12.95 | 轻载 | 10216.38 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 10 | 8655 | 10216.38
云涛223线 | 20 | 23.12 | 轻载 | 8395.7 | 江苏.围海变/1号主变 | 187.81 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 23900 | 8395.7
正辉Ⅰ242线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 12536.22
正辉Ⅱ231线 | 20 | 0 | 轻载 | 11396.56 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 11396.56
正辉Ⅲ235线 | 20 | 85.51 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 16000 | 0
中港221线 | 20 | 23.2 | 轻载 | 8511.05 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 173.65 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 8511.05
重工232线 | 20 | 5.41 | 轻载 | 11568.03 | 江苏.围海变/#2主变 | 192 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8480 | 11568.03