## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
艾森127线 | 10 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5637.66
奥通174线 | 10 | 93.38 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.64 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 0
澳滨175线 | 10 | 57.05 | 中载 | 1080.77 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 50 | 1080.77
八灶165线 | 10 | 29.41 | 轻载 | 2636.62 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.23 | 10千伏母线 | 74 | 14440 | 2636.62
白龙115线 | 10 | 58.46 | 中载 | 963.68 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.85 | 10千伏I母线 | 59 | 16415 | 963.68
白南112线 | 10 | 34.28 | 轻载 | 2815.02 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.85 | 10千伏I母线 | 51 | 14905 | 2815.02
白狮125线 | 10 | 38.62 | 轻载 | 2473.3 | 盐城.白驹变/2号主变 | 7.82 | 10千伏II母线 | 44 | 21170 | 2473.3
白团114线 | 10 | 56.79 | 中载 | 1040.93 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.85 | 10千伏I母线 | 48 | 17305 | 1040.93
宝龙165线 | 10 | 0 | 轻载 | 3697.82 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 3697.82
北虹124线 | 10 | 16.54 | 轻载 | 3934.93 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 9800 | 3934.93
北郊177线 | 10 | 21.19 | 轻载 | 4074.88 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 20350 | 4074.88
北团123线 | 10 | 28.55 | 轻载 | 3460.71 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段乙母线 | 84 | 18560 | 3460.71
碧桂141线 | 10 | 9.77 | 轻载 | 5027.82 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 18180 | 5027.82
彩虹111线 | 10 | 61.27 | 中载 | 728.83 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 76 | 16625 | 728.83
草港116线 | 10 | 0.42 | 轻载 | 7230.75 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7230.75
草庙121线 | 10 | 18.37 | 轻载 | 4309.91 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 6760 | 0
草堰116线 | 10 | 10.22 | 轻载 | 4990.41 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 6445 | 4990.41
草园125线 | 10 | 30.41 | 轻载 | 3305.35 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 15460 | 3305.35
昌平117线 | 10 | 40.93 | 轻载 | 2427.05 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 17105 | 2427.05
长安111线 | 10 | 7.66 | 轻载 | 5204.31 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段甲母线 | 7 | 3470 | 5204.31
长乐163线 | 10 | 40.03 | 轻载 | 2502.05 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 17290 | 2502.05
长坍172线 | 10 | 21.42 | 轻载 | 4055.3 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 12705 | 4055.3
常北161线 | 10 | 52.61 | 中载 | 1451.42 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11600 | 1451.42
常鹏163线 | 10 | 46.19 | 轻载 | 1987.47 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19310 | 1987.47
常新128线 | 10 | 32.59 | 轻载 | 3122.8 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 29 | 13605 | 3122.8
场东115线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 2596.27 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2596.27
场西123线 | 10 | 27.91 | 轻载 | 1567.46 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 8800 | 1567.46
超产117线 | 10 | 1.57 | 轻载 | 5712.48 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5712.48
超达136线 | 10 | 14.63 | 轻载 | 4622.02 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 4370 | 4622.02
朝荣127线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.9 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.9
朝阳164线 | 10 | 19.11 | 轻载 | 4248.42 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 12190 | 4248.42
车滩162线 | 10 | 49.59 | 轻载 | 1325.33 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.23 | 10千伏母线 | 54 | 13795 | 1325.33
车站113线 | 10 | 30.82 | 轻载 | 3270.71 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 17390 | 3270.71
晨悦121线 | 10 | 4.37 | 轻载 | 5479.36 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5479.36
诚通132线 | 10 | 43.82 | 轻载 | 2185.78 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 64 | 46025 | 2185.78
城西162线 | 10 | 41.46 | 轻载 | 2382.19 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11835 | 2382.19
持久142线 | 10 | 23.16 | 轻载 | 3910.51 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 10515 | 3910.51
川北165线 | 10 | 47.79 | 轻载 | 1153.86 | 盐城.竹川变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6050 | 1153.86
川东114线 | 10 | 38.09 | 轻载 | 2663.82 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 22595 | 2663.82
川南112线 | 10 | 53.11 | 中载 | 1409.67 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段甲母线 | 33 | 57620 | 1409.67
川闸123线 | 10 | 31.44 | 轻载 | 3038.45 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 19750 | 0
川竹123线 | 10 | 29.71 | 轻载 | 3363.54 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段乙母线 | 11 | 1720 | 3363.54
创业125线 | 10 | 62.33 | 中载 | 640.32 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 640.32
大龙132线 | 10 | 68.63 | 中载 | 113.97 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 12785 | 113.97
大桥113线 | 10 | 66.83 | 中载 | 232.61 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 107 | 32140 | 0
大团163线 | 10 | 16.69 | 轻载 | 3462.61 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.23 | 10千伏母线 | 65 | 13050 | 3462.61
大新124线 | 10 | 12.38 | 轻载 | 4810.63 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段乙母线 | 15 | 10470 | 4810.63
大洋Ⅰ132线 | 10 | 69.99 | 中载 | 0.52 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 0.52
大洋Ⅱ143线 | 10 | 9.87 | 轻载 | 5020.2 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5020.2
大中119线 | 10 | 32.66 | 轻载 | 3117.6 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3117.6
道远136线 | 10 | 0 | 轻载 | 3091.62 | 盐城.川南变/2号主变 | 39.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3091.62
德丰116线 | 10 | 52.64 | 中载 | 1449.34 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 116 | 48630 | 1449.34
登丰131线 | 10 | 101.67 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 22 | 12460 | 0
迪赛164线 | 10 | 47.38 | 轻载 | 1477.22 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1477.22
电镀113线 | 10 | 22.2 | 轻载 | 2359.33 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2359.33
电子118线 | 10 | 78.13 | 重载 | 0 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 28740 | 0
丁溪114线 | 10 | 67.7 | 中载 | 191.91 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 11080 | 191.91
鼎丰141线 | 10 | 17.2 | 轻载 | 4408.11 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段乙母线 | 39 | 12095 | 4408.11
鼎信163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 5843.77
鼎中123线 | 10 | 10.02 | 轻载 | 5006.87 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段乙母线 | 28 | 6115 | 5006.87
东坝Ⅰ172线 | 10 | 10.15 | 轻载 | 4996.3 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 5685 | 4996.3
东坝Ⅱ176线 | 10 | 5.05 | 轻载 | 5422.55 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 1500 | 5422.55
东方164线 | 10 | 55.08 | 中载 | 775.24 | 盐城.竹川变/2号主变 | 5.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 775.24
东海171线 | 10 | 10.97 | 轻载 | 4651.63 | 盐城.渔业变/2号主变 | 13.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 2190 | 4651.63
东华126线 | 10 | 21.16 | 轻载 | 4077.13 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 69 | 14990 | 4077.13
东郊164线 | 10 | 52 | 中载 | 1502.34 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 62470 | 1502.34
东立171线（旧） | 10 | 11.01 | 轻载 | 4924.94 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏II段母线（旧） | 17 | 10375 | 4924.94
东宁122线 | 10 | 20.98 | 轻载 | 4092.72 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 18015 | 4092.72
东水172线 | 10 | 20.17 | 轻载 | 3279.37 | 盐城.渔业变/2号主变 | 13.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 5715 | 3279.37
东窑122线 | 10 | 17.71 | 轻载 | 4365.33 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 19.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4365.33
东苑113线 | 10 | 40.89 | 轻载 | 2430 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 24700 | 2430
东灶121线 | 10 | 18.41 | 轻载 | 4307.14 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 12100 | 4307.14
斗龙136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
二水172线 | 10 | 52.31 | 中载 | 1477.05 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 24915 | 1477.05
方北171线 | 10 | 29.5 | 轻载 | 3380.86 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 16385 | 3380.86
方东113线 | 10 | 26.51 | 轻载 | 3630.27 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 8050 | 3630.27
方丰123线 | 10 | 11.58 | 轻载 | 4877.31 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 4770 | 4877.31
方南175线 | 10 | 34.5 | 轻载 | 2963.45 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 14495 | 2963.45
方强112线 | 10 | 17 | 轻载 | 4424.91 | 盐城.金墩变/1号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 9330 | 4424.91
方西163线 | 10 | 14.02 | 轻载 | 4673.63 | 盐城.方强变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 6875 | 4673.63
飞达166线 | 10 | 36.29 | 轻载 | 2814.5 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏III段母线 | 46 | 17445 | 2814.5
丰产131线 | 10 | 58.36 | 中载 | 971.48 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.97 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 32 | 11400 | 971.48
丰海176线（旧） | 10 | 45.18 | 轻载 | 2071.99 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏II段母线（旧） | 6 | 16060 | 2071.99
丰和116线 | 10 | 38.99 | 轻载 | 2589.17 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2589.17
丰华132线 | 10 | 17.87 | 轻载 | 4352 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 4550 | 4352
丰惠Ⅰ126线 | 10 | 49.99 | 轻载 | 1670.34 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 16695 | 1670.34
丰惠Ⅱ127线 | 10 | 96.1 | 重载 | 0 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 19030 | 0
丰南131线 | 10 | 20.9 | 轻载 | 3401.82 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 17815 | 3401.82
丰农116线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7262.28
丰尚113线 | 10 | 38.25 | 轻载 | 2650.48 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段甲母线 | 50 | 23650 | 2650.48
丰盛126线 | 10 | 70 | 中载 | 0 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
丰收145线 | 10 | 39.57 | 轻载 | 2540.5 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 18 | 10670 | 2540.5
丰西141线 | 10 | 29.42 | 轻载 | 3387.79 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 11200 | 3387.79
丰医134线 | 10 | 26.26 | 轻载 | 3651.75 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 8830 | 3651.75
丰余145线 | 10 | 24.62 | 轻载 | 3788.75 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11650 | 3788.75
风情136线 | 10 | 8.51 | 轻载 | 5133.65 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段甲母线 | 1 | 2500 | 5133.65
福成142线 | 10 | 28.48 | 轻载 | 3466.08 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 8830 | 3466.08
福田114线 | 10 | 44.1 | 轻载 | 2161.88 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段甲母线 | 11 | 3280 | 2161.88
阜北125线 | 10 | 44.2 | 轻载 | 2154.09 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段乙母线 | 44 | 24445 | 2154.09
阜丰112线 | 10 | 77.62 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 16235 | 0
富民146线 | 10 | 48.58 | 轻载 | 1788.46 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 5885 | 1788.46
刚强111线 | 10 | 69.36 | 中载 | 46.76 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 38425 | 46.76
港北114线 | 10 | 21.54 | 轻载 | 4045.43 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 13535 | 0
港城131线 | 10 | 58.5 | 中载 | 960.39 | 盐城.盐港变/2号主变 | 37.79 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 26770 | 960.39
港口162线 | 10 | 13.28 | 轻载 | 4735.46 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 57 | 20695 | 4735.46
高层162线 | 10 | 0.11 | 轻载 | 5834.42 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 2810 | 5834.42
高丰111线 | 10 | 33.82 | 轻载 | 3020.78 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 41595 | 3020.78
高新131线 | 10 | 50 | 中载 | 1669.82 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 17055 | 1669.82
工农155线 | 10 | 27.13 | 轻载 | 3578.66 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 10140 | 3578.66
工缫171线 | 10 | 34.21 | 轻载 | 2621.9 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 20970 | 2621.9
公园124线 | 10 | 24.99 | 轻载 | 3757.75 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 17635 | 3757.75
供电174线 | 10 | 32.92 | 轻载 | 3095.78 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 23515 | 3095.78
固威126线 | 10 | 98.5 | 重载 | 0 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
光辉174线 | 10 | 26.59 | 轻载 | 3624.04 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3624.04
光明165线 | 10 | 1.24 | 轻载 | 5061.42 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 5 | 1510 | 5061.42
广丰123线 | 10 | 47.17 | 轻载 | 1906.24 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 34120 | 1906.24
海安162线 | 10 | 36.44 | 轻载 | 3487.73 | 盐城.海丰变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3487.73
海北167线 | 10 | 38.33 | 轻载 | 2495.47 | 盐城.渔业变/2号主变 | 13.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 9600 | 2495.47
海滨111线 | 10 | 2.4 | 轻载 | 5268.74 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 1400 | 5268.74
海堤115线 | 10 | 42.32 | 轻载 | 2310.49 | 盐城.锦城变/1号主变 | 36.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2310.49
海东145线 | 10 | 77.84 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 4 | 9060 | 0
海防128线 | 10 | 22.44 | 轻载 | 3970.78 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3970.78
海纺143线 | 10 | 31.62 | 轻载 | 3204.03 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 5095 | 3204.03
海华161线 | 10 | 22.36 | 轻载 | 4950.75 | 盐城.海丰变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4950.75
海晶173线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 10010 | 5843.77
海景146线 | 10 | 63.24 | 中载 | 564.63 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 564.63
海俊136线 | 10 | 99.73 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海冷167线 | 10 | 64.43 | 中载 | 579.18 | 盐城.海丰变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 579.18
海南146线 | 10 | 31.01 | 轻载 | 3254.77 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 3900 | 3254.77
海牛164线 | 10 | 56.88 | 中载 | 1363.43 | 盐城.海丰变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1363.43
海前166线 | 10 | 52.85 | 中载 | 1781.88 | 盐城.海丰变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1781.88
海事133线 | 10 | 59.25 | 中载 | 897.18 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 897.18
海四169线 | 10 | 55.07 | 中载 | 1551.87 | 盐城.海丰变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1551.87
海团126线 | 10 | 67.47 | 中载 | 211.13 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11650 | 211.13
海新114线 | 10 | 69.9 | 中载 | 7.27 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 12655 | 7.27
海新165线 | 10 | 49.96 | 轻载 | 2082.56 | 盐城.海丰变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2082.56
海研111线 | 10 | 26.14 | 轻载 | 3661.45 | 盐城.锦城变/1号主变 | 36.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 4330 | 3661.45
海盈125线 | 10 | 42 | 轻载 | 2337.51 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 10650 | 2200
海元163线 | 10 | 32.89 | 轻载 | 3856.12 | 盐城.海丰变/1号主变 | 14.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3856.12
海园123线 | 10 | 37.2 | 轻载 | 2738.29 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 14240 | 2738.29
海韵112线 | 10 | 29.13 | 轻载 | 3412.04 | 盐城.锦城变/1号主变 | 36.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 31410 | 3412.04
海中121线 | 10 | 22.98 | 轻载 | 3925.58 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 79 | 14650 | 3925.58
禾大163线 | 10 | 86.65 | 重载 | 0 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 6050 | 0
禾丰113线 | 10 | 16.69 | 轻载 | 2400.55 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2400.55
和平113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
河北122线 | 10 | 10.95 | 轻载 | 4929.27 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 29 | 4935 | 4929.27
河滨116线 | 10 | 13.73 | 轻载 | 4385.42 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 4750 | 4385.42
河东125线 | 10 | 3.98 | 轻载 | 5511.22 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 2555 | 5511.22
河口153线 | 10 | 43.07 | 轻载 | 2248.14 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 15355 | 2248.14
河南155线 | 10 | 39.2 | 轻载 | 2570.98 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 18830 | 2570.98
鹤东126线 | 10 | 27.88 | 轻载 | 3515.96 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 7240 | 3515.96
鹤西111线 | 10 | 28.88 | 轻载 | 3432.82 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 48 | 12000 | 3432.82
恒北128线 | 10 | 52.17 | 中载 | 1488.13 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1488.13
恒广129线 | 10 | 1.01 | 轻载 | 5759.07 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5759.07
恒嘉115线 | 10 | 0.76 | 轻载 | 5780.72 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5780.72
恒郊126线 | 10 | 68.88 | 中载 | 93.18 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 93.18
恒天164线 | 10 | 45.51 | 轻载 | 2044.28 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏III段母线 | 23 | 9830 | 2044.28
红花127线 | 10 | 16.68 | 轻载 | 4451.07 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4451.07
宏垒133线 | 10 | 28.58 | 轻载 | 3457.76 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3457.76
湖畔126线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.72 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.72
蝴蝶122线 | 10 | 4.13 | 轻载 | 5499.1 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5499.1
沪苏118线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5841.52 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 2335 | 5841.52
花都114线 | 10 | 36.44 | 轻载 | 2801.51 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 65790 | 2801.51
花海121线 | 10 | 39.05 | 轻载 | 2438.66 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段乙母线 | 53 | 35670 | 2438.66
花园128线 | 10 | 28.28 | 轻载 | 3482.71 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 20260 | 3482.71
华丰168线 | 10 | 34.94 | 轻载 | 2926.73 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 68 | 18040 | 2926.73
华府122线 | 10 | 2.12 | 轻载 | 5666.76 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5666.76
华升141线 | 10 | 48.35 | 轻载 | 1807 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9750 | 1807
淮海146线 | 10 | 69.99 | 中载 | 0.52 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 13915 | 0.52
环湖143线 | 10 | 10.79 | 轻载 | 4942.61 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 9 | 9300 | 4942.61
黄海167线 | 10 | 25.02 | 轻载 | 3295.65 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段甲母线 | 13 | 3100 | 3295.65
黄埔114线 | 10 | 10.92 | 轻载 | 4932.39 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段甲母线 | 69 | 11315 | 4932.39
汇金165线 | 10 | 50 | 中载 | 1669.82 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏III段母线 | 16 | 8600 | 1669.82
汇贤134线 | 10 | 31.8 | 轻载 | 3969.92 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3969.92
会师113线 | 10 | 47.36 | 轻载 | 1784.31 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.85 | 10千伏I母线 | 26 | 10285 | 1784.31
集镇162线 | 10 | 19.33 | 轻载 | 4230.41 | 盐城.方强变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5315 | 4230.41
集中115线 | 10 | 10.13 | 轻载 | 4666.01 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4950 | 4666.01
嘉英132线 | 10 | 50.55 | 中载 | 1623.75 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 44 | 23500 | 1623.75
监区Ⅰ112线 | 10 | 28.42 | 轻载 | 2052.42 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1250 | 2052.42
监区Ⅱ125线 | 10 | 12.63 | 轻载 | 2831.82 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 1 | 800 | 2831.82
建川122线 | 10 | 19.16 | 轻载 | 4243.92 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段乙母线 | 42 | 8200 | 4243.92
建设162线 | 10 | 51.88 | 中载 | 1512.38 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 20490 | 1512.38
剑丰126线 | 10 | 26.94 | 轻载 | 3594.59 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段乙母线 | 1 | 3845 | 3594.59
健康121线 | 10 | 40.05 | 轻载 | 2500.14 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 15415 | 2500.14
健西156线 | 10 | 63.77 | 中载 | 456.38 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 16760 | 456.38
江北125线 | 10 | 51.7 | 中载 | 1346.98 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 14495 | 1346.98
姜尚172线 | 10 | 41.45 | 轻载 | 2383.23 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 13365 | 2383.23
交通161线 | 10 | 49.72 | 轻载 | 1693.03 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 41635 | 1693.03
教改121线 | 10 | 4.27 | 轻载 | 5123.26 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 2230 | 5123.26
教育114线 | 10 | 30.41 | 轻载 | 3305.35 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 22945 | 3305.35
解放111线 | 10 | 14.98 | 轻载 | 4593.44 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段甲母线 | 35 | 8475 | 4593.44
界中112线 | 10 | 14.55 | 轻载 | 4629.46 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8695 | 4629.46
今达Ⅰ141线 | 10 | 62.64 | 中载 | 614.69 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 614.69
今达Ⅱ131线 | 10 | 54.43 | 中载 | 1300.04 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1300.04
今日164线 | 10 | 21.62 | 轻载 | 4038.5 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 11970 | 4038.5
金东125线 | 10 | 19.36 | 轻载 | 4227.29 | 盐城.金墩变/2号主变 | 7.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 10765 | 4227.29
金墩115线 | 10 | 47.81 | 轻载 | 1729.58 | 盐城.金墩变/1号主变 | 9.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16250 | 1729.58
金丰169线（旧） | 10 | 86.99 | 重载 | 0 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 39 | 16410 | 0
金海115线 | 10 | 60.15 | 中载 | 822.7 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 31610 | 822.7
金润178线 | 10 | 42.49 | 轻载 | 1906.07 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 15035 | 1906.07
金维125线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
金掌132线 | 10 | 69.02 | 中载 | 81.75 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 81.75
锦丰111线 | 10 | 18.58 | 轻载 | 4292.42 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 13510 | 4292.42
锦龙126线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.56 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.56
九一131线 | 10 | 9.64 | 轻载 | 5039.25 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 6375 | 5039.25
康陵112线 | 10 | 21.71 | 轻载 | 4031.75 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 6455 | 4031.75
康平179线 | 10 | 46.11 | 轻载 | 1994.22 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 18420 | 1994.22
康悦116线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5843.77
科教161线 | 10 | 6.12 | 轻载 | 4702.03 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 21 | 7330 | 4702.03
乐丰122线 | 10 | 41.73 | 轻载 | 2203.45 | 盐城.金墩变/2号主变 | 7.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15840 | 2203.45
朸健175线（旧） | 10 | 15.08 | 轻载 | 4584.78 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏II段母线（旧） | 12 | 16085 | 4584.78
利民115线 | 10 | 39.25 | 轻载 | 2567 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 66 | 22275 | 2567
联发133线 | 10 | 9.61 | 轻载 | 5041.16 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5041.16
林场171线 | 10 | 23.7 | 轻载 | 3865.13 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 6315 | 3865.13
临海125线 | 10 | 18.26 | 轻载 | 4319.78 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段乙母线 | 47 | 10395 | 4319.78
陵园161线 | 10 | 27.68 | 轻载 | 3100.8 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 13030 | 3100.8
刘北136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
刘长114线 | 10 | 0 | 轻载 | 5128.45 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 3660 | 5128.45
刘东111线 | 10 | 29.54 | 轻载 | 3377.75 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 90 | 18215 | 3377.75
刘铁141线 | 10 | 11.64 | 轻载 | 3941.86 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3941.86
刘西126线 | 10 | 69.85 | 中载 | 9.87 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 77 | 19880 | 9.87
刘庄132线 | 10 | 33.94 | 轻载 | 2642.17 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 12445 | 2642.17
六川112线 | 10 | 55.21 | 中载 | 1024.65 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 20035 | 1024.65
六连114线 | 10 | 9.09 | 轻载 | 5085.15 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 16 | 2900 | 5085.15
龙城113线 | 10 | 57.46 | 中载 | 1046.47 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5655 | 1046.47
龙福166线（旧） | 10 | 69.98 | 中载 | 1.56 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 29 | 20615 | 1.56
龙金144线 | 10 | 13.02 | 轻载 | 4757.11 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 4120 | 4757.11
龙开133线 | 10 | 19.53 | 轻载 | 3496.39 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 16725 | 3496.39
龙南134线 | 10 | 35.07 | 轻载 | 2916 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 14720 | 2916
龙新133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
龙窑167线 | 10 | 35.9 | 轻载 | 2846.54 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 26610 | 2846.54
龙闸173线 | 10 | 23.22 | 轻载 | 3686.22 | 盐城.渔业变/2号主变 | 13.17 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 8005 | 3686.22
隆万125线 | 10 | 0.69 | 轻载 | 5785.92 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 8050 | 5785.92
绿洲161线 | 10 | 44.93 | 轻载 | 1302.46 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1302.46
绿洲161线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.竹川变/2号主变 | 5.12 | 10千伏母线 | 20 | 6050 | 3637.2
马港116线 | 10 | 27.41 | 轻载 | 3555.8 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 10615 | 3555.8
迈克166线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2424.8
迷宫115线 | 10 | 26.03 | 轻载 | 3670.45 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 19.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15770 | 3670.45
棉种169线 | 10 | 46.71 | 轻载 | 846.95 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 846.95
民北175线 | 10 | 23.01 | 轻载 | 3922.63 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 13185 | 3922.63
民心133线 | 10 | 67.82 | 中载 | 159.86 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 159.86
民主124线 | 10 | 69.66 | 中载 | 28.75 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 131 | 27915 | 28.75
名府158线 | 10 | 48.69 | 轻载 | 1779.28 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 16460 | 1779.28
明珠113线 | 10 | 69.99 | 中载 | 0.52 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0.52
南郊156线 | 10 | 41.43 | 轻载 | 2093.12 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 19030 | 2093.12
南界122线 | 10 | 16.62 | 轻载 | 4456.44 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 7000 | 4456.44
南开125线 | 10 | 41.58 | 轻载 | 2372.84 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 18385 | 2372.84
南热115线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2424.8
南团122线 | 10 | 32.82 | 轻载 | 3103.57 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 12400 | 3103.57
南园122线 | 10 | 77.85 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.97 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 8475 | 0
南闸113线 | 10 | 3.01 | 轻载 | 5592.11 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段甲母线 | 1 | 250 | 5592.11
纽威161线 | 10 | 58.67 | 中载 | 853.36 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.64 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 853.36
农北124线 | 10 | 18.67 | 轻载 | 4285.14 | 盐城.白驹变/2号主变 | 7.82 | 10千伏II母线 | 61 | 13975 | 4285.14
农东112线 | 10 | 11.62 | 轻载 | 5814.32 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 8360 | 5814.32
农工114线 | 10 | 25.39 | 轻载 | 3723.8 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 9580 | 3723.8
农南123线 | 10 | 34.01 | 轻载 | 2836.15 | 盐城.白驹变/2号主变 | 7.82 | 10千伏II母线 | 86 | 21605 | 2836.15
农西123线 | 10 | 38.46 | 轻载 | 3141.33 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17285 | 3141.33
潘丿112线 | 10 | 53.5 | 中载 | 1208.76 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 19980 | 0
啤酒116线 | 10 | 61.16 | 中载 | 647.42 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 27975 | 647.42
平高134线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 11687.54
七灶168线（旧） | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 24 | 11540 | 5843.77
齐贤164线 | 10 | 27.51 | 轻载 | 3547.48 | 盐城.方强变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 13550 | 3547.48
前进144线 | 10 | 15.74 | 轻载 | 4529.53 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 6940 | 4529.53
勤政144线 | 10 | 38.99 | 轻载 | 2589.17 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 47 | 36615 | 2589.17
青岛123线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 36.71 | 10千伏I段乙母线 | 64 | 46025 | 6365.1
清港111线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 3443.22 | 盐城.盐港变/1号主变 | 39.16 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 3443.22
庆丰142线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5127.24 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5127.24
庆生173线 | 10 | 25.64 | 轻载 | 3703.54 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.64 | 10千伏I段乙母线 | 39 | 6825 | 3703.54
群乐124线 | 10 | 12.02 | 轻载 | 4840.42 | 盐城.金墩变/2号主变 | 7.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 11235 | 4840.42
瑞丰132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6971.3
润泰154线 | 10 | 18.22 | 轻载 | 3793.25 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10420 | 3793.25
三纺163线 | 10 | 0 | 轻载 | 2606.66 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2606.66
三工116线 | 10 | 70 | 中载 | 0 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 19.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 157 | 43870 | 0
三龙132线 | 10 | 46.26 | 轻载 | 1982.27 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 9555 | 1982.27
三枪174线（旧） | 10 | 54.49 | 中载 | 1295.19 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏II段母线（旧） | 9 | 12430 | 1295.19
三水118线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
三圩115线 | 10 | 76.05 | 重载 | 0 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 156 | 31745 | 0
沙港112线 | 10 | 30.42 | 轻载 | 3304.14 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 100 | 30010 | 3304.14
商庆171线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.64 | 10千伏I段母线 | 20 | 12190 | 11687.54
申丰114线 | 10 | 55.87 | 中载 | 1179.32 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 67 | 35755 | 1179.32
神鹿111线 | 10 | 15.99 | 轻载 | 4508.57 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段甲母线 | 19 | 4590 | 4508.57
沈灶112线 | 10 | 28.57 | 轻载 | 3458.8 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 87 | 13715 | 3458.8
胜利134线 | 10 | 16.41 | 轻载 | 4473.76 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 37 | 7350 | 4473.76
盛业166线 | 10 | 49.99 | 轻载 | 1465.96 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段甲母线 | 84 | 29000 | 1465.96
时丰127线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.金墩变/2号主变 | 7.55 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6365.1
市府114线 | 10 | 60.02 | 中载 | 832.75 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 28590 | 832.75
市政176线 | 10 | 45.35 | 轻载 | 1805.78 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 11835 | 1805.78
首府111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
寿力134线 | 10 | 43.18 | 轻载 | 2239.3 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 10510 | 2239.3
双垛124线 | 10 | 22.56 | 轻载 | 3960.39 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 47 | 11320 | 3960.39
双福116线 | 10 | 12.52 | 轻载 | 4798.68 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 7000 | 2200
双府119线 | 10 | 43.15 | 轻载 | 2241.73 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2241.73
双河111线 | 10 | 9.57 | 轻载 | 5045.14 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5340 | 5045.14
双龙115线 | 10 | 52.11 | 中载 | 1493.85 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段甲母线 | 30 | 9095 | 1493.85
双瑞125线 | 10 | 38.14 | 轻载 | 2660.01 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2660.01
双喜165线 | 10 | 16.04 | 轻载 | 3953.29 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15290 | 3953.29
水产167线 | 10 | 48.4 | 轻载 | 954.16 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 954.16
水东129线 | 10 | 70 | 中载 | 0.17 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 121 | 48415 | 0.17
苏丰124线 | 10 | 18.42 | 轻载 | 4306.27 | 盐城.川南变/1号主变 | 24.41 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 4570 | 4306.27
苏盐117线 | 10 | 19.56 | 轻载 | 4211.01 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 18 | 17595 | 4211.01
太同164线 | 10 | 38.87 | 轻载 | 2021.59 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.23 | 10千伏母线 | 117 | 29215 | 2021.59
泰丰111线 | 10 | 37.94 | 轻载 | 2676.81 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2676.81
泰西112线 | 10 | 27.74 | 轻载 | 3095.78 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 15310 | 3095.78
汤舍119线 | 10 | 30.8 | 轻载 | 3272.61 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 19.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 14155 | 3272.61
桃园176线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5822.98 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5822.98
体育172线（旧） | 10 | 40.32 | 轻载 | 2477.97 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏II段母线（旧） | 2 | 8750 | 2477.97
天北123线 | 10 | 32.69 | 轻载 | 3114.83 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 171 | 37680 | 3114.83
天池123线 | 10 | 47.76 | 轻载 | 1857.05 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19795 | 1857.05
天工123线 | 10 | 8.16 | 轻载 | 5162.75 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5162.75
天居121线 | 10 | 2.99 | 轻载 | 5594.36 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5594.36
天力135线 | 10 | 68.41 | 中载 | 132.5 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 21645 | 132.5
天祥125线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.73 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.73
通港135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
通汇111线 | 10 | 66.37 | 中载 | 302.93 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 302.93
通鹿135线 | 10 | 37.11 | 轻载 | 205.07 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 205.07
通南131线 | 10 | 7.07 | 轻载 | 5253.16 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段乙母线 | 4 | 1690 | 5253.16
通庆162线 | 10 | 22.61 | 轻载 | 3956.23 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.64 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 3956.23
通榆135线 | 10 | 26.74 | 轻载 | 3611.05 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 730 | 3611.05
通园132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
同福124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
团结125线 | 10 | 49.97 | 轻载 | 1672.25 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段乙母线 | 57 | 11870 | 1672.25
万达121线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.04 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1.04
万嘉126线 | 10 | 0.66 | 轻载 | 5789.04 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 49.93 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5789.04
万盈121线 | 10 | 21.66 | 轻载 | 4035.39 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 3575 | 4035.39
王生163线 | 10 | 35.52 | 轻载 | 2878.06 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 10千伏I段母线 | 67 | 23525 | 2878.06
苇鱼163线 | 10 | 33.16 | 轻载 | 2903.52 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 9075 | 2903.52
温泉123线 | 10 | 0.88 | 轻载 | 5769.98 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5769.98
文广133线 | 10 | 6.86 | 轻载 | 6562.03 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6562.03
吴王124线 | 10 | 42.36 | 轻载 | 2307.37 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段乙母线 | 33 | 16540 | 2307.37
吾悦115线 | 10 | 3.4 | 轻载 | 5560.07 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5560.07
五金173线 | 10 | 19.65 | 轻载 | 4203.74 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9205 | 4203.74
五一112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
西工121线 | 10 | 55.03 | 中载 | 1249.64 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 32535 | 1249.64
西河115线 | 10 | 22.65 | 轻载 | 3952.94 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 6990 | 3952.94
西郊113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 9880 | 5843.77
西康131线 | 10 | 73.8 | 重载 | 0 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 40360 | 0
西灵135线 | 10 | 74.05 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
西水134线 | 10 | 25.98 | 轻载 | 3674.61 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 11630 | 3674.61
西团134线 | 10 | 54 | 中载 | 1335.37 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 11365 | 1335.37
喜南124线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 4992.49 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4992.49
夏明166线 | 10 | 31.34 | 轻载 | 3046.76 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13505 | 3046.76
贤丰132线 | 10 | 52.09 | 中载 | 1495.24 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 9225 | 1495.24
香堤112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
香丰122线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5515.21 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 5515.21
箱板111线 | 10 | 33.95 | 轻载 | 2840.65 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.85 | 10千伏I母线 | 0 | 0 | 2840.65
祥附122线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5837.71 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5837.71
祥南113线 | 10 | 32.16 | 轻载 | 3768.49 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 16065 | 3768.49
祥泰116线 | 10 | 22.16 | 轻载 | 3993.82 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段甲母线 | 37 | 20100 | 3993.82
祥西114线 | 10 | 17.12 | 轻载 | 5266.32 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15690 | 5266.32
翔益154线 | 10 | 17.98 | 轻载 | 4342.82 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5660 | 2960
小海113线 | 10 | 42.3 | 轻载 | 2312.05 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 22095 | 2312.05
小沈116线 | 10 | 40.12 | 轻载 | 2494.6 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2494.6
小团121线 | 10 | 10.21 | 轻载 | 4991.28 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 12650 | 4991.28
协力122线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
新北161线 | 10 | 7.18 | 轻载 | 5243.98 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏III段母线 | 8 | 10205 | 5243.98
新村133线 | 10 | 60.49 | 中载 | 793.78 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 6975 | 793.78
新德169线 | 10 | 49.54 | 轻载 | 1708.44 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 17625 | 1708.44
新丰134线 | 10 | 21.28 | 轻载 | 4067.08 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段甲母线 | 22 | 9115 | 4067.08
新港141线 | 10 | 74.27 | 重载 | 0 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 0
新海144线 | 10 | 54.43 | 中载 | 1300.21 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 19.8 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 2880 | 1300.21
新华114线 | 10 | 83.79 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
新居173线（旧） | 10 | 48.34 | 轻载 | 1808.03 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏II段母线（旧） | 42 | 12840 | 1808.03
新龙135线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.73 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 15595 | 1.73
新民123线 | 10 | 48.62 | 轻载 | 1566.07 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 28620 | 1566.07
新南165线（旧） | 10 | 30.36 | 轻载 | 3309.51 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 92 | 26845 | 3309.51
新区145线 | 10 | 5.76 | 轻载 | 5362.62 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 22515 | 5362.62
新团124线 | 10 | 62.01 | 中载 | 585.07 | 盐城.南郊变/1号主变 | 28.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 21305 | 585.07
新窑115线 | 10 | 32.09 | 轻载 | 3164.54 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 42.86 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 16185 | 3164.54
兴化127线 | 10 | 40.3 | 轻载 | 2479.36 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 10315 | 2479.36
兴惠173线 | 10 | 66.99 | 中载 | 182.21 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 182.21
星光115线 | 10 | 32.31 | 轻载 | 3146.35 | 盐城.盐港变/1号主变 | 39.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 42035 | 3146.35
星河136线 | 10 | 16.67 | 轻载 | 4452.45 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 13240 | 4452.45
星湖131线 | 10 | 59.75 | 中载 | 855.61 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 71 | 45870 | 855.61
熊猫122线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 36.71 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
沿海168线 | 10 | 21.66 | 轻载 | 4035.39 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段甲母线 | 48 | 10760 | 4035.39
沿河113线 | 10 | 25.44 | 轻载 | 3720.34 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 2465 | 3720.34
盐北117线 | 10 | 1.17 | 轻载 | 5746.26 | 盐城.盐港变/1号主变 | 39.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 26770 | 5746.26
盐阜152线 | 10 | 26.68 | 轻载 | 2251.08 | 盐城.大丰变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 5000 | 2251.08
盐垦126线 | 10 | 43.43 | 轻载 | 2094.16 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段乙母线 | 55 | 22680 | 2094.16
堰北128线 | 10 | 5.25 | 轻载 | 5405.57 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 2555 | 5405.57
扬水162线 | 10 | 13.69 | 轻载 | 2925.69 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2925.69
洋北117线 | 10 | 19.06 | 轻载 | 4252.58 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 19.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 12185 | 4252.58
洋南115线 | 10 | 81.27 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 11030 | 0
洋西112线 | 10 | 39.22 | 轻载 | 2569.77 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 19.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 19430 | 2569.77
窑厂111线 | 10 | 32.46 | 轻载 | 3134.05 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 8245 | 0
一厂131线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5127.41 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5127.41
怡景131线 | 10 | 49.87 | 轻载 | 1474.97 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 26 | 12540 | 1474.97
亿轩126线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
益北121线 | 10 | 28.24 | 轻载 | 3486 | 盐城.金墩变/2号主变 | 7.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11335 | 3486
益民122线 | 10 | 49.98 | 轻载 | 1671.03 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 16600 | 1671.03
益西123线 | 10 | 20.78 | 轻载 | 4108.82 | 盐城.金墩变/2号主变 | 7.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 9160 | 4108.82
益鑫142线 | 10 | 97.71 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 7350 | 0
盈北114线 | 10 | 42.21 | 轻载 | 2319.84 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 16035 | 2200
盈东113线 | 10 | 23.89 | 轻载 | 3849.37 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 8555 | 2200
盈南124线 | 10 | 64.06 | 中载 | 496.22 | 盐城.万盈变/2号主变 | 2.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 166 | 32525 | 496.22
永久164线 | 10 | 69.91 | 中载 | 7.62 | 盐城.长安变/2号主变 | 8.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15665 | 7.62
永盛133线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
永泰151线 | 10 | 31.65 | 轻载 | 2809.82 | 盐城.大丰变/2号主变 | 8.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 7815 | 2809.82
永悦123线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.89 | 江苏.永泰变/1号主变 | 42.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.89
游园113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/1号主变 | 36.71 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1260 | 5843.77
友谊122线 | 10 | 41.94 | 轻载 | 2342.53 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 75 | 22135 | 2342.53
渔业164线 | 10 | 19.95 | 轻载 | 3467.12 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 9750 | 3467.12
裕北144线 | 10 | 35.54 | 轻载 | 2877.03 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段乙母线 | 54 | 12795 | 2877.03
裕丰135线 | 10 | 17.87 | 轻载 | 4352 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 13.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 13675 | 4352
裕华124线 | 10 | 7.28 | 轻载 | 5236.18 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5236.18
裕南115线 | 10 | 41.66 | 轻载 | 2366.09 | 盐城.祥云变/1号主变 | 11.56 | 10千伏I段甲母线 | 68 | 20810 | 2366.09
裕西122线 | 10 | 26.11 | 轻载 | 3664.39 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 46085 | 3664.39
元丰129线 | 10 | 9.75 | 轻载 | 5029.55 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 28.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5029.55
园区165线 | 10 | 60.63 | 中载 | 686.56 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.99 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 9500 | 686.56
原乡131线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 29.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
悦隽114线 | 10 | 3.92 | 轻载 | 4840.94 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 39.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4840.94
再生143线 | 10 | 49.98 | 轻载 | 1671.21 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 3830 | 1671.21
灶河126线 | 10 | 49.84 | 轻载 | 1682.64 | 盐城.泰新变/1号主变 | 25.47 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 11345 | 1682.64
造纸111线 | 10 | 11.68 | 轻载 | 5808.26 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.6 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13330 | 5808.26
增产143线 | 10 | 23.04 | 轻载 | 3920.56 | 盐城.丰富变/1号主变 | 14.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 12305 | 3920.56
轧花133线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 2544.83 | 盐城.祥云变/2号主变 | 24.65 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 2544.83
闸东121线 | 10 | 24.48 | 轻载 | 3800.01 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 5995 | 3800.01
站前142线 | 10 | 4.64 | 轻载 | 6792.38 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 11.46 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6792.38
照明119线 | 10 | 30.21 | 轻载 | 3321.8 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 14360 | 3321.8
珍丰157线 | 10 | 48.7 | 轻载 | 1560.19 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 2.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 24445 | 1560.19
珍禽121线 | 10 | 2.49 | 轻载 | 5635.93 | 盐城.锦城变/1号主变 | 36.71 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 625 | 5635.93
振兴133线 | 10 | 53.89 | 中载 | 1345.07 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 72 | 25350 | 1345.07
镇北111线 | 10 | 33.16 | 轻载 | 3075.34 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 27290 | 3075.34
镇南112线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.39 | 盐城.草庙变/2号主变 | 13.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 20335 | 1.39
正泰112线 | 10 | 69.8 | 中载 | 16.8 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 16.8
智业116线 | 10 | 25.02 | 轻载 | 3755.32 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3755.32
中路124线 | 10 | 11.7 | 轻载 | 4866.92 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 4570 | 4866.92
忠跃121线 | 10 | 7.38 | 轻载 | 5227.35 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 4080 | 5227.35
种子112线 | 10 | 10.67 | 轻载 | 4624.44 | 盐城.方农变/1号主变 | 34.49 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4790 | 4624.44
众心145线 | 10 | 43.08 | 轻载 | 2247.1 | 盐城.泰新变/2号主变 | 13.42 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 59 | 13520 | 2247.1
竹港116线 | 10 | 40.46 | 轻载 | 2466.37 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 59 | 8910 | 2466.37
铸件122线 | 10 | 19.29 | 轻载 | 4233.01 | 盐城.大农变/1号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 8610 | 4233.01
铸造163线 | 10 | 38.39 | 轻载 | 2381.67 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.64 | 10千伏I段乙母线 | 20 | 9500 | 2381.67
北港251 | 20 | 6.7 | 轻载 | 11512.26 | 江苏.围海变/#3主变 | 152.93 | 20千伏III段甲母线 | 11 | 19240 | 11512.26
北工269线 | 20 | 48.63 | 轻载 | 4256.22 | 盐城.长安变/1号主变 | 28.62 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 27650 | 4256.22
博大266线（旧） | 20 | 65.02 | 中载 | 991.05 | 盐城.长安变/1号主变 | 28.62 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 4 | 12500 | 991.05
常工271线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 28.62 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13384.9
大唐222线 | 20 | 52.02 | 中载 | 1526.24 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1526.24
丹围231线 | 20 | 6.35 | 轻载 | 10627.55 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 10627.55
东港222线 | 20 | 0.34 | 轻载 | 12667.85 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 12667.85
丰山273线 | 20 | 47.32 | 轻载 | 4062.23 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4062.23
丰营213线 | 20 | 42.13 | 轻载 | 4991.97 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 9935 | 4991.97
广港223线 | 20 | 5.71 | 轻载 | 11691 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 9 | 45240 | 11691
国大264 | 20 | 69.89 | 中载 | 22.86 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 22.86
海港224线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
海融272线 | 20 | 16.46 | 轻载 | 10664.62 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 59 | 48485 | 10664.62
海兴216线 | 20 | 15.23 | 轻载 | 7399.1 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7399.1
和丰Ⅰ268线 | 20 | 39.53 | 轻载 | 5457.19 | 盐城.长安变/1号主变 | 28.62 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 16050 | 5457.19
和顺234线 | 20 | 0.37 | 轻载 | 12469.36 | 江苏.围海变/#2主变 | 180.05 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 12469.36
鸿基264线（旧） | 20 | 20.3 | 轻载 | 5251.08 | 盐城.长安变/1号主变 | 28.62 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 7615 | 5251.08
华尚267线（旧） | 20 | 33.24 | 轻载 | 5793.54 | 盐城.长安变/1号主变 | 28.62 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 23000 | 5793.54
辉丰261线 | 20 | 47.31 | 轻载 | 4126.32 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 4126.32
汇坚263线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 28.62 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13384.9
理研265线（旧） | 20 | 48.92 | 轻载 | 3775.76 | 盐城.长安变/1号主变 | 28.62 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 1 | 12300 | 3775.76
鹿港213线 | 20 | 69.29 | 中载 | 142.02 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 12750 | 142.02
木业233线 | 20 | 16.63 | 轻载 | 9558.56 | 江苏.围海变/#2主变 | 180.05 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 15970 | 9558.56
南港212线 | 20 | 39.75 | 轻载 | 4767.16 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 111035 | 4767.16
宁波215线 | 20 | 0 | 轻载 | 12730.2 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 12730.2
瑞医Ⅰ236线 | 20 | 12.17 | 轻载 | 11519.19 | 江苏.围海变/#2主变 | 180.05 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 7300 | 11519.19
瑞医Ⅱ253线 | 20 | 47.35 | 轻载 | 4510.82 | 江苏.围海变/#3主变 | 152.93 | 20千伏III段甲母线 | 2 | 3780 | 4510.82
泰港214线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 27 | 25120 | 13942.6
腾龙271线 | 20 | 27.26 | 轻载 | 8513.13 | 盐城.王港变/1号主变 | 34.27 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7 | 11510 | 8513.13
通用211线 | 20 | 32.48 | 轻载 | 6719.81 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 2 | 24850 | 6719.81
围丰262线 | 20 | 29.03 | 轻载 | 7451.06 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 7451.06
围卓263线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
物联226线 | 20 | 28.22 | 轻载 | 7482.24 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 15 | 34030 | 7482.24
新安德211线 | 20 | 37.25 | 轻载 | 6522.71 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6522.71
医药214线 | 20 | 25.74 | 轻载 | 7926.67 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 8210 | 7926.67
跃龙224线 | 20 | 16.59 | 轻载 | 9564.8 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 10 | 8655 | 9564.8
云涛223线 | 20 | 17.48 | 轻载 | 9406.49 | 江苏.围海变/1号主变 | 152.93 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 23900 | 9406.49
正辉Ⅰ242线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 180.05 | 20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 12536.22
正辉Ⅱ231线 | 20 | 0 | 轻载 | 11396.56 | 江苏.围海变/#2主变 | 180.05 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 11396.56
正辉Ⅲ235线 | 20 | 76.94 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/#2主变 | 180.05 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 16000 | 0
中港221线 | 20 | 25.03 | 轻载 | 8178.5 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 171.19 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 8178.5
重工232线 | 20 | 18.19 | 轻载 | 9278.67 | 江苏.围海变/#2主变 | 180.05 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8480 | 9278.67