## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
艾森127线 | 10 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5637.66
奥通174线 | 10 | 96.49 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/1号主变 | 20.31 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 0
澳滨175线 | 10 | 55.68 | 中载 | 1195.08 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 50 | 1195.08
八灶165线 | 10 | 19.84 | 轻载 | 3257.72 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.42 | 10千伏母线 | 74 | 14440 | 3257.72
白龙115线 | 10 | 61.06 | 中载 | 745.97 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.96 | 10千伏I母线 | 59 | 16415 | 745.97
白南112线 | 10 | 31.84 | 轻载 | 3007.44 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.96 | 10千伏I母线 | 51 | 14905 | 3007.44
白狮125线 | 10 | 41.66 | 轻载 | 2233.07 | 盐城.白驹变/2号主变 | 11.57 | 10千伏II母线 | 44 | 21170 | 2233.07
白团114线 | 10 | 57.02 | 中载 | 1023.27 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.96 | 10千伏I母线 | 48 | 17305 | 1023.27
宝龙165线 | 10 | 0 | 轻载 | 3697.82 | 盐城.渔业变/1号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 3697.82
北虹124线 | 10 | 7.58 | 轻载 | 4594.48 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 9800 | 4594.48
北郊177线 | 10 | 19.03 | 轻载 | 4255 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 20350 | 4255
北团123线 | 10 | 24.29 | 轻载 | 3815.77 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段乙母线 | 84 | 18560 | 3815.77
碧桂141线 | 10 | 9.85 | 轻载 | 5021.76 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 18180 | 5021.76
彩虹111线 | 10 | 11.3 | 轻载 | 4900 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 76 | 16625 | 4900
草港116线 | 10 | 0.36 | 轻载 | 7236.99 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7236.99
草庙121线 | 10 | 13.1 | 轻载 | 4750.18 | 盐城.大桥变/1号主变 | 0.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 6760 | 250
草堰116线 | 10 | 5.02 | 轻载 | 5424.97 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 6445 | 5424.97
草园125线 | 10 | 30.61 | 轻载 | 3288.55 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 15460 | 3288.55
昌平117线 | 10 | 37.11 | 轻载 | 2745.74 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 17105 | 2745.74
长安111线 | 10 | 7.99 | 轻载 | 5176.77 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段甲母线 | 7 | 3470 | 5176.77
长乐163线 | 10 | 30.6 | 轻载 | 3289.41 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 17290 | 3289.41
长坍172线 | 10 | 13.87 | 轻载 | 4685.93 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 12705 | 4685.93
常北161线 | 10 | 54.66 | 中载 | 1280.81 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11600 | 1280.81
常鹏163线 | 10 | 46.48 | 轻载 | 1963.22 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19310 | 1963.22
常新128线 | 10 | 31.48 | 轻载 | 3215.8 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 29 | 13605 | 3215.8
场东115线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 2596.27 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2596.27
场西123线 | 10 | 22.6 | 轻载 | 1764.91 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 8800 | 1764.91
超产117线 | 10 | 1.82 | 轻载 | 5692.04 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5692.04
超达136线 | 10 | 8.28 | 轻载 | 5152.7 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 4370 | 5152.7
朝荣127线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.73 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.73
朝阳164线 | 10 | 17.14 | 轻载 | 4412.79 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 12190 | 4412.79
车滩162线 | 10 | 36.33 | 轻载 | 2187 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.42 | 10千伏母线 | 54 | 13795 | 2187
车站113线 | 10 | 29.03 | 轻载 | 3420.35 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 17390 | 3420.35
晨悦121线 | 10 | 5.86 | 轻载 | 5354.48 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5354.48
诚通132线 | 10 | 38.96 | 轻载 | 2591.07 | 盐城.锦城变/2号主变 | 34.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 64 | 46025 | 2591.07
城西162线 | 10 | 39.31 | 轻载 | 2561.8 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 8.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11835 | 2561.8
持久142线 | 10 | 25.71 | 轻载 | 3697.3 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 10515 | 3697.3
川北165线 | 10 | 45.78 | 轻载 | 1258.3 | 盐城.竹川变/2号主变 | 2.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6050 | 1258.3
川东114线 | 10 | 30.55 | 轻载 | 3293.57 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 22595 | 3293.57
川南112线 | 10 | 57.13 | 中载 | 1074.53 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段甲母线 | 33 | 57620 | 1074.53
川闸123线 | 10 | 24.14 | 轻载 | 3614.34 | 盐城.大桥变/1号主变 | 0.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 19750 | 250
川竹123线 | 10 | 11.37 | 轻载 | 4894.81 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段乙母线 | 11 | 1720 | 4894.81
创业125线 | 10 | 59.15 | 中载 | 905.84 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 905.84
大龙132线 | 10 | 66.42 | 中载 | 298.94 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 12785 | 298.94
大桥113线 | 10 | 62.74 | 中载 | 531.9 | 盐城.大桥变/1号主变 | 0.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 107 | 32140 | 250
大团163线 | 10 | 14.95 | 轻载 | 3575.37 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.42 | 10千伏母线 | 65 | 13050 | 3575.37
大新124线 | 10 | 12.9 | 轻载 | 4766.81 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段乙母线 | 15 | 10470 | 4766.81
大洋Ⅰ132线 | 10 | 81.92 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 0
大洋Ⅱ143线 | 10 | 12.61 | 轻载 | 4791.23 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 4791.23
大中119线 | 10 | 30.66 | 轻载 | 3284.56 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3284.56
道远136线 | 10 | 0 | 轻载 | 3091.62 | 盐城.川南变/2号主变 | 39.69 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3091.62
德丰116线 | 10 | 46.44 | 轻载 | 1967.21 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 116 | 48630 | 1967.21
登丰131线 | 10 | 63.42 | 中载 | 549.22 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 22 | 12460 | 549.22
迪赛164线 | 10 | 31.96 | 轻载 | 2484.03 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2484.03
电镀113线 | 10 | 22.2 | 轻载 | 2359.33 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2359.33
电子118线 | 10 | 75.68 | 重载 | 0 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 28740 | 0
丁溪114线 | 10 | 63.3 | 中载 | 559.44 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 11080 | 559.44
鼎丰141线 | 10 | 16.2 | 轻载 | 4491.77 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段乙母线 | 39 | 12095 | 4491.77
鼎信163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 5843.77
鼎中123线 | 10 | 6.55 | 轻载 | 5296.63 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段乙母线 | 28 | 6115 | 5296.63
东坝Ⅰ172线 | 10 | 13.19 | 轻载 | 4742.74 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 5685 | 4742.74
东坝Ⅱ176线 | 10 | 9.85 | 轻载 | 5021.76 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 1500 | 5021.76
东方164线 | 10 | 48.5 | 轻载 | 1116.97 | 盐城.竹川变/2号主变 | 2.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1116.97
东海171线 | 10 | 7.65 | 轻载 | 4913.51 | 盐城.渔业变/2号主变 | 11.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 2190 | 4913.51
东华126线 | 10 | 12.45 | 轻载 | 4804.57 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 69 | 14990 | 4804.57
东郊164线 | 10 | 57.26 | 中载 | 1063.79 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 8.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 62470 | 1063.79
东立171线（旧） | 10 | 9.73 | 轻载 | 5031.46 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏II段母线（旧） | 17 | 10375 | 5031.46
东宁122线 | 10 | 26.51 | 轻载 | 3630.79 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 18015 | 3630.79
东水172线 | 10 | 16.79 | 轻载 | 3501.76 | 盐城.渔业变/2号主变 | 11.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 5715 | 3501.76
东窑122线 | 10 | 9.17 | 轻载 | 5077.88 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5077.88
东苑113线 | 10 | 33.16 | 轻载 | 3075.69 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 24700 | 3075.69
东灶121线 | 10 | 16.77 | 轻载 | 4443.62 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 12100 | 4443.62
斗龙136线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
二水172线 | 10 | 51.43 | 中载 | 1549.97 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 24915 | 1549.97
方北171线 | 10 | 15.08 | 轻载 | 4584.6 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 16385 | 4584.6
方东113线 | 10 | 28.51 | 轻载 | 3464 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 8050 | 3464
方丰123线 | 10 | 7.59 | 轻载 | 5209.86 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 4770 | 5209.86
方南175线 | 10 | 32.4 | 轻载 | 3138.56 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 14495 | 3138.56
方强112线 | 10 | 11.44 | 轻载 | 4888.4 | 盐城.金墩变/1号主变 | 9.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 9330 | 4888.4
方西163线 | 10 | 5.7 | 轻载 | 5367.64 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 6875 | 5367.64
飞达166线 | 10 | 29.28 | 轻载 | 3399.05 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏III段母线 | 46 | 17445 | 3399.05
丰产131线 | 10 | 57.58 | 中载 | 1036.78 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 32 | 11400 | 1036.78
丰海176线（旧） | 10 | 28.46 | 轻载 | 3467.98 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏II段母线（旧） | 6 | 16060 | 3467.98
丰和116线 | 10 | 71.06 | 重载 | 0 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
丰华132线 | 10 | 9.66 | 轻载 | 5037 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 4550 | 5037
丰惠Ⅰ126线 | 10 | 86.32 | 重载 | 0 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 16695 | 0
丰惠Ⅱ127线 | 10 | 69.39 | 中载 | 51.27 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 19030 | 51.27
丰南131线 | 10 | 16.65 | 轻载 | 3696.09 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 17815 | 3696.09
丰农116线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7262.28
丰尚113线 | 10 | 45.36 | 轻载 | 2057.27 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段甲母线 | 50 | 23650 | 2057.27
丰盛126线 | 10 | 86.21 | 重载 | 0 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
丰收145线 | 10 | 54.96 | 中载 | 1255.7 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 18 | 10670 | 1255.7
丰西141线 | 10 | 23.58 | 轻载 | 3875 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 11200 | 3875
丰医134线 | 10 | 55.21 | 中载 | 1234.4 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 8830 | 1234.4
丰余145线 | 10 | 16.9 | 轻载 | 4433.05 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11650 | 4433.05
风情136线 | 10 | 7.63 | 轻载 | 5206.57 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段甲母线 | 1 | 2500 | 5206.57
福成142线 | 10 | 56.53 | 中载 | 1124.76 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 8830 | 1124.76
福田114线 | 10 | 41.95 | 轻载 | 2341.66 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段甲母线 | 11 | 3280 | 2341.66
阜北125线 | 10 | 31.99 | 轻载 | 3173.37 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段乙母线 | 44 | 24445 | 3173.37
阜丰112线 | 10 | 56.6 | 中载 | 1119.05 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 16235 | 1119.05
富民146线 | 10 | 42.3 | 轻载 | 2312.22 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 5885 | 2312.22
刚强111线 | 10 | 54.55 | 中载 | 1131.69 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 38425 | 1131.69
港北114线 | 10 | 13.6 | 轻载 | 4708.44 | 盐城.大桥变/1号主变 | 0.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 13535 | 250
港城131线 | 10 | 54.27 | 中载 | 1313.55 | 盐城.盐港变/2号主变 | 37.01 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 26770 | 1313.55
港口162线 | 10 | 6.93 | 轻载 | 5265.28 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 57 | 20695 | 5265.28
高层162线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 5833.72 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 2810 | 5833.72
高丰111线 | 10 | 33.09 | 轻载 | 3081.75 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 41595 | 3081.75
高新131线 | 10 | 37.12 | 轻载 | 2744.53 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 17055 | 2744.53
工农155线 | 10 | 22.23 | 轻载 | 3988.1 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 10140 | 3988.1
工缫171线 | 10 | 28.16 | 轻载 | 3065.29 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 20970 | 3065.29
公园124线 | 10 | 20.32 | 轻载 | 4147.62 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 17635 | 4147.62
供电174线 | 10 | 28.34 | 轻载 | 3477.86 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 23515 | 3477.86
固威126线 | 10 | 94.22 | 重载 | 0 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
光辉174线 | 10 | 6.75 | 轻载 | 5280.52 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5280.52
光明165线 | 10 | 11.83 | 轻载 | 4281.85 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 5 | 1510 | 4281.85
广丰123线 | 10 | 38.96 | 轻载 | 2591.42 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 34120 | 2591.42
海安162线 | 10 | 45.07 | 轻载 | 2590.55 | 盐城.海丰变/1号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2590.55
海北167线 | 10 | 32.15 | 轻载 | 2982.68 | 盐城.渔业变/2号主变 | 11.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 9600 | 2982.68
海滨111线 | 10 | 10.53 | 轻载 | 4634.83 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 1400 | 4634.83
海堤115线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
海东145线 | 10 | 77.84 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 4 | 9060 | 0
海防128线 | 10 | 16.94 | 轻载 | 4429.42 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4429.42
海纺143线 | 10 | 34.96 | 轻载 | 2924.83 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 5095 | 2924.83
海华161线 | 10 | 15.43 | 轻载 | 5671.26 | 盐城.海丰变/1号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5671.26
海晶173线 | 10 | 14.34 | 轻载 | 4646.26 | 盐城.王港变/2号主变 | 39.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 10010 | 4646.26
海景146线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/2号主变 | 34.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
海俊136线 | 10 | 99.73 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海冷167线 | 10 | 62.43 | 中载 | 787.02 | 盐城.海丰变/1号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 787.02
海南146线 | 10 | 30.4 | 轻载 | 3305.52 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 3900 | 3305.52
海牛164线 | 10 | 49.43 | 轻载 | 2137.98 | 盐城.海丰变/1号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2137.98
海前166线 | 10 | 53.67 | 中载 | 1697.36 | 盐城.海丰变/1号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1697.36
海事133线 | 10 | 50.29 | 中载 | 1645.4 | 盐城.锦城变/2号主变 | 34.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1645.4
海四169线 | 10 | 48.8 | 轻载 | 2203.1 | 盐城.海丰变/1号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2203.1
海团126线 | 10 | 62.73 | 中载 | 607.07 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11650 | 607.07
海新114线 | 10 | 38.88 | 轻载 | 2290.74 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 12655 | 2290.74
海新165线 | 10 | 46.49 | 轻载 | 2442.81 | 盐城.海丰变/1号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2442.81
海研111线 | 10 | 26.51 | 轻载 | 3630.27 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 4330 | 3630.27
海盈125线 | 10 | 51.5 | 中载 | 1544.25 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 10650 | 1544.25
海元163线 | 10 | 25.81 | 轻载 | 4591.88 | 盐城.海丰变/1号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4591.88
海园123线 | 10 | 45.59 | 轻载 | 2038.04 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 14240 | 2038.04
海韵112线 | 10 | 25.64 | 轻载 | 3703.02 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 31410 | 3703.02
海中121线 | 10 | 12.04 | 轻载 | 4839.03 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 79 | 14650 | 4839.03
禾大163线 | 10 | 85.58 | 重载 | 0 | 盐城.竹川变/1号主变 | 2.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 6050 | 0
禾丰113线 | 10 | 17.12 | 轻载 | 2381.15 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2381.15
和平113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
河北122线 | 10 | 7.84 | 轻载 | 5189.07 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 29 | 4935 | 5189.07
河滨116线 | 10 | 13.87 | 轻载 | 4375.03 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 4750 | 4375.03
河东125线 | 10 | 3.73 | 轻载 | 5532.01 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 2555 | 5532.01
河口153线 | 10 | 38.72 | 轻载 | 2611.51 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 15355 | 2611.51
河南155线 | 10 | 34.79 | 轻载 | 2939.2 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 18830 | 2939.2
鹤东126线 | 10 | 11.95 | 轻载 | 4846.14 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 7240 | 4846.14
鹤西111线 | 10 | 14.32 | 轻载 | 4648.69 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 48 | 12000 | 4648.69
恒北128线 | 10 | 20.29 | 轻载 | 4150.05 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4150.05
恒广129线 | 10 | 1.02 | 轻载 | 5758.21 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5758.21
恒嘉115线 | 10 | 0.76 | 轻载 | 5780.03 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5780.03
恒郊126线 | 10 | 62.74 | 中载 | 605.68 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 605.68
恒天164线 | 10 | 5.07 | 轻载 | 5420.64 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏III段母线 | 23 | 9830 | 5420.64
红花127线 | 10 | 31.58 | 轻载 | 3207.14 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3207.14
宏垒133线 | 10 | 38.92 | 轻载 | 2594.71 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2594.71
湖畔126线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.72 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.72
蝴蝶122线 | 10 | 4.35 | 轻载 | 5480.74 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5480.74
沪苏118线 | 10 | 9.75 | 轻载 | 5029.9 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 2335 | 5029.9
花都114线 | 10 | 39.94 | 轻载 | 2509.15 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 65790 | 2509.15
花海121线 | 10 | 36.96 | 轻载 | 2603.37 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段乙母线 | 53 | 35670 | 2603.37
花园128线 | 10 | 27.49 | 轻载 | 3549.21 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 20260 | 3549.21
华丰168线 | 10 | 42.89 | 轻载 | 2263.03 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 68 | 18040 | 2263.03
华府122线 | 10 | 4.53 | 轻载 | 5465.85 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5465.85
华升141线 | 10 | 43.8 | 轻载 | 2187 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9750 | 2187
淮海146线 | 10 | 73.43 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 13915 | 0
环湖143线 | 10 | 11.05 | 轻载 | 4921.3 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 9 | 9300 | 4921.3
黄海167线 | 10 | 3.61 | 轻载 | 4863.63 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段甲母线 | 13 | 3100 | 4863.63
黄埔114线 | 10 | 7.45 | 轻载 | 5221.98 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段甲母线 | 69 | 11315 | 5221.98
汇金165线 | 10 | 33.66 | 轻载 | 3033.77 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏III段母线 | 16 | 8600 | 3033.77
汇贤134线 | 10 | 32.59 | 轻载 | 3887.82 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3887.82
会师113线 | 10 | 47.93 | 轻载 | 1738.93 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.96 | 10千伏I母线 | 26 | 10285 | 1738.93
集镇162线 | 10 | 14.87 | 轻载 | 4602.62 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5315 | 4602.62
集中115线 | 10 | 5.87 | 轻载 | 4998.55 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4950 | 4998.55
嘉英132线 | 10 | 49.73 | 轻载 | 1692.51 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 44 | 23500 | 1692.51
监区Ⅰ112线 | 10 | 23.79 | 轻载 | 2281.04 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1250 | 2281.04
监区Ⅱ125线 | 10 | 12.42 | 轻载 | 2842.21 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 1 | 800 | 2842.21
建川122线 | 10 | 28.45 | 轻载 | 3468.68 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段乙母线 | 42 | 8200 | 3468.68
建设162线 | 10 | 52.4 | 中载 | 1469.6 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 20490 | 1469.6
剑丰126线 | 10 | 19.73 | 轻载 | 4196.29 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段乙母线 | 1 | 3845 | 4196.29
健康121线 | 10 | 31.81 | 轻载 | 3188.27 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 15415 | 3188.27
健西156线 | 10 | 55.55 | 中载 | 1058.6 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 16760 | 1058.6
江北125线 | 10 | 51.29 | 中载 | 1377.29 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 14495 | 1377.29
姜尚172线 | 10 | 35.75 | 轻载 | 2859.19 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 13365 | 2859.19
交通161线 | 10 | 48.64 | 轻载 | 1782.92 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 41635 | 1782.92
教改121线 | 10 | 3.2 | 轻载 | 5206.39 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 2230 | 5206.39
教育114线 | 10 | 27.03 | 轻载 | 3587.49 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 22945 | 3587.49
解放111线 | 10 | 7.46 | 轻载 | 5221.29 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段甲母线 | 35 | 8475 | 5221.29
界中112线 | 10 | 6.63 | 轻载 | 5290.57 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8695 | 5290.57
今达Ⅰ141线 | 10 | 62.64 | 中载 | 614.69 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 614.69
今达Ⅱ131线 | 10 | 51.99 | 中载 | 1503.2 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1503.2
今日164线 | 10 | 19.17 | 轻载 | 4243.75 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 11970 | 4243.75
金东125线 | 10 | 15.65 | 轻载 | 4537.49 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 10765 | 4537.49
金墩115线 | 10 | 36.21 | 轻载 | 2633.85 | 盐城.金墩变/1号主变 | 9.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16250 | 2633.85
金丰169线（旧） | 10 | 80.2 | 重载 | 0 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 39 | 16410 | 0
金海115线 | 10 | 69.95 | 中载 | 4.33 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 31610 | 4.33
金润178线 | 10 | 52.63 | 中载 | 1203.22 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 15035 | 1203.22
金维125线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
金掌132线 | 10 | 67.2 | 中载 | 233.99 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 233.99
锦丰111线 | 10 | 13.46 | 轻载 | 4720.39 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 13510 | 4720.39
锦龙126线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.56 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.56
九一131线 | 10 | 5.44 | 轻载 | 5389.46 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 6375 | 5389.46
康陵112线 | 10 | 17.75 | 轻载 | 4361.7 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 6455 | 4361.7
康平179线 | 10 | 36.9 | 轻载 | 2763.58 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 18420 | 2763.58
康悦116线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5843.77
科教161线 | 10 | 4.05 | 轻载 | 4854.28 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 21 | 7330 | 4854.28
乐丰122线 | 10 | 31.21 | 轻载 | 3023.38 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15840 | 3023.38
朸健175线（旧） | 10 | 12.77 | 轻载 | 4777.72 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏II段母线（旧） | 12 | 16085 | 4777.72
利民115线 | 10 | 38.41 | 轻载 | 2637.14 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 66 | 22275 | 2637.14
联发133线 | 10 | 1.5 | 轻载 | 5718.37 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5718.37
林场171线 | 10 | 23.7 | 轻载 | 3865.13 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 6315 | 3865.13
临海125线 | 10 | 14.42 | 轻载 | 4639.85 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段乙母线 | 47 | 10395 | 4639.85
陵园161线 | 10 | 28.13 | 轻载 | 3067.37 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 8.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 13030 | 3067.37
刘北136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
刘长114线 | 10 | 0 | 轻载 | 5128.45 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 3660 | 5128.45
刘东111线 | 10 | 20.06 | 轻载 | 4169.27 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 90 | 18215 | 4169.27
刘铁141线 | 10 | 13.9 | 轻载 | 3789.62 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3789.62
刘西126线 | 10 | 48.11 | 轻载 | 1440.85 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 77 | 19880 | 1440.85
刘庄132线 | 10 | 30.13 | 轻载 | 2921.19 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 12445 | 2921.19
六川112线 | 10 | 20.51 | 轻载 | 3428.49 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 20035 | 3210
六连114线 | 10 | 7.84 | 轻载 | 5189.07 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 16 | 2900 | 5189.07
龙城113线 | 10 | 55.8 | 中载 | 1185.21 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5655 | 1185.21
龙福166线（旧） | 10 | 79.32 | 重载 | 0 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 29 | 20615 | 0
龙金144线 | 10 | 11.32 | 轻载 | 4898.96 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 4120 | 4898.96
龙开133线 | 10 | 29.25 | 轻载 | 2823.33 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 16725 | 2823.33
龙南134线 | 10 | 31.12 | 轻载 | 3245.77 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 14720 | 3245.77
龙新133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
龙窑167线 | 10 | 42.03 | 轻载 | 2334.74 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 26610 | 2334.74
龙闸173线 | 10 | 23.38 | 轻载 | 3674.09 | 盐城.渔业变/2号主变 | 11.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 8005 | 3674.09
隆万125线 | 10 | 0.51 | 轻载 | 5801.16 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 8050 | 5801.16
绿洲161线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.竹川变/2号主变 | 2.27 | 10千伏母线 | 20 | 6050 | 3637.2
绿洲161线 | 10 | 43.53 | 轻载 | 1375.21 | 盐城.竹川变/1号主变 | 2.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1375.21
马港116线 | 10 | 22.32 | 轻载 | 3980.83 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 10615 | 3980.83
迈克166线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2424.8
迷宫115线 | 10 | 17.98 | 轻载 | 4342.82 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15770 | 4342.82
棉种169线 | 10 | 44.37 | 轻载 | 932.34 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 932.34
民北175线 | 10 | 21.65 | 轻载 | 4036.43 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 13185 | 4036.43
民心133线 | 10 | 69.9 | 中载 | 7.62 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 7.62
民主124线 | 10 | 49.96 | 轻载 | 1672.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 131 | 27915 | 1672.77
名府158线 | 10 | 42.82 | 轻载 | 2269.44 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 16460 | 2269.44
明珠113线 | 10 | 72.71 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
南郊156线 | 10 | 7.81 | 轻载 | 4556.03 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 19030 | 4556.03
南界122线 | 10 | 15.93 | 轻载 | 4513.59 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 7000 | 4513.59
南开125线 | 10 | 31.74 | 轻载 | 3193.81 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 18385 | 3193.81
南热115线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2424.8
南团122线 | 10 | 24.31 | 轻载 | 3814.04 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 12400 | 3814.04
南园122线 | 10 | 82.39 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | 0.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 8475 | 0
南闸113线 | 10 | 19.77 | 轻载 | 4193.69 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段甲母线 | 1 | 250 | 4193.69
纽威161线 | 10 | 57.66 | 中载 | 929.39 | 盐城.通商变/1号主变 | 20.31 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 929.39
农北124线 | 10 | 16.52 | 轻载 | 4464.92 | 盐城.白驹变/2号主变 | 11.57 | 10千伏II母线 | 61 | 13975 | 4464.92
农东112线 | 10 | 5.32 | 轻载 | 6441.48 | 盐城.南阳变/1号主变 | 6.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 8360 | 6441.48
农工114线 | 10 | 18.55 | 轻载 | 4295.36 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 9580 | 4295.36
农南123线 | 10 | 23.14 | 轻载 | 3692.62 | 盐城.白驹变/2号主变 | 11.57 | 10千伏II母线 | 86 | 21605 | 3692.62
农西123线 | 10 | 37.72 | 轻载 | 3214.42 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17285 | 3214.42
潘丿112线 | 10 | 32.08 | 轻载 | 2778.47 | 盐城.大桥变/1号主变 | 0.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 19980 | 250
啤酒116线 | 10 | 89.53 | 重载 | 0 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 27975 | 0
平高134线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 11687.54
七灶168线（旧） | 10 | 63.49 | 中载 | 543.67 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 24 | 11540 | 543.67
齐贤164线 | 10 | 14.01 | 轻载 | 4674.49 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 13550 | 4674.49
前进144线 | 10 | 7.35 | 轻载 | 5229.77 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 6940 | 5229.77
勤政144线 | 10 | 31.73 | 轻载 | 3195.02 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 47 | 36615 | 3195.02
青岛123线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.83 | 10千伏I段乙母线 | 64 | 46025 | 6365.1
清港111线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 3443.22 | 盐城.盐港变/1号主变 | 39.41 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 3443.22
庆丰142线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5127.24 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5127.24
庆生173线 | 10 | 8.79 | 轻载 | 5110.09 | 盐城.通商变/1号主变 | 20.31 | 10千伏I段乙母线 | 39 | 6825 | 5110.09
群乐124线 | 10 | 7.39 | 轻载 | 5226.48 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 11235 | 5226.48
瑞丰132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6971.3
润泰154线 | 10 | 16.22 | 轻载 | 3939.95 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10420 | 3939.95
三纺163线 | 10 | 0 | 轻载 | 2606.66 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 8.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2606.66
三工116线 | 10 | 70.02 | 重载 | 0 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 157 | 43870 | 0
三龙132线 | 10 | 55.98 | 中载 | 1170.49 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 9555 | 1170.49
三枪174线（旧） | 10 | 45.67 | 轻载 | 2031.29 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏II段母线（旧） | 9 | 12430 | 2031.29
三水118线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
三圩115线 | 10 | 75.22 | 重载 | 0 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 156 | 31745 | 0
沙港112线 | 10 | 28.33 | 轻载 | 3478.38 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 100 | 30010 | 3478.38
商庆171线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/1号主变 | 20.31 | 10千伏I段母线 | 20 | 12190 | 11687.54
申丰114线 | 10 | 58.76 | 中载 | 938.74 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 67 | 35755 | 938.74
神鹿111线 | 10 | 13.44 | 轻载 | 4721.95 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段甲母线 | 19 | 4590 | 4721.95
沈灶112线 | 10 | 25.53 | 轻载 | 3712.54 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 87 | 13715 | 3712.54
胜利134线 | 10 | 10.94 | 轻载 | 4930.48 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 37 | 7350 | 4930.48
盛业166线 | 10 | 49.08 | 轻载 | 1532.82 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段甲母线 | 84 | 29000 | 1532.82
时丰127线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.56 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6365.1
市府114线 | 10 | 53 | 中载 | 1418.85 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 28590 | 1418.85
市政176线 | 10 | 37.91 | 轻载 | 2350.67 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 11835 | 2350.67
首府111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
寿力134线 | 10 | 45.61 | 轻载 | 2036.31 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 10510 | 2036.31
双垛124线 | 10 | 23.14 | 轻载 | 3912.24 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 47 | 11320 | 3912.24
双福116线 | 10 | 5.65 | 轻载 | 5371.8 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 7000 | 3210
双府119线 | 10 | 49.89 | 轻载 | 1678.83 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1678.83
双河111线 | 10 | 9.06 | 轻载 | 5087.58 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5340 | 5087.58
双龙115线 | 10 | 49.75 | 轻载 | 1690.78 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段甲母线 | 30 | 9095 | 1690.78
双瑞125线 | 10 | 35.97 | 轻载 | 2840.65 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2840.65
双喜165线 | 10 | 12.38 | 轻载 | 4221.23 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 8.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15290 | 4221.23
水产167线 | 10 | 49.91 | 轻载 | 887.13 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 887.13
水东129线 | 10 | 59.98 | 中载 | 836.56 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 121 | 48415 | 836.56
苏丰124线 | 10 | 8.48 | 轻载 | 5135.9 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.54 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 4570 | 5135.9
苏盐117线 | 10 | 11.35 | 轻载 | 4896.02 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 18 | 17595 | 4896.02
太同164线 | 10 | 27.66 | 轻载 | 2750.24 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.42 | 10千伏母线 | 117 | 29215 | 2750.24
泰丰111线 | 10 | 37.18 | 轻载 | 2740.02 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2740.02
泰西112线 | 10 | 27.38 | 轻载 | 3122.8 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 15310 | 3122.8
汤舍119线 | 10 | 24.48 | 轻载 | 3800.01 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 14155 | 3800.01
桃园176线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5822.98 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5822.98
体育172线（旧） | 10 | 42.38 | 轻载 | 2305.47 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏II段母线（旧） | 2 | 8750 | 2305.47
天北123线 | 10 | 26.93 | 轻载 | 3595.81 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 171 | 37680 | 3595.81
天池123线 | 10 | 47.65 | 轻载 | 1866.06 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19795 | 1866.06
天工123线 | 10 | 6.29 | 轻载 | 5318.8 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5318.8
天居121线 | 10 | 4.12 | 轻载 | 5499.45 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5499.45
天力135线 | 10 | 68.41 | 中载 | 132.5 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 21645 | 132.5
天祥125线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.73 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.73
通港135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
通汇111线 | 10 | 66.13 | 中载 | 323.02 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 323.02
通鹿135线 | 10 | 4.89 | 轻载 | 405.98 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 405.98
通南131线 | 10 | 33.4 | 轻载 | 3055.07 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段乙母线 | 4 | 1690 | 3055.07
通庆162线 | 10 | 18.09 | 轻载 | 4333.64 | 盐城.通商变/1号主变 | 20.31 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 4333.64
通榆135线 | 10 | 29.48 | 轻载 | 3382.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 730 | 3382.77
通园132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
同福124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
团结125线 | 10 | 49.71 | 轻载 | 1693.72 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段乙母线 | 57 | 11870 | 1693.72
万达121线 | 10 | 74.09 | 重载 | 0 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
万嘉126线 | 10 | 0.51 | 轻载 | 5801.16 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 53.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5801.16
万盈121线 | 10 | 13.42 | 轻载 | 4723.34 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 3575 | 4723.34
王生163线 | 10 | 29.83 | 轻载 | 3353.15 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 10千伏I段母线 | 67 | 23525 | 3353.15
苇鱼163线 | 10 | 30.68 | 轻载 | 3098.55 | 盐城.渔业变/1号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 9075 | 3098.55
温泉123线 | 10 | 3.25 | 轻载 | 5572.54 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5572.54
文广133线 | 10 | 3.75 | 轻载 | 6884.7 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6884.7
吴王124线 | 10 | 42.85 | 轻载 | 2266.67 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段乙母线 | 33 | 16540 | 2266.67
吾悦115线 | 10 | 3.83 | 轻载 | 5523.87 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5523.87
五金173线 | 10 | 16.08 | 轻载 | 4501.29 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9205 | 4501.29
五一112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
西工121线 | 10 | 60.92 | 中载 | 758.1 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 32535 | 758.1
西河115线 | 10 | 18.43 | 轻载 | 4305.58 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 6990 | 4305.58
西郊113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 9880 | 5843.77
西康131线 | 10 | 60.82 | 中载 | 766.58 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 40360 | 766.58
西灵135线 | 10 | 87.58 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
西水134线 | 10 | 23.06 | 轻载 | 3918.3 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 11630 | 3918.3
西团134线 | 10 | 52.98 | 中载 | 1421.11 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 11365 | 1421.11
喜南124线 | 10 | 7.22 | 轻载 | 5241.03 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5241.03
夏明166线 | 10 | 28.17 | 轻载 | 3296.34 | 盐城.渔业变/1号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13505 | 3296.34
贤丰132线 | 10 | 58.99 | 中载 | 918.83 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 9225 | 918.83
香堤112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
香丰122线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5515.03 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 5515.03
箱板111线 | 10 | 33.2 | 轻载 | 2900.23 | 盐城.白驹变/1号主变 | 6.96 | 10千伏I母线 | 0 | 0 | 2900.23
祥附122线 | 10 | 2.92 | 轻载 | 5600.25 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5600.25
祥南113线 | 10 | 30.02 | 轻载 | 3981.52 | 盐城.南阳变/1号主变 | 6.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 16065 | 3981.52
祥泰116线 | 10 | 21.16 | 轻载 | 4077.47 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段甲母线 | 37 | 20100 | 4077.47
祥西114线 | 10 | 13.39 | 轻载 | 5637.83 | 盐城.南阳变/1号主变 | 6.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15690 | 5637.83
翔益154线 | 10 | 13.57 | 轻载 | 4711.21 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5660 | 4711.21
小海113线 | 10 | 24.8 | 轻载 | 3773.51 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 22095 | 3773.51
小沈116线 | 10 | 34.28 | 轻载 | 2981.81 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2981.81
小团121线 | 10 | 16.41 | 轻载 | 4473.76 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 12650 | 4473.76
协力122线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
新北161线 | 10 | 6.09 | 轻载 | 5335.25 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏III段母线 | 8 | 10205 | 5335.25
新村133线 | 10 | 55.91 | 中载 | 1176.2 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 6975 | 1176.2
新德169线 | 10 | 46.63 | 轻载 | 1951.27 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 17625 | 1951.27
新丰134线 | 10 | 18.28 | 轻载 | 4317.53 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段甲母线 | 22 | 9115 | 4317.53
新港141线 | 10 | 68.05 | 中载 | 162.81 | 盐城.锦城变/2号主变 | 34.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 162.81
新海144线 | 10 | 69.32 | 中载 | 56.46 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 45.35 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 2880 | 56.46
新华114线 | 10 | 57.94 | 中载 | 1007.16 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1007.16
新居173线（旧） | 10 | 52.36 | 中载 | 1472.89 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏II段母线（旧） | 42 | 12840 | 1472.89
新龙135线 | 10 | 75.16 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 15595 | 0
新民123线 | 10 | 49.73 | 轻载 | 1485.02 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 28620 | 1485.02
新南165线（旧） | 10 | 33.93 | 轻载 | 3010.91 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 92 | 26845 | 3010.91
新区145线 | 10 | 5.05 | 轻载 | 5422.37 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 22515 | 5422.37
新团124线 | 10 | 63.21 | 中载 | 497.78 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 21305 | 497.78
新窑115线 | 10 | 18.6 | 轻载 | 4291.03 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 52.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 16185 | 4291.03
兴化127线 | 10 | 39.78 | 轻载 | 2522.83 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 10315 | 2522.83
兴惠173线 | 10 | 65.66 | 中载 | 263.26 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 263.26
星光115线 | 10 | 32.82 | 轻载 | 3103.74 | 盐城.盐港变/1号主变 | 39.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 42035 | 3103.74
星河136线 | 10 | 18.02 | 轻载 | 4339.7 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 13240 | 4339.7
星湖131线 | 10 | 51.04 | 中载 | 1583.05 | 盐城.锦城变/2号主变 | 34.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 71 | 45870 | 1583.05
熊猫122线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.83 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
沿海168线 | 10 | 14.48 | 轻载 | 4635.01 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段甲母线 | 48 | 10760 | 4635.01
沿河113线 | 10 | 10.33 | 轻载 | 4981.23 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 2465 | 4981.23
盐北117线 | 10 | 1.97 | 轻载 | 5679.4 | 盐城.盐港变/1号主变 | 39.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 26770 | 5679.4
盐阜152线 | 10 | 16.03 | 轻载 | 2804.45 | 盐城.大丰变/1号主变 | 26.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 5000 | 2804.45
盐垦126线 | 10 | 39.92 | 轻载 | 2370.42 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段乙母线 | 55 | 22680 | 2370.42
堰北128线 | 10 | 6.97 | 轻载 | 5261.99 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 32.57 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 2555 | 5261.99
扬水162线 | 10 | 8.65 | 轻载 | 3187.75 | 盐城.竹川变/1号主变 | 2.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2270
洋北117线 | 10 | 10.58 | 轻载 | 4960.62 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 12185 | 4960.62
洋南115线 | 10 | 87.12 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | 0.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 11030 | 0
洋西112线 | 10 | 29.83 | 轻载 | 3353.5 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 22.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 19430 | 3353.5
窑厂111线 | 10 | 7.96 | 轻载 | 5179.37 | 盐城.大桥变/1号主变 | 0.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 8245 | 250
一厂131线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5127.41 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5127.41
怡景131线 | 10 | 61.99 | 中载 | 586.97 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 26 | 12540 | 586.97
亿轩126线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
益北121线 | 10 | 19.79 | 轻载 | 4191.79 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11335 | 4191.79
益民122线 | 10 | 65.5 | 中载 | 375.5 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 16600 | 375.5
益西123线 | 10 | 8.65 | 轻载 | 5121.87 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 9160 | 5121.87
益鑫142线 | 10 | 98.52 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 7350 | 0
盈北114线 | 10 | 26.74 | 轻载 | 3611.22 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 16035 | 3210
盈东113线 | 10 | 17.13 | 轻载 | 4413.66 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 8555 | 3210
盈南124线 | 10 | 38.64 | 轻载 | 2618.26 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 166 | 32525 | 2618.26
永久164线 | 10 | 58.01 | 中载 | 1000.58 | 盐城.长安变/2号主变 | 29.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15665 | 1000.58
永盛133线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
永泰151线 | 10 | 32.81 | 轻载 | 2724.44 | 盐城.大丰变/2号主变 | 9.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 7815 | 2724.44
永悦123线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.89 | 江苏.永泰变/1号主变 | 118.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.89
游园113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.83 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1260 | 5843.77
友谊122线 | 10 | 35.86 | 轻载 | 2850.01 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 75 | 22135 | 2850.01
渔业164线 | 10 | 14.62 | 轻载 | 3836.55 | 盐城.渔业变/1号主变 | 11.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 9750 | 3836.55
裕北144线 | 10 | 24.33 | 轻载 | 3813 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段乙母线 | 54 | 12795 | 3813
裕丰135线 | 10 | 12.14 | 轻载 | 4830.03 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 27.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 13675 | 4830.03
裕华124线 | 10 | 11.52 | 轻载 | 4881.64 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4881.64
裕南115线 | 10 | 42.1 | 轻载 | 2328.85 | 盐城.祥云变/1号主变 | 12.26 | 10千伏I段甲母线 | 68 | 20810 | 2328.85
裕西122线 | 10 | 31.53 | 轻载 | 3211.82 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 46085 | 3211.82
元丰129线 | 10 | 10.09 | 轻载 | 5001.67 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 32.92 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5001.67
园区165线 | 10 | 78.5 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/2号主变 | 23.23 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 9500 | 0
原乡131线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 32.7 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
悦隽114线 | 10 | 5.04 | 轻载 | 4759.36 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 37.02 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4759.36
再生143线 | 10 | 71.88 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 3830 | 0
灶河126线 | 10 | 33.17 | 轻载 | 3074.47 | 盐城.泰新变/1号主变 | 31.39 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 11345 | 3074.47
造纸111线 | 10 | 9.17 | 轻载 | 6058.02 | 盐城.南阳变/1号主变 | 6.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13330 | 6058.02
增产143线 | 10 | 11.3 | 轻载 | 4900 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 12305 | 4900
轧花133线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 2544.83 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.73 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 2544.83
闸东121线 | 10 | 21.78 | 轻载 | 4025.17 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 5995 | 4025.17
站前142线 | 10 | 4.64 | 轻载 | 6792.38 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6792.38
照明119线 | 10 | 18.89 | 轻载 | 4266.61 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 14360 | 4266.61
珍丰157线 | 10 | 0 | 轻载 | 5128.45 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 7.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 24445 | 5128.45
珍禽121线 | 10 | 2.7 | 轻载 | 5618.61 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.83 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 625 | 5618.61
振兴133线 | 10 | 49.96 | 轻载 | 1672.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 31.36 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 72 | 25350 | 1672.77
镇北111线 | 10 | 21.63 | 轻载 | 4037.64 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 27290 | 4037.64
镇南112线 | 10 | 77.53 | 重载 | 0 | 盐城.草庙变/2号主变 | 26.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 20335 | 0
正泰112线 | 10 | 70.1 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
智业116线 | 10 | 7.15 | 轻载 | 5247.09 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5247.09
中路124线 | 10 | 5.1 | 轻载 | 5417.7 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 4570 | 5417.7
忠跃121线 | 10 | 27.28 | 轻载 | 3566.71 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 4080 | 3566.71
种子112线 | 10 | 16.27 | 轻载 | 4187.98 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.06 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4790 | 4187.98
众心145线 | 10 | 34.06 | 轻载 | 3000.52 | 盐城.泰新变/2号主变 | 15.89 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 59 | 13520 | 3000.52
竹港116线 | 10 | 46.27 | 轻载 | 1981.41 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 59 | 8910 | 1981.41
铸件122线 | 10 | 17.43 | 轻载 | 4388.89 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.3 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 8610 | 4388.89
铸造163线 | 10 | 34.23 | 轻载 | 2695.17 | 盐城.通商变/1号主变 | 20.31 | 10千伏I段乙母线 | 20 | 9500 | 2695.17
北港251 | 20 | 7.03 | 轻载 | 11451.64 | 江苏.围海变/#3主变 | 147.77 | 20千伏III段甲母线 | 11 | 19240 | 11451.64
北工269线 | 20 | 55.11 | 中载 | 2964.84 | 盐城.长安变/1号主变 | 44.5 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 27650 | 2964.84
博大266线（旧） | 20 | 59.27 | 中载 | 2136.25 | 盐城.长安变/1号主变 | 44.5 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 4 | 12500 | 2136.25
常工271线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 44.5 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13384.9
大唐222线 | 20 | 49.43 | 轻载 | 1745.51 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1745.51
丹围231线 | 20 | 74.19 | 重载 | 0 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 0
东港222线 | 20 | 0.23 | 轻载 | 12688.63 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 12688.63
丰山273线 | 20 | 38.48 | 轻载 | 5645.28 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5645.28
丰营213线 | 20 | 22.81 | 轻载 | 8450.43 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 9935 | 8450.43
广港223线 | 20 | 3.54 | 轻载 | 12085.9 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 9 | 45240 | 12085.9
国大264 | 20 | 69.95 | 中载 | 10.74 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 10.74
海港224线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
海融272线 | 20 | 19.57 | 轻载 | 10045.6 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 20千伏Ⅱ段母线 | 59 | 48485 | 10045.6
海兴216线 | 20 | 0.92 | 轻载 | 9332.02 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 9332.02
和丰Ⅰ268线 | 20 | 43.27 | 轻载 | 4787.25 | 盐城.长安变/1号主变 | 44.5 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 16050 | 4787.25
和顺234线 | 20 | 12.04 | 轻载 | 10380.57 | 江苏.围海变/#2主变 | 183.43 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 10380.57
鸿基264线（旧） | 20 | 14.3 | 轻载 | 5884.64 | 盐城.长安变/1号主变 | 44.5 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 7615 | 5884.64
华尚267线（旧） | 20 | 24.43 | 轻载 | 7182.6 | 盐城.长安变/1号主变 | 44.5 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 23000 | 7182.6
辉丰261线 | 20 | 40.78 | 轻载 | 5313.78 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 5313.78
汇坚263线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 44.5 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13384.9
理研265线（旧） | 20 | 48.98 | 轻载 | 3763.64 | 盐城.长安变/1号主变 | 44.5 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 1 | 12300 | 3763.64
鹿港213线 | 20 | 72.94 | 重载 | 0 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 12750 | 0
木业233线 | 20 | 68.41 | 中载 | 285.09 | 江苏.围海变/#2主变 | 183.43 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 15970 | 285.09
南港212线 | 20 | 45.43 | 轻载 | 3872.06 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 111035 | 3872.06
宁波215线 | 20 | 0 | 轻载 | 12730.2 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 12730.2
瑞医Ⅰ236线 | 20 | 12.01 | 轻载 | 11549.67 | 江苏.围海变/#2主变 | 183.43 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 7300 | 11549.67
瑞医Ⅱ253线 | 20 | 35.46 | 轻载 | 6879.16 | 江苏.围海变/#3主变 | 147.77 | 20千伏III段甲母线 | 2 | 3780 | 6879.16
泰港214线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 27 | 25120 | 13942.6
腾龙271线 | 20 | 28.94 | 轻载 | 8178.16 | 盐城.王港变/1号主变 | 42.92 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7 | 11510 | 8178.16
通用211线 | 20 | 33.1 | 轻载 | 6607.93 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 2 | 24850 | 6607.93
围丰262线 | 20 | 25.48 | 轻载 | 8096.41 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 8096.41
围卓263线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
物联226线 | 20 | 43.56 | 轻载 | 4735.98 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 15 | 34030 | 4735.98
新安德211线 | 20 | 38.61 | 轻载 | 6252.52 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6252.52
医药214线 | 20 | 18.29 | 轻载 | 9260.31 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 8210 | 9260.31
跃龙224线 | 20 | 12.61 | 轻载 | 10277.34 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 10 | 8655 | 10277.34
云涛223线 | 20 | 20.67 | 轻载 | 8834.24 | 江苏.围海变/1号主变 | 147.77 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 23900 | 8834.24
正辉Ⅰ242线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 183.43 | 20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 12536.22
正辉Ⅱ231线 | 20 | 0 | 轻载 | 11396.56 | 江苏.围海变/#2主变 | 183.43 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 11396.56
正辉Ⅲ235线 | 20 | 87.52 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/#2主变 | 183.43 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 16000 | 0
中港221线 | 20 | 23.77 | 轻载 | 8407.13 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 164.06 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 8407.13
重工232线 | 20 | 5.64 | 轻载 | 11525.42 | 江苏.围海变/#2主变 | 183.43 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8480 | 11525.42