## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
艾森127线 | 10 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5637.66
奥通174线 | 10 | 96.2 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.84 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 0
澳滨175线 | 10 | 51.45 | 中载 | 1548.41 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 50 | 1548.41
澳川111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.桃洲变/1号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
八灶165线 | 10 | 19.38 | 轻载 | 3288.03 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.76 | 10千伏母线 | 74 | 14440 | 3288.03
白龙115线 | 10 | 55.57 | 中载 | 1204.43 | 盐城.白驹变/1号主变 | 7.07 | 10千伏I母线 | 59 | 16415 | 1204.43
白南112线 | 10 | 29.82 | 轻载 | 3166.27 | 盐城.白驹变/1号主变 | 7.07 | 10千伏I母线 | 51 | 14905 | 3166.27
白狮125线 | 10 | 49.27 | 轻载 | 1633.8 | 盐城.白驹变/2号主变 | 8.32 | 10千伏II母线 | 44 | 21170 | 1633.8
白团114线 | 10 | 36.14 | 轻载 | 2668.49 | 盐城.白驹变/1号主变 | 7.07 | 10千伏I母线 | 48 | 17305 | 2668.49
宝龙165线 | 10 | 0 | 轻载 | 3697.82 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 3697.82
北虹124线 | 10 | 11.03 | 轻载 | 4340.74 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 9800 | 4340.74
北郊177线 | 10 | 20.95 | 轻载 | 4094.45 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 20350 | 4094.45
北团123线 | 10 | 20.21 | 轻载 | 4156.45 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段乙母线 | 84 | 18560 | 4156.45
碧桂141线 | 10 | 15.1 | 轻载 | 4583.39 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 18180 | 4583.39
彩虹111线 | 10 | 18.6 | 轻载 | 4291.03 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 76 | 16625 | 4291.03
草港116线 | 10 | 0.32 | 轻载 | 7241.15 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7241.15
草庙121线 | 10 | 12.9 | 轻载 | 4766.98 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 6760 | 0
草堰116线 | 10 | 7.54 | 轻载 | 5214.53 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 6445 | 5214.53
草园125线 | 10 | 40.4 | 轻载 | 2470.7 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 15460 | 2470.7
昌平117线 | 10 | 45.48 | 轻载 | 2046.88 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 17105 | 2046.88
长安111线 | 10 | 11.08 | 轻载 | 4918.53 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段甲母线 | 7 | 3470 | 4918.53
长乐163线 | 10 | 30.55 | 轻载 | 3293.57 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 17290 | 3293.57
长坍172线 | 10 | 18.84 | 轻载 | 4270.94 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 12705 | 4270.94
常北161线 | 10 | 53.78 | 中载 | 1353.9 | 盐城.长安变/2号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11600 | 1353.9
常北161线 | 10 | 41.09 | 轻载 | 2413.72 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11600 | 2413.72
常鹏163线 | 10 | 47.72 | 轻载 | 1859.65 | 盐城.长安变/2号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19310 | 1859.65
常鹏163线 | 10 | 29.16 | 轻载 | 3409.27 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19310 | 3409.27
常新128线 | 10 | 31.89 | 轻载 | 3181.16 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 29 | 13605 | 3181.16
场东115线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 2596.27 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2596.27
场西123线 | 10 | 23.16 | 轻载 | 1744.12 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 8800 | 1744.12
超产117线 | 10 | 2.01 | 轻载 | 5675.76 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5675.76
超达136线 | 10 | 7.48 | 轻载 | 5219.38 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 4370 | 5219.38
朝荣127线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.9 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.9
朝阳164线 | 10 | 20.68 | 轻载 | 4117.48 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 12190 | 4117.48
车滩162线 | 10 | 35.67 | 轻载 | 2229.6 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.76 | 10千伏母线 | 54 | 13795 | 2229.6
车站113线 | 10 | 28.31 | 轻载 | 3480.63 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 17390 | 3480.63
晨悦121线 | 10 | 13.11 | 轻载 | 4749.14 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4749.14
诚通132线 | 10 | 48.8 | 轻载 | 1770.1 | 盐城.锦城变/2号主变 | 27.49 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 64 | 46025 | 1770.1
城西162线 | 10 | 41.17 | 轻载 | 2406.44 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11835 | 2406.44
持久142线 | 10 | 17.93 | 轻载 | 4346.8 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 10515 | 4346.8
川北165线 | 10 | 9.32 | 轻载 | 3153.11 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6050 | 3153.11
川东114线 | 10 | 30.97 | 轻载 | 3258.24 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 22595 | 3258.24
川南112线 | 10 | 67.03 | 中载 | 247.68 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段甲母线 | 33 | 57620 | 247.68
川闸123线 | 10 | 29.15 | 轻载 | 3219.1 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 19750 | 0
川竹123线 | 10 | 9.06 | 轻载 | 5087.75 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段乙母线 | 11 | 1720 | 5087.75
创业125线 | 10 | 59.58 | 中载 | 869.98 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 869.98
大龙132线 | 10 | 54.14 | 中载 | 1323.94 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 12785 | 1323.94
大桥113线 | 10 | 66.08 | 中载 | 287.51 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 107 | 32140 | 0
大团163线 | 10 | 14.03 | 轻载 | 3635.12 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.76 | 10千伏母线 | 65 | 13050 | 3635.12
大新124线 | 10 | 11.88 | 轻载 | 4852.02 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段乙母线 | 15 | 10470 | 4852.02
大洋Ⅰ132线 | 10 | 87.01 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 0
大洋Ⅱ143线 | 10 | 14.67 | 轻载 | 4619.42 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 4619.42
大中119线 | 10 | 32.32 | 轻载 | 3146 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3146
道远136线 | 10 | 0 | 轻载 | 3091.62 | 盐城.川南变/2号主变 | 39.13 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3091.62
德丰116线 | 10 | 46.39 | 轻载 | 1970.84 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 116 | 48630 | 1970.84
登丰131线 | 10 | 60.13 | 中载 | 824.26 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 22 | 12460 | 824.26
迪赛164线 | 10 | 36.44 | 轻载 | 2191.67 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2191.67
电镀113线 | 10 | 4.32 | 轻载 | 3242.3 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 3242.3
电子118线 | 10 | 79.16 | 重载 | 0 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 28740 | 0
丁溪114线 | 10 | 66.61 | 中载 | 283.01 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 11080 | 283.01
鼎丰141线 | 10 | 15.48 | 轻载 | 4551.18 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段乙母线 | 39 | 12095 | 4551.18
鼎信163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 5843.77
鼎中123线 | 10 | 7.02 | 轻载 | 5257.49 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段乙母线 | 28 | 6115 | 5257.49
东坝Ⅰ172线 | 10 | 7.17 | 轻载 | 5245.02 | 盐城.王港变/2号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 5685 | 5245.02
东坝Ⅱ176线 | 10 | 1.88 | 轻载 | 5686.5 | 盐城.王港变/2号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 1500 | 5686.5
东方164线 | 10 | 9.72 | 轻载 | 3132.32 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3132.32
东海171线 | 10 | 1.7 | 轻载 | 5382.36 | 盐城.渔业变/2号主变 | 15.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 2190 | 5382.36
东华126线 | 10 | 14.94 | 轻载 | 4596.73 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 69 | 14990 | 4596.73
东郊164线 | 10 | 58.64 | 中载 | 948.1 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 62470 | 948.1
东立171线 | 10 | 1.33 | 轻载 | 5732.4 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 10375 | 5732.4
东立171线（旧） | 10 | 4.62 | 轻载 | 5457.88 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 17 | 10375 | 5457.88
东宁122线 | 10 | 17.94 | 轻载 | 4346.45 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 18015 | 4346.45
东水172线 | 10 | 10.36 | 轻载 | 3925.06 | 盐城.渔业变/2号主变 | 15.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 5715 | 3925.06
东窑122线 | 10 | 10.9 | 轻载 | 4933.43 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 25.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4933.43
东苑113线 | 10 | 34.33 | 轻载 | 2978.17 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 24700 | 2978.17
东灶121线 | 10 | 7.02 | 轻载 | 5257.66 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 12100 | 5257.66
斗龙136线 | 10 | 1.53 | 轻载 | 5716.29 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5716.29
二水172线 | 10 | 57.15 | 中载 | 1072.45 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 24915 | 1072.45
方北171线 | 10 | 25.88 | 轻载 | 3682.92 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 16385 | 3682.92
方东113线 | 10 | 11.83 | 轻载 | 4856.53 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 8050 | 4856.53
方丰123线 | 10 | 8.71 | 轻载 | 5116.33 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 4770 | 5116.33
方南175线 | 10 | 26.84 | 轻载 | 3603.25 | 盐城.方强变/2号主变 | 13.2 | 10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 14495 | 3603.25
方强112线 | 10 | 10.18 | 轻载 | 4993.53 | 盐城.金墩变/1号主变 | 9.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 9330 | 4993.53
方西163线 | 10 | 9.14 | 轻载 | 5080.48 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 6875 | 5070
飞达166线 | 10 | 29.68 | 轻载 | 3365.62 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏III段母线 | 46 | 17445 | 3365.62
丰产131线 | 10 | 31.15 | 轻载 | 3243.17 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 32 | 11400 | 3243.17
丰海176线 | 10 | 8 | 轻载 | 5175.56 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 16060 | 5175.56
丰海176线（旧） | 10 | 27 | 轻载 | 3589.74 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 6 | 16060 | 3589.74
丰和116线 | 10 | 34.88 | 轻载 | 2932.1 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2932.1
丰华132线 | 10 | 8.39 | 轻载 | 5143.52 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 4550 | 5143.52
丰惠Ⅰ126线 | 10 | 86.96 | 重载 | 0 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 16695 | 0
丰惠Ⅱ127线 | 10 | 67 | 中载 | 250.79 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 19030 | 250.79
丰南131线 | 10 | 18.31 | 轻载 | 3581.08 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 17815 | 3581.08
丰农116线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7262.28
丰尚113线 | 10 | 44.53 | 轻载 | 2126.38 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段甲母线 | 50 | 23650 | 2126.38
丰盛126线 | 10 | 77.52 | 重载 | 0 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
丰收145线 | 10 | 54.3 | 中载 | 1310.43 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 18 | 10670 | 1310.43
丰西141线 | 10 | 22.49 | 轻载 | 3966.28 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 11200 | 3966.28
丰医134线 | 10 | 55.51 | 中载 | 1209.98 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 8830 | 1209.98
丰余145线 | 10 | 12.89 | 轻载 | 4768.02 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11650 | 4768.02
风情136线 | 10 | 5.96 | 轻载 | 5346.16 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段甲母线 | 1 | 2500 | 5346.16
福成142线 | 10 | 56.09 | 中载 | 1161.31 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 8830 | 1161.31
福田114线 | 10 | 6.87 | 轻载 | 5269.96 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段甲母线 | 11 | 3280 | 5269.96
阜北125线 | 10 | 37.77 | 轻载 | 2690.84 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段乙母线 | 44 | 24445 | 2690.84
阜丰112线 | 10 | 44.24 | 轻载 | 2150.1 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 16235 | 2150.1
富民146线 | 10 | 25.64 | 轻载 | 3703.54 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 5885 | 3703.54
刚强111线 | 10 | 51.57 | 中载 | 1349.92 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 38425 | 1349.92
港北114线 | 10 | 17.09 | 轻载 | 4417.12 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 13535 | 0
港城131线 | 10 | 29.25 | 轻载 | 3401.99 | 盐城.盐港变/2号主变 | 38.38 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 26770 | 3401.99
港口162线 | 10 | 9.19 | 轻载 | 5076.49 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 57 | 20695 | 5076.49
高层162线 | 10 | 27.52 | 轻载 | 3546.27 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 2810 | 3546.27
高丰111线 | 10 | 35.93 | 轻载 | 2844.12 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 41595 | 2844.12
高新131线 | 10 | 40.81 | 轻载 | 2436.92 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 17055 | 2436.92
工农155线 | 10 | 24.57 | 轻载 | 3792.73 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 10140 | 3792.73
工缫171线 | 10 | 28.64 | 轻载 | 3029.96 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 20970 | 3029.96
公园124线 | 10 | 19.19 | 轻载 | 4242.01 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 17635 | 4242.01
供电174线 | 10 | 28.23 | 轻载 | 3486.69 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 23515 | 3486.69
固威126线 | 10 | 91.93 | 重载 | 0 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
光辉174线 | 10 | 0.17 | 轻载 | 5829.22 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5829.22
光明165线 | 10 | 5.13 | 轻载 | 4775.12 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 5 | 1510 | 4775.12
广丰123线 | 10 | 40.31 | 轻载 | 2478.67 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 34120 | 2478.67
海安162线 | 10 | 36.12 | 轻载 | 3520.81 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3520.81
海北167线 | 10 | 13.72 | 轻载 | 4435.31 | 盐城.渔业变/2号主变 | 15.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 9600 | 4435.31
海滨111线 | 10 | 2.13 | 轻载 | 5289.53 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 1400 | 5289.53
海堤115线 | 10 | 82.53 | 重载 | 0 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海东145线 | 10 | 86.05 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 4 | 9060 | 0
海防128线 | 10 | 17.14 | 轻载 | 4412.62 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4412.62
海纺143线 | 10 | 34.05 | 轻载 | 3000.86 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 5095 | 3000.86
海华161线 | 10 | 10.29 | 轻载 | 6204.72 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 6204.72
海晶173线 | 10 | 21.33 | 轻载 | 4062.75 | 盐城.王港变/2号主变 | 38.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 10010 | 4062.75
海景146线 | 10 | 85.77 | 重载 | 0 | 盐城.锦城变/2号主变 | 27.49 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 0
海俊136线 | 10 | 99.73 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
海冷167线 | 10 | 24.29 | 轻载 | 4749.84 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4749.84
海南146线 | 10 | 31.01 | 轻载 | 3254.77 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 3900 | 3254.77
海牛164线 | 10 | 37.13 | 轻载 | 3415.5 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3415.5
海前166线 | 10 | 17.84 | 轻载 | 5420.47 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5420.47
海事133线 | 10 | 44.44 | 轻载 | 2133.82 | 盐城.锦城变/2号主变 | 27.49 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2133.82
海四169线 | 10 | 18.11 | 轻载 | 5392.76 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5392.76
海团126线 | 10 | 62 | 中载 | 667.86 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11650 | 667.86
海新114线 | 10 | 39.71 | 轻载 | 2229.78 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 12655 | 2229.78
海新165线 | 10 | 39.59 | 轻载 | 3160.55 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20.9 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3160.55
海研111线 | 10 | 26.51 | 轻载 | 3630.27 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 4330 | 3630.27
海盈125线 | 10 | 64.79 | 中载 | 434.56 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 10650 | 434.56
海元163线 | 10 | 19.93 | 轻载 | 5202.93 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20.9 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5202.93
海园123线 | 10 | 27.72 | 轻载 | 3529.82 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 14240 | 3529.82
海韵112线 | 10 | 50.79 | 中载 | 1603.83 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 31410 | 1603.83
海中121线 | 10 | 18.23 | 轻载 | 4321.51 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 79 | 14650 | 4321.51
禾大163线 | 10 | 16.37 | 轻载 | 4477.39 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 6050 | 4477.39
禾丰113线 | 10 | 18.7 | 轻载 | 2310.14 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2310.14
和平113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
河北122线 | 10 | 3.36 | 轻载 | 5563.18 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 29 | 4935 | 5563.18
河滨116线 | 10 | 12.8 | 轻载 | 4458.17 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 4750 | 4458.17
河东125线 | 10 | 3.98 | 轻载 | 5511.22 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 2555 | 5511.22
河口153线 | 10 | 37.94 | 轻载 | 2676.11 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 15355 | 2676.11
河南155线 | 10 | 35.34 | 轻载 | 2893.65 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 6.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 18830 | 2893.65
鹤东126线 | 10 | 4.61 | 轻载 | 5459.26 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 7240 | 5459.26
鹤西111线 | 10 | 4.98 | 轻载 | 5428.09 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 48 | 12000 | 5428.09
恒北128线 | 10 | 20.65 | 轻载 | 4119.91 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4119.91
恒广129线 | 10 | 1.48 | 轻载 | 5720.1 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5720.1
恒嘉115线 | 10 | 0.76 | 轻载 | 5780.72 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5780.72
恒郊126线 | 10 | 64.87 | 中载 | 428.67 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 428.67
恒天164线 | 10 | 7.55 | 轻载 | 5213.49 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏III段母线 | 23 | 9830 | 5213.49
红花127线 | 10 | 30.62 | 轻载 | 3287.86 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3287.86
宏垒133线 | 10 | 34.66 | 轻载 | 2950.12 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2950.12
湖畔126线 | 10 | 1.53 | 轻载 | 5751.97 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5751.97
蝴蝶122线 | 10 | 6.5 | 轻载 | 5301.13 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5301.13
沪苏118线 | 10 | 3.23 | 轻载 | 5574.44 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 2335 | 5574.44
花都114线 | 10 | 40.45 | 轻载 | 2466.54 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 65790 | 2466.54
花海121线 | 10 | 38.14 | 轻载 | 2510.88 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段乙母线 | 53 | 35670 | 2510.88
花园128线 | 10 | 28.48 | 轻载 | 3466.08 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 20260 | 3466.08
华丰168线 | 10 | 44.21 | 轻载 | 2153.4 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 68 | 18040 | 2153.4
华府122线 | 10 | 7.3 | 轻载 | 5234.1 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5234.1
华升141线 | 10 | 48.57 | 轻载 | 1789.33 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9750 | 1789.33
淮海146线 | 10 | 74.68 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 13915 | 0
环湖143线 | 10 | 14.08 | 轻载 | 4668.61 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 9 | 9300 | 4668.61
黄海167线 | 10 | 3.7 | 轻载 | 4857.57 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段甲母线 | 13 | 3100 | 4857.57
黄埔114线 | 10 | 6.25 | 轻载 | 5322.26 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段甲母线 | 69 | 11315 | 5322.26
汇金165线 | 10 | 48.76 | 轻载 | 1773.22 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏III段母线 | 16 | 8600 | 1773.22
汇贤134线 | 10 | 35.2 | 轻载 | 3616.76 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3616.76
会师113线 | 10 | 39.82 | 轻载 | 2378.38 | 盐城.白驹变/1号主变 | 7.07 | 10千伏I母线 | 26 | 10285 | 2378.38
集镇162线 | 10 | 15.35 | 轻载 | 4562.43 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5315 | 4562.43
集中115线 | 10 | 8 | 轻载 | 4832.28 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4950 | 4832.28
嘉英132线 | 10 | 51.68 | 中载 | 1529.18 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 44 | 23500 | 1529.18
监区Ⅰ112线 | 10 | 18.53 | 轻载 | 2540.84 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1250 | 2540.84
监区Ⅱ125线 | 10 | 14.32 | 轻载 | 2748.68 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 1 | 800 | 2748.68
建川122线 | 10 | 11.12 | 轻载 | 4915.07 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段乙母线 | 42 | 8200 | 4915.07
建设162线 | 10 | 58.96 | 中载 | 921.42 | 盐城.长安变/2号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 20490 | 921.42
建设162线 | 10 | 36.96 | 轻载 | 2758.04 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 20490 | 2758.04
剑丰126线 | 10 | 8.28 | 轻载 | 5152.7 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段乙母线 | 1 | 3845 | 5152.7
健康121线 | 10 | 34.73 | 轻载 | 2944.75 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 15415 | 2944.75
健西156线 | 10 | 52.53 | 中载 | 1280.12 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 16760 | 1280.12
江北125线 | 10 | 54.18 | 中载 | 1164.25 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 14495 | 1164.25
姜尚172线 | 10 | 35.4 | 轻载 | 2888.28 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 13365 | 2888.28
交通161线 | 10 | 50.22 | 中载 | 1651.46 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 41635 | 1651.46
教改121线 | 10 | 3.6 | 轻载 | 5175.22 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 2230 | 5175.22
教育114线 | 10 | 29.78 | 轻载 | 3358 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 22945 | 3358
解放111线 | 10 | 20.38 | 轻载 | 4142.08 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段甲母线 | 35 | 8475 | 4142.08
界中112线 | 10 | 9.78 | 轻载 | 5027.13 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8695 | 5027.13
今达Ⅰ141线 | 10 | 59.6 | 中载 | 868.6 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 868.6
今达Ⅱ131线 | 10 | 49.87 | 轻载 | 1680.91 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1680.91
今日164线 | 10 | 19.87 | 轻载 | 4185.03 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 11970 | 4185.03
金东125线 | 10 | 11.84 | 轻载 | 4855.32 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 10765 | 4855.32
金墩115线 | 10 | 32.47 | 轻载 | 2925 | 盐城.金墩变/1号主变 | 9.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16250 | 2925
金丰169线 | 10 | 18.13 | 轻载 | 4330.17 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 16410 | 4330.17
金丰169线（旧） | 10 | 31.96 | 轻载 | 3175.45 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 39 | 16410 | 3175.45
金海115线 | 10 | 70.85 | 重载 | 0 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 31610 | 0
金润178线 | 10 | 51.17 | 中载 | 1304.37 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 15035 | 1304.37
金维125线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
金掌132线 | 10 | 71.15 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
锦丰111线 | 10 | 10.61 | 轻载 | 4957.85 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 13510 | 4957.85
锦龙126线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.56 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.56
九一131线 | 10 | 4.44 | 轻载 | 5473.29 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 6375 | 5473.29
康陵112线 | 10 | 17.21 | 轻载 | 4407.42 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 6455 | 4407.42
康平179线 | 10 | 36.95 | 轻载 | 2759.42 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 18420 | 2759.42
康悦116线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5843.77
科教161线 | 10 | 4.47 | 轻载 | 4823.79 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 21 | 7330 | 4823.79
乐丰122线 | 10 | 29.06 | 轻载 | 3191.21 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15840 | 3191.21
朸健175线 | 10 | 9.53 | 轻载 | 5047.91 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 16085 | 5047.91
朸健175线（旧） | 10 | 12.1 | 轻载 | 4833.49 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 12 | 16085 | 4833.49
利民115线 | 10 | 36.91 | 轻载 | 2762.02 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 66 | 22275 | 2762.02
联发133线 | 10 | 8.51 | 轻载 | 5132.96 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5132.96
林场171线 | 10 | 21.83 | 轻载 | 4021.01 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 6315 | 4021.01
临海125线 | 10 | 10.11 | 轻载 | 5000.11 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段乙母线 | 47 | 10395 | 5000.11
陵园161线 | 10 | 29.71 | 轻载 | 2951.67 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 13030 | 2951.67
刘北136线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7274.4
刘长114线 | 10 | 0 | 轻载 | 5128.45 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 3660 | 5128.45
刘东111线 | 10 | 20.06 | 轻载 | 4169.27 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 90 | 18215 | 4169.27
刘铁141线 | 10 | 14.27 | 轻载 | 3764.33 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3764.33
刘西126线 | 10 | 47.18 | 轻载 | 1501.64 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 77 | 19880 | 1501.64
刘庄132线 | 10 | 33.25 | 轻载 | 2692.74 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 12445 | 2692.74
六川112线 | 10 | 29.85 | 轻载 | 2781.77 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 20035 | 1780
六连114线 | 10 | 1.37 | 轻载 | 5729.46 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 16 | 2900 | 5729.46
龙城113线 | 10 | 52.59 | 中载 | 1453.67 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5655 | 1453.67
龙福166线 | 10 | 41.07 | 轻载 | 2414.93 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 20615 | 2414.93
龙福166线（旧） | 10 | 73.49 | 重载 | 0 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 29 | 20615 | 0
龙金144线 | 10 | 8.1 | 轻载 | 5167.6 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 4120 | 5167.6
龙开133线 | 10 | 16.55 | 轻载 | 3702.84 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 16725 | 3702.84
龙南134线 | 10 | 31.18 | 轻载 | 3240.75 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 14720 | 3240.75
龙新133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
龙窑167线 | 10 | 29.92 | 轻载 | 3346.05 | 盐城.长安变/2号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 26610 | 3346.05
龙窑167线 | 10 | 19.78 | 轻载 | 4192.83 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 26610 | 4192.83
龙闸173线 | 10 | 8.81 | 轻载 | 4822.06 | 盐城.渔业变/2号主变 | 15.4 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 8005 | 4822.06
隆万125线 | 10 | 0.51 | 轻载 | 5801.16 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 8050 | 5801.16
绿洲161线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.竹川变/2号主变 | 5.98 | 10千伏母线 | 20 | 6050 | 3637.2
绿洲161线 | 10 | 6.9 | 轻载 | 3278.5 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3278.5
马港116线 | 10 | 24.09 | 轻载 | 3832.4 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 10615 | 3832.4
迈克166线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2424.8
美谷129线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.桃洲变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
迷宫115线 | 10 | 18.72 | 轻载 | 4280.98 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 25.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15770 | 4280.98
棉种169线 | 10 | 38 | 轻载 | 1163.73 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1163.73
民北175线 | 10 | 20.81 | 轻载 | 4106.57 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 13185 | 4106.57
民心133线 | 10 | 66.74 | 中载 | 239.02 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 239.02
民主124线 | 10 | 55.07 | 中载 | 1246.52 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 131 | 27915 | 1246.52
名府158线 | 10 | 42.63 | 轻载 | 2284.68 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 6.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 16460 | 2284.68
明珠113线 | 10 | 71.98 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
南郊156线 | 10 | 6.94 | 轻载 | 4619.94 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 6.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 19030 | 4619.94
南界122线 | 10 | 16.64 | 轻载 | 4454.36 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 7000 | 4454.36
南开125线 | 10 | 31.57 | 轻载 | 3208.36 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 18385 | 3208.36
南热115线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2424.8
南团122线 | 10 | 24.92 | 轻载 | 3763.29 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 12400 | 3763.29
南园122线 | 10 | 84.07 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.65 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 8475 | 0
南闸113线 | 10 | 1.96 | 轻载 | 5680.09 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段甲母线 | 1 | 250 | 5680.09
纽威161线 | 10 | 52.33 | 中载 | 1331.22 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.84 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 1331.22
农北124线 | 10 | 15.12 | 轻载 | 4581.66 | 盐城.白驹变/2号主变 | 8.32 | 10千伏II母线 | 61 | 13975 | 4581.66
农东112线 | 10 | 9.23 | 轻载 | 6051.78 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 8360 | 6051.78
农工114线 | 10 | 10.71 | 轻载 | 4950.06 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 9580 | 4950.06
农南123线 | 10 | 23.41 | 轻载 | 3671.84 | 盐城.白驹变/2号主变 | 8.32 | 10千伏II母线 | 86 | 21605 | 3671.84
农西123线 | 10 | 26.84 | 轻载 | 4298.13 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17285 | 4298.13
潘丿112线 | 10 | 39.33 | 轻载 | 2246.75 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 19980 | 0
啤酒116线 | 10 | 91.01 | 重载 | 0 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 27975 | 0
平高134线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 11687.54
七灶168线 | 10 | 28.39 | 轻载 | 3473.35 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 11540 | 3473.35
七灶168线（旧） | 10 | 60.64 | 中载 | 781.31 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 24 | 11540 | 781.31
齐贤164线 | 10 | 23.06 | 轻载 | 3918.82 | 盐城.方强变/1号主变 | 5.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 13550 | 3918.82
前进144线 | 10 | 11.61 | 轻载 | 4874.54 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 6940 | 4874.54
勤政144线 | 10 | 39.1 | 轻载 | 2579.99 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 47 | 36615 | 2579.99
青岛123线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.23 | 10千伏I段乙母线 | 64 | 46025 | 6365.1
清港111线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 3443.22 | 盐城.盐港变/1号主变 | 37.92 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 3443.22
庆丰142线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5127.24 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5127.24
庆生173线 | 10 | 15.57 | 轻载 | 4543.73 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.84 | 10千伏I段乙母线 | 39 | 6825 | 4543.73
群乐124线 | 10 | 19.4 | 轻载 | 4224.35 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 11235 | 4224.35
瑞丰132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6971.3
润泰154线 | 10 | 12.81 | 轻载 | 4189.71 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10420 | 4189.71
三纺163线 | 10 | 0 | 轻载 | 2606.66 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2606.66
三工116线 | 10 | 69.81 | 中载 | 15.93 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 25.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 157 | 43870 | 15.93
三龙132线 | 10 | 42.49 | 轻载 | 2296.81 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 9555 | 2296.81
三枪174线 | 10 | 36.59 | 轻载 | 2789.39 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 12430 | 2789.39
三枪174线（旧） | 10 | 43.54 | 轻载 | 2208.99 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 9 | 12430 | 2208.99
三水118线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
三圩115线 | 10 | 74.8 | 重载 | 0 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 156 | 31745 | 0
沙港112线 | 10 | 28.01 | 轻载 | 3505.05 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 100 | 30010 | 3505.05
商庆171线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.84 | 10千伏I段母线 | 20 | 12190 | 11687.54
申丰114线 | 10 | 62.59 | 中载 | 618.84 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 67 | 35755 | 618.84
神鹿111线 | 10 | 5.93 | 轻载 | 5349.11 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段甲母线 | 19 | 4590 | 5349.11
沈灶112线 | 10 | 18.23 | 轻载 | 4321.51 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 87 | 13715 | 4321.51
胜利134线 | 10 | 11.55 | 轻载 | 4879.74 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 37 | 7350 | 4879.74
盛业166线 | 10 | 50.03 | 中载 | 1462.85 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段甲母线 | 84 | 29000 | 1462.85
时丰127线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.28 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6365.1
市府114线 | 10 | 54.6 | 中载 | 1285.84 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 28590 | 1285.84
市政176线 | 10 | 36.91 | 轻载 | 2424.45 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 11835 | 2424.45
首府111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
寿力134线 | 10 | 45.61 | 轻载 | 2036.31 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 10510 | 2036.31
双垛124线 | 10 | 22.07 | 轻载 | 4001.44 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 47 | 11320 | 4001.44
双福116线 | 10 | 9.32 | 轻载 | 5066.1 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 7000 | 1780
双府119线 | 10 | 38.72 | 轻载 | 2611.16 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2611.16
双河111线 | 10 | 11.72 | 轻载 | 4865.19 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5340 | 4865.19
双龙115线 | 10 | 45.02 | 轻载 | 2085.15 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段甲母线 | 30 | 9095 | 2085.15
双瑞125线 | 10 | 34.29 | 轻载 | 2981.12 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2981.12
双喜165线 | 10 | 14.3 | 轻载 | 4081.11 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15290 | 4081.11
水产167线 | 10 | 41.78 | 轻载 | 1246.52 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1246.52
水东129线 | 10 | 81.24 | 重载 | 0 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 121 | 48415 | 0
苏丰124线 | 10 | 10.12 | 轻载 | 4999.07 | 盐城.川南变/1号主变 | 25.3 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 4570 | 4999.07
苏盐117线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 18 | 17595 | 5843.77
太同164线 | 10 | 28.19 | 轻载 | 2715.78 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.76 | 10千伏母线 | 117 | 29215 | 2715.78
泰丰111线 | 10 | 31.69 | 轻载 | 3198.48 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3198.48
泰西112线 | 10 | 28.6 | 轻载 | 3033.42 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 15310 | 3033.42
汤舍119线 | 10 | 22.83 | 轻载 | 3938.22 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 25.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 14155 | 3938.22
桃园176线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5822.98 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5822.98
体育172线 | 10 | 28.07 | 轻载 | 3500.37 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 8750 | 3500.37
体育172线（旧） | 10 | 40.44 | 轻载 | 2467.93 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 2 | 8750 | 2467.93
天北123线 | 10 | 25.68 | 轻载 | 3700.07 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 171 | 37680 | 3700.07
天池123线 | 10 | 49.05 | 轻载 | 1749.15 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19795 | 1749.15
天工123线 | 10 | 3.33 | 轻载 | 5565.44 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5565.44
天居121线 | 10 | 6.93 | 轻载 | 5264.93 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5264.93
天力135线 | 10 | 52.3 | 中载 | 1477.74 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 21645 | 1477.74
天祥125线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.73 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.73
通港135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
通汇111线 | 10 | 65.69 | 中载 | 359.56 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 359.56
通鹿135线 | 10 | 8.78 | 轻载 | 381.73 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 381.73
通南131线 | 10 | 8.02 | 轻载 | 5174 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段乙母线 | 4 | 1690 | 5174
通庆162线 | 10 | 17.21 | 轻载 | 4406.73 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.84 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 4406.73
通榆135线 | 10 | 29.78 | 轻载 | 3357.48 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 730 | 3357.48
通园132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
同福124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
团结125线 | 10 | 47.8 | 轻载 | 1853.07 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段乙母线 | 57 | 11870 | 1853.07
万达121线 | 10 | 72.95 | 重载 | 0 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
万嘉126线 | 10 | 0.51 | 轻载 | 5801.16 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 47.79 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5801.16
万盈121线 | 10 | 12.91 | 轻载 | 4765.94 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 3575 | 4765.94
王生163线 | 10 | 38.44 | 轻载 | 2634.55 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 10千伏I段母线 | 67 | 23525 | 2634.55
苇鱼163线 | 10 | 13.76 | 轻载 | 4432.36 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 9075 | 4432.36
温泉123线 | 10 | 1.96 | 轻载 | 5680.09 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5680.09
文广133线 | 10 | 2.02 | 轻载 | 7064.31 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 7064.31
吴王124线 | 10 | 44.99 | 轻载 | 2087.75 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段乙母线 | 33 | 16540 | 2087.75
吾悦115线 | 10 | 8.38 | 轻载 | 5144.04 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5144.04
五金173线 | 10 | 24.53 | 轻载 | 3795.85 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9205 | 3795.85
五一112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
西工121线 | 10 | 73.73 | 重载 | 0 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 32535 | 0
西河115线 | 10 | 18.2 | 轻载 | 4324.28 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 33.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 6990 | 4324.28
西郊113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 9880 | 5843.77
西康131线 | 10 | 64.27 | 中载 | 478.55 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 40360 | 478.55
西灵135线 | 10 | 76.16 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
西水134线 | 10 | 20.48 | 轻载 | 4134.11 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 11630 | 4134.11
西团134线 | 10 | 53.09 | 中载 | 1412.1 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 11365 | 1412.1
喜南124线 | 10 | 7.1 | 轻载 | 5251.08 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5251.08
夏明166线 | 10 | 20.67 | 轻载 | 3887.13 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13505 | 3887.13
贤丰132线 | 10 | 57.05 | 中载 | 1081.11 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 9225 | 1081.11
香堤112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 30.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
香丰122线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5515.21 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 5515.21
箱板111线 | 10 | 33.09 | 轻载 | 2908.55 | 盐城.白驹变/1号主变 | 7.07 | 10千伏I母线 | 0 | 0 | 2908.55
祥附122线 | 10 | 4.01 | 轻载 | 5508.8 | 盐城.南阳变/2号主变 | 7.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5508.8
祥南113线 | 10 | 27.82 | 轻载 | 4200.79 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 16065 | 4200.79
祥泰116线 | 10 | 21.99 | 轻载 | 4007.67 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段甲母线 | 37 | 20100 | 4007.67
祥西114线 | 10 | 14.18 | 轻载 | 5558.68 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15690 | 5558.68
翔益154线 | 10 | 13.75 | 轻载 | 4695.97 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 6.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5660 | 4695.97
小海113线 | 10 | 25.16 | 轻载 | 3743.03 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 22095 | 3743.03
小沈116线 | 10 | 36.47 | 轻载 | 2799.09 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2799.09
小团121线 | 10 | 14.59 | 轻载 | 4626 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 12650 | 4626
协力122线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
新北161线 | 10 | 6.35 | 轻载 | 5313.95 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏III段母线 | 8 | 10205 | 5313.95
新村133线 | 10 | 53.56 | 中载 | 1372.78 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 6975 | 1372.78
新德169线 | 10 | 37.56 | 轻载 | 2708.16 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 17625 | 2708.16
新丰134线 | 10 | 21.07 | 轻载 | 4084.92 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段甲母线 | 22 | 9115 | 4084.92
新港141线 | 10 | 65.15 | 中载 | 405.29 | 盐城.锦城变/2号主变 | 27.49 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 405.29
新海144线 | 10 | 73.88 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 18.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 2880 | 0
新华114线 | 10 | 51.98 | 中载 | 1504.59 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1504.59
新居173线 | 10 | 19.15 | 轻载 | 4245.13 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 12840 | 4245.13
新居173线（旧） | 10 | 52.84 | 中载 | 1432.36 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 42 | 12840 | 1432.36
新龙135线 | 10 | 87.88 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 15595 | 0
新民123线 | 10 | 46.67 | 轻载 | 1709.48 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 28620 | 1709.48
新南165线 | 10 | 7.28 | 轻载 | 5235.84 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 26845 | 5235.84
新南165线（旧） | 10 | 29.48 | 轻载 | 3382.6 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 92 | 26845 | 3382.6
新区145线 | 10 | 18.34 | 轻载 | 4312.85 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 22515 | 4312.85
新团124线 | 10 | 69.02 | 中载 | 71.7 | 盐城.南郊变/1号主变 | 16.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 21305 | 71.7
新窑115线 | 10 | 17.87 | 轻载 | 4351.82 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 45.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 16185 | 4351.82
兴化127线 | 10 | 38.72 | 轻载 | 2611.68 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 10315 | 2611.68
兴惠173线 | 10 | 68.18 | 中载 | 110.33 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 110.33
星光115线 | 10 | 38.29 | 轻载 | 2647.02 | 盐城.盐港变/1号主变 | 37.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 42035 | 2647.02
星河136线 | 10 | 17.98 | 轻载 | 4342.82 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 13240 | 4342.82
星湖131线 | 10 | 68.67 | 中载 | 110.85 | 盐城.锦城变/2号主变 | 27.49 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 71 | 45870 | 110.85
熊猫122线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.23 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
沿海168线 | 10 | 13.97 | 轻载 | 4677.79 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段甲母线 | 48 | 10760 | 4677.79
沿河113线 | 10 | 2.99 | 轻载 | 5594.36 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 2465 | 5594.36
盐北117线 | 10 | 6.86 | 轻载 | 5271.34 | 盐城.盐港变/1号主变 | 37.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 26770 | 5271.34
盐阜152线 | 10 | 11.52 | 轻载 | 3038.45 | 盐城.大丰变/1号主变 | 21.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 5000 | 3038.45
盐垦126线 | 10 | 38.82 | 轻载 | 2457.36 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段乙母线 | 55 | 22680 | 2457.36
堰北128线 | 10 | 4.41 | 轻载 | 5475.2 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 29.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 2555 | 5475.2
扬水162线 | 10 | 10.6 | 轻载 | 3086.25 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3086.25
洋北117线 | 10 | 11.06 | 轻载 | 4920.09 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 25.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 12185 | 4920.09
洋南115线 | 10 | 84.23 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 11030 | 0
洋西112线 | 10 | 31.82 | 轻载 | 3187.05 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 25.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 19430 | 3187.05
窑厂111线 | 10 | 10.08 | 轻载 | 5002.54 | 盐城.大桥变/1号主变 | -1.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 8245 | 0
一厂131线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5127.41 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5127.41
怡景131线 | 10 | 62.68 | 中载 | 536.23 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 26 | 12540 | 536.23
亿轩126线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
益北121线 | 10 | 18.7 | 轻载 | 4282.89 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11335 | 4282.89
益民122线 | 10 | 65.56 | 中载 | 370.3 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 16600 | 370.3
益西123线 | 10 | 15.07 | 轻载 | 4585.3 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 9160 | 4585.3
益鑫142线 | 10 | 97.62 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 7350 | 0
盈北114线 | 10 | 29.14 | 轻载 | 3411 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 16035 | 1780
盈东113线 | 10 | 15.13 | 轻载 | 4580.97 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 8555 | 1780
盈南124线 | 10 | 37.84 | 轻载 | 2684.6 | 盐城.万盈变/2号主变 | 1.78 | 10千伏Ⅱ段母线 | 166 | 32525 | 1780
永久164线 | 10 | 56.85 | 中载 | 1098.09 | 盐城.长安变/2号主变 | 17.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15665 | 1098.09
永久164线 | 10 | 44.57 | 轻载 | 2122.91 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15665 | 2122.91
永盛133线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
永泰151线 | 10 | 31.63 | 轻载 | 2811.38 | 盐城.大丰变/2号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 7815 | 2811.38
永悦123线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.89 | 江苏.永泰变/1号主变 | 63.42 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.89
游园113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1260 | 5843.77
友谊122线 | 10 | 41.33 | 轻载 | 2393.28 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 75 | 22135 | 2393.28
渔业164线 | 10 | 16.18 | 轻载 | 3729 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 9750 | 3729
裕北144线 | 10 | 29.17 | 轻载 | 3408.75 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段乙母线 | 54 | 12795 | 3408.75
裕丰135线 | 10 | 22.9 | 轻载 | 3931.81 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 21.68 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 13675 | 3931.81
裕华124线 | 10 | 11 | 轻载 | 4925.63 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4925.63
裕南115线 | 10 | 41.51 | 轻载 | 2378.38 | 盐城.祥云变/1号主变 | 8.87 | 10千伏I段甲母线 | 68 | 20810 | 2378.38
裕西122线 | 10 | 36.6 | 轻载 | 2788.69 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 46085 | 2788.69
元丰129线 | 10 | 8.81 | 轻载 | 5108.53 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 30.63 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5108.53
园区165线 | 10 | 79.08 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/2号主变 | 21.35 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 9500 | 0
原乡131线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 27.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
悦隽114线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 4381.44 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 35.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4381.44
越丰128线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.桃洲变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
再生143线 | 10 | 62.31 | 中载 | 641.88 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 3830 | 641.88
灶河126线 | 10 | 33.56 | 轻载 | 3042.43 | 盐城.泰新变/1号主变 | 22.58 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 11345 | 3042.43
造纸111线 | 10 | 8.74 | 轻载 | 6100.62 | 盐城.南阳变/1号主变 | 7.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13330 | 6100.62
增产143线 | 10 | 19.33 | 轻载 | 4230.24 | 盐城.丰富变/1号主变 | 15.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 12305 | 4230.24
轧花133线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 2544.83 | 盐城.祥云变/2号主变 | 23.37 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 2544.83
闸东121线 | 10 | 8.51 | 轻载 | 5133.65 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 5995 | 5133.65
站前142线 | 10 | 6.84 | 轻载 | 6563.93 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 14.27 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6563.93
照明119线 | 10 | 18.59 | 轻载 | 4292.07 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 14360 | 4292.07
珍丰157线 | 10 | 0 | 轻载 | 5128.45 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 6.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 24445 | 5128.45
珍禽121线 | 10 | 2.7 | 轻载 | 5618.61 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 625 | 5618.61
振兴133线 | 10 | 41.59 | 轻载 | 2371.63 | 盐城.西康变/2号主变 | 25.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 72 | 25350 | 2371.63
镇北111线 | 10 | 21.29 | 轻载 | 4066.74 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 27290 | 4066.74
镇南112线 | 10 | 75.11 | 重载 | 0 | 盐城.草庙变/2号主变 | 18.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 20335 | 0
正泰112线 | 10 | 70.01 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
智业116线 | 10 | 8.75 | 轻载 | 5113.38 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5113.38
中路124线 | 10 | 3.24 | 轻载 | 5573.58 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 4570 | 5573.58
忠跃121线 | 10 | 17.67 | 轻载 | 4368.45 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 24.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 4080 | 4368.45
种子112线 | 10 | 6.13 | 轻载 | 4977.77 | 盐城.方农变/1号主变 | 36.96 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4790 | 4977.77
众心145线 | 10 | 29.68 | 轻载 | 3366.14 | 盐城.泰新变/2号主变 | 11.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 59 | 13520 | 3366.14
竹港116线 | 10 | 42.32 | 轻载 | 2310.49 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 59 | 8910 | 2310.49
铸件122线 | 10 | 11.83 | 轻载 | 4856.53 | 盐城.大农变/1号主变 | 36.04 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 8610 | 4856.53
铸造163线 | 10 | 37.86 | 轻载 | 2421.16 | 盐城.通商变/1号主变 | 18.84 | 10千伏I段乙母线 | 20 | 9500 | 2421.16
北港251 | 20 | 75.13 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/#3主变 | 155.58 | 20千伏III段甲母线 | 11 | 19240 | 0
北工269线 | 20 | 31.6 | 轻载 | 7647.82 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 27650 | 7647.82
北工269线 | 20 | 54.87 | 中载 | 3013.33 | 盐城.长安变/1号主变 | 49.24 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 27650 | 3013.33
博大266线 | 20 | 53.64 | 中载 | 3258.58 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 12500 | 3258.58
博大266线（旧） | 20 | 62.33 | 中载 | 1526.93 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 4 | 12500 | 1526.93
常工271线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 49.24 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13384.9
大唐222线 | 20 | 53.6 | 中载 | 1392.18 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1392.18
丹围231线 | 20 | 20.17 | 轻载 | 8320.53 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 8320.53
东港222线 | 20 | 6.74 | 轻载 | 11503.94 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 11503.94
丰山273线 | 20 | 40.63 | 轻载 | 5259.74 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5259.74
丰营213线 | 20 | 25.74 | 轻载 | 7926.67 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 9935 | 7926.67
广港223线 | 20 | 10.06 | 轻载 | 10901.21 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 9 | 45240 | 10901.21
国大264 | 20 | 72.12 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 0
海港224线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
海融272线 | 20 | 62.87 | 中载 | 1419.55 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 20千伏Ⅱ段母线 | 59 | 48485 | 1419.55
海兴216线 | 20 | 0.92 | 轻载 | 9332.02 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 9332.02
和丰Ⅰ268线 | 20 | 32.29 | 轻载 | 6754.11 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 16050 | 6754.11
和丰Ⅰ268线 | 20 | 39.73 | 轻载 | 5420.81 | 盐城.长安变/1号主变 | 49.24 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 16050 | 5420.81
和顺234线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 175.78 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 12536.22
鸿基264线 | 20 | 1.77 | 轻载 | 13589.96 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7615 | 13589.96
鸿基264线（旧） | 20 | 8.76 | 轻载 | 6469.71 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 7615 | 6469.71
华尚267线 | 20 | 2.67 | 轻载 | 13410.18 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 23000 | 13410.18
华尚267线（旧） | 20 | 23.19 | 轻载 | 7377.63 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 23000 | 7377.63
辉丰261线 | 20 | 41.89 | 轻载 | 5112.86 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 5112.86
汇坚263线（旧） | 20 | 0 | 轻载 | 13384.9 | 盐城.长安变/1号主变 | 49.24 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 13384.9
理研265线 | 20 | 34.35 | 轻载 | 6384.84 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1 | 12300 | 6384.84
理研265线（旧） | 20 | 50.28 | 中载 | 3532.24 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 1 | 12300 | 3532.24
鹿港213线 | 20 | 67.93 | 中载 | 412.22 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 12750 | 412.22
木业233线 | 20 | 26.83 | 轻载 | 7731.99 | 江苏.围海变/#2主变 | 175.78 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 15970 | 7731.99
南港212线 | 20 | 58.26 | 中载 | 1850.47 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 111035 | 1850.47
宁波215线 | 20 | 0 | 轻载 | 12730.2 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 12730.2
瑞医Ⅰ236线 | 20 | 15.5 | 轻载 | 10855.48 | 江苏.围海变/#2主变 | 175.78 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 7300 | 10855.48
瑞医Ⅱ253线 | 20 | 36.81 | 轻载 | 6611.39 | 江苏.围海变/#3主变 | 155.58 | 20千伏III段甲母线 | 2 | 3780 | 6611.39
泰港214线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 27 | 25120 | 13942.6
腾龙271线 | 20 | 26.04 | 轻载 | 8756.65 | 盐城.王港变/1号主变 | 32.82 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7 | 11510 | 8756.65
通用211线 | 20 | 32.42 | 轻载 | 6729.86 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 2 | 24850 | 6729.86
围丰262线 | 20 | 29.23 | 轻载 | 7414.35 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 7414.35
物联226线 | 20 | 31.42 | 轻载 | 6909.99 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 15 | 34030 | 6909.99
新安德211线 | 20 | 41.43 | 轻载 | 5691.35 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5691.35
医药214线 | 20 | 15.78 | 轻载 | 9710.98 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 8210 | 9710.98
跃龙224线 | 20 | 23.05 | 轻载 | 8407.82 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 10 | 8655 | 8407.82
云涛223线 | 20 | 11.05 | 轻载 | 10557.23 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.58 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 23900 | 10557.23
正辉Ⅰ242线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 175.78 | 20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 12536.22
正辉Ⅲ235线 | 20 | 78.2 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/#2主变 | 175.78 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 16000 | 0
中港221线 | 20 | 23.66 | 轻载 | 8427.91 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 159.4 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 8427.91
重工232线 | 20 | 29.65 | 轻载 | 7226.6 | 江苏.围海变/#2主变 | 175.78 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8480 | 7226.6