## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
艾森127线 | 10 | 0 | 轻载 | 5637.66 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5637.66
奥通174线 | 10 | 93.96 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/1号主变 | 23.36 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 0
澳滨175线 | 10 | 52.82 | 中载 | 1434.1 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 50 | 1434.1
澳川111线 | 10 | 28.98 | 轻载 | 3424.51 | 盐城.桃洲变/1号主变 | 39.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3424.51
八灶165线 | 10 | 28.41 | 轻载 | 2701.57 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.99 | 10千伏母线 | 74 | 14440 | 2701.57
白龙115线 | 10 | 39.97 | 轻载 | 2507.07 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.09 | 10千伏I母线 | 59 | 16415 | 2507.07
白南112线 | 10 | 32.67 | 轻载 | 2941.8 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.09 | 10千伏I母线 | 51 | 14905 | 2941.8
白狮125线 | 10 | 47.83 | 轻载 | 1746.9 | 盐城.白驹变/2号主变 | 13.44 | 10千伏II母线 | 44 | 21170 | 1746.9
白团114线 | 10 | 32.95 | 轻载 | 2919.46 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.09 | 10千伏I母线 | 48 | 17305 | 2919.46
宝龙165线 | 10 | 0 | 轻载 | 3697.82 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 3697.82
北虹124线 | 10 | 15.85 | 轻载 | 3985.68 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 9800 | 3985.68
北郊177线 | 10 | 20.46 | 轻载 | 4136.02 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 20350 | 4136.02
北团123线 | 10 | 23.38 | 轻载 | 3891.98 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段乙母线 | 84 | 18560 | 3891.98
碧桂141线 | 10 | 10.68 | 轻载 | 4951.79 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 18180 | 4951.79
彩虹111线 | 10 | 20.06 | 轻载 | 4169.27 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 76 | 16625 | 4169.27
草港116线 | 10 | 0.38 | 轻载 | 7234.91 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 7234.91
草庙121线 | 10 | 17.4 | 轻载 | 4390.97 | 盐城.大桥变/1号主变 | -0.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 6760 | 0
草堰116线 | 10 | 4.85 | 轻载 | 5438.48 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 34.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 6445 | 5438.48
草园125线 | 10 | 38.37 | 轻载 | 2640.26 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 15460 | 2640.26
昌平117线 | 10 | 36.3 | 轻载 | 2813.29 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 17105 | 2813.29
长安111线 | 10 | 40.91 | 轻载 | 2428.44 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段甲母线 | 7 | 3470 | 2428.44
长乐163线 | 10 | 36.18 | 轻载 | 2822.99 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 17290 | 2822.99
长坍172线 | 10 | 23.26 | 轻载 | 3901.68 | 盐城.方强变/2号主变 | 12.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 12705 | 3901.68
常北161线 | 10 | 47.72 | 轻载 | 1859.65 | 盐城.长安变/2号主变 | 9.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11600 | 1859.65
常北161线 | 10 | 52.12 | 中载 | 1492.64 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 11600 | 1492.64
常鹏163线 | 10 | 34.08 | 轻载 | 2998.78 | 盐城.长安变/2号主变 | 9.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19310 | 2998.78
常鹏163线 | 10 | 42.74 | 轻载 | 2275.33 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 19310 | 2275.33
常新128线 | 10 | 31.68 | 轻载 | 3199 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 29 | 13605 | 3199
场东115线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 2596.27 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 2596.27
场西123线 | 10 | 25.4 | 轻载 | 1660.99 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 8800 | 1660.99
超产117线 | 10 | 1.73 | 轻载 | 5698.97 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5698.97
超达136线 | 10 | 12.27 | 轻载 | 4819.81 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 4370 | 4819.81
朝荣127线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.9 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.9
朝阳164线 | 10 | 24.8 | 轻载 | 3773.51 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 12190 | 3773.51
车滩162线 | 10 | 54.14 | 中载 | 1030.02 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.99 | 10千伏母线 | 54 | 13795 | 1030.02
车站113线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 3231.22 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 17390 | 3231.22
晨悦121线 | 10 | 7.82 | 轻载 | 5191.15 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5191.15
诚通132线 | 10 | 35.1 | 轻载 | 2913.22 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 64 | 46025 | 2913.22
城西162线 | 10 | 49.93 | 轻载 | 1675.88 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 11835 | 1675.88
持久142线 | 10 | 21.58 | 轻载 | 4042.49 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 10515 | 4042.49
川北165线 | 10 | 22.92 | 轻载 | 2446.1 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 6050 | 2446.1
川东114线 | 10 | 44.99 | 轻载 | 2088.1 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 22595 | 2088.1
川南112线 | 10 | 56.55 | 中载 | 1123.2 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段甲母线 | 33 | 57620 | 1123.2
川闸123线 | 10 | 27.92 | 轻载 | 3315.91 | 盐城.大桥变/1号主变 | -0.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 19750 | 0
川竹123线 | 10 | 12.23 | 轻载 | 4822.58 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段乙母线 | 11 | 1720 | 4822.58
创业125线 | 10 | 57.84 | 中载 | 1014.78 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1014.78
大龙132线 | 10 | 52.31 | 中载 | 1476.7 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 12785 | 1476.7
大桥113线 | 10 | 70.78 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 107 | 32140 | 0
大团163线 | 10 | 16.8 | 轻载 | 3455.51 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.99 | 10千伏母线 | 65 | 13050 | 3455.51
大新124线 | 10 | 11.69 | 轻载 | 4867.61 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段乙母线 | 15 | 10470 | 4867.61
大洋Ⅰ132线 | 10 | 74.41 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 0
大洋Ⅱ143线 | 10 | 14.74 | 轻载 | 4613.01 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 4613.01
大中119线 | 10 | 26.84 | 轻载 | 3603.25 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3603.25
道远136线 | 10 | 4.53 | 轻载 | 2891.75 | 盐城.川南变/2号主变 | 39.41 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 2891.75
德丰116线 | 10 | 44.88 | 轻载 | 2096.76 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 116 | 48630 | 2096.76
登丰131线 | 10 | 79 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 22 | 12460 | 0
迪赛164线 | 10 | 48.19 | 轻载 | 1424.4 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1424.4
电镀113线 | 10 | 3.08 | 轻载 | 3303.1 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 3303.1
电子118线 | 10 | 72.56 | 重载 | 0 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 28740 | 0
丁溪114线 | 10 | 61.12 | 中载 | 741.12 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 34.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 11080 | 741.12
鼎丰141线 | 10 | 17.28 | 轻载 | 4401.01 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段乙母线 | 39 | 12095 | 4401.01
鼎信163线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 5843.77
鼎中123线 | 10 | 9.58 | 轻载 | 5043.93 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段乙母线 | 28 | 6115 | 5043.93
东坝Ⅰ172线 | 10 | 13.07 | 轻载 | 4752.78 | 盐城.王港变/2号主变 | 38.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 5685 | 4752.78
东坝Ⅱ176线 | 10 | 5.41 | 轻载 | 5392.24 | 盐城.王港变/2号主变 | 38.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 1500 | 5392.24
东方164线 | 10 | 72.4 | 重载 | 0 | 盐城.竹川变/2号主变 | 6.02 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
东海171线 | 10 | 11.63 | 轻载 | 4599.85 | 盐城.渔业变/2号主变 | 15.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 2190 | 4599.85
东华126线 | 10 | 20.29 | 轻载 | 4149.87 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 69 | 14990 | 4149.87
东郊164线 | 10 | 53.28 | 中载 | 1395.65 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 62470 | 1395.65
东立171线 | 10 | 24.92 | 轻载 | 3763.29 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 10375 | 3763.29
东立171线（旧） | 10 | 8.63 | 轻载 | 5122.91 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 17 | 10375 | 5122.91
东宁122线 | 10 | 28.57 | 轻载 | 3458.28 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 18015 | 3458.28
东水172线 | 10 | 19.71 | 轻载 | 3309.85 | 盐城.渔业变/2号主变 | 15.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 5715 | 3309.85
东窑122线 | 10 | 19.85 | 轻载 | 4186.42 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4186.42
东苑113线 | 10 | 40.93 | 轻载 | 2427.05 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 49 | 24700 | 2427.05
东灶121线 | 10 | 16.02 | 轻载 | 4505.97 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 12100 | 4505.97
斗龙136线 | 10 | 1.95 | 轻载 | 5681.31 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5681.31
二水172线 | 10 | 38.75 | 轻载 | 2609.08 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 24915 | 2609.08
方北171线 | 10 | 28.92 | 轻载 | 3429.71 | 盐城.方强变/2号主变 | 12.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 16385 | 3429.71
方东113线 | 10 | 15.56 | 轻载 | 4544.77 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 8050 | 4544.77
方丰123线 | 10 | 11.08 | 轻载 | 4918.88 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 4770 | 4918.88
方南175线 | 10 | 32.79 | 轻载 | 3106.34 | 盐城.方强变/2号主变 | 12.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 61 | 14495 | 3106.34
方强112线 | 10 | 19.49 | 轻载 | 4216.55 | 盐城.金墩变/1号主变 | 10.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 9330 | 4216.55
方西163线 | 10 | 11.44 | 轻载 | 4888.57 | 盐城.方强变/1号主变 | 6.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 6875 | 4888.57
飞达166线 | 10 | 41.83 | 轻载 | 2351.71 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏III段母线 | 46 | 17445 | 2351.71
丰产131线 | 10 | 27.91 | 轻载 | 3513.71 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 32 | 11400 | 3513.71
丰海176线 | 10 | 41.89 | 轻载 | 2347.03 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6 | 16060 | 2347.03
丰海176线（旧） | 10 | 36.49 | 轻载 | 2797.87 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 6 | 16060 | 2797.87
丰和116线 | 10 | 40.04 | 轻载 | 2500.83 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2500.83
丰华132线 | 10 | 24.69 | 轻载 | 3782.69 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 4550 | 3782.69
丰惠Ⅰ126线 | 10 | 90.95 | 重载 | 0 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 16695 | 0
丰惠Ⅱ127线 | 10 | 51.96 | 中载 | 1506.15 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 19030 | 1506.15
丰南131线 | 10 | 20.12 | 轻载 | 3455.86 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 17815 | 3455.86
丰农116线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 7262.28 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 7262.28
丰尚113线 | 10 | 35.44 | 轻载 | 2885.17 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段甲母线 | 50 | 23650 | 2885.17
丰盛126线 | 10 | 70.64 | 重载 | 0 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
丰收145线 | 10 | 38.48 | 轻载 | 2631.77 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 18 | 10670 | 2631.77
丰西141线 | 10 | 28.14 | 轻载 | 3494.48 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 11200 | 3494.48
丰医134线 | 10 | 27.83 | 轻载 | 3520.81 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 8830 | 3520.81
丰余145线 | 10 | 25.1 | 轻载 | 3748.05 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11650 | 3748.05
风情136线 | 10 | 7.51 | 轻载 | 5216.96 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段甲母线 | 1 | 2500 | 5216.96
福成142线 | 10 | 24.18 | 轻载 | 3825.3 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 8830 | 3825.3
福田114线 | 10 | 11.94 | 轻载 | 4847.18 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段甲母线 | 11 | 3280 | 4847.18
阜北125线 | 10 | 37.21 | 轻载 | 2737.08 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段乙母线 | 44 | 24445 | 2737.08
阜丰112线 | 10 | 72.46 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 16235 | 0
富民146线 | 10 | 41.83 | 轻载 | 2351.71 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 5885 | 2351.71
刚强111线 | 10 | 64.68 | 中载 | 389.7 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 38425 | 389.7
港北114线 | 10 | 18.45 | 轻载 | 4303.85 | 盐城.大桥变/1号主变 | -0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 13535 | 0
港城131线 | 10 | 38.88 | 轻载 | 2598.35 | 盐城.盐港变/2号主变 | 38.43 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 26770 | 2598.35
港口162线 | 10 | 11.52 | 轻载 | 4881.64 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 57 | 20695 | 4881.64
高层162线 | 10 | 13.88 | 轻载 | 4685.06 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 2810 | 4685.06
高丰111线 | 10 | 33.78 | 轻载 | 3023.9 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 41595 | 3023.9
高新131线 | 10 | 49.82 | 轻载 | 1684.89 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 14 | 17055 | 1684.89
工农155线 | 10 | 28.58 | 轻载 | 3457.76 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 10140 | 3457.76
工缫171线 | 10 | 29.25 | 轻载 | 2985.62 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 20970 | 2985.62
公园124线 | 10 | 17.07 | 轻载 | 4418.51 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 17635 | 4418.51
供电174线 | 10 | 28.95 | 轻载 | 3426.76 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 23515 | 3426.76
固威126线 | 10 | 89.18 | 重载 | 0 | 盐城.南阳变/2号主变 | 8.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 0
光辉174线 | 10 | 0.17 | 轻载 | 5829.22 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5829.22
光明165线 | 10 | 5.54 | 轻载 | 4744.64 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 5 | 1510 | 4744.64
广丰123线 | 10 | 33.78 | 轻载 | 3023.9 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 34120 | 3023.9
海安162线 | 10 | 37.25 | 轻载 | 3403.73 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3403.73
海北167线 | 10 | 27.05 | 轻载 | 3384.67 | 盐城.渔业变/2号主变 | 15.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 9600 | 3384.67
海滨111线 | 10 | 2.53 | 轻载 | 5258.35 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 1400 | 5258.35
海堤115线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
海东145线 | 10 | 90.3 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 4 | 9060 | 0
海防128线 | 10 | 25.95 | 轻载 | 3677.04 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3677.04
海纺143线 | 10 | 34.66 | 轻载 | 2950.12 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 5095 | 2950.12
海华161线 | 10 | 29.4 | 轻载 | 4219.15 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4219.15
海晶173线 | 10 | 15.44 | 轻载 | 4554.99 | 盐城.王港变/2号主变 | 38.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 10010 | 4554.99
海景146线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
海俊136线 | 10 | 7.9 | 轻载 | 5183.88 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5183.88
海冷167线 | 10 | 56.27 | 中载 | 1427.17 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1427.17
海南146线 | 10 | 32.84 | 轻载 | 3102.36 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 3900 | 3102.36
海牛164线 | 10 | 54.24 | 中载 | 1637.78 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1637.78
海前166线 | 10 | 38.44 | 轻载 | 3279.72 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3279.72
海事133线 | 10 | 60.75 | 中载 | 772.47 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 772.47
海四169线 | 10 | 40.55 | 轻载 | 3060.79 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3060.79
海团126线 | 10 | 57.26 | 中载 | 1063.79 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11650 | 1063.79
海新114线 | 10 | 40.53 | 轻载 | 2168.98 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 12655 | 2168.98
海新165线 | 10 | 51.24 | 中载 | 1949.54 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 1949.54
海研111线 | 10 | 18.05 | 轻载 | 4336.93 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 4330 | 4336.93
海盈125线 | 10 | 60.96 | 中载 | 754.63 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5 | 10650 | 754.63
海元163线 | 10 | 19.04 | 轻载 | 5295.76 | 盐城.海丰变/1号主变 | 20 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5295.76
海园123线 | 10 | 44.86 | 轻载 | 2098.84 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 41 | 14240 | 2098.84
海韵112线 | 10 | 29.38 | 轻载 | 3391.26 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 31410 | 3391.26
海中121线 | 10 | 19.69 | 轻载 | 4199.75 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 79 | 14650 | 4199.75
禾大163线 | 10 | 90.97 | 重载 | 0 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 6050 | 0
禾丰113线 | 10 | 15.97 | 轻载 | 2433.29 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 34.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2433.29
和平113线 | 10 | 1.31 | 轻载 | 5734.31 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5734.31
河北122线 | 10 | 10.95 | 轻载 | 4929.27 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 29 | 4935 | 4929.27
河滨116线 | 10 | 14 | 轻载 | 4364.64 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 4750 | 4364.64
河东125线 | 10 | 4.48 | 轻载 | 5469.66 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 2555 | 5469.66
河口153线 | 10 | 39.27 | 轻载 | 2565.78 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 15355 | 2565.78
河南155线 | 10 | 36.72 | 轻载 | 2777.95 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 9.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 18830 | 2777.95
鹤东126线 | 10 | 15.19 | 轻载 | 4575.94 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 7240 | 4575.94
鹤西111线 | 10 | 21.41 | 轻载 | 4056.34 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 48 | 12000 | 4056.34
恒北128线 | 10 | 24.08 | 轻载 | 3833.78 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3833.78
恒广129线 | 10 | 1.02 | 轻载 | 5758.55 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5758.55
恒嘉115线 | 10 | 0.77 | 轻载 | 5779.68 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5779.68
恒郊126线 | 10 | 59.87 | 中载 | 845.39 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 845.39
恒天164线 | 10 | 7.73 | 轻载 | 5198.25 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏III段母线 | 23 | 9830 | 5198.25
红花127线 | 10 | 32.07 | 轻载 | 3166.1 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3166.1
宏垒133线 | 10 | 27.97 | 轻载 | 3508.51 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3508.51
湖畔126线 | 10 | 2.2 | 轻载 | 5695.34 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5695.34
蝴蝶122线 | 10 | 3.69 | 轻载 | 5535.82 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5535.82
沪苏118线 | 10 | 0.39 | 轻载 | 5811.21 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 2335 | 5811.21
花都114线 | 10 | 33.56 | 轻载 | 3042.08 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 65790 | 3042.08
花海121线 | 10 | 39.12 | 轻载 | 2433.63 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段乙母线 | 53 | 35670 | 2433.63
花园128线 | 10 | 29.2 | 轻载 | 3405.8 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 20260 | 3405.8
华丰168线 | 10 | 51.65 | 中载 | 1532.3 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 68 | 18040 | 1532.3
华府122线 | 10 | 6.32 | 轻载 | 5316.37 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5316.37
华升141线 | 10 | 50.38 | 中载 | 1637.95 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 9750 | 1637.95
淮海146线 | 10 | 67.09 | 中载 | 242.65 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 13915 | 242.65
环湖143线 | 10 | 9.3 | 轻载 | 5067.49 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 9 | 9300 | 5067.49
黄海167线 | 10 | 5.53 | 轻载 | 4723.51 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段甲母线 | 13 | 3100 | 4723.51
黄埔114线 | 10 | 10.6 | 轻载 | 4959.06 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段甲母线 | 69 | 11315 | 4959.06
汇金165线 | 10 | 44.71 | 轻载 | 2111.13 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏III段母线 | 16 | 8600 | 2111.13
汇贤134线 | 10 | 40.08 | 轻载 | 3108.94 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3108.94
会师113线 | 10 | 19.57 | 轻载 | 3974.07 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.09 | 10千伏I母线 | 26 | 10285 | 3974.07
集镇162线 | 10 | 18.62 | 轻载 | 4289.12 | 盐城.方强变/1号主变 | 6.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5315 | 4289.12
集中115线 | 10 | 8.67 | 轻载 | 4780.32 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4950 | 4780.32
嘉英132线 | 10 | 49.38 | 轻载 | 1721.61 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 44 | 23500 | 1721.61
监区Ⅰ112线 | 10 | 29.05 | 轻载 | 2021.24 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1250 | 2021.24
监区Ⅱ125线 | 10 | 13.26 | 轻载 | 2800.64 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 1 | 800 | 2800.64
建川122线 | 10 | 13.04 | 轻载 | 4755.38 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段乙母线 | 42 | 8200 | 4755.38
建设162线 | 10 | 49.7 | 轻载 | 1695.11 | 盐城.长安变/2号主变 | 9.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 20490 | 1695.11
建设162线 | 10 | 50.73 | 中载 | 1608.34 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 20490 | 1608.34
剑丰126线 | 10 | 26.38 | 轻载 | 3641.18 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段乙母线 | 1 | 3845 | 3641.18
健康121线 | 10 | 35.42 | 轻载 | 2886.72 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 15415 | 2886.72
健西156线 | 10 | 51.78 | 中载 | 1334.51 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 16760 | 1334.51
江北125线 | 10 | 55.01 | 中载 | 1103.28 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 14495 | 1103.28
姜尚172线 | 10 | 35.8 | 轻载 | 2855.03 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 13365 | 2855.03
交通161线 | 10 | 49.99 | 轻载 | 1670.69 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 41635 | 1670.69
教改121线 | 10 | 2.93 | 轻载 | 5227.18 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 2230 | 5227.18
教育114线 | 10 | 29.4 | 轻载 | 3389 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 22945 | 3389
解放111线 | 10 | 12.99 | 轻载 | 4759.54 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段甲母线 | 35 | 8475 | 4759.54
界中112线 | 10 | 11.72 | 轻载 | 4865.01 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 34.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8695 | 4865.01
今达Ⅰ141线 | 10 | 49.87 | 轻载 | 1680.91 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 1680.91
今达Ⅱ131线 | 10 | 51.99 | 中载 | 1503.2 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 1503.2
今日164线 | 10 | 19.5 | 轻载 | 4215.69 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 11970 | 4215.69
金东125线 | 10 | 17.88 | 轻载 | 4351.48 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 10765 | 4351.48
金墩115线 | 10 | 43.5 | 轻载 | 2065.58 | 盐城.金墩变/1号主变 | 10.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 16250 | 2065.58
金丰169线 | 10 | 33.74 | 轻载 | 3026.67 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 16410 | 3026.67
金丰169线（旧） | 10 | 33.5 | 轻载 | 3047.45 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 39 | 16410 | 3047.45
金海115线 | 10 | 60.32 | 中载 | 807.98 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 31610 | 807.98
金润178线 | 10 | 43.66 | 轻载 | 1824.49 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 15035 | 1824.49
金维125线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
金掌132线 | 10 | 70.24 | 重载 | 0 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
锦丰111线 | 10 | 18.68 | 轻载 | 4284.62 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 58 | 13510 | 4284.62
锦龙126线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.56 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.56
九一131线 | 10 | 9.14 | 轻载 | 5080.65 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 6375 | 5080.65
康陵112线 | 10 | 25.6 | 轻载 | 3707 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 6455 | 3707
康平179线 | 10 | 40.37 | 轻载 | 2473.82 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 18420 | 2473.82
康悦116线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 5843.77
科教161线 | 10 | 7.28 | 轻载 | 4616.82 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 21 | 7330 | 4616.82
乐丰122线 | 10 | 33.88 | 轻载 | 2815.37 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15840 | 2815.37
朸健175线 | 10 | 45.97 | 轻载 | 2006.35 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 16085 | 2006.35
朸健175线（旧） | 10 | 13.99 | 轻载 | 4676.23 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 12 | 16085 | 4676.23
利民115线 | 10 | 37.79 | 轻载 | 2688.93 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 66 | 22275 | 2688.93
联发133线 | 10 | 13.17 | 轻载 | 4744.64 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4744.64
林场171线 | 10 | 28.13 | 轻载 | 3495.18 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 6315 | 3495.18
临海125线 | 10 | 21.46 | 轻载 | 4052.01 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段乙母线 | 47 | 10395 | 4052.01
陵园161线 | 10 | 28.34 | 轻载 | 3052.13 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 21 | 13030 | 3052.13
刘北136线 | 10 | 23.68 | 轻载 | 4813.4 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4813.4
刘长114线 | 10 | 38.65 | 轻载 | 2296.98 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 3660 | 2296.98
刘东111线 | 10 | 43.76 | 轻载 | 2190.29 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 90 | 18215 | 2190.29
刘铁141线 | 10 | 7.51 | 轻载 | 4220.88 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4220.88
刘西126线 | 10 | 61.06 | 中载 | 588.36 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 77 | 19880 | 588.36
刘庄132线 | 10 | 33.25 | 轻载 | 2692.74 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 12445 | 2692.74
六川112线 | 10 | 32.8 | 轻载 | 2577.39 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 20035 | 2577.39
六连114线 | 10 | 9.59 | 轻载 | 5043.58 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 16 | 2900 | 5043.58
龙城113线 | 10 | 58.19 | 中载 | 985.85 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5655 | 985.85
龙福166线 | 10 | 80.3 | 重载 | 0 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 20615 | 0
龙福166线（旧） | 10 | 77.43 | 重载 | 0 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 29 | 20615 | 0
龙金144线 | 10 | 8.13 | 轻载 | 5164.65 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 4120 | 5164.65
龙开133线 | 10 | 20.7 | 轻载 | 3415.33 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 16725 | 3415.33
龙南134线 | 10 | 32.58 | 轻载 | 3124.01 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 14720 | 3124.01
龙新133线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
龙窑167线 | 10 | 27.14 | 轻载 | 3577.97 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 26610 | 3577.97
龙窑167线 | 10 | 25.18 | 轻载 | 3741.99 | 盐城.长安变/2号主变 | 9.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 26610 | 3741.99
龙闸173线 | 10 | 13.18 | 轻载 | 4477.91 | 盐城.渔业变/2号主变 | 15.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 8005 | 4477.91
隆万125线 | 10 | 0.88 | 轻载 | 5770.68 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 8050 | 5770.68
绿洲161线 | 10 | 29.87 | 轻载 | 2084.98 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2084.98
绿洲161线 | 10 | 0 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.竹川变/2号主变 | 5.32 | 10千伏母线 | 20 | 6050 | 3637.2
马港116线 | 10 | 22.46 | 轻载 | 3968.53 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段甲母线 | 28 | 10615 | 3968.53
迈克166线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2424.8
美谷129线 | 10 | 19.06 | 轻载 | 4252.93 | 盐城.桃洲变/2号主变 | 38.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4252.93
迷宫115线 | 10 | 21.57 | 轻载 | 4043.01 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15770 | 4043.01
棉种169线 | 10 | 30.14 | 轻载 | 1449.86 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1449.86
民北175线 | 10 | 28.36 | 轻载 | 3476.47 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 13185 | 3476.47
民心133线 | 10 | 60.26 | 中载 | 713.93 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 713.93
民主124线 | 10 | 53.98 | 中载 | 1337.8 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 131 | 27915 | 1337.8
名府158线 | 10 | 50.04 | 中载 | 1666.7 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 9.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 16460 | 1666.7
明珠113线 | 10 | 70.51 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
南郊156线 | 10 | 8.27 | 轻载 | 4522.6 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 9.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 19030 | 4522.6
南界122线 | 10 | 55.58 | 中载 | 1203.91 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 7000 | 1203.91
南开125线 | 10 | 38.84 | 轻载 | 2601.46 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 18385 | 2601.46
南热115线 | 10 | 0 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2424.8
南团122线 | 10 | 27.35 | 轻载 | 3560.3 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 12400 | 3560.3
南园122线 | 10 | 83.07 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -0.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 8475 | 0
南闸113线 | 10 | 2.84 | 轻载 | 5606.83 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段甲母线 | 1 | 250 | 5606.83
纽威161线 | 10 | 49.78 | 轻载 | 1523.12 | 盐城.通商变/1号主变 | 23.36 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 1523.12
农北124线 | 10 | 16 | 轻载 | 4508.4 | 盐城.白驹变/2号主变 | 13.44 | 10千伏II母线 | 61 | 13975 | 4508.4
农东112线 | 10 | 14.12 | 轻载 | 5564.74 | 盐城.南阳变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 8360 | 5564.74
农工114线 | 10 | 20.29 | 轻载 | 4149.87 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 9580 | 4149.87
农南123线 | 10 | 31.04 | 轻载 | 3070.32 | 盐城.白驹变/2号主变 | 13.44 | 10千伏II母线 | 86 | 21605 | 3070.32
农西123线 | 10 | 16.87 | 轻载 | 5290.74 | 盐城.南阳变/2号主变 | 8.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17285 | 5290.74
潘丿112线 | 10 | 47.57 | 轻载 | 1643.32 | 盐城.大桥变/1号主变 | -0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 87 | 19980 | 0
啤酒116线 | 10 | 76.57 | 重载 | 0 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 27975 | 0
平高134线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 11687.54
七灶168线 | 10 | 52.09 | 中载 | 1495.58 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 24 | 11540 | 1495.58
七灶168线（旧） | 10 | 59.4 | 中载 | 884.88 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 24 | 11540 | 884.88
齐贤164线 | 10 | 27.44 | 轻载 | 3553.02 | 盐城.方强变/1号主变 | 6.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 13550 | 3553.02
前进144线 | 10 | 14.71 | 轻载 | 4615.78 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 6940 | 4615.78
勤政144线 | 10 | 39.97 | 轻载 | 2507.07 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 47 | 36615 | 2507.07
青岛123线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.43 | 10千伏I段乙母线 | 64 | 46025 | 6365.1
清港111线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 3443.22 | 盐城.盐港变/1号主变 | 38.13 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 3443.22
庆丰142线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5127.24 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5127.24
庆生173线 | 10 | 9.88 | 轻载 | 5018.64 | 盐城.通商变/1号主变 | 23.36 | 10千伏I段乙母线 | 39 | 6825 | 5018.64
群乐124线 | 10 | 12.06 | 轻载 | 4836.78 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 11235 | 4836.78
瑞丰132线 | 10 | 0 | 轻载 | 6971.3 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6971.3
润泰154线 | 10 | 20.83 | 轻载 | 3602.73 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 10420 | 3602.73
三纺163线 | 10 | 0 | 轻载 | 2606.66 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2606.66
三工116线 | 10 | 90.35 | 重载 | 0 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 157 | 43870 | 0
三龙132线 | 10 | 52.33 | 中载 | 1474.8 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 9555 | 1474.8
三枪174线 | 10 | 62 | 中载 | 667.51 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 12430 | 667.51
三枪174线（旧） | 10 | 42.38 | 轻载 | 2305.47 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 9 | 12430 | 2305.47
三水118线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
三圩115线 | 10 | 53.19 | 中载 | 1231.45 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 156 | 31745 | 1231.45
沙港112线 | 10 | 27.12 | 轻载 | 3580.04 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 100 | 30010 | 3580.04
商庆171线 | 10 | 0 | 轻载 | 11687.54 | 盐城.通商变/1号主变 | 23.36 | 10千伏I段母线 | 20 | 12190 | 11687.54
申丰114线 | 10 | 88.53 | 重载 | 0 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 67 | 35755 | 0
神鹿111线 | 10 | 13.91 | 轻载 | 4682.81 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段甲母线 | 19 | 4590 | 4682.81
沈灶112线 | 10 | 20.06 | 轻载 | 4169.27 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 87 | 13715 | 4169.27
胜利134线 | 10 | 14.89 | 轻载 | 4600.54 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 37 | 7350 | 4600.54
盛业166线 | 10 | 53.82 | 中载 | 1185.73 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段甲母线 | 84 | 29000 | 1185.73
时丰127线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.23 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6365.1
市府114线 | 10 | 56.32 | 中载 | 1142.43 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 28590 | 1142.43
市政176线 | 10 | 41.35 | 轻载 | 2099.36 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 23 | 11835 | 2099.36
首府111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
寿力134线 | 10 | 45 | 轻载 | 2087.06 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 10510 | 2087.06
双垛124线 | 10 | 12.95 | 轻载 | 4762.83 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 47 | 11320 | 4762.83
双福116线 | 10 | 27.81 | 轻载 | 3522.02 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 41 | 7000 | 3450
双府119线 | 10 | 58.43 | 中载 | 965.59 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 965.59
双河111线 | 10 | 10.3 | 轻载 | 4984.18 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 34.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 5340 | 4984.18
双龙115线 | 10 | 38.17 | 轻载 | 2657.41 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段甲母线 | 30 | 9095 | 2657.41
双瑞125线 | 10 | 33.37 | 轻载 | 3058.02 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3058.02
双喜165线 | 10 | 15.54 | 轻载 | 3989.84 | 盐城.大丰城东变/2号主变 | 6.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15290 | 3989.84
水产167线 | 10 | 35.57 | 轻载 | 1520.52 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1520.52
水东129线 | 10 | 67.12 | 中载 | 240.75 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 121 | 48415 | 240.75
苏丰124线 | 10 | 10.33 | 轻载 | 4981.06 | 盐城.川南变/1号主变 | 29.52 | 10千伏I段乙母线 | 24 | 4570 | 4981.06
苏盐117线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 18 | 17595 | 5843.77
太同164线 | 10 | 35.62 | 轻载 | 2232.72 | 盐城.龙堤变/1号主变 | 6.99 | 10千伏母线 | 117 | 29215 | 2232.72
泰丰111线 | 10 | 32.22 | 轻载 | 3154.32 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3154.32
泰西112线 | 10 | 24.96 | 轻载 | 3299.46 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 15310 | 3299.46
汤舍119线 | 10 | 22.29 | 轻载 | 3983.08 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 14155 | 3983.08
桃园176线 | 10 | 0.25 | 轻载 | 5822.98 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5822.98
体育172线 | 10 | 40.09 | 轻载 | 2497.37 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2 | 8750 | 2497.37
体育172线（旧） | 10 | 40.13 | 轻载 | 2493.21 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 2 | 8750 | 2493.21
天北123线 | 10 | 35.12 | 轻载 | 2911.49 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 171 | 37680 | 2911.49
天池123线 | 10 | 45.68 | 轻载 | 2030.6 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19795 | 2030.6
天工123线 | 10 | 8.94 | 轻载 | 5097.62 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5097.62
天居121线 | 10 | 5.07 | 轻载 | 5420.47 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5420.47
天力135线 | 10 | 3.65 | 轻载 | 5539.11 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 21645 | 5539.11
天祥125线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5842.56 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5842.56
通港135线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
通汇111线 | 10 | 62.15 | 中载 | 655.56 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 655.56
通鹿135线 | 10 | 4.89 | 轻载 | 405.98 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段乙母线 | 14 | 7340 | 405.98
通南131线 | 10 | 5.47 | 轻载 | 5387.04 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段乙母线 | 4 | 1690 | 5387.04
通庆162线 | 10 | 18.16 | 轻载 | 4327.58 | 盐城.通商变/1号主变 | 23.36 | 10千伏I段乙母线 | 45 | 12765 | 4327.58
通榆135线 | 10 | 32.21 | 轻载 | 3154.49 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 2 | 730 | 3154.49
通园132线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
同福124线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
团结125线 | 10 | 48.89 | 轻载 | 1762.31 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段乙母线 | 57 | 11870 | 1762.31
万达121线 | 10 | 63.95 | 中载 | 395.07 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 395.07
万嘉126线 | 10 | 0.84 | 轻载 | 5773.8 | 盐城.隆盛变/1号主变 | 52.68 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5773.8
万盈121线 | 10 | 16.19 | 轻载 | 4491.94 | 盐城.南阳变/2号主变 | 8.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 3575 | 4491.94
王生163线 | 10 | 33.85 | 轻载 | 3018.18 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 10千伏I段母线 | 67 | 23525 | 3018.18
苇鱼163线 | 10 | 37.52 | 轻载 | 2559.38 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 9075 | 2559.38
温泉123线 | 10 | 1.65 | 轻载 | 5706.42 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5706.42
文广133线 | 10 | 4.57 | 轻载 | 6799.49 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6799.49
吴王124线 | 10 | 40.23 | 轻载 | 2485.59 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段乙母线 | 33 | 16540 | 2485.59
吾悦115线 | 10 | 5.95 | 轻载 | 5347.03 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5347.03
五金173线 | 10 | 28.34 | 轻载 | 3477.68 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 15 | 9205 | 3477.68
五一112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
西工121线 | 10 | 81.65 | 重载 | 0 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 32535 | 0
西河115线 | 10 | 15.06 | 轻载 | 4586.86 | 盐城.竹溪变/1号主变 | 34.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 6990 | 4586.86
西郊113线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 9880 | 5843.77
西康131线 | 10 | 78.83 | 重载 | 0 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 40360 | 0
西灵135线 | 10 | 73.55 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
西水134线 | 10 | 16.12 | 轻载 | 4498.18 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 40 | 11630 | 4498.18
西团134线 | 10 | 43.25 | 轻载 | 2233.24 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 46 | 11365 | 2233.24
喜南124线 | 10 | 8.03 | 轻载 | 5173.48 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5173.48
夏明166线 | 10 | 31.42 | 轻载 | 3040.7 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13505 | 3040.7
贤丰132线 | 10 | 60.1 | 中载 | 826.86 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 9225 | 826.86
香堤112线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/1号主变 | 32.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
香丰122线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 5515.21 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 5515.21
箱板111线 | 10 | 0 | 轻载 | 5516.42 | 盐城.白驹变/1号主变 | 8.09 | 10千伏I母线 | 0 | 0 | 5516.42
祥附122线 | 10 | 4.96 | 轻载 | 5429.65 | 盐城.南阳变/2号主变 | 8.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5429.65
祥南113线 | 10 | 33.32 | 轻载 | 3652.79 | 盐城.南阳变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 65 | 16065 | 3652.79
祥泰116线 | 10 | 18.69 | 轻载 | 4283.24 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段甲母线 | 37 | 20100 | 4283.24
祥西114线 | 10 | 15.16 | 轻载 | 5461.17 | 盐城.南阳变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15690 | 5461.17
翔益154线 | 10 | 14.37 | 轻载 | 4644.18 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 9.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 5660 | 4644.18
小海113线 | 10 | 27.35 | 轻载 | 3560.3 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 89 | 22095 | 3560.3
小沈116线 | 10 | 33.92 | 轻载 | 3012.29 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 3012.29
小团121线 | 10 | 20.42 | 轻载 | 4138.79 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 12650 | 4138.79
协力122线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5843.77
新北161线 | 10 | 7.11 | 轻载 | 5250.04 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏III段母线 | 8 | 10205 | 5250.04
新村133线 | 10 | 63.79 | 中载 | 518.39 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 33 | 6975 | 518.39
新德169线 | 10 | 53.05 | 中载 | 1415.39 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 17625 | 1415.39
新丰134线 | 10 | 20.1 | 轻载 | 4165.46 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段甲母线 | 22 | 9115 | 4165.46
新港141线 | 10 | 65.35 | 中载 | 387.97 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 387.97
新海144线 | 10 | 68.41 | 中载 | 132.67 | 盐城.鹏程变/2号主变 | 28.88 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 2880 | 132.67
新华114线 | 10 | 68.86 | 中载 | 95.26 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 95.26
新居173线 | 10 | 46.04 | 轻载 | 1999.94 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 12840 | 1999.94
新居173线（旧） | 10 | 42.32 | 轻载 | 2310.49 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏II段母线（旧） | 42 | 12840 | 2310.49
新龙135线 | 10 | 95.53 | 重载 | 0 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 15595 | 0
新民123线 | 10 | 48.37 | 轻载 | 1584.78 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 28620 | 1584.78
新南165线 | 10 | 37.34 | 轻载 | 2726.34 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 26845 | 2726.34
新南165线（旧） | 10 | 33.57 | 轻载 | 3041.39 | 盐城.长安变/2号主变 | 40 | 10千伏Ⅰ段母线（旧） | 92 | 26845 | 3041.39
新区145线 | 10 | 24.04 | 轻载 | 3836.9 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段乙母线 | 36 | 22515 | 3836.9
新团124线 | 10 | 69.7 | 中载 | 21.82 | 盐城.南郊变/1号主变 | 21.16 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 21305 | 21.82
新窑115线 | 10 | 29.18 | 轻载 | 3408.06 | 盐城.鹏程变/1号主变 | 48.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 79 | 16185 | 3408.06
兴化127线 | 10 | 37.01 | 轻载 | 2753.88 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 42 | 10315 | 2753.88
兴惠173线 | 10 | 64.48 | 中载 | 334.62 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 334.62
星光115线 | 10 | 41.79 | 轻载 | 2354.65 | 盐城.盐港变/1号主变 | 38.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 42035 | 2354.65
星河136线 | 10 | 18.93 | 轻载 | 4263.66 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 13240 | 4263.66
星湖131线 | 10 | 53.94 | 中载 | 1340.57 | 盐城.锦城变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 71 | 45870 | 1340.57
熊猫122线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.43 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
沿海168线 | 10 | 18.67 | 轻载 | 4284.97 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段甲母线 | 48 | 10760 | 4284.97
沿河113线 | 10 | 3.94 | 轻载 | 5514.69 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 2465 | 5514.69
盐北117线 | 10 | 1.24 | 轻载 | 5740.19 | 盐城.盐港变/1号主变 | 38.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 26770 | 5740.19
盐阜152线 | 10 | 28.69 | 轻载 | 2146.64 | 盐城.大丰变/1号主变 | 29.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 5000 | 2146.64
盐垦126线 | 10 | 39.4 | 轻载 | 2411.29 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段乙母线 | 55 | 22680 | 2411.29
堰北128线 | 10 | 35.81 | 轻载 | 2854.34 | 盐城.竹溪变/2号主变 | 36.25 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 2555 | 2854.34
扬水162线 | 10 | 17.4 | 轻载 | 2733.27 | 盐城.竹川变/1号主变 | 5.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2733.27
洋北117线 | 10 | 17.54 | 轻载 | 4379.71 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 66 | 12185 | 4379.71
洋南115线 | 10 | 83.66 | 重载 | 0 | 盐城.大桥变/1号主变 | -0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 11030 | 0
洋西112线 | 10 | 29.36 | 轻载 | 3392.99 | 盐城.洋心洼变/1号主变 | 26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 19430 | 3392.99
窑厂111线 | 10 | 9.79 | 轻载 | 5026.26 | 盐城.大桥变/1号主变 | -0.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 8245 | 0
一厂131线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5127.41 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 5127.41
怡景131线 | 10 | 57.14 | 中载 | 942.21 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 26 | 12540 | 942.21
亿轩126线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏II段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
益北121线 | 10 | 26.86 | 轻载 | 3601.69 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 11335 | 3601.69
益民122线 | 10 | 64.3 | 中载 | 475.61 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 16600 | 475.61
益西123线 | 10 | 21.93 | 轻载 | 4012.7 | 盐城.金墩变/2号主变 | 9.23 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 9160 | 4012.7
益鑫142线 | 10 | 96.72 | 重载 | 0 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 7350 | 0
盈北114线 | 10 | 34.98 | 轻载 | 2923.79 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 79 | 16035 | 2923.79
盈东113线 | 10 | 20.44 | 轻载 | 4137.06 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 8555 | 3450
盈南124线 | 10 | 48.28 | 轻载 | 1813.58 | 盐城.万盈变/2号主变 | 3.45 | 10千伏Ⅱ段母线 | 166 | 32525 | 1813.58
永久164线 | 10 | 53.43 | 中载 | 1383.18 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15665 | 1383.18
永久164线 | 10 | 43.78 | 轻载 | 2188.56 | 盐城.长安变/2号主变 | 9.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 27 | 15665 | 2188.56
永盛133线 | 10 | 0 | 轻载 | 6365.1 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6365.1
永泰151线 | 10 | 31.02 | 轻载 | 2855.72 | 盐城.大丰变/2号主变 | 14.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 7815 | 2855.72
永悦123线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.89 | 江苏.永泰变/1号主变 | 53.45 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5877.89
游园113线 | 10 | 5.48 | 轻载 | 5386.52 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 1260 | 5386.52
友谊122线 | 10 | 39.51 | 轻载 | 2545.52 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 75 | 22135 | 2545.52
渔业164线 | 10 | 16.85 | 轻载 | 3682.23 | 盐城.渔业变/1号主变 | 13.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 56 | 9750 | 3682.23
裕北144线 | 10 | 23.6 | 轻载 | 3873.96 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段乙母线 | 54 | 12795 | 3873.96
裕丰135线 | 10 | 7.37 | 轻载 | 5228.73 | 盐城.隆盛变/2号主变 | 25.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 13675 | 5228.73
裕华124线 | 10 | 9.66 | 轻载 | 5037 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5037
裕南115线 | 10 | 40.97 | 轻载 | 2423.41 | 盐城.祥云变/1号主变 | 13 | 10千伏I段甲母线 | 68 | 20810 | 2423.41
裕西122线 | 10 | 31.38 | 轻载 | 3224.12 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 46085 | 3224.12
元丰129线 | 10 | 10.21 | 轻载 | 4991.28 | 盐城.扬帆变/2号主变 | 31.29 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4991.28
园区165线 | 10 | 71.64 | 重载 | 0 | 盐城.通商变/2号主变 | 24.97 | 10千伏II段甲母线 | 20 | 9500 | 0
原乡131线 | 10 | 0 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.恒泰变/2号主变 | 30.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5843.77
悦隽114线 | 10 | 6.43 | 轻载 | 4657.52 | 盐城.恒泰变/1号主变 | 34.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4657.52
越丰128线 | 10 | 78.12 | 重载 | 0 | 盐城.桃洲变/2号主变 | 38.96 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 0
再生143线 | 10 | 68.95 | 中载 | 87.64 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 3830 | 87.64
灶河126线 | 10 | 36.2 | 轻载 | 2822.12 | 盐城.泰新变/1号主变 | 32.68 | 10千伏I段乙母线 | 31 | 11345 | 2822.12
造纸111线 | 10 | 10.7 | 轻载 | 5905.77 | 盐城.南阳变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 13330 | 5905.77
增产143线 | 10 | 22.85 | 轻载 | 3935.8 | 盐城.丰富变/1号主变 | 17.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 68 | 12305 | 3935.8
轧花133线 | 10 | 0.04 | 轻载 | 2544.65 | 盐城.祥云变/2号主变 | 25.47 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 2544.65
闸东121线 | 10 | 20.12 | 轻载 | 4163.73 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 5995 | 4163.73
站前142线 | 10 | 5.13 | 轻载 | 6741.64 | 盐城.刘庄变/1号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6741.64
照明119线 | 10 | 22.21 | 轻载 | 3989.84 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 14360 | 3989.84
珍丰157线 | 10 | 0 | 轻载 | 5128.45 | 盐城.大丰城东变/1号主变 | 9.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 24445 | 5128.45
珍禽121线 | 10 | 1.87 | 轻载 | 5687.89 | 盐城.锦城变/1号主变 | 37.43 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 625 | 5687.89
振兴133线 | 10 | 78.29 | 重载 | 0 | 盐城.西康变/2号主变 | 30.55 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 72 | 25350 | 0
镇北111线 | 10 | 28.9 | 轻载 | 3430.75 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 119 | 27290 | 3430.75
镇南112线 | 10 | 79.2 | 重载 | 0 | 盐城.草庙变/2号主变 | 25.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 95 | 20335 | 0
正泰112线 | 10 | 70.45 | 重载 | 0 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
智业116线 | 10 | 14.4 | 轻载 | 4641.93 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4641.93
中路124线 | 10 | 10.83 | 轻载 | 4939.66 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 4570 | 4939.66
忠跃121线 | 10 | 8.3 | 轻载 | 5151.14 | 盐城.扬帆变/1号主变 | 19.16 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 4080 | 5151.14
种子112线 | 10 | 17.87 | 轻载 | 4063.27 | 盐城.方农变/1号主变 | 37.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4790 | 4063.27
众心145线 | 10 | 38.65 | 轻载 | 2616.88 | 盐城.泰新变/2号主变 | 22.37 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 59 | 13520 | 2616.88
竹港116线 | 10 | 55.81 | 中载 | 1184.69 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 59 | 8910 | 1184.69
铸件122线 | 10 | 23.53 | 轻载 | 3879.68 | 盐城.大农变/1号主变 | 34.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 23 | 8610 | 3879.68
铸造163线 | 10 | 38.11 | 轻载 | 2402.98 | 盐城.通商变/1号主变 | 23.36 | 10千伏I段乙母线 | 20 | 9500 | 2402.98
北港251 | 20 | 7.4 | 轻载 | 11384.44 | 江苏.围海变/#3主变 | 155.86 | 20千伏III段甲母线 | 11 | 19240 | 11384.44
北工269线 | 20 | 46.44 | 轻载 | 4691.99 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 27650 | 4691.99
北工269线 | 20 | 41.78 | 轻载 | 5621.03 | 盐城.长安变/1号主变 | 41.16 | 20千伏Ⅰ段母线 | 6 | 27650 | 5621.03
博大266线 | 20 | 52.62 | 中载 | 3461.58 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4 | 12500 | 3461.58
博大266线（旧） | 20 | 51.81 | 中载 | 3622.65 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 4 | 12500 | 3622.65
常工271线（旧） | 20 | 4.47 | 轻载 | 12529.29 | 盐城.长安变/1号主变 | 41.16 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 12529.29
大唐222线 | 20 | 55.03 | 中载 | 1270.6 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1270.6
丹围231线 | 20 | 24.27 | 轻载 | 7634.66 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 7634.66
东港222线 | 20 | 22.29 | 轻载 | 8677.32 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 8677.32
丰山273线 | 20 | 45.56 | 轻载 | 4376.76 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 20千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4376.76
丰营213线 | 20 | 22.1 | 轻载 | 8578.25 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 9935 | 8578.25
广港223线 | 20 | 4.69 | 轻载 | 11878.06 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 9 | 45240 | 11878.06
国大264 | 20 | 70.19 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 0
海港224线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 13942.6
海融272线 | 20 | 19.31 | 轻载 | 10096.17 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 20千伏Ⅱ段母线 | 59 | 48485 | 10096.17
海兴216线 | 20 | 4 | 轻载 | 8916.34 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 8916.34
和丰Ⅰ268线 | 20 | 42.07 | 轻载 | 5002.02 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 16050 | 5002.02
和丰Ⅰ268线 | 20 | 25.44 | 轻载 | 7979.32 | 盐城.长安变/1号主变 | 41.16 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 16050 | 7979.32
和顺234线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 111.09 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 12536.22
鸿基264线 | 20 | 18.17 | 轻载 | 10323.41 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7615 | 10323.41
鸿基264线（旧） | 20 | 14.18 | 轻载 | 5897.11 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 7615 | 5897.11
华尚267线 | 20 | 25.26 | 轻载 | 8911.14 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2 | 23000 | 8911.14
华尚267线（旧） | 20 | 24.12 | 轻载 | 7231.45 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 2 | 23000 | 7231.45
辉丰261线 | 20 | 42.29 | 轻载 | 5039.77 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 5039.77
汇坚263线（旧） | 20 | 4.75 | 轻载 | 12476.29 | 盐城.长安变/1号主变 | 41.16 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 12476.29
理研265线 | 20 | 44.53 | 轻载 | 4561.4 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线 | 1 | 12300 | 4561.4
理研265线（旧） | 20 | 39.8 | 轻载 | 5408.69 | 盐城.长安变/1号主变 | 64 | 20千伏Ⅰ段母线（旧） | 1 | 12300 | 5408.69
鹿港213线 | 20 | 72.21 | 重载 | 0 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 12750 | 0
木业233线 | 20 | 24.48 | 轻载 | 8152.18 | 江苏.围海变/#2主变 | 111.09 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 20 | 15970 | 8152.18
南港212线 | 20 | 59.53 | 中载 | 1649.56 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 111035 | 1649.56
宁波215线 | 20 | 0 | 轻载 | 12730.2 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 12730.2
瑞医Ⅰ236线 | 20 | 16.11 | 轻载 | 10733.55 | 江苏.围海变/#2主变 | 111.09 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 7300 | 10733.55
瑞医Ⅱ253线 | 20 | 47.51 | 轻载 | 4480.34 | 江苏.围海变/#3主变 | 155.86 | 20千伏III段甲母线 | 2 | 3780 | 4480.34
泰港214线 | 20 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 27 | 25120 | 13942.6
腾龙271线 | 20 | 22.11 | 轻载 | 9538.12 | 盐城.王港变/1号主变 | 36.12 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7 | 11510 | 9538.12
通用211线 | 20 | 33.33 | 轻载 | 6567.4 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 2 | 24850 | 6567.4
围丰262线 | 20 | 30 | 轻载 | 7274.4 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏III段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
物联226线 | 20 | 34.03 | 轻载 | 6440.96 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 15 | 34030 | 6440.96
新安德211线 | 20 | 40.38 | 轻载 | 5899.19 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5899.19
医药214线 | 20 | 21.28 | 轻载 | 8724.43 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 8210 | 8724.43
跃龙224线 | 20 | 24.07 | 轻载 | 8225.27 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 10 | 8655 | 8225.27
云涛223线 | 20 | 14.48 | 轻载 | 9942.37 | 江苏.围海变/1号主变 | 155.86 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 23900 | 9942.37
正辉Ⅰ242线 | 20 | 0 | 轻载 | 12536.22 | 江苏.围海变/#2主变 | 111.09 | 20千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 12536.22
正辉Ⅲ235线 | 20 | 76.98 | 重载 | 0 | 江苏.围海变/#2主变 | 111.09 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 16000 | 0
中港221线 | 20 | 23.66 | 轻载 | 8427.91 | 江苏.丹桂变/1号主变 | 160.27 | 20千伏Ⅰ段乙母线 | 3 | 22300 | 8427.91
重工232线 | 20 | 4.62 | 轻载 | 11707.97 | 江苏.围海变/#2主变 | 111.09 | 20千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 8480 | 11707.97