## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若Ⅰ172线 | 10 | 24.24 | 轻载 | 3962.82 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 11610 | 3962.82
般若Ⅱ181线 | 10 | 9 | 轻载 | 5282.6 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 6000 | 5282.6
般若Ⅲ165线 | 10 | 54.72 | 中载 | 1323.25 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 15.03 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 1323.25
宝龙173线 | 10 | 27 | 轻载 | 3723.8 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 15 | 26205 | 3723.8
北凌157线 | 10 | 13.18 | 轻载 | 4920.96 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.1 | 10kVⅠ段母线 | 71 | 17830 | 4920.96
卞港158线 | 10 | 20.44 | 轻载 | 4292.07 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.52 | 10kVⅠ段母线 | 40 | 9260 | 4292.07
标杆163线 | 10 | 9.84 | 轻载 | 5209.86 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 15.03 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5209.86
滨河173线 | 10 | 26.67 | 轻载 | 4284.97 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 6555 | 4284.97
布厂181线 | 10 | 13.65 | 轻载 | 2927.77 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2927.77
财富175线 | 10 | 20.39 | 轻载 | 4296.23 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 25400 | 4296.23
蔡港173线 | 10 | 47.88 | 轻载 | 1455.92 | 盐城.冈西变/1号主变 | 26.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 11275 | 1455.92
蔡徐178线 | 10 | 46.48 | 轻载 | 2037.18 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 20920 | 2037.18
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 46.42 | 轻载 | 816.81 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 9085 | 816.81
涔庄184线 | 10 | 52.13 | 中载 | 1547.72 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 53 | 13340 | 1547.72
长陈174线 | 10 | 16.55 | 轻载 | 4628.94 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 153 | 36918 | 3290
长江173线 | 10 | 27.24 | 轻载 | 3703.02 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 16655 | 3703.02
朝阳164线 | 10 | 16.07 | 轻载 | 4670.68 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 60 | 23100 | 4670.68
车站174线 | 10 | 25.98 | 轻载 | 3049.88 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 31 | 11420 | 3049.88
辰龙174线 | 10 | 42.61 | 轻载 | 2371.97 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 20885 | 2371.97
陈堡178线 | 10 | 77.66 | 重载 | 0 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 23795 | 0
陈吕156线 | 10 | 10.88 | 轻载 | 5120.14 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.52 | 10kVⅠ段母线 | 59 | 15330 | 5120.14
陈圩188线 | 10 | 17.48 | 轻载 | 4548.41 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.46 | 10千伏II段母线 | 17 | 3380 | 4548.41
城南186线 | 10 | 29 | 轻载 | 3550.25 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 33 | 29350 | 3550.25
崔墩186线 | 10 | 73.2 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 76 | 56300 | 0
翠谷164线 | 10 | 11.78 | 轻载 | 5042.03 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 16 | 10070 | 5042.03
翠湖184线 | 10 | 22.4 | 轻载 | 4122.16 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 12 | 13730 | 4122.16
翠华156线 | 10 | 27 | 轻载 | 3723.8 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 3723.8
大尖157线 | 10 | 18.81 | 轻载 | 4433.23 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.52 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 13865 | 4433.23
大同182线 | 10 | 27.38 | 轻载 | 2583.8 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 14810 | 2583.8
大团173线 | 10 | 31.05 | 轻载 | 3373.07 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 90 | 23335 | 3373.07
大王162线 | 10 | 6.6 | 轻载 | 5490.44 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 15.03 | 10kVⅡ段乙母线 | 35 | 14470 | 5490.44
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 77.2 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.92 | 10千伏I段母线 | 57 | 24045 | 0
德容186线 | 10 | 51.4 | 中载 | 1610.76 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 8230 | 1610.76
登达182线 | 10 | 32.7 | 轻载 | 3230.53 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 10015 | 3230.53
东城172线 | 10 | 41.78 | 轻载 | 1955.43 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24580 | 1955.43
东城Ⅱ176线 | 10 | 3.32 | 轻载 | 5774.49 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5774.49
东方180线 | 10 | 45.55 | 轻载 | 1693.9 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 12770 | 1693.9
东华175线 | 10 | 48.3 | 轻载 | 1503.38 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.92 | 10千伏I段母线 | 4 | 13600 | 1503.38
东吉175线 | 10 | 4.08 | 轻载 | 4761.27 | 盐城.冈西变/1号主变 | 26.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4761.27
东进163线 | 10 | 26.48 | 轻载 | 3768.49 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 28 | 11690 | 3768.49
东舍163线 | 10 | 7.23 | 轻载 | 5435.88 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 15 | 3415 | 5435.88
东西163线 | 10 | 32.7 | 轻载 | 3229.83 | 盐城.光华变/2号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 10000 | 3229.83
东尤185线 | 10 | 24.43 | 轻载 | 3828.07 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 39.37 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3828.07
东袁178线 | 10 | 23.98 | 轻载 | 3985.51 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 18410 | 3985.51
二村173线 | 10 | 37.34 | 轻载 | 2828.7 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 34705 | 2828.7
凡阳171线 | 10 | 33.55 | 轻载 | 1685.41 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 26900 | 1685.41
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28.6 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 47.75 | 轻载 | 1233.36 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 13755 | 1233.36
丰收184线 | 10 | 41.13 | 轻载 | 2499.8 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 40970 | 2499.8
丰喜184线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 39.37 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5874.08
烽火181线 | 10 | 34.65 | 轻载 | 2449.39 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 88 | 27110 | 2449.39
复兴181线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 5178.68 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段乙母线 | 29 | 11735 | 5178.68
冈北151线 | 10 | 13.2 | 轻载 | 4918.88 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 4918.88
冈北172线 | 10 | 18.67 | 轻载 | 3556.14 | 盐城.上冈变/1号主变 | 6.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 19975 | 3556.14
冈南183线 | 10 | 63.16 | 中载 | 450.32 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 76 | 28210 | 450.32
港汇154线 | 10 | 5.77 | 轻载 | 5562.14 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5562.14
港口181线 | 10 | 3.29 | 轻载 | 5777.43 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 8 | 1510 | 3290
港南186线 | 10 | 74.4 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 13510 | 0
港湾166线 | 10 | 20.07 | 轻载 | 4323.76 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 9800 | 4323.76
高丰182线 | 10 | 19.15 | 轻载 | 4403.44 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 29 | 7485 | 4403.44
高工172线 | 10 | 24.59 | 轻载 | 3932.68 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 35 | 10330 | 3932.68
高粮152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.52 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
高马162线 | 10 | 34.66 | 轻载 | 3060.44 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 6525 | 3060.44
高铁二183线 | 10 | 11.37 | 轻载 | 2538.77 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2538.77
高铁一193线 | 10 | 8.5 | 轻载 | 2663.12 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.43 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2663.12
高中163线 | 10 | 11.25 | 轻载 | 5087.75 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5087.75
公园172线 | 10 | 15.93 | 轻载 | 4682.81 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 4682.81
供电176线 | 10 | 33.87 | 轻载 | 3129.03 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 37 | 21215 | 3129.03
古虹151线 | 10 | 45.33 | 轻载 | 2136.08 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 60 | 25920 | 2136.08
古基151线 | 10 | 19.3 | 轻载 | 4390.97 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.1 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4390.97
顾东153线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 40 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5874.08
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.46 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 27.7 | 轻载 | 3663.18 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 3663.18
冠华177线 | 10 | 13.9 | 轻载 | 4858.26 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 8440 | 4858.26
光华185线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
光明185线 | 10 | 69.79 | 中载 | 19.05 | 盐城.新东变/2号主变 | 22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 8000 | 19.05
国道175线 | 10 | 31.72 | 轻载 | 3315.22 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3810 | 3315.22
航空181线 | 10 | 37.68 | 轻载 | 2798.91 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 39700 | 2798.91
蒿仑183线 | 10 | 10.5 | 轻载 | 4122.16 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 11850 | 4122.16
浩瀚164线 | 10 | 32.66 | 轻载 | 3136.31 | 盐城.光华变/2号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3136.31
何沟178线 | 10 | 40.84 | 轻载 | 2525.26 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 81 | 11775 | 2525.26
恒工173线 | 10 | 57.57 | 中载 | 1033.48 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏I段母线 | 24 | 5290 | 1033.48
恒水179线 | 10 | 4.22 | 轻载 | 6266.38 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6266.38
红亮181线 | 10 | 46.52 | 轻载 | 2033.19 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 26020 | 2033.19
红旗183线 | 10 | 74.32 | 重载 | 0 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 82 | 38570 | 0
红星166线 | 10 | 29.25 | 轻载 | 3528.95 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 15 | 15640 | 3528.95
洪桥156线 | 10 | 20.93 | 轻载 | 4249.64 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.1 | 10kVⅠ段母线 | 75 | 14945 | 4249.64
鸿沟185线 | 10 | 22.88 | 轻载 | 4080.94 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 35 | 16390 | 4080.94
胡王155线 | 10 | 30.88 | 轻载 | 3387.79 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.1 | 10kVⅠ段母线 | 67 | 15500 | 3387.79
华府155线 | 10 | 34.77 | 轻载 | 3050.92 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 41 | 30135 | 3050.92
华瑞183线 | 10 | 40.86 | 轻载 | 2993.07 | 盐城.新东变/2号主变 | 22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 20885 | 2993.07
华庭197线 | 10 | 6.47 | 轻载 | 5501.87 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.43 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 5501.87
华威182线 | 10 | 71.35 | 重载 | 0 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 13 | 6260 | 0
华祥181线 | 10 | 29.08 | 轻载 | 3543.67 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 2 | 3250 | 3543.67
化工173线 | 10 | 56.47 | 中载 | 937.36 | 盐城.新东变/1号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 23505 | 937.36
黄海175线 | 10 | 66.96 | 中载 | 263.26 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 500 | 263.26
汇杰151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
吉航151线 | 10 | 77.77 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 0 | 0
吉龙155线 | 10 | 22.1 | 轻载 | 4737.54 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 6925 | 4737.54
吉园154线 | 10 | 8.22 | 轻载 | 5349.97 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3130 | 5349.97
季庄152线 | 10 | 31.2 | 轻载 | 3360.08 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 50 | 31665 | 3360.08
嘉园166线 | 10 | 27.2 | 轻载 | 3706.48 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 36 | 23460 | 3706.48
甲港184线 | 10 | 75.84 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 12945 | 0
建宝173线 | 10 | 31.5 | 轻载 | 3334.1 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 54 | 28635 | 3334.1
建北180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.46 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
建港171线 | 10 | 11.36 | 轻载 | 5078.57 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 13 | 8750 | 5078.57
建工175线 | 10 | 25.88 | 轻载 | 3821.14 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 18535 | 3821.14
建河172线 | 10 | 37.38 | 轻载 | 1694.76 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏I段母线 | 86 | 15945 | 1694.76
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 42.94 | 轻载 | 2343.22 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.46 | 10千伏II段母线 | 34 | 25215 | 2343.22
建西182线 | 10 | 91.99 | 重载 | 0 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 39.37 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
建新171线 | 10 | 43.8 | 轻载 | 2268.92 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 7920 | 2268.92
建阳171线 | 10 | 51.05 | 中载 | 1641.24 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.92 | 10千伏I段母线 | 77 | 26595 | 1641.24
蒋工175线 | 10 | 50.8 | 中载 | 997.63 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 38120 | 997.63
交东172线 | 10 | 39.54 | 轻载 | 2637.49 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.92 | 10千伏I段母线 | 123 | 40065 | 2637.49
交木150线 | 10 | 37.04 | 轻载 | 2768.6 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 40 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 2768.6
金桥175线 | 10 | 39.6 | 轻载 | 2632.64 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 205 | 54960 | 2632.64
金徐151线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 40 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5874.08
金玉191线 | 10 | 5.27 | 轻载 | 5605.27 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.43 | 10kVⅡ段母线 | 9 | 5220 | 5605.27
金钻164线 | 10 | 19.6 | 轻载 | 4364.64 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 6450 | 4364.64
锦苑190线 | 10 | 13.5 | 轻载 | 4892.9 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.43 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 4892.9
近湖174线 | 10 | 36.37 | 轻载 | 2702.79 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 50 | 27975 | 2702.79
京城III192线 | 10 | 5.51 | 轻载 | 5585.01 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.43 | 10kVⅡ段母线 | 12 | 6280 | 5585.01
京城Ⅰ174线 | 10 | 10.58 | 轻载 | 4116.96 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 12710 | 4116.96
京城Ⅱ182线 | 10 | 16.08 | 轻载 | 4669.47 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 11060 | 4669.47
京城Ⅳ195线 | 10 | 21.59 | 轻载 | 4192.65 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.43 | 10kVⅡ段母线 | 20 | 15630 | 4192.65
经六172线 | 10 | 73 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 68 | 36320 | 0
经四166线 | 10 | 89.02 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 15.03 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 0
经五182线 | 10 | 54.6 | 中载 | 1333.64 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 57 | 28095 | 1333.64
景区184线 | 10 | 10.18 | 轻载 | 5024.71 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5024.71
九龙162线 | 10 | 13.68 | 轻载 | 4877.66 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4877.66
聚龙174线 | 10 | 30.11 | 轻载 | 3350.9 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3350.9
君实184线 | 10 | 54.5 | 中载 | 1341.95 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.46 | 10千伏II段母线 | 71 | 29080 | 1341.95
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 22.44 | 轻载 | 3295.13 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3295.13
老街185线 | 10 | 38.14 | 轻载 | 2758.73 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 49 | 46885 | 2758.73
黎明183线 | 10 | 15.48 | 轻载 | 4721.43 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段乙母线 | 40 | 8300 | 4721.43
李夏164线 | 10 | 2.49 | 轻载 | 5846.37 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5846.37
利华171线 | 10 | 10.13 | 轻载 | 5184.92 | 盐城.上冈变/1号主变 | 6.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6800 | 5184.92
利群172线 | 10 | 46.38 | 轻载 | 2045.32 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 4365 | 2045.32
联碧164线 | 10 | 1.93 | 轻载 | 7073.49 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 7073.49
良基170线 | 10 | 68.61 | 中载 | 84.52 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 84.52
粮宝183线 | 10 | 8.67 | 轻载 | 5152.18 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3290
粮棉153线 | 10 | 2.28 | 轻载 | 6697.12 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6697.12
亮月174线 | 10 | 16.14 | 轻载 | 4664.28 | 盐城.新东变/1号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 1315 | 4664.28
刘港173线 | 10 | 41.61 | 轻载 | 2807.57 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段甲母线 | 165 | 43560 | 2807.57
龙河171线 | 10 | 15.7 | 轻载 | 4100.34 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 155 | 39565 | 3290
龙湖181线 | 10 | 43.36 | 轻载 | 2307.02 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 28275 | 2307.02
龙口174线 | 10 | 0.36 | 轻载 | 5849.66 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5849.66
龙汪172线 | 10 | 23.16 | 轻载 | 4056.34 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5755 | 4056.34
楼夏166线 | 10 | 12.98 | 轻载 | 4938.11 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 38 | 12350 | 4938.11
芦东173线 | 10 | 11.78 | 轻载 | 4033.48 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏I段母线 | 49 | 12893 | 4033.48
芦工172线 | 10 | 28.7 | 轻载 | 2861.09 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏I段母线 | 51 | 17355 | 2861.09
芦农185线 | 10 | 15.22 | 轻载 | 3320.76 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 14275 | 3320.76
芦园184线 | 10 | 59.25 | 中载 | 930.78 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 51 | 14390 | 930.78
陆庄181线 | 10 | 32.76 | 轻载 | 1935.16 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 11610 | 1935.16
路墩181线 | 10 | 24.5 | 轻载 | 3822 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 39.37 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3822
路庄172线 | 10 | 54.36 | 中载 | 1083.54 | 盐城.冈西变/1号主变 | 26.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 7290 | 1083.54
绿城194线 | 10 | 7.1 | 轻载 | 5446.97 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.43 | 10kVⅡ段母线 | 8 | 6680 | 5446.97
马厂181线 | 10 | 48.38 | 轻载 | 1871.95 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.46 | 10千伏II段母线 | 48 | 11370 | 1871.95
马路186线 | 10 | 35.4 | 轻载 | 2397.09 | 盐城.颜单变/2号主变 | 12.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 92 | 28110 | 2397.09
马武152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6060.96
梅公172线 | 10 | 33.38 | 轻载 | 2073.9 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 115 | 33255 | 2073.9
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 12.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 26.58 | 轻载 | 3760.35 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 14660 | 3760.35
民营177线 | 10 | 69.9 | 中载 | 8.49 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 112 | 11785 | 8.49
明高177线 | 10 | 14.49 | 轻载 | 4807.51 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.92 | 10千伏I段母线 | 21 | 5895 | 4807.51
明航178线 | 10 | 21.24 | 轻载 | 4222.79 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.92 | 10千伏I段母线 | 64 | 17195 | 4222.79
明星173线 | 10 | 18.9 | 轻载 | 3540.38 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8650 | 3210
明珠171线 | 10 | 49.2 | 轻载 | 1873.68 | 盐城.新东变/1号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 10105 | 1873.68
南碧161线 | 10 | 26.78 | 轻载 | 3743.03 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 28 | 19660 | 3743.03
南华172线 | 10 | 10.59 | 轻载 | 4115.92 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 13780 | 3210
南汇Ⅰ151线 | 10 | 39.6 | 轻载 | 2632.99 | 盐城.光华变/2号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 4800 | 2632.99
南汇Ⅱ162线 | 10 | 41.53 | 轻载 | 2465.5 | 盐城.光华变/2号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 6 | 3600 | 2465.5
南沙174线 | 10 | 35.66 | 轻载 | 3270.88 | 盐城.上冈变/1号主变 | 6.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 28300 | 3270.88
南医184线 | 10 | 20.39 | 轻载 | 4296.23 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4296.23
农大184线 | 10 | 9.01 | 轻载 | 4013.91 | 盐城.上冈变/2号主变 | 11.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 10045 | 4013.91
潘渡172线 | 10 | 53.37 | 中载 | 1439.98 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.29 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 6780 | 1439.98
裴农171线 | 10 | 61.74 | 中载 | 500.89 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏I段母线 | 84 | 25860 | 500.89
齐心175线 | 10 | 69.06 | 中载 | 75.34 | 盐城.新东变/1号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 98 | 42330 | 75.34
奇峰171线 | 10 | 34.51 | 轻载 | 3073.26 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 47 | 16265 | 3073.26
前陶171线 | 10 | 62.64 | 中载 | 535.53 | 盐城.冈西变/1号主变 | 26.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 12505 | 535.53
乔庄173线 | 10 | 44.82 | 轻载 | 1308.18 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 4385 | 1308.18
桥南182线 | 10 | 38.64 | 轻载 | 2715.78 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段乙母线 | 4 | 5510 | 2715.78
庆丰181线 | 10 | 60.36 | 中载 | 834.82 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 63 | 15820 | 834.82
庆胜174线 | 10 | 37.37 | 轻载 | 2825.93 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 102 | 20390 | 2825.93
庆余174线 | 10 | 71.59 | 重载 | 0 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏I段母线 | 26 | 5950 | 0
庆园173线 | 10 | 62.66 | 中载 | 635.3 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 39 | 11465 | 635.3
热电178线 | 10 | 0.76 | 轻载 | 1798.86 | 盐城.新东变/1号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1798.86
人民182线 | 10 | 50.73 | 中载 | 1668.78 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 63 | 27530 | 1668.78
日新174线 | 10 | 21.06 | 轻载 | 2263.03 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 98 | 23360 | 2263.03
荣群150线 | 10 | 28.55 | 轻载 | 3589.57 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.52 | 10kVⅠ段母线 | 72 | 18440 | 3589.57
瑞润155线 | 10 | 83.88 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 15.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
瑞阳156线 | 10 | 88.36 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 15.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
润阳182线 | 10 | 48.24 | 轻载 | 1884.42 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1884.42
三合183线 | 10 | 48.63 | 轻载 | 1110.21 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 129 | 49090 | 1110.21
三元171线 | 10 | 26.96 | 轻载 | 2236.53 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 12160 | 2236.53
森达174线 | 10 | 57.69 | 中载 | 1066.05 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 50 | 34690 | 1066.05
沙村188线 | 10 | 26.77 | 轻载 | 2852.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 12.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 19115 | 2852.6
沙汪171线 | 10 | 64.52 | 中载 | 542.12 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段甲母线 | 22 | 21125 | 542.12
纱厂170线 | 10 | 22.9 | 轻载 | 3263.09 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 10965 | 3263.09
山河175线 | 10 | 28.92 | 轻载 | 2846.02 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏I段母线 | 143 | 25900 | 2846.02
上冈173线 | 10 | 26.98 | 轻载 | 4097.74 | 盐城.上冈变/1号主变 | 6.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7830 | 4097.74
上农183线 | 10 | 17.76 | 轻载 | 4523.98 | 盐城.上冈变/2号主变 | 11.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 17090 | 4523.98
尚都153线 | 10 | 11.32 | 轻载 | 5081.69 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5081.69
沈扬161线 | 10 | 31.33 | 轻载 | 3348.48 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3348.48
胜利171线 | 10 | 50.38 | 中载 | 1699.27 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 27705 | 1699.27
石桥158线 | 10 | 7.92 | 轻载 | 5376.13 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.1 | 10kVⅠ段母线 | 55 | 11040 | 5376.13
世纪172线 | 10 | 86.94 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 15.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 35 | 6660 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 45.85 | 轻载 | 1673.11 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 18255 | 1673.11
市Ⅱ192线 | 10 | 35.48 | 轻载 | 2989.43 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 14675 | 2989.43
市中181线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
收成182线 | 10 | 29.94 | 轻载 | 2081.52 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 28795 | 2081.52
数据Ⅰ162线 | 10 | 22.8 | 轻载 | 4087.52 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4087.52
数据Ⅱ155线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6044.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6044.68
双墩174线 | 10 | 18.91 | 轻载 | 2212.28 | 盐城.冈西变/1号主变 | 26.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 15230 | 2212.28
双湖176线 | 10 | 22.6 | 轻载 | 3809.01 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 19295 | 3809.01
水厂175线 | 10 | 55.25 | 中载 | 1277 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 26 | 16200 | 1277
水利172线 | 10 | 6.26 | 轻载 | 5520.06 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 5520.06
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 23.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 48.8 | 轻载 | 1835.92 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 21930 | 1835.92
水韵181线 | 10 | 5.86 | 轻载 | 6109.98 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 8 | 6800 | 6109.98
宋楼171线 | 10 | 16.11 | 轻载 | 4667.22 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 67 | 14970 | 4667.22
苏源171线 | 10 | 41.65 | 轻载 | 1964.09 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20210 | 1964.09
唐桥176线 | 10 | 46.8 | 轻载 | 2009.12 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 24 | 21170 | 2009.12
塘东177线 | 10 | 23.63 | 轻载 | 4015.99 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 22785 | 4015.99
桃园184线 | 10 | 31.63 | 轻载 | 3322.5 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 4185 | 3322.5
特达176线 | 10 | 5.75 | 轻载 | 4896.19 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4896.19
体育153线 | 10 | 7.17 | 轻载 | 5440.9 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5440.9
通信172线 | 10 | 7.8 | 轻载 | 2154.61 | 盐城.颜单变/1号主变 | 23.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2154.61
同心181线 | 10 | 32.79 | 轻载 | 3544.36 | 盐城.上冈变/2号主变 | 11.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 16620 | 3544.36
瓦瓷176线 | 10 | 26.72 | 轻载 | 3748.39 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.92 | 10千伏I段母线 | 102 | 42230 | 3748.39
万彩162线 | 10 | 23.55 | 轻载 | 4022.22 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 1 | 5700 | 4022.22
王墩189线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.91 | 盐城.新东变/2号主变 | 22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 42 | 17250 | 1.91
纬三152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.光华变/2号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 12.45 | 轻载 | 4984.18 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4984.18
文体173线 | 10 | 22.18 | 轻载 | 4140.87 | 盐城.南苑变/1号主变 | 24.76 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 91 | 47430 | 4140.87
吴舍183线 | 10 | 63.4 | 中载 | 571.56 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 18670 | 571.56
吴左174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
五谷152线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 40 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5874.08
五联175线 | 10 | 14.25 | 轻载 | 4683.33 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.36 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 4683.33
五七173线 | 10 | 0.48 | 轻载 | 6020.09 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6020.09
五七173线 | 10 | 9.91 | 轻载 | 5203.62 | 盐城.颜单变/1号主变 | 23.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 13735 | 5203.62
五洲Ⅰ151线 | 10 | 9.11 | 轻载 | 5273.42 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 54 | 8230 | 5273.42
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 12.2 | 轻载 | 5005.48 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 24 | 6525 | 5005.48
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 43.84 | 轻载 | 2265.46 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 94 | 14570 | 2265.46
西环185线 | 10 | 68.4 | 中载 | 138.56 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 44 | 9645 | 138.56
西吉181线 | 10 | 35.21 | 轻载 | 3012.81 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 16410 | 3012.81
西南183线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 39.37 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5874.08
西塘154线 | 10 | 6.33 | 轻载 | 5514 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 3200 | 5514
西吴161线 | 10 | 33.2 | 轻载 | 3186.53 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 3186.53
西苑183线 | 10 | 35.86 | 轻载 | 2956.52 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 26330 | 2956.52
西站159线 | 10 | 15.54 | 轻载 | 4716.41 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.52 | 10kVⅠ段母线 | 22 | 5455 | 4716.41
夏庄172线 | 10 | 21.56 | 轻载 | 4194.73 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 28 | 11310 | 4194.73
先云Ⅰ156线 | 10 | 13.99 | 轻载 | 4850.47 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 9800 | 4850.47
先云Ⅱ161线 | 10 | 0.53 | 轻载 | 6016.28 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 79 | 29415 | 6016.28
祥为171线 | 10 | 20.57 | 轻载 | 2568.56 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏I段母线 | 79 | 16770 | 2568.56
翔宇190线 | 10 | 55.2 | 中载 | 1025.34 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 9655 | 1025.34
向阳163线 | 10 | 43.41 | 轻载 | 2302.52 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 79 | 29415 | 2302.52
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.46 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 95.42 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.92 | 10千伏I段母线 | 102 | 20390 | 0
辛庄182线 | 10 | 19.44 | 轻载 | 4378.32 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.29 | 10千伏Ⅱ段母线 | 33 | 11125 | 3290
新城181线 | 10 | 49.62 | 轻载 | 1765.08 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 12 | 11370 | 1765.08
新风173线 | 10 | 21.39 | 轻载 | 1683.85 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 21816 | 1683.85
新建183线 | 10 | 43.82 | 轻载 | 2267.19 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 20090 | 2267.19
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 1.82 | 轻载 | 5904.73 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 5 | 525 | 5904.73
新桥152线 | 10 | 5.74 | 轻载 | 5564.74 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 10 | 6400 | 5564.74
新区Ⅰ154线 | 10 | 42 | 轻载 | 2424.8 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 72 | 84265 | 2424.8
新坍182线 | 10 | 89.49 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 43 | 12195 | 0
新团165线 | 10 | 62.17 | 中载 | 677.9 | 盐城.光华变/2号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 8570 | 677.9
新扬191线 | 10 | 48.96 | 轻载 | 1822.06 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27025 | 1822.06
兴达185线 | 10 | 81.24 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 27.42 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 59 | 13805 | 0
兴工174线 | 10 | 61.04 | 中载 | 620.75 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7880 | 620.75
兴湖193线 | 10 | 34.7 | 轻载 | 3056.98 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 10480 | 3056.98
星雨163线 | 10 | 8.2 | 轻载 | 5351.88 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 40 | 28650 | 5351.88
幸福151线 | 10 | 13.59 | 轻载 | 4885.28 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.52 | 10kVⅠ段母线 | 27 | 9755 | 4885.28
秀龙174线 | 10 | 23.4 | 轻载 | 4035.56 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 26.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 19870 | 4035.56
秀阳153线 | 10 | 43 | 轻载 | 2338.2 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 0 | 2338.2
秀悦165线 | 10 | 41.65 | 轻载 | 2381.5 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 2381.5
徐西176线 | 10 | 13.11 | 轻载 | 4926.33 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 30375 | 4926.33
徐庄182线 | 10 | 19.1 | 轻载 | 2644.76 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 8865 | 2644.76
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 61.31 | 中载 | 401.65 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 20015 | 401.65
沿海184线 | 10 | 14.99 | 轻载 | 5239.99 | 盐城.新东变/2号主变 | 22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6160 | 5239.99
颜工189线 | 10 | 20.3 | 轻载 | 4303.67 | 盐城.颜单变/2号主变 | 12.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 25355 | 4303.67
颜水Ⅰ176线 | 10 | 1.37 | 轻载 | 6537.26 | 盐城.颜单变/1号主变 | 23.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6537.26
颜水Ⅱ182线 | 10 | 2.55 | 轻载 | 6425.03 | 盐城.颜单变/2号主变 | 12.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6425.03
堰东175线 | 10 | 27.34 | 轻载 | 1477.74 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 10495 | 1477.74
堰南173线 | 10 | 39.16 | 轻载 | 1762.66 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 14385 | 1762.66
堰西174线 | 10 | 49.67 | 轻载 | 704.23 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 113 | 17075 | 704.23
阳光155线 | 10 | 21.09 | 轻载 | 1270.6 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 6 | 4630 | 1270.6
杨庄181线 | 10 | 63.9 | 中载 | 580.74 | 盐城.新东变/2号主变 | 22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 11155 | 580.74
洋中181线 | 10 | 20.98 | 轻载 | 2547.25 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 110 | 24905 | 2547.25
姚墩183线 | 10 | 14.22 | 轻载 | 2473.12 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 14270 | 2473.12
易家乐174线 | 10 | 5.7 | 轻载 | 5568.73 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 2910 | 5568.73
逸湖175线 | 10 | 36.7 | 轻载 | 2883.43 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 27950 | 2883.43
英伦176线 | 10 | 33.4 | 轻载 | 3169.73 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 24715 | 3169.73
永安165线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6060.61 | 江苏.吉利变/1号主变 | 84.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.61
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 12.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 17.81 | 轻载 | 4519.83 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.1 | 10kVⅠ段母线 | 63 | 14295 | 4519.83
永林173线 | 10 | 21.09 | 轻载 | 4235.26 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 45 | 13665 | 4235.26
永兴182线 | 10 | 46.38 | 轻载 | 1898.1 | 盐城.新东变/2号主变 | 22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 7375 | 1898.1
盂兰172线 | 10 | 21.87 | 轻载 | 4168.23 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 11790 | 4168.23
榆西161线 | 10 | 22.33 | 轻载 | 4128.22 | 盐城.光华变/2号主变 | 29.22 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 54 | 28580 | 4128.22
宇航181线 | 10 | 28.58 | 轻载 | 3586.8 | 盐城.联合变/1号主变 | 51.27 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 36 | 15855 | 3586.8
玉沟179线 | 10 | 61.41 | 中载 | 744.24 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 80 | 11215 | 744.24
玉苑165线 | 10 | 0.41 | 轻载 | 6026.49 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6026.49
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6668.2
御景156线 | 10 | 27.81 | 轻载 | 3653.83 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 19100 | 3653.83
裕安174线 | 10 | 24.14 | 轻载 | 1588.59 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.87 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1588.59
园区171线 | 10 | 31.99 | 轻载 | 3291.49 | 盐城.站前变/1号主变 | 53.48 | 10千伏母线 | 75 | 7240 | 3291.49
运东172线 | 10 | 23.76 | 轻载 | 2402.63 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 12940 | 2402.63
运河171线 | 10 | 23.87 | 轻载 | 2476.76 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 7870 | 2476.76
泽园151线 | 10 | 19.39 | 轻载 | 4382.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 6400 | 4382.48
张荡182线 | 10 | 19.08 | 轻载 | 2204.66 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 15470 | 2204.66
照明176线 | 10 | 66.48 | 中载 | 304.83 | 江苏.榆河变/1号主变 | 58.49 | 10千伏I段甲母线 | 21 | 3765 | 304.83
镇北179线 | 10 | 40.38 | 轻载 | 2565.09 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18050 | 2565.09
镇东182线 | 10 | 41.89 | 轻载 | 2678.19 | 盐城.上冈变/2号主变 | 11.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 16120 | 2678.19
镇区171线 | 10 | 22.92 | 轻载 | 4077.13 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 103 | 32410 | 4077.13
郑舍154线 | 10 | 56.04 | 中载 | 1208.94 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 15.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 1208.94
政法171线 | 10 | 53.58 | 中载 | 1422.15 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 18935 | 1422.15
政府152线 | 10 | 15.22 | 轻载 | 4743.77 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 5850 | 4743.77
智谋183线 | 10 | 13.25 | 轻载 | 4914.2 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 8070 | 3030
中环165线 | 10 | 35.02 | 轻载 | 3029.61 | 盐城.南苑变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 66 | 36655 | 3029.61
中聚189线 | 10 | 45.11 | 轻载 | 2155.65 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.46 | 10千伏II段母线 | 24 | 9475 | 2155.65
中英153线 | 10 | 35.76 | 轻载 | 2965.18 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 15.03 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2965.18
钟庄182线 | 10 | 20.45 | 轻载 | 2574.62 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 3.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 11205 | 2574.62
朱港159线 | 10 | 15.72 | 轻载 | 4700.65 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.1 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 10080 | 4700.65
庄南154线 | 10 | 11.78 | 轻载 | 5042.03 | 盐城.齐心变/3号主变 | 34.88 | 10千伏III段母线 | 21 | 4425 | 5042.03
自强172线 | 10 | 31.11 | 轻载 | 2694.13 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.32 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 19545 | 2694.13
尊园155线 | 10 | 16.44 | 轻载 | 4638.47 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 5580 | 4638.47
建兴273线 | 20 | 73.42 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.93 | 20千伏母线 | 2 | 13115 | 0