## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若Ⅰ172线 | 10 | 33.6 | 轻载 | 3152.24 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 11610 | 3152.24
般若Ⅱ181线 | 10 | 22.92 | 轻载 | 4077.13 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 12 | 20040 | 4077.13
般若Ⅲ165线 | 10 | 60.24 | 中载 | 845.22 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 9.98 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 845.22
宝龙173线 | 10 | 38.8 | 轻载 | 2701.92 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 15 | 33055 | 2701.92
北凌157线 | 10 | 25.68 | 轻载 | 3838.11 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.9 | 10kVⅠ段母线 | 71 | 17860 | 3838.11
卞港158线 | 10 | 29.37 | 轻载 | 3518.73 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.46 | 10kVⅠ段母线 | 41 | 9810 | 3518.73
标杆163线 | 10 | 24 | 轻载 | 3983.6 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 9.98 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 3983.6
滨河173线 | 10 | 26.67 | 轻载 | 4284.97 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 7055 | 4284.97
布厂181线 | 10 | 14.82 | 轻载 | 2866.98 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2866.98
财富175线 | 10 | 20.39 | 轻载 | 4296.23 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 36000 | 4296.23
蔡港173线 | 10 | 55.99 | 中载 | 922.12 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 61 | 12875 | 922.12
蔡徐178线 | 10 | 56.79 | 中载 | 1143.81 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 25565 | 1143.81
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 70.33 | 重载 | 0 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 9135 | 0
涔庄184线 | 10 | 52.97 | 中载 | 1474.97 | 盐城.高作变/2号主变 | 27.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 56 | 15300 | 1474.97
长陈174线 | 10 | 31.08 | 轻载 | 3370.82 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 159 | 39348 | 2680
长江173线 | 10 | 33.96 | 轻载 | 3121.06 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 18655 | 3121.06
朝阳164线 | 10 | 16.07 | 轻载 | 4670.68 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 23465 | 4670.68
车站174线 | 10 | 25.98 | 轻载 | 3049.88 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 31 | 11470 | 3049.88
辰龙174线 | 10 | 52.34 | 中载 | 1529.18 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 20885 | 1529.18
陈堡178线 | 10 | 77.66 | 重载 | 0 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 25055 | 0
陈吕156线 | 10 | 17.89 | 轻载 | 4512.55 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.46 | 10kVⅠ段母线 | 59 | 15480 | 4512.55
陈圩188线 | 10 | 64.04 | 中载 | 516.14 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10120 | 516.14
城南186线 | 10 | 40.18 | 轻载 | 2582.07 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 42 | 36040 | 2582.07
崔墩186线 | 10 | 67.2 | 中载 | 242.48 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 62990 | 242.48
翠谷164线 | 10 | 22.38 | 轻载 | 4123.72 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 16 | 10070 | 4123.72
翠湖184线 | 10 | 30.6 | 轻载 | 3412.04 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 15210 | 3412.04
翠华156线 | 10 | 27 | 轻载 | 3723.8 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 3723.8
大尖157线 | 10 | 20.82 | 轻载 | 4258.64 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.46 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 14765 | 4258.64
大同182线 | 10 | 34.81 | 轻载 | 2133.13 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 16640 | 2133.13
大团173线 | 10 | 31.05 | 轻载 | 3373.07 | 盐城.光华变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 92 | 24960 | 3373.07
大王162线 | 10 | 12.6 | 轻载 | 4970.84 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 9.98 | 10kVⅡ段乙母线 | 69 | 22440 | 4970.84
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 43.92 | 轻载 | 2258.87 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 24045 | 2258.87
德容186线 | 10 | 57.87 | 中载 | 1050.63 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 8845 | 1050.63
登达182线 | 10 | 45.32 | 轻载 | 2137.46 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 10015 | 2137.46
东城172线 | 10 | 51.95 | 中载 | 1250.5 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24580 | 1250.5
东城Ⅱ176线 | 10 | 5.22 | 轻载 | 5609.95 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5609.95
东方180线 | 10 | 54.92 | 中载 | 1044.4 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 12770 | 1044.4
东华175线 | 10 | 48.3 | 轻载 | 1503.38 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 19060 | 1503.38
东吉175线 | 10 | 8.16 | 轻载 | 4466.31 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4466.31
东进163线 | 10 | 42.31 | 轻载 | 2398.13 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 30 | 13320 | 2398.13
东舍163线 | 10 | 31.22 | 轻载 | 3358.35 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 8665 | 3358.35
东西163线 | 10 | 37.1 | 轻载 | 2849.31 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 10050 | 2849.31
东尤185线 | 10 | 24.94 | 轻载 | 3785.46 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 40 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3785.46
东袁178线 | 10 | 25.59 | 轻载 | 3845.56 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 19755 | 3845.56
二村173线 | 10 | 50.89 | 中载 | 1654.93 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 35940 | 1654.93
凡阳171线 | 10 | 34.72 | 轻载 | 1631.54 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 27300 | 1631.54
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 47.75 | 轻载 | 1233.36 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 15315 | 1233.36
丰收184线 | 10 | 48.31 | 轻载 | 1878.7 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 40970 | 1878.7
丰喜184线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 40 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5874.08
烽火181线 | 10 | 39.4 | 轻载 | 2120.14 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 90 | 29170 | 2120.14
复兴181线 | 10 | 40.56 | 轻载 | 2549.5 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏I段乙母线 | 29 | 11735 | 2549.5
冈北151线 | 10 | 13.2 | 轻载 | 4918.88 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 4918.88
冈北172线 | 10 | 27.53 | 轻载 | 2942.32 | 盐城.上冈变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 31 | 19975 | 2942.32
冈南183线 | 10 | 87.91 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 76 | 28500 | 0
港汇154线 | 10 | 8.59 | 轻载 | 5318.28 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5318.28
港口181线 | 10 | 3.29 | 轻载 | 5777.43 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 1636 | 2680
港南186线 | 10 | 74.4 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 13590 | 0
港湾166线 | 10 | 25.52 | 轻载 | 3851.97 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 9800 | 3851.97
高丰182线 | 10 | 23.54 | 轻载 | 4023.09 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 29 | 7800 | 4023.09
高工172线 | 10 | 27.9 | 轻载 | 3645.69 | 盐城.高作变/2号主变 | 27.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 37 | 11245 | 3645.69
高粮152线 | 10 | 0.99 | 轻载 | 5796.83 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.46 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5796.83
高马162线 | 10 | 35.96 | 轻载 | 2947.86 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 7725 | 2947.86
高铁二183线 | 10 | 11.99 | 轻载 | 2511.75 | 盐城.高作变/2号主变 | 27.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2511.75
高铁一193线 | 10 | 9.42 | 轻载 | 2622.94 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.02 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2622.94
高中163线 | 10 | 13.54 | 轻载 | 4889.78 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4889.78
公园172线 | 10 | 17.51 | 轻载 | 4545.81 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 4545.81
供电176线 | 10 | 47.7 | 轻载 | 1931.53 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 37 | 21715 | 1931.53
古虹151线 | 10 | 62.67 | 中载 | 635.12 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 68 | 35955 | 635.12
古基151线 | 10 | 23.74 | 轻载 | 4006.46 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.9 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4006.46
顾东153线 | 10 | 0.29 | 轻载 | 5855.72 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 40 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5855.72
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.13 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 33.32 | 轻载 | 3176.14 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 3176.14
冠华177线 | 10 | 21.36 | 轻载 | 4212.22 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 15780 | 4212.22
光华185线 | 10 | 15.84 | 轻载 | 4549.96 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4549.96
光明185线 | 10 | 69.79 | 中载 | 19.05 | 盐城.新东变/2号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 8190 | 19.05
国道175线 | 10 | 65.51 | 中载 | 388.66 | 盐城.光华变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4810 | 388.66
航空181线 | 10 | 45 | 轻载 | 2165 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 70 | 46450 | 2165
蒿仑183线 | 10 | 21.2 | 轻载 | 3381.21 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 12250 | 3381.21
浩瀚164线 | 10 | 33.35 | 轻载 | 3078.46 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3078.46
何沟178线 | 10 | 41.78 | 轻载 | 2444.03 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 81 | 11775 | 2444.03
恒工173线 | 10 | 84.6 | 重载 | 0 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏I段母线 | 25 | 14180 | 0
恒水179线 | 10 | 4.22 | 轻载 | 6266.38 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6266.38
红亮181线 | 10 | 46.52 | 轻载 | 2033.19 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 29160 | 2033.19
红旗183线 | 10 | 78.45 | 重载 | 0 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 50630 | 0
红星166线 | 10 | 41.03 | 轻载 | 2508.98 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 41540 | 2508.98
洪桥156线 | 10 | 31.54 | 轻载 | 3330.98 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.9 | 10kVⅠ段母线 | 75 | 15145 | 3330.98
鸿沟185线 | 10 | 38.94 | 轻载 | 2690.14 | 盐城.高作变/2号主变 | 27.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 35 | 17190 | 2690.14
胡王155线 | 10 | 34.04 | 轻载 | 3114.14 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.9 | 10kVⅠ段母线 | 67 | 17365 | 3114.14
华府155线 | 10 | 41.13 | 轻载 | 2499.97 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 41 | 30335 | 2499.97
华瑞183线 | 10 | 49.04 | 轻载 | 2152.7 | 盐城.新东变/2号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 21815 | 2152.7
华庭197线 | 10 | 21.02 | 轻载 | 4241.32 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.02 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 4241.32
华威182线 | 10 | 76.2 | 重载 | 0 | 盐城.高作变/2号主变 | 27.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 13 | 6610 | 0
华祥181线 | 10 | 29.08 | 轻载 | 3543.67 | 盐城.高作变/2号主变 | 27.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 2 | 3250 | 3543.67
化工173线 | 10 | 68.42 | 中载 | 109.12 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24405 | 109.12
黄海175线 | 10 | 66.96 | 中载 | 263.26 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 2900 | 263.26
汇杰151线 | 10 | 13.14 | 轻载 | 4923.73 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 4923.73
吉航151线 | 10 | 82.15 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 0 | 0
吉龙155线 | 10 | 28.39 | 轻载 | 4115.58 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 8055 | 4115.58
吉园154线 | 10 | 11.08 | 轻载 | 5102.65 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3310 | 5102.65
季庄152线 | 10 | 44.6 | 轻载 | 2199.64 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 51 | 39565 | 2199.64
嘉园166线 | 10 | 29.4 | 轻载 | 3515.96 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 37 | 24720 | 3515.96
甲港184线 | 10 | 84.6 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 53 | 15175 | 0
建宝173线 | 10 | 45.42 | 轻载 | 2128.45 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 54 | 28735 | 2128.45
建北180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.13 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
建港171线 | 10 | 28.97 | 轻载 | 3553.2 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 13 | 8750 | 3553.2
建工175线 | 10 | 31.32 | 轻载 | 3349.34 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 41 | 18535 | 3349.34
建河172线 | 10 | 51.21 | 中载 | 976.33 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏I段母线 | 86 | 18270 | 976.33
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 52.91 | 中载 | 1479.65 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 27025 | 1479.65
建西182线 | 10 | 90.12 | 重载 | 0 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 40 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
建新171线 | 10 | 45.84 | 轻载 | 2092.26 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 10710 | 2092.26
建阳171线 | 10 | 73.99 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 27555 | 0
蒋工175线 | 10 | 63.28 | 中载 | 349.17 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 106 | 40935 | 349.17
交东172线 | 10 | 39.54 | 轻载 | 2637.49 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 123 | 40565 | 2637.49
交木150线 | 10 | 55.31 | 中载 | 1234.22 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 40 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 1234.22
金桥175线 | 10 | 54 | 中载 | 1385.6 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 207 | 67460 | 1385.6
金徐151线 | 10 | 16.89 | 轻载 | 4461.46 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 40 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4461.46
金玉191线 | 10 | 13.77 | 轻载 | 4869.52 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.02 | 10kVⅡ段母线 | 36 | 20935 | 4869.52
金钻164线 | 10 | 34.4 | 轻载 | 3082.96 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 6450 | 3082.96
锦苑190线 | 10 | 20.67 | 轻载 | 4271.8 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.02 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 4271.8
近湖174线 | 10 | 47.51 | 轻载 | 1807.69 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 50 | 27975 | 1807.69
京城III192线 | 10 | 12.25 | 轻载 | 5001.5 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.02 | 10kVⅡ段母线 | 12 | 6280 | 5001.5
京城Ⅰ174线 | 10 | 17.12 | 轻载 | 3663.18 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 12710 | 3663.18
京城Ⅱ182线 | 10 | 21.28 | 轻载 | 4219.15 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 11060 | 4219.15
京城Ⅳ195线 | 10 | 30.24 | 轻载 | 3443.56 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.02 | 10kVⅡ段母线 | 20 | 16845 | 3443.56
经六172线 | 10 | 73 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 68 | 41780 | 0
经四166线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 9.98 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6668.2
经五182线 | 10 | 60.6 | 中载 | 814.04 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 65 | 33275 | 814.04
景区184线 | 10 | 30.92 | 轻载 | 3283.18 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3283.18
九龙162线 | 10 | 17.12 | 轻载 | 4579.41 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4579.41
聚龙174线 | 10 | 43.22 | 轻载 | 2249.35 | 盐城.高作变/2号主变 | 27.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2249.35
君实184线 | 10 | 65.1 | 中载 | 424.34 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 29880 | 424.34
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 29.32 | 轻载 | 2818.66 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.77 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2818.66
老街185线 | 10 | 49.89 | 轻载 | 1741.87 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 50 | 47780 | 1741.87
黎明183线 | 10 | 15.84 | 轻载 | 4690.26 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 8530 | 4690.26
李夏164线 | 10 | 51.17 | 中载 | 1630.85 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 |  | 1630.85
利华171线 | 10 | 29.21 | 轻载 | 3532.41 | 盐城.上冈变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6800 | 3532.41
利群172线 | 10 | 56.37 | 中载 | 1180.36 | 盐城.光华变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 7365 | 1180.36
联碧164线 | 10 | 27.07 | 轻载 | 4461.63 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 4461.63
良基170线 | 10 | 70.11 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
粮宝183线 | 10 | 8.67 | 轻载 | 5152.18 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2680
粮棉153线 | 10 | 3.32 | 轻载 | 6594.42 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6594.42
亮月174线 | 10 | 63.58 | 中载 | 556.15 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7945 | 556.15
刘港173线 | 10 | 51.28 | 中载 | 1851.51 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 169 | 47635 | 1851.51
龙河171线 | 10 | 30.09 | 轻载 | 3013.51 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 156 | 41090 | 2680
龙湖181线 | 10 | 55.96 | 中载 | 1216.04 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 31285 | 1216.04
龙口174线 | 10 | 9.64 | 轻载 | 5070.26 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5070.26
龙汪172线 | 10 | 23.16 | 轻载 | 4056.34 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 7355 | 4056.34
楼夏166线 | 10 | 16.48 | 轻载 | 4635.18 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 13250 | 4635.18
芦东173线 | 10 | 21.14 | 轻载 | 3384.85 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏I段母线 | 49 | 13443 | 3384.85
芦工172线 | 10 | 28.92 | 轻载 | 2845.85 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏I段母线 | 51 | 17355 | 2845.85
芦农185线 | 10 | 28.89 | 轻载 | 2492.35 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 15855 | 2492.35
芦园184线 | 10 | 68.6 | 中载 | 120.89 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏Ⅱ段母线 | 52 | 17385 | 120.89
陆庄181线 | 10 | 39.03 | 轻载 | 1609.37 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 11690 | 1609.37
鹿山165线 | 10 | 51.52 | 中载 | 1600.19 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 10000 | 1600.19
路墩181线 | 10 | 38.13 | 轻载 | 2677.33 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 40 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2677.33
路庄172线 | 10 | 55.14 | 中载 | 1029.85 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 7440 | 1029.85
绿城194线 | 10 | 18.77 | 轻载 | 4436.17 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.02 | 10kVⅡ段母线 | 14 | 10970 | 4436.17
马厂181线 | 10 | 56.72 | 中载 | 1150.22 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 14295 | 1150.22
马路186线 | 10 | 57.06 | 中载 | 896.48 | 盐城.颜单变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 29225 | 896.48
马武152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6060.96
梅公172线 | 10 | 38.22 | 轻载 | 1799.89 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 117 | 34435 | 1799.89
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 43.03 | 轻载 | 2335.43 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15860 | 2335.43
民营177线 | 10 | 73.18 | 重载 | 0 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 114 | 12875 | 0
明高177线 | 10 | 16.39 | 轻载 | 4642.97 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 5895 | 4642.97
明航178线 | 10 | 27.75 | 轻载 | 3659.2 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 17695 | 3659.2
明星173线 | 10 | 44.82 | 轻载 | 1744.12 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 15680 | 1744.12
明珠171线 | 10 | 49.37 | 轻载 | 1858.44 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 18495 | 1858.44
南碧161线 | 10 | 27.54 | 轻载 | 3677.04 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 28 | 20060 | 3677.04
南华172线 | 10 | 23.2 | 轻载 | 3242.13 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 13780 | 2360
南汇Ⅰ151线 | 10 | 54.44 | 中载 | 1347.84 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 5600 | 1347.84
南汇Ⅱ162线 | 10 | 41.53 | 轻载 | 2465.5 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 4230 | 2465.5
南沙174线 | 10 | 45.34 | 轻载 | 2348.94 | 盐城.上冈变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 31450 | 2348.94
南医184线 | 10 | 29.6 | 轻载 | 3498.47 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3498.47
农大184线 | 10 | 21.13 | 轻载 | 3216.32 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 10260 | 3216.32
潘渡172线 | 10 | 53.37 | 中载 | 1439.98 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.68 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 7130 | 1439.98
裴农171线 | 10 | 61.74 | 中载 | 500.89 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏I段母线 | 85 | 27690 | 500.89
齐心175线 | 10 | 80.16 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 44670 | 0
奇峰171线 | 10 | 42.58 | 轻载 | 2374.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 47 | 17780 | 2374.92
前陶171线 | 10 | 62.64 | 中载 | 535.53 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 13650 | 535.53
乔庄173线 | 10 | 50.92 | 中载 | 991.57 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 9000 | 991.57
桥南182线 | 10 | 38.64 | 轻载 | 2715.78 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 4 | 5510 | 2715.78
庆丰181线 | 10 | 68.69 | 中载 | 113.62 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 64 | 16910 | 113.62
庆胜174线 | 10 | 39.53 | 轻载 | 2638.88 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 103 | 20640 | 2638.88
庆余174线 | 10 | 71.59 | 重载 | 0 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏I段母线 | 27 | 13030 | 0
庆园173线 | 10 | 64.13 | 中载 | 508.52 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 42 | 13135 | 508.52
热电178线 | 10 | 7.88 | 轻载 | 1613.88 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1613.88
人民182线 | 10 | 50.73 | 中载 | 1668.78 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 64 | 28160 | 1668.78
日新174线 | 10 | 31.15 | 轻载 | 1796.6 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 24860 | 1796.6
荣群150线 | 10 | 40.3 | 轻载 | 2571.85 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.46 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 20450 | 2571.85
瑞润155线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 9.98 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
瑞阳156线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 9.98 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6668.2
润阳182线 | 10 | 68.4 | 中载 | 138.56 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 138.56
三合183线 | 10 | 67.09 | 中载 | 151.2 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 154 | 66025 | 151.2
三元171线 | 10 | 26.96 | 轻载 | 2236.53 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 12990 | 2236.53
森达174线 | 10 | 76.64 | 重载 | 0 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 51 | 38320 | 0
沙村188线 | 10 | 38.77 | 轻载 | 2060.73 | 盐城.颜单变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 19445 | 2060.73
沙汪171线 | 10 | 64.52 | 中载 | 542.12 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 23075 | 542.12
纱厂170线 | 10 | 37.45 | 轻载 | 2255.06 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 11595 | 2255.06
山河175线 | 10 | 45.18 | 轻载 | 1719.53 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏I段母线 | 143 | 28150 | 1719.53
上冈173线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 3687.08 | 盐城.上冈变/1号主变 | 5.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7830 | 3687.08
上农183线 | 10 | 35.11 | 轻载 | 3021.47 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 17090 | 3021.47
尚都153线 | 10 | 17.3 | 轻载 | 4563.99 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 4563.99
沈扬161线 | 10 | 39.2 | 轻载 | 2667.28 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 6920 | 2667.28
胜利171线 | 10 | 68.59 | 中载 | 122.11 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 63 | 27955 | 122.11
石桥158线 | 10 | 25.73 | 轻载 | 3833.96 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.9 | 10kVⅠ段母线 | 56 | 11640 | 3833.96
世纪172线 | 10 | 86.12 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 9315 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 59.6 | 中载 | 720.51 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 18255 | 720.51
市Ⅱ192线 | 10 | 35.48 | 轻载 | 2989.43 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 15675 | 2989.43
市中181线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
收成182线 | 10 | 31.82 | 轻载 | 1984.01 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 30000 | 1984.01
数据Ⅰ162线 | 10 | 32.8 | 轻载 | 3221.52 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3221.52
数据Ⅱ155线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6044.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6044.68
双墩174线 | 10 | 29.16 | 轻载 | 1768.55 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 16665 | 1768.55
双湖176线 | 10 | 26.9 | 轻载 | 3463.83 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 19695 | 3463.83
水厂175线 | 10 | 55.25 | 中载 | 1277 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 26 | 16200 | 1277
水利172线 | 10 | 11.96 | 轻载 | 5026.26 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 5026.26
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 55 | 中载 | 1299 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 24430 | 1299
水韵181线 | 10 | 20.35 | 轻载 | 4729.92 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 12 | 9300 | 4729.92
宋楼171线 | 10 | 21.38 | 轻载 | 4210.49 | 盐城.光华变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 71 | 15885 | 4210.49
苏源171线 | 10 | 55 | 中载 | 1039.2 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20210 | 1039.2
唐桥176线 | 10 | 46.8 | 轻载 | 2009.12 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 24 | 21170 | 2009.12
塘东177线 | 10 | 23.63 | 轻载 | 4015.99 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 23585 | 4015.99
桃园184线 | 10 | 31.63 | 轻载 | 3322.5 | 盐城.冈西变/2号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 5235 | 3322.5
特达176线 | 10 | 12.55 | 轻载 | 4378.5 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4378.5
体育153线 | 10 | 11.39 | 轻载 | 5075.63 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5075.63
通信172线 | 10 | 8.1 | 轻载 | 2144.22 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2144.22
同心181线 | 10 | 37.26 | 轻载 | 3118.99 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 17300 | 3118.99
瓦瓷176线 | 10 | 32.78 | 轻载 | 3223.6 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 43085 | 3223.6
万彩162线 | 10 | 25.78 | 轻载 | 3829.28 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 1 | 5700 | 3829.28
王墩189线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.91 | 盐城.新东变/2号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 18081 | 1.91
纬三152线 | 10 | 1.58 | 轻载 | 5925 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5925
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 14.87 | 轻载 | 4774.26 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4774.26
文体173线 | 10 | 38.25 | 轻载 | 2749.55 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.05 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 93 | 49910 | 2749.55
吴舍183线 | 10 | 63.4 | 中载 | 571.56 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 22620 | 571.56
吴左174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
五谷152线 | 10 | 18.48 | 轻载 | 4327.4 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 40 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4327.4
五联175线 | 10 | 16.42 | 轻载 | 4500.6 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.75 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 4500.6
五七173线 | 10 | 17.06 | 轻载 | 4584.26 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 13935 | 4584.26
五七173线 | 10 | 2.15 | 轻载 | 5876.16 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5876.16
五洲Ⅰ151线 | 10 | 10.34 | 轻载 | 5166.9 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 8845 | 5166.9
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 12.4 | 轻载 | 4988.16 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 6975 | 4988.16
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 52.31 | 中载 | 1531.61 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 94 | 15960 | 1531.61
西环185线 | 10 | 72.8 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 16340 | 0
西吉181线 | 10 | 40.07 | 轻载 | 2592.28 | 盐城.冈西变/2号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 17450 | 2592.28
西南183线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 40 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5874.08
西塘154线 | 10 | 15.93 | 轻载 | 4682.81 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 3200 | 4682.81
西吴161线 | 10 | 39.31 | 轻载 | 2657.93 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 2657.93
西苑183线 | 10 | 42.68 | 轻载 | 2365.91 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 26330 | 2365.91
西站159线 | 10 | 17.02 | 轻载 | 4587.89 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.46 | 10kVⅠ段母线 | 22 | 5455 | 4587.89
夏庄172线 | 10 | 22.68 | 轻载 | 4098.26 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 28 | 11310 | 4098.26
先云Ⅰ156线 | 10 | 24.78 | 轻载 | 3915.88 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 9800 | 3915.88
先云Ⅱ161线 | 10 | 0.98 | 轻载 | 5976.79 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 81 | 29960 | 5976.79
祥为171线 | 10 | 51.74 | 中载 | 948.96 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏I段母线 | 80 | 18420 | 948.96
翔宇190线 | 10 | 76.32 | 重载 | 0 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 9815 | 0
向阳163线 | 10 | 61.97 | 中载 | 695.22 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 81 | 29960 | 695.22
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.13 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 91.57 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102 | 21270 | 0
辛庄182线 | 10 | 21.91 | 轻载 | 4164.94 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 12620 | 2680
新城181线 | 10 | 49.62 | 轻载 | 1765.08 | 盐城.光华变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11970 | 1765.08
新风173线 | 10 | 69.68 | 中载 | 10.91 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 23276 | 10.91
新建183线 | 10 | 57.38 | 中载 | 1092.89 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 20090 | 1092.89
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 2.46 | 轻载 | 5848.96 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 5 | 525 | 5848.96
新桥152线 | 10 | 13.27 | 轻载 | 4912.99 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 19 | 11390 | 4912.99
新区Ⅰ154线 | 10 | 57.8 | 中载 | 1056.52 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 85 | 94665 | 1056.52
新坍182线 | 10 | 72.02 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 48 | 15405 | 0
新团165线 | 10 | 62.17 | 中载 | 677.9 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 8820 | 677.9
新扬191线 | 10 | 71.34 | 重载 | 0 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27340 | 0
兴达185线 | 10 | 85.8 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 18.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 61 | 15970 | 0
兴工174线 | 10 | 64.11 | 中载 | 407.71 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 8790 | 407.71
兴湖193线 | 10 | 39.78 | 轻载 | 2617.05 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 11110 | 2617.05
星雨163线 | 10 | 16.4 | 轻载 | 4641.76 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 40 | 28650 | 4641.76
幸福151线 | 10 | 17.98 | 轻载 | 4505.11 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.46 | 10kVⅠ段母线 | 27 | 9755 | 4505.11
秀龙174线 | 10 | 59.4 | 中载 | 917.96 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.34 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 19870 | 917.96
秀阳153线 | 10 | 68.8 | 中载 | 103.92 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 6300 | 103.92
秀悦165线 | 10 | 62.89 | 中载 | 597.54 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 597.54
徐西176线 | 10 | 16.38 | 轻载 | 4643.15 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 30375 | 4643.15
徐庄182线 | 10 | 32.4 | 轻载 | 1953.52 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 9315 | 1953.52
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 109.81 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 78.75 | 重载 | 0 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 21225 | 0
沿海184线 | 10 | 19.6 | 轻载 | 4801.45 | 盐城.新东变/2号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6160 | 4801.45
颜工189线 | 10 | 26.83 | 轻载 | 3738.35 | 盐城.颜单变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 25835 | 3738.35
颜水Ⅰ176线 | 10 | 2.49 | 轻载 | 6431.26 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6431.26
颜水Ⅱ182线 | 10 | 3.23 | 轻载 | 6360.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6360.6
堰东175线 | 10 | 48.7 | 轻载 | 737.66 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 10620 | 737.66
堰南173线 | 10 | 47.85 | 轻载 | 1266.27 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 16660 | 1266.27
堰西174线 | 10 | 68.48 | 中载 | 52.48 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.22 | 10千伏Ⅱ段母线 | 116 | 18685 | 52.48
阳光155线 | 10 | 27.39 | 轻载 | 1106.92 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 6 | 4630 | 1106.92
杨庄181线 | 10 | 70.27 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/2号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 11985 | 0
洋中181线 | 10 | 61.7 | 中载 | 431.27 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 111 | 25495 | 431.27
姚墩183线 | 10 | 28.9 | 轻载 | 1822.41 | 盐城.冈西变/2号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 15246 | 1822.41
易家乐174线 | 10 | 17.76 | 轻载 | 4524.16 | 盐城.光华变/1号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 15085 | 4524.16
逸湖175线 | 10 | 49.14 | 轻载 | 1806.82 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 28680 | 1806.82
英伦176线 | 10 | 43.28 | 轻载 | 2313.78 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 24715 | 2313.78
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 10.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 42.07 | 轻载 | 2418.56 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.9 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 17485 | 2418.56
永林173线 | 10 | 24.43 | 轻载 | 3946.02 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 45 | 13665 | 3946.02
永兴182线 | 10 | 48.12 | 轻载 | 1757.98 | 盐城.新东变/2号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 18 | 8455 | 1757.98
盂兰172线 | 10 | 30.52 | 轻载 | 3419.31 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 12420 | 3419.31
榆西161线 | 10 | 38.15 | 轻载 | 2757.86 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 56 | 29610 | 2757.86
宇航181线 | 10 | 35.51 | 轻载 | 2987.01 | 盐城.联合变/1号主变 | 45.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 36 | 16585 | 2987.01
玉沟179线 | 10 | 63.05 | 中载 | 602.22 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 81 | 13805 | 602.22
玉苑165线 | 10 | 15.24 | 轻载 | 4742.04 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 4742.04
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 16.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6668.2
御景156线 | 10 | 32.48 | 轻载 | 3248.89 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 19100 | 3248.89
裕安174线 | 10 | 24.72 | 轻载 | 1568.33 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.24 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1568.33
园区171线 | 10 | 34.75 | 轻载 | 3053 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.52 | 10千伏母线 | 76 | 7610 | 3053
运东172线 | 10 | 38.47 | 轻载 | 1638.47 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 12940 | 1638.47
运河171线 | 10 | 23.87 | 轻载 | 2476.76 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8590 | 2260
泽园151线 | 10 | 19.39 | 轻载 | 4382.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 6400 | 4382.48
张荡182线 | 10 | 33.96 | 轻载 | 1560.71 | 盐城.冈西变/2号主变 | 27.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17080 | 1560.71
照明176线 | 10 | 67.08 | 中载 | 252.87 | 江苏.榆河变/1号主变 | 25.73 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 4995 | 252.87
镇北179线 | 10 | 57.84 | 中载 | 1053.06 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18510 | 1053.06
镇东182线 | 10 | 58.33 | 中载 | 1111.94 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 22435 | 1111.94
镇区171线 | 10 | 39.06 | 轻载 | 2679.06 | 盐城.高作变/2号主变 | 27.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 108 | 34460 | 2679.06
郑舍154线 | 10 | 65.76 | 中载 | 367.18 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 9.98 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 367.18
政法171线 | 10 | 60.82 | 中载 | 794.99 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 28350 | 794.99
政府152线 | 10 | 16.66 | 轻载 | 4618.9 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 6650 | 4618.9
智谋183线 | 10 | 17.16 | 轻载 | 4576.29 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 8170 | 2260
中环165线 | 10 | 45.11 | 轻载 | 2155.82 | 盐城.南苑变/2号主变 | 33.27 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 70 | 41365 | 2155.82
中聚189线 | 10 | 50 | 中载 | 1732 | 盐城.明珠变/1号主变 | 46.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 9475 | 1732
中英153线 | 10 | 36.84 | 轻载 | 2871.66 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 9.98 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2871.66
钟庄182线 | 10 | 28.07 | 轻载 | 2178.68 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 11405 | 2178.68
朱港159线 | 10 | 18.14 | 轻载 | 4490.73 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.9 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 10560 | 4490.73
庄南154线 | 10 | 64.85 | 中载 | 445.82 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.54 | 10千伏III段母线 | 23 | 5025 | 445.82
自强172线 | 10 | 49.65 | 轻载 | 1410.02 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.77 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 20245 | 1410.02
尊园155线 | 10 | 28.41 | 轻载 | 3602.04 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 16 | 10410 | 3602.04
建兴273线 | 20 | 75.41 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.84 | 20千伏母线 | 2 | 28230 | 0