## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若I172线 | 10 | 28.08 | 轻载 | 3630.27 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 8065 | 3630.27
般若II181线 | 10 | 9.48 | 轻载 | 5241.03 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 6000 | 5241.03
般若Ⅲ165线 | 10 | 57.84 | 中载 | 1053.06 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 1053.06
北凌157线 | 10 | 17.59 | 轻载 | 4538.53 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.5 | 10kVⅠ段母线 | 70 | 17610 | 4538.53
卞港158线 | 10 | 7.56 | 轻载 | 5407.65 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.5 | 10kVⅠ段母线 | 39 | 10360 | 5407.65
标杆163线 | 10 | 8.28 | 轻载 | 5344.95 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5344.95
滨河173线 | 10 | 10.09 | 轻载 | 5925.17 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 6965 | 5925.17
布厂181线 | 10 | 15.47 | 轻载 | 2833.38 | 盐城.蒋营变/2号主变 | 2.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2790
财富175线 | 10 | 24.57 | 轻载 | 3933.89 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 3933.89
蔡港173线 | 10 | 46.39 | 轻载 | 1553.6 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 13625 | 1553.6
蔡徐178线 | 10 | 33.26 | 轻载 | 3181.86 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 23980 | 3181.86
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 38.85 | 轻载 | 1078.86 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 8900 | 1078.86
涔庄184线 | 10 | 48.54 | 轻载 | 1858.44 | 盐城.高作变/2号主变 | 28.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 52 | 14730 | 1858.44
长陈174线 | 10 | 21.16 | 轻载 | 4229.72 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 151 | 38533 | 4229.72
长江173线 | 10 | 32.64 | 轻载 | 3235.38 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 12 | 6625 | 3235.38
朝阳164线 | 10 | 11.85 | 轻载 | 5035.96 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 58 | 23125 | 5035.96
车站174线 | 10 | 16.8 | 轻载 | 3685.87 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 31 | 11470 | 3685.87
辰龙174线 | 10 | 28.34 | 轻载 | 3608.1 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 20255 | 3608.1
陈堡178线 | 10 | 36.08 | 轻载 | 2937.47 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 24055 | 2937.47
陈吕156线 | 10 | 17.66 | 轻载 | 4532.47 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.5 | 10kVⅠ段母线 | 56 | 17390 | 4532.47
陈圩188线 | 10 | 10.08 | 轻载 | 5188.73 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.05 | 10千伏II段母线 | 14 | 3905 | 5188.73
城南186线 | 10 | 7.52 | 轻载 | 5410.42 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 7 | 6800 | 5410.42
崔墩186线 | 10 | 41.6 | 轻载 | 2459.44 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 33080 | 2459.44
翠谷164线 | 10 | 7.5 | 轻载 | 5412.5 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 16 | 10410 | 5412.5
翠湖184线 | 10 | 18.6 | 轻载 | 4451.24 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 11 | 12080 | 4451.24
翠华156线 | 10 | 2 | 轻载 | 5888.8 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 5888.8
大尖157线 | 10 | 8.59 | 轻载 | 5318.45 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.5 | 10kVⅠ段母线 | 61 | 15365 | 5318.45
大同182线 | 10 | 22.61 | 轻载 | 2873.04 | 盐城.芦沟变/2号主变 | 4.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 14010 | 2873.04
大团173线 | 10 | 23.24 | 轻载 | 4049.07 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 83 | 21940 | 4049.07
大王162线 | 10 | 7.92 | 轻载 | 5376.13 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段乙母线 | 30 | 6990 | 5376.13
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 89.58 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 45.19 | 10千伏I段母线 | 56 | 26860 | 0
德容186线 | 10 | 47.92 | 轻载 | 1912.3 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 89 | 14920 | 1912.3
登达182线 | 10 | 22.71 | 轻载 | 4095.14 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 9885 | 4095.14
东城172线 | 10 | 32.65 | 轻载 | 2587.61 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 22950 | 2587.61
东城Ⅱ176线 | 10 | 16.06 | 轻载 | 4671.2 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4671.2
东方180线 | 10 | 37.95 | 轻载 | 2220.42 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 13440 | 2220.42
东华175线 | 10 | 46.53 | 轻载 | 1626.17 | 盐城.明珠变/1号主变 | 45.19 | 10千伏I段母线 | 4 | 13600 | 1626.17
东吉175线 | 10 | 5.91 | 轻载 | 4628.77 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4628.77
东进163线 | 10 | 20.16 | 轻载 | 4316.49 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 25 | 10435 | 4316.49
东舍163线 | 10 | 5.82 | 轻载 | 5558.33 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 3100 | 5558.33
东西163线 | 10 | 29.33 | 轻载 | 3522.2 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 10000 | 3522.2
东袁178线 | 10 | 26.09 | 轻载 | 3802.95 | 盐城.恒济变/2号主变 | 8.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 17675 | 3802.95
二村173线 | 10 | 31.71 | 轻载 | 3315.91 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 32630 | 3315.91
凡阳171线 | 10 | 35.33 | 轻载 | 1603.14 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 27365 | 1603.14
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.8 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 50 | 中载 | 1108.48 | 盐城.草堰口变/1号主变 | 2.86 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 14155 | 1108.48
丰收184线 | 10 | 26.86 | 轻载 | 3735.92 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 64 | 40270 | 3735.92
烽火181线 | 10 | 35.81 | 轻载 | 2368.51 | 盐城.沿河变/2号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 17530 | 2368.51
复兴181线 | 10 | 6.84 | 轻载 | 5469.66 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段乙母线 | 25 | 8450 | 5469.66
冈北151线 | 10 | 0.24 | 轻载 | 6041.22 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 6041.22
冈北172线 | 10 | 11.33 | 轻载 | 4064.66 | 盐城.上冈变/1号主变 | 5.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 19745 | 4064.66
冈南183线 | 10 | 40.44 | 轻载 | 1945.56 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 22505 | 1945.56
港汇154线 | 10 | 5.17 | 轻载 | 5613.93 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5613.93
港口181线 | 10 | 2.04 | 轻载 | 5885.51 | 盐城.宝塔变/2号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 1110 | 5040
港南186线 | 10 | 69.8 | 中载 | 17.32 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 21 | 5480 | 17.32
港湾166线 | 10 | 11.11 | 轻载 | 5100.05 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 7000 | 5100.05
高丰182线 | 10 | 22.87 | 轻载 | 4081.28 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.8 | 10kVⅡ段乙母线 | 29 | 8000 | 4081.28
高工172线 | 10 | 23.84 | 轻载 | 3997.11 | 盐城.高作变/2号主变 | 28.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 33 | 10395 | 3997.11
高粮152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.5 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
高马162线 | 10 | 33.39 | 轻载 | 3170.08 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 15 | 9070 | 3170.08
高铁二183线 | 10 | 7.87 | 轻载 | 2690.14 | 盐城.高作变/2号主变 | 28.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 2690.14
高铁一193线 | 10 | 7.37 | 轻载 | 2711.79 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.27 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2711.79
高中163线 | 10 | 7.91 | 轻载 | 5376.99 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5376.99
公园172线 | 10 | 8.02 | 轻载 | 5367.81 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 5367.81
供电176线 | 10 | 25.37 | 轻载 | 3864.78 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 35 | 20385 | 3864.78
古虹174线 | 10 | 30.6 | 轻载 | 3412.04 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 55 | 19410 | 3412.04
古基151线 | 10 | 43.75 | 轻载 | 2273.08 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.5 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 2273.08
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.05 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 16.73 | 轻载 | 4613.01 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 16890 | 4613.01
冠华177线 | 10 | 11.18 | 轻载 | 5093.81 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 8940 | 5093.81
光明185线 | 10 | 49.47 | 轻载 | 1849.26 | 盐城.新东变/2号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 8190 | 1849.26
国道175线 | 10 | 24.16 | 轻载 | 3969.92 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 3010 | 3969.92
航空181线 | 10 | 29 | 轻载 | 3550.6 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 21125 | 3550.6
蒿仑183线 | 10 | 29.92 | 轻载 | 2776.4 | 盐城.沿河变/2号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 12450 | 2776.4
浩瀚164线 | 10 | 32.88 | 轻载 | 3118.12 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3118.12
何沟178线 | 10 | 26.02 | 轻载 | 3809.01 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 37 | 6095 | 3809.01
恒工173线 | 10 | 60.86 | 中载 | 759.48 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.08 | 10千伏I段母线 | 24 | 13930 | 759.48
恒水179线 | 10 | 1.73 | 轻载 | 6503.83 | 盐城.恒济变/2号主变 | 8.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6503.83
红亮181线 | 10 | 43.15 | 轻载 | 2325.56 | 盐城.芦沟变/2号主变 | 4.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 27400 | 2325.56
红旗183线 | 10 | 69.88 | 中载 | 8.31 | 盐城.钟庄变(新）/2号主变 | 1.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 35400 | 8.31
红星166线 | 10 | 24.68 | 轻载 | 3924.71 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 13 | 2840 | 3924.71
洪桥156线 | 10 | 26.78 | 轻载 | 3742.51 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.5 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 15595 | 3742.51
鸿沟185线 | 10 | 66.3 | 中载 | 320.59 | 盐城.高作变/2号主变 | 28.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 30 | 14930 | 320.59
胡王155线 | 10 | 29.12 | 轻载 | 3540.21 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.5 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 18065 | 3540.21
花苑151线 | 10 | 2.6 | 轻载 | 5836.84 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 4900 | 5836.84
华府155线 | 10 | 16.52 | 轻载 | 4631.02 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 41 | 30335 | 4631.02
华瑞183线 | 10 | 30.51 | 轻载 | 4056 | 盐城.新东变/2号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 21185 | 4056
华庭197线 | 10 | 4.36 | 轻载 | 5684.42 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.27 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 5684.42
华威182线 | 10 | 69.78 | 中载 | 18.88 | 盐城.高作变/2号主变 | 28.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 12 | 6510 | 18.88
华祥181线 | 10 | 26.58 | 轻载 | 3760.17 | 盐城.高作变/2号主变 | 28.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 2 | 3250 | 3760.17
化工173线 | 10 | 48.85 | 轻载 | 1465.27 | 盐城.新东变/1号主变 | 1.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 23705 | 1350
黄海175线 | 10 | 61.56 | 中载 | 730.9 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 2900 | 730.9
汇杰151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
吉航151线 | 10 | 69.99 | 中载 | 0.69 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 0.69
吉龙155线 | 10 | 18.91 | 轻载 | 5052.76 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 7725 | 5052.76
吉园154线 | 10 | 7.37 | 轻载 | 5423.58 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3310 | 5423.58
季庄152线 | 10 | 19.4 | 轻载 | 4381.96 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 49 | 29165 | 4381.96
嘉园166线 | 10 | 25.4 | 轻载 | 3862.36 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 17 | 15800 | 3862.36
甲港184线 | 10 | 65.88 | 中载 | 356.79 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 42 | 10745 | 356.79
建宝173线 | 10 | 23.56 | 轻载 | 4022.05 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 11290 | 4022.05
建北180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.05 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
建港171线 | 10 | 9.98 | 轻载 | 5197.39 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 13 | 8750 | 5197.39
建工175线 | 10 | 16.17 | 轻载 | 4661.5 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 12255 | 4661.5
建河172线 | 10 | 30.12 | 轻载 | 2072.34 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.08 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2072.34
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 44.1 | 轻载 | 2243.11 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.05 | 10千伏II段母线 | 29 | 24755 | 2243.11
建新171线 | 10 | 49.08 | 轻载 | 1811.67 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 10110 | 1811.67
建阳171线 | 10 | 39.65 | 轻载 | 2627.96 | 盐城.明珠变/1号主变 | 45.19 | 10千伏I段母线 | 77 | 27470 | 2627.96
蒋工175线 | 10 | 39.84 | 轻载 | 1566.94 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 23505 | 1566.94
交东172线 | 10 | 15.25 | 轻载 | 4741.35 | 盐城.明珠变/1号主变 | 45.19 | 10千伏I段母线 | 64 | 23735 | 4741.35
金桥175线 | 10 | 45.4 | 轻载 | 2130.36 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 201 | 55730 | 2130.36
金玉191线 | 10 | 3.46 | 轻载 | 5762.54 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.27 | 10kVⅡ段母线 | 9 | 5220 | 5762.54
金钻164线 | 10 | 30.6 | 轻载 | 3412.04 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 6450 | 3412.04
锦苑190线 | 10 | 9.28 | 轻载 | 5258.18 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.27 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 5258.18
近湖174线 | 10 | 23.83 | 轻载 | 3710.46 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 23 | 12350 | 3710.46
京城III192线 | 10 | 3.93 | 轻载 | 5722.01 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.27 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5690 | 5722.01
京城Ⅰ174线 | 10 | 6.55 | 轻载 | 4395.82 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 11715 | 4395.82
京城Ⅱ182线 | 10 | 9.76 | 轻载 | 5216.78 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 9180 | 5216.78
京城Ⅳ195线 | 10 | 15.68 | 轻载 | 4704.11 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.27 | 10kVⅡ段母线 | 20 | 15765 | 4704.11
经六172线 | 10 | 60.2 | 中载 | 848.68 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 33380 | 848.68
经四166线 | 10 | 91.96 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 0
经五182线 | 10 | 60.8 | 中载 | 796.72 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 23045 | 796.72
九龙162线 | 10 | 13.78 | 轻载 | 4868.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4868.48
聚龙174线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.高作变/2号主变 | 28.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
君实184线 | 10 | 52.59 | 中载 | 1507.53 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.05 | 10千伏II段母线 | 71 | 29380 | 1507.53
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 20.34 | 轻载 | 3440.44 | 盐城.沿河变/2号主变 | 3.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3440.44
老街185线 | 10 | 37.55 | 轻载 | 2810.52 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 42 | 28095 | 2810.52
黎明183线 | 10 | 8.4 | 轻载 | 5334.56 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段乙母线 | 40 | 8445 | 5334.56
李夏164线 | 10 | 3.07 | 轻载 | 5796.14 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5796.14
利华171线 | 10 | 0.31 | 轻载 | 6034.81 | 盐城.上冈变/1号主变 | 5.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5780
利群172线 | 10 | 49.23 | 轻载 | 1798.68 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 7765 | 1798.68
联碧164线 | 10 | 1.26 | 轻载 | 7143.46 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 16890 | 7143.46
良基170线 | 10 | 68.61 | 中载 | 84.52 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 84.52
粮棉153线 | 10 | 2.14 | 轻载 | 6711.33 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6711.33
亮月174线 | 10 | 62.91 | 中载 | 613.99 | 盐城.新东变/1号主变 | 1.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 1315 | 613.99
刘港173线 | 10 | 45.71 | 轻载 | 2402.28 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段甲母线 | 159 | 44185 | 2402.28
龙河171线 | 10 | 18.64 | 轻载 | 3878.81 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 155 | 39960 | 3878.81
龙湖181线 | 10 | 29.59 | 轻载 | 3499.51 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 50 | 29335 | 3499.51
龙口174线 | 10 | 0.91 | 轻载 | 5804.11 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5804.11
龙汪172线 | 10 | 12.36 | 轻载 | 4991.62 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5855 | 4991.62
楼夏166线 | 10 | 12.35 | 轻载 | 4992.84 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 10790 | 4992.84
芦东173线 | 10 | 14.02 | 轻载 | 3878.12 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.62 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 3878.12
芦工172线 | 10 | 25.76 | 轻载 | 3065.12 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.62 | 10千伏I段母线 | 48 | 15295 | 3065.12
芦农185线 | 10 | 18.69 | 轻载 | 3110.5 | 盐城.芦沟变/2号主变 | 4.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 14625 | 3110.5
芦园184线 | 10 | 67.94 | 中载 | 178.74 | 盐城.芦沟变/2号主变 | 4.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 14655 | 178.74
陆庄181线 | 10 | 16.64 | 轻载 | 2772.41 | 盐城.钟庄变(新）/2号主变 | 1.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 12540 | 1930
路庄172线 | 10 | 49.98 | 轻载 | 1386.99 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 7650 | 1386.99
绿城194线 | 10 | 4.08 | 轻载 | 5708.85 | 盐城.站前变/2号主变 | 29.27 | 10kVⅡ段母线 | 8 | 6680 | 5708.85
马厂181线 | 10 | 49.95 | 轻载 | 1736.33 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.05 | 10千伏II段母线 | 44 | 13355 | 1736.33
马路186线 | 10 | 49.8 | 轻载 | 1399.46 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 23780 | 1399.46
马武152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6060.96
梅公172线 | 10 | 36.02 | 轻载 | 1924.77 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 30575 | 1924.77
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 27.21 | 轻载 | 3705.44 | 盐城.恒济变/2号主变 | 8.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15060 | 3705.44
民营177线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.46 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 108 | 12205 | 3.46
明高177线 | 10 | 14.03 | 轻载 | 4846.83 | 盐城.明珠变/1号主变 | 45.19 | 10千伏I段母线 | 20 | 5495 | 4846.83
明航178线 | 10 | 20.8 | 轻载 | 4260.89 | 盐城.明珠变/1号主变 | 45.19 | 10千伏I段母线 | 53 | 13955 | 4260.89
明星173线 | 10 | 20.57 | 轻载 | 3424.68 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 8850 | 1970
明珠171线 | 10 | 31.75 | 轻载 | 3444.95 | 盐城.新东变/1号主变 | 1.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 10105 | 1350
南碧161线 | 10 | 11.19 | 轻载 | 5092.77 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 17 | 9800 | 5092.77
南华172线 | 10 | 9.14 | 轻载 | 4216.38 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 13500 | 1970
南汇Ⅰ151线 | 10 | 38.75 | 轻载 | 2706.08 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 4800 | 2706.08
南汇Ⅱ162线 | 10 | 40.02 | 轻载 | 2596.44 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 6 | 4400 | 2596.44
南沙174线 | 10 | 29.94 | 轻载 | 3815.94 | 盐城.上冈变/1号主变 | 5.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 28300 | 3815.94
南医184线 | 10 | 15.71 | 轻载 | 4701.17 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4701.17
农大184线 | 10 | 22.25 | 轻载 | 3142.71 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 11045 | 3142.71
潘渡172线 | 10 | 48.27 | 轻载 | 1881.64 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 7130 | 1881.64
裴农171线 | 10 | 58.42 | 中载 | 701.81 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.62 | 10千伏I段母线 | 84 | 27240 | 701.81
齐心175线 | 10 | 86.75 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 1.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 26835 | 0
奇峰171线 | 10 | 31.15 | 轻载 | 3364.24 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.8 | 10kVⅡ段乙母线 | 45 | 16380 | 3364.24
前陶171线 | 10 | 66.49 | 中载 | 255.64 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 13500 | 255.64
乔庄173线 | 10 | 44.88 | 轻载 | 1305.06 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 7935 | 1305.06
桥南182线 | 10 | 38.4 | 轻载 | 2736.56 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段乙母线 | 4 | 5510 | 2736.56
庆丰181线 | 10 | 61.39 | 中载 | 745.45 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.8 | 10kVⅡ段乙母线 | 62 | 16560 | 745.45
庆胜174线 | 10 | 34.46 | 轻载 | 3077.42 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.8 | 10kVⅡ段乙母线 | 101 | 20290 | 3077.42
庆余174线 | 10 | 60.87 | 中载 | 791 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.62 | 10千伏I段母线 | 23 | 12030 | 791
庆园173线 | 10 | 63.17 | 中载 | 591.65 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.8 | 10kVⅡ段乙母线 | 37 | 12350 | 591.65
热电178线 | 10 | 8.56 | 轻载 | 1596.21 | 盐城.新东变/1号主变 | 1.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1350
人民182线 | 10 | 27.81 | 轻载 | 3653.83 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 27350 | 3653.83
日新174线 | 10 | 21.46 | 轻载 | 2244.67 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 94 | 22360 | 2244.67
荣群150线 | 10 | 31.71 | 轻载 | 3316.09 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.5 | 10kVⅠ段母线 | 70 | 20570 | 3316.09
瑞润155线 | 10 | 73.8 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
瑞阳156线 | 10 | 73.2 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
润阳182线 | 10 | 56.88 | 中载 | 1136.19 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1136.19
三合183线 | 10 | 48.81 | 轻载 | 1101.21 | 盐城.蒋营变/2号主变 | 2.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 102 | 30680 | 1101.21
三元171线 | 10 | 17.11 | 轻载 | 2748.16 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 1.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 12180 | 1970
森达174线 | 10 | 47.5 | 轻载 | 1948.85 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 47 | 37490 | 1948.85
沙村188线 | 10 | 35.28 | 轻载 | 2291.44 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 18345 | 2291.44
沙汪171线 | 10 | 25.74 | 轻载 | 4376.76 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段甲母线 | 17 | 19095 | 4376.76
纱厂170线 | 10 | 38.12 | 轻载 | 2208.3 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 11695 | 2208.3
山河175线 | 10 | 25.93 | 轻载 | 3053.17 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.08 | 10千伏I段母线 | 133 | 25220 | 3053.17
上冈173线 | 10 | 17.47 | 轻载 | 5003.92 | 盐城.上冈变/1号主变 | 5.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7600 | 5003.92
上农183线 | 10 | 19.05 | 轻载 | 4412.44 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 16095 | 4412.44
尚都153线 | 10 | 6.61 | 轻载 | 5489.57 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5489.57
沈扬173线 | 10 | 33.2 | 轻载 | 3186.88 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 4455 | 3186.88
胜利171线 | 10 | 39.8 | 轻载 | 2615.67 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 60 | 27390 | 2615.67
石桥158线 | 10 | 28.25 | 轻载 | 3615.72 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.5 | 10kVⅠ段母线 | 54 | 10940 | 3615.72
世纪172线 | 10 | 87.68 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 1.35 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 8875 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 41.95 | 轻载 | 1943.3 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 18155 | 1943.3
市Ⅱ192线 | 10 | 29.8 | 轻载 | 3481.32 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 14055 | 3481.32
市中181线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
收成182线 | 10 | 20.74 | 轻载 | 2559.38 | 盐城.蒋营变/2号主变 | 2.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 25005 | 2559.38
数据Ⅰ162线 | 10 | 6.2 | 轻载 | 5525.08 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5525.08
数据Ⅱ155线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6044.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6044.68
双墩174线 | 10 | 22.15 | 轻载 | 2071.82 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 13895 | 2071.82
双湖176线 | 10 | 17.24 | 轻载 | 4240.28 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 15235 | 4240.28
水厂175线 | 10 | 30.41 | 轻载 | 3428.49 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 26 | 16005 | 3428.49
水利172线 | 10 | 4.15 | 轻载 | 5702.78 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 5702.78
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 55.4 | 中载 | 1264.36 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 6 | 8030 | 1264.36
水韵181线 | 10 | 3.89 | 轻载 | 6297.73 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 8 | 6430 | 6297.73
宋楼171线 | 10 | 10.9 | 轻载 | 5117.89 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 65 | 14150 | 5117.89
苏源171线 | 10 | 26.28 | 轻载 | 3029.27 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20540 | 3029.27
唐桥176线 | 10 | 33 | 轻载 | 3204.2 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 13 | 8050 | 3204.2
塘东177线 | 10 | 20.81 | 轻载 | 4259.68 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 21430 | 4259.68
桃园184线 | 10 | 8.69 | 轻载 | 5309.45 | 盐城.冈西变/2号主变 | 19.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 4195 | 5309.45
特达176线 | 10 | 14.06 | 轻载 | 4262.8 | 盐城.恒济变/2号主变 | 8.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4262.8
体育153线 | 10 | 9.7 | 轻载 | 5221.63 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5221.63
通信172线 | 10 | 7.8 | 轻载 | 2154.61 | 盐城.颜单变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2154.61
同心181线 | 10 | 36.94 | 轻载 | 3149.3 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 17085 | 3149.3
瓦瓷176线 | 10 | 25.88 | 轻载 | 3820.62 | 盐城.明珠变/1号主变 | 45.19 | 10千伏I段母线 | 98 | 43050 | 3820.62
万彩162线 | 10 | 24.55 | 轻载 | 3935.97 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 1 | 5700 | 3935.97
王墩189线 | 10 | 30.56 | 轻载 | 3415.68 | 盐城.新东变/2号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 16560 | 3415.68
纬三152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 5179.03 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5179.03
文体173线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 3352.46 | 盐城.南苑变/1号主变 | 25.7 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 81 | 39550 | 3352.46
吴舍183线 | 10 | 61.2 | 中载 | 762.08 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 46 | 20420 | 762.08
吴左174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
五联175线 | 10 | 24.61 | 轻载 | 3812.48 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.62 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 3812.48
五七173线 | 10 | 2.07 | 轻载 | 5882.74 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5882.74
五七173线 | 10 | 10.3 | 轻载 | 5170.37 | 盐城.颜单变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 13535 | 5170.37
五洲Ⅰ151线 | 10 | 6.19 | 轻载 | 5526.12 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 52 | 8180 | 5526.12
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 13 | 轻载 | 4936.2 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 23 | 6825 | 4936.2
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 58.68 | 中载 | 980.66 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 28350 | 980.66
西环185线 | 10 | 69.8 | 中载 | 17.32 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 10.2 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 42 | 13525 | 17.32
西吉181线 | 10 | 22.22 | 轻载 | 4137.4 | 盐城.冈西变/2号主变 | 19.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 17483 | 4137.4
西塘154线 | 10 | 0.11 | 轻载 | 6052.82 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6052.82
西吴161线 | 10 | 25.88 | 轻载 | 3820.97 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 3820.97
西苑183线 | 10 | 21.62 | 轻载 | 4189.53 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 25920 | 4189.53
西站159线 | 10 | 15.34 | 轻载 | 4733.38 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.5 | 10kVⅠ段母线 | 20 | 4955 | 4733.38
夏庄172线 | 10 | 21.04 | 轻载 | 4240.28 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 24 | 9710 | 4240.28
先云Ⅰ156线 | 10 | 11.04 | 轻载 | 5106.11 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 7000 | 5106.11
先云Ⅱ161线 | 10 | 0.91 | 轻载 | 5982.85 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 75 | 26475 | 5982.85
祥为171线 | 10 | 36.91 | 轻载 | 1719.18 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.08 | 10千伏I段母线 | 71 | 17310 | 1719.18
翔宇190线 | 10 | 52.02 | 中载 | 1245.31 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 9815 | 1245.31
向阳163线 | 10 | 39.41 | 轻载 | 2649.44 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 75 | 26475 | 2649.44
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.05 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 69.88 | 中载 | 8.66 | 盐城.明珠变/1号主变 | 45.19 | 10千伏I段母线 | 101 | 21190 | 8.66
辛庄182线 | 10 | 15.75 | 轻载 | 4698.05 | 盐城.宝塔变/2号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 10620 | 4698.05
新城181线 | 10 | 26.97 | 轻载 | 3726.22 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3726.22
新风173线 | 10 | 42.14 | 轻载 | 965.07 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 80 | 24635 | 965.07
新建183线 | 10 | 40.12 | 轻载 | 2587.61 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 19920 | 2587.61
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
新桥152线 | 10 | 3.75 | 轻载 | 5737.25 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 32 | 24085 | 5737.25
新区Ⅰ154线 | 10 | 14 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 44 | 35665 | 4849.6
新区Ⅱ161线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
新坍182线 | 10 | 63.79 | 中载 | 537.96 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 39 | 11025 | 537.96
新团165线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.91 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 11200 | 1.91
新扬191线 | 10 | 35.8 | 轻载 | 2961.72 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27210 | 2961.72
兴达185线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.46 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 56 | 16360 | 3.46
兴工174线 | 10 | 67.41 | 中载 | 179.26 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 8290 | 179.26
兴湖193线 | 10 | 26.34 | 轻载 | 3780.96 | 盐城.建湖变/1号主变 | 18.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 10850 | 3780.96
星雨163线 | 10 | 8.8 | 轻载 | 5299.92 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 18 | 12840 | 5299.92
幸福151线 | 10 | 27.33 | 轻载 | 3695.05 | 盐城.高作变/1号主变 | 35.5 | 10kVⅠ段母线 | 26 | 10115 | 3695.05
秀阳153线 | 10 | 15 | 轻载 | 4763 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 4763
秀悦165线 | 10 | 10.72 | 轻载 | 4979.5 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 34.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4979.5
徐西176线 | 10 | 9.49 | 轻载 | 5239.99 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 43 | 29860 | 5239.99
徐庄182线 | 10 | 29.3 | 轻载 | 2114.95 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 15895 | 2114.95
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 63.89 | 中载 | 282.49 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 20835 | 282.49
沿海184线 | 10 | 10.74 | 轻载 | 5644.93 | 盐城.新东变/2号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 5160 | 5644.93
颜工189线 | 10 | 20.95 | 轻载 | 4247.56 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 23460 | 4247.56
颜水Ⅰ176线 | 10 | 0.92 | 轻载 | 6580.91 | 盐城.颜单变/1号主变 | 33.39 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6580.91
颜水Ⅱ182线 | 10 | 1.42 | 轻载 | 6533.1 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6533.1
堰东175线 | 10 | 23.21 | 轻载 | 1620.81 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 9545 | 1620.81
堰南173线 | 10 | 36.87 | 轻载 | 1893.6 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 16130 | 1893.6
堰西174线 | 10 | 59.78 | 中载 | 354.02 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 106 | 18250 | 354.02
阳光155线 | 10 | 8.64 | 轻载 | 1594.13 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 3 | 2400 | 1594.13
杨庄181线 | 10 | 67.64 | 中载 | 224.47 | 盐城.新东变/2号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 9325 | 224.47
洋中181线 | 10 | 66.04 | 中载 | 205.93 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 105 | 33960 | 205.93
姚墩183线 | 10 | 18.73 | 轻载 | 2273.08 | 盐城.冈西变/2号主变 | 19.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 15366 | 2273.08
易家乐174线 | 10 | 4.15 | 轻载 | 5702.61 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.35 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 1450 | 5702.61
逸湖175线 | 10 | 21.8 | 轻载 | 4174.47 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 26350 | 4174.47
英伦176线 | 10 | 21.73 | 轻载 | 4180.53 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 5900 | 4180.53
永安165线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6060.61 | 江苏.吉利变/1号主变 | 113.87 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.61
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 24.29 | 轻载 | 3958.66 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.5 | 10kVⅠ段母线 | 62 | 14945 | 3958.66
永林173线 | 10 | 21.04 | 轻载 | 4240.28 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 44 | 13665 | 4240.28
永兴182线 | 10 | 44.07 | 轻载 | 2083.94 | 盐城.新东变/2号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 8020 | 2083.94
盂兰172线 | 10 | 16.49 | 轻载 | 4634.14 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 25920 | 4634.14
榆西161线 | 10 | 15.79 | 轻载 | 4694.76 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4694.76
宇航181线 | 10 | 23.06 | 轻载 | 4064.83 | 盐城.联合变/1号主变 | 47.75 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 34 | 16140 | 4064.83
玉沟179线 | 10 | 53.73 | 中载 | 1408.98 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 79 | 13105 | 1408.98
玉苑165线 | 10 | 0.41 | 轻载 | 6026.49 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6026.49
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 15.35 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6668.2
御景156线 | 10 | 23.03 | 轻载 | 4067.78 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 20240 | 4067.78
裕安174线 | 10 | 28.18 | 轻载 | 1448.64 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.08 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1448.64
园区171线 | 10 | 33.16 | 轻载 | 3190 | 盐城.站前变/1号主变 | 45.28 | 10千伏母线 | 75 | 7530 | 3190
运东172线 | 10 | 26.51 | 轻载 | 2259.57 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 11055 | 2259.57
运河171线 | 10 | 19.73 | 轻载 | 2698.98 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 11390 | 2698.98
泽园151线 | 10 | 0.35 | 轻载 | 6031.52 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6031.52
张荡182线 | 10 | 23.42 | 轻载 | 2016.74 | 盐城.冈西变/2号主变 | 19.98 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 15770 | 2016.74
照明176线 | 10 | 66 | 中载 | 346.4 | 江苏.榆河变/1号主变 | 6.38 | 10千伏I段甲母线 | 19 | 7310 | 346.4
镇北179线 | 10 | 31.44 | 轻载 | 3339.3 | 盐城.建湖变/2号主变 | 29.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18080 | 3339.3
镇东182线 | 10 | 39.02 | 轻载 | 2950.81 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.68 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 17335 | 2950.81
镇区171线 | 10 | 22.98 | 轻载 | 4072.28 | 盐城.高作变/2号主变 | 28.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 48 | 16520 | 4072.28
郑舍154线 | 10 | 53.64 | 中载 | 1416.78 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 1416.78
政法171线 | 10 | 59.13 | 中载 | 941.17 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 16300 | 941.17
政府152线 | 10 | 10.3 | 轻载 | 5170.02 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 6650 | 5170.02
智谋183线 | 10 | 10.55 | 轻载 | 5148.72 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 8515 | 5148.72
中环165线 | 10 | 28.79 | 轻载 | 3568.61 | 盐城.南苑变/2号主变 | 35.14 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 53 | 27615 | 3568.61
中聚189线 | 10 | 54.84 | 中载 | 1312.68 | 盐城.明珠变/2号主变 | 27.05 | 10千伏II段母线 | 24 | 10475 | 1312.68
中英153线 | 10 | 38.04 | 轻载 | 2767.74 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 15.01 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2767.74
钟庄182线 | 10 | 24.61 | 轻载 | 2358.29 | 盐城.钟庄变(新）/2号主变 | 1.93 | 10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 11025 | 1930
朱港159线 | 10 | 11.54 | 轻载 | 5062.29 | 盐城.冠华变/1号主变 | 31.5 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 11280 | 5062.29
庄南154线 | 10 | 11.95 | 轻载 | 5026.78 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.25 | 10千伏III段母线 | 20 | 4425 | 5026.78
自强172线 | 10 | 39.12 | 轻载 | 2139.02 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 17395 | 2139.02
尊园155线 | 10 | 11.58 | 轻载 | 5059.17 | 盐城.联合变/2号主变 | 31.99 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 5580 | 5059.17
高新274线 | 20 | 0 | 轻载 | 12608.96 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 20千伏母线 | 0 | 0 | 12608.96
建兴273线 | 20 | 69.73 | 中载 | 56.81 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.23 | 20千伏母线 | 2 | 28230 | 56.81