## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) |  | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若I172线 | 10 | 28.68 | 轻载 | 3578.31 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 8065 | 3578.31
般若II181线 | 10 | 8.88 | 轻载 | 5292.99 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 6000 | 5292.99
般若Ⅲ165线 | 10 | 39.96 | 轻载 | 2601.46 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 2601.46
北凌157线 | 10 | 16.82 | 轻载 | 4605.04 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.8 | 10kVⅠ段母线 | 70 | 17610 | 4605.04
卞港158线 | 10 | 6.1 | 轻载 | 5534.09 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.53 | 10kVⅠ段母线 | 39 | 10360 | 5534.09
标杆163线 | 10 | 14.4 | 轻载 | 4814.96 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 4814.96
滨河173线 | 10 | 19.96 | 轻载 | 4948.32 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 6965 | 4948.32
布厂181线 | 10 | 10.37 | 轻载 | 3098.37 | 盐城.蒋营变/2号主变 | 2.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2940
财富175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
蔡港173线 | 10 | 45.72 | 轻载 | 1598.29 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 59 | 13625 | 1598.29
蔡徐178线 | 10 | 40.15 | 轻载 | 2585.18 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 23980 | 2585.18
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 58.38 | 中载 | 402.69 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 31 | 8900 | 402.69
涔庄184线 | 10 | 49.68 | 轻载 | 1759.71 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 52 | 14730 | 1759.71
长陈174线 | 10 | 18.85 | 轻载 | 4429.59 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 151 | 38533 | 4429.59
长江173线 | 10 | 29.28 | 轻载 | 3526.35 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 12 | 6625 | 3526.35
朝阳164线 | 10 | 63.7 | 中载 | 545.41 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 58 | 23125 | 545.41
车站174线 | 10 | 29.1 | 轻载 | 2833.38 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 31 | 11470 | 2833.38
辰龙174线 | 10 | 57.3 | 中载 | 1099.47 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 20255 | 1099.47
陈堡178线 | 10 | 48.96 | 轻载 | 1822.06 | 盐城.建湖变/2号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 24055 | 1822.06
陈吕156线 | 10 | 11.94 | 轻载 | 5027.65 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.53 | 10kVⅠ段母线 | 56 | 17390 | 5027.65
陈圩188线 | 10 | 8.74 | 轻载 | 5305.12 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.66 | 10千伏II段母线 | 14 | 3905 | 5305.12
城南186线 | 10 | 3.45 | 轻载 | 5763.58 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 7 | 6800 | 5763.58
崔墩186线 | 10 | 56 | 中载 | 1212.4 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 33080 | 1212.4
翠谷164线 | 10 | 16.64 | 轻载 | 4620.98 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 16 | 10410 | 4620.98
翠湖184线 | 10 | 28.2 | 轻载 | 3619.88 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 11 | 12080 | 3619.88
翠华156线 | 10 | 3.4 | 轻载 | 5767.56 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 5767.56
大尖157线 | 10 | 6.51 | 轻载 | 5498.06 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.53 | 10kVⅠ段母线 | 61 | 15365 | 5498.06
大同182线 | 10 | 28.13 | 轻载 | 2538.07 | 盐城.芦沟变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 14010 | 2538.07
大团173线 | 10 | 24.97 | 轻载 | 3899.77 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 83 | 21940 | 3899.77
大王162线 | 10 | 6.12 | 轻载 | 5532.01 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段乙母线 | 30 | 6990 | 5532.01
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 75.22 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 47.2 | 10千伏I段母线 | 56 | 26860 | 0
德容186线 | 10 | 45.6 | 轻载 | 2113.21 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 89 | 14920 | 2113.21
登达182线 | 10 | 46.65 | 轻载 | 2021.76 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 19 | 9885 | 2021.76
东城172线 | 10 | 63.92 | 中载 | 420.88 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 22950 | 420.88
东城Ⅱ176线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 6037.75 | 盐城.建湖变/2号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6037.75
东方180线 | 10 | 59.95 | 中载 | 696.26 | 盐城.建湖变/2号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 13440 | 696.26
东华175线 | 10 | 47.43 | 轻载 | 1563.82 | 盐城.明珠变/1号主变 | 47.2 | 10千伏I段母线 | 4 | 13600 | 1563.82
东吉175线 | 10 | 4.26 | 轻载 | 4747.93 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4747.93
东进163线 | 10 | 41.48 | 轻载 | 2469.49 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 25 | 10435 | 2469.49
东舍163线 | 10 | 5.3 | 轻载 | 5602.85 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 3100 | 5602.85
东西163线 | 10 | 30.17 | 轻载 | 3449.1 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 10000 | 3449.1
东袁178线 | 10 | 21.8 | 轻载 | 4174.29 | 盐城.恒济变/2号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 62 | 17675 | 4174.29
二村173线 | 10 | 51.26 | 中载 | 1623.06 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 32630 | 1623.06
凡阳171线 | 10 | 31 | 轻载 | 1803.36 | 盐城.沿河变/1号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 27365 | 1803.36
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.9 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 |  | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 47.97 | 轻载 | 1221.23 | 盐城.草堰口变/1号主变 | 2.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 67 | 14155 | 1221.23
丰收184线 | 10 | 60.19 | 中载 | 849.72 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 64 | 40270 | 849.72
烽火181线 | 10 | 30.71 | 轻载 | 2721.84 | 盐城.沿河变/2号主变 | 4.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 55 | 17530 | 2721.84
复兴181线 | 10 | 9.72 | 轻载 | 5220.25 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段乙母线 | 25 | 8450 | 5220.25
冈北151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 6062
冈北172线 | 10 | 23.16 | 轻载 | 3244.9 | 盐城.上冈变/1号主变 | 4.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 19745 | 3244.9
冈南183线 | 10 | 69.96 | 中载 | 2.6 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 22505 | 2.6
港汇154线 | 10 | 8.34 | 轻载 | 5339.58 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5339.58
港口181线 | 10 | 2.06 | 轻载 | 5883.6 | 盐城.宝塔变/2号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 7 | 1110 | 5040
港南186线 | 10 | 69.8 | 中载 | 17.32 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 21 | 5480 | 17.32
港湾166线 | 10 | 23.17 | 轻载 | 4055.82 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 7000 | 4055.82
高丰182线 | 10 | 21.29 | 轻载 | 4218.46 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.9 | 10kVⅡ段乙母线 | 29 | 8000 | 4218.46
高工172线 | 10 | 25.2 | 轻载 | 3880.03 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 33 | 10395 | 3880.03
高粮152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.53 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
高马162线 | 10 | 33.39 | 轻载 | 3170.08 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 15 | 9070 | 3170.08
高铁二183线 | 10 | 12.74 | 轻载 | 2479.53 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 2479.53
高铁一193线 | 10 | 12.01 | 轻载 | 2510.88 | 盐城.站前变/2号主变 | 26.45 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2510.88
高中163线 | 10 | 13.04 | 轻载 | 4932.56 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 4932.56
公园172线 | 10 | 44.26 | 轻载 | 2228.91 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 2228.91
供电176线 | 10 | 48.98 | 轻载 | 1819.99 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 35 | 20385 | 1819.99
古虹174线 | 10 | 29.6 | 轻载 | 3498.64 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 55 | 19410 | 3498.64
古基151线 | 10 | 45.86 | 轻载 | 2090.18 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.8 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 2090.18
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.66 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 15.47 | 轻载 | 4722.64 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 16890 | 4722.64
冠华177线 | 10 | 18.96 | 轻载 | 4420.06 | 盐城.建湖变/2号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 12 | 8940 | 4420.06
光明185线 | 10 | 46.66 | 轻载 | 2101.96 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 8190 | 2101.96
国道175线 | 10 | 11.57 | 轻载 | 5060.04 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 8 | 3010 | 5060.04
航空181线 | 10 | 38.8 | 轻载 | 2701.92 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 21125 | 2701.92
蒿仑183线 | 10 | 7.98 | 轻载 | 4297.09 | 盐城.沿河变/2号主变 | 4.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 12450 | 4040
浩瀚164线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
何沟178线 | 10 | 24.2 | 轻载 | 3966.28 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 37 | 6095 | 3966.28
恒工173线 | 10 | 43.75 | 轻载 | 2182.49 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.47 | 10千伏I段母线 | 24 | 13930 | 2182.49
恒水179线 | 10 | 1.6 | 轻载 | 6515.96 | 盐城.恒济变/2号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6515.96
红亮181线 | 10 | 35.9 | 轻载 | 2952.89 | 盐城.芦沟变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 27400 | 2952.89
红旗183线 | 10 | 69.97 | 中载 | 2.25 | 盐城.钟庄变(新）/2号主变 | 2.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 76 | 35400 | 2.25
红星166线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 13 | 2840 | 6062
洪桥156线 | 10 | 17.09 | 轻载 | 4582.18 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.8 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 15595 | 4582.18
鸿沟185线 | 10 | 23.44 | 轻载 | 4032.44 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 30 | 14930 | 4032.44
胡王155线 | 10 | 33.4 | 轻载 | 3169.56 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.8 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 18065 | 3169.56
花苑151线 | 10 | 10 | 轻载 | 5196 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 4900 | 5196
华府155线 | 10 | 39.09 | 轻载 | 2676.46 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 41 | 30335 | 2676.46
华瑞183线 | 10 | 51.62 | 中载 | 1887.71 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 21185 | 1887.71
华庭197线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 5179.03 | 盐城.站前变/2号主变 | 26.45 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 5179.03
华威182线 | 10 | 69.3 | 中载 | 60.45 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 12 | 6510 | 60.45
华祥181线 | 10 | 29.14 | 轻载 | 3538.3 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 2 | 3250 | 3538.3
化工173线 | 10 | 49.96 | 轻载 | 1388.2 | 盐城.新东变/1号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 23705 | 1388.2
黄海175线 | 10 | 62.16 | 中载 | 678.94 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 2900 | 678.94
汇杰151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
吉航151线 | 10 | 70 | 中载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 0
吉龙155线 | 10 | 25.81 | 轻载 | 4370.53 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 19 | 7725 | 4370.53
吉园154线 | 10 | 9.81 | 轻载 | 5212.63 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3310 | 5212.63
季庄152线 | 10 | 42.4 | 轻载 | 2390.16 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 49 | 29165 | 2390.16
嘉园166线 | 10 | 28 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 17 | 15800 | 3637.2
甲港184线 | 10 | 52.44 | 中载 | 1520.7 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 42 | 10745 | 1520.7
建宝173线 | 10 | 82.86 | 重载 | 0 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 11290 | 0
建北180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.66 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
建港171线 | 10 | 13.64 | 轻载 | 4880.78 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 13 | 8750 | 4880.78
建工175线 | 10 | 31.36 | 轻载 | 3346.22 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 12255 | 3346.22
建河172线 | 10 | 28.36 | 轻载 | 2163.61 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.47 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2163.61
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 31.39 | 轻载 | 3343.63 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.66 | 10千伏II段母线 | 29 | 24755 | 3343.63
建新171线 | 10 | 48.12 | 轻载 | 1894.81 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 31 | 10110 | 1894.81
建阳171线 | 10 | 67.92 | 中载 | 180.3 | 盐城.明珠变/1号主变 | 47.2 | 10千伏I段母线 | 77 | 27470 | 180.3
蒋工175线 | 10 | 58.36 | 中载 | 604.81 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 23505 | 604.81
交东172线 | 10 | 28.73 | 轻载 | 3573.64 | 盐城.明珠变/1号主变 | 47.2 | 10千伏I段母线 | 64 | 23735 | 3573.64
金桥175线 | 10 | 42.6 | 轻载 | 2372.84 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 201 | 55730 | 2372.84
金玉191线 | 10 | 8.03 | 轻载 | 5366.78 | 盐城.站前变/2号主变 | 26.45 | 10kVⅡ段母线 | 9 | 5220 | 5366.78
金钻164线 | 10 | 28.4 | 轻载 | 3602.56 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 1 | 6450 | 3602.56
锦苑190线 | 10 | 19.34 | 轻载 | 4387.5 | 盐城.站前变/2号主变 | 26.45 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 4387.5
近湖174线 | 10 | 24.81 | 轻载 | 3631.31 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 23 | 12350 | 3631.31
京城III192线 | 10 | 7.32 | 轻载 | 5427.74 | 盐城.站前变/2号主变 | 26.45 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5690 | 5427.74
京城Ⅰ174线 | 10 | 15.58 | 轻载 | 3770.56 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 11715 | 3770.56
京城Ⅱ182线 | 10 | 23.58 | 轻载 | 4019.97 | 盐城.建湖变/2号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 9180 | 4019.97
京城Ⅳ195线 | 10 | 29.67 | 轻载 | 3492.4 | 盐城.站前变/2号主变 | 26.45 | 10kVⅡ段母线 | 20 | 15765 | 3492.4
经六172线 | 10 | 60.8 | 中载 | 796.72 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 33380 | 796.72
经四166线 | 10 | 94.69 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 0
经五182线 | 10 | 57.8 | 中载 | 1056.52 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 47 | 23045 | 1056.52
九龙162线 | 10 | 9.6 | 轻载 | 5230.81 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5230.81
聚龙174线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
君实184线 | 10 | 47.94 | 轻载 | 1910.22 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.66 | 10千伏II段母线 | 71 | 29380 | 1910.22
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 6.52 | 轻载 | 4397.55 | 盐城.沿河变/2号主变 | 4.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4040
老街185线 | 10 | 51.43 | 中载 | 1607.82 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 42 | 28095 | 1607.82
黎明183线 | 10 | 6.84 | 轻载 | 5469.66 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段乙母线 | 40 | 8445 | 5469.66
李夏164线 | 10 | 2.42 | 轻载 | 5852.77 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5852.77
利华171线 | 10 | 0.28 | 轻载 | 6038.1 | 盐城.上冈变/1号主变 | 4.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4260
利群172线 | 10 | 38.51 | 轻载 | 2727.38 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 7765 | 2727.38
联碧164线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 16890 | 7274.4
良基170线 | 10 | 68.4 | 中载 | 96.82 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 96.82
粮棉153线 | 10 | 1.72 | 轻载 | 6752.38 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6752.38
亮月174线 | 10 | 62.03 | 中载 | 690.2 | 盐城.新东变/1号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 1315 | 690.2
刘港173线 | 10 | 40.25 | 轻载 | 2942.67 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段甲母线 | 159 | 44185 | 2942.67
龙河171线 | 10 | 16.33 | 轻载 | 4052.71 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 155 | 39960 | 4052.71
龙湖181线 | 10 | 62.17 | 中载 | 678.25 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 50 | 29335 | 678.25
龙口174线 | 10 | 1.45 | 轻载 | 5758.38 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5758.38
龙汪172线 | 10 | 21 | 轻载 | 4243.4 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段甲母线 | 16 | 5855 | 4243.4
楼夏166线 | 10 | 13.66 | 轻载 | 4879.22 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 35 | 10790 | 4879.22
芦东173线 | 10 | 7.6 | 轻载 | 4322.73 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.82 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 4322.73
芦工172线 | 10 | 22.94 | 轻载 | 3259.97 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.82 | 10千伏I段母线 | 48 | 15295 | 3259.97
芦农185线 | 10 | 13.46 | 轻载 | 3427.28 | 盐城.芦沟变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 14625 | 3427.28
芦园184线 | 10 | 67.87 | 中载 | 184.8 | 盐城.芦沟变/2号主变 | 4.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 14655 | 184.8
陆庄181线 | 10 | 12.66 | 轻载 | 2979.56 | 盐城.钟庄变(新）/2号主变 | 2.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 12540 | 2500
路庄172线 | 10 | 60.11 | 中载 | 685.35 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 7650 | 685.35
绿城194线 | 10 | 10.34 | 轻载 | 5166.9 | 盐城.站前变/2号主变 | 26.45 | 10kVⅡ段母线 | 8 | 6680 | 5166.9
马厂181线 | 10 | 49.93 | 轻载 | 1738.06 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.66 | 10千伏II段母线 | 44 | 13355 | 1738.06
马路186线 | 10 | 18.3 | 轻载 | 3581.78 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 23780 | 3581.78
马武152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6060.96
梅公172线 | 10 | 28.87 | 轻载 | 2329.71 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 101 | 30575 | 2329.71
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 31.78 | 轻载 | 3309.68 | 盐城.恒济变/2号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15060 | 3309.68
民营177线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.46 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 108 | 12205 | 3.46
明高177线 | 10 | 13.99 | 轻载 | 4850.29 | 盐城.明珠变/1号主变 | 47.2 | 10千伏I段母线 | 20 | 5495 | 4850.29
明航178线 | 10 | 23.42 | 轻载 | 4034.17 | 盐城.明珠变/1号主变 | 47.2 | 10千伏I段母线 | 53 | 13955 | 4034.17
明星173线 | 10 | 20.08 | 轻载 | 3458.28 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 8850 | 2550
明珠171线 | 10 | 34.86 | 轻载 | 3164.88 | 盐城.新东变/1号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 10105 | 3164.88
南碧161线 | 10 | 25.96 | 轻载 | 3814.04 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 17 | 9800 | 3814.04
南华172线 | 10 | 12.79 | 轻载 | 3963.68 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 13500 | 2550
南汇Ⅰ151线 | 10 | 38.75 | 轻载 | 2706.08 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 4800 | 2706.08
南汇Ⅱ162线 | 10 | 40.58 | 轻载 | 2547.77 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 6 | 4400 | 2547.77
南沙174线 | 10 | 42.33 | 轻载 | 2636.28 | 盐城.上冈变/1号主变 | 4.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 28300 | 2636.28
南医184线 | 10 | 22.64 | 轻载 | 4101.38 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4101.38
农大184线 | 10 | 10.18 | 轻载 | 3937.18 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 11045 | 3937.18
潘渡172线 | 10 | 49.79 | 轻载 | 1749.84 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 6.4 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 7130 | 1749.84
裴农171线 | 10 | 56.91 | 中载 | 793.26 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.82 | 10千伏I段母线 | 84 | 27240 | 793.26
齐心175线 | 10 | 69.78 | 中载 | 17.49 | 盐城.新东变/1号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 26835 | 17.49
奇峰171线 | 10 | 38.54 | 轻载 | 2724.09 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.9 | 10kVⅡ段乙母线 | 45 | 16380 | 2724.09
前陶171线 | 10 | 59.76 | 中载 | 744.76 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 13500 | 744.76
乔庄173线 | 10 | 38.55 | 轻载 | 1633.97 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.38 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 7935 | 1633.97
桥南182线 | 10 | 37.68 | 轻载 | 2798.91 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段乙母线 | 4 | 5510 | 2798.91
庆丰181线 | 10 | 61.63 | 中载 | 724.67 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.9 | 10kVⅡ段乙母线 | 62 | 16560 | 724.67
庆胜174线 | 10 | 37.97 | 轻载 | 2773.97 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.9 | 10kVⅡ段乙母线 | 101 | 20290 | 2773.97
庆余174线 | 10 | 60.8 | 中载 | 797.07 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.82 | 10千伏I段母线 | 23 | 12030 | 797.07
庆园173线 | 10 | 63.58 | 中载 | 556.32 | 盐城.冠华变/2号主变 | 27.9 | 10kVⅡ段乙母线 | 37 | 12350 | 556.32
热电178线 | 10 | 0.76 | 轻载 | 1798.86 | 盐城.新东变/1号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1798.86
人民182线 | 10 | 46.65 | 轻载 | 2021.94 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 27350 | 2021.94
日新174线 | 10 | 16.26 | 轻载 | 2485.07 | 盐城.沿河变/1号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 94 | 22360 | 2485.07
荣群150线 | 10 | 30.45 | 轻载 | 3425.03 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.53 | 10kVⅠ段母线 | 70 | 20570 | 3425.03
瑞润155线 | 10 | 69.96 | 中载 | 3.46 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3.46
瑞阳156线 | 10 | 70.36 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
润阳182线 | 10 | 37.8 | 轻载 | 2788.52 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 2788.52
三合183线 | 10 | 31.35 | 轻载 | 2008.43 | 盐城.蒋营变/2号主变 | 2.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 102 | 30680 | 2008.43
三元171线 | 10 | 12.77 | 轻载 | 2973.5 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 12180 | 2550
森达174线 | 10 | 81.21 | 重载 | 0 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 47 | 37490 | 0
沙村188线 | 10 | 30.36 | 轻载 | 2615.67 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 67 | 18345 | 2615.67
沙汪171线 | 10 | 29.84 | 轻载 | 3971.48 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段甲母线 | 17 | 19095 | 3971.48
纱厂170线 | 10 | 41.05 | 轻载 | 2005.66 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 11695 | 2005.66
山河175线 | 10 | 27.16 | 轻载 | 2967.96 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.47 | 10千伏I段母线 | 133 | 25220 | 2967.96
上冈173线 | 10 | 26.91 | 轻载 | 4104.67 | 盐城.上冈变/1号主变 | 4.26 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7600 | 4104.67
上农183线 | 10 | 34.84 | 轻载 | 3044.68 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 16095 | 3044.68
尚都153线 | 10 | 14.66 | 轻载 | 4792.44 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 4792.44
沈扬173线 | 10 | 28 | 轻载 | 3637.2 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 7 | 4455 | 3637.2
胜利171线 | 10 | 77.38 | 重载 | 0 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 60 | 27390 | 0
石桥158线 | 10 | 22.44 | 轻载 | 4118.7 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.8 | 10kVⅠ段母线 | 54 | 10940 | 4118.7
世纪172线 | 10 | 89.76 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 11.65 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 8875 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 56.02 | 中载 | 968.19 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 18155 | 968.19
市Ⅱ192线 | 10 | 23.22 | 轻载 | 4051.15 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 14055 | 4051.15
市中181线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.建湖变/2号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
收成182线 | 10 | 20.92 | 轻载 | 2550.37 | 盐城.蒋营变/2号主变 | 2.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 25005 | 2550.37
数据Ⅰ162线 | 10 | 9.8 | 轻载 | 5213.32 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5213.32
数据Ⅱ155线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6044.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6044.68
双墩174线 | 10 | 27.97 | 轻载 | 1819.99 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.41 | 10千伏Ⅰ段母线 | 63 | 13895 | 1819.99
双湖176线 | 10 | 28.6 | 轻载 | 3326.83 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 26 | 15235 | 3326.83
水厂175线 | 10 | 40.14 | 轻载 | 2586.22 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 26 | 16005 | 2586.22
水利172线 | 10 | 6.75 | 轻载 | 5477.45 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 5477.45
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 45.6 | 轻载 | 2113.04 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 6 | 8030 | 2113.04
水韵181线 | 10 | 8.74 | 轻载 | 5835.97 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 8 | 6430 | 5835.97
宋楼171线 | 10 | 11.25 | 轻载 | 5087.58 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 65 | 14150 | 5087.58
苏源171线 | 10 | 58.35 | 中载 | 807.11 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20540 | 807.11
唐桥176线 | 10 | 20 | 轻载 | 4330 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 13 | 8050 | 4330
塘东177线 | 10 | 16.66 | 轻载 | 4618.9 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 69 | 21430 | 4618.9
桃园184线 | 10 | 4.88 | 轻载 | 5639.22 | 盐城.冈西变/2号主变 | 15.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 4195 | 5639.22
特达176线 | 10 | 7.19 | 轻载 | 4786.56 | 盐城.恒济变/2号主变 | 9.05 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4786.56
体育153线 | 10 | 6.71 | 轻载 | 5480.57 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5480.57
通信172线 | 10 | 6.48 | 轻载 | 2200.33 | 盐城.颜单变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2200.33
同心181线 | 10 | 37.88 | 轻载 | 3059.92 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 77 | 17085 | 3059.92
瓦瓷176线 | 10 | 24.78 | 轻载 | 3916.4 | 盐城.明珠变/1号主变 | 47.2 | 10千伏I段母线 | 98 | 43050 | 3916.4
万彩162线 | 10 | 20.86 | 轻载 | 4255.52 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 1 | 5700 | 4255.52
王墩189线 | 10 | 31.68 | 轻载 | 3318.17 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 16560 | 3318.17
纬三152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 12.59 | 轻载 | 4972.05 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4972.05
文体173线 | 10 | 45.21 | 轻载 | 2146.81 | 盐城.南苑变/1号主变 | 12.67 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 81 | 39550 | 2146.81
吴舍183线 | 10 | 67 | 中载 | 259.8 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 46 | 20420 | 259.8
吴左174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
五联175线 | 10 | 14.72 | 轻载 | 4643.84 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.82 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 4643.84
五七173线 | 10 | 11.42 | 轻载 | 5072.68 | 盐城.颜单变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 13535 | 5072.68
五七173线 | 10 | 6.91 | 轻载 | 5463.94 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5463.94
五洲Ⅰ151线 | 10 | 12.3 | 轻载 | 4996.47 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 52 | 8180 | 4996.47
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 8.8 | 轻载 | 5299.92 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 23 | 6825 | 5299.92
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 56.92 | 中载 | 1132.9 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 28350 | 1132.9
西环185线 | 10 | 76.2 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 22.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 42 | 13525 | 0
西吉181线 | 10 | 25.45 | 轻载 | 3857.68 | 盐城.冈西变/2号主变 | 15.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 17483 | 3857.68
西塘154线 | 10 | 0.21 | 轻载 | 6043.81 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6043.81
西吴161线 | 10 | 26.07 | 轻载 | 3803.99 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 3803.99
西苑183线 | 10 | 51.22 | 中载 | 1626 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 25920 | 1626
西站159线 | 10 | 28.68 | 轻载 | 3578.14 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.53 | 10kVⅠ段母线 | 20 | 4955 | 3578.14
夏庄172线 | 10 | 24.73 | 轻载 | 3920.73 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 24 | 9710 | 3920.73
先云Ⅰ156线 | 10 | 11 | 轻载 | 5109.23 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 7000 | 5109.23
先云Ⅱ161线 | 10 | 0.95 | 轻载 | 5979.73 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 75 | 26475 | 5979.73
祥为171线 | 10 | 18.05 | 轻载 | 2699.5 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.47 | 10千伏I段母线 | 71 | 17310 | 2699.5
翔宇190线 | 10 | 50 | 中载 | 1385.6 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 9815 | 1385.6
向阳163线 | 10 | 61.8 | 中载 | 710.29 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 75 | 26475 | 710.29
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.66 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 69.98 | 中载 | 1.21 | 盐城.明珠变/1号主变 | 47.2 | 10千伏I段母线 | 101 | 21190 | 1.21
辛庄182线 | 10 | 27.45 | 轻载 | 3685.18 | 盐城.宝塔变/2号主变 | 5.04 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 10620 | 3685.18
新城181线 | 10 | 21.45 | 轻载 | 4204.43 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4204.43
新风173线 | 10 | 22.77 | 轻载 | 1636.05 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 80 | 24635 | 1636.05
新建183线 | 10 | 57.62 | 中载 | 1072.11 | 盐城.建湖变/2号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 19920 | 1072.11
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
新桥152线 | 10 | 8.2 | 轻载 | 5351.53 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 32 | 24085 | 5351.53
新区Ⅰ154线 | 10 | 32.2 | 轻载 | 3273.48 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 44 | 35665 | 3273.48
新区Ⅱ161线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
新坍182线 | 10 | 60.76 | 中载 | 799.84 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 39 | 11025 | 799.84
新团165线 | 10 | 84.61 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 11200 | 0
新扬191线 | 10 | 69.36 | 中载 | 55.42 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27210 | 55.42
兴达185线 | 10 | 80.76 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 56 | 16360 | 0
兴工174线 | 10 | 69.83 | 中载 | 11.78 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 8290 | 11.78
兴湖193线 | 10 | 37.06 | 轻载 | 2852.6 | 盐城.建湖变/1号主变 | 8.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 16 | 10850 | 2852.6
星雨163线 | 10 | 20 | 轻载 | 4330 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 18 | 12840 | 4330
幸福151线 | 10 | 17.65 | 轻载 | 4533.34 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.53 | 10kVⅠ段母线 | 26 | 10115 | 4533.34
秀阳153线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
秀悦165线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 31.4 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5880.14
徐西176线 | 10 | 70 | 中载 | 0.17 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 43 | 29860 | 0.17
徐庄182线 | 10 | 12.3 | 轻载 | 2997.92 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 15895 | 2997.92
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 65.58 | 中载 | 204.55 | 盐城.沿河变/1号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 20835 | 204.55
沿海184线 | 10 | 11.51 | 轻载 | 5571.84 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 5160 | 5571.84
颜工189线 | 10 | 20.4 | 轻载 | 4295.36 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 23460 | 4295.36
颜水Ⅰ176线 | 10 | 0.98 | 轻载 | 6574.67 | 盐城.颜单变/1号主变 | 33.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6574.67
颜水Ⅱ182线 | 10 | 1.61 | 轻载 | 6514.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6514.4
堰东175线 | 10 | 24.18 | 轻载 | 1587.38 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 9545 | 1587.38
堰南173线 | 10 | 41.35 | 轻载 | 1637.78 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 16130 | 1637.78
堰西174线 | 10 | 45.36 | 轻载 | 853.36 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.06 | 10千伏Ⅱ段母线 | 106 | 18250 | 853.36
阳光155线 | 10 | 23.88 | 轻载 | 1198.2 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 3 | 2400 | 1198.2
杨庄181线 | 10 | 64.83 | 中载 | 492.41 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 9325 | 492.41
洋中181线 | 10 | 25.55 | 轻载 | 2309.8 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 105 | 33960 | 2309.8
姚墩183线 | 10 | 16.3 | 轻载 | 2381.15 | 盐城.冈西变/2号主变 | 15.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 15366 | 2381.15
易家乐174线 | 10 | 6.61 | 轻载 | 5489.57 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 1450 | 5489.57
逸湖175线 | 10 | 49.92 | 轻载 | 1738.75 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 26350 | 1738.75
英伦176线 | 10 | 43.24 | 轻载 | 2317.24 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 5900 | 2317.24
永安165线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6060.61 | 江苏.吉利变/1号主变 | 115 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.61
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 14.45 | 轻载 | 4810.8 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.8 | 10kVⅠ段母线 | 62 | 14945 | 4810.8
永林173线 | 10 | 21.91 | 轻载 | 4164.25 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 44 | 13665 | 4164.25
永兴182线 | 10 | 41.57 | 轻载 | 2284.85 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 8020 | 2284.85
盂兰172线 | 10 | 28.83 | 轻载 | 3565.5 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 25920 | 3565.5
榆西161线 | 10 | 39.35 | 轻载 | 2654.29 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 2654.29
宇航181线 | 10 | 39.2 | 轻载 | 2667.28 | 盐城.联合变/1号主变 | 34.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 34 | 16140 | 2667.28
玉沟179线 | 10 | 56.31 | 中载 | 1185.73 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 79 | 13105 | 1185.73
玉苑165线 | 10 | 0.23 | 轻载 | 6041.74 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6041.74
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.64 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6668.2
御景156线 | 10 | 37.3 | 轻载 | 2831.82 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 20240 | 2831.82
裕安174线 | 10 | 33.63 | 轻载 | 1259.86 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.47 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 1259.86
园区171线 | 10 | 34.98 | 轻载 | 3032.73 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.78 | 10千伏母线 | 75 | 7530 | 3032.73
运东172线 | 10 | 21.65 | 轻载 | 2512.27 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 11055 | 2512.27
运河171线 | 10 | 16.33 | 轻载 | 2881.53 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 11390 | 2881.53
泽园151线 | 10 | 7.15 | 轻载 | 5442.98 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5442.98
张荡182线 | 10 | 16.4 | 轻载 | 2320.88 | 盐城.冈西变/2号主变 | 15.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 15770 | 2320.88
照明176线 | 10 | 64.92 | 中载 | 439.93 | 江苏.榆河变/1号主变 | 23.7 | 10千伏I段甲母线 | 19 | 7310 | 439.93
镇北179线 | 10 | 54.52 | 中载 | 1340.57 | 盐城.建湖变/2号主变 | 22.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18080 | 1340.57
镇东182线 | 10 | 48.95 | 轻载 | 2005.14 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 17335 | 2005.14
镇区171线 | 10 | 30.75 | 轻载 | 3398.7 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.66 | 10kVⅡ段乙母线 | 48 | 16520 | 3398.7
郑舍154线 | 10 | 9.96 | 轻载 | 5199.46 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5199.46
政法171线 | 10 | 58.22 | 中载 | 1020.32 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 16300 | 1020.32
政府152线 | 10 | 6.22 | 轻载 | 5523.17 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 6650 | 5523.17
智谋183线 | 10 | 14.87 | 轻载 | 4774.08 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.59 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 8515 | 4774.08
中环165线 | 10 | 40.89 | 轻载 | 2521.27 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.07 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 53 | 27615 | 2521.27
中聚189线 | 10 | 48.99 | 轻载 | 1819.64 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.66 | 10千伏II段母线 | 24 | 10475 | 1819.64
中英153线 | 10 | 34.2 | 轻载 | 3100.28 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 20.12 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3100.28
钟庄182线 | 10 | 13.54 | 轻载 | 2933.83 | 盐城.钟庄变(新）/2号主变 | 2.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 45 | 11025 | 2500
朱港159线 | 10 | 7.7 | 轻载 | 5394.83 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.8 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 11280 | 5394.83
庄南154线 | 10 | 11.31 | 轻载 | 5082.73 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.44 | 10千伏III段母线 | 20 | 4425 | 5082.73
自强172线 | 10 | 12.4 | 轻载 | 3990.18 | 盐城.沿河变/1号主变 | 5.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 17395 | 3990.18
尊园155线 | 10 | 26.44 | 轻载 | 3772.64 | 盐城.联合变/2号主变 | 32.09 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 10 | 5580 | 3772.64
高新274线 | 20 | 0 | 轻载 | 12608.96 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 20千伏母线 | 0 | 0 | 12608.96
建兴273线 | 20 | 69.9 | 中载 | 20.44 | 盐城.齐心变/1号主变 | 37.56 | 20千伏母线 | 2 | 28230 | 20.44