常州供电公司停电预告

（2022年）营字第47-1 2022年11月21日

注：原定11月20日08:00-12:30停电：10kV东村线奔牛东桥北野田配变停电日期更改为11月19日；

原定11月20日13:00-17:00停电：10kV枫香一线奔牛东桥后梅配变停电日期更改为11月19日；

原定11月22日07:00-12:30停电：10kV泰村线君恒户外支线3号杆国泰支线侧停电时间更改为11月22日12:00-17:30；请以上线路的相关客户转告查询并谅解。

11月20日07:30-21:00停电：110KV林洪线；

07:30-14:30停电：10kV政成线紫云苑#1中间变电所：政成线1110开关前段（停电范围：紫云居部分、紫云小学、青龙中心幼儿园等青龙等相关地段）；

11月21日07:00-15:00停电：10kV璞丽一线西仓街2号环网柜:璞丽一线1110开关前段（停电范围：红星新村部分、姚家弄部分、西直街部分等怀德、南大街等相关地段）；

07:30-14:30停电：10kV清潭线广仁路#3环网柜:河滨花园支1130开关后段（停电范围：天安河滨花园部分、工人新村北部分等兰陵等相关地段）；

11月22日08:00-14:30停电：10kV春江线元春江V1510开关至出口加工区2号环网柜：春江线1110开关（停电范围：综合保税区投资开发、嘉迅物流、马可波罗客车制造等龙虎塘等相关地段）；

10kV高博线元高博V1511开关至出口加工区#4环网柜：高博线1110开关（停电范围：常裕光学实业、城市照明管理处、高博能源材料等龙虎塘等相关地段）；

10kV东宝线大成真空支线1号杆开关上引线后段（停电范围：大成真空技术等龙虎塘等相关地段）；

08:00-15:00停电：10kV九南线九南村A1144开关后段（停电范围：润源家庭农场、阳光药业、奔久化工等奔牛等相关地段）；

11月23日08:00-14:00停电：10kV西园线城北变至博爱路3号环网柜：博爱路#4柜1110开关至金桥中间变电所：博爱路#4柜1110开关（停电范围：聚和家园部分、西园村部分、北直街小区部分等天宁等相关地段）；

08:00-16:00停电：10kV大坝线天山路中454开关前段（停电范围：华瑞福海电子科技、银河电器、腾普精机等三井等相关地段）；

11月24日08:00-15:30停电：10kV文笔线武青路#1环网柜：文笔线出线1130开关至武青路231开关（停电范围：儿童医院、乔治亚花园酒店、常州市公安局等天宁、北环等相关地段）；

11月26日07:30-13:30停电：10kV飞东线丽华北路#2环网柜：飞东线出线1130开关后段（停电范围：红梅西村部分、红梅新村部分、红梅实验小学等红梅等相关地段）；

11月27日07:30-13:30停电：10kV芮家线龙江路#8环网柜：岳东电站支1130开关后段（停电范围：环星物资、五星街道办事处等北港等相关地段）；

11月27日06:30-11月28日20:30停电：35kV魏水线、35kV翻水线；

11月27日07:00-11月28日18:00停电：35kV小松线；

11月28日07:00-15:30停电：10kV丽二线四药厂北C1139开关前段（停电范围：茶山街道办事处等茶山等相关地段）；

07:30-15:00停电：10kV宏浩线长源电子290开关前段（停电范围：昌雅电子、盛霆机械、松鸿回转支承等三井、河海、新桥、薛家等相关地段）；

10kV乐山线黄河变至诚德元件133开关至大坝村委B1707开关（停电范围：周氏电子设备、弘盛达电子设备、三惠技研等三井、新桥等相关地段）；

08:00-14:30停电：10kV泰村线于家B1211开关至后朱V1228至后姚村B1082开关至泰村花园#1中01开关（停电范围：星港置业等邹区等相关地段）；

10kV文昌线港口金鸡山V1431开关后段（停电范围：刘巷村委会等邹区等相关地段）；

09:00-18:30停电：10kV圩东线40号杆至智前圩高家G1982开关（停电范围：新农大楼部分、常丰电子科技、新毅纺织等春江、圩塘等相关地段）；

11月29日07:30-15:30停电：10kV茶山线和平中路#3环网柜：和平中路#4柜1120开关后段（停电范围：华润置地等茶山等相关地段）.

配变及部分停电：

11月19日08:00-12:30停电：10kV东村线奔牛东桥北野田配变；

13:00-17:00停电：10kV枫香一线奔牛东桥后梅配变；

11月20日07:00-17:00停电：10kV勤站线汤庄肖家桥配变；

10kV高德线浦河姜家北配变；

11月21日13:00-16:00停电：10kV桐家线52号杆后段（临检）；

15:00-15:30停电：20kV新龙二线西瑶苑#3变电所:#2配变（临检）；

11月22日07:00-12:30停电：10kV张家线西林张家电站配变；

10kV荆川线清园5幢支线7号杆跌落式上引线后段；

08:00-15:00停电：10kV汤镇线金家塘北支线1号杆跌落式上引线后段（临检）；

10kV新池二线汤庄中仁庄支线3号杆跌落式上引线后段（临检）；

12:00-17:30停电：10kV泰村线君恒户外支线3号杆国泰支线侧；

16:00-16:30停电：20kV新龙二线西瑶苑#3变电所:#2配变（临检）；

11月23日07:30-15:30停电：10kV兰陵线工人村南支线17号杆跌落式上引线后段；

08:00-15:00停电：10kV景园线127号杆支线侧、109号杆支线侧（临检）；

10kV文杰线郑陆横沟21队配变（临检）；

08:00-17:00停电：10kV空港一线奔牛民生东配变；

10kV龙苑线龙虎塘镇北配变；

11月24日08:00-15:00停电：10kV景园线渡善村支线8号杆跌落式上引线后段（临检）；

08:00-17:00停电：10kV塑化线龙虎用电站西配变；

12:00-17:00停电：10kV兆丰线曹家弄配变；

16:00-16:30停电：20kV重工线天逸城#2变电所:#2配变、#4配变；

11月25日07:00-18:00停电：10kV翠家线翠竹#20变01开关后段；

07:30-15:30停电：10kV羌西线郑陆羌家刘家带配变；

11月26日08:00-15:00停电：10kV赣江二线春江小学支线5号杆刀闸上引线后段（临检）；

08:00-17:00停电：10kV汤新线薛家丁家江阴坝东配变；

11月27日07:00-12:30停电：10kV丽华线朝阳64幢支线1号杆刀闸上引线后段、朝阳70-1幢支线1号杆刀闸上引线后段、朝阳61幢支线2号杆刀闸上引线后段、朝阳96幢支线1号杆刀闸上引线后段；

12:00-17:30停电：10kV丽华线朝阳122幢支线5号杆跌落式上引线后段、朝阳127幢支线1号杆跌落式上引线后段、朝阳61幢支线8号杆跌落式上引线后段、朝阳61幢支线1号杆跌落式上引线后段；

11月28日07:30-15:30停电：10kV浦前线煤气站支线2号杆跌落式上引线后段；

10kV孟庄线B1637开关支线8号杆跌落式上引线后段；

08:00-16:00停电：10kV北港线新闸陈家村西配变；

08:00-17:00停电：10kV后枉线新沟村委支线2号杆后段；

10kV焦镇线73号杆梁思桥支线支线侧；

11月29日08:00-14:00停电：10kV博精二线37+1号杆支线侧；

08:00-17:00停电：10kV高德线浦河西街配变.

尊敬的客户，即日起下载“网上国网”APP，实名制认证并绑定户号，即可实现交费、办电、信息查询等一站式服务。

注：以上线路停电检修，早完工早送电。凡有双电源的单位，应自行拉开停电线路进线开关和闸刀，严禁向停电线路倒送电。如遇雨雪天气无法工作或其他特殊原因，计划停电有可能会临时撤销，请关注报纸和网站信息。刊于2022年11月21日