常州供电公司停电预告

（2022年）营字第47-3 2022年11月23日

注：原定11月28日07:00-15:30停电：10kV丽二线四药厂北C1139开关前段停电撤销；请以上线路的相关客户转告查询并谅解。

11月24日08:00-15:30停电：10kV文笔线武青路#1环网柜：文笔线出线1130开关至武青路231开关（停电范围：儿童医院、乔治亚花园酒店、常州市公安局等天宁、北环等相关地段）；

11月26日07:30-13:30停电：10kV飞东线丽华北路#2环网柜：飞东线出线1130开关后段（停电范围：红梅西村部分、红梅新村部分、红梅实验小学等红梅等相关地段）；

11月27日07:30-13:30停电：10kV芮家线龙江路#8环网柜：岳东电站支1130开关后段（停电范围：环星物资、五星街道办事处等北港等相关地段）；

11月27日06:30-11月28日20:30停电：35kV魏水线、35kV翻水线；

11月27日07:00-11月28日18:00停电：35kV小松线；

11月28日07:30-15:00停电：10kV宏浩线长源电子290开关前段（停电范围：昌雅电子、盛霆机械、松鸿回转支承等三井、河海、新桥、薛家等相关地段）；

10kV乐山线黄河变至诚德元件133开关至大坝村委B1707开关（停电范围：周氏电子设备、弘盛达电子设备、三惠技研等三井、新桥等相关地段）；

07:30-19:30停电：10kV万博线全线（停电范围：北岸城综合商场管理服务、欣祥物业等天宁等相关地段）（临检）；

08:00-14:30停电：10kV泰村线于家B1211开关至后朱V1228至后姚村B1082开关至泰村花园#1中01开关（停电范围：星港置业等邹区等相关地段）；

10kV文昌线港口金鸡山V1431开关后段（停电范围：刘巷村委会等邹区等相关地段）；

09:00-18:30停电：10kV圩东线40号杆至智前圩高家G1982开关（停电范围：新农大楼部分、常丰电子科技、新毅纺织等春江、圩塘等相关地段）；

11月29日07:30-15:30停电：10kV茶山线和平中路#3环网柜：和平中路#4柜1120开关后段（停电范围：华润置地等茶山等相关地段）；

11月30日07:30-13:30停电：10kV电视线陈渡苑V1230开关后段（停电范围：城市照明管理处、陈渡村民委员会等永红等相关地段）；

07:30-17:00停电：10kV卜泰线14号杆前段（停电范围：铭慧投资发展等邹区等相关地段）；

10kV鑫海线全线（停电范围：邹区水务工程等邹区等相关地段）；

08:00-16:00停电：10kV邹新线东方路7号环网柜：邹新线出线1120开关后段（停电范围：广达电子、铭源消费品市场、华联医疗器械集团股份等邹区等相关地段）；

09:00-17:00停电：10kV尚德线17号杆后段（停电范围：朗华电子、诚友弹簧、元宏齿轮等薛家等相关地段）；

12月01日08:00-19:00停电：110kV港迪线；

07:00-19:00停电：35kV化工线；

08:00-15:00停电：10kV湿地二线中吴大道119号环网柜：中吴大道118号柜1120开关后段（停电范围：晋陵投资集团等永红等相关地段）；

09:00-17:00停电：20kV祥龙二线馨河郦舍#1中间变电所：上元置业二2250开关后段（停电范围：南京六合荣盛物业服务等三井等相关地段）.

配变及部分停电：

11月24日08:00-15:00停电：10kV景园线渡善村支线8号杆跌落式上引线后段（临检）；

08:00-17:00停电：10kV塑化线龙虎用电站西配变；

12:00-17:00停电：10kV兆丰线曹家弄配变；

16:00-16:30停电：20kV重工线天逸城#2变电所:#2配变、#4配变；

11月25日07:00-18:00停电：10kV翠家线翠竹#20变01开关后段；

07:30-15:30停电：10kV羌西线郑陆羌家刘家带配变；

11月26日08:00-15:00停电：10kV赣江二线春江小学支线5号杆刀闸上引线后段（临检）；

08:00-17:00停电：10kV汤新线薛家丁家江阴坝东配变；

11月27日07:00-12:30停电：10kV丽华线朝阳64幢支线1号杆刀闸上引线后段、朝阳70-1幢支线1号杆刀闸上引线后段、朝阳61幢支线2号杆刀闸上引线后段、朝阳96幢支线1号杆刀闸上引线后段；

12:00-17:30停电：10kV丽华线朝阳122幢支线5号杆跌落式上引线后段、朝阳127幢支线1号杆跌落式上引线后段、朝阳61幢支线8号杆跌落式上引线后段、朝阳61幢支线1号杆跌落式上引线后段；

11月28日07:30-15:30停电：10kV浦前线煤气站支线2号杆跌落式上引线后段；

10kV孟庄线B1637开关支线8号杆跌落式上引线后段；

08:00-16:00停电：10kV北港线新闸陈家村西配变；

08:00-17:00停电：10kV后枉线新沟村委支线2号杆后段；

10kV焦镇线73号杆梁思桥支线支线侧；

11月29日08:00-14:00停电：10kV博精二线37+1号杆支线侧；

08:00-17:00停电：10kV高德线浦河西街配变；

11月30日07:00-17:00停电：10kV王下线汤庄张公桥小学配变；

07:30-15:30停电：10kV奔镇线敬老院配变支线24号杆加号侧；

08:00-17:00停电：10kV高德线浦河西庙配变；

15:00-15:40停电：20kV祥龙二线馨河郦舍#1中间变电所2号配变、馨河郦舍#2变电所4号配变、馨河郦舍#3变电所4号配变、馨河郦舍#2变电所2号配变、馨河郦舍#3变电所2号配变；

12月01日08:00-14:00停电：10kV乔裕线殷村93#单变支线6号杆后段.

尊敬的客户，即日起下载“网上国网”APP，实名制认证并绑定户号，即可实现交费、办电、信息查询等一站式服务。

注：以上线路停电检修，早完工早送电。凡有双电源的单位，应自行拉开停电线路进线开关和闸刀，严禁向停电线路倒送电。如遇雨雪天气无法工作或其他特殊原因，计划停电有可能会临时撤销，请关注报纸和网站信息。刊于2022年11月23日