## Sheet1
泗阳公司配网线路2022年四季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
泗阳 | 港东932线 | 10 | 530 | 614.68 | 2022-12-16 | 115.98 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临纺125线 | 10 | 369 | 380.74 | 2022-12-16 | 103.18 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/1号主变 | 30.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 廷江914线 | 10 | 530 | 529.98 | 2022-10-18 | 100 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 前政1S8线 | 10 | 369 | 368.72 | 2022-10-20 | 99.92 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 园拓993线 | 10 | 485 | 484.09 | 2022-11-24 | 99.81 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园康994线 | 10 | 485 | 466.22 | 2022-11-16 | 96.13 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 港金945线 | 10 | 530 | 489.49 | 2022-12-16 | 92.36 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 廷奥923线 | 10 | 530 | 476.34 | 2022-11-04 | 89.88 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 王集134线 | 10 | 369 | 330.55 | 2022-12-16 | 89.58 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 35.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 南荣991线 | 10 | 575 | 509.33 | 2022-11-14 | 88.58 | 重载 | 0 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 北圣964线 | 10 | 575 | 508.96 | 2022-12-17 | 88.51 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 临圃982线 | 10 | 508 | 449.3 | 2022-12-13 | 88.44 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 东黄177线 | 10 | 485 | 414.12 | 2022-12-17 | 85.39 | 重载 | 0 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 12.2622 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 吉城946线 | 10 | 415 | 351.12 | 2022-11-01 | 84.61 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港旭933线 | 10 | 530 | 445.42 | 2022-12-16 | 84.04 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 东工171线 | 10 | 485 | 405.73 | 2022-12-16 | 83.66 | 重载 | 0 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 13.7137 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 园桂987线 | 10 | 485 | 404.54 | 2022-10-06 | 83.41 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅢ段母线 | 0
泗阳 | 园口977线 | 10 | 530 | 429.61 | 2022-10-11 | 81.06 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 廷新915线 | 10 | 530 | 423 | 2022-12-12 | 79.81 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 北康965线 | 10 | 575 | 453.03 | 2022-12-17 | 78.79 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 来禾113线 | 10 | 575 | 446.65 | 2022-12-16 | 77.68 | 重载 | 0 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 市区155线 | 10 | 530 | 411.56 | 2022-12-17 | 77.65 | 重载 | 0 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港福951线 | 10 | 600 | 464.88 | 2022-12-19 | 77.48 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 园太974线 | 10 | 530 | 403.09 | 2022-12-20 | 76.05 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 园江996线 | 10 | 530 | 398.22 | 2022-11-13 | 75.14 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 李园1X7线 | 10 | 480 | 357.62 | 2022-10-23 | 74.5 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港酒942线 | 10 | 600 | 445.01 | 2022-12-08 | 74.17 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港桂1F3线 | 10 | 530 | 389.1 | 2022-10-17 | 73.42 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 北都972线 | 10 | 530 | 382.69 | 2022-12-17 | 72.21 | 重载 | 0 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 李罗1Y7线 | 10 | 415 | 292.36 | 2022-11-04 | 70.45 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 廷黄918线 | 10 | 530 | 371.64 | 2022-11-17 | 70.12 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 港晶935线 | 10 | 600 | 419.87 | 2022-11-17 | 69.98 | 中载 | 2.25 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2.25
泗阳 | 前码1V2线 | 10 | 397 | 276.78 | 2022-10-25 | 69.72 | 中载 | 19.4 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 19.4
泗阳 | 东片194线 | 10 | 485 | 337.83 | 2022-12-15 | 69.66 | 中载 | 28.92 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 25.4604 | 10kVⅡ段母线 | 28.92
泗阳 | 临绿1G3线 | 10 | 434 | 302.05 | 2022-10-12 | 69.6 | 中载 | 30.31 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅳ段母线 | 30.31
泗阳 | 园盛973线 | 10 | 530 | 365.65 | 2022-10-20 | 68.99 | 中载 | 92.66 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅠ段母线 | 92.66
泗阳 | 港百1F6线 | 10 | 1000 | 681.11 | 2022-10-03 | 68.11 | 中载 | 327.17 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 327.17
泗阳 | 吉绿965线 | 10 | 462 | 312.6 | 2022-10-02 | 67.66 | 中载 | 187.06 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 187.06
泗阳 | 郑凌915线 | 10 | 400 | 268 | 2022-12-30 | 67 | 中载 | 207.84 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 207.84
泗阳 | 来庆119线 | 10 | 575 | 383.42 | 2022-12-10 | 66.68 | 中载 | 330.47 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 330.47
泗阳 | 众海183线 | 10 | 530 | 349.31 | 2022-12-17 | 65.91 | 中载 | 375.67 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 375.67
泗阳 | 北桃960线 | 10 | 530 | 348.22 | 2022-12-17 | 65.7 | 中载 | 394.55 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 394.55
泗阳 | 文葛1M1线 | 10 | 508 | 333.37 | 2022-12-17 | 65.62 | 中载 | 385.02 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅲ母线 | 385.02
泗阳 | 河圩174线 | 10 | 526 | 345.1 | 2022-10-27 | 65.61 | 中载 | 400.09 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 400.09
泗阳 | 临杨988线 | 10 | 462 | 301.29 | 2022-12-10 | 65.21 | 中载 | 382.95 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 382.95
泗阳 | 廷九919线 | 10 | 530 | 345.18 | 2022-12-16 | 65.13 | 中载 | 447.2 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅵ段母线 | 447.2
泗阳 | 廷漓913线 | 10 | 530 | 345.12 | 2022-11-03 | 65.12 | 中载 | 448.24 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅴ段母线 | 448.24
泗阳 | 埝圩171线 | 10 | 415 | 270.08 | 2022-10-03 | 65.08 | 中载 | 353.67 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 353.67
泗阳 | 文北1M9线 | 10 | 508 | 327.81 | 2022-10-21 | 64.53 | 中载 | 481.32 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅳ母线 | 481.32
泗阳 | 来信212线 | 20 | 530 | 340.22 | 2022-10-09 | 64.19 | 中载 | 1066.22 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 20千伏Ⅱ段母线 | 1066.22
泗阳 | 吉华964线 | 10 | 508 | 325.68 | 2022-10-03 | 64.11 | 中载 | 518.21 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 518.21
泗阳 | 临兴124线 | 10 | 462 | 295.66 | 2022-12-15 | 64 | 中载 | 480.46 | 宿迁.临河变/1号主变 | 30.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 480.46
泗阳 | 众名Ⅱ187线 | 10 | 600 | 378.41 | 2022-12-17 | 63.07 | 中载 | 720.34 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 720.34
泗阳 | 来英117线 | 10 | 575 | 358.94 | 2022-10-17 | 62.42 | 中载 | 754.46 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 754.46
泗阳 | 来浙121线 | 10 | 575 | 354.8 | 2022-10-17 | 61.7 | 中载 | 826.16 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 826.16
泗阳 | 花工167 | 10 | 415 | 255.59 | 2022-11-16 | 61.59 | 中载 | 604.64 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 604.64
泗阳 | 廷集924线 | 10 | 530 | 324.12 | 2022-10-14 | 61.15 | 中载 | 811.96 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅵ段母线 | 811.96
泗阳 | 李镇1Y2线 | 10 | 434 | 262.28 | 2022-12-14 | 60.43 | 中载 | 719.13 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 719.13
泗阳 | 天太1J4线 | 10 | 530 | 320.18 | 2022-12-17 | 60.41 | 中载 | 880.2 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅱ段母线 | 880.2
泗阳 | 文姜1M8线 | 10 | 530 | 318.18 | 2022-12-13 | 60.03 | 中载 | 914.84 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅳ母线 | 914.84
泗阳 | 园东989线 | 10 | 530 | 315.61 | 2022-12-20 | 59.55 | 中载 | 959.35 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅢ段母线 | 959.35
泗阳 | 港绿944线 | 10 | 530 | 312.09 | 2022-10-07 | 58.88 | 中载 | 1020.32 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1020.32
泗阳 | 港通1F5线 | 10 | 1000 | 588.83 | 2022-12-17 | 58.88 | 中载 | 1925.46 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1925.46
泗阳 | 临豪Ⅰ123线 | 10 | 415 | 240.47 | 2022-12-13 | 57.94 | 中载 | 866.52 | 宿迁.临河变/1号主变 | 30.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 866.52
泗阳 | 天名II线1E4 | 10 | 530 | 299.59 | 2022-12-17 | 56.53 | 中载 | 1236.82 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅳ段母线 | 1236.82
泗阳 | 东宇179线 | 10 | 530 | 297.9 | 2022-12-17 | 56.21 | 中载 | 1266.09 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 40.1533 | 10kVⅠ段母线 | 1266.09
泗阳 | 港太952线 | 10 | 600 | 335.12 | 2022-12-19 | 55.85 | 中载 | 1470.12 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1470.12
泗阳 | 来荣118线 | 10 | 575 | 320.84 | 2022-12-12 | 55.8 | 中载 | 1414.35 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1414.35
泗阳 | 北洪981线 | 10 | 530 | 294.28 | 2022-12-17 | 55.52 | 中载 | 1328.79 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1328.79
泗阳 | 临华1H1线 | 10 | 434 | 239.94 | 2022-10-12 | 55.29 | 中载 | 1106.06 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1106.06
泗阳 | 廷城917线 | 10 | 530 | 292.02 | 2022-10-22 | 55.1 | 中载 | 1367.93 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1367.93
泗阳 | 文四1N3线 | 10 | 508 | 279.74 | 2022-10-24 | 55.07 | 中载 | 1313.9 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅳ母线 | 1313.9
泗阳 | 文联1M6线 | 10 | 508 | 278.94 | 2022-12-13 | 54.91 | 中载 | 1327.75 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅲ母线 | 1327.75
泗阳 | 朝阳176线 | 10 | 530 | 288.82 | 2022-12-17 | 54.49 | 中载 | 1423.36 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1423.36
泗阳 | 裴升143线 | 10 | 397 | 214.81 | 2022-10-21 | 54.11 | 中载 | 1092.72 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1092.72
泗阳 | 园开983线 | 10 | 530 | 286.77 | 2022-12-12 | 54.11 | 中载 | 1458.86 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅡ段母线 | 1458.86
泗阳 | 北万967线 | 10 | 575 | 308.47 | 2022-12-17 | 53.65 | 中载 | 1628.6 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1628.6
泗阳 | 东康173线 | 10 | 485 | 259.84 | 2022-12-17 | 53.58 | 中载 | 1379.71 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 38.9527 | 10kVⅠ段母线 | 1379.71
泗阳 | 园湖997线 | 10 | 530 | 282.37 | 2022-10-31 | 53.28 | 中载 | 1535.07 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅣ段母线 | 1535.07
泗阳 | 前横1T8线 | 10 | 369 | 195.91 | 2022-10-28 | 53.09 | 中载 | 1080.59 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1080.59
泗阳 | 来电114线 | 10 | 508 | 267.96 | 2022-10-09 | 52.75 | 中载 | 1517.92 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1517.92
泗阳 | 天门1K9线 | 10 | 530 | 278.53 | 2022-12-31 | 52.55 | 中载 | 1601.58 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅱ段母线 | 1601.58
泗阳 | 天巴1K7线 | 10 | 530 | 278.11 | 2022-12-17 | 52.47 | 中载 | 1608.85 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅱ段母线 | 1608.85
泗阳 | 众鼎Ⅰ952线 | 10 | 575 | 301.04 | 2022-10-14 | 52.35 | 中载 | 1757.29 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1757.29
泗阳 | 北市973线 | 10 | 530 | 277.17 | 2022-12-17 | 52.3 | 中载 | 1625.14 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1625.14
泗阳 | 港昌948线 | 10 | 530 | 276.4 | 2022-12-19 | 52.15 | 中载 | 1638.47 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1638.47
泗阳 | 花街169 | 10 | 415 | 213.75 | 2022-10-03 | 51.51 | 中载 | 1329.31 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1329.31
泗阳 | 东明186线 | 10 | 485 | 249.48 | 2022-11-23 | 51.44 | 中载 | 1559.15 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 40.745 | 10kVⅡ段母线 | 1559.15
泗阳 | 来民924线 | 10 | 575 | 295.02 | 2022-12-12 | 51.31 | 中载 | 1861.55 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1861.55
泗阳 | 三园1Q5线 | 10 | 443 | 227.28 | 2022-12-09 | 51.3 | 中载 | 1434.44 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1434.44
泗阳 | 吉中954线 | 10 | 415 | 212.8 | 2022-12-14 | 51.28 | 中载 | 1345.76 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1345.76
泗阳 | 卢园1G5线 | 10 | 508 | 257 | 2022-11-14 | 50.59 | 中载 | 1707.75 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅣ段母线 | 1707.75
泗阳 | 吉宇959线 | 10 | 415 | 208.8 | 2022-12-08 | 50.31 | 中载 | 1415.04 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1415.04
泗阳 | 高渡147线 | 10 | 462 | 231.34 | 2022-11-23 | 50.07 | 中载 | 1594.48 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1594.48
泗阳 | 坝南143线 | 10 | 300 | 149.96 | 2022-10-29 | 49.99 | 轻载 | 1039.89 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 28.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1039.89
泗阳 | 北郑962Ⅰ线 | 10 | 575 | 286.66 | 2022-12-17 | 49.85 | 轻载 | 2006.35 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2006.35
泗阳 | 来聚231线 | 20 | 575 | 284.23 | 2022-10-26 | 49.43 | 轻载 | 4096.87 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4096.87
泗阳 | 王张133线 | 10 | 369 | 179.69 | 2022-12-17 | 48.7 | 轻载 | 1361.53 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1361.53
泗阳 | 郑绢122线 | 10 | 400 | 194.36 | 2022-10-03 | 48.59 | 轻载 | 1483.28 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1483.28
泗阳 | 郑西Ⅰ133线 | 10 | 455 | 220.96 | 2022-12-17 | 48.56 | 轻载 | 1689.39 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1689.39
泗阳 | 港明938线 | 10 | 520 | 251.78 | 2022-12-16 | 48.42 | 轻载 | 1943.65 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1943.65
泗阳 | 港城950线 | 10 | 530 | 256 | 2022-12-17 | 48.3 | 轻载 | 1991.8 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1991.8
泗阳 | 港华1F4线 | 10 | 600 | 289.76 | 2022-10-01 | 48.29 | 轻载 | 2255.76 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2255.76
泗阳 | 东园Ⅱ178线 | 10 | 530 | 253.09 | 2022-12-10 | 47.75 | 轻载 | 2042.2 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2042.2
泗阳 | 东市184线 | 10 | 530 | 252.27 | 2022-12-12 | 47.6 | 轻载 | 2056.4 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 48.0473 | 10kVⅡ段母线 | 2056.4
泗阳 | 众名Ⅰ186线 | 10 | 600 | 284.45 | 2022-12-17 | 47.41 | 轻载 | 2347.73 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2347.73
泗阳 | 郑解125线 | 10 | 575 | 270.85 | 2022-10-03 | 47.1 | 轻载 | 2280.18 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2280.18
泗阳 | 吉农951线 | 10 | 415 | 192.24 | 2022-12-31 | 46.32 | 轻载 | 1701.86 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1701.86
泗阳 | 园北976线 | 10 | 530 | 244.71 | 2022-10-03 | 46.17 | 轻载 | 2187.34 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅠ段母线 | 2187.34
泗阳 | 北城969线 | 10 | 465 | 212.45 | 2022-12-17 | 45.69 | 轻载 | 1958.03 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1958.03
泗阳 | 众东184线 | 10 | 530 | 239.86 | 2022-12-17 | 45.26 | 轻载 | 2271.34 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2271.34
泗阳 | 桃果园123线 | 10 | 575 | 259.98 | 2022-12-17 | 45.21 | 轻载 | 2468.45 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2468.45
泗阳 | 文开1N1线 | 10 | 508 | 229.15 | 2022-10-15 | 45.11 | 轻载 | 2190.11 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅳ母线 | 2190.11
泗阳 | 天湖II线1E6 | 10 | 530 | 238.81 | 2022-12-26 | 45.06 | 轻载 | 2289.53 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅳ段母线 | 2289.53
泗阳 | 天湖I线1F9 | 10 | 530 | 235.86 | 2022-12-17 | 44.5 | 轻载 | 2340.62 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅲ段母线 | 2340.62
泗阳 | 来海Ⅰ211线 | 20 | 575 | 254.7 | 2022-10-06 | 44.3 | 轻载 | 5119.79 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5119.79
泗阳 | 港亚946线 | 10 | 600 | 263.74 | 2022-10-10 | 43.96 | 轻载 | 2706.42 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2706.42
泗阳 | 园未991线 | 10 | 530 | 232.71 | 2022-10-19 | 43.91 | 轻载 | 2395.18 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅢ段母线 | 2395.18
泗阳 | 郑西Ⅱ134线 | 10 | 400 | 174.84 | 2022-10-03 | 43.71 | 轻载 | 1821.37 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1821.37
泗阳 | 吉茂952线 | 10 | 415 | 180.36 | 2022-11-09 | 43.46 | 轻载 | 1907.62 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1907.62
泗阳 | 三林1S1线 | 10 | 369 | 160.24 | 2022-11-25 | 43.43 | 轻载 | 1698.4 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1698.4
泗阳 | 三穿1P1线 | 10 | 462 | 197.02 | 2022-11-17 | 42.65 | 轻载 | 2188.9 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2188.9
泗阳 | 郑水918线 | 10 | 411 | 175.18 | 2022-12-17 | 42.62 | 轻载 | 1948.85 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1948.85
泗阳 | 来葛922线 | 10 | 526 | 222.86 | 2022-12-17 | 42.37 | 轻载 | 2517.29 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2517.29
泗阳 | 三费1P4线 | 10 | 369 | 155.66 | 2022-10-17 | 42.18 | 轻载 | 1777.72 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1777.72
泗阳 | 天禾1J2线 | 10 | 530 | 223.22 | 2022-12-17 | 42.12 | 轻载 | 2559.55 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅱ段母线 | 2559.55
泗阳 | 园华972线 | 10 | 530 | 222.53 | 2022-12-16 | 41.99 | 轻载 | 2571.5 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅠ段母线 | 2571.5
泗阳 | 郑福126线 | 10 | 575 | 240.94 | 2022-12-17 | 41.9 | 轻载 | 2798.22 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2798.22
泗阳 | 港江937线 | 10 | 489 | 203.96 | 2022-12-17 | 41.71 | 轻载 | 2396.05 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2396.05
泗阳 | 港润1F2线 | 10 | 530 | 220.83 | 2022-10-20 | 41.67 | 轻载 | 2600.94 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2600.94
泗阳 | 港纺954线 | 10 | 600 | 247.21 | 2022-12-16 | 41.2 | 轻载 | 2992.72 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2992.72
泗阳 | 郑纺124线 | 10 | 462 | 189.99 | 2022-10-02 | 41.12 | 轻载 | 2310.66 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2310.66
泗阳 | 穿油923线 | 10 | 415 | 169.68 | 2022-10-24 | 40.89 | 轻载 | 2092.6 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2092.6
泗阳 | 文集1M3线 | 10 | 415 | 166.76 | 2022-12-30 | 40.18 | 轻载 | 2143.18 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅲ母线 | 2143.18
泗阳 | 港洋939线 | 10 | 520 | 207.3 | 2022-11-30 | 39.87 | 轻载 | 2714.04 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2714.04
泗阳 | 李城1X4线 | 10 | 369 | 145.19 | 2022-12-17 | 39.35 | 轻载 | 1959.07 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1959.07
泗阳 | 裴南142线 | 10 | 415 | 162.31 | 2022-12-17 | 39.11 | 轻载 | 2220.25 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2220.25
泗阳 | 郑兴921线 | 10 | 575 | 224.18 | 2022-10-08 | 38.99 | 轻载 | 3088.5 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3088.5
泗阳 | 临渡986线 | 10 | 369 | 143.44 | 2022-10-03 | 38.87 | 轻载 | 1989.38 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1989.38
泗阳 | 爱工198线 | 10 | 489 | 188.09 | 2022-12-17 | 38.46 | 轻载 | 2670.92 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2670.92
泗阳 | 廷葛921线 | 10 | 530 | 203.1 | 2022-10-01 | 38.32 | 轻载 | 2908.03 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2908.03
泗阳 | 众汽954线 | 10 | 575 | 220.26 | 2022-12-13 | 38.31 | 轻载 | 3156.4 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3156.4
泗阳 | 爱镇912线 | 10 | 415 | 158.2 | 2022-12-17 | 38.12 | 轻载 | 2291.44 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2291.44
泗阳 | 临河127线 | 10 | 369 | 140.27 | 2022-12-09 | 38.01 | 轻载 | 2044.28 | 宿迁.临河变/1号主变 | 30.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2044.28
泗阳 | 文南1M5线 | 10 | 530 | 200.75 | 2022-11-05 | 37.88 | 轻载 | 2948.73 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅲ母线 | 2948.73
泗阳 | 北环151线 | 10 | 530 | 199.85 | 2022-12-17 | 37.71 | 轻载 | 2964.32 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2964.32
泗阳 | 港良1F1线 | 10 | 530 | 199.56 | 2022-12-20 | 37.65 | 轻载 | 2969.34 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2969.34
泗阳 | 爱北185线 | 10 | 415 | 156.09 | 2022-10-27 | 37.61 | 轻载 | 2327.98 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2327.98
泗阳 | 港环934线 | 10 | 530 | 197.51 | 2022-12-17 | 37.27 | 轻载 | 3004.85 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3004.85
泗阳 | 临宇959线 | 10 | 415 | 154.69 | 2022-12-16 | 37.27 | 轻载 | 2352.23 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2352.23
泗阳 | 郑美913线 | 10 | 575 | 213.15 | 2022-10-03 | 37.07 | 轻载 | 3279.54 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3279.54
泗阳 | 北园980线 | 10 | 530 | 194.92 | 2022-12-17 | 36.78 | 轻载 | 3049.71 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3049.71
泗阳 | 北新196线 | 10 | 530 | 194.68 | 2022-12-17 | 36.73 | 轻载 | 3053.86 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3053.86
泗阳 | 临东126线 | 10 | 369 | 135 | 2022-12-26 | 36.59 | 轻载 | 2135.56 | 宿迁.临河变/1号主变 | 30.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2135.56
泗阳 | 来马Ⅰ219线 | 20 | 231 | 84.41 | 2022-12-14 | 36.54 | 轻载 | 2677.33 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2677.33
泗阳 | 冬田147线 | 10 | 300 | 108.11 | 2022-10-02 | 36.04 | 轻载 | 1764.73 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1764.73
泗阳 | 南汽992线 | 10 | 415 | 149.18 | 2022-10-03 | 35.95 | 轻载 | 2447.66 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2447.66
泗阳 | 黄圩154线 | 10 | 369 | 131.84 | 2022-12-17 | 35.73 | 轻载 | 2190.29 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2190.29
泗阳 | 三史1P7线 | 10 | 369 | 130.98 | 2022-12-27 | 35.5 | 轻载 | 2205.18 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2205.18
泗阳 | 天河I线1E1 | 10 | 530 | 187.68 | 2022-12-17 | 35.41 | 轻载 | 3175.1 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅲ段母线 | 3175.1
泗阳 | 三民1P6线 | 10 | 485 | 171.52 | 2022-12-10 | 35.36 | 轻载 | 2909.41 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2909.41
泗阳 | 众康173线 | 10 | 530 | 185.52 | 2022-12-17 | 35 | 轻载 | 3212.51 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3212.51
泗阳 | 北润975线 | 10 | 530 | 183.25 | 2022-12-17 | 34.58 | 轻载 | 3251.83 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3251.83
泗阳 | 裴良149线 | 10 | 415 | 139.57 | 2022-10-02 | 33.63 | 轻载 | 2614.11 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2614.11
泗阳 | 河虎172线 | 10 | 397 | 132.02 | 2022-11-12 | 33.25 | 轻载 | 2526.64 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 28.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2526.64
泗阳 | 卢东1F9线 | 10 | 415 | 136.8 | 2022-12-23 | 32.96 | 轻载 | 2662.08 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅢ段母线 | 2662.08
泗阳 | 临熊129线 | 10 | 369 | 120.98 | 2022-12-22 | 32.79 | 轻载 | 2378.38 | 宿迁.临河变/1号主变 | 30.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2378.38
泗阳 | 李农1A2线 | 10 | 415 | 135.56 | 2022-10-03 | 32.67 | 轻载 | 2683.56 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2683.56
泗阳 | 来开116线 | 10 | 575 | 186.47 | 2022-10-26 | 32.43 | 轻载 | 3741.64 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3741.64
泗阳 | 来鼎Ⅰ923线 | 10 | 400 | 129.38 | 2022-12-19 | 32.34 | 轻载 | 2608.74 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2608.74
泗阳 | 郑史Ⅱ131线 | 10 | 400 | 128.77 | 2022-10-03 | 32.19 | 轻载 | 2619.3 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2619.3
泗阳 | 众苑156线 | 10 | 530 | 169.62 | 2022-12-16 | 32 | 轻载 | 3487.9 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3487.9
泗阳 | 港开953线 | 10 | 600 | 191.47 | 2022-12-19 | 31.91 | 轻载 | 3958.14 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3958.14
泗阳 | 马场145线 | 10 | 300 | 94.56 | 2022-12-26 | 31.52 | 轻载 | 1999.42 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 28.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1999.42
泗阳 | 王园136线 | 10 | 480 | 149.8 | 2022-12-29 | 31.21 | 轻载 | 3224.98 | 宿迁.王集变/2号主变 | 35.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3224.98
泗阳 | 南厢996线 | 10 | 508 | 157.95 | 2022-10-03 | 31.09 | 轻载 | 3423.3 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3423.3
泗阳 | 前柴1V6线 | 10 | 369 | 114.56 | 2022-12-17 | 31.05 | 轻载 | 2489.58 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2489.58
泗阳 | 李岛1A8线 | 10 | 415 | 128.57 | 2022-12-17 | 30.98 | 轻载 | 2804.63 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2804.63
泗阳 | 李北1Y1线 | 10 | 415 | 126.65 | 2022-10-20 | 30.52 | 轻载 | 2837.88 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2837.88
泗阳 | 廷松912线 | 10 | 530 | 160.98 | 2022-12-22 | 30.37 | 轻载 | 3637.55 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3637.55
泗阳 | 园福979线 | 10 | 530 | 160.03 | 2022-11-10 | 30.19 | 轻载 | 3654 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅡ段母线 | 3654
泗阳 | 北金977线 | 10 | 530 | 159.45 | 2022-12-17 | 30.08 | 轻载 | 3664.05 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3664.05
泗阳 | 南华983线 | 10 | 508 | 152.68 | 2022-10-22 | 30.06 | 轻载 | 3514.57 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3514.57
泗阳 | 穿中924线 | 10 | 415 | 124.2 | 2022-10-02 | 29.93 | 轻载 | 2880.32 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2880.32
泗阳 | 来晨927线 | 10 | 575 | 171.62 | 2022-12-12 | 29.85 | 轻载 | 3998.84 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3998.84
泗阳 | 卢西1G4线 | 10 | 462 | 137.52 | 2022-12-14 | 29.77 | 轻载 | 3219.44 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅣ段母线 | 3219.44
泗阳 | 北翰961线 | 10 | 575 | 170.59 | 2022-12-16 | 29.67 | 轻载 | 4016.68 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4016.68
泗阳 | 港康949线 | 10 | 530 | 156.48 | 2022-10-02 | 29.52 | 轻载 | 3715.49 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3715.49
泗阳 | 来钢215线 | 20 | 575 | 168.79 | 2022-10-14 | 29.35 | 轻载 | 8095.71 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8095.71
泗阳 | 天牌I线1F6 | 10 | 530 | 154.69 | 2022-12-17 | 29.19 | 轻载 | 3746.49 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅲ段母线 | 3746.49
泗阳 | 王北139线 | 10 | 369 | 107.6 | 2022-12-17 | 29.16 | 轻载 | 2610.12 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2610.12
泗阳 | 港口941线 | 10 | 530 | 154.37 | 2022-12-16 | 29.13 | 轻载 | 3752.03 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3752.03
泗阳 | 郑农917线 | 10 | 485 | 141.05 | 2022-12-17 | 29.08 | 轻载 | 3437.15 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3437.15
泗阳 | 廷高916线 | 10 | 530 | 153.72 | 2022-12-22 | 29 | 轻载 | 3763.29 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅴ段母线 | 3763.29
泗阳 | 裴园144线 | 10 | 415 | 119.54 | 2022-12-16 | 28.8 | 轻载 | 2961.03 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2961.03
泗阳 | 裴电137线 | 10 | 415 | 119.18 | 2022-11-13 | 28.72 | 轻载 | 2967.26 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2967.26
泗阳 | 爱东182线 | 10 | 415 | 118.48 | 2022-12-24 | 28.55 | 轻载 | 2979.39 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2979.39
泗阳 | 李岸1A9线 | 10 | 415 | 118.21 | 2022-12-17 | 28.48 | 轻载 | 2984.06 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2984.06
泗阳 | 临嘉956线 | 10 | 443 | 125.85 | 2022-12-13 | 28.41 | 轻载 | 3191.21 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3191.21
泗阳 | 北郑963Ⅱ线 | 10 | 575 | 163.21 | 2022-11-02 | 28.38 | 轻载 | 4144.5 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4144.5
泗阳 | 文东1M2线 | 10 | 508 | 143.35 | 2022-12-31 | 28.22 | 轻载 | 3676.17 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅲ母线 | 3676.17
泗阳 | 北上198线 | 10 | 530 | 148.07 | 2022-10-05 | 27.94 | 轻载 | 3861.15 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3861.15
泗阳 | 天河II线1E7 | 10 | 530 | 147.64 | 2022-12-17 | 27.86 | 轻载 | 3868.6 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅳ段母线 | 3868.6
泗阳 | 三团1P2线 | 10 | 443 | 123.07 | 2022-12-17 | 27.78 | 轻载 | 3239.36 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3239.36
泗阳 | 文新1N2线 | 10 | 530 | 146.71 | 2022-11-05 | 27.68 | 轻载 | 3884.7 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅳ母线 | 3884.7
泗阳 | 三尤1P3线 | 10 | 415 | 113.94 | 2022-10-02 | 27.46 | 轻载 | 3058.02 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3058.02
泗阳 | 卢高1F7线 | 10 | 369 | 100.8 | 2022-10-02 | 27.32 | 轻载 | 2727.9 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅢ段母线 | 2727.9
泗阳 | 南美936线 | 10 | 489 | 132.68 | 2022-10-02 | 27.13 | 轻载 | 3630.62 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3630.62
泗阳 | 东城175线 | 10 | 485 | 130.77 | 2022-12-04 | 26.96 | 轻载 | 3615.2 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 61.2818 | 10kVⅠ段母线 | 3615.2
泗阳 | 王金131线 | 10 | 369 | 98.99 | 2022-11-02 | 26.83 | 轻载 | 2759.25 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2759.25
泗阳 | 爱西183线 | 10 | 415 | 110.39 | 2022-12-30 | 26.6 | 轻载 | 3119.51 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3119.51
泗阳 | 三槐1Q4线 | 10 | 369 | 98.16 | 2022-12-27 | 26.6 | 轻载 | 2773.62 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2773.62
泗阳 | 文浙1M4线 | 10 | 530 | 139.45 | 2022-11-04 | 26.31 | 轻载 | 4010.45 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅲ母线 | 4010.45
泗阳 | 众成174线 | 10 | 530 | 139.1 | 2022-11-21 | 26.25 | 轻载 | 4016.51 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4016.51
泗阳 | 园金978线 | 10 | 530 | 138.64 | 2022-10-02 | 26.16 | 轻载 | 4024.48 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅡ段母线 | 4024.48
泗阳 | 吉嘉958线 | 10 | 415 | 108 | 2022-12-17 | 26.02 | 轻载 | 3160.9 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3160.9
泗阳 | 郑岛914线 | 10 | 575 | 148.08 | 2022-12-17 | 25.75 | 轻载 | 4406.55 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4406.55
泗阳 | 前洪1T2线 | 10 | 397 | 101.05 | 2022-10-03 | 25.45 | 轻载 | 3063.04 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3063.04
泗阳 | 港宇936线 | 10 | 520 | 131.87 | 2022-12-28 | 25.36 | 轻载 | 4020.49 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4020.49
泗阳 | 穿西921线 | 10 | 415 | 104.64 | 2022-12-17 | 25.21 | 轻载 | 3219.1 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3219.1
泗阳 | 李其1X8线 | 10 | 429 | 105.75 | 2022-12-17 | 24.65 | 轻载 | 3369.61 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3369.61
泗阳 | 厢东166线 | 10 | 415 | 101.79 | 2022-12-10 | 24.53 | 轻载 | 3268.46 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3268.46
泗阳 | 来鼎Ⅱ925线 | 10 | 554 | 133.38 | 2022-11-24 | 24.08 | 轻载 | 4406.55 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4406.55
泗阳 | 王韵130线 | 10 | 415 | 98.81 | 2022-10-03 | 23.81 | 轻载 | 3320.07 | 宿迁.王集变/2号主变 | 35.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3320.07
泗阳 | 裴北146线 | 10 | 369 | 87.54 | 2022-12-11 | 23.72 | 轻载 | 2957.56 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2957.56
泗阳 | 裴湖152线 | 10 | 415 | 98.44 | 2022-12-24 | 23.72 | 轻载 | 3326.48 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3326.48
泗阳 | 花民163 | 10 | 415 | 97.73 | 2022-12-18 | 23.55 | 轻载 | 3338.78 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3338.78
泗阳 | 前卢1T9线 | 10 | 369 | 86.82 | 2022-12-22 | 23.53 | 轻载 | 2970.03 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2970.03
泗阳 | 裴岗151线 | 10 | 415 | 97.39 | 2022-10-01 | 23.47 | 轻载 | 3344.67 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3344.67
泗阳 | 卢薛1F6线 | 10 | 378 | 88.44 | 2022-12-11 | 23.4 | 轻载 | 3051.09 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅢ段母线 | 3051.09
泗阳 | 卢岗1N8线 | 10 | 323 | 75.12 | 2022-12-11 | 23.26 | 轻载 | 2614.97 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅣ段母线 | 2614.97
泗阳 | 李口142线 | 10 | 415 | 96.12 | 2022-12-20 | 23.16 | 轻载 | 3366.66 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 28.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3366.66
泗阳 | 北府966线 | 10 | 575 | 131.2 | 2022-12-04 | 22.82 | 轻载 | 4698.92 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4698.92
泗阳 | 卢新1N5线 | 10 | 369 | 83.88 | 2022-11-14 | 22.73 | 轻载 | 3020.95 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅢ段母线 | 3020.95
泗阳 | 来齐926线 | 10 | 575 | 130.42 | 2022-12-17 | 22.68 | 轻载 | 4712.43 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4712.43
泗阳 | 郑马132线 | 10 | 575 | 130.17 | 2022-12-17 | 22.64 | 轻载 | 4716.76 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4716.76
泗阳 | 北富191线 | 10 | 530 | 119.33 | 2022-12-30 | 22.52 | 轻载 | 4358.92 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4358.92
泗阳 | 来宏232线 | 20 | 575 | 128.69 | 2022-10-13 | 22.38 | 轻载 | 9484.78 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9484.78
泗阳 | 城碧998线 | 10 | 530 | 117.94 | 2022-12-17 | 22.25 | 轻载 | 4383 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4383
泗阳 | 天牌II线1E3 | 10 | 530 | 115.8 | 2022-12-17 | 21.85 | 轻载 | 4420.06 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅳ段母线 | 4420.06
泗阳 | 穿圩934线 | 10 | 415 | 89.76 | 2022-10-08 | 21.63 | 轻载 | 3476.82 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3476.82
泗阳 | 前东1T7线 | 10 | 415 | 88.45 | 2022-12-18 | 21.31 | 轻载 | 3499.51 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3499.51
泗阳 | 街区146线 | 10 | 415 | 87.93 | 2022-12-24 | 21.19 | 轻载 | 3508.51 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3508.51
泗阳 | 港未940线 | 10 | 530 | 110.42 | 2022-12-19 | 20.83 | 轻载 | 4513.25 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4513.25
泗阳 | 李厢1Y5线 | 10 | 415 | 85.9 | 2022-10-03 | 20.7 | 轻载 | 3543.67 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3543.67
泗阳 | 河李173线 | 10 | 415 | 85.54 | 2022-12-31 | 20.61 | 轻载 | 3549.91 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 16.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3549.91
泗阳 | 东园Ⅰ177线 | 10 | 530 | 108.36 | 2022-12-17 | 20.45 | 轻载 | 4548.92 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4548.92
泗阳 | 花费175 | 10 | 415 | 84.38 | 2022-10-03 | 20.33 | 轻载 | 3570 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3570
泗阳 | 裴曹135线 | 10 | 369 | 74.18 | 2022-10-02 | 20.1 | 轻载 | 3188.96 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3188.96
泗阳 | 港盛947线 | 10 | 600 | 120.44 | 2022-11-05 | 20.07 | 轻载 | 5188.38 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5188.38
泗阳 | 三江1Q7线 | 10 | 415 | 82.25 | 2022-11-10 | 19.82 | 轻载 | 3606.89 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3606.89
泗阳 | 原种厂163线 | 10 | 335 | 66.34 | 2022-12-16 | 19.8 | 轻载 | 2912.53 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2912.53
泗阳 | 裴和139线 | 10 | 415 | 81.21 | 2022-11-26 | 19.57 | 轻载 | 3624.9 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3624.9
泗阳 | 前张1V5线 | 10 | 415 | 78.97 | 2022-10-23 | 19.03 | 轻载 | 3663.7 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3663.7
泗阳 | 李华1Y4线 | 10 | 415 | 77.97 | 2022-12-14 | 18.79 | 轻载 | 3681.02 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3681.02
泗阳 | 李大1F1线 | 10 | 462 | 86.44 | 2022-12-17 | 18.71 | 轻载 | 4104.15 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4104.15
泗阳 | 卢成1N9线 | 10 | 323 | 60.24 | 2022-12-27 | 18.65 | 轻载 | 2872.7 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅣ段母线 | 2872.7
泗阳 | 吉界953线 | 10 | 415 | 77.28 | 2022-12-24 | 18.62 | 轻载 | 3692.97 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3692.97
泗阳 | 临成958线 | 10 | 462 | 84.38 | 2022-12-07 | 18.26 | 轻载 | 4139.83 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4139.83
泗阳 | 花河159 | 10 | 415 | 74.88 | 2022-12-22 | 18.04 | 轻载 | 3734.54 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3734.54
泗阳 | 众万951线 | 10 | 575 | 103.42 | 2022-12-17 | 17.99 | 轻载 | 5180.07 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5180.07
泗阳 | 穿张935线 | 10 | 415 | 74.04 | 2022-10-09 | 17.84 | 轻载 | 3749.09 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3749.09
泗阳 | 义梨155线 | 10 | 485 | 86.4 | 2022-12-16 | 17.81 | 轻载 | 4383.69 | 江苏.义渡变/3号主变 | 117.4 | 10千伏Ⅴ母线 | 4383.69
泗阳 | 卢范126线 | 10 | 369 | 64.92 | 2022-11-14 | 17.59 | 轻载 | 3349.34 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 39.42 | 10kVⅡ段母线 | 3349.34
泗阳 | 穿农932线 | 10 | 415 | 72 | 2022-10-09 | 17.35 | 轻载 | 3784.42 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3784.42
泗阳 | 前庄1V1线 | 10 | 369 | 63.82 | 2022-12-24 | 17.3 | 轻载 | 3368.39 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3368.39
泗阳 | 王镇137线 | 10 | 415 | 71.38 | 2022-12-18 | 17.2 | 轻载 | 3795.16 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3795.16
泗阳 | 北学968线 | 10 | 575 | 98.13 | 2022-12-17 | 17.07 | 轻载 | 5271.69 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5271.69
泗阳 | 来泰233线 | 20 | 575 | 94.74 | 2022-10-09 | 16.48 | 轻载 | 10660.81 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 20千伏Ⅰ段母线 | 10660.81
泗阳 | 天罗1K3线 | 10 | 530 | 84.48 | 2022-12-17 | 15.94 | 轻载 | 4962.53 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅰ段母线 | 4962.53
泗阳 | 裴石141线 | 10 | 369 | 58.01 | 2022-12-17 | 15.72 | 轻载 | 3469.02 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3469.02
泗阳 | 爱南184线 | 10 | 415 | 65.04 | 2022-10-26 | 15.67 | 轻载 | 3904.97 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3904.97
泗阳 | 致远153线 | 10 | 400 | 62.68 | 2022-12-17 | 15.67 | 轻载 | 3763.98 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3763.98
泗阳 | 北铁971线 | 10 | 194 | 29.19 | 2022-10-25 | 15.05 | 轻载 | 1846.49 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1846.49
泗阳 | 穿北925线 | 10 | 415 | 62.16 | 2022-12-17 | 14.98 | 轻载 | 3954.85 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3954.85
泗阳 | 郑史Ⅰ136线 | 10 | 397 | 58.79 | 2022-12-24 | 14.81 | 轻载 | 3794.99 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3794.99
泗阳 | 卢郝1N6线 | 10 | 415 | 61.08 | 2022-10-03 | 14.72 | 轻载 | 3973.55 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅢ段母线 | 3973.55
泗阳 | 前西1T4线 | 10 | 369 | 54.01 | 2022-10-03 | 14.64 | 轻载 | 3538.3 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3538.3
泗阳 | 爱民916线 | 10 | 415 | 54.14 | 2022-10-02 | 13.05 | 轻载 | 4093.76 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4093.76
泗阳 | 李场1X5线 | 10 | 415 | 54 | 2022-11-21 | 13.01 | 轻载 | 4096.18 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4096.18
泗阳 | 南农934线 | 10 | 443 | 57.56 | 2022-12-18 | 12.99 | 轻载 | 4373.99 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4373.99
泗阳 | 来申111线 | 10 | 575 | 73.14 | 2022-10-14 | 12.72 | 轻载 | 5704.52 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5704.52
泗阳 | 工业162线 | 10 | 220 | 27.73 | 2022-10-03 | 12.6 | 轻载 | 2187 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2187
泗阳 | 前颜1T3线 | 10 | 369 | 44.86 | 2022-10-03 | 12.16 | 轻载 | 3696.78 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3696.78
泗阳 | 花石171 | 10 | 415 | 50.27 | 2022-10-29 | 12.11 | 轻载 | 4160.78 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4160.78
泗阳 | 花园155 | 10 | 415 | 49.22 | 2022-12-28 | 11.86 | 轻载 | 4178.97 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4178.97
泗阳 | 张圩132线 | 10 | 415 | 47.3 | 2022-11-13 | 11.4 | 轻载 | 4212.22 | 宿迁.王集变/2号主变 | 35.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4212.22
泗阳 | 南博938线 | 10 | 530 | 59.32 | 2022-12-01 | 11.19 | 轻载 | 5398.3 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5398.3
泗阳 | 三程1Q9线 | 10 | 485 | 51.64 | 2022-10-29 | 10.65 | 轻载 | 4985.74 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4985.74
泗阳 | 天名I线1F7 | 10 | 530 | 54.53 | 2022-10-02 | 10.29 | 轻载 | 5481.26 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅲ段母线 | 5481.26
泗阳 | 天滩1K5线 | 10 | 530 | 54.07 | 2022-10-03 | 10.2 | 轻载 | 5489.23 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅰ段母线 | 5489.23
泗阳 | 穿庄933线 | 10 | 415 | 42.12 | 2022-11-25 | 10.15 | 轻载 | 4301.94 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4301.94
泗阳 | 爱松911线 | 10 | 415 | 41.84 | 2022-12-17 | 10.08 | 轻载 | 4306.79 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4306.79
泗阳 | 天流1K6线 | 10 | 530 | 52.8 | 2022-12-17 | 9.96 | 轻载 | 5511.22 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅰ段母线 | 5511.22
泗阳 | 来海Ⅱ216线 | 20 | 361 | 35.75 | 2022-12-13 | 9.9 | 轻载 | 7515.15 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 20千伏Ⅱ段母线 | 7515.15
泗阳 | 穿东922线 | 10 | 415 | 40.2 | 2022-10-03 | 9.69 | 轻载 | 4335.2 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4335.2
泗阳 | 北雨978线 | 10 | 530 | 51.29 | 2022-10-03 | 9.68 | 轻载 | 5537.38 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5537.38
泗阳 | 前淮113线 | 10 | 369 | 35.34 | 2022-12-29 | 9.58 | 轻载 | 3861.67 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3861.67
泗阳 | 圩庄1V9线 | 10 | 369 | 33.25 | 2022-12-22 | 9.01 | 轻载 | 3897.87 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3897.87
泗阳 | 天阳线1K1 | 10 | 530 | 47.31 | 2022-10-03 | 8.93 | 轻载 | 5606.31 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅰ段母线 | 5606.31
泗阳 | 穿南919线 | 10 | 369 | 32.04 | 2022-12-28 | 8.68 | 轻载 | 3918.82 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3918.82
泗阳 | 裴启145线 | 10 | 415 | 35.16 | 2022-12-30 | 8.47 | 轻载 | 4422.49 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4422.49
泗阳 | 花八161 | 10 | 415 | 34.8 | 2022-12-22 | 8.39 | 轻载 | 4428.72 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4428.72
泗阳 | 天绿线1K4 | 10 | 530 | 41.75 | 2022-12-17 | 7.88 | 轻载 | 5702.61 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅰ段母线 | 5702.61
泗阳 | 卢李128线 | 10 | 369 | 29.04 | 2022-10-03 | 7.87 | 轻载 | 3970.78 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅣ段母线 | 3970.78
泗阳 | 天碧1E2线 | 10 | 530 | 41.21 | 2022-12-17 | 7.78 | 轻载 | 5711.96 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅲ段母线 | 5711.96
泗阳 | 郑雅919线 | 10 | 411 | 31.2 | 2022-12-17 | 7.59 | 轻载 | 4442.58 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4442.58
泗阳 | 园良982线 | 10 | 530 | 39.26 | 2022-12-21 | 7.41 | 轻载 | 5745.74 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅡ段母线 | 5745.74
泗阳 | 裴众134线 | 10 | 415 | 30.59 | 2022-12-08 | 7.37 | 轻载 | 4501.64 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4501.64
泗阳 | 李珠1A1线 | 10 | 415 | 30.21 | 2022-10-02 | 7.28 | 轻载 | 4508.22 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4508.22
泗阳 | 吉林967线 | 10 | 415 | 29.64 | 2022-11-01 | 7.14 | 轻载 | 4518.1 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4518.1
泗阳 | 北果979线 | 10 | 530 | 36.64 | 2022-12-16 | 6.91 | 轻载 | 5791.12 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5791.12
泗阳 | 临惠1G1线 | 10 | 462 | 31.93 | 2022-12-22 | 6.91 | 轻载 | 5048.26 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5048.26
泗阳 | 李运1A4线 | 10 | 462 | 31.9 | 2022-12-24 | 6.9 | 轻载 | 5048.78 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5048.78
泗阳 | 天马1J3线 | 10 | 530 | 34.53 | 2022-10-03 | 6.52 | 轻载 | 5827.66 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅱ段母线 | 5827.66
泗阳 | 王树135线 | 10 | 415 | 25.49 | 2022-10-02 | 6.14 | 轻载 | 4589.97 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4589.97
泗阳 | 前楼1V3线 | 10 | 369 | 21.34 | 2022-10-02 | 5.78 | 轻载 | 4104.15 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4104.15
泗阳 | 来宇928线 | 10 | 615 | 31.89 | 2022-10-27 | 5.19 | 轻载 | 6903.93 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6903.93
泗阳 | 前陶112线 | 10 | 369 | 18.38 | 2022-10-01 | 4.98 | 轻载 | 4155.41 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4155.41
泗阳 | 卢桂1N7线 | 10 | 415 | 19.92 | 2022-10-02 | 4.8 | 轻载 | 4686.45 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅣ段母线 | 4686.45
泗阳 | 农场164线 | 10 | 480 | 20.36 | 2022-10-02 | 4.24 | 轻载 | 5466.88 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5466.88
泗阳 | 前朝1S7线 | 10 | 415 | 15.13 | 2022-12-30 | 3.65 | 轻载 | 4769.41 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4769.41
泗阳 | 南板169线 | 10 | 415 | 13.69 | 2022-12-29 | 3.3 | 轻载 | 4794.35 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4794.35
泗阳 | 安居175线 | 10 | 400 | 12.88 | 2022-12-18 | 3.22 | 轻载 | 4626.52 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 23.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4626.52
泗阳 | 南绿985线 | 10 | 415 | 12.99 | 2022-12-14 | 3.13 | 轻载 | 4806.47 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4806.47
泗阳 | 前园1T6线 | 10 | 415 | 12.19 | 2022-12-28 | 2.94 | 轻载 | 4820.33 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4820.33
泗阳 | 前唐1S9线 | 10 | 415 | 8.8 | 2022-10-02 | 2.12 | 轻载 | 4879.04 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4879.04
泗阳 | 北中192线 | 10 | 530 | 10.56 | 2022-12-11 | 1.99 | 轻载 | 6242.82 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6242.82
泗阳 | 厢西168线 | 10 | 415 | 7.02 | 2022-12-17 | 1.69 | 轻载 | 4909.87 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4909.87
泗阳 | 南成994线 | 10 | 415 | 6.67 | 2022-12-17 | 1.61 | 轻载 | 4915.94 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4915.94
泗阳 | 郑金916线 | 10 | 575 | 9.07 | 2022-10-24 | 1.58 | 轻载 | 6814.21 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 40.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6814.21
泗阳 | 来炭217线 | 20 | 692 | 6.38 | 2022-10-08 | 0.92 | 轻载 | 16558.61 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 20千伏Ⅱ段母线 | 16558.61
泗阳 | 来马Ⅱ213线 | 20 | 231 | 2.09 | 2022-12-09 | 0.9 | 轻载 | 5528.89 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5528.89
泗阳 | 李渡1F3线 | 10 | 485 | 3.77 | 2022-10-02 | 0.78 | 轻载 | 5814.84 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5814.84
泗阳 | 廷卢911线 | 10 | 530 | 3.84 | 2022-12-06 | 0.72 | 轻载 | 6359.21 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6359.21
泗阳 | 众鼎Ⅱ953线 | 10 | 575 | 3.94 | 2022-12-05 | 0.69 | 轻载 | 6903.06 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 28.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6903.06
泗阳 | 廷宏922线 | 10 | 530 | 3.06 | 2022-11-19 | 0.58 | 轻载 | 6372.72 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 51.31 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6372.72
泗阳 | 临豪Ⅱ128线 | 10 | 520 | 2.46 | 2022-10-23 | 0.47 | 轻载 | 6261.87 | 宿迁.临河变/1号主变 | 30.74 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6261.87
泗阳 | 圩东1V8线 | 10 | 397 | 1.68 | 2022-10-03 | 0.42 | 轻载 | 4784.13 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4784.13
泗阳 | 天都I线1F8 | 10 | 530 | 2.05 | 2022-11-02 | 0.39 | 轻载 | 6390.21 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅲ段母线 | 6390.21
泗阳 | 港运943线 | 10 | 530 | 1.76 | 2022-12-26 | 0.33 | 轻载 | 6395.24 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 44.64 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6395.24
泗阳 | 南碧981线 | 10 | 530 | 1.05 | 2022-12-10 | 0.2 | 轻载 | 6407.53 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6407.53
泗阳 | 北文194线 | 10 | 485 | 0.88 | 2022-10-11 | 0.18 | 轻载 | 5864.9 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5864.9
泗阳 | 爱街196线 | 10 | 485 | 0.7 | 2022-12-07 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 爱业917线 | 10 | 485 | 0.7 | 2022-11-12 | 0.14 | 轻载 | 5868.02 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5868.02
泗阳 | 园酒984线 | 10 | 530 | 0.69 | 2022-10-11 | 0.13 | 轻载 | 6413.77 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅡ段母线 | 6413.77
泗阳 | 爱农194线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-10-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱圩913线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-10-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 爱乡191线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-10-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花城181 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-10-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花东156 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-10-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 花刘179 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-10-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5869.92
泗阳 | 南政989线 | 10 | 295 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.12 | 轻载 | 3570.52 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3570.52
泗阳 | 裴陈132线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-10-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴区131线 | 10 | 485 | 0.59 | 2022-10-30 | 0.12 | 轻载 | 5869.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5869.92
泗阳 | 裴东128线 | 10 | 369 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.09 | 轻载 | 4467.69 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4467.69
泗阳 | 爱变186线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱城195线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱村193线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱电187线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱华915线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱倪199线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱区197线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱所188线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱站189线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱中914线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 爱庄192线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花北165 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花穿158 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花槐176 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花江162 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花南174 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花三166 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花塘172 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花王173 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花西177 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花新157 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花张164 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 36.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花郑178 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 花庄168 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.花井变/2号主变 | 35.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴高133线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴洪148线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴黄153线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴李129线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 33.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴邱138线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 裴新136线 | 10 | 485 | 0.35 | 2022-11-19 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 34.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5874.08
泗阳 | 园青988线 | 10 | 485 | 0.21 | 2022-12-12 | 0.04 | 轻载 | 5876.5 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅢ段母线 | 5876.5
泗阳 | 天都II线1E5 | 10 | 485 | 0.15 | 2022-12-16 | 0.03 | 轻载 | 5877.54 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.15 | Ⅳ段母线 | 5877.54
泗阳 | 天瑞1K2线 | 10 | 485 | 0.09 | 2022-10-16 | 0.02 | 轻载 | 5878.58 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅰ段母线 | 5878.58
泗阳 | 天桃线1J1 | 10 | 530 | 0.08 | 2022-10-23 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅱ段母线 | 6424.33
泗阳 | 天华1K8线 | 10 | 485 | 0.07 | 2022-11-05 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 25.06 | Ⅱ段母线 | 5878.93
泗阳 | 北高195线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅵ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北民974线 | 10 | 530 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6425.72
泗阳 | 北相193线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅴ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北泽982线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.82 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 北周197线 | 10 | 530 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 20.13 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
泗阳 | 城农987线 | 10 | 443 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 宿迁.城南变/1号主变 | 34.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5370.93
泗阳 | 穿爱944线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿波942线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿墩938线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿古936线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿胡939线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿集931线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿井937线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿静941线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿李927线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿明929线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿三918线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿树926线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿新928线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 35.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 穿园943线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 港丰931线 | 10 | 530 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 40.82 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗阳 | 吉东968线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉观949线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉宏971线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉湖966线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉康957线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉卢955线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉南969线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉汽956线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉陶962线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉伟945线 | 10 | 508 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6158.99
泗阳 | 吉兴948线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉姚961线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉朱947线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 32.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 吉庄963线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 来博929线 | 10 | 595 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 宿迁.来安变/1号主变 | 40.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7213.78
泗阳 | 李高1Y6线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5880.14
泗阳 | 李建1A3线 | 10 | 415 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李绿1A7线 | 10 | 415 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 59.27 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李新1X6线 | 10 | 415 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李杨1Y3线 | 10 | 415 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 81.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 临伟957线 | 10 | 369 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.临河变/2号主变 | 28.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4473.76
泗阳 | 卢潘1F8线 | 10 | 323 | 0 | 2022-10-24 | 0 | 轻载 | 3916.05 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 30.84 | 10kVⅢ段母线 | 3916.05
泗阳 | 前曹1V4线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5880.14
泗阳 | 前河1T1线 | 10 | 369 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4473.76
泗阳 | 前开111线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.58 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 前里1T5线 | 10 | 415 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 29.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 三富1Q8线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三华1P5线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 33.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 三梨1Q6线 | 10 | 369 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4473.76
泗阳 | 王里138线 | 10 | 508 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 宿迁.王集变/2号主变 | 35.21 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6158.99
泗阳 | 文电1N4线 | 10 | 508 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏V母线 | 6158.99
泗阳 | 文兴1M7线 | 10 | 508 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 33.11 | 10千伏Ⅳ母线 | 6158.99
泗阳 | 园帛975线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅠ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园纺981线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/1号主变 | 20.1 | 10kVⅡ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园绿995线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅣ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园明986线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 园运985线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.园区变/2号主变 | 13.57 | 10kVⅢ段母线 | 5880.14
泗阳 | 郑发912线 | 10 | 485 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 23.78 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5880.14
泗阳 | 来瑞214线 | 20 | 575 | 0 | 2022-10-22 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 38.6 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13942.6