## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若Ⅰ172线 | 10 | 21.6 | 轻载 | 4191.44 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 11610 | 4191.44
般若Ⅱ181线 | 10 | 23.04 | 轻载 | 4066.74 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 14 | 23440 | 4066.74
般若Ⅲ165线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 36.6 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
宝龙173线 | 10 | 26.4 | 轻载 | 3775.76 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 15 | 33055 | 3775.76
北凌157线 | 10 | 21.17 | 轻载 | 4228.85 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.5 | 10kVⅠ段母线 | 71 | 18060 | 4228.85
卞港158线 | 10 | 5.38 | 轻载 | 5595.92 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.38 | 10kVⅠ段母线 | 41 | 10210 | 5595.92
标杆163线 | 10 | 21.12 | 轻载 | 4233.01 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 36.6 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 4233.01
滨河173线 | 10 | 0 | 轻载 | 6922.8 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 7055 | 6922.8
布厂181线 | 10 | 8.61 | 轻载 | 3189.65 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3189.65
财富175线 | 10 | 8.96 | 轻载 | 5285.72 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 36000 | 5285.72
蔡港173线 | 10 | 46.13 | 轻载 | 1570.92 | 盐城.冈西变/1号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 13560 | 1570.92
蔡徐178线 | 10 | 32.36 | 轻载 | 3259.97 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 26340 | 3259.97
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 79.74 | 重载 | 0 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 9135 | 0
涔庄184线 | 10 | 58.55 | 中载 | 991.92 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.58 | 10kVⅡ段甲母线 | 56 | 15300 | 991.92
长陈174线 | 10 | 18.62 | 轻载 | 4449.51 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 159 | 39963 | 2610
长江173线 | 10 | 14.64 | 轻载 | 4794.18 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 27155 | 4794.18
朝阳164线 | 10 | 13.89 | 轻载 | 4859.47 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 23465 | 4859.47
车站174线 | 10 | 20.22 | 轻载 | 3449.1 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 31 | 11470 | 3449.1
辰龙174线 | 10 | 50.79 | 中载 | 1663.24 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 20885 | 1663.24
陈堡178线 | 10 | 38.28 | 轻载 | 2746.95 | 盐城.建湖变/2号主变 | 24.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 25055 | 2746.95
陈吕156线 | 10 | 7.96 | 轻载 | 5373.01 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.38 | 10kVⅠ段母线 | 59 | 15640 | 5373.01
陈圩188线 | 10 | 34.43 | 轻载 | 3080.36 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10120 | 3080.36
城南186线 | 10 | 37.76 | 轻载 | 2792.16 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 43 | 37070 | 2792.16
崔墩186线 | 10 | 53.4 | 中载 | 1437.56 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 86 | 62990 | 1437.56
翠谷164线 | 10 | 22.52 | 轻载 | 4112.11 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 16 | 10070 | 4112.11
翠湖184线 | 10 | 35.6 | 轻载 | 2979.04 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 15210 | 2979.04
翠华156线 | 10 | 2.8 | 轻载 | 5819.52 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 5819.52
大尖157线 | 10 | 12.37 | 轻载 | 4991.1 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.38 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 14765 | 4991.1
大同182线 | 10 | 28.99 | 轻载 | 2486.29 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 17640 | 2486.29
大团173线 | 10 | 23.56 | 轻载 | 4021.7 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 92 | 25160 | 4021.7
大王162线 | 10 | 4.08 | 轻载 | 5708.67 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 36.6 | 10kVⅡ段乙母线 | 69 | 23625 | 5708.67
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 32.01 | 轻载 | 3290.11 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 30725 | 3290.11
德容186线 | 10 | 52.03 | 中载 | 1556.03 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 8845 | 1556.03
登达182线 | 10 | 40.85 | 轻载 | 2524.22 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 20 | 11030 | 2524.22
东城172线 | 10 | 54.85 | 中载 | 1049.59 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24580 | 1049.59
东城Ⅱ176线 | 10 | 4.92 | 轻载 | 5635.93 | 盐城.建湖变/2号主变 | 24.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5635.93
东方180线 | 10 | 52.08 | 中载 | 1241.84 | 盐城.建湖变/2号主变 | 24.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 12770 | 1241.84
东华175线 | 10 | 48.38 | 轻载 | 1497.83 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 19260 | 1497.83
东吉175线 | 10 | 5.37 | 轻载 | 4668.09 | 盐城.冈西变/1号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4668.09
东进163线 | 10 | 41.57 | 轻载 | 2462.04 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 30 | 13820 | 2462.04
东舍163线 | 10 | 6.51 | 轻载 | 5497.89 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 8665 | 5497.89
东西163线 | 10 | 32.35 | 轻载 | 3260.32 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 10050 | 3260.32
东尤185线 | 10 | 9.49 | 轻载 | 5082.55 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 34.99 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5082.55
东袁178线 | 10 | 20.39 | 轻载 | 4296.05 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 19755 | 4296.05
二村173线 | 10 | 44.07 | 轻载 | 2245.36 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 35940 | 2245.36
凡阳171线 | 10 | 24.46 | 轻载 | 2106.11 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 27300 | 2106.11
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 33.4 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 34.56 | 轻载 | 1964.26 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 15565 | 1964.26
丰收184线 | 10 | 52.52 | 中载 | 1513.42 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 67 | 40970 | 1513.42
丰喜184线 | 10 | 29.14 | 轻载 | 3432.3 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 34.99 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3432.3
烽火181线 | 10 | 36.22 | 轻载 | 2340.62 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 29530 | 2340.62
复兴181线 | 10 | 18.12 | 轻载 | 4492.81 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏I段乙母线 | 29 | 11905 | 4492.81
冈北151线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 6051.61 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏II段甲母线 | 0 | 0 | 6051.61
冈北172线 | 10 | 27.54 | 轻载 | 2941.63 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 20290 | 2941.63
冈南183线 | 10 | 75.79 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 76 | 29060 | 0
港汇154线 | 10 | 15.38 | 轻载 | 4729.92 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 4729.92
港口181线 | 10 | 3.57 | 轻载 | 5752.84 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 1636 | 2610
港南186线 | 10 | 29.4 | 轻载 | 3515.96 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 13590 | 3515.96
港湾166线 | 10 | 29.6 | 轻载 | 3498.81 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 9800 | 3498.81
高丰182线 | 10 | 22.42 | 轻载 | 4120.77 | 盐城.冠华变/2号主变 | 33.4 | 10kVⅡ段甲母线 | 29 | 7800 | 4120.77
高工172线 | 10 | 23.23 | 轻载 | 4049.94 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.58 | 10kVⅡ段甲母线 | 38 | 11325 | 4049.94
高粮152线 | 10 | 1.69 | 轻载 | 5737.77 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.38 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5737.77
高马162线 | 10 | 31.67 | 轻载 | 3319.2 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 7725 | 3319.2
高铁二183线 | 10 | 10.93 | 轻载 | 2557.82 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.58 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2557.82
高铁一193线 | 10 | 8.35 | 轻载 | 2669.53 | 盐城.站前变/2号主变 | 24.6 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2669.53
高中163线 | 10 | 9.6 | 轻载 | 5230.81 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5230.81
公园172线 | 10 | 23.62 | 轻载 | 4016.16 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 4016.16
供电176线 | 10 | 34.75 | 轻载 | 3053 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 37 | 21715 | 3053
古虹151线 | 10 | 69.33 | 中载 | 57.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 68 | 36055 | 57.68
古基151线 | 10 | 20.47 | 轻载 | 4289.12 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.5 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4289.12
顾东153线 | 10 | 4.71 | 轻载 | 5484.38 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.09 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5484.38
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.88 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 33.78 | 轻载 | 3136.48 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 3136.48
冠华177线 | 10 | 34.96 | 轻载 | 3034.46 | 盐城.建湖变/2号主变 | 24.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 15780 | 3034.46
光华185线 | 10 | 22.76 | 轻载 | 3968.01 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3968.01
光明185线 | 10 | 51.22 | 中载 | 1690.95 | 盐城.新东变/2号主变 | 13.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8590 | 1690.95
国道175线 | 10 | 27.96 | 轻载 | 3641.01 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4810 | 3641.01
航空181线 | 10 | 48.36 | 轻载 | 1874.02 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 71 | 46700 | 1874.02
蒿仑183线 | 10 | 16.99 | 轻载 | 3672.36 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 12450 | 3672.36
浩瀚164线 | 10 | 32.66 | 轻载 | 3136.31 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3136.31
何沟178线 | 10 | 26.95 | 轻载 | 3727.78 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 81 | 11775 | 3727.78
恒工173线 | 10 | 53.91 | 中载 | 1337.8 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏I段母线 | 25 | 14180 | 1337.8
恒水179线 | 10 | 0.77 | 轻载 | 6595.11 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6595.11
红亮181线 | 10 | 34.18 | 轻载 | 3102.01 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 29360 | 3102.01
红旗183线 | 10 | 70.63 | 重载 | 0 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 50830 | 0
红星166线 | 10 | 16.17 | 轻载 | 4661.5 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 41540 | 4661.5
洪桥156线 | 10 | 18.86 | 轻载 | 4428.38 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.5 | 10kVⅠ段母线 | 75 | 15660 | 4428.38
鸿沟185线 | 10 | 22.87 | 轻载 | 4081.8 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.58 | 10kVⅡ段甲母线 | 35 | 17190 | 4081.8
胡王155线 | 10 | 22 | 轻载 | 4156.8 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.5 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 18365 | 4156.8
华府155线 | 10 | 43.77 | 轻载 | 2271.52 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 31935 | 2271.52
华瑞183线 | 10 | 42.28 | 轻载 | 2846.89 | 盐城.新东变/2号主变 | 13.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 26105 | 2846.89
华庭197线 | 10 | 10.34 | 轻载 | 5166.9 | 盐城.站前变/2号主变 | 24.6 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 5166.9
华威182线 | 10 | 62.37 | 中载 | 660.58 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.58 | 10kVⅡ段甲母线 | 13 | 6610 | 660.58
华祥181线 | 10 | 26.72 | 轻载 | 3748.22 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.58 | 10kVⅡ段甲母线 | 2 | 3250 | 3748.22
化工173线 | 10 | 56.7 | 中载 | 921.25 | 盐城.新东变/1号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24405 | 921.25
黄海175线 | 10 | 61.68 | 中载 | 720.51 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 2900 | 720.51
汇杰151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
吉航151线 | 10 | 80.91 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 6500 | 0
吉龙155线 | 10 | 20.04 | 轻载 | 4941.4 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 8055 | 4941.4
吉园154线 | 10 | 20.15 | 轻载 | 4317.01 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3310 | 4317.01
季庄152线 | 10 | 45.8 | 轻载 | 2095.72 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 51 | 39565 | 2095.72
嘉园166线 | 10 | 29 | 轻载 | 3550.6 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 37 | 24720 | 3550.6
甲港184线 | 10 | 82.56 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 15675 | 0
建宝173线 | 10 | 41.77 | 轻载 | 2445.06 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 54 | 28965 | 2445.06
建北180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
建港171线 | 10 | 18.53 | 轻载 | 4457.48 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 12600 | 4457.48
建工175线 | 10 | 39.34 | 轻载 | 2655.16 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 43 | 19735 | 2655.16
建河172线 | 10 | 26.78 | 轻载 | 2245.88 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏I段母线 | 86 | 18270 | 2245.88
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 13.55 | 轻载 | 4888.22 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 27025 | 4888.22
建西182线 | 10 | 99.67 | 重载 | 0 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 34.99 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
建新171线 | 10 | 43.08 | 轻载 | 2331.27 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 10710 | 2331.27
建阳171线 | 10 | 65.68 | 中载 | 373.94 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 28405 | 373.94
蒋工175线 | 10 | 63.93 | 中载 | 315.57 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 42825 | 315.57
交东172线 | 10 | 33.95 | 轻载 | 3121.76 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 126 | 42380 | 3121.76
交木150线 | 10 | 37.69 | 轻载 | 2713.87 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.09 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 2713.87
金桥175线 | 10 | 30.8 | 轻载 | 3394.72 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 207 | 67460 | 3394.72
金徐151线 | 10 | 7.76 | 轻载 | 5228.56 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.09 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5228.56
金玉191线 | 10 | 40.96 | 轻载 | 2515.04 | 盐城.站前变/2号主变 | 24.6 | 10kVⅡ段母线 | 36 | 20935 | 2515.04
金钻164线 | 10 | 25.6 | 轻载 | 3845.04 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 12450 | 3845.04
锦苑190线 | 10 | 19.83 | 轻载 | 4344.9 | 盐城.站前变/2号主变 | 24.6 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 4344.9
近湖174线 | 10 | 40.76 | 轻载 | 2349.63 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 50 | 28075 | 2349.63
京城III192线 | 10 | 6.62 | 轻载 | 5488.53 | 盐城.站前变/2号主变 | 24.6 | 10kVⅡ段母线 | 12 | 6280 | 5488.53
京城Ⅰ174线 | 10 | 16.3 | 轻载 | 3720.34 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 12710 | 3720.34
京城Ⅱ182线 | 10 | 20.38 | 轻载 | 4297.09 | 盐城.建湖变/2号主变 | 24.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 11060 | 4297.09
京城Ⅳ195线 | 10 | 34.1 | 轻载 | 3108.77 | 盐城.站前变/2号主变 | 24.6 | 10kVⅡ段母线 | 25 | 21005 | 3108.77
经六172线 | 10 | 69.6 | 中载 | 34.64 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 68 | 41780 | 34.64
经四166线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 36.6 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6668.2
经五182线 | 10 | 38.6 | 轻载 | 2719.24 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 65 | 33425 | 2719.24
景区184线 | 10 | 34.72 | 轻载 | 2963.45 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2963.45
九龙162线 | 10 | 5.87 | 轻载 | 5553.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5553.48
聚龙174线 | 10 | 37.54 | 轻载 | 2726.69 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.58 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2726.69
君实184线 | 10 | 10.32 | 轻载 | 5168.29 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 30080 | 5168.29
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 6.54 | 轻载 | 4396.51 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4396.51
老街185线 | 10 | 38.6 | 轻载 | 2719.07 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 48410 | 2719.07
黎明183线 | 10 | 10.68 | 轻载 | 5137.11 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 8530 | 5137.11
李夏164线 | 10 | 2.11 | 轻载 | 5879.62 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5879.62
利华171线 | 10 | 25.91 | 轻载 | 3818.02 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6800 | 3818.02
利群172线 | 10 | 30.59 | 轻载 | 3412.56 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 7365 | 3412.56
联碧164线 | 10 | 16.43 | 轻载 | 5566.65 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 5566.65
良基170线 | 10 | 71.4 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
粮宝183线 | 10 | 0.55 | 轻载 | 5834.24 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2610
粮棉153线 | 10 | 1.58 | 轻载 | 6766.75 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6766.75
亮月174线 | 10 | 87.77 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7945 | 0
刘港173线 | 10 | 40.98 | 轻载 | 2869.92 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 170 | 48535 | 2869.92
龙河171线 | 10 | 23.35 | 轻载 | 3522.54 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 156 | 41090 | 2610
龙湖181线 | 10 | 57.95 | 中载 | 1043.53 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 31285 | 1043.53
龙口174线 | 10 | 0.47 | 轻载 | 5840.48 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5570
龙汪172线 | 10 | 29.16 | 轻载 | 3536.74 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 7655 | 3536.74
楼夏166线 | 10 | 16.03 | 轻载 | 4673.46 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 13250 | 4673.46
芦东173线 | 10 | 13.58 | 轻载 | 3908.6 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏I段母线 | 49 | 13443 | 3908.6
芦工172线 | 10 | 25.45 | 轻载 | 3086.42 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏I段母线 | 51 | 17555 | 3086.42
芦农185线 | 10 | 19.54 | 轻载 | 3058.89 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 16755 | 3058.89
芦园184线 | 10 | 83.23 | 重载 | 0 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 17635 | 0
陆庄181线 | 10 | 24.38 | 轻载 | 2370.59 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 11990 | 2370.59
鹿山165线 | 10 | 74.06 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 10000 | 0
路墩181线 | 10 | 51.83 | 中载 | 1526.41 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 34.99 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 1526.41
路庄172线 | 10 | 35.95 | 轻载 | 2358.81 | 盐城.冈西变/1号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 7755 | 2358.81
绿城194线 | 10 | 16.59 | 轻载 | 4624.96 | 盐城.站前变/2号主变 | 24.6 | 10kVⅡ段母线 | 14 | 10970 | 4624.96
马厂181线 | 10 | 59.74 | 中载 | 888.52 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 14895 | 888.52
马路186线 | 10 | 24 | 轻载 | 3186.88 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 30560 | 3186.88
马武152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6060.96
梅公172线 | 10 | 28.49 | 轻载 | 2351.02 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 117 | 34635 | 2351.02
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 29.25 | 轻载 | 3528.95 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15860 | 3528.95
民营177线 | 10 | 83.73 | 重载 | 0 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 115 | 13125 | 0
明高177线 | 10 | 17.14 | 轻载 | 4577.5 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 5895 | 4577.5
明航178线 | 10 | 34.13 | 轻载 | 3106.69 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 18580 | 3106.69
明星173线 | 10 | 39.86 | 轻载 | 2088.27 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 26740 | 2088.27
明珠171线 | 10 | 32.56 | 轻载 | 3371.86 | 盐城.新东变/1号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 18495 | 3371.86
南碧161线 | 10 | 38.38 | 轻载 | 2738.29 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 28 | 20060 | 2738.29
南华172线 | 10 | 13.67 | 轻载 | 3902.72 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15240 | 2610
南汇Ⅰ151线 | 10 | 52.4 | 中载 | 1524.51 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 5600 | 1524.51
南汇Ⅱ162线 | 10 | 29.93 | 轻载 | 3470.41 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 4230 | 3470.41
南沙174线 | 10 | 40.63 | 轻载 | 2797.87 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 31020 | 2797.87
南医184线 | 10 | 22.53 | 轻载 | 4110.56 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4110.56
农大184线 | 10 | 15.75 | 轻载 | 3570.52 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 21505 | 3570.52
潘渡172线 | 10 | 47.77 | 轻载 | 1925.29 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 7130 | 1925.29
裴农171线 | 10 | 57.97 | 中载 | 729.17 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏I段母线 | 86 | 28690 | 729.17
齐心175线 | 10 | 77.51 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 44770 | 0
奇峰171线 | 10 | 36.12 | 轻载 | 2934.01 | 盐城.冠华变/2号主变 | 33.4 | 10kVⅡ段甲母线 | 47 | 17780 | 2934.01
前陶171线 | 10 | 65.54 | 中载 | 324.23 | 盐城.冈西变/1号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 48 | 13650 | 324.23
乔庄173线 | 10 | 56.02 | 中载 | 726.57 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 9000 | 726.57
桥南182线 | 10 | 35.28 | 轻载 | 3006.75 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 4 | 5510 | 3006.75
庆丰181线 | 10 | 64.37 | 中载 | 487.73 | 盐城.冠华变/2号主变 | 33.4 | 10kVⅡ段甲母线 | 64 | 16910 | 487.73
庆胜174线 | 10 | 40.08 | 轻载 | 2591.07 | 盐城.冠华变/2号主变 | 33.4 | 10kVⅡ段甲母线 | 104 | 20890 | 2591.07
庆余174线 | 10 | 55.59 | 中载 | 1247.73 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏I段母线 | 27 | 13030 | 1247.73
庆园173线 | 10 | 61.39 | 中载 | 745.45 | 盐城.冠华变/2号主变 | 33.4 | 10kVⅡ段甲母线 | 42 | 13135 | 745.45
热电178线 | 10 | 1.26 | 轻载 | 1785.87 | 盐城.新东变/1号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1785.87
人民182线 | 10 | 34.07 | 轻载 | 3111.88 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 31360 | 3111.88
日新174线 | 10 | 23.56 | 轻载 | 2147.68 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102 | 24910 | 2147.68
荣群150线 | 10 | 30.74 | 轻载 | 3399.57 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.38 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 20650 | 3399.57
瑞润155线 | 10 | 9.36 | 轻载 | 5251.42 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 36.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5251.42
瑞阳156线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 36.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6668.2
润阳182线 | 10 | 0.96 | 轻载 | 5978.86 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5978.86
三合183线 | 10 | 68.73 | 中载 | 65.99 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 154 | 66025 | 65.99
三元171线 | 10 | 14.71 | 轻载 | 2872.87 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 13070 | 2610
森达174线 | 10 | 70.52 | 重载 | 0 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 51 | 38320 | 0
沙村188线 | 10 | 29.51 | 轻载 | 2671.78 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 19530 | 2671.78
沙汪171线 | 10 | 21.12 | 轻载 | 4834.01 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 24535 | 4834.01
纱厂170线 | 10 | 20.58 | 轻载 | 3424.16 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 11695 | 3424.16
山河175线 | 10 | 42.19 | 轻载 | 1926.5 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏I段母线 | 145 | 28300 | 1926.5
上冈173线 | 10 | 24.15 | 轻载 | 4367.58 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.95 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7830 | 4367.58
上农183线 | 10 | 23.4 | 轻载 | 4035.91 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 17410 | 4035.91
尚都153线 | 10 | 16.42 | 轻载 | 4640.2 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 4640.2
沈扬161线 | 10 | 35.8 | 轻载 | 2961.72 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 9955 | 2961.72
胜利171线 | 10 | 59.98 | 中载 | 868.08 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 28355 | 868.08
石桥158线 | 10 | 9.41 | 轻载 | 5247.27 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.5 | 10kVⅠ段母线 | 56 | 11640 | 5247.27
世纪172线 | 10 | 89.46 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 9315 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 47.08 | 轻载 | 1588.24 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 18255 | 1588.24
市Ⅱ192线 | 10 | 24.96 | 轻载 | 3900.46 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 15675 | 3900.46
收成182线 | 10 | 25.14 | 轻载 | 2331.1 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 30200 | 2331.1
数据Ⅰ162线 | 10 | 0.4 | 轻载 | 6027.36 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6027.36
数据Ⅱ155线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6044.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6044.68
双墩174线 | 10 | 20.77 | 轻载 | 2131.75 | 盐城.冈西变/1号主变 | 24.08 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 17265 | 2131.75
双湖176线 | 10 | 22.16 | 轻载 | 3844.52 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 19695 | 3844.52
水厂175线 | 10 | 32.99 | 轻载 | 3205.24 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 26 | 16370 | 3205.24
水利172线 | 10 | 17.55 | 轻载 | 4542.52 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 4542.52
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 51.8 | 中载 | 1576.12 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 24430 | 1576.12
水韵181线 | 10 | 12.84 | 轻载 | 5445.23 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 12 | 9300 | 5445.23
宋楼171线 | 10 | 26.58 | 轻载 | 3759.83 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 72 | 16700 | 3759.83
苏源171线 | 10 | 66.12 | 中载 | 268.46 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20755 | 268.46
唐桥176线 | 10 | 35.2 | 轻载 | 3013.68 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 24 | 21170 | 3013.68
塘东177线 | 10 | 16.23 | 轻载 | 4656.83 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 23785 | 4656.83
桃园184线 | 10 | 39.51 | 轻载 | 2640.09 | 盐城.冈西变/2号主变 | 31.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 28 | 5235 | 2640.09
特达176线 | 10 | 15.1 | 轻载 | 4183.65 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4183.65
体育153线 | 10 | 5.87 | 轻载 | 5553.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5553.48
天泽181线 | 10 | 1.02 | 轻载 | 5973.67 | 盐城.建湖变/2号主变 | 24.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5973.67
通信172线 | 10 | 7.02 | 轻载 | 2181.63 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2181.63
同心181线 | 10 | 40.17 | 轻载 | 2841.35 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 17585 | 2841.35
瓦瓷176线 | 10 | 75.51 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 43185 | 0
万彩162线 | 10 | 20.87 | 轻载 | 4255 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 1 | 5700 | 4255
王墩189线 | 10 | 27.92 | 轻载 | 3644.13 | 盐城.新东变/2号主变 | 13.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 18081 | 3644.13
纬三152线 | 10 | 1.27 | 轻载 | 5952.36 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5952.36
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 14.62 | 轻载 | 4795.56 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4795.56
文体173线 | 10 | 27.56 | 轻载 | 3675.13 | 盐城.南苑变/1号主变 | 14.78 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 93 | 49910 | 3675.13
吴舍183线 | 10 | 59.6 | 中载 | 900.64 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 23170 | 900.64
吴左174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
五谷152线 | 10 | 12.11 | 轻载 | 4863.28 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.09 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4863.28
五联175线 | 10 | 16.49 | 轻载 | 4494.54 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 10.71 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 4494.54
五七173线 | 10 | 0.74 | 轻载 | 5997.57 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5997.57
五七173线 | 10 | 10.73 | 轻载 | 5132.96 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15825 | 5132.96
五洲Ⅰ151线 | 10 | 10.09 | 轻载 | 5188.21 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 8845 | 5188.21
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 5178.68 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 7175 | 5178.68
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 49.99 | 轻载 | 1732.69 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 95 | 16040 | 1732.69
西环185线 | 10 | 83.6 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 16340 | 0
西吉181线 | 10 | 30.09 | 轻载 | 3455.86 | 盐城.冈西变/2号主变 | 31.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 17550 | 3455.86
西南183线 | 10 | 34.14 | 轻载 | 3012.12 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 34.99 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3012.12
西塘154线 | 10 | 6.47 | 轻载 | 5501.87 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 3200 | 5501.87
西吴161线 | 10 | 43.46 | 轻载 | 2298.71 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 2298.71
西苑183线 | 10 | 41.73 | 轻载 | 2448.01 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 26330 | 2448.01
西站159线 | 10 | 18.77 | 轻载 | 4436.69 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.38 | 10kVⅠ段母线 | 22 | 5655 | 4436.69
夏庄172线 | 10 | 21.45 | 轻载 | 4204.78 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 28 | 11310 | 4204.78
先云Ⅰ156线 | 10 | 1.86 | 轻载 | 5900.58 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 9800 | 5900.58
先云Ⅱ161线 | 10 | 1.34 | 轻载 | 5946.3 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 82 | 30145 | 5946.3
祥为171线 | 10 | 28.77 | 轻载 | 2142.31 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏I段母线 | 86 | 21220 | 2142.31
翔宇190线 | 10 | 61.6 | 中载 | 581.95 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 10150 | 581.95
向阳163线 | 10 | 52.66 | 中载 | 1501.82 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 82 | 30145 | 1501.82
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.88 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 99.13 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.87 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 21600 | 0
辛庄182线 | 10 | 23.15 | 轻载 | 4057.04 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 12705 | 2610
新城181线 | 10 | 24.44 | 轻载 | 3945.5 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11970 | 3945.5
新风173线 | 10 | 29.07 | 轻载 | 1417.82 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 23476 | 1417.82
新建183线 | 10 | 47.38 | 轻载 | 1958.89 | 盐城.建湖变/2号主变 | 24.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 20090 | 1958.89
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 2.5 | 轻载 | 5845.85 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 5 | 525 | 5845.85
新桥152线 | 10 | 19.39 | 轻载 | 4382.48 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 19 | 11390 | 4382.48
新区Ⅰ154线 | 10 | 60.6 | 中载 | 814.04 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 87 | 96265 | 814.04
新坍182线 | 10 | 68.25 | 中载 | 151.2 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 48 | 15405 | 151.2
新团165线 | 10 | 39.63 | 轻载 | 2630.04 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 29 | 8820 | 2630.04
新扬191线 | 10 | 29.08 | 轻载 | 3543.67 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27340 | 3543.67
兴达185线 | 10 | 110.4 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 26.17 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 61 | 15970 | 0
兴工174线 | 10 | 58.18 | 中载 | 818.72 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 8790 | 818.72
兴湖193线 | 10 | 35.58 | 轻载 | 2980.77 | 盐城.建湖变/1号主变 | 15.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 11110 | 2980.77
星雨163线 | 10 | 17.8 | 轻载 | 4520.52 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 40 | 28650 | 4520.52
幸福151线 | 10 | 18.18 | 轻载 | 4487.79 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.38 | 10kVⅠ段母线 | 27 | 9755 | 4487.79
秀龙174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 21.58 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 19870 | 6062
秀阳153线 | 10 | 66.2 | 中载 | 329.08 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 6300 | 329.08
秀悦165线 | 10 | 56.91 | 中载 | 1099.82 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19.3 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 1099.82
徐西176线 | 10 | 16.77 | 轻载 | 4609.72 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 30375 | 4609.72
徐庄182线 | 10 | 35.68 | 轻载 | 1783.09 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 10785 | 1783.09
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 88.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 78.67 | 重载 | 0 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 22325 | 0
沿海184线 | 10 | 16.27 | 轻载 | 5118.23 | 盐城.新东变/2号主变 | 13.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6160 | 5118.23
颜工189线 | 10 | 25.37 | 轻载 | 3865.13 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 26205 | 3865.13
颜水Ⅰ176线 | 10 | 0.92 | 轻载 | 6580.91 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6580.91
颜水Ⅱ182线 | 10 | 1.9 | 轻载 | 6487.38 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6487.38
堰东175线 | 10 | 40.7 | 轻载 | 1014.78 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 10620 | 1014.78
堰南173线 | 10 | 40.49 | 轻载 | 1686.45 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 75 | 16660 | 1686.45
堰西174线 | 10 | 38.16 | 轻载 | 1103.11 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 7.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 116 | 18935 | 1103.11
阳光155线 | 10 | 36.9 | 轻载 | 859.94 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 6 | 4630 | 859.94
杨庄181线 | 10 | 70.07 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/2号主变 | 13.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 12185 | 0
洋中181线 | 10 | 43.01 | 轻载 | 1402.57 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 113 | 25695 | 1402.57
姚墩183线 | 10 | 22.16 | 轻载 | 2121.35 | 盐城.冈西变/2号主变 | 31.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 15276 | 2121.35
易家乐174线 | 10 | 20.01 | 轻载 | 4329.31 | 盐城.光华变/1号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 15085 | 4329.31
逸湖175线 | 10 | 52.38 | 中载 | 1526.24 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 28680 | 1526.24
英伦176线 | 10 | 44.04 | 轻载 | 2248.31 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 24715 | 2248.31
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 22.68 | 轻载 | 4097.91 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.5 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 17435 | 4097.91
永林173线 | 10 | 16.23 | 轻载 | 4656.48 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 45 | 13665 | 4656.48
永兴182线 | 10 | 26.79 | 轻载 | 3472.49 | 盐城.新东变/2号主变 | 13.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 8705 | 3472.49
盂兰172线 | 10 | 27.25 | 轻载 | 3702.5 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 12650 | 3702.5
榆西161线 | 10 | 34.74 | 轻载 | 3053.34 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.64 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 56 | 29610 | 3053.34
宇航181线 | 10 | 31.54 | 轻载 | 3330.98 | 盐城.联合变/1号主变 | 41.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 36 | 16585 | 3330.98
玉沟179线 | 10 | 60.88 | 中载 | 789.97 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 83 | 14255 | 789.97
玉苑165线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 13.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 2730 | 6668.2
御景156线 | 10 | 30.2 | 轻载 | 3446.68 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 19100 | 3446.68
裕安174线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 2071.65 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.72 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2071.65
园区171线 | 10 | 32.29 | 轻载 | 3266.03 | 盐城.站前变/1号主变 | 49.86 | 10千伏母线 | 76 | 7610 | 3266.03
运东172线 | 10 | 23.64 | 轻载 | 2408.69 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 12940 | 2408.69
运河171线 | 10 | 23.42 | 轻载 | 2501.01 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8590 | 2501.01
泽园151线 | 10 | 27.54 | 轻载 | 3677.04 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 6400 | 3677.04
张荡182线 | 10 | 25.88 | 轻载 | 1910.4 | 盐城.冈西变/2号主变 | 31.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17080 | 1910.4
照明176线 | 10 | 58.68 | 中载 | 980.31 | 江苏.榆河变/1号主变 | 65.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 4995 | 980.31
镇北179线 | 10 | 45.26 | 轻载 | 2142.48 | 盐城.建湖变/2号主变 | 24.12 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18825 | 2142.48
镇东182线 | 10 | 42.81 | 轻载 | 2590.38 | 盐城.上冈变/2号主变 | 7.95 | 10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 22605 | 2590.38
镇区171线 | 10 | 38.67 | 轻载 | 2713 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.58 | 10kVⅡ段甲母线 | 108 | 34460 | 2713
郑舍154线 | 10 | 33.36 | 轻载 | 3173.02 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 36.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3173.02
政法171线 | 10 | 57.08 | 中载 | 1118.7 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 28430 | 1118.7
政府152线 | 10 | 9.7 | 轻载 | 5221.63 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 6 | 6650 | 5221.63
智谋183线 | 10 | 16.66 | 轻载 | 4618.9 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 8420 | 3340
中环165线 | 10 | 57.94 | 中载 | 1044.57 | 盐城.南苑变/2号主变 | 27.54 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 70 | 41365 | 1044.57
中聚189线 | 10 | 33.91 | 轻载 | 3125.39 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34.88 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 9475 | 3125.39
中英153线 | 10 | 36.6 | 轻载 | 2892.44 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 36.6 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2892.44
钟庄182线 | 10 | 17.35 | 轻载 | 2735.87 | 盐城.钟庄变(新）/1号主变 | 2.61 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 12655 | 2610
朱港159线 | 10 | 19.85 | 轻载 | 4343.16 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.5 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 10895 | 4343.16
庄南154线 | 10 | 70.51 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.7 | 10千伏III段母线 | 23 | 5225 | 0
自强172线 | 10 | 15.04 | 轻载 | 3807.8 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.99 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 20245 | 3807.8
尊园155线 | 10 | 21.16 | 轻载 | 4229.89 | 盐城.联合变/2号主变 | 28.91 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 16 | 10410 | 4229.89
建兴273线 | 20 | 72.89 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 42.05 | 20千伏母线 | 2 | 28230 | 0