## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
澳门147线 | 10 | 1.67 | 轻载 | 7101.2 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 16 | 5065 | 7101.2
百顺158线 | 10 | 11.28 | 轻载 | 6102.7 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 19 | 16830 | 6102.7
板北143线 | 10 | 7.28 | 轻载 | 6517.34 | 盐城.板湖变/1号主变 | 4.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 14850 | 4980
板东151线 | 10 | 9.64 | 轻载 | 6272.78 | 盐城.板湖变/2号主变 | 4.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 93 | 23940 | 4800
板湖148线 | 10 | 39.14 | 轻载 | 3206.62 | 盐城.板湖变/2号主变 | 4.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 60 | 21510 | 3206.62
板南142线 | 10 | 12.31 | 轻载 | 5994.97 | 盐城.板湖变/1号主变 | 4.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 106 | 31130 | 4980
板西149线 | 10 | 10.15 | 轻载 | 6219.61 | 盐城.板湖变/2号主变 | 4.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 28150 | 4800
北陈141线 | 10 | 30.92 | 轻载 | 2707.81 | 盐城.施庄变/1号主变 | 17.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 68 | 25640 | 2707.81
北郊148线 | 10 | 44.6 | 轻载 | 2640.09 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 97 | 31040 | 2640.09
北沙146线 | 10 | 15.82 | 轻载 | 5630.04 | 盐城.五里变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅱ母线 | 66 | 18960 | 2840
北湾158线 | 10 | 24.73 | 轻载 | 3802.95 | 盐城.吉沟变/2号主变 | 29.45 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 | 7360 | 3802.95
泵阀155线 | 10 | 67.8 | 中载 | 560.38 | 盐城.杨集变/2号主变 | 29.45 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 5 | 7360 | 540.38
必生165线 | 10 | 10.2 | 轻载 | 6214.42 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 15 | 7795 | 6214.42
必余157线 | 10 | 12.62 | 轻载 | 5963.1 | 盐城.施庄变/1号主变 | 17.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 27160 | 5963.1
碧湖144线 | 10 | 6.65 | 轻载 | 6583.68 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 13720 | 6583.68
碧水142线 | 10 | 33.7 | 轻载 | 3772.3 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 49 | 25835 | 3772.3
财政142线 | 10 | 28.77 | 轻载 | 4284.62 | 盐城.头灶变/1号主变 | 20.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 17685 | 4284.62
彩虹141线 | 10 | 12.57 | 轻载 | 5968.13 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 20 | 11120 | 5968.13
蔡河147线 | 10 | 23.88 | 轻载 | 4792.44 | 盐城.蒋圩变/1号主变 | 54.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 78 | 29295 | 4792.44
曹南144线 | 10 | 5.17 | 轻载 | 6736.79 | 盐城.陈良变/2号主变 | 6.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 9600 | 6736.79
曹唐159线 | 10 | 7.08 | 轻载 | 6538.3 | 盐城.凯达变/2号主变 | 38.15 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 26 | 6220 | 6538.3
长春156线 | 10 | 30.82 | 轻载 | 2714.56 | 盐城.施庄变/2号主变 | 30.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 25670 | 2714.56
长济152线 | 10 | 1.7 | 轻载 | 7097.74 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 0 |  | 7097.74
长南156线 | 10 | 3 | 轻载 | 6962.64 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 6962.64
巢凤152线 | 10 | 48.1 | 轻载 | 2275.33 | 盐城.杨集变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 74 | 27225 | 2275.33
朝东144线 | 10 | 31.55 | 轻载 | 1997.69 | 盐城.郭墅变/1号主变 | 2.24 | 10千伏母线 | 77 | 16620 | 1997.69
朝阳166线 | 10 | 34.9 | 轻载 | 3647.59 | 盐城.谈庄变/2号主变 | 32.39 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 21 | 5780 | 3647.59
陈戴141线 | 10 | 29.06 | 轻载 | 4254.48 | 盐城.蒋圩变/1号主变 | 54.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 141 | 32305 | 4254.48
陈集145线 | 10 | 32.22 | 轻载 | 3926.1 | 盐城.陈集变/2号主变 | 21.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 57 | 20700 | 3926.1
陈良142线 | 10 | 38.22 | 轻载 | 2201.37 | 盐城.陈良变/2号主变 | 6.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 70 | 22490 | 2201.37
陈如146线 | 10 | 17.18 | 轻载 | 5489.23 | 盐城.陈良变/2号主变 | 6.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 18720 | 5489.23
陈圩165线 | 10 | 24.72 | 轻载 | 3803.47 | 盐城.吉沟变/2号主变 | 28.18 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 3803.47
陈徐146线 | 10 | 9.88 | 轻载 | 6247.5 | 盐城.板湖变/1号主变 | 4.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4980
陈元159线 | 10 | 3.4 | 轻载 | 6921.07 | 盐城.谈庄变/2号主变 | 32.39 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 5490 | 6921.07
陈周147线 | 10 | 10.13 | 轻载 | 6221.34 | 盐城.陈良变/2号主变 | 6.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 84 | 18705 | 6221.34
城北151线 | 10 | 12.69 | 轻载 | 5956 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 20 | 6725 | 5956
城河147线 | 10 | 50.6 | 中载 | 2015.87 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 48 | 16970 | 2015.87
城市162线 | 10 | 39.5 | 轻载 | 3169.39 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 3169.39
传媒164线 | 10 | 10.3 | 轻载 | 6204.02 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 4 | 7600 | 6204.02
崔湾154线 | 10 | 32.4 | 轻载 | 3907.39 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 78 | 47740 | 3907.39
大岗144线 | 10 | 37.28 | 轻载 | 3399.92 | 盐城.凯达变/1号主变 | 27.88 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 46 | 17075 | 3399.92
大楼144线 | 10 | 14 | 轻载 | 3879.33 | 盐城.新沟变/1号主变 | 1.96 | 10千伏Ⅰ母线 | 78 | 23855 | 1960
党政145线 | 10 | 13.6 | 轻载 | 5861.09 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 22 | 13395 | 5861.09
邓灶165线 | 10 | 15.59 | 轻载 | 5653.94 | 盐城.立新变/1号主变 | 59.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5653.94
丁桥144线 | 10 | 15.32 | 轻载 | 5682.35 | 盐城.施庄变/1号主变 | 17.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 30 | 20800 | 5682.35
东风141线 | 10 | 29.58 | 轻载 | 3395.24 | 盐城.阜宁城东变/1号主变 | 10.28 | 10千伏I母线 | 34 | 14865 | 3395.24
东工148线 | 10 | 64.8 | 中载 | 540.38 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 5 | 7360 | 540.38
东沟146线 | 10 | 24 | 轻载 | 4780.32 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 69 | 28355 | 4780.32
东华145线 | 10 | 8.36 | 轻载 | 3202.81 | 盐城.陈良变/2号主变 | 6.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 6195 | 3202.81
东郊149线 | 10 | 1.09 | 轻载 | 5370.59 | 盐城.阜宁城东变/1号主变 | 10.28 | 10千伏II母线 | 212 | 66060 | 5370.59
东南155线 | 10 | 22.54 | 轻载 | 4932.56 | 盐城.益林变/2号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 18570 | 4932.56
东湾146线 | 10 | 9.32 | 轻载 | 6306.04 | 盐城.三灶变/2号主变 | 12.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 60 | 11770 | 6306.04
东兴142线 | 10 | 10.7 | 轻载 | 6162.46 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 61 | 16375 | 6162.46
东业144线 | 10 | 23.4 | 轻载 | 4842.67 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 35 | 13705 | 4842.67
东园145线 | 10 | 14.58 | 轻载 | 3839.32 | 盐城.施庄变/1号主变 | 17.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 51 | 23760 | 3839.32
董滩146线 | 10 | 11.72 | 轻载 | 6056.28 | 盐城.蒋圩变/1号主变 | 54.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 80 | 20355 | 6056.28
陡沟143线 | 10 | 36.06 | 轻载 | 1175.51 | 盐城.郭墅变/1号主变 | 2.24 | 10千伏母线 | 111 | 28785 | 1175.51
杜庄159线 | 10 | 24.9 | 轻载 | 4686.79 | 盐城.蒋圩变/2号主变 | 36.23 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 4686.79
翻水142线 | 10 | 14.58 | 轻载 | 5759.25 | 盐城.硕集变/1号主变 | 38.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5759.25
奋进159线 | 10 | 27.6 | 轻载 | 4406.55 | 盐城.杨集变/2号主变 | 29.45 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 1 | 1600 | 4406.55
丰收155线 | 10 | 0.29 | 轻载 | 7243.92 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 7243.92
丰渔161线 | 10 | 8.6 | 轻载 | 6380.86 | 盐城.凯达变/2号主变 | 38.15 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 50 | 11745 | 6380.86
凤谷148线 | 10 | 16.42 | 轻载 | 5567.51 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 103 | 27440 | 5567.51
凤凰159线 | 10 | 7.17 | 轻载 | 6529.64 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 25 | 19175 | 6529.64
阜东141线 | 10 | 34.3 | 轻载 | 2473.64 | 盐城.合利变/1号主变 | 4.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 93 | 26415 | 2473.64
阜射148线 | 10 | 41.9 | 轻载 | 2919.63 | 盐城.蒋圩变/1号主变 | 54.02 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 9 | 2595 | 2919.63
阜稀143线 | 10 | 19.35 | 轻载 | 3509.03 | 盐城.陈良变/2号主变 | 6.96 | 10千伏Ⅱ段母线 | 96 | 19710 | 3509.03
阜羊158线 | 10 | 9.84 | 轻载 | 6252.17 | 盐城.羊寨变/2号主变 | 38.34 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 6252.17
阜益151线 | 10 | 30.5 | 轻载 | 4104.84 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 56 | 18670 | 4104.84
富建162线 | 10 | 52.62 | 中载 | 1805.78 | 盐城.周庄变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 49 | 27975 | 1805.78
馥桂146线 | 10 | 28 | 轻载 | 4364.64 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 9 | 6375 | 4364.64
馥园158线 | 10 | 10.8 | 轻载 | 6152.06 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 7 | 10160 | 6152.06
高杨155线 | 10 | 4.44 | 轻载 | 6812.48 | 盐城.芦蒲变/1号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 4130 | 6812.48
工三146线 | 10 | 63.37 | 中载 | 557.01 | 盐城.阜宁城东变/1号主变 | 10.28 | 10千伏II母线 | 111 | 29240 | 557.01
工一143线 | 10 | 23.67 | 轻载 | 3891.63 | 盐城.阜宁城东变/1号主变 | 10.28 | 10千伏I母线 | 37 | 13550 | 3891.63
沟墩141线 | 10 | 37.28 | 轻载 | 3399.92 | 盐城.凯达变/1号主变 | 27.88 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 113 | 41810 | 3399.92
沟园148线 | 10 | 36.58 | 轻载 | 3473.01 | 盐城.凯达变/1号主变 | 27.88 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 45 | 21600 | 3473.01
古河164线 | 10 | 10.8 | 轻载 | 6152.58 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 57 | 17435 | 6152.58
观澜162线 | 10 | 2.7 | 轻载 | 6993.82 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 47 | 30355 | 6993.82
官王144线 | 10 | 32.5 | 轻载 | 3897.17 | 盐城.王庄变/1号主变 | 38.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 35570 | 3897.17
官庄153线 | 10 | 25.1 | 轻载 | 4666.01 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 89 | 20430 | 4666.01
冠城153线 | 10 | 5.6 | 轻载 | 6692.45 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 4 | 3480 | 6692.45
冠华157线 | 10 | 4.5 | 轻载 | 6806.76 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 8 | 6430 | 6806.76
郭集146线 | 10 | 14.44 | 轻载 | 5773.45 | 盐城.郭墅变/1号主变 | 2.24 | 10千伏母线 | 12 | 8240 | 2240
郭墅142线 | 10 | 25.64 | 轻载 | 3073.61 | 盐城.郭墅变/1号主变 | 2.24 | 10千伏母线 | 93 | 25085 | 2240
郭特145线 | 10 | 24.26 | 轻载 | 1584.43 | 盐城.郭墅变/1号主变 | 2.24 | 10千伏母线 | 0 |  | 1584.43
果园155线 | 10 | 7.95 | 轻载 | 6448.24 | 盐城.羊寨变/2号主变 | 38.34 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 6448.24
海岸158线 | 10 | 55.97 | 中载 | 1458 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 80 | 44315 | 1458
海港143线 | 10 | 25.3 | 轻载 | 4645.22 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 66 | 23470 | 4645.22
海宗149线 | 10 | 15.65 | 轻载 | 4565.9 | 盐城.新沟变/1号主变 | 1.96 | 10千伏Ⅱ母线 | 57 | 23485 | 1960
翰林151线 | 10 | 21.59 | 轻载 | 5030.77 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 27 | 19050 | 5030.77
合利144线 | 10 | 19.15 | 轻载 | 3522.71 | 盐城.合利变/1号主变 | 4.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 16040 | 3522.71
和平143线 | 10 | 42.96 | 轻载 | 2809.48 | 盐城.施庄变/1号主变 | 17.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 92 | 41115 | 2809.48
河口141线 | 10 | 0.6 | 轻载 | 7212.05 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 4 | 760 | 7212.05
红星157线 | 10 | 9.46 | 轻载 | 6291.14 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 12 | 10680 | 6291.14
宏远166线 | 10 | 24.26 | 轻载 | 4753.3 | 盐城.周庄变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 57 | 25010 | 4753.3
胡湾146线 | 10 | 24.77 | 轻载 | 3133.53 | 盐城.新沟变/1号主变 | 1.96 | 10千伏Ⅱ母线 | 49 | 22188 | 1960
花园141线 | 10 | 39.18 | 轻载 | 2588.82 | 盐城.花园变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 43 | 18370 | 2330
淮海149线 | 10 | 41.11 | 轻载 | 3001.9 | 盐城.益林变/1号主变 | 17.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 41450 | 3001.9
黄河153线 | 10 | 11.09 | 轻载 | 6121.93 | 盐城.芦蒲变/1号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 88 | 20030 | 6121.93
惠华145线 | 10 | 8.56 | 轻载 | 4256.74 | 盐城.花园变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 2330
嵇刘145线 | 10 | 11.96 | 轻载 | 6031.86 | 盐城.三灶变/2号主变 | 12.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 78 | 17515 | 6031.86
计桥152线 | 10 | 17.6 | 轻载 | 5445.41 | 盐城.硕集变/1号主变 | 38.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5445.41
建新142线 | 10 | 68.69 | 中载 | 136.31 | 盐城.益林变/1号主变 | 17.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 31405 | 136.31
蒋顾142线 | 10 | 24.91 | 轻载 | 4685.93 | 盐城.蒋圩变/1号主变 | 54.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 113 | 26250 | 4685.93
角巷146线 | 10 | 23.67 | 轻载 | 4814.44 | 盐城.杨集变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 38 | 12555 | 4814.44
金城149线 | 10 | 29.8 | 轻载 | 4177.58 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 0 |  | 4177.58
金凡161线 | 10 | 28.42 | 轻载 | 4320.82 | 盐城.周庄变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 46 | 27075 | 4320.82
金港152线 | 10 | 27.01 | 轻载 | 4467.35 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 30 | 17165 | 4467.35
金韩144线 | 10 | 9.3 | 轻载 | 4205.64 | 盐城.罗桥变/1号主变 | 2.3 | 10千伏母线 | 48 | 9885 | 2300
金宁157线 | 10 | 11.96 | 轻载 | 6031.69 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 6031.69
金沙142线 | 10 | 7.99 | 轻载 | 6444.43 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 16 | 10990 | 6444.43
经二141线 | 10 | 55 | 中载 | 1559.15 | 盐城.王庄变/1号主变 | 38.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3 | 18500 | 1559.15
开驰166线 | 10 | 27.63 | 轻载 | 4403.44 | 盐城.杨集变/2号主变 | 29.45 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 3 | 4100 | 4403.44
开放165线 | 10 | 21.18 | 轻载 | 5073.55 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 34 | 8570 | 5073.55
凯达147线 | 10 | 53.35 | 中载 | 1730.61 | 盐城.凯达变/1号主变 | 27.88 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 41 | 17375 | 1730.61
孔荡144线 | 10 | 8.3 | 轻载 | 6411.69 | 盐城.板湖变/1号主变 | 4.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 4980
矿山143线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 0 |  | 7274.4
澜亭153线 | 10 | 23.67 | 轻载 | 4814.44 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 27 | 15385 | 4814.44
劳动155线 | 10 | 14.9 | 轻载 | 5725.99 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 89 | 41915 | 5725.99
老所151线 | 10 | 60.69 | 中载 | 967.67 | 盐城.益林变/2号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 65 | 27810 | 967.67
黎明149线 | 10 | 9.9 | 轻载 | 6245.59 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 57 | 14665 | 6245.59
丽都147线 | 10 | 9.96 | 轻载 | 6238.84 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 28 | 24100 | 6238.84
利元143线 | 10 | 2.11 | 轻载 | 7055.3 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 2500 | 7055.3
联合166线 | 10 | 8.98 | 轻载 | 6341.03 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 6341.03
梁庄161线 | 10 | 7.29 | 轻载 | 6517.17 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 48 | 11830 | 6517.17
林业156线 | 10 | 24.59 | 轻载 | 4718.83 | 盐城.头灶变/2号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 11745 | 4718.83
刘庄144线 | 10 | 32.26 | 轻载 | 3169.91 | 盐城.花园变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 7045 | 2330
流泉142线 | 10 | 2.32 | 轻载 | 7033.83 | 盐城.五里变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 74 | 18740 | 2840
龙湖148线 | 10 | 6.44 | 轻载 | 6604.64 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 6580 | 6604.64
芦工154线 | 10 | 7.23 | 轻载 | 6523.06 | 盐城.芦蒲变/1号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 2090 | 6523.06
芦蒲142线 | 10 | 4.46 | 轻载 | 6811.44 | 盐城.芦蒲变/3号主变 | 29.63 | 10千伏Ⅲ段母线 | 29 | 6475 | 6811.44
芦新145线 | 10 | 10.38 | 轻载 | 6196.06 | 盐城.芦蒲变/3号主变 | 29.63 | 10千伏Ⅲ段母线 | 71 | 15470 | 6196.06
洛克154线 | 10 | 48.97 | 轻载 | 2185.09 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 2185.09
马荡151线 | 10 | 10.55 | 轻载 | 4118.87 | 盐城.杨集变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 61 | 16550 | 4118.87
马东156线 | 10 | 7.52 | 轻载 | 6492.58 | 盐城.芦蒲变/1号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 45 | 20635 | 6492.58
马朵159线 | 10 | 7.74 | 轻载 | 6470.06 | 盐城.硕集变/2号主变 | 35.9 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 6470.06
马良154线 | 10 | 6.48 | 轻载 | 6601.52 | 盐城.杨集变/2号主变 | 29.45 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 34 | 10660 | 6601.52
码头143线 | 10 | 25.2 | 轻载 | 3763.64 | 盐城.花园变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 56 | 33225 | 2330
毛湾147线 | 10 | 24.74 | 轻载 | 3801.57 | 盐城.吉沟变/2号主变 | 28.18 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 3801.57
冒港144线 | 10 | 25.93 | 轻载 | 4579.41 | 盐城.蒋圩变/1号主变 | 54.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 22705 | 4579.41
美林143线 | 10 | 49.38 | 轻载 | 2143.18 | 盐城.蒋圩变/1号主变 | 54.02 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 8660 | 2143.18
名邸166线 | 10 | 4.04 | 轻载 | 6854.04 | 盐城.立新变/1号主变 | 59.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6854.04
明珠155线 | 10 | 39.66 | 轻载 | 3152.93 | 盐城.头灶变/2号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 47 | 20930 | 3152.93
南三149线 | 10 | 29 | 轻载 | 4260.37 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 87 | 55385 | 4260.37
南四144线 | 10 | 13.42 | 轻载 | 5879.97 | 盐城.阜宁变/1号主变 | 29.44 | 10千伏Ⅰ母线 | 34 | 21540 | 5879.97
南湾157线 | 10 | 24.75 | 轻载 | 3801.05 | 盐城.吉沟变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 3801.05
南五159线 | 10 | 28.42 | 轻载 | 4321.51 | 盐城.施庄变/1号主变 | 17.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 18850 | 4321.51
南徐161线 | 10 | 13.36 | 轻载 | 5886.03 | 盐城.硕集变/2号主变 | 35.9 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 5886.03
南羊147线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.吉沟变/1号主变 |  | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 7274.4
南园151线 | 10 | 26.42 | 轻载 | 4528.31 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 43 | 24985 | 4528.31
宁跃143线 | 10 | 5.2 | 轻载 | 6733.67 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 |  | 6733.67
裴桥146线 | 10 | 22.74 | 轻载 | 4911.26 | 盐城.公兴变/1号主变 | 3.1 | 10千伏Ⅱ母线 | 88 | 27000 | 3100
蒲东143线 | 10 | 14.07 | 轻载 | 5812.25 | 盐城.芦蒲变/3号主变 | 29.63 | 10千伏Ⅲ段母线 | 90 | 19375 | 5812.25
普能145线 | 10 | 26.48 | 轻载 | 4523.12 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 9155 | 4523.12
七灶158线 | 10 | 18.52 | 轻载 | 5349.46 | 盐城.头灶变/2号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 5349.46
旗杆153线 | 10 | 7.82 | 轻载 | 6461.75 | 盐城.陈集变/2号主变 | 21.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 14668 | 6461.75
樵农141线 | 10 | 9.32 | 轻载 | 6306.21 | 盐城.杨集变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 117 | 30685 | 6306.21
沁园154线 | 10 | 2.37 | 轻载 | 7027.76 | 盐城.周庄变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 7027.76
青沟142线 | 10 | 26.71 | 轻载 | 4498.7 | 盐城.罗桥变/1号主变 | 2.3 | 10千伏母线 | 134 | 40475 | 2300
青藤148线 | 10 | 3.9 | 轻载 | 6869.11 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 10 | 10400 | 6869.11
清华161线 | 10 | 17.17 | 轻载 | 5490.44 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 45 | 25135 | 5490.44
人民141线 | 10 | 7.41 | 轻载 | 6504.53 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 60 | 18010 | 6504.53
润阳152线 | 10 | 5.27 | 轻载 | 6726.4 | 盐城.头灶变/2号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 22505 | 6726.4
三环141线 | 10 | 17.55 | 轻载 | 5450.26 | 盐城.头灶变/1号主变 | 20.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 11240 | 5450.26
三洋149线 | 10 | 3.1 | 轻载 | 6951.73 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 6 | 2775 | 6951.73
三灶141线 | 10 | 33 | 轻载 | 1922.69 | 盐城.三灶变/1号主变 | 6.02 | 10千伏Ⅰ母线 | 51 | 14770 | 1922.69
沙岗152线 | 10 | 14.96 | 轻载 | 5719.58 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 71 | 23465 | 5719.58
沙湾148线 | 10 | 24.74 | 轻载 | 3801.74 | 盐城.吉沟变/1号主变 | 28.07 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 3801.74
尚府163线 | 10 | 8.7 | 轻载 | 6370.64 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 15 | 8920 | 6370.64
射安145线 | 10 | 14.95 | 轻载 | 3813.86 | 盐城.罗桥变/1号主变 | 2.3 | 10千伏母线 | 55 | 14240 | 2300
射河146线 | 10 | 42.48 | 轻载 | 2859.88 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 43 | 18950 | 2859.88
射南143线 | 10 | 12.62 | 轻载 | 3975.29 | 盐城.合利变/1号主变 | 4.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 16065 | 3975.29
神墩142线 | 10 | 8.03 | 轻载 | 6440.1 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 14910 | 6440.1
盛世144线 | 10 | 5 | 轻载 | 6754.8 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 11 | 8035 | 6754.8
盛泽154线 | 10 | 1.35 | 轻载 | 7134.28 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 18 | 14060 | 7134.28
师范159线 | 10 | 2.55 | 轻载 | 7009.58 | 盐城.周庄变/2号主变 | 32.4 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 7 | 5210 | 7009.58
施海152线 | 10 | 18.81 | 轻载 | 3546.62 | 盐城.施庄变/2号主变 | 30.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 20 | 18850 | 3546.62
施立147线 | 10 | 51.04 | 中载 | 1970.84 | 盐城.施庄变/2号主变 | 30.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 27 | 23480 | 1970.84
石字148线 | 10 | 4.1 | 轻载 | 5535.99 | 盐城.阜宁城东变/1号主变 | 10.28 | 10千伏II母线 | 14 | 4090 | 5535.99
史村145线 | 10 | 11.81 | 轻载 | 6047.1 | 盐城.五里变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅱ母线 | 72 | 19315 | 2840
世贸146线 | 10 | 25.49 | 轻载 | 4625.65 | 盐城.头灶变/1号主变 | 20.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 53 | 21465 | 4625.65
市二142线 | 10 | 7.62 | 轻载 | 6482.88 | 盐城.阜宁变/1号主变 | 29.44 | 10千伏Ⅰ母线 | 12 | 4855 | 6482.88
市民162线 | 10 | 44.2 | 轻载 | 2681.14 | 盐城.谈庄变/2号主变 | 32.39 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 2681.14
市区152线 | 10 | 24.64 | 轻载 | 4713.29 | 盐城.益林变/2号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 27960 | 4713.29
市一141线 | 10 | 42.07 | 轻载 | 2902.49 | 盐城.阜宁变/1号主变 | 29.44 | 10千伏Ⅰ母线 | 93 | 37135 | 2902.49
曙光145线 | 10 | 17.8 | 轻载 | 5424.62 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 18715 | 5424.62
双昌153线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.王庄变/2号主变 | 31.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 7274.4
双营142线 | 10 | 17.26 | 轻载 | 5480.74 | 盐城.陈集变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 16480 | 5480.74
水厂148线 | 10 | 63.86 | 中载 | 425.03 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 14 | 11550 | 425.03
水林155线 | 10 | 35.22 | 轻载 | 3613.99 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 57 | 38875 | 3613.99
硕北153线 | 10 | 4.36 | 轻载 | 6821.31 | 盐城.硕集变/1号主变 | 38.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6821.31
硕东141线 | 10 | 7.44 | 轻载 | 6501.24 | 盐城.硕集变/1号主变 | 38.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6501.24
硕集157线 | 10 | 15.62 | 轻载 | 5651.17 | 盐城.硕集变/2号主变 | 35.9 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 5651.17
硕南162线 | 10 | 13.02 | 轻载 | 5921.36 | 盐城.硕集变/2号主变 | 35.9 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 5921.36
四通147线 | 10 | 7.55 | 轻载 | 6490.15 | 盐城.头灶变/1号主变 | 20.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 13 | 7930 | 6490.15
苏邻153线 | 10 | 10.4 | 轻载 | 4128.74 | 盐城.施庄变/2号主变 | 30.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 13 | 8680 | 4128.74
苏尚148线 | 10 | 24.45 | 轻载 | 4733.9 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 29 | 19380 | 4733.9
苏苑155线 | 10 | 22.01 | 轻载 | 4987.12 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 30 | 23040 | 4987.12
太平145线 | 10 | 9.46 | 轻载 | 6290.8 | 盐城.公兴变/1号主变 | 3.1 | 10千伏Ⅱ母线 | 78 | 18915 | 3100
桃源141线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 7253.1 | 盐城.五里变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 73 | 20640 | 2840
天鹅145线 | 10 | 3.82 | 轻载 | 6877.77 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 27 | 15315 | 6877.77
天沟142线 | 10 | 8 | 轻载 | 6443.04 | 盐城.三灶变/1号主变 | 6.02 | 10千伏Ⅰ母线 | 39 | 8460 | 6020
天宇145线 | 10 | 65.04 | 中载 | 515.1 | 盐城.头灶变/1号主变 | 20.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 42 | 11705 | 515.1
天泽141线 | 10 | 2.31 | 轻载 | 7034.52 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 12 | 15320 | 7034.52
田滩141线 | 10 | 7.97 | 轻载 | 6446.16 | 盐城.公兴变/1号主变 | 3.1 | 10千伏Ⅰ母线 | 84 | 25805 | 3100
条海142线 | 10 | 9.2 | 轻载 | 6317.99 | 盐城.凯达变/1号主变 | 27.88 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 76 | 17595 | 6317.99
条河142线 | 10 | 8.31 | 轻载 | 4274.06 | 盐城.阜宁城东变/1号主变 | 10.28 | 10千伏I母线 | 6 | 1880 | 4274.06
通榆142线 | 10 | 24.99 | 轻载 | 4677.09 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 58 | 25385 | 4677.09
铜业153线 | 10 | 59.24 | 中载 | 1117.66 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 45 | 20643 | 1117.66
童营152线 | 10 | 12.26 | 轻载 | 6000.17 | 盐城.芦蒲变/1号主变 | 16.54 | 10千伏Ⅰ段母线 | 163 | 40485 | 6000.17
头灶144线 | 10 | 29.36 | 轻载 | 4222.96 | 盐城.头灶变/1号主变 | 20.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 27010 | 4222.96
脱水142线 | 10 | 2.58 | 轻载 | 7006.46 | 盐城.公兴变/1号主变 | 3.1 | 10千伏Ⅰ母线 | 17 | 4285 | 3100
瓦许151线 | 10 | 13.16 | 轻载 | 5906.81 | 盐城.陈集变/2号主变 | 21.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 30710 | 5906.81
外口142线 | 10 | 4.03 | 轻载 | 6855.43 | 盐城.羊寨变/1号主变 | 38.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6855.43
外滩143线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 4022.92 | 盐城.阜宁变/1号主变 | 29.44 | 10千伏Ⅰ母线 | 44 | 15580 | 4022.92
万户143线 | 10 | 28.83 | 轻载 | 4278.56 | 盐城.头灶变/1号主变 | 20.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 83 | 40580 | 4278.56
汪朱144线 | 10 | 15.84 | 轻载 | 5628.31 | 盐城.陈集变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 23560 | 5628.31
王集149线 | 10 | 9.82 | 轻载 | 6254.25 | 盐城.三灶变/2号主变 | 12.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 74 | 18180 | 6254.25
王楼143线 | 10 | 68.72 | 中载 | 415.1 | 盐城.益林变/1号主变 | 17.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 11 | 6050 | 415.1
王羊146线 | 10 | 30.26 | 轻载 | 4129.78 | 盐城.王庄变/2号主变 | 31.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 118 | 32535 | 4129.78
纬二143线 | 10 | 30.89 | 轻载 | 4063.96 | 盐城.王庄变/1号主变 | 38.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 28 | 12455 | 4063.96
纬三148线 | 10 | 13.43 | 轻载 | 5878.93 | 盐城.王庄变/2号主变 | 31.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 16 | 6685 | 5878.93
纬一147线 | 10 | 14.65 | 轻载 | 5752.15 | 盐城.王庄变/2号主变 | 31.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 22040 | 5752.15
温泉Ⅰ164线 | 10 | 11.39 | 轻载 | 6090.92 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 |  | 6090.92
文晟143线 | 10 | 29.1 | 轻载 | 4250.33 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 64 | 32445 | 4250.33
汶通144线 | 10 | 34.08 | 轻载 | 3733.15 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 19 | 7400 | 3733.15
五羊144线 | 10 | 4.89 | 轻载 | 6765.88 | 盐城.五里变/1号主变 | 2.84 | 10千伏Ⅰ母线 | 45 | 8500 | 2840
西北142线 | 10 | 66.7 | 中载 | 228.28 | 盐城.王庄变/1号主变 | 38.5 | 10千伏Ⅰ段母线 | 58 | 21830 | 228.28
西河142线 | 10 | 25.98 | 轻载 | 3049.88 | 盐城.新沟变/1号主变 | 1.96 | 10千伏Ⅰ母线 | 71 | 22020 | 1960
西季149线 | 10 | 11.84 | 轻载 | 6043.99 | 盐城.陈集变/2号主变 | 21.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 15150 | 6043.99
西郊154线 | 10 | 45.58 | 轻载 | 2537.21 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 88 | 30275 | 2537.21
西街146线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.凯达变/1号主变 | 27.88 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 43 | 14555 | 7274.4
西园161线 | 10 | 5.4 | 轻载 | 6712.89 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 44 | 15950 | 6712.89
希望151线 | 10 | 2.34 | 轻载 | 2460.83 | 盐城.阜宁城东变/1号主变 | 10.28 | 10千伏II母线 | 0 |  | 2460.83
乡直143线 | 10 | 14.94 | 轻载 | 5721.32 | 盐城.公兴变/1号主变 | 3.1 | 10千伏Ⅰ母线 | 30 | 10180 | 3100
向阳146线 | 10 | 29.92 | 轻载 | 4165.63 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 51 | 20700 | 4165.63
小徐143线 | 10 | 26.55 | 轻载 | 3649.67 | 盐城.新沟变/1号主变 | 1.96 | 10千伏Ⅰ母线 | 69 | 20625 | 1960
晓光141线 | 10 | 26.34 | 轻载 | 2268.4 | 盐城.罗桥变/1号主变 | 2.3 | 10千伏母线 | 93 | 21470 | 2268.4
新北146线 | 10 | 53.79 | 中载 | 1684.72 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 36 | 15630 | 1684.72
新城146线 | 10 | 21.27 | 轻载 | 5064.02 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 35 | 21400 | 5064.02
新东154线 | 10 | 24.74 | 轻载 | 3801.91 | 盐城.吉沟变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 3801.91
新丰143线 | 10 | 23.82 | 轻载 | 4798.68 | 盐城.三灶变/1号主变 | 6.02 | 10千伏Ⅰ母线 | 110 | 31248 | 4798.68
新港155线 | 10 | 16.5 | 轻载 | 5559.72 | 盐城.蒋圩变/2号主变 | 36.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 5559.72
新沟148线 | 10 | 20.69 | 轻载 | 4142.42 | 盐城.新沟变/1号主变 | 1.96 | 10千伏Ⅱ母线 | 73 | 21600 | 1960
新海156线 | 10 | 24.75 | 轻载 | 3801.39 | 盐城.吉沟变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 3801.39
新合166线 | 10 | 24.75 | 轻载 | 3801.39 | 盐城.吉沟变/2号主变 | 28.18 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 |  | 3801.39
新湖147线 | 10 | 55.9 | 中载 | 1465.45 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 13910 | 1465.45
新季141线 | 10 | 24.75 | 轻载 | 3800.87 | 盐城.吉沟变/1号主变 | 28.07 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 3800.87
新街144线 | 10 | 42.78 | 轻载 | 2828.18 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 15 | 5500 | 2828.18
新锦151线 | 10 | 26.25 | 轻载 | 4546.15 | 盐城.施庄变/1号主变 | 17.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 29920 | 4546.15
新林166线 | 10 | 30.6 | 轻载 | 4094.45 | 盐城.黄浦变/2号主变 | 29.8 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 53 | 42155 | 4094.45
新楼159线 | 10 | 24.73 | 轻载 | 3802.95 | 盐城.吉沟变/2号主变 |  | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 3802.95
新民158线 | 10 | 19.81 | 轻载 | 2608.05 | H | 17.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 100 | 61545 | 2608.05
新南158线 | 10 | 18.94 | 轻载 | 5306.16 | 盐城.硕集变/2号主变 | 35.9 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 5306.16
新胜141线 | 10 | 65.29 | 中载 | 608.05 | 盐城.新沟变/1号主变 | 1.96 | 10千伏Ⅰ母线 | 66 | 28280 | 608.05
新硕151线 | 10 | 7.9 | 轻载 | 6453.43 | 盐城.硕集变/1号主变 | 38.3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6453.43
新苏153线 | 10 | 10.02 | 轻载 | 6233.12 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 0 |  | 6233.12
新兴141线 | 10 | 67.22 | 中载 | 453.43 | 盐城.郭墅变/1号主变 | 2.24 | 10千伏母线 | 119 | 62330 | 453.43
新徐142线 | 10 | 24.75 | 轻载 | 3800.7 | 盐城.吉沟变/1号主变 | 28.07 | 10kVⅠ段母线 | 0 |  | 3800.7
新榆151线 | 10 | 42.66 | 轻载 | 2841.52 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 18520 | 2841.52
新苑164线 | 10 | 9.26 | 轻载 | 6311.93 | 盐城.立新变/1号主变 | 59.85 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6311.93
新灶151线 | 10 | 23.44 | 轻载 | 4838.69 | 盐城.头灶变/2号主变 | 30.52 | 10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 22505 | 4838.69
幸福158线 | 10 | 54.5 | 中载 | 1610.76 | 盐城.谈庄变/2号主变 | 32.39 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 1610.76
许高146线 | 10 | 10.9 | 轻载 | 6141.85 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 6141.85
许合142线 | 10 | 51 | 中载 | 1315.97 | 盐城.合利变/1号主变 | 4.73 | 10千伏Ⅰ段母线 | 64 | 14740 | 1315.97
许舍155线 | 10 | 13.19 | 轻载 | 5903.52 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 92 | 19700 | 5903.52
许湾141线 | 10 | 10.88 | 轻载 | 6143.75 | 盐城.陈良变/2号主变 | 6.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 112 | 28180 | 6143.75
学府166线 | 10 | 10.02 | 轻载 | 6233.29 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 16 | 14250 | 6233.29
雪泉154线 | 10 | 12.26 | 轻载 | 6000.17 | 盐城.凯达变/2号主变 | 38.15 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 76 | 15540 | 6000.17
严舍162线 | 10 | 5.77 | 轻载 | 6674.78 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 52 | 12070 | 6674.78
沿荡146线 | 10 | 8.32 | 轻载 | 6409.44 | 盐城.罗桥变/1号主变 | 2.3 | 10千伏母线 | 0 |  | 2300
砚台153线 | 10 | 33.22 | 轻载 | 2547.95 | 盐城.跃进变/1号主变 | 53.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 59 | 30975 | 2547.95
羊寨141线 | 10 | 12.25 | 轻载 | 6001.21 | 盐城.芦蒲变/3号主变 | 29.63 | 10千伏Ⅲ段母线 | 111 | 23670 | 6001.21
阳光151线 | 10 | 20.9 | 轻载 | 5102.47 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 22 | 16805 | 5102.47
杨集144线 | 10 | 18.98 | 轻载 | 3534.32 | 盐城.杨集变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 67 | 19210 | 3534.32
杨庄143线 | 10 | 12.86 | 轻载 | 5937.82 | 盐城.罗桥变/1号主变 | 2.3 | 10千伏母线 | 33 | 10455 | 2300
洋桥147线 | 10 | 15.51 | 轻载 | 5662.6 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5662.6
洋洼147线 | 10 | 9.06 | 轻载 | 6333.4 | 盐城.三灶变/2号主变 | 12.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 65 | 13930 | 6333.4
姚场152线 | 10 | 22.04 | 轻载 | 4984 | 盐城.陈集变/2号主变 | 21.26 | 10千伏Ⅱ段母线 | 40 | 14668 | 4984
窑湾142线 | 10 | 60.07 | 中载 | 834.13 | 盐城.花园变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 12335 | 834.13
壹品141线 | 10 | 31.7 | 轻载 | 3980.14 | 盐城.黄浦变/1号主变 | 26.98 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 36 | 22215 | 3980.14
怡佳148线 | 10 | 19.99 | 轻载 | 5197.04 | 盐城.头灶变/1号主变 | 20.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 12410 | 5197.04
怡馨156线 | 10 | 59.25 | 中载 | 1116.79 | 盐城.阜宁变/3号主变 | 22.39 | 10千伏Ⅱ母线 | 95 | 41778 | 1116.79
益北149线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 5878.93 | 盐城.古凤变/1号主变 | 31.22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5878.93
益玻156线 | 10 | 40.41 | 轻载 | 3074.99 | 盐城.益林变/2号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 31760 | 3074.99
益帆146线 | 10 | 54.56 | 中载 | 1604.18 | 盐城.益林变/1号主变 | 17.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 3815 | 1604.18
益凤144线 | 10 | 59.4 | 中载 | 1101.55 | 盐城.益林变/1号主变 | 17.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7 | 12730 | 1101.55
益璃158线 | 10 | 13.54 | 轻载 | 5867.5 | 盐城.益林变/2号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 40180 | 5867.5
益南148线 | 10 | 47.85 | 轻载 | 2301.48 | 盐城.益林变/1号主变 | 17.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 94 | 43500 | 2301.48
益农145线 | 10 | 43.46 | 轻载 | 2758.21 | 盐城.益林变/1号主变 | 17.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 75 | 29680 | 2758.21
益西156线 | 10 | 0.03 | 轻载 | 5877.72 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ乙段母线 | 0 |  | 5877.72
益巷154线 | 10 | 9.9 | 轻载 | 6245.07 | 盐城.益林变/2号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 11250 | 6245.07
益新147线 | 10 | 48.85 | 轻载 | 2197.91 | 盐城.益林变/1号主变 | 17.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 27095 | 2197.91
银河157线 | 10 | 29.24 | 轻载 | 4235.26 | 盐城.益林变/2号主变 | 13.91 | 10千伏Ⅱ段母线 | 103 | 40180 | 4235.26
银沙156线 | 10 | 19.4 | 轻载 | 5258.35 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 28 | 17520 | 5258.35
印象151线 | 10 | 3.01 | 轻载 | 5627.44 | 盐城.花园变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2330
应流149线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.花园变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 |  | 2330
永胜143线 | 10 | 24.56 | 轻载 | 4721.78 | 盐城.凯达变/1号主变 | 27.88 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 70 | 13335 | 4721.78
永兴152线 | 10 | 28.2 | 轻载 | 4343.86 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 19230 | 4343.86
园华154线 | 10 | 30.98 | 轻载 | 2703.48 | 盐城.施庄变/2号主变 | 30.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 39 | 30350 | 2703.48
园区147线 | 10 | 47.33 | 轻载 | 2355.52 | 盐城.谈庄变/1号主变 | 12.9 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 8 | 6823 | 2355.52
跃进149线 | 10 | 21.22 | 轻载 | 5069.04 | 盐城.凯达变/1号主变 | 27.88 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 93 | 23110 | 5069.04
张管143线 | 10 | 12.28 | 轻载 | 5998.26 | 盐城.陈集变/1号主变 | 35.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 73 | 20940 | 5998.26
镇东159线 | 10 | 12.12 | 轻载 | 6015.24 | 盐城.羊寨变/2号主变 | 38.34 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 0 |  | 6015.24
镇南153线 | 10 | 62.81 | 中载 | 747.01 | 盐城.杨集变/1号主变 | 19.68 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 6 | 8230 | 747.01
镇西145线 | 10 | 16.25 | 轻载 | 5585.7 | 盐城.羊寨变/1号主变 | 38.46 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 5585.7
中材149线 | 10 | 41.7 | 轻载 | 2940.94 | 盐城.蒋圩变/2号主变 | 36.23 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 2940.94
中技149线 | 10 | 28.89 | 轻载 | 4272.5 | 盐城.立新变/2号主变 | 49.13 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 23 | 13910 | 4272.5
中桥163线 | 10 | 7.98 | 轻载 | 6444.6 | 盐城.古凤变/2号主变 | 32.75 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 29 | 8165 | 6444.6
中跃154线 | 10 | 4.55 | 轻载 | 6801.22 | 盐城.跃进变/2号主变 | 29.5 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 |  | 6801.22
中灶148线 | 10 | 11.22 | 轻载 | 6108.07 | 盐城.三灶变/2号主变 | 12.06 | 10千伏Ⅱ母线 | 56 | 15560 | 6108.07
周邱156线 | 10 | 6.91 | 轻载 | 6555.97 | 盐城.杨集变/2号主变 | 29.45 | 10千伏Ⅱ甲段母线 | 53 | 10623 | 6555.97
周山145线 | 10 | 7.56 | 轻载 | 6488.76 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ甲段母线 | 12 | 7170 | 6488.76
周阳152线 | 10 | 8.03 | 轻载 | 6440.1 | 盐城.周庄变/1号主变 | 46.52 | 10千伏Ⅰ乙段母线 | 17 | 9960 | 6440.1
专榆146线 | 10 | 11.66 | 轻载 | 4041.62 | 盐城.花园变/1号主变 | 2.33 | 10千伏Ⅱ段母线 | 36 | 16430 | 2330
庄北155线 | 10 | 29.95 | 轻载 | 4162.17 | 盐城.施庄变/2号主变 | 30.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 30 | 25670 | 4162.17
智园261线 | 20 | 0.12 | 轻载 | 14524.55 | 江苏.亿能变/2号主变 | 79.28 | 20kVIV段母线 | 0 |  | 14524.55
中粮245线 | 20 | 40.67 | 轻载 | 3047.97 | 盐城.立新变/1号主变 | 59.85 | 20千伏Ⅰ段母线 | 0 |  | 3047.97