## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若Ⅰ172线 | 10 | 25.2 | 轻载 | 3879.68 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 11610 | 3879.68
般若Ⅱ181线 | 10 | 30.84 | 轻载 | 3391.26 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 14 | 23440 | 3391.26
般若Ⅲ165线 | 10 | 2.52 | 轻载 | 5843.77 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.83 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5843.77
宝龙173线 | 10 | 23 | 轻载 | 4070.2 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 15 | 33055 | 4070.2
北凌157线 | 10 | 13.94 | 轻载 | 4854.45 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.6 | 10kVⅠ段母线 | 71 | 18060 | 4854.45
卞港158线 | 10 | 16.82 | 轻载 | 4605.56 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.63 | 10kVⅠ段母线 | 41 | 10210 | 4605.56
标杆163线 | 10 | 7.8 | 轻载 | 5386.52 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.83 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5386.52
滨河173线 | 10 | 0 | 轻载 | 6922.8 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 7055 | 6922.8
布厂181线 | 10 | 7.56 | 轻载 | 3244.38 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3244.38
财富175线 | 10 | 28.79 | 轻载 | 3568.61 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 36000 | 3568.61
蔡港173线 | 10 | 44.61 | 轻载 | 1671.03 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 13560 | 1671.03
蔡徐178线 | 10 | 47.84 | 轻载 | 1918.71 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 26340 | 1918.71
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 40.75 | 轻载 | 1013.22 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.85 | 10kVⅡ段母线 | 32 | 9135 | 1013.22
涔庄184线 | 10 | 53.92 | 中载 | 1392.53 | 盐城.高作变/2号主变 | 26.35 | 10kVⅡ段甲母线 | 56 | 15300 | 1392.53
长陈174线 | 10 | 19.85 | 轻载 | 4342.99 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 159 | 39963 | 3010
长江173线 | 10 | 54.84 | 中载 | 1312.86 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 27155 | 1312.86
朝阳164线 | 10 | 8.51 | 轻载 | 5325.21 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 23465 | 5325.21
车站174线 | 10 | 16.7 | 轻载 | 3692.62 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 31 | 11470 | 3692.62
辰龙174线 | 10 | 32.9 | 轻载 | 3213.21 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 20885 | 3213.21
陈堡178线 | 10 | 32 | 轻载 | 3290.8 | 盐城.建湖变/2号主变 | 30.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 25055 | 3290.8
陈吕156线 | 10 | 17.45 | 轻载 | 4551.18 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.63 | 10kVⅠ段母线 | 59 | 15640 | 4551.18
陈圩188线 | 10 | 11.01 | 轻载 | 5108.19 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10120 | 5108.19
城南186线 | 10 | 23.48 | 轻载 | 4028.29 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 46 | 39130 | 4028.29
崔墩186线 | 10 | 37.8 | 轻载 | 2788.52 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 89 | 65050 | 2788.52
翠谷164线 | 10 | 10.17 | 轻载 | 5181.1 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 16 | 10070 | 5181.1
翠湖184线 | 10 | 25.4 | 轻载 | 3862.36 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 15210 | 3862.36
翠华156线 | 10 | 17 | 轻载 | 4589.8 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 4589.8
大尖157线 | 10 | 15.44 | 轻载 | 4725.24 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.63 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 14765 | 4725.24
大同182线 | 10 | 24.31 | 轻载 | 2769.47 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 18040 | 2769.47
大团173线 | 10 | 20.78 | 轻载 | 4262.28 | 盐城.光华变/1号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 92 | 25160 | 4262.28
大王162线 | 10 | 13.32 | 轻载 | 4908.49 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.83 | 10kVⅡ段乙母线 | 69 | 23625 | 4908.49
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 47.56 | 轻载 | 1942.96 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 30725 | 1942.96
德容186线 | 10 | 53.26 | 中载 | 1449.51 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 8845 | 1449.51
登达182线 | 10 | 27.07 | 轻载 | 3717.74 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 20 | 11030 | 3717.74
东城172线 | 10 | 26.55 | 轻载 | 3010.22 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24580 | 3010.22
东城Ⅱ176线 | 10 | 3.7 | 轻载 | 5741.58 | 盐城.建湖变/2号主变 | 30.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5741.58
东方180线 | 10 | 37.62 | 轻载 | 2242.94 | 盐城.建湖变/2号主变 | 30.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 12770 | 2242.94
东华175线 | 10 | 45.46 | 轻载 | 1699.96 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 19260 | 1699.96
东吉175线 | 10 | 4.94 | 轻载 | 4698.92 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4698.92
东进163线 | 10 | 24 | 轻载 | 3983.6 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 30 | 13820 | 3983.6
东舍163线 | 10 | 8.5 | 轻载 | 5325.55 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 8665 | 5325.55
东西163线 | 10 | 33.3 | 轻载 | 3178.05 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 10050 | 3178.05
东尤185线 | 10 | 13.63 | 轻载 | 4735.46 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 27.45 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 4735.46
东袁178线 | 10 | 26.72 | 轻载 | 3748.05 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19955 | 3748.05
二村173线 | 10 | 30.33 | 轻载 | 3435.25 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 36040 | 3435.25
凡阳171线 | 10 | 29.07 | 轻载 | 1892.56 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 27300 | 1892.56
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 25.8 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 36.02 | 轻载 | 1883.55 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.85 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 15565 | 1883.55
丰收184线 | 10 | 26.61 | 轻载 | 3757.23 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 72 | 43990 | 3757.23
丰喜184线 | 10 | 35.88 | 轻载 | 2866.11 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 27.45 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2866.11
烽火181线 | 10 | 36.29 | 轻载 | 2335.26 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 29530 | 2335.26
复兴181线 | 10 | 9.72 | 轻载 | 5220.25 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏I段乙母线 | 29 | 11905 | 5220.25
冈北151线 | 10 | 0.12 | 轻载 | 6051.61 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6051.61
冈北172线 | 10 | 13.84 | 轻载 | 3891.11 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 20290 | 3891.11
冈南183线 | 10 | 60.89 | 中载 | 599.62 | 盐城.光华变/1号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 76 | 29060 | 599.62
港汇154线 | 10 | 7.46 | 轻载 | 5415.79 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5415.79
港口181线 | 10 | 3.15 | 轻载 | 5788.86 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 1636 | 3010
港南186线 | 10 | 27.2 | 轻载 | 3706.48 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 13590 | 3706.48
港湾166线 | 10 | 16.35 | 轻载 | 4646.44 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 9800 | 4646.44
高丰182线 | 10 | 26.35 | 轻载 | 3779.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 25.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 29 | 7800 | 3779.92
高工172线 | 10 | 21.28 | 轻载 | 4218.81 | 盐城.高作变/2号主变 | 26.35 | 10kVⅡ段甲母线 | 38 | 11325 | 4218.81
高粮152线 | 10 | 1.68 | 轻载 | 5739.33 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.63 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5739.33
高马162线 | 10 | 29.35 | 轻载 | 3520.12 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 7625 | 3520.12
高铁二183线 | 10 | 7.56 | 轻载 | 2703.48 | 盐城.高作变/2号主变 | 26.35 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2703.48
高铁一193线 | 10 | 7.13 | 轻载 | 2722.36 | 盐城.站前变/2号主变 | 28.3 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2722.36
高中163线 | 10 | 8.16 | 轻载 | 5355.69 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5355.69
公园172线 | 10 | 8.96 | 轻载 | 5285.72 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 5285.72
供电176线 | 10 | 18.28 | 轻载 | 4478.78 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 37 | 21715 | 4478.78
古虹151线 | 10 | 56.33 | 中载 | 1183.48 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 68 | 36055 | 1183.48
古基151线 | 10 | 19.42 | 轻载 | 4380.57 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.6 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4380.57
顾东153线 | 10 | 21.38 | 轻载 | 4083.88 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.17 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4083.88
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 21.13 | 轻载 | 4232.49 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 4232.49
冠华177线 | 10 | 23.66 | 轻载 | 4013.04 | 盐城.建湖变/2号主变 | 30.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 15780 | 4013.04
光华185线 | 10 | 30.43 | 轻载 | 3323.71 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3323.71
光明185线 | 10 | 50.24 | 中载 | 1779.28 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8590 | 1779.28
国道175线 | 10 | 7.17 | 轻载 | 5440.73 | 盐城.光华变/1号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4810 | 5440.73
航空181线 | 10 | 40.32 | 轻载 | 2570.29 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 71 | 46700 | 2570.29
蒿仑183线 | 10 | 12.08 | 轻载 | 4013.04 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 13050 | 4013.04
浩瀚164线 | 10 | 37.7 | 轻载 | 2713 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 2713
何沟178线 | 10 | 25.49 | 轻载 | 3854.74 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 81 | 11775 | 3854.74
恒工173线 | 10 | 56.98 | 中载 | 1082.15 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏I段母线 | 25 | 14180 | 1082.15
恒水179线 | 10 | 0.45 | 轻载 | 6625.59 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6625.59
红亮181线 | 10 | 41.53 | 轻载 | 2465.68 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 29360 | 2465.68
红旗183线 | 10 | 45.66 | 轻载 | 1685.93 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 54580 | 1685.93
红星166线 | 10 | 22.43 | 轻载 | 4119.56 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 41540 | 4119.56
洪桥156线 | 10 | 19.01 | 轻载 | 4415.91 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.6 | 10kVⅠ段母线 | 75 | 15660 | 4415.91
鸿沟185线 | 10 | 25.2 | 轻载 | 3879.68 | 盐城.高作变/2号主变 | 26.35 | 10kVⅡ段甲母线 | 35 | 17190 | 3879.68
胡王155线 | 10 | 24.8 | 轻载 | 3914.32 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.6 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 18365 | 3914.32
华府155线 | 10 | 23.73 | 轻载 | 4006.98 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 31935 | 4006.98
华瑞183线 | 10 | 35.64 | 轻载 | 3529.12 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 26105 | 3529.12
华庭197线 | 10 | 5.98 | 轻载 | 5544.48 | 盐城.站前变/2号主变 | 28.3 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 5544.48
华威182线 | 10 | 70.02 | 重载 | 0 | 盐城.高作变/2号主变 | 26.35 | 10kVⅡ段甲母线 | 13 | 6610 | 0
华祥181线 | 10 | 24.74 | 轻载 | 3919.17 | 盐城.高作变/2号主变 | 26.35 | 10kVⅡ段甲母线 | 2 | 3250 | 3919.17
化工173线 | 10 | 52.98 | 中载 | 1178.97 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 24720 | 1178.97
黄海175线 | 10 | 62.16 | 中载 | 678.94 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 2900 | 678.94
汇杰151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
吉航151线 | 10 | 78.61 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 6500 | 0
吉龙155线 | 10 | 25.48 | 轻载 | 4403.26 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 22 | 58305 | 4403.26
吉园154线 | 10 | 20.22 | 轻载 | 4310.95 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3310 | 4310.95
季庄152线 | 10 | 26.8 | 轻载 | 3741.12 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 51 | 39565 | 3741.12
嘉园166线 | 10 | 20 | 轻载 | 4330 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 37 | 24720 | 4330
甲港184线 | 10 | 81.48 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 15675 | 0
建宝173线 | 10 | 24.75 | 轻载 | 3918.65 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 54 | 28965 | 3918.65
建北180线 | 10 | 63.55 | 中载 | 558.92 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 558.92
建港171线 | 10 | 27 | 轻载 | 3723.8 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 12600 | 3723.8
建工175线 | 10 | 29.64 | 轻载 | 3495.35 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 43 | 19735 | 3495.35
建河172线 | 10 | 37.03 | 轻载 | 1713.12 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏I段母线 | 86 | 18270 | 1713.12
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 29.6 | 轻载 | 3498.99 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 27025 | 3498.99
建西182线 | 10 | 99.67 | 重载 | 0 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 27.45 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
建新171线 | 10 | 48 | 轻载 | 1905.2 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 10710 | 1905.2
建阳171线 | 10 | 43.48 | 轻载 | 2296.98 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 28405 | 2296.98
蒋工175线 | 10 | 28.83 | 轻载 | 2139.37 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 42825 | 2139.37
交东172线 | 10 | 36.16 | 轻载 | 2930.54 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 126 | 42380 | 2930.54
交木150线 | 10 | 51.54 | 中载 | 1550.83 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.17 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 1550.83
金桥175线 | 10 | 30 | 轻载 | 3464 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 208 | 70460 | 3464
金徐151线 | 10 | 51.68 | 中载 | 1538.71 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.17 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 1538.71
金玉191线 | 10 | 28.42 | 轻载 | 3601 | 盐城.站前变/2号主变 | 28.3 | 10kVⅡ段母线 | 36 | 20935 | 3601
金钻164线 | 10 | 28.6 | 轻载 | 3585.24 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 3 | 15700 | 3585.24
锦苑190线 | 10 | 11.88 | 轻载 | 5032.85 | 盐城.站前变/2号主变 | 28.3 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 5032.85
近湖174线 | 10 | 16.48 | 轻载 | 4301.08 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 50 | 28075 | 4301.08
京城III192线 | 10 | 3.81 | 轻载 | 5732.23 | 盐城.站前变/2号主变 | 28.3 | 10kVⅡ段母线 | 12 | 6280 | 5732.23
京城Ⅰ174线 | 10 | 8.8 | 轻载 | 4239.94 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 12710 | 4239.94
京城Ⅱ182线 | 10 | 12.04 | 轻载 | 5019.34 | 盐城.建湖变/2号主变 | 30.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 11060 | 5019.34
京城Ⅳ195线 | 10 | 52.59 | 中载 | 1507.36 | 盐城.站前变/2号主变 | 28.3 | 10kVⅡ段母线 | 25 | 21005 | 1507.36
经六172线 | 10 | 66.2 | 中载 | 329.08 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 68 | 41780 | 329.08
经四166线 | 10 | 6.44 | 轻载 | 6055.07 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.83 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6055.07
经五182线 | 10 | 39.8 | 轻载 | 2615.32 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 66 | 38425 | 2615.32
景区184线 | 10 | 26.42 | 轻载 | 3660.76 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3660.76
九龙162线 | 10 | 7.77 | 轻载 | 5389.12 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5389.12
聚龙174线 | 10 | 39.94 | 轻载 | 2525.26 | 盐城.高作变/2号主变 | 26.35 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2525.26
君实184线 | 10 | 0.14 | 轻载 | 6049.88 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 30080 | 6049.88
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 15.94 | 轻载 | 3744.93 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3744.93
老街185线 | 10 | 37.16 | 轻载 | 2843.94 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 48410 | 2843.94
黎明183线 | 10 | 18.12 | 轻载 | 4492.81 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 8530 | 4492.81
李夏164线 | 10 | 27.12 | 轻载 | 3713.41 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 3713.41
利华171线 | 10 | 8.6 | 轻载 | 5317.24 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6800 | 5317.24
利群172线 | 10 | 32.18 | 轻载 | 3275.56 | 盐城.光华变/1号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 7365 | 3275.56
联碧164线 | 10 | 7.88 | 轻载 | 6455.51 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 6455.51
良基170线 | 10 | 70.78 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
粮宝183线 | 10 | 0.5 | 轻载 | 5837.88 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3010
粮棉153线 | 10 | 2.47 | 轻载 | 6678.77 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6678.77
亮月174线 | 10 | 98.39 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7945 | 0
刘港173线 | 10 | 39.72 | 轻载 | 2994.63 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 170 | 48535 | 2994.63
龙河171线 | 10 | 17.45 | 轻载 | 3968.19 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 160 | 42690 | 3010
龙湖181线 | 10 | 35.98 | 轻载 | 2946.48 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 31285 | 2946.48
龙口174线 | 10 | 0.47 | 轻载 | 5840.48 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5840.48
龙汪172线 | 10 | 14.4 | 轻载 | 4814.96 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 7655 | 4814.96
楼夏166线 | 10 | 10.91 | 轻载 | 5117.19 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 43 | 14260 | 5117.19
芦东173线 | 10 | 13.01 | 轻载 | 3948.27 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏I段母线 | 49 | 13443 | 3948.27
芦工172线 | 10 | 29.32 | 轻载 | 2818.48 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏I段母线 | 51 | 17555 | 2818.48
芦农185线 | 10 | 17.13 | 轻载 | 3205.07 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 16755 | 3205.07
芦园184线 | 10 | 65.55 | 中载 | 385.72 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 17635 | 385.72
陆庄181线 | 10 | 33.69 | 轻载 | 1886.49 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 11990 | 1886.49
鹿山165线 | 10 | 76.95 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 10000 | 0
路墩181线 | 10 | 54.22 | 中载 | 1325.5 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 27.45 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 1325.5
路庄172线 | 10 | 49.34 | 轻载 | 1430.98 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 7755 | 1430.98
绿城194线 | 10 | 26.79 | 轻载 | 3741.99 | 盐城.站前变/2号主变 | 28.3 | 10kVⅡ段母线 | 14 | 10970 | 3741.99
马厂181线 | 10 | 53.11 | 中载 | 1462.67 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 14895 | 1462.67
马路186线 | 10 | 33.33 | 轻载 | 2540.5 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 31160 | 2540.5
马武152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6060.96
梅公172线 | 10 | 58.43 | 中载 | 655.22 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 117 | 34635 | 655.22
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 27.21 | 轻载 | 3705.44 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15860 | 3705.44
民营177线 | 10 | 73.07 | 重载 | 0 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 115 | 13125 | 0
明高177线 | 10 | 15.68 | 轻载 | 4704.46 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 6295 | 4704.46
明航178线 | 10 | 22.73 | 轻载 | 4093.58 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 18580 | 4093.58
明星173线 | 10 | 39.94 | 轻载 | 2082.21 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 26740 | 2082.21
明珠171线 | 10 | 30.77 | 轻载 | 3533.28 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 18495 | 2590
南碧161线 | 10 | 18.75 | 轻载 | 4438.25 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 28 | 20060 | 4438.25
南华172线 | 10 | 8.44 | 轻载 | 4265.05 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15240 | 2670
南汇Ⅰ151线 | 10 | 50.39 | 中载 | 1698.05 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 5600 | 1698.05
南汇Ⅱ162线 | 10 | 30.07 | 轻载 | 3458.28 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 4230 | 3458.28
南沙174线 | 10 | 21.92 | 轻载 | 4580.1 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 31020 | 4580.1
南医184线 | 10 | 16.77 | 轻载 | 4609.72 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4609.72
农大184线 | 10 | 13.24 | 轻载 | 3735.4 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 21505 | 3735.4
潘渡172线 | 10 | 49.38 | 轻载 | 1785.52 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.01 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 7130 | 1785.52
裴农171线 | 10 | 52.95 | 中载 | 1033.83 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏I段母线 | 86 | 28690 | 1033.83
齐心175线 | 10 | 72.28 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 44770 | 0
奇峰171线 | 10 | 35.35 | 轻载 | 3000.52 | 盐城.冠华变/2号主变 | 25.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 47 | 17780 | 3000.52
前陶171线 | 10 | 67.61 | 中载 | 173.89 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 14280 | 173.89
乔庄173线 | 10 | 52.5 | 中载 | 909.3 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.56 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 9000 | 909.3
桥南182线 | 10 | 55.2 | 中载 | 1281.68 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 4 | 5510 | 1281.68
庆丰181线 | 10 | 57.17 | 中载 | 1111.25 | 盐城.冠华变/2号主变 | 25.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 64 | 16910 | 1111.25
庆胜174线 | 10 | 38.11 | 轻载 | 2761.5 | 盐城.冠华变/2号主变 | 25.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 104 | 20890 | 2761.5
庆余174线 | 10 | 50 | 中载 | 1732 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏I段母线 | 27 | 13030 | 1732
庆园173线 | 10 | 60.79 | 中载 | 797.41 | 盐城.冠华变/2号主变 | 25.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 42 | 13365 | 797.41
热电178线 | 10 | 0.76 | 轻载 | 1798.86 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1798.86
人民182线 | 10 | 26.51 | 轻载 | 3766.41 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 31360 | 3766.41
日新174线 | 10 | 15.73 | 轻载 | 2509.67 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102 | 24910 | 2509.67
荣群150线 | 10 | 35.13 | 轻载 | 3019.92 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.63 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 20650 | 3019.92
瑞润155线 | 10 | 64.56 | 中载 | 471.1 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 471.1
瑞阳156线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6668.2
润阳182线 | 10 | 12.12 | 轻载 | 5012.41 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5012.41
三合183线 | 10 | 50.39 | 中载 | 1018.94 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 154 | 66025 | 1018.94
三元171线 | 10 | 29.18 | 轻载 | 2120.83 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.67 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 13070 | 2120.83
森达174线 | 10 | 44.86 | 轻载 | 2177.12 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 51 | 38320 | 2177.12
沙村188线 | 10 | 27.5 | 轻载 | 2804.8 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 19530 | 2804.8
沙汪171线 | 10 | 20.7 | 轻载 | 4875.58 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 24535 | 4875.58
纱厂170线 | 10 | 23.05 | 轻载 | 3252.7 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 11695 | 3252.7
山河175线 | 10 | 25.05 | 轻载 | 3113.96 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏I段母线 | 146 | 28425 | 3113.96
上冈173线 | 10 | 18.23 | 轻载 | 4931.18 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.94 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7830 | 4931.18
上农183线 | 10 | 17.66 | 轻载 | 4532.64 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 17410 | 4532.64
尚都153线 | 10 | 8.4 | 轻载 | 5334.39 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5334.39
沈扬161线 | 10 | 39.2 | 轻载 | 2667.28 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 9955 | 2667.28
胜利171线 | 10 | 31.18 | 轻载 | 3361.47 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 28355 | 3361.47
石桥158线 | 10 | 15.5 | 轻载 | 4719.35 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.6 | 10kVⅠ段母线 | 56 | 11840 | 4719.35
世纪172线 | 10 | 82.58 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 2.59 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 9315 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 40.52 | 轻载 | 2042.03 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 18255 | 2042.03
市Ⅱ192线 | 10 | 29.44 | 轻载 | 3512.5 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 15675 | 3512.5
收成182线 | 10 | 25.72 | 轻载 | 2300.62 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 6.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 30200 | 2300.62
数据Ⅰ162线 | 10 | 0.4 | 轻载 | 6027.36 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 6027.36
数据Ⅱ155线 | 10 | 12.2 | 轻载 | 5005.48 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5005.48
双墩174线 | 10 | 21.86 | 轻载 | 2084.64 | 盐城.冈西变/1号主变 | 20.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 17265 | 2084.64
双湖176线 | 10 | 16.1 | 轻载 | 4331.56 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 19695 | 4331.56
水厂175线 | 10 | 23.44 | 轻载 | 4032.27 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 26 | 16370 | 4032.27
水利172线 | 10 | 5.79 | 轻载 | 5560.24 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 5560.24
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 34.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 52.2 | 中载 | 1541.48 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 24430 | 1541.48
水韵181线 | 10 | 6.93 | 轻载 | 6008.48 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 12 | 9300 | 6008.48
宋楼171线 | 10 | 29.01 | 轻载 | 3549.73 | 盐城.光华变/1号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 19950 | 3549.73
苏源171线 | 10 | 35.38 | 轻载 | 2398.82 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20755 | 2398.82
唐桥176线 | 10 | 35.6 | 轻载 | 2979.04 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 24920 | 2979.04
塘东177线 | 10 | 9.61 | 轻载 | 5229.6 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 23085 | 5229.6
桃园184线 | 10 | 39.13 | 轻载 | 2673.52 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15355 | 2673.52
特达176线 | 10 | 15.42 | 轻载 | 4159.4 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4159.4
体育153线 | 10 | 5.03 | 轻载 | 5626.58 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5626.58
天泽181线 | 10 | 16.18 | 轻载 | 4660.81 | 盐城.建湖变/2号主变 | 30.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4660.81
通信172线 | 10 | 6.72 | 轻载 | 2192.02 | 盐城.颜单变/1号主变 | 34.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2192.02
同心181线 | 10 | 40.41 | 轻载 | 2819.18 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 19185 | 2819.18
瓦瓷176线 | 10 | 66.45 | 中载 | 307.43 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 122 | 47735 | 307.43
万彩162线 | 10 | 21.32 | 轻载 | 4215.51 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 1 | 5700 | 4215.51
王墩189线 | 10 | 28.38 | 轻载 | 3604.47 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 17951 | 3604.47
纬三152线 | 10 | 6.89 | 轻载 | 5465.15 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.84 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5465.15
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 7.77 | 轻载 | 5389.12 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5389.12
文体173线 | 10 | 29.99 | 轻载 | 3465.04 | 盐城.南苑变/1号主变 | 27.41 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 93 | 49910 | 3465.04
吴舍183线 | 10 | 29.8 | 轻载 | 3481.32 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 23170 | 3481.32
吴左174线 | 10 | 8.04 | 轻载 | 5365.74 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5365.74
五谷152线 | 10 | 18.63 | 轻载 | 4315.28 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.17 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4315.28
五联175线 | 10 | 14.39 | 轻载 | 4671.2 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 7.31 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 4671.2
五七173线 | 10 | 21.55 | 轻载 | 4195.94 | 盐城.颜单变/1号主变 | 34.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15825 | 4195.94
五七173线 | 10 | 0.86 | 轻载 | 5987.7 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5987.7
五洲Ⅰ151线 | 10 | 5.63 | 轻载 | 5574.79 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 8845 | 5574.79
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 12.2 | 轻载 | 5005.48 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 7175 | 5005.48
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 41.1 | 轻载 | 2502.91 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 95 | 16040 | 2502.91
西环185线 | 10 | 75.4 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 16440 | 0
西吉181线 | 10 | 20.65 | 轻载 | 4273.36 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 17550 | 4273.36
西南183线 | 10 | 51.03 | 中载 | 1593.44 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 27.45 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 1593.44
西塘154线 | 10 | 9.46 | 轻载 | 5243.11 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 3200 | 5243.11
西吴161线 | 10 | 25.97 | 轻载 | 3812.82 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 0 | 0 | 3812.82
西苑183线 | 10 | 32.63 | 轻载 | 3236.59 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 26330 | 3236.59
西站159线 | 10 | 19.72 | 轻载 | 4354.42 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.63 | 10kVⅠ段母线 | 22 | 5655 | 4354.42
夏庄172线 | 10 | 18.34 | 轻载 | 4473.76 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 28 | 11310 | 4473.76
先云Ⅰ156线 | 10 | 32.3 | 轻载 | 3264.47 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 9800 | 3264.47
先云Ⅱ161线 | 10 | 28.79 | 轻载 | 3568.79 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 82 | 30060 | 3568.79
祥为171线 | 10 | 54.49 | 中载 | 805.73 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏I段母线 | 87 | 21460 | 805.73
翔宇190线 | 10 | 57.28 | 中载 | 881.59 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 10150 | 881.59
向阳163线 | 10 | 40.25 | 轻载 | 2576.35 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 82 | 30060 | 2576.35
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 61.01 | 中载 | 778.19 | 盐城.明珠变/1号主变 | 49.98 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 21600 | 778.19
辛庄182线 | 10 | 22.17 | 轻载 | 4142.42 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.01 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 12705 | 3010
新城181线 | 10 | 36.01 | 轻载 | 2943.71 | 盐城.光华变/1号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11970 | 2943.71
新风173线 | 10 | 37.74 | 轻载 | 1117.31 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 23476 | 1117.31
新建183线 | 10 | 41.34 | 轻载 | 2481.96 | 盐城.建湖变/2号主变 | 30.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 20090 | 2481.96
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 57.53 | 中载 | 1079.9 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 5 | 525 | 1079.9
新桥152线 | 10 | 9.79 | 轻载 | 5214.36 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 19 | 10740 | 5214.36
新区Ⅰ154线 | 10 | 36.4 | 轻载 | 2909.76 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 87 | 96265 | 2909.76
新坍182线 | 10 | 70.19 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 48 | 15405 | 0
新团165线 | 10 | 34.25 | 轻载 | 3095.95 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 30 | 9020 | 3095.95
新扬191线 | 10 | 22.1 | 轻载 | 4148.14 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27340 | 4148.14
兴达185线 | 10 | 99.48 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.77 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 16170 | 0
兴工174线 | 10 | 62.49 | 中载 | 520.29 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 8790 | 520.29
兴湖193线 | 10 | 45.62 | 轻载 | 2111.31 | 盐城.建湖变/1号主变 | 22 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 11110 | 2111.31
星雨163线 | 10 | 12.8 | 轻载 | 4953.52 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 41 | 30650 | 4953.52
幸福151线 | 10 | 20 | 轻载 | 4330.17 | 盐城.高作变/1号主变 | 37.63 | 10kVⅠ段母线 | 27 | 9755 | 4330.17
秀龙174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 19.23 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 19870 | 6062
秀阳153线 | 10 | 71.8 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 6300 | 0
秀悦165线 | 10 | 66.6 | 中载 | 285.78 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 19 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 285.78
徐西176线 | 10 | 21.66 | 轻载 | 4186.59 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 30375 | 4186.59
徐庄182线 | 10 | 48.16 | 轻载 | 1134.63 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 10785 | 1134.63
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 80.59 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 70.9 | 重载 | 0 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 22565 | 0
沿海184线 | 10 | 17.13 | 轻载 | 5035.96 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6160 | 5035.96
颜工189线 | 10 | 18.29 | 轻载 | 4478.26 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 26505 | 4478.26
颜水Ⅰ176线 | 10 | 1.03 | 轻载 | 6570.52 | 盐城.颜单变/1号主变 | 34.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6570.52
颜水Ⅱ182线 | 10 | 2.27 | 轻载 | 6452.05 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6452.05
堰东175线 | 10 | 25.06 | 轻载 | 1556.89 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.85 | 10kVⅡ段母线 | 50 | 10620 | 1556.89
堰南173线 | 10 | 38.21 | 轻载 | 1817.04 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.85 | 10kVⅡ段母线 | 75 | 16660 | 1817.04
堰西174线 | 10 | 32.03 | 轻载 | 1315.28 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.85 | 10kVⅡ段母线 | 116 | 18935 | 1315.28
阳光155线 | 10 | 18.14 | 轻载 | 1347.32 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 6 | 4230 | 1347.32
杨庄181线 | 10 | 63.49 | 中载 | 620.23 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 12185 | 620.23
洋中181线 | 10 | 32.11 | 轻载 | 1968.76 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 114 | 26010 | 1968.76
姚墩183线 | 10 | 20.45 | 轻载 | 2197.22 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 15276 | 2197.22
易家乐174线 | 10 | 11.01 | 轻载 | 5108.88 | 盐城.光华变/1号主变 | 31.16 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 15085 | 5108.88
逸湖175线 | 10 | 25.28 | 轻载 | 3872.75 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 28680 | 3872.75
英伦176线 | 10 | 28.66 | 轻载 | 3580.39 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 24715 | 3580.39
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 14.85 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 25.44 | 轻载 | 3858.9 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.6 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 17435 | 3858.9
永林173线 | 10 | 15.35 | 轻载 | 4732.52 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 45 | 13665 | 4732.52
永兴182线 | 10 | 26.94 | 轻载 | 3460.36 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 8705 | 3460.36
盂兰172线 | 10 | 25.45 | 轻载 | 3857.68 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 12650 | 3857.68
榆西161线 | 10 | 27.29 | 轻载 | 3698.86 | 盐城.光华变/2号主变 | 26.84 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 56 | 29610 | 3698.86
宇航181线 | 10 | 21.2 | 轻载 | 4226.08 | 盐城.联合变/1号主变 | 50.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 36 | 16585 | 4226.08
玉沟179线 | 10 | 60.12 | 中载 | 855.78 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 83 | 14255 | 855.78
玉苑165线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 2730 | 6668.2
御景156线 | 10 | 29.5 | 轻载 | 3507.65 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 19100 | 3507.65
裕安174线 | 10 | 8.73 | 轻载 | 2122.39 | 盐城.恒济变/1号主变 | 11.74 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2122.39
园区171线 | 10 | 29.94 | 轻载 | 3469.02 | 盐城.站前变/1号主变 | 48.98 | 10千伏母线 | 76 | 7610 | 3469.02
运东172线 | 10 | 26.07 | 轻载 | 2282.43 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 12940 | 2282.43
运河171线 | 10 | 13.21 | 轻载 | 3049.01 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.09 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8590 | 3049.01
泽园151线 | 10 | 7.15 | 轻载 | 5442.98 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 6400 | 5442.98
张荡182线 | 10 | 24.04 | 轻载 | 1989.89 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.81 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17080 | 1989.89
照明176线 | 10 | 58.8 | 中载 | 969.92 | 江苏.榆河变/1号主变 | 46.18 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 4995 | 969.92
镇北179线 | 10 | 35.38 | 轻载 | 2998.09 | 盐城.建湖变/2号主变 | 30.53 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18825 | 2998.09
镇东182线 | 10 | 44.96 | 轻载 | 2385.31 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.94 | 10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 22605 | 2385.31
镇区171线 | 10 | 21.76 | 轻载 | 4177.41 | 盐城.高作变/2号主变 | 26.35 | 10kVⅡ段甲母线 | 108 | 34920 | 4177.41
郑舍154线 | 10 | 46.8 | 轻载 | 2009.12 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2009.12
政法171线 | 10 | 50.48 | 中载 | 1690.43 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 28430 | 1690.43
政府152线 | 10 | 16.77 | 轻载 | 4609.72 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 14650 | 4609.72
智谋183线 | 10 | 11.67 | 轻载 | 5051.2 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3.09 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 8420 | 3090
中环165线 | 10 | 51.93 | 中载 | 1565.21 | 盐城.南苑变/2号主变 | 32.97 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 70 | 41365 | 1565.21
中聚189线 | 10 | 76.97 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/2号主变 | 34 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 9475 | 0
中英153线 | 10 | 38.64 | 轻载 | 2715.78 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.83 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2715.78
钟庄182线 | 10 | 16.06 | 轻载 | 2802.9 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 12655 | 2670
朱港159线 | 10 | 17.23 | 轻载 | 4569.71 | 盐城.冠华变/1号主变 | 34.6 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 10895 | 4569.71
庄南154线 | 10 | 6.39 | 轻载 | 5508.8 | 盐城.齐心变/3号主变 | 35.13 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 23 | 5225 | 5508.8
自强172线 | 10 | 26 | 轻载 | 3048.32 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.55 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 20570 | 3048.32
尊园155线 | 10 | 12.46 | 轻载 | 4982.96 | 盐城.联合变/2号主变 | 33.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 16 | 10410 | 4982.96
建兴273线 | 20 | 75.86 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 39.96 | 20千伏母线 | 2 | 28230 | 0