常州电网受限接入配电线路清单

截止2023年12月底，常州电网受限接入配电线路共54条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 |  | 供电公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （%） |  | （分部） |
| 1 | 常州.湟里变/2号主变 | 河南126线 |  | 115.28 | 常州直属 |
| 2 | 江苏.河头变/2号主变 | 裕能142线 |  | 113.08 | 常州直属 |
| 3 | 江苏.余桥变/#2主变 | 余新线132 |  | 111.44 | 常州直属 |
| 4 | 常州.河口变/1号主变 | 河钜线114 |  | 110.33 | 常州直属 |
| 5 | 常州.指前变/1号主变 | 群达线121 |  | 103.83 | 金坛 |
| 6 | 常州.竹箦变/2号主变 | 竹虹线128 |  | 100 | 溧阳 |
| 7 | 常州.临湖变/2号主变 | 临铝144线 |  | 99.98 | 常州直属 |
| 8 | 常州.府西变/1号主变 | 铸造线114 |  | 99.98 | 常州直属 |
| 9 | 常州.礼嘉变/1号主变 | 大塘117线 |  | 99.94 | 常州直属 |
| 10 | 常州.薛埠变/2号主变 | 月隆线12A |  | 99.87 | 金坛 |
| 11 | 常州.天目变/1号主变 | 天瀚线111 |  | 99.83 | 溧阳 |
| 12 | 常州.昆仑变/1号主变 | 昆达线111 |  | 99.78 | 溧阳 |
| 13 | 常州.武宜变/1号主变 | 经九线118 |  | 99.37 | 金坛 |
| 14 | 常州.南郊变/3号主变 | 左邻线135 |  | 98.64 | 金坛 |
| 15 | 常州.东方变/2号主变 | 宋塘线121 |  | 98.13 | 常州直属 |
| 16 | 江苏.东青变/#2主变 | 天能133线 |  | 97.68 | 常州直属 |
| 17 | 常州.五联变/2号主变 | 南盘线134 |  | 97.23 | 金坛 |
| 18 | 常州.南宅变/1号主变 | 南杨线112 |  | 96.4 | 常州直属 |
| 19 | 常州.东郊变/2号主变 | 城东线123 |  | 96.37 | 金坛 |
| 20 | 常州.前进变/1号主变 | 后西线119 |  | 96.36 | 常州直属 |
| 21 | 常州.新塘变/1号主变 | 戴家线112 |  | 95.48 | 常州直属 |
| 22 | 常州.临湖变/1号主变 | 沙湾113线 |  | 95.05 | 常州直属 |
| 23 | 常州.薛家变/1号主变 | 后肖线114 |  | 94.11 | 常州直属 |
| 24 | 常州.戴溪变/2号主变 | 戴铸线133 |  | 94.09 | 常州直属 |
| 25 | 常州.薛家变/1号主变 | 薛巢线119 |  | 93.84 | 常州直属 |
| 26 | 常州.朱庄变/2号主变 | 北戴线135 |  | 93.66 | 金坛 |
| 27 | 常州.寨桥变/2号主变 | 凯铝143线 |  | 93.64 | 常州直属 |
| 28 | 常州.盐港变/1号主变 | 庵上线111 |  | 93.55 | 金坛 |
| 29 | 常州.汤庄变/2号主变 | 城辉线129 |  | 93.19 | 常州直属 |
| 30 | 常州.戴溪变/1号主变 | 戴阳线126 |  | 93 | 常州直属 |
| 31 | 常州.昆仑变/2号主变 | 华鹏线129 |  | 92.55 | 溧阳 |
| 32 | 常州.新闸变/2号主变 | 冶金141线 |  | 92.51 | 常州直属 |
| 33 | 常州.指前变/2号主变 | 华德线131 |  | 91.86 | 金坛 |
| 34 | 常州.竺山变/1号主变 | 圩庄115线 |  | 91.71 | 常州直属 |
| 35 | 常州.飞龙变/1号主变 | 清江线122 |  | 91.19 | 常州直属 |
| 36 | 常州.滨新变/1号主变 | 灵宝线121 |  | 90.98 | 常州直属 |
| 37 | 常州.寨桥变/1号主变 | 鑫泰113线 |  | 90.98 | 常州直属 |
| 38 | 常州.西夏墅变/2号主变 | 银山线127 |  | 90.64 | 常州直属 |
| 39 | 常州.农场变/1号主变 | 聚安132线 |  | 90.58 | 常州直属 |
| 40 | 常州.南夏墅变/1号主变 | 港南线126 |  | 90.28 | 常州直属 |
| 41 | 常州.度假区变/2号主变 | 沙集线144 |  | 90.25 | 溧阳 |
| 42 | 常州.东方变/1号主变 | 邦迪线116 |  | 90.1 | 常州直属 |
| 43 | 江苏.后周变/#2主变 | 后铸144线 |  | 105.59 | 常州直属 |
| 44 | 江苏.中关村变/1号主变 | 中达112线 |  | 99.99 | 常州直属 |
| 45 | 常州.新塘变/1号主变 | 王下123线 |  | 97.86 | 常州直属 |
| 46 | 常州.观里变/1号主变 | 观泉126线 |  | 96.47 | 常州直属 |
| 47 | 常州.富康变/1号主变 | 薛富116线 |  | 96.3 | 常州直属 |
| 48 | 常州.卜弋变/1号主变 | 常金113线 |  | 94.62 | 常州直属 |
| 49 | 常州.新闸变/1号主变 | 闸园119线 |  | 92.07 | 常州直属 |
| 50 | 常州.小河变/2号主变 | 汽配线12A |  | 91.91 | 常州直属 |
| 51 | 常州.洛阳变/1号主变 | 水渠111线 |  | 91.8 | 常州直属 |
| 52 | 常州.黄河变/2号主变 | 宝利131线 |  | 91.57 | 常州直属 |
| 53 | 常州.庙桥变/1号主变 | 庙南线111 |  | 90.5 | 常州直属 |
| 54 | 常州.前桥变/1号主变 | 丰盛线117 |  | 90.15 | 常州直属 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到90%。