## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若Ⅰ172线 | 10 | 26.52 | 轻载 | 3765.37 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 11610 | 3765.37
般若Ⅱ181线 | 10 | 9.12 | 轻载 | 5272.21 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 14 | 23440 | 5272.21
般若Ⅲ165线 | 10 | 42.72 | 轻载 | 2362.45 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 12.43 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 2362.45
宝龙173线 | 10 | 23.8 | 轻载 | 4000.92 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 15 | 33055 | 4000.92
北凌157线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.4 | 10kVⅠ段母线 | 71 | 18060 | 6062
卞港158线 | 10 | 20.9 | 轻载 | 4252.23 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.5 | 10kVⅠ段母线 | 41 | 10210 | 4252.23
标杆163线 | 10 | 20.52 | 轻载 | 4284.97 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 12.43 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 4284.97
滨河173线 | 10 | 15.11 | 轻载 | 5428.09 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 7055 | 5428.09
布厂181线 | 10 | 12.19 | 轻载 | 3003.98 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3003.98
财富175线 | 10 | 10.55 | 轻载 | 5148.72 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 36000 | 5148.72
蔡港173线 | 10 | 55.99 | 中载 | 922.12 | 盐城.冈西变/1号主变 | 18.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 13560 | 922.12
蔡徐178线 | 10 | 43.24 | 轻载 | 2317.24 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 26340 | 2317.24
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 33.98 | 轻载 | 2495.64 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.98 | 10kVⅡ段母线 | 32 | 9135 | 2495.64
涔庄184线 | 10 | 45.54 | 轻载 | 2118.41 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.19 | 10kVⅡ段甲母线 | 56 | 15300 | 2118.41
长陈174线 | 10 | 16.53 | 轻载 | 4630.85 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 159 | 39963 | 3030
长江173线 | 10 | 19.68 | 轻载 | 4357.71 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 27155 | 4357.71
朝阳164线 | 10 | 15.47 | 轻载 | 4722.47 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 23465 | 4722.47
车站174线 | 10 | 24.71 | 轻载 | 3137.86 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 31 | 11470 | 3137.86
辰龙174线 | 10 | 50.2 | 中载 | 1714.33 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 20885 | 1714.33
陈堡178线 | 10 | 43.14 | 轻载 | 2326.08 | 盐城.建湖变/2号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 25055 | 2326.08
陈吕156线 | 10 | 17.89 | 轻载 | 4512.55 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.5 | 10kVⅠ段母线 | 59 | 15640 | 4512.55
陈圩188线 | 10 | 49.26 | 轻载 | 1795.91 | 盐城.明珠变/2号主变 | 31.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10120 | 1795.91
城南186线 | 10 | 31.64 | 轻载 | 3321.98 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 46 | 39130 | 3321.98
崔墩186线 | 10 | 65.4 | 中载 | 398.36 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 89 | 65050 | 398.36
翠谷164线 | 10 | 22.38 | 轻载 | 4123.72 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 16 | 10070 | 4123.72
翠湖184线 | 10 | 24.2 | 轻载 | 3966.28 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 15210 | 3966.28
翠华156线 | 10 | 4 | 轻载 | 5715.6 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 5715.6
大尖157线 | 10 | 6.45 | 轻载 | 5503.08 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.5 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 14765 | 5503.08
大团173线 | 10 | 23.49 | 轻载 | 4027.77 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 92 | 25160 | 4027.77
大王162线 | 10 | 9.72 | 轻载 | 5220.25 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 12.43 | 10kVⅡ段乙母线 | 69 | 23625 | 5220.25
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 34.11 | 轻载 | 3108.07 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 30725 | 3108.07
德容186线 | 10 | 49.89 | 轻载 | 1741.7 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 8845 | 1741.7
登达182线 | 10 | 40.29 | 轻载 | 2572.89 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 20 | 11030 | 2572.89
东城172线 | 10 | 44.08 | 轻载 | 1796.08 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24580 | 1796.08
东城Ⅱ176线 | 10 | 5.22 | 轻载 | 5609.95 | 盐城.建湖变/2号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5609.95
东方180线 | 10 | 48.95 | 轻载 | 1458.34 | 盐城.建湖变/2号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 12770 | 1458.34
东华175线 | 10 | 38.81 | 轻载 | 2160.67 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 19260 | 2160.67
东吉175线 | 10 | 5.11 | 轻载 | 4686.79 | 盐城.冈西变/1号主变 | 18.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 4686.79
东进163线 | 10 | 36.39 | 轻载 | 2910.97 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 30 | 13820 | 2910.97
东舍163线 | 10 | 7.62 | 轻载 | 5402.11 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 8665 | 5402.11
东西163线 | 10 | 37.1 | 轻载 | 2849.31 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 10050 | 2849.31
东尤185线 | 10 | 5.22 | 轻载 | 5441.77 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 31.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5441.77
东袁178线 | 10 | 22.92 | 轻载 | 4076.95 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19955 | 4076.95
二村173线 | 10 | 37.83 | 轻载 | 2786.1 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 36040 | 2786.1
凡阳171线 | 10 | 19.99 | 轻载 | 2312.91 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 27300 | 2312.91
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 43.19 | 轻载 | 1486.06 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.98 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 15565 | 1486.06
丰收184线 | 10 | 41.03 | 轻载 | 2508.98 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 72 | 43990 | 2508.98
丰喜184线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 31.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5874.08
烽火181线 | 10 | 39 | 轻载 | 2147.85 | 盐城.沿河变/2号主变 | 5.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 29530 | 2147.85
复兴181线 | 10 | 40.56 | 轻载 | 2549.5 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏I段乙母线 | 29 | 11905 | 2549.5
冈北151线 | 10 | 4.08 | 轻载 | 5708.67 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5708.67
冈北172线 | 10 | 27.53 | 轻载 | 2942.32 | 盐城.上冈变/2号主变 | 8.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 20290 | 2942.32
冈南183线 | 10 | 76.07 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 76 | 29060 | 0
港汇154线 | 10 | 7.36 | 轻载 | 5424.97 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5424.97
港口181线 | 10 | 2.83 | 轻载 | 5817.27 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 1636 | 3030
港南186线 | 10 | 73.6 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 13590 | 0
港湾166线 | 10 | 22.08 | 轻载 | 4150.22 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 9800 | 4150.22
高丰182线 | 10 | 19.44 | 轻载 | 4378.5 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28 | 10kVⅡ段甲母线 | 29 | 7800 | 4378.5
高工172线 | 10 | 27.9 | 轻载 | 3645.69 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.19 | 10kVⅡ段甲母线 | 38 | 11325 | 3645.69
高粮152线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.5 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5880.14
高马162线 | 10 | 34.66 | 轻载 | 3060.44 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 7625 | 3060.44
高铁二183线 | 10 | 11.99 | 轻载 | 2511.75 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.19 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2511.75
高铁一193线 | 10 | 9.42 | 轻载 | 2622.94 | 盐城.站前变/2号主变 | 27.98 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2622.94
高中163线 | 10 | 9.81 | 轻载 | 5212.63 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5212.63
公园172线 | 10 | 17.51 | 轻载 | 4545.81 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 4545.81
供电176线 | 10 | 37.09 | 轻载 | 2850.01 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 37 | 21715 | 2850.01
古虹151线 | 10 | 53.33 | 中载 | 1443.28 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 68 | 36055 | 1443.28
古基151线 | 10 | 20.66 | 轻载 | 4272.5 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.4 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4272.5
顾东153线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.36 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5874.08
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 31.62 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 30.16 | 轻载 | 3450.14 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 3450.14
冠华177线 | 10 | 16.24 | 轻载 | 4655.62 | 盐城.建湖变/2号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 15780 | 4655.62
光华185线 | 10 | 9.28 | 轻载 | 5100.74 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5100.74
光明185线 | 10 | 51.02 | 中载 | 1709.14 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8590 | 1709.14
国道175线 | 10 | 18.53 | 轻载 | 4457.13 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4810 | 4457.13
航空181线 | 10 | 39.36 | 轻载 | 2653.42 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 71 | 46700 | 2653.42
蒿仑183线 | 10 | 8.09 | 轻载 | 4289.47 | 盐城.沿河变/2号主变 | 5.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 13050 | 4289.47
浩瀚164线 | 10 | 28.35 | 轻载 | 3498.81 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 3498.81
何沟178线 | 10 | 41.78 | 轻载 | 2444.03 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 81 | 11775 | 2444.03
恒工173线 | 10 | 57.5 | 中载 | 1039.55 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏I段母线 | 25 | 14180 | 1039.55
恒水179线 | 10 | 0.7 | 轻载 | 6601.17 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6601.17
红旗183线 | 10 | 68.08 | 中载 | 133.19 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 54580 | 133.19
红星166线 | 10 | 41.03 | 轻载 | 2508.98 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 41540 | 2508.98
洪桥156线 | 10 | 16.97 | 轻载 | 4592.57 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.4 | 10kVⅠ段母线 | 75 | 15660 | 4592.57
鸿沟185线 | 10 | 29.17 | 轻载 | 3535.88 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.19 | 10kVⅡ段甲母线 | 35 | 17190 | 3535.88
胡王155线 | 10 | 29.56 | 轻载 | 3502.1 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.4 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 18365 | 3502.1
华府155线 | 10 | 36.81 | 轻载 | 2874.43 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 31935 | 2874.43
华瑞183线 | 10 | 41.21 | 轻载 | 2956.52 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 26105 | 2956.52
华庭197线 | 10 | 10.69 | 轻载 | 5136.42 | 盐城.站前变/2号主变 | 27.98 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 5136.42
华威182线 | 10 | 74.19 | 重载 | 0 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.19 | 10kVⅡ段甲母线 | 13 | 6610 | 0
华祥181线 | 10 | 25.75 | 轻载 | 3832.4 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.19 | 10kVⅡ段甲母线 | 2 | 3250 | 3832.4
化工173线 | 10 | 68.42 | 中载 | 109.12 | 盐城.新东变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 24720 | 109.12
黄海175线 | 10 | 65.52 | 中载 | 387.97 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 2900 | 387.97
汇杰151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
吉航151线 | 10 | 76.69 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 6200 | 0
吉龙155线 | 10 | 22.18 | 轻载 | 4728.88 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 22 | 58305 | 4728.88
吉园154线 | 10 | 11.08 | 轻载 | 5102.65 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3310 | 5102.65
季庄152线 | 10 | 35.8 | 轻载 | 2961.72 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 51 | 39565 | 2961.72
嘉园166线 | 10 | 29.4 | 轻载 | 3515.96 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 37 | 24720 | 3515.96
甲港184线 | 10 | 81.24 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 15675 | 0
建宝173线 | 10 | 35.37 | 轻载 | 2999.13 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 54 | 28965 | 2999.13
建北180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 31.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
建港171线 | 10 | 11.64 | 轻载 | 5054.32 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 12600 | 5054.32
建工175线 | 10 | 31.22 | 轻载 | 3358.35 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 43 | 19735 | 3358.35
建河172线 | 10 | 28.07 | 轻载 | 2178.86 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏I段母线 | 86 | 18270 | 2178.86
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 33.46 | 轻载 | 3164.19 | 盐城.明珠变/2号主变 | 31.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 27025 | 3164.19
建西182线 | 10 | 99.6 | 重载 | 0 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 31.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
建新171线 | 10 | 43.32 | 轻载 | 2310.49 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 10710 | 2310.49
建阳171线 | 10 | 69.49 | 中载 | 44.51 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 28405 | 44.51
蒋工175线 | 10 | 63.28 | 中载 | 349.17 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 42825 | 349.17
交东172线 | 10 | 25.11 | 轻载 | 3887.3 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 126 | 42380 | 3887.3
交木150线 | 10 | 38.27 | 轻载 | 2665.03 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.36 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 2665.03
金桥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 208 | 70460 | 6062
金徐151线 | 10 | 12.25 | 轻载 | 4851.16 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.36 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4851.16
金玉191线 | 10 | 9.32 | 轻载 | 5255.23 | 盐城.站前变/2号主变 | 27.98 | 10kVⅡ段母线 | 36 | 20935 | 5255.23
金钻164线 | 10 | 22.8 | 轻载 | 4087.52 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 3 | 15700 | 4087.52
锦苑190线 | 10 | 20.67 | 轻载 | 4271.8 | 盐城.站前变/2号主变 | 27.98 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 4271.8
近湖174线 | 10 | 44.21 | 轻载 | 2072.51 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 50 | 28075 | 2072.51
京城III192线 | 10 | 6.56 | 轻载 | 5493.73 | 盐城.站前变/2号主变 | 27.98 | 10kVⅡ段母线 | 12 | 6280 | 5493.73
京城Ⅰ174线 | 10 | 17.12 | 轻载 | 3663.18 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 12710 | 3663.18
京城Ⅱ182线 | 10 | 21.28 | 轻载 | 4219.15 | 盐城.建湖变/2号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 11060 | 4219.15
京城Ⅳ195线 | 10 | 28.55 | 轻载 | 3589.74 | 盐城.站前变/2号主变 | 27.98 | 10kVⅡ段母线 | 25 | 21005 | 3589.74
经六172线 | 10 | 72.6 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 68 | 41780 | 0
经五182线 | 10 | 49.8 | 轻载 | 1749.32 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 66 | 38425 | 1749.32
景区184线 | 10 | 15.98 | 轻载 | 4537.49 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4537.49
九龙162线 | 10 | 9.6 | 轻载 | 5230.81 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5230.81
聚龙174线 | 10 | 35.08 | 轻载 | 2933.66 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.19 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2933.66
君实184线 | 10 | 46.49 | 轻载 | 2035.97 | 盐城.明珠变/2号主变 | 31.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 30080 | 2035.97
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 20.6 | 轻载 | 3422.78 | 盐城.沿河变/2号主变 | 5.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3422.78
老街185线 | 10 | 39.45 | 轻载 | 2645.98 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 48410 | 2645.98
黎明183线 | 10 | 8.88 | 轻载 | 5292.99 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 8530 | 5292.99
李夏164线 | 10 | 2.45 | 轻载 | 5850.18 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5850.18
利华171线 | 10 | 13.86 | 轻载 | 4861.38 | 盐城.上冈变/2号主变 | 8.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6800 | 4861.38
利群172线 | 10 | 28.52 | 轻载 | 3592.34 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 7365 | 3592.34
联碧164线 | 10 | 1.96 | 轻载 | 7070.37 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 7070.37
良基170线 | 10 | 70.11 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 0
粮宝183线 | 10 | 0.29 | 轻载 | 5855.55 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3030
粮棉153线 | 10 | 1.86 | 轻载 | 6739.21 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6739.21
亮月174线 | 10 | 5.42 | 轻载 | 5592.97 | 盐城.新东变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7945 | 5592.97
刘港173线 | 10 | 43.5 | 轻载 | 2620.52 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 170 | 48535 | 2620.52
龙河171线 | 10 | 17.46 | 轻载 | 3967.67 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 160 | 42690 | 3030
龙湖181线 | 10 | 51.97 | 中载 | 1561.22 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 31285 | 1561.22
龙口174线 | 10 | 0.44 | 轻载 | 5843.59 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5240
龙汪172线 | 10 | 20.52 | 轻载 | 4284.97 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 7655 | 4284.97
楼夏166线 | 10 | 14.25 | 轻载 | 4828.12 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 43 | 14260 | 4828.12
陆庄181线 | 10 | 23.09 | 轻载 | 2437.44 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 11990 | 2250
鹿山165线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6060.61 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 10000 | 6060.61
路墩181线 | 10 | 38.13 | 轻载 | 2677.33 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 31.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2677.33
路庄172线 | 10 | 55.14 | 中载 | 1029.85 | 盐城.冈西变/1号主变 | 18.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 7755 | 1029.85
绿城194线 | 10 | 11.25 | 轻载 | 5087.75 | 盐城.站前变/2号主变 | 27.98 | 10kVⅡ段母线 | 14 | 10970 | 5087.75
马厂181线 | 10 | 54.67 | 中载 | 1327.75 | 盐城.明珠变/2号主变 | 31.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 14895 | 1327.75
马路186线 | 10 | 26.49 | 轻载 | 3014.37 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 31160 | 3014.37
马武152线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6060.96
梅公172线 | 10 | 29.67 | 轻载 | 2283.99 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 117 | 34635 | 2283.99
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 22.71 | 轻载 | 4095.14 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15860 | 4095.14
民营177线 | 10 | 73.18 | 重载 | 0 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 115 | 13125 | 0
明高177线 | 10 | 15.93 | 轻载 | 4682.64 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 6295 | 4682.64
明航178线 | 10 | 21.98 | 轻载 | 4158.71 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 18580 | 4158.71
明星173线 | 10 | 18.46 | 轻载 | 3570.86 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 26740 | 2250
明珠171线 | 10 | 49.37 | 轻载 | 1858.44 | 盐城.新东变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 18495 | 1858.44
南碧161线 | 10 | 22.15 | 轻载 | 4143.98 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 28 | 20060 | 4143.98
南华172线 | 10 | 11.56 | 轻载 | 4048.9 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15240 | 2250
南汇Ⅰ151线 | 10 | 54.44 | 中载 | 1347.84 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 5600 | 1347.84
南汇Ⅱ162线 | 10 | 29.4 | 轻载 | 3516.13 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 4230 | 3516.13
南沙174线 | 10 | 42.58 | 轻载 | 2611.68 | 盐城.上冈变/2号主变 | 8.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 31020 | 2611.68
南医184线 | 10 | 23.62 | 轻载 | 4016.16 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4016.16
农大184线 | 10 | 13.02 | 轻载 | 3750.13 | 盐城.上冈变/2号主变 | 8.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 21505 | 3750.13
潘渡172线 | 10 | 48 | 轻载 | 1905.03 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 7130 | 1905.03
齐心175线 | 10 | 74.18 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 44770 | 0
奇峰171线 | 10 | 40.78 | 轻载 | 2530.8 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28 | 10kVⅡ段甲母线 | 47 | 17780 | 2530.8
前陶171线 | 10 | 61.69 | 中载 | 604.64 | 盐城.冈西变/1号主变 | 18.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 14280 | 604.64
乔庄173线 | 10 | 43.3 | 轻载 | 1387.33 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.24 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 9000 | 1387.33
桥南182线 | 10 | 38.52 | 轻载 | 2726.17 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 4 | 5510 | 2726.17
庆丰181线 | 10 | 68.69 | 中载 | 113.62 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28 | 10kVⅡ段甲母线 | 64 | 16910 | 113.62
庆胜174线 | 10 | 39.53 | 轻载 | 2638.88 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28 | 10kVⅡ段甲母线 | 104 | 20890 | 2638.88
庆园173线 | 10 | 59.88 | 中载 | 876.39 | 盐城.冠华变/2号主变 | 28 | 10kVⅡ段甲母线 | 42 | 13365 | 876.39
热电178线 | 10 | 0.76 | 轻载 | 1798.86 | 盐城.新东变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1798.86
人民182线 | 10 | 35.72 | 轻载 | 2968.82 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 31360 | 2968.82
日新174线 | 10 | 16.81 | 轻载 | 2459.61 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102 | 24910 | 2459.61
荣群150线 | 10 | 27.11 | 轻载 | 3714.27 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.5 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 20650 | 3714.27
瑞旭161线 | 10 | 0 | 轻载 | 7274.4 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 7274.4
润阳182线 | 10 | 35.88 | 轻载 | 2954.79 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 2954.79
三合183线 | 10 | 42.27 | 轻载 | 1815.48 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 154 | 66025 | 1815.48
三元171线 | 10 | 18.81 | 轻载 | 2659.83 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.25 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 13070 | 2250
森达174线 | 10 | 67.04 | 中载 | 256.16 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 51 | 38320 | 256.16
沙村188线 | 10 | 28.6 | 轻载 | 2732.06 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 19530 | 2732.06
沙汪171线 | 10 | 59.26 | 中载 | 1061.72 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 24535 | 1061.72
纱厂170线 | 10 | 24.38 | 轻载 | 3160.9 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 11695 | 3160.9
山河175线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 2681.66 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏I段母线 | 146 | 28425 | 2681.66
上冈173线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 3687.08 | 盐城.上冈变/2号主变 | 8.76 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7830 | 3687.08
上农183线 | 10 | 27.54 | 轻载 | 3676.69 | 盐城.上冈变/2号主变 | 8.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 17410 | 3676.69
尚都153线 | 10 | 17.3 | 轻载 | 4563.99 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 4563.99
沈扬161线 | 10 | 32.33 | 轻载 | 3261.88 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 9955 | 3261.88
胜利171线 | 10 | 68.59 | 中载 | 122.11 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 28355 | 122.11
石桥158线 | 10 | 9.77 | 轻载 | 5216.09 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.4 | 10kVⅠ段母线 | 56 | 11840 | 5216.09
世纪172线 | 10 | 82.64 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 7.88 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 9315 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 45.82 | 轻载 | 1674.84 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 18255 | 1674.84
市Ⅱ192线 | 10 | 24.8 | 轻载 | 3914.32 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 15675 | 3914.32
收成182线 | 10 | 20.39 | 轻载 | 2577.74 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 30200 | 2577.74
数据Ⅰ162线 | 10 | 5.8 | 轻载 | 5559.72 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5559.72
数据Ⅱ155线 | 10 | 0.2 | 轻载 | 6044.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6044.68
双墩174线 | 10 | 25.58 | 轻载 | 1923.39 | 盐城.冈西变/1号主变 | 18.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 17265 | 1923.39
双湖176线 | 10 | 26.9 | 轻载 | 3463.83 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 19695 | 3463.83
水厂175线 | 10 | 31.46 | 轻载 | 3337.22 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 26 | 16370 | 3337.22
水利172线 | 10 | 6.33 | 轻载 | 5514 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 5514
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 31.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 49.8 | 轻载 | 1749.32 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 24430 | 1749.32
水韵181线 | 10 | 9.85 | 轻载 | 5729.46 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 12 | 9300 | 5729.46
宋楼171线 | 10 | 15.93 | 轻载 | 4682.46 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 19950 | 4682.46
苏源171线 | 10 | 44.3 | 轻载 | 1780.5 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20755 | 1780.5
唐桥176线 | 10 | 7.2 | 轻载 | 5438.48 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 24920 | 5438.48
塘东177线 | 10 | 14.7 | 轻载 | 4789.33 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 23085 | 4789.33
桃园184线 | 10 | 8.86 | 轻载 | 5294.9 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15355 | 5294.9
特达176线 | 10 | 11.03 | 轻载 | 4494.19 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4494.19
体育153线 | 10 | 5.98 | 轻载 | 5544.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5544.48
天泽181线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.建湖变/2号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 6062
通信172线 | 10 | 7.5 | 轻载 | 2165 | 盐城.颜单变/1号主变 | 31.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2165
同心181线 | 10 | 37.26 | 轻载 | 3118.99 | 盐城.上冈变/2号主变 | 8.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 19185 | 3118.99
瓦瓷176线 | 10 | 26.76 | 轻载 | 3744.76 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 122 | 47735 | 3744.76
万彩162线 | 10 | 20.51 | 轻载 | 4286.01 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 1 | 5700 | 4286.01
王墩189线 | 10 | 31.19 | 轻载 | 3360.77 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 17951 | 3360.77
纬三152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 12.34 | 轻载 | 4993.36 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4993.36
文体173线 | 10 | 13.78 | 轻载 | 4868.48 | 盐城.南苑变/1号主变 | 18.63 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 93 | 49910 | 4868.48
吴舍183线 | 10 | 60.4 | 中载 | 831.36 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 23170 | 831.36
吴左174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
五谷152线 | 10 | 11.74 | 轻载 | 4893.77 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 37.36 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4893.77
五七173线 | 10 | 10.51 | 轻载 | 5151.66 | 盐城.颜单变/1号主变 | 31.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15825 | 5151.66
五七173线 | 10 | 1.49 | 轻载 | 5933.14 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5933.14
五洲Ⅰ151线 | 10 | 9.95 | 轻载 | 5200.33 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 8845 | 5200.33
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 9.2 | 轻载 | 5265.28 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 7175 | 5265.28
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 52.17 | 中载 | 1543.9 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 95 | 16040 | 1543.9
西环185线 | 10 | 72 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 16440 | 0
西吉181线 | 10 | 31.51 | 轻载 | 3333.23 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 17550 | 3333.23
西南183线 | 10 | 0.07 | 轻载 | 5874.08 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 31.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5874.08
西塘154线 | 10 | 15.93 | 轻载 | 4682.81 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 3200 | 4682.81
西吴161线 | 10 | 35.16 | 轻载 | 3017.49 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 0 | 0 | 3017.49
西苑183线 | 10 | 35.97 | 轻载 | 2947.34 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 26330 | 2947.34
西站159线 | 10 | 16.52 | 轻载 | 4631.19 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.5 | 10kVⅠ段母线 | 22 | 5655 | 4631.19
夏庄172线 | 10 | 22.68 | 轻载 | 4098.26 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 28 | 11310 | 4098.26
先云Ⅰ156线 | 10 | 4.92 | 轻载 | 5635.75 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 9800 | 5635.75
先云Ⅱ161线 | 10 | 0.53 | 轻载 | 6016.28 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 82 | 30060 | 6016.28
祥为171线 | 10 | 22.21 | 轻载 | 2483.34 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏I段母线 | 87 | 21460 | 2483.34
翔宇190线 | 10 | 76.32 | 重载 | 0 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 10150 | 0
向阳163线 | 10 | 47.28 | 轻载 | 1967.55 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 82 | 30060 | 1967.55
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 31.62 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 87.49 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/1号主变 | 51.18 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 21600 | 0
辛庄182线 | 10 | 16.96 | 轻载 | 4593.26 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 3.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 12705 | 3030
新城181线 | 10 | 18.39 | 轻载 | 4469.25 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11970 | 4469.25
新风173线 | 10 | 19.08 | 轻载 | 1764.04 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 23476 | 1764.04
新建183线 | 10 | 43.3 | 轻载 | 2312.22 | 盐城.建湖变/2号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 20090 | 2312.22
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 2.46 | 轻载 | 5848.96 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 5 | 525 | 5848.96
新桥152线 | 10 | 9.9 | 轻载 | 5204.49 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 19 | 10740 | 5204.49
新区Ⅰ154线 | 10 | 48 | 轻载 | 1905.2 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 87 | 96265 | 1905.2
新坍182线 | 10 | 72.02 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 48 | 15405 | 0
新团165线 | 10 | 49.16 | 轻载 | 1804.74 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 30 | 9020 | 1804.74
新扬191线 | 10 | 58.52 | 中载 | 994.17 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27340 | 994.17
新苑184线 | 10 | 0.15 | 轻载 | 7259.16 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 7259.16
兴达185线 | 10 | 85.56 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 17.47 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 16170 | 0
兴工174线 | 10 | 63.46 | 中载 | 453.26 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 8790 | 453.26
兴湖193线 | 10 | 31.74 | 轻载 | 3313.32 | 盐城.建湖变/1号主变 | 14.51 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 11110 | 3313.32
星雨163线 | 10 | 14.2 | 轻载 | 4832.28 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 41 | 30650 | 4832.28
幸福151线 | 10 | 17.98 | 轻载 | 4505.11 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.5 | 10kVⅠ段母线 | 27 | 9755 | 4505.11
秀龙174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 23.97 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 19870 | 6062
秀阳153线 | 10 | 47.4 | 轻载 | 1957.16 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 6300 | 1957.16
秀悦165线 | 10 | 36.29 | 轻载 | 2831.82 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 28.1 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 2831.82
徐西176线 | 10 | 13.78 | 轻载 | 4868.48 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 30375 | 4868.48
徐庄182线 | 10 | 13.95 | 轻载 | 2912.53 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 10785 | 2912.53
雅苑153线 | 10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5880.14
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 85.51 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 60.02 | 中载 | 518.56 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 22565 | 518.56
沿海184线 | 10 | 19.6 | 轻载 | 4801.45 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6160 | 4801.45
颜工189线 | 10 | 21.26 | 轻载 | 4220.54 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 26505 | 4220.54
颜水Ⅰ176线 | 10 | 1.81 | 轻载 | 6495.69 | 盐城.颜单变/1号主变 | 31.79 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6495.69
颜水Ⅱ182线 | 10 | 2.68 | 轻载 | 6412.56 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6412.56
堰东175线 | 10 | 17.63 | 轻载 | 3628.37 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.98 | 10kVⅡ段母线 | 50 | 10620 | 3628.37
堰南173线 | 10 | 33.54 | 轻载 | 2526.12 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.98 | 10kVⅡ段母线 | 75 | 16660 | 2526.12
堰西174线 | 10 | 26.9 | 轻载 | 2985.97 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 5.98 | 10kVⅡ段母线 | 116 | 18935 | 2985.97
阳光155线 | 10 | 24.66 | 轻载 | 1177.93 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 6 | 4230 | 1177.93
杨庄181线 | 10 | 70.27 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 12185 | 0
洋中181线 | 10 | 36.74 | 轻载 | 1728.36 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 114 | 26010 | 1728.36
姚墩183线 | 10 | 25.8 | 轻载 | 1959.93 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 15276 | 1959.93
易家乐174线 | 10 | 8.37 | 轻载 | 5337.16 | 盐城.光华变/1号主变 | 32.03 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 15085 | 5337.16
逸湖175线 | 10 | 39.73 | 轻载 | 2621.73 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 28680 | 2621.73
英伦176线 | 10 | 35.37 | 轻载 | 2999.13 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 24715 | 2999.13
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 15.72 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 42.07 | 轻载 | 2418.56 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.4 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 17435 | 2418.56
永林173线 | 10 | 18.05 | 轻载 | 4499.22 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 45 | 13665 | 4499.22
永兴182线 | 10 | 41.3 | 轻载 | 2306.16 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 8705 | 2306.16
盂兰172线 | 10 | 24.82 | 轻载 | 3912.59 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 12650 | 3912.59
榆西161线 | 10 | 25.46 | 轻载 | 3857.16 | 盐城.光华变/2号主变 | 34.94 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 56 | 29610 | 3857.16
宇航181线 | 10 | 29.53 | 轻载 | 3504.53 | 盐城.联合变/1号主变 | 43.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 36 | 16585 | 3504.53
玉沟179线 | 10 | 52.03 | 中载 | 1556.03 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 83 | 14255 | 1556.03
玉苑165线 | 10 | 0.41 | 轻载 | 6026.49 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 0 | 0 | 6026.49
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 20.56 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 2730 | 6668.2
御景156线 | 10 | 26.61 | 轻载 | 3757.23 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 19100 | 3757.23
裕安174线 | 10 | 9.14 | 轻载 | 2108.19 | 盐城.恒济变/1号主变 | 12.11 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2108.19
园区171线 | 10 | 34.75 | 轻载 | 3053 | 盐城.站前变/1号主变 | 52.11 | 10千伏母线 | 76 | 7610 | 3053
运东172线 | 10 | 21.15 | 轻载 | 2538.07 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 12940 | 2538.07
运河171线 | 10 | 15.82 | 轻载 | 2909.07 | 盐城.冈东变/1号主变 | 3 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8590 | 2909.07
泽园151线 | 10 | 13.18 | 轻载 | 4920.27 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 6400 | 4920.27
张荡182线 | 10 | 18.86 | 轻载 | 2214.54 | 盐城.冈西变/2号主变 | 30.39 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17080 | 2214.54
照明176线 | 10 | 63.36 | 中载 | 575.02 | 江苏.榆河变/1号主变 | 29.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 4995 | 575.02
镇北179线 | 10 | 42.78 | 轻载 | 2357.25 | 盐城.建湖变/2号主变 | 26.3 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18825 | 2357.25
镇东182线 | 10 | 44.18 | 轻载 | 2459.44 | 盐城.上冈变/2号主变 | 8.76 | 10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 22605 | 2459.44
镇区171线 | 10 | 25.4 | 轻载 | 3862.36 | 盐城.高作变/2号主变 | 29.19 | 10kVⅡ段甲母线 | 108 | 34920 | 3862.36
郑舍154线 | 10 | 65.76 | 中载 | 367.18 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 12.43 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 367.18
政法171线 | 10 | 60.82 | 中载 | 794.99 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 28430 | 794.99
政府152线 | 10 | 15.33 | 轻载 | 4734.6 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 14650 | 4734.6
智谋183线 | 10 | 15.89 | 轻载 | 4685.93 | 盐城.冈东变/2号主变 | 7.79 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 8420 | 4685.93
中环165线 | 10 | 38.85 | 轻载 | 2697.76 | 盐城.南苑变/2号主变 | 28.85 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 70 | 41365 | 2697.76
中聚189线 | 10 | 28.65 | 轻载 | 3580.74 | 盐城.明珠变/2号主变 | 31.62 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 9475 | 3580.74
中英153线 | 10 | 35.4 | 轻载 | 2996.36 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 12.43 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2996.36
钟庄182线 | 10 | 20.74 | 轻载 | 2559.38 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 12655 | 2250
朱港159线 | 10 | 13.22 | 轻载 | 4916.8 | 盐城.冠华变/1号主变 | 32.4 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 10895 | 4916.8
庄南154线 | 10 | 11.54 | 轻载 | 5062.46 | 盐城.齐心变/3号主变 | 33.22 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 23 | 5225 | 5062.46
自强172线 | 10 | 13.82 | 轻载 | 3892.32 | 盐城.沿河变/1号主变 | 4.75 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 20570 | 3892.32
尊园155线 | 10 | 20.63 | 轻载 | 4275.62 | 盐城.联合变/2号主变 | 30.86 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 16 | 10410 | 4275.62
建兴273线 | 20 | 71.9 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 40.2 | 20千伏母线 | 2 | 28230 | 0