南京地区2024年第二季度电网受限接入配电线路清单

截止2024年3月底，南京第二季度电网受限接入配电线路共29条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花神变 | 华为#4线223 | 123.46 | 城区 |
| 2 | 悦民变 | 百镇#1线118 | 118.86 | 城区 |
| 3 | 万寿变 | 北苑#1线11E | 116.94 | 城区 |
| 4 | 花神变 | 华为#3线114 | 114.83 | 城区 |
| 5 | 南湖变 | 南伞巷线247 | 111.16 | 城区 |
| 6 | 大光路变 | 淮清桥线236 | 107.4 | 城区 |
| 7 | 朝天宫变 | 堂子街线236 | 103.27 | 城区 |
| 8 | 苜蓿园变 | 竹林线250 | 101.78 | 城区 |
| 9 | 金牛变 | 固石光电117 | 123.66 | 江北 |
| 10 | 城南河变 | 中创1号114 | 108.34 | 江北 |
| 11 | 盘锦变 | 康盛2号127 | 102.95 | 江北 |
| 12 | 夹河变 | 大华1号112 | 100.30 | 江北 |
| 13 | 陶吴变 | 陶镇线112 | 102.66 | 江宁 |
| 14 | 九龙变 | 爱涛线147 | 103.5 | 江宁 |
| 15 | 东山变 | 昌宁251 | 104.04 | 江宁 |
| 16 | 岔路变 | 天地2号12A | 105.45 | 江宁 |
| 17 | 红光变 | 红翠#1线131 | 105.93 | 江宁 |
| 18 | 九龙变 | 金域#2线131 | 108.39 | 江宁 |
| 19 | 湖熟变 | 金城线252 | 109.18 | 江宁 |
| 20 | 东山变 | 文靖253 | 109.22 | 江宁 |
| 21 | 天井山变 | 山西线186 | 109.78 | 江宁 |
| 22 | 土桥变 | 土桥线263 | 109.78 | 江宁 |
| 23 | 高桥变 | 聚福5号180 | 110.06 | 江宁 |
| 24 | 天井山变 | 佳苑#6线290 | 110.26 | 江宁 |
| 25 | 东山变 | 东沟153 | 112.13 | 江宁 |
| 26 | 红光变 | 航空线146 | 116.02 | 江宁 |
| 27 | 高桥变 | 景祥3号181 | 130.06 | 江宁 |
| 28 | 红光变 | 将军#4线155 | 131.93 | 江宁 |
| 29 | 双湖变 | 雅居乐#2线135 | 119.81% | 高淳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及南京供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

最高负荷负载率达到100%。