南京地区2023年第四季度电网受限接入配电线路清单

截止2023年9月底，南京第四季度电网受限接入配电线路共18条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板桥变/1号主变 | 板氧1号111 | 166.9 | 城区 |
| 2 | 板桥变/2号主变 | 板氧2号121 | 169.0 | 城区 |
| 3 | 板桥变/1号主变 | 板氧3号114 | 174.3 | 城区 |
| 4 | 花神变/2号主变 | 华为4号123 | 107.4 | 城区 |
| 5 | 九龙变/1号主变 | 凤凰1号线118 | 134.03 | 江宁 |
| 6 | 九龙变/3号主变 | 凤凰2号线153 | 108.77 | 江宁 |
| 7 | 九龙变/3号主变 | 鹰天2号线165 | 120.93 | 江宁 |
| 8 | 滨江变/1号主变 | 新铜线116 | 122.10 | 江宁 |
| 9 | 土桥变/2号主变 | 土桥线263 | 116.70 | 江宁 |
| 10 | 淳化变/2号主变 | 万宇#1线123 | 110.57 | 江宁 |
| 11 | 陶吴变/1号主变 | 陶镇线112 | 105.65 | 江宁 |
| 12 | 湖熟变/2号主变 | 新涵线123 | 102.31 | 江宁 |
| 13 | 佛城变/1号主变 | 长司线11E | 102.00 | 江宁 |
| 14 | 禄口变/2号主变 | 禄镇线277 | 100.89 | 江宁 |
| 15 | 民营变/2号主变 | 建设#2线265 | 100.14 | 江宁 |
| 16 | 滨江变/2号主变 | 南压122 | 100.07 | 江宁 |
| 17 | 盘锦变/2号主变 | 康盛2号127 | 106.3 | 江北 |
| 18 | 双湖变/2号主变 | 双瑞线135 | 100 | 高淳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及南京供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。