|  |  |
| --- | --- |
| **地区** | **供电可靠率（%）** |
| **当季度值** | **年度累计值** |
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 |
| 无锡全地区 | 99.9979 | 99.9962 | 99.9982 | 99.9965 |
| 新吴区供电分公司 | 99.9984 | 99.9962 | 99.9984 | 99.9974 |
| 梁溪区供电分部 | 99.9978 | 99.9967 | 99.9983 | 99.9986 |
| 滨湖（经开）区供电分部 | 99.9987 | 99.9972 | 99.9988 | 99.997 |
| 锡山区供电分部 | 99.9989 | 99.9947 | 99.999 | 99.9954 |
| 惠山区供电分部 | 99.9971 | 99.9969 | 99.9972 | 99.9973 |
| 江 阴 | - | 99.9971 | - | 99.9966 |
| 宜 兴 | - | 99.9953 | - | 99.9961 |