|  |
| --- |
| **国网无锡供电公司“两率”公示（2025年）** |
| **地区** | **2季度电压合格率（%)** |
| **当季度值** | **全年累计** |
| **城网** | **农网** | **城网** | **农网** |
| 无锡全地区 | 99.9970  | 99.9970  | 99.9979  | 99.9974  |
| 惠山区供电分部 | 99.9999  | 99.9995  | 99.9957  | 99.9998  |
| 新吴区供电分公司 | 99.9988  | 99.9996  | 99.9994  | 99.9998  |
| 锡山区供电分部 | 100.0000  | 100.0000  | 99.9996  | 99.9988  |
| 滨湖（经开）区供电分部 | 99.9995  | 100.0000  | 99.9994  | 100.0000  |
| 梁溪区供电分部 | 100.0000  | 100.0000  | 100.0000  | 100.0000  |
| 国网江阴市供电公司 | 99.9986  | 99.9992  | 99.9992  | 99.9995  |
| 国网宜兴市供电公司 | 99.9935  | 99.9886  | 99.9964  | 99.9920  |